## Blad1
Inschrijfstaat
Bijlage 10
Perceel B
Omschrijving | Art.nr. | Fict.hoeveelheid | Totaalprijs | Pr/Eenheid | Leveringstermijn
|  | over 4 jaar in mtr1 |  |  | in weken
Kabel 18/30 XLPE 1 x 300 as 50 | 3151750 | 2000 | 0 | 0
Kabel 20 kV XLPE 1 x 300 Al as 25 | 3152200 | 5000 | 0 | 0
Kabel 18/30 XLPE-GV 1 x 630 as 50 | 3151850 | 5000 | 0 | 0
Kabel 18/30 XLPE-GV 1 x 1000 | 3151880 | 7500 | 0 | 0
Kabel 10KV XLPE 1 x 70 Al as 25 | 3151900 | 2000 | 0 | 0
Kabel 12/20KV XLPE 1 x 630 as 50 | 3152400 | 6000 | 0 | 0
Kabel 20KV transf. 1 25 Cu | 3730200 | 1500 | 0 | 0
Kabel VMVKH 4 x95/4 x 6 Al | 1100200 | 15000 | 0 | 0
Kabel VMVKH 1 x400 0,6/1 KV CU | 1101500 | 2000 | 0 | 0
Kabel YMVK 3 x 2,5 mm2 CU | 1210900 | 500 | 0 | 0
Kabel YMVKAS 12 x 1,5 mm2 CU | 1210970 | 1000 | 0 | 0
Kabel VO-YmvKas 4 x 6 mm2 CU | 4110250 | 1000 | 0 | 0
Kabel YMVK Dca-s3 10 x 1,5 mm2 GY | 5130082 | 100 | 0 | 0
Kabel YMVKAS 12 x 2,5 mm2 CU | 5130090 | 1000 | 0 | 0
Kabel NA2XS(F)2Y 1 x 95 mm2 12/20 KV | 3152600 | 10000 | 0 | 0
Kabel NA2XS(F)2Y 1 x 300 mm2 12/20 KV | 3152800 | 1000 | 0 | 0
Kabel YSLY-JZ 6 x 0,75 mm2 | 4110080 | 2000 | 0 | 0
Kabel YSLY-JZ 12 x 2,5 mm2 | 5130087 | 2000 | 0 | 0
Kabel YMVKH mb 4 x 16/2 x 1,5 mm2 Cu | 1102500 | 1000 | 0 | 0
Kabel YMVKAS 4 x 16 / 4 x 2,5 Cu mm2 | 1211150 | 3500 | 0 | 0
Kabel YMVK 4 x 16/2 x 1,5 mm2 Cu | 1211100 | 2000 | 0 | 0
Kabel vult 6 x 1,5 mm2 Cu | 5130100 | 250 | 0 | 0
Kabel vult 14 x 1,5 mm2 Cu | 5130120 | 100 | 0 | 0
Kabel VO-YMvKas 3 x 6 mm2 Cu | 4110200 | 8000 | 0 | 0
Kabel Jobarcoflez Cy 4 x 0,75 bl | 1211255 | 1000 | 0 | 0
Kabel Jobarcoflez Cy 2 x 0,75 bl | 1211250 | 500 | 0 | 0
Aldus overeengekomen en ondertekend te [plaats] op [datum]
naam en handtekening