## Blad1
Kabel Specificatie VMVKH 4 x 150/4 x 6 Al
Handelsinformatie | Specificaties | Eenheid
Productgroep | Laagspanningskabel
Serie | Voedingskabel
Type | V-VMvKhasas 0.6/1kV
Omschrijving | 4 x 150 Alsvm + 4 x 6 mm2
Netto Gewicht
Mantelstempeling | V-VMvKhasas 0.6/1kV 4 x 150 Alsvm + 4 x 6 mm2
DoP 0023 KEMA-KEUR
Constructie | Specificaties | Eenheid
Normering | NEN 3616
Dwarswaterdicht
Geleider dwarswaterdicht
Afscherming Langswaterdicht
Bewapening
Aantal aders | 4
Nom. Geleiderdoorsnede | 150 | mm2
Geleidermateriaal | Aluminium
Geleidervorm | Sectorvormig
Samenstelling geleider | Klasse 1= massief
Aderkleuren en Codering | Geel/Blauw-Rood-Geel-Blauw VDEN
Nominale aardscherm doorsnede | 6 | mm2
Aardscherm constructie | CEANDER
Aderisolatie
Samenslag | Geslagen met een vaste spoed+vulling
Mantelmateriaal
Mantelkleur | Grijs
Gebruikerseigenschappen | Specificaties | Eenheid
Eurobrandklasse volgens EN 13501-16 | Volgens IEC 60332-1-2
Geleide diameter
Isolatiedikte
Diameter over isolatie (sector hoogte)
Dikte schermdraden
Diameter over scherm
Dikte buitenmantel
Buitendiameter circa
Min. Buigstraal geïnstalleerd
Min. Haspelkerndiameter
Trekkracht met kop
Trekkracht met Kous
Technische eigenschappen | Specificaties | Eenheid
Nom.Spanning U0 | 0.6 | kV
Nom.Spanning U | 1 | kV
Nominale spanning Umax
Geleider DC weerstand @ 20 graden Celsius
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
E-min veldsterkte
E-max veldsterkte
Scherm DC weerstand
Bedrijfscapaciteit (nom)
Bedrijfsreactantie driehoek liggend
Bedrijfsreactantie platvlak
Geleider AC Weerstand @ max.cont. geleidertemparatuur
Frequentie | 50 | Hz
Laadstroom per ader
Toelaatbarestroom in grond driehoek ligging
Toelaatbarestroom in grond platvlak
Toelaatbarestroom in lucht driehoek ligging
Toelaatbarestroom in lucht platvlak
Homopolaire weerstand Ro (driehoek)
Belastbaarheidsconcities
Homopolaire weerstand Ro (plat vlak)*)
Homopolaire reactantie Xo (driehoek)*)
Homopolaire reactantie Xo (plat vlak)*)
Homopolaire impedantie Zo (driehoek)*)
Homopolaire impedantie Zo (plat vlak)*)
Therm. Toel. Kortsluitstroom geleider 0,5 sec
Therm. Toel. Kortsluitstroom geleider 1 sec
Kortsluittemparatuur geleider
Therm. Toel. Kortsluitstroom scherm 0,5 sec
Therm. Toel. Kortsluitstroom Scherm 1 sec
Kortsluittemparatuur scherm
Minmale installatietemperatuur | 0 | graden Celcius
Max. bedrijfstemperatuur | 70 | graden Celcius
*) theoretisch berekende waarden | Afhankelijk van toepassing