Beoordelingsformulier site visit – EU aanbesteding KNO behandelunits

Naam inschrijver die wordt beoordeeld: ………………………………

Naam beoordelaar: ………………………..

Elk ondergenoemd aspect m.b.t. ergonomie en gebruikersgemak dient tijdens de site visit te worden beoordeeld met een cijfer tussen 0 (heel erg slecht) en 10 (uitstekend), en te worden voorzien van een korte motivatie.

Vul hieronder uw beoordeling voor alle criteria in.

| Te beoordelen criterium | Beoordeling (cijfer 0-10) | Motivatie voor beoordeling |
| --- | --- | --- |
| K1 Ergonomie |  |  |
| - Het meubel heeft geen scherpe randen |  |  |
| - Inrichting van de unit qua instrumenten, instellingen en houdingen beperkt onnodige bewegingen vanuit nek, rug en schouder |  |  |
| - De werk stoel is verrijdbaar |  |  |
| - Het werkblad moet voldoende ruimte bieden. |  |  |
| - Voldoende ruimte voor een ergonomisch, hygiënisch toetsenbord en muis |  |  |
| - Ruimte voor voetensteunvlak indien nodig |  |  |
| - Voldoende zit- en bewegingsruimte |  |  |
| - Inrichting die voorbereid is op videobellen en handsfree bellen bij patiënt contact op afstand |  |  |
| - Algemeen oordeel ergonomie |  |  |
| Te beoordelen criterium | Beoordeling (rapportcijfer 0-10) | Motivatie voor beoordeling |
| K2 Gebruikersgemak |  |  |
| - Het meubel loopt van wand tot wand zonder kieren |  |  |
| - Kabels Technisch deel niet over vloer en inpandig weg gewerkt |  |  |
| - Instrumentendeel softclose en afsluitbaar waarin DIN netten geplaatst kunnen worden (fixatie) Medicatie fleshouder, disposable instrumentarium. |  |  |
| - Disposable deel softclose en afsluitbaar |  |  |
| - Administratiedeel softclose en afsluitbaar |  |  |
| - Aansluiting hoofdlamp: kabel niet over de vloer |  |  |
| - Bedieningselementen (ERBE, Scopencontrollers) tussen technisch deel en instrumenten deel (i.v.m afstand patient). |  |  |
| - Voor vuilinstrumentarium wordt gewerkt met disposable binnen bakken type Vernacare 118AA160 (26x33cm). |  |  |
| - Automatisch flush systeem |  |  |
| - Automatisch aansturing LCD schermen met randapparatuur (microscoop, videocontroller, HD camera) |  |  |
| - Touchscreen bedieningspanelen kunnen met handschoen gebruikt worden |  |  |
| - Voetbediening voor zowel vuilcontainer als vuilinstrumentarium container, containers moeten d.m.v. opening in lade bereikbaar zijn |  |  |
| - Administratief deel lade(n) voorzien van een schuin klassement verdeler (t.b.v. folders) |  |  |
| - Koud-lichtkabel aansturing/regeling (o.a. instellen default stand) |  |  |
| - Algemeen oordeel gebruikersgemak |  |  |