## Bestuursgebouw
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 53 | 5321 | Water | elektrische geiser | 1 | st | 2 | Kappel | 1930 | 0 | Valliant
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 3458 | bvo | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 31 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodstroom aggregaat | 1 | st | 2 | Kelder -0.02 | 1930 | 0 | Brinkmann & niemeijer motoren bv. | LG3P75AMF / A04B169505
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodstroom aggregaat dieseltank | 1 | st | 2 | Kelder -0.02 | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodstroom aggregaat regelkast | 1 | st | 2 | Kelder -0.02 | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodstroom aggregaat startaccu's | 1 | st | 2 | Kelder -0.02 | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W | 314 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 3458 | bvo | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen LED 1x29W | 4 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp spot | 10 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 64 | 6411 | Communicatie | Deurbelinstallatie | 1 | st | 2 |  | 1930 | 0

## Gebouw 500
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 2241 | bvo | 1 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Groepenkast incl bedrading | 1 | st | 2 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 17 | st | 1 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen buiten TL | 4 | st | 2 | Luifel | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 2241 | bvo | 2 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen LED 1x29W | 8 | st | 1 | Lokaal 52.13 | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PL-S 1x13W | 11 | st | 2 | Beganegrond | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen buitenlamp | 5 | st | 2 | Gevels | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp | 23 | st | 3 | Spots Gangen | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen LED | 281 | st | 1 |  | 1993 | 0

## Mertenszalen
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 995 | bvo | 2 |  | 1985 | 0
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 10 | st | 2 |  | 1985 | 0
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Groepenkast incl bedrading | 2 | st | 8 |  | 1985 | 1985
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen buitenlamp | 5 | st | 2 |  | 1985 | 0
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PL-S 1x13W | 6 | st | 1 |  | 1985 | 0
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 995 | bvo | 3 |  | 1985 | 0
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W | 74 | st | 1 |  | 1985 | 0

## Valuas
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 168 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Groepenkast | 10 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 31 | st | 2 |  | 1920 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 9935 | bvo | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W | 1388 | st | 2 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp | 15 | st | 1 | Aula | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PL-S 1x13W | 293 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen buitenlamp | 8 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp | 5 | st | 2 | bg restaurant | 1920 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen kroonluchter | 4 | st | 2 | bg restaurant | 1920 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PL-S 1x13W | 61 | st | 2 |  | 1920 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W | 185 | st | 2 |  | 1920 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 2607 | bvo | 9 |  | 1920 | 0
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 90 | 9063 | Terrein | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 16 | st | 2 |  | 2007 | 0

## Blariacum junior
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 58 | 5820 | Regeling klimaat en sanitair | Centrale regelkast lb-installatie | 1 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 7100 | bvo | 1 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 150 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 7100 | bvo | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TL5 2x28W | 623 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TL5 1x28W | 61 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PL-C 2x18W | 101 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PL-S 1x13W | 39 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen buiten TL | 35 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp hal | 7 | st | 2 | atrium | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp | 6 | st | 2 | atrium zelfstudie | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp | 14 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 1x40W rond | 123 | st | 2 |  | 2007 | 0

## Blariacum Senior
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 6402 | bvo | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 91 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Groepenkast | 4 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PL-S 1x13W | 61 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen buitenlamp | 23 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp | 10 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen wand TLD 1x36W | 9 | st | 3 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen LED | 25 | st | 1 | Toiletten | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W | 609 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 6402 | bvo | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 64 | 6431 | Communicatie | Beeld beveiliging systeem | 1 | pst | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 65 | 6510 | Beveiliging | Doorvoeren brand- en rookwerende scheidingen | 6402 | bvo | 2 |  | 1986 | 0
19HR-3 | Blariacumcollege - Terrein | Drie Decembersingel 36 + 40 | Venlo | 90 | 9063 | Terrein | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 13 | st | 2 |  | 0 | 0
19HR-3 | Blariacumcollege - Terrein | Drie Decembersingel 36 + 40 | Venlo | 90 | 9063 | Terrein | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal groot | 4 | st | 2 |  | 0 | 0

## College Den Hulster
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W | 675 | st | 1 |  | 2006
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PL-S 1x13W | 71 | st | 1 |  | 2006
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen buiten TL | 3 | st | 1 |  | 2006
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 4355 | bvo | 1 |  | 2006
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Groepenkast | 5 | st | 1 |  | 2006
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Groepenkast | 5 | st | 1 |  | 2006
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 4355 | bvo | 2 |  | 2006
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 4355 | bvo | 2 |  | 2006
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 73 | st | 1 |  | 2006
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 73 | st | 1 |  | 2006
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 73 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W | 841 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W + accu | 37 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W + accu | 37 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W + accu | 37 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PL-S 1x13W | 45 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen buiten TL | 18 | st | 1 | onder overkapping zijde gevel 03 | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 6850 | bvo | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Groepenkast | 10 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Groepenkast | 10 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 6850 | bvo | 2 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 6850 | bvo | 2 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 82 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 82 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 82 | st | 1 |  | 2006
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W | 658 | st | 2 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLED | 24 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PL-S 1x13W | 266 | st | 2 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 6312 | bvo | 1 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Groepenkast | 6 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 6312 | m2 | 2 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 111 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen T5 | 28 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp | 4 | st | 1 | Aula | 2006 | 0
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PL-S 1x13W | 12 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp TLed | 55 | st | 1 | Aula | 2006 | 2019
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 1348 | bvo | 1 |  | 2006 | 0
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Groepenkast | 1 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 1348 | m2 | 2 |  | 2006 | 0
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 8 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen T5 | 316 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TL 2x36W | 113 | st | 1 |  | 1967 | 2007
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W | 159 | st | 4 |  | 1967 | 1967
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp | 146 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 5500 | bvo | 9 |  | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 5500 | m2 | 2 |  | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 74 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen LED | 53 | st | 1 | Nieuwe lokalen | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD / T5 | 216 | st | 3 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp | 15 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PL-C 2x18W | 64 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen buiten TL | 4 | st | 2 | Luifel | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 2568 | bvo | 2 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 2568 | m2 | 2 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 38 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W | 60 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLD 2x36W balvast | 78 | st | 2 | Gymzalen | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnen TLED | 32 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen binnenlamp PLed | 25 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra armaturen buiten T5 | 6 | st | 2 | Fietsenstalling onder gebouw G | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 63 | 6311 | Verlichting | Elektra schakelmat. | 1340 | bvo | 2 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6110 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | NEN keuringen | 1340 | m2 | 2 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 61 | 6111 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodverlichtingsinstallatie | 17 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 90 | 9063 | Terrein | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 35 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 90 | 9063 | Terrein | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal groot | 7 | st | 1 |  | 2006 | 0