## Bestuursgebouw
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 31 | 3120 | Buitenwandopeningen | Ventilatierooster aluminium | 3 | st | 2 | Techn. installatie | 1930 | 0
|  |  |  | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-ketel HR | 1 | st | 2 | 0.16 begane grond | 1930 | 2010 | Remeha | Quinta | 115
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-ketel HR | 2 | st | 2 | 3.03 zolder | 1930 | 2010 | Remeha | Quinta | 115
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-pomp individueel | 3 | st | 2 | 0.16/3.03 | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Regelkast cv-installatie | 1 | pst | 2 | 0.16/3.03 | 1930 | 0 | kieback&peter
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-pomp individueel | 1 | st | 2 | Kapel | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-ketel HR | 1 | st | 2 | Kapel | 1930 | 2006 | Remeha | calenta | 45
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 51 | 5124 | Warmteopwekking | Rookgasdakdoorvoer metaal | 3 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer pvc | 81 | m1 | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 4 | m1 | 2 | Gevel 6 en 7 | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 52 | 5212 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer voorziening noodoverloop | 1 | pst | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering PVC | 1 | pst | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 53 | 5321 | Water | elektrische geiser | 1 | st | 2 | Kappel | 1930 | 0 | Valliant
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler close-in 10 liter oud | 1 | st | 3 | pantry 1e etage | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler elektr. 80 liter | 1 | st | 2 | Boven plafond keuken 0.30 | 1930 | 0 |  |  | 80L
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 54 | 5410 | Gassen | Gasleidingnet compleet | 1 | pst | 8 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 55 | 5512 | Koudeopwekking | Airconditionings installatie op LBK (Repro) | 4 | st | 2 | Dak 15 | 1930 | 2012 | Midea | Mou60hn1
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 55 | 5512 | Koudeopwekking | Airconditionings installatie op LBK (centrale LBK) | 1 | st | 2 | Repro | 1930 | 2018 | Toshiba | RAV-SM1104ATP-E | 7,2 kW
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | CV-expansievat individueel | 1 | st | 2 | Kapel | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | CV-expansievat individueel | 1 | st | 2 | 0.16 | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | CV-expansievat individueel | 3 | st | 2 | 3.03 | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatoren | 88 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatorkranen | 88 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 56 | 5640 | Warmtedistributie | Convectie units | 2 | st | 2 | 0.44/0.45 | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 57 | 5710 | Luchtbehandeling | Doorvoer dak ventilatiekap | 2 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 57 | 5741 | Luchtbehandeling | Ventilatiekanaal aluminium | 820 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer + WTW 2,8 - 5,6 m3/s | 1 | st | 2 | Zolder | 1930 | 0 | Fast | MOD: FM154 - L.P. 8311756
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW < 0,6 m3/s incl. koeling | 1 | st | 2 | Zolder Repro | 1930 | 2009 | Fast | mtr. RCF 0609000255 | 9,5 kW
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 65 | 6513 | Beveiliging | Koolzuurblusser | 2 | st | 2 | kelder+zolder | 1930 | 2011
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 65 | 6513 | Beveiliging | Brandslang haspel | 4 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchegarnituur | 1 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 9 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Wastrog RVS | 1 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetcombinatie | 11 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 74 | 7412 | Vaste sanitairvoorzieningen | Toilet verhoogd | 1 | st | 2 |  | 1930 | 0
40842 | Bestuursgebouw | Hogeweg 26a | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 1930 | 0

## Gebouw 500
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-ketel HR 115kW | 1 | st | 2 |  | 1993 | 2010 | Remeha | Quinta Pro 115
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-ketel HR 45kW | 1 | st | 2 |  | 1993 | 2014 | Remeha | Quinta Pro 45
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-pomp individueel | 5 | st | 2 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Regelkast cv-installatie | 1 | pst | 2 |  | 1993 | 0 | Priva | HX6e
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5124 | Warmteopwekking | Rookgasdakdoorvoer metaal | 2 | st | 2 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering PVC | 1 | pst | 1 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler close-in 10 liter | 1 | st | 1 | kantine | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler elektrisch 50 liter | 1 | st | 2 | werkkast | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 54 | 5410 | Gassen | Gasleidingnet compleet | 1 | pst | 1 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | CV-expansievat 50l | 2 | st | 2 |  | 1993 | 0 | Flamco
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatoren | 65 | st | 1 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatorkranen | 65 | st | 2 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 57 | 5710 | Luchtbehandeling | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 2 | st | 1 | garageboxen | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 |  | 1993 | 0 | Stork Air | onbekend
|  |  |  | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 |  | 1993 |  | onbekend | onbekend
|  |  |  | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 1 | st | 3 |  | 1993 |  | Rucon | onbekend
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 2 | st | 2 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel samengesteld | 6 | st | 2 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetcombinatie | 19 | st | 2 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | 3 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair urinoir | 12 | st | 2 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Wastrog RVS | 2 | st | 2 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7412 | Vaste sanitairvoorzieningen | Toilet verhoogd | 1 | st | 2 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7413 | Vaste sanitairvoorzieningen | Toiletsteun | 2 | st | 2 |  | 1993 | 0
01GN-5 | Valuascollege - Gebouw 500 | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 1993 | 0

## Valuas
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5124 | Warmteopwekking | Rookgasdakdoorvoer metaal | 2 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Buffervat 1000 liter | 2 | st | 1 | kelder oudbouw | 2007 | 0
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Circulatiepomp individueel | 23 | st | 2 |  | 2007 | 0
|  |  |  | 51 | 5121 | Warmteopwekking | WKO-installatie (open bron) | 1 | st |  |  |  |  | GEBO
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Circulatiepomp individueel | 2 | st | 9 |  | 2007 | 0
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Warmteopwekking HR 720 kW | 2 | pst | 3 | TR Zolder nieuwbouw | 2007 | 2007 | Viessmann | CR 30001 | 720
|  |  |  | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Voorzetbrander | 2 | pst | 3 | TR Zolder nieuwbouw | 2007 | 2007 | Weishaupt | D-88475 D90/90-2/1
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5151 | Warmteopwekking | Warmtepomp algemeen | 1 | st | 2 | kelder oudbouw | 2007 | 2007 | Carrier | 30RW-275..0068-PEE
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer pvc | 13 | m1 | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 6 | m1 | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 2007 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer pvc | 50.8 | m1 | 2 |  | 1920 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 8 | m1 | 2 |  | 1920 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 1920 | 0
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 52 | 5220 | Afvoeren | Vetafscheidingsputten | 1 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler elektr. 80-250 liter | 3 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler close-in 10 liter | 13 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler elektrisch 50 liter | 7 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler elektr. 80-250 liter | 1 | st | 2 | kelder onder bakkerij | 1920 | 2011 | Daalderop | Mono plus 120L
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 53 | 5314 | Water | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 3 pomp | 1 | st | 9 | Kelder 1 oudbouw | 2007 | 2007 | Grundfoss | onbekend
|  |  |  | 55 | 5512 | Koudeopwekking | Airconditionings installatie voor server | 1 | st | 1 | Kelder nieuwbouw | 1920 | 2018 | Toshiba | RAV-sp1104AT-E
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 54 | 5410 | Gassen | Gasleidingnet compleet | 1 | pst | 8 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatoren | 148 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatorkranen | 148 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5612 | Warmtedistributie | Convectoren | 20 | st | 4 |  | 2007 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatoren | 71 | st | 2 |  | 1920 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatorkranen | 71 | st | 2 |  | 1920 | 0
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Warmtewisselaar | 1 | st | 9 | kelder oudbouw | 2007 | 0
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Warmtewisselaars bij warmtepomp | 2 | st | 1 | kelder oudbouw | 2007 | 0
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Pompreg. 3 weg mengklep | 13 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter | 2 | st | 9 |  | 2007 | 2007
|  |  |  | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Vul & ontgassings automaat | 1 | st |  | TR zolder | 2007
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Expansievat CV-installatie 600 liter | 1 | st | 9 | TR zolder | 2007 | 2007 | Flamco | 600L 0,5 Bar
|  |  |  | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Expansievat CV-installatie 425 liter | 1 | st | 9 | TR zolder | 2007 | 2007 | Flamco | 425L 0,5 Bar
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Expansievat CV-installatie 140 liter | 1 | st | 9 |  | 2007 | 2007 | Flamco | 140L 0,5
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 57 | 5710 | Luchtbehandeling | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 1 | st | 9 |  | 1920 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 1 | st | 9 | Dak nieuwbouw Kleioven | 2007 | 0 | Vinitex | EV 200/xv/71/3r/012/10
|  |  |  | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 1 | st |  | Dak nieuwbouw | 2007 |  | Vinitex | EV 200/xv/71/3r/025/15
|  |  |  | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 1 | st |  | Dak nieuwbouw chemicalien | 2007 |  | Vinitex | EV 200/xv/71/3r/025/15
|  |  |  | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 1 | st |  | Dak nieuwbouw zuurkasten | 2007 |  | Vinitex | EV 200/xv/71/3r/025/15
|  |  |  | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 1 | st |  | Dak nieuwbouw zuurkasten | 2007 |  | Vinitex | EV 200/xv/71/3r/012/10
|  |  |  | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 1 | st |  | Dak nieuwbouw | 2007 |  | Vinitex | EV 200/xv/71/3r/025/15
|  |  |  | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 1 | st |  | Hoge dak Nieuwbouw | 2007 |  | Gebhardt | RGA 31-5663-NDR
|  |  |  | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 1 | st |  | Hoge dak nieuwbouw Toiletgroep | 2007 |  | Gebhardt | RGA 31-2528-MDR-S
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 57 | 5741 | Luchtbehandeling | Ventilatorconvector algemeen | 146 | st | 2 |  | 2007 | 0
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 1 | TR Zolder nieuwbouw | 2007 | 0 | AL-KO | AT4 16x12 3125024
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 6 | st | 1 | Dak nieuwbouw | 2007 | 0 | AL-KO | AT4 20x16 3125024
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 2 | st | 1 | Hoge dak nieuwbouw (balletzalen) | 2007 |  | onbekend | onbekend
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 1 | Hoge dag nieuwbouw (Bakkerij, keuken & restaurant) | 2007 | 0
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 1 | Kelder 2 oudbouw | 2007 | 0 | AL-KO | AT4 24x20 3125024
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 1 | Kelder 2 oudbouw | 2007 | 0 | AL-KO | AT4 16x12 3125024
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 1 | Kelder 2 oudbouw | 2007 | 0 | AL-KO | AT4 20x16 3125024
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 1 | Poetsruimte zolder oudbouw | 2007 | 0 | Ned Air | WTA HR 800L
|  |  |  | 58 | 5820 | Regeling klimaat en sanitair | Centrale regelkast klimaat algemeen | 1 | st | 1 | Kelder Oudbouw | 2007 | 0 | Priva | HX 8
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 58 | 5820 | Regeling klimaat en sanitair | Centrale regelkast klimaat algemeen | 1 | st | 1 | TR Zolder nieuwbouw | 2007 | 0 | Priva | HX 8
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 58 | 5820 | Regeling klimaat en sanitair | Frequentieregelaar algemeen | 2 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetcombinatie | 76 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair fontein centraal | 6 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair uitstortgootsteen | 9 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair urinoir | 37 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Wastrog RVS groot | 4 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Wasmachinekraan | 2 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Wastrog RVS klein | 7 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchegarnituur | 9 | st | 2 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 9 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7412 | Vaste sanitairvoorzieningen | Toilet verhoogd | 4 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7413 | Vaste sanitairvoorzieningen | Schaamschot Geberit | 31 | st | 1 |  | 2007 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Wastrog RVS | 2 | st | 2 | 3e verdieping | 1920 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetpot | 2 | st | 2 | 2e verdieping | 1920 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair urinoir | 1 | st | 2 | 2e verdieping | 1920 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 3 | st | 2 | 2e verdieping | 1920 | 0
01GN-2 | Valuascollege - Hoofdgebouw nieuw | Craneveldstraat 33 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 2007 | 0
01GN-1 | Valuascollege - Hoofdgebouw oud | Hogeweg 24 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 1920 | 0
01GN-3 | Valuascollege - Terrein en technische installaties | Hogeweg 24 / Craneveldstraat 33 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 2007 | 0

## Mertenszalen
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 31 | 3120 | Buitenwandopeningen | Ventilatie gevel rooster rvs staal | 2 | st | 2 |  | 1985 | 1985
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Centrale luchtverhitter direct gest. 30-60 kW | 4 | st | 2 | 40.14/40.16 | 1985 | 0 | Brink | B-40 HR D
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 51 | 5124 | Warmteopwekking | Rookgasdakdoorvoer metaal | 6 | st | 1 |  | 1985 | 2007
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer pvc | 32 | m1 | 2 |  | 1985 | 1985
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 16 | m1 | 2 |  | 1985 | 1985
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 1985 | 1985
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Voorraadboiler direct verw indust. 178 l Buiten bedrijf | 2 | st | 1 |  | 1985 | 2007 | AO-Smith | BFC
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 54 | 5410 | Gassen | Gasleidingnet compleet | 1 | pst | 8 |  | 1985 | 0
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatoren | 5 | st | 2 |  | 1985 | 0
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatorkranen | 5 | st | 2 |  | 1985 | 0
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 57 | 5710 | Luchtbehandeling | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 10 | st | 2 |  | 1985 | 2007
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 2 | st | 9 |  | 1985 | 0
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Wastrog RVS | 4 | st | 2 |  | 1985 | 1985
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetcombinatie | 4 | st | 3 |  | 1985 | 1985
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair uitstortgootsteen | 2 | st | 1 |  | 1985 | 2007
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchegarnituur | 25 | st | 3 |  | 1985 | 1985
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchemengkraan | 1 | st | 1 |  | 1985 | 2007
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 2 | st | 1 |  | 1985 | 2007
01GN-4 | Valuascollege - Mertenshallen (gymzalen) | Craneveldstraat 33 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 1985 | 1985

## Blariacum junior
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 31 | 3120 | Buitenwandopeningen | Ventilatie gevel rooster rvs staal | 4 | st | 2 | aanzuig/afvoerroosters LBK | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Circulatiepomp | 3 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer pvc | 212 | m1 | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 48 | m1 | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler close-in 10 liter | 7 | st | 2 | in keukenblokjes | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler elektrisch 50 liter | 1 | st | 2 | keuken | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 54 | 5410 | Gassen | Gasleidingnet compleet | 1 | pst | 8 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 56 | 5613 | Warmtedistributie | Vloerverwarming | 1 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 57 | 5710 | Luchtbehandeling | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 1 | st | 2 | boven liftschacht | 2007 | 0
|  |  |  | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Mechanische ventilatie-unit | 1 | st | 2 |  | 2007 | 2007 | Rucon | IRE 200C
|  |  |  | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Mechanische ventilatie-unit | 1 | st | 2 |  | 2007 | 2007 | Rucon | IRE 200C
|  |  |  | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Mechanische ventilatie-unit | 1 | st | 2 |  | 2007 | 2007 | Rucon | IRE 200C
|  |  |  | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Mechanische ventilatie-unit | 1 | st | 2 |  | 2007 | 2007 | Calasit | CRDV250
|  |  |  | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Mechanische ventilatie-unit | 1 | st | 2 |  | 2007 | 2007 | Östberg | Box
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Mechanische ventilatie-unit | 1 | st | 2 |  | 2007 | 2007 | Östberg | Box
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 57 | 5741 | Luchtbehandeling | Luchtgordijn algemeen | 1 | st | 2 |  | 2007 | 2007 | LSA | Effect S 2000P
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast afvoer + WTW 13,9 m3/s | 1 | st | 2 |  | 2007 | 2007 | Verhulst | VTK 0811/0811
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 58 | 5820 | Regeling klimaat en sanitair | Centrale regelkast lb-installatie | 1 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 65 | 6510 | Beveiliging | Doorvoeren brand- en rookwerende scheidingen | 7100 | bvo | 9 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair douche-cabine | 1 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 27 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Wastrog RVS | 5 | st | 2 | lokalen | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair uitstortgootsteen | 3 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetcombinatie | 39 | st | 2 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair urinoir | 21 | st | 5 |  | 2007 | 0
19HR-1 | Blariacum - Juniorcollege | Drie Decembersingel 40 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 2007 | 0

## Blariacum Senior
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-ketel combi Hr | 1 | st | 2 | Kelder | 1986 | 2010 | Remeha | Quinta 25S | 25
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Regelkast warmtepomp installatie | 1 | pst | 2 | Kelder | 1986 | 2007 | Priva | Compri HX 8 E
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-pomp individueel kelder | 5 | st | 2 | Kelder | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Buffervat Kelder | 2 | st | 2 | Kelder | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-ketel HR | 7 | st | 2 | dakopbouw techn. ruimtes | 1986 | 2010 | Remeha | Quinta | 115
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-pomp individueel CV | 10 | st | 2 | dakopbouw techn. ruimtes | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Regelkast cv-installatie | 1 | pst | 2 | dakopbouw techn. ruimtes | 1986 | 2007 | Priva | Compri HX 8 E
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 51 | 5124 | Warmteopwekking | Rookgasdakdoorvoer metaal | 8 | st | 2 | dakopbouw techn. ruimtes | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 51 | 5151 | Warmteopwekking | Warmtepompen algemeen | 1 | st | 2 | Kelder | 1986 | 2007 | Ciat | LGP900Z - 2 cirquit | 207,5
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 51 | 5151 | Warmteopwekking | Deelstroomfilter Kelder | 1 | st | 2 | Kelder | 1986 | 2007 | Lubron | DSF15
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 51 | 5151 | Warmteopwekking | Bron Bodem | 2 | st | 2 | Kelder/grond | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer pvc | 117 | m1 | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 36 | m1 | 3 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler elektrisch 80 L | 1 | st | 2 | keuken | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler close-in 10 liter | 2 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 54 | 5410 | Gassen | Gasleidingnet compleet | 1 | pst | 8 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 55 | 5510 | Koudeopwekking | Airconditionings installatie | 1 | st | 2 | Dak | 1986 | 2001 | Gree | koudemiddel R22, 1,3 kg
|  |  |  | 55 | 5510 | Koudeopwekking | Airconditionings installatie | 1 | st | 2 | Dak | 1986 | 2007 | Toshiba | koudemiddel R410a, 1,7 kg
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Warmtewisselaar LBK | 3 | st | 2 | dakopbouw techn. ruimtes | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Warmtewisselaar LBK | 2 | st | 2 | Kelder | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | CV-expansievat individueel LBK | 3 | st | 2 | dakopbouw techn. ruimtes | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | CV-expansievat collectief CV Expansieautomaat | 2 | st | 2 | dakopbouw techn. ruimtes | 1986 | 2007 | Flamco | GB1000 voorzien van M@ pomp
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | CV-expansievat individueel Kelder | 2 | st | 2 | Kelder | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Warmtewisselaar Kelder | 1 | st | 2 | Kelder | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatoren | 146 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatorkranen | 146 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator > 1,39 m3/s | 2 | st | 2 | Dak | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s | 20 | st | 3 | Dak | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 2 | Afzuiging | 1986 | 1984 | Holland Heating | HHBBC 2450
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 2 | st | 2 | Afzuiging aula | 1986 | 1984 | Holland Heating | HHWBG 2000
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 3 | st | 2 | Afzuiging | 1986 | 1984 | Holland Heating | HHWBG 1350
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 4 | st | 2 | Toevoer | 1986 | 2009 | Fast | L.P.8311700 Mod 342
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 5 | st | 2 | Toevoer | 1986 | 2009 | Fast | L.P.8311699 Mod 342
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 6 | st | 2 | Toevoer aula | 1986 | 2009 | Fast | L.P.8311698 Mod FM69
|  |  |  | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 7 | st | 2 | Toevoer | 1986 | 2009 | Stork Air | Compo M4 TAC DAK FK-VE
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchegarnituur | 1 | st | 5 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 21 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetcombinatie | 24 | st | 3 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair uitstortgootsteen | 2 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair urinoir | 10 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-2 | Blariacum - Seniorcollege | Drie Decembersingel 36 | Venlo | 74 | 7412 | Vaste sanitairvoorzieningen | Toilet verhoogd | 1 | st | 2 |  | 1986 | 0
19HR-3 | Blariacumcollege - Terrein | Drie Decembersingel 36 + 40 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Straatkolken terrein algemeen | 8 | st | 2 |  | 0 | 0
19HR-3 | Blariacumcollege - Terrein | Drie Decembersingel 36 + 40 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 2 |  | 0 | 0
19HR-3 | Blariacumcollege - Terrein | Drie Decembersingel 36 + 40 | Venlo | 90 | 9063 | Terrein | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 13 | st | 2 |  | 0 | 0
19HR-3 | Blariacumcollege - Terrein | Drie Decembersingel 36 + 40 | Venlo | 90 | 9063 | Terrein | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal groot | 4 | st | 2 |  | 0 | 0

## College Den Hulster
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Bouwjaar | Fabricaat | Type
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 2046
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5710 | Luchtbehandeling | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 4 | st | 1 |  | 2026
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 2 |  | 2006 |  | Flaktgroup | 00025803-01-1-1-A
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 2006
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetpot | 36 | st | 1 |  | 2046
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchegarnituur | 4 | st | 1 |  | 2030
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchegarnituur | 4 | st | 1 |  | 2030
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchemengkraan | 4 | st | 1 |  | 2030
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair uitstortgootsteen | 4 | st | 1 |  | 2046
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair uitstortgootsteen | 4 | st | 1 |  | 2046
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair urinoir | 16 | st | 1 |  | 2046
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 20 | st | 1 |  | 2046
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 20 | st | 1 |  | 2046
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-pomp individueel | 4 | st | 9 |  | 2026
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Circulatiepomp | 1 | st | 9 |  | 2024
16XD-1 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel A | Hagerhofweg 15 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler elektr. 80-250 liter | 2 | st | 1 |  | 2026
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer pe | 14 | m1 | 1 | noodoverstorten gevel 01 | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 65 | 6513 | Beveiliging | Brandslang haspel | 11 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 65 | 6513 | Beveiliging | Koolzuurblusser | 14 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 2 |  | 2006 |  | Flaktgroup | 00025803-01-1-2-B1
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 2 |  | 2006 |  | Flaktgroup | 00025803-01-1-3-B2
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 2 |  | 2006 |  | Flaktgroup | 00025803-01-1-4-B3
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 2 |  | 2006 |  | Flaktgroup | 00025803-01-1-5-B4
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Mechanische ventilatie-unit | 6 | st | 2 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 73 | 7311 | Vaste keukenvoorzieningen | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 5.3 | m1 | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetcombinatie | 26 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchegarnituur | 4 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchegarnituur | 4 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Wastrog RVS | 30 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair uitstortgootsteen | 4 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7412 | Vaste sanitairvoorzieningen | Toilet verhoogd | 2 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair uitstortgootsteen | 4 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair urinoir | 21 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 17 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 17 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Wastrog RVS | 10 | st | 1 |  | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Stralingspanelen algemeen | 386 | m1 | 1 | Werkplaatsen | 2006
16XD-2 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel B | Hagerhofweg 15 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler close-in 10 liter | 1 | st | 1 |  | 2006
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5710 | Luchtbehandeling | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 5 | st | 9 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Dakventilator algemeen | 4 | st | 2 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5770 | Luchtbehandeling | Luchtgordijn | 1 | pst | 1 | Hoofdentree | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 1 | st | 1 |  | 2006 | 0 | Flaktgroup | 00025803-01-1-6-C
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetpot | 43 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair urinoir | 24 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 31 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair uitstortgootsteen | 5 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchegarnituur | 5 | st | 2 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7412 | Vaste sanitairvoorzieningen | Toilet aangepast algemeen | 5 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler elektr. 500 liter | 2 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler close-in 10 liter | 2 | st | 2 |  | 2006 | 0
16XD-3 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel C | Hagerhofweg 15 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler elektrisch 50 liter | 2 | st | 2 |  | 2006 | 0
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer pvc | 22 | m1 | 1 |  | 2006 | 0
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s | 2 | st | 2 |  | 2006 | 0 | Flaktgroup | 00025803-01-1-7-D
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Airsock | 113 | m1 | 1 | Aula | 2006 | 0
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 2006 | 0
16XD-4 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel D | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-pomp individueel | 2 | st | 2 | berging geluidsdichte ruimte | 2006 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 55 | 5512 | Koudeopwekking | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | 1 | stk | 1 | Serverruimte E0.26 | 1967 | 2019
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Afzuiginstallatie zuurkast | 4 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Mechanische ventilatie-unit | 2 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast KV + WTW 5,6 - 8,4 m3/s | 1 | st | 1 |  | 2006 | 0 | Flaktgroup | 00025803-01-1-8-E
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 9 |  | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 28 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetcombinatie | 30 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair urinoir | 8 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7412 | Vaste sanitairvoorzieningen | Toilet aangepast algemeen | 1 | st | 2 | MIVA | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-pomp collectief | 8 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-5 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel E | Hagerhofweg 15 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler close-in 10 liter | 5 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer pvc | 84 | m1 | 2 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 18 | m1 | 1 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering | 1 | pst | 1 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Mechanische ventilatie-unit | 7 | st | 2 | daken | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Mechanische ventilatie-unit toiletten F | 1 | pst | 1 | daken | 1967 | 2018
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast KV + WTW 5,6 - 8,4 m3/s | 1 | st | 1 |  | 2006 | 0 | Flaktgroup | 00025803-01-1-9-F
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5731 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast KV + WTW 5,6 - 8,4 m3/s | 1 | st | 1 | Koperwiek | 2019 | 2019 | Systemair | Hhcompact R 0005722835
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5741 | Luchtbehandeling | Mech. vent WTW | 3 | st | 3 | Bouwdeel 2007 | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 2 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetcombinatie | 8 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair urinoir | 2 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Wastrog RVS | 5 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 5 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatoren | 47 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatorkranen | 47 | st | 3 |  | 1967 | 0
16XD-6 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel F | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5111 | Warmteopwekking | Hetelucht heather luchtgordijn entree | 2 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer pvc | 27 | m1 | 2 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5211 | Afvoeren | Hemelwaterafvoer staal | 9 | m1 | 2 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5240 | Afvoeren | Binnenriolering PVC | 1 | pst | 8 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5721 | Luchtbehandeling | Ventilator gevel | 1 | st | 3 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast KB + WTW 0,5 - 1 m3/s | 1 | st | 1 |  | 1967 | 2019 | Systemair | HHCompact P 0005179301
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 57 | 5771 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast KB + WTW 0,5 - 1 m3/s | 1 | st | 1 |  | 1967 | 2019 | Systemair | HHCompact C 0005179301
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Buitenriolering PVC | 1 | pst | 1 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair closetcombinatie | 4 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchegarnituur | 32 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Douchemengkraan | 3 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair wastafel | 6 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 74 | 7411 | Vaste sanitairvoorzieningen | Sanitair fontein | 4 | st | 1 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatoren | 32 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 56 | 5611 | Warmtedistributie | Radiatorkranen | 32 | st | 2 |  | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-pomp individueel | 2 | st | 2 | cv-ruimte | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Regelkast cv-installatie | 1 | pst | 2 | cv-ruimte | 1967 | 0 | Priva | HX 8E
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 53 | 5310 | Water | Pomp drinkwaterinstallatie | 1 | st | 1 | cv-ruimte | 1967 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 53 | 5321 | Water | Boiler gas 80-250 liter | 1 | st | 1 | cv-ruimte | 1967 | 2016
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Deel G | Hagerhofweg 15 | Venlo | 53 | 5322 | Water | Regeling douchesysteem | 3 | st | 1 |  | 1967 | 2019
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 52 | 5220 | Afvoeren | Vetafscheidingsputten | 4 | st | 9 |  | 2006 | 0
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 54 | 5410 | Gassen | Gasleidingnet compleet | 1 | pst | 1 |  | 2006 | 0
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 58 | 5820 | Regeling klimaat en sanitair | Centrale regelkast klimaat algemeen | 1 | st | 2 |  | 2006 | 2006 | Priva | HX 8E
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 58 | 5820 | Regeling klimaat en sanitair | Frequentieregelaar algemeen | 2 | st | 1 |  | 2006 | 2006
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 90 | 9052 | Terrein | Riolering terrein algemeen | 1 | pst | 8 |  | 2006 | 0
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | CV-expansievat individueel | 1 | st | 2 |  | 2006 | 0
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | CV-expansievat individueel | 2 | st | 2 |  | 2006 | 0
16XD-7 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 14 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Deelstroomfilter | 1 | st |  | cv-ruimte | 2006 |  | Lubron | dsf-15
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Warmtewisselaar | 1 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | CV-leidingen | 1 | m1 | 2 |  | 2006 | 0
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Vul & expansie automaat | 1 | st | 2 | cv-ruimte | 2007 |  | Flamco | Flamcomat
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 56 | 5613 | Warmtedistributie | Vloerverwarming | 1 | st | 1 |  | 2006 | 0
| Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Weishaupt voorzetbrander | 2 | st | 3 | cv-ruimte | 2006 | 2006 | Elco klockner | Vectron
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Warmwaterketel HR | 2 | st | 3 | cv-ruimte | 2006 | 2006 | NOVUM | Novumax h2r 825
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | CV-pomp individueel | 11 | st | 2 |  | 2006 | 0
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5121 | Warmteopwekking | Buffervat | 3 | st | 1 |  | 2006 | 2006
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5124 | Warmteopwekking | Rookgasafvoer | 2 | st | 2 |  | 2006 | 0
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5124 | Warmteopwekking | Luchttoevoer technische ruimte | 1 | st | 1 |  | 2006 | 0
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5151 | Warmteopwekking | Warmtepompen algemeen | 1 | st | 3 | cv-ruimte | 2006 | 2006 | Airwell | SWSA2212
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 51 | 5151 | Warmteopwekking | WKO installatie | 2 | st | 2 | cv-ruimte | 2006 | 2006 | Gebo
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 53 | 5314 | Water | Hydrofoor | 1 | st | 1 | cv-ruimte | 2006 | 2006 | Duijvelaar | contractnummer: 3711389
16XD-8 | Onderwijs Boulevard Zuid - Terrein en techn.install. | Hagerhofweg 15 | Venlo | 53 | 5314 | Water | Drukvat | 2 | st | 1 | cv-ruimte | 2006 | 2019 | Reflex