## Beoordelen 1. Open vragen
1. OPEN VRAGEN PERCEEL 3
1A. BEANTWOORDING OPEN VRAGEN | 1B. TOELICHTING BEANTWOORDING
Naast de gestelde eisen uit de onderhavige aanbesteding is de aanbestedende dienst op zoek naar een opdrachtnemer die haar gedurende de periode van de raamovereenkomst kan voorzien van veel toegevoegde waarde. Hoe meer toegevoegde waarde een inschrijver biedt, hoe hoger zij op dit onderdeel kwaliteit scoort. Alle antwoorden van een inschrijver dienen realistisch en uitvoerbaar te zijn en dienen bij de ingediende prijs op het prijzenblad te zijn inbegrepen, tenzij dit nadrukkelijk anders is vermeld in de vraagstelling. Een honorering van de antwoorden zal nimmer leiden tot een verplichte afname van datgene wat inschrijver heeft ingediend. | De inschrijver zal bij de aanbestedende dienst op locatie haar beantwoording op de open vragen toelichten. Bij deze toelichting wordt verwacht dat inschrijver zelf het initiatief neemt om de beantwoording van de open vragen, zoals inschrijver deze heeft ingediend, toe te lichten, waarbij dezelfde volgorde zal worden gevolgd. De beoordelaars kunnen aan inschrijver tijdens deze toelichting verdiepingsvragen stellen, aan de hand van de beantwoording die bij de inschrijving is ingediend. Inschrijver zorgt ervoor dat zij deze toelichting laat uitvoeren door eigen medewerker(s), die zodanig bekwaam is/zijn dat vragen over de inhoud van de beantwoording van de open vragen eenvoudig beantwoord kunnen worden, waarbij geldt dat diezelfde medewerker(s) na een eventuele voorgenomen gunning de implementatie zal gaan verzorgen.
1. PLAN VAN AANPAK BEHEER MELDINGEN | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij
| Uitmuntend | Goed | Voldoende | Matig | Onvoldoende
Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze zij omgaat met alle storingsmeldingen. Inschrijver beschrijft daarbij minimaal: • hoe en op welke wijze zij de samenwerking opzet met opdrachtgever; • de beschrijving van uw storingsworkflow en communicatiestromen; • welke inzichten er per locatie in de managementinformatie wordt gegeven? • welke middelen/ tools inschrijver hierbij gebruikt (screenshots toe te voegen in de schriftelijke beantwoording) en middels een “live” demonstratie waarbij de gebruikersvriendelijkheid van de tool inzichtelijk wordt tijdens de persoonlijke toelichting; • hoe er gecommuniceerd wordt met en gerapporteerd wordt aan de opdrachtgever (voorbeeld rapportages toevoegen van maximaal 10 extra pagina’s bij het schriftelijke deel!) • hoe borgt inschrijver dat er direct gecommuniceerd kan worden met de juiste persoon, oftewel hoe borgt inschrijver dat opdrachtgever niet eerst met meerdere personen moet bellen c.q. van het kastje naar de muur wordt gestuurd? | 3250 | 1625 | 325 | 0 | KNOCK OUT
2. PLAN VAN AANPAK ONDERHOUD | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij
| Uitmuntend | Goed | Voldoende | Matig | Onvoldoende
Inschrijver beschrijft op maximaal 2 A4 (toe te voegen via TenderNed) hoe zij de omschreven onderhoudswerkzaamheden gedurende het eerste jaar aanpakt. Inschrijver beschrijft daarbij minimaal: - wat verstaat de inschrijver onder het onderhouden van alle verschillende onderdelen met betrekking dit betreffende perceel en de bijbehorende scope; - op welke wijze gaat inschrijver het onderhoud per locatie van de opdrachtgever aanpakken/ realiseren; - hoe inschrijver de continuïteit van het onderhoudsteam borgt met betrekking tot bijvoorbeeld gebouwgebonden kennis, etc.; - hoe inschrijver omgaat met afgekeurde installaties en/of onderdelen; - op welke wijze rapporteert (met een voorbeeldrapportage) de inschrijver de bevindingen aan de opdrachtgever? | 3250 | 1625 | 325 | 0 | KNOCK OUT
3. UP-TO-DATE HOUDEN INSTALLATIES | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij
| Uitmuntend | Goed | Voldoende | Matig | Onvoldoende
Inschrijver beschrijft op maximaal 2 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze zij ervoor zorgt dat zij de installaties behorende bij het betreffende perceel op de locaties van de aanbestedende dienst up-to-date houdt en hoe inschrijver kan garanderen dat alle installaties blijven werken conform de geldende wet- en regelgeving en bovenal ter waarborging van de continuïteit van het bedrijfs- en werkproces. Inschrijver houdt hierbij rekening met het feit dat nog niet alles up-to-date is (hetgeen inschrijvers tijdens de schouw kan waarnemen) en beschrijft inschrijver expliciet hoe zij dit up-to-date krijgt. | 8000 | 4000 | 800 | 0 | KNOCK OUT
4. RAPPORTAGES | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij
| Uitmuntend | Goed | Voldoende | Matig | Onvoldoende
Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 welke wijze Opdrachtgever toegang krijgt tot tekeningen, rapportages, certificaten, keuringen en hoe dit eruit ziet (screenshots). Tijdens de persoonlijke toelichting laat inschrijver dit zien met een korte demo (aan de hand van een werkende web-applicatie) waar de tekeningen, rapportages, certificaten, keuringen terug te vinden zijn. Opdrachtgever wil daarbij vooral locatie gebonden informatie terug kunnen vinden, maar ook algemene managementinformatie. | 3250 | 1625 | 325 | 0 | KNOCK OUT
5. “GROENER GROEIEN" | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij
| Uitmuntend | Goed | Voldoende | Matig | Onvoldoende
Aanbestedende dienst streeft erna om als organisatie voorop te lopen naar een nieuw tijdperk met 100% duurzame energietransitie, vol groene energie en is op zoek naar een partner om samen de volgende stap in deze energietransitie te zetten. Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze zij de aanbestedende dienst hierbij kan adviseren en wat zij hierbij kan bieden met betrekking tot de scope van het betreffende perceel. Inschrijver beschrijft daarbij minimaal: - op welke wijze de gemeente voorop kan lopen en kan blijven meegroeien in de veranderende behoefte naar 100% duurzame energietransitie en eventuele transitie naar aardgasvrije gebouwen; - wat u als partij kan bieden die kan adviseren, informeren en enthousiasmeren; - hoe beide partijen middels partnership kunnen inspelen op de veranderende behoefte van medewerkers en bezoekers en deze doelgroepen tevens kunnen betrekking bij de energietransitie; - als u kijkt naar de huidige situatie, wat valt u op en welke adviezen zou u daarover geven kijkend naar onderhoudskosten versus vervangingsinvestering dit in relatie tot een groene, duurzame en maximaal circulaire installaties; - wat inschrijver kan betekenen met betrekking tot energiemonitoring van de huidige situatie en eventuele adviezen over besparingen. | 2000 | 1000 | 200 | 0 | KNOCK OUT
6. TOEKOMST VAKGEBIED | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij | Te behalen waarde bij
| Uitmuntend | Goed | Voldoende | Matig | Onvoldoende
Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze inschrijver de leerlingen van scholen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de regio van de gemeente en/of in de regio van de inschrijver, kunnen betrekken bij de uitvoering van deze onderhavige opdracht en op welke wijze inschrijver haar meerwaarde biedt bij het enthousiasmeren van deze personen voor dit vakgebied, zodat in de toekomst een tekort aan personeel op verschillende niveaus kan worden geminimaliseerd. Daarnaast beschrijft inschrijver in welke mate zij ‘Social Return en MVO’ toepast binnen haar organisatie. | 2000 | 1000 | 200 | 0 | KNOCK OUT
SCORE:
Uitmuntend
Goed
Voldoende
Matig
Onvoldoende

## Beoordelaar 1
Beoordelaar 1: <<>> | Inschrijver 1 | Inschrijver 2 | Inschrijver 3
1. OPEN VRAGEN PERCEEL 3
1. PLAN VAN AANPAK BEHEER MELDINGEN | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze zij omgaat met alle storingsmeldingen. Inschrijver beschrijft daarbij minimaal: • hoe en op welke wijze zij de samenwerking opzet met opdrachtgever; • de beschrijving van uw storingsworkflow en communicatiestromen; • welke inzichten er per locatie in de managementinformatie wordt gegeven? • welke middelen/ tools inschrijver hierbij gebruikt (screenshots toe te voegen in de schriftelijke beantwoording) en middels een “live” demonstratie waarbij de gebruikersvriendelijkheid van de tool inzichtelijk wordt tijdens de persoonlijke toelichting; • hoe er gecommuniceerd wordt met en gerapporteerd wordt aan de opdrachtgever (voorbeeld rapportages toevoegen van maximaal 10 extra pagina’s bij het schriftelijke deel!) • hoe borgt inschrijver dat er direct gecommuniceerd kan worden met de juiste persoon, oftewel hoe borgt inschrijver dat opdrachtgever niet eerst met meerdere personen moet bellen c.q. van het kastje naar de muur wordt gestuurd? | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
2. PLAN VAN AANPAK ONDERHOUD | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 2 A4 (toe te voegen via TenderNed) hoe zij de omschreven onderhoudswerkzaamheden gedurende het eerste jaar aanpakt. Inschrijver beschrijft daarbij minimaal: - wat verstaat de inschrijver onder het onderhouden van alle verschillende onderdelen met betrekking dit betreffende perceel en de bijbehorende scope; - op welke wijze gaat inschrijver het onderhoud per locatie van de opdrachtgever aanpakken/ realiseren; - hoe inschrijver de continuïteit van het onderhoudsteam borgt met betrekking tot bijvoorbeeld gebouwgebonden kennis, etc.; - hoe inschrijver omgaat met afgekeurde installaties en/of onderdelen; - op welke wijze rapporteert (met een voorbeeldrapportage) de inschrijver de bevindingen aan de opdrachtgever? | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
3. UP-TO-DATE HOUDEN INSTALLATIES | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 2 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze zij ervoor zorgt dat zij de installaties behorende bij het betreffende perceel op de locaties van de aanbestedende dienst up-to-date houdt en hoe inschrijver kan garanderen dat alle installaties blijven werken conform de geldende wet- en regelgeving en bovenal ter waarborging van de continuïteit van het bedrijfs- en werkproces. Inschrijver houdt hierbij rekening met het feit dat nog niet alles up-to-date is (hetgeen inschrijvers tijdens de schouw kan waarnemen) en beschrijft inschrijver expliciet hoe zij dit up-to-date krijgt. | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
4. RAPPORTAGES | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 welke wijze Opdrachtgever toegang krijgt tot tekeningen, rapportages, certificaten, keuringen en hoe dit eruit ziet (screenshots). Tijdens de persoonlijke toelichting laat inschrijver dit zien met een korte demo (aan de hand van een werkende web-applicatie) waar de tekeningen, rapportages, certificaten, keuringen terug te vinden zijn. Opdrachtgever wil daarbij vooral locatie gebonden informatie terug kunnen vinden, maar ook algemene managementinformatie. | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
5. “GROENER GROEIEN" | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Aanbestedende dienst streeft erna om als organisatie voorop te lopen naar een nieuw tijdperk met 100% duurzame energietransitie, vol groene energie en is op zoek naar een partner om samen de volgende stap in deze energietransitie te zetten. Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze zij de aanbestedende dienst hierbij kan adviseren en wat zij hierbij kan bieden met betrekking tot de scope van het betreffende perceel. Inschrijver beschrijft daarbij minimaal: - op welke wijze de gemeente voorop kan lopen en kan blijven meegroeien in de veranderende behoefte naar 100% duurzame energietransitie en eventuele transitie naar aardgasvrije gebouwen; - wat u als partij kan bieden die kan adviseren, informeren en enthousiasmeren; - hoe beide partijen middels partnership kunnen inspelen op de veranderende behoefte van medewerkers en bezoekers en deze doelgroepen tevens kunnen betrekking bij de energietransitie; - als u kijkt naar de huidige situatie, wat valt u op en welke adviezen zou u daarover geven kijkend naar onderhoudskosten versus vervangingsinvestering dit in relatie tot een groene, duurzame en maximaal circulaire installaties; - wat inschrijver kan betekenen met betrekking tot energiemonitoring van de huidige situatie en eventuele adviezen over besparingen. | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
6. TOEKOMST VAKGEBIED | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze inschrijver de leerlingen van scholen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de regio van de gemeente en/of in de regio van de inschrijver, kunnen betrekken bij de uitvoering van deze onderhavige opdracht en op welke wijze inschrijver haar meerwaarde biedt bij het enthousiasmeren van deze personen voor dit vakgebied, zodat in de toekomst een tekort aan personeel op verschillende niveaus kan worden geminimaliseerd. Daarnaast beschrijft inschrijver in welke mate zij ‘Social Return en MVO’ toepast binnen haar organisatie. | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>

## Beoordelaar 2
Beoordelaar 2: <<>> | Inschrijver 1 | Inschrijver 2 | Inschrijver 3
1. OPEN VRAGEN PERCEEL 3
1. PLAN VAN AANPAK BEHEER MELDINGEN | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze zij omgaat met alle storingsmeldingen. Inschrijver beschrijft daarbij minimaal: • hoe en op welke wijze zij de samenwerking opzet met opdrachtgever; • de beschrijving van uw storingsworkflow en communicatiestromen; • welke inzichten er per locatie in de managementinformatie wordt gegeven? • welke middelen/ tools inschrijver hierbij gebruikt (screenshots toe te voegen in de schriftelijke beantwoording) en middels een “live” demonstratie waarbij de gebruikersvriendelijkheid van de tool inzichtelijk wordt tijdens de persoonlijke toelichting; • hoe er gecommuniceerd wordt met en gerapporteerd wordt aan de opdrachtgever (voorbeeld rapportages toevoegen van maximaal 10 extra pagina’s bij het schriftelijke deel!) • hoe borgt inschrijver dat er direct gecommuniceerd kan worden met de juiste persoon, oftewel hoe borgt inschrijver dat opdrachtgever niet eerst met meerdere personen moet bellen c.q. van het kastje naar de muur wordt gestuurd? | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
2. PLAN VAN AANPAK ONDERHOUD | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 2 A4 (toe te voegen via TenderNed) hoe zij de omschreven onderhoudswerkzaamheden gedurende het eerste jaar aanpakt. Inschrijver beschrijft daarbij minimaal: - wat verstaat de inschrijver onder het onderhouden van alle verschillende onderdelen met betrekking dit betreffende perceel en de bijbehorende scope; - op welke wijze gaat inschrijver het onderhoud per locatie van de opdrachtgever aanpakken/ realiseren; - hoe inschrijver de continuïteit van het onderhoudsteam borgt met betrekking tot bijvoorbeeld gebouwgebonden kennis, etc.; - hoe inschrijver omgaat met afgekeurde installaties en/of onderdelen; - op welke wijze rapporteert (met een voorbeeldrapportage) de inschrijver de bevindingen aan de opdrachtgever? | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
3. UP-TO-DATE HOUDEN INSTALLATIES | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 2 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze zij ervoor zorgt dat zij de installaties behorende bij het betreffende perceel op de locaties van de aanbestedende dienst up-to-date houdt en hoe inschrijver kan garanderen dat alle installaties blijven werken conform de geldende wet- en regelgeving en bovenal ter waarborging van de continuïteit van het bedrijfs- en werkproces. Inschrijver houdt hierbij rekening met het feit dat nog niet alles up-to-date is (hetgeen inschrijvers tijdens de schouw kan waarnemen) en beschrijft inschrijver expliciet hoe zij dit up-to-date krijgt. | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
4. RAPPORTAGES | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 welke wijze Opdrachtgever toegang krijgt tot tekeningen, rapportages, certificaten, keuringen en hoe dit eruit ziet (screenshots). Tijdens de persoonlijke toelichting laat inschrijver dit zien met een korte demo (aan de hand van een werkende web-applicatie) waar de tekeningen, rapportages, certificaten, keuringen terug te vinden zijn. Opdrachtgever wil daarbij vooral locatie gebonden informatie terug kunnen vinden, maar ook algemene managementinformatie. | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
5. “GROENER GROEIEN" | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Aanbestedende dienst streeft erna om als organisatie voorop te lopen naar een nieuw tijdperk met 100% duurzame energietransitie, vol groene energie en is op zoek naar een partner om samen de volgende stap in deze energietransitie te zetten. Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze zij de aanbestedende dienst hierbij kan adviseren en wat zij hierbij kan bieden met betrekking tot de scope van het betreffende perceel. Inschrijver beschrijft daarbij minimaal: - op welke wijze de gemeente voorop kan lopen en kan blijven meegroeien in de veranderende behoefte naar 100% duurzame energietransitie en eventuele transitie naar aardgasvrije gebouwen; - wat u als partij kan bieden die kan adviseren, informeren en enthousiasmeren; - hoe beide partijen middels partnership kunnen inspelen op de veranderende behoefte van medewerkers en bezoekers en deze doelgroepen tevens kunnen betrekking bij de energietransitie; - als u kijkt naar de huidige situatie, wat valt u op en welke adviezen zou u daarover geven kijkend naar onderhoudskosten versus vervangingsinvestering dit in relatie tot een groene, duurzame en maximaal circulaire installaties; - wat inschrijver kan betekenen met betrekking tot energiemonitoring van de huidige situatie en eventuele adviezen over besparingen. | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
6. TOEKOMST VAKGEBIED | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze inschrijver de leerlingen van scholen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de regio van de gemeente en/of in de regio van de inschrijver, kunnen betrekken bij de uitvoering van deze onderhavige opdracht en op welke wijze inschrijver haar meerwaarde biedt bij het enthousiasmeren van deze personen voor dit vakgebied, zodat in de toekomst een tekort aan personeel op verschillende niveaus kan worden geminimaliseerd. Daarnaast beschrijft inschrijver in welke mate zij ‘Social Return en MVO’ toepast binnen haar organisatie. | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>

## Beoordelaar 3
Beoordelaar 3: <<>> | Inschrijver 1 | Inschrijver 2 | Inschrijver 3
1. OPEN VRAGEN PERCEEL 3
1. PLAN VAN AANPAK BEHEER MELDINGEN | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze zij omgaat met alle storingsmeldingen. Inschrijver beschrijft daarbij minimaal: • hoe en op welke wijze zij de samenwerking opzet met opdrachtgever; • de beschrijving van uw storingsworkflow en communicatiestromen; • welke inzichten er per locatie in de managementinformatie wordt gegeven? • welke middelen/ tools inschrijver hierbij gebruikt (screenshots toe te voegen in de schriftelijke beantwoording) en middels een “live” demonstratie waarbij de gebruikersvriendelijkheid van de tool inzichtelijk wordt tijdens de persoonlijke toelichting; • hoe er gecommuniceerd wordt met en gerapporteerd wordt aan de opdrachtgever (voorbeeld rapportages toevoegen van maximaal 10 extra pagina’s bij het schriftelijke deel!) • hoe borgt inschrijver dat er direct gecommuniceerd kan worden met de juiste persoon, oftewel hoe borgt inschrijver dat opdrachtgever niet eerst met meerdere personen moet bellen c.q. van het kastje naar de muur wordt gestuurd? | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
2. PLAN VAN AANPAK ONDERHOUD | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 2 A4 (toe te voegen via TenderNed) hoe zij de omschreven onderhoudswerkzaamheden gedurende het eerste jaar aanpakt. Inschrijver beschrijft daarbij minimaal: - wat verstaat de inschrijver onder het onderhouden van alle verschillende onderdelen met betrekking dit betreffende perceel en de bijbehorende scope; - op welke wijze gaat inschrijver het onderhoud per locatie van de opdrachtgever aanpakken/ realiseren; - hoe inschrijver de continuïteit van het onderhoudsteam borgt met betrekking tot bijvoorbeeld gebouwgebonden kennis, etc.; - hoe inschrijver omgaat met afgekeurde installaties en/of onderdelen; - op welke wijze rapporteert (met een voorbeeldrapportage) de inschrijver de bevindingen aan de opdrachtgever? | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
3. UP-TO-DATE HOUDEN INSTALLATIES | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 2 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze zij ervoor zorgt dat zij de installaties behorende bij het betreffende perceel op de locaties van de aanbestedende dienst up-to-date houdt en hoe inschrijver kan garanderen dat alle installaties blijven werken conform de geldende wet- en regelgeving en bovenal ter waarborging van de continuïteit van het bedrijfs- en werkproces. Inschrijver houdt hierbij rekening met het feit dat nog niet alles up-to-date is (hetgeen inschrijvers tijdens de schouw kan waarnemen) en beschrijft inschrijver expliciet hoe zij dit up-to-date krijgt. | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
4. RAPPORTAGES | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 welke wijze Opdrachtgever toegang krijgt tot tekeningen, rapportages, certificaten, keuringen en hoe dit eruit ziet (screenshots). Tijdens de persoonlijke toelichting laat inschrijver dit zien met een korte demo (aan de hand van een werkende web-applicatie) waar de tekeningen, rapportages, certificaten, keuringen terug te vinden zijn. Opdrachtgever wil daarbij vooral locatie gebonden informatie terug kunnen vinden, maar ook algemene managementinformatie. | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
5. “GROENER GROEIEN" | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Aanbestedende dienst streeft erna om als organisatie voorop te lopen naar een nieuw tijdperk met 100% duurzame energietransitie, vol groene energie en is op zoek naar een partner om samen de volgende stap in deze energietransitie te zetten. Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze zij de aanbestedende dienst hierbij kan adviseren en wat zij hierbij kan bieden met betrekking tot de scope van het betreffende perceel. Inschrijver beschrijft daarbij minimaal: - op welke wijze de gemeente voorop kan lopen en kan blijven meegroeien in de veranderende behoefte naar 100% duurzame energietransitie en eventuele transitie naar aardgasvrije gebouwen; - wat u als partij kan bieden die kan adviseren, informeren en enthousiasmeren; - hoe beide partijen middels partnership kunnen inspelen op de veranderende behoefte van medewerkers en bezoekers en deze doelgroepen tevens kunnen betrekking bij de energietransitie; - als u kijkt naar de huidige situatie, wat valt u op en welke adviezen zou u daarover geven kijkend naar onderhoudskosten versus vervangingsinvestering dit in relatie tot een groene, duurzame en maximaal circulaire installaties; - wat inschrijver kan betekenen met betrekking tot energiemonitoring van de huidige situatie en eventuele adviezen over besparingen. | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>
6. TOEKOMST VAKGEBIED | SCORE: | SCORE: | SCORE:
Inschrijver beschrijft op maximaal 3 A4 (toe te voegen via TenderNed) op welke wijze inschrijver de leerlingen van scholen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de regio van de gemeente en/of in de regio van de inschrijver, kunnen betrekken bij de uitvoering van deze onderhavige opdracht en op welke wijze inschrijver haar meerwaarde biedt bij het enthousiasmeren van deze personen voor dit vakgebied, zodat in de toekomst een tekort aan personeel op verschillende niveaus kan worden geminimaliseerd. Daarnaast beschrijft inschrijver in welke mate zij ‘Social Return en MVO’ toepast binnen haar organisatie. | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE> | <MOTIVATIE>

## Consensus
Totaalwaardes |  | Inschrijver 1 |  | Inschrijver 2 |  | Inschrijver 3
1. OPEN VRAGEN PERCEEL 3 |  |  | Motivatie consensus: |  | Motivatie consensus: |  | Motivatie consensus:
1. PLAN VAN AANPAK BEHEER MELDINGEN | Beoordelaar 1 | SCORE: | <MOTIVATIE> | SCORE: | <MOTIVATIE> | SCORE: | <MOTIVATIE>
| Beoordelaar 2 | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
| Beoordelaar 3 | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
Consensus (1A en 1B) |  | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
2. PLAN VAN AANPAK ONDERHOUD | Beoordelaar 1 | SCORE: | <MOTIVATIE> | SCORE: | <MOTIVATIE> | SCORE: | <MOTIVATIE>
| Beoordelaar 2 | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
| Beoordelaar 3 | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
Consensus (1A en 1B) |  | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
3. UP-TO-DATE HOUDEN INSTALLATIES | Beoordelaar 1 | SCORE: | <MOTIVATIE> | SCORE: | <MOTIVATIE> | SCORE: | <MOTIVATIE>
| Beoordelaar 2 | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
| Beoordelaar 3 | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
Consensus (1A en 1B) |  | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
4. RAPPORTAGES | Beoordelaar 1 | SCORE: | <MOTIVATIE> | SCORE: | <MOTIVATIE> | SCORE: | <MOTIVATIE>
| Beoordelaar 2 | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
| Beoordelaar 3 | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
Consensus (1A en 1B) |  | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
5. “GROENER GROEIEN" | Beoordelaar 1 | SCORE: | <MOTIVATIE> | SCORE: | <MOTIVATIE> | SCORE: | <MOTIVATIE>
| Beoordelaar 2 | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
| Beoordelaar 3 | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
Consensus (1A en 1B) |  | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
6. TOEKOMST VAKGEBIED | Beoordelaar 1 | SCORE: | <MOTIVATIE> | SCORE: | <MOTIVATIE> | SCORE: | <MOTIVATIE>
| Beoordelaar 2 | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
| Beoordelaar 3 | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
Consensus (1A en 1B) |  | SCORE: |  | SCORE: |  | SCORE:
Totale score 1. Open vragen: |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## Eindscores
Totaalwaarde criterium kwaliteit
Onderdeel | Inschrijver 1 | Inschrijver 2 | Inschrijver 3
1. OPEN VRAGEN PERCEEL 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Totaal behaalde waarde criterium kwaliteit: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Totaal behaalde waarde criterium prijs: | 0 | 0 | 0
FICTIEVE EINDWAARDE (prijs -/- kwaliteit): | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!