## Vragen
Algemeen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Welke producteigenschappen kunnen tijdens latere medische behandelingen na het plaatsen van de prothesen een positieve of negatieve rol spelen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een MRI-scan, bestraling of heroperaties, en hoe dit de prothesen beïnvloedt (bijv. moeten de prothesen worden verwijderd of vervangen?).
1a | Wat zijn de ontwikkelingen die uw firma voorstaat op dit gebied?
2 | Heeft uw firma in het assortiment ook expanders / prothesen voor andere procedures dan borstchirurgie uitgevoerd door de plastische chirurgie?
3 | Op welke manieren denkt uw firma duurzaamheid in de leveringsketen en/of waardeketen te waarborgen? Nu en in de toekomst
4 | Hoe staat uw firma tegenover een gebruikerstest/voorlopige gunningsperiode waarin de producten getest worden?
4a | Zijn er in uw optiek nog andere alternatieven hiervoor?
5 | Wat zijn volgens uw firma goede maatstaven voor het beoordelen van de kwaliteit van de prothesen?
6 | Als u de aanbestedende dienst zou zijn, hoe zou u de aanbesteding vorm geven?
Data beschikbaarheid en systeem
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Is uw firma in staat alle informatie aan te leveren over de producten via het GS1-systeem ter registratie in het landelijk implantatenregister (LIR) en de Dutch Breast Implant Registry (DBIR)?
1a | Waarom wel/waarom niet?
1b | Wat voor data levert uw firma aan?
1c | Kan uw firma deze informatie ontsluiten in één barcode op de verpakking? Waarom wel/waarom niet?
2 | Is uw firma in staat om ook op het implantaatkaartje de GS-1 barcode met bijbehorende cijfercode af te drukken, zodat in de nabije toekomst patiënten dit kunnen gebruiken voor de website www.implantaatcheck.nl
2a | Waarom wel/waarom niet?
3 | Welke data kan uw firma op periodieke basis beschikbaar stellen aan het Erasmus MC met betrekking tot:
3a | (Incomplete) Leveringen
3b | Voorraden
3c | Plaats van voorraad / producten
3d | Klachten
3e | Recalls & veiligheidswaarschuwingen
3f | Orders
3g | Backorders
3h | Waar ziet u eventueel moeilijkheden voor het verschaffen van deze data?
3i | Welke periodiek zou voor uw firma werkbaar kunnen zijn?
4 | Is uw firma in staat om kwaliteitsmaatstaven en complicaties op de lange-termijn inzichtelijk te maken aan het Erasmus MC?
4a | Waar ziet u eventueel moeilijkheden voor het verschaffen van deze data?
Logistiek
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Zou uw firma binnen 48 uur kunnen leveren?
1a | Waarom wel /waarom niet?
1b | Zijn er volgens uw firma nog andere mogelijkheden om dezelfde levergaranties te kunnen halen, indien uw firma niet binnen 48 uur zou kunnen leveren?
2 | Zijn bij uw firma prothesen en bijbehorende producten (bijvoorbeeld sizers) samen te bestellen en leveren? Dus bijvoorbeeld: voor welke prothesen kunnen sizers standaard worden meegeleverd?
2a | Waarom wel / waarom niet?
2b | Ziet uw firma andere mogelijkheden om de levergarantie van sizers (i.c.m. prothesen) te verhogen?
3 | Kan uw firma in door ons gewenste (plastic) custom containers leveren? Dit is nu een modulaire kunststof bak met deksel (geschikt voor plaatsing in modulaire kasten).
3a | Waarom wel / waarom niet?
3b | Wat zijn volgens u andere alternatieven?
4 | Is het voor uw firma mogelijk om binnen 48 uur in overleg met de specialist een alternatief product aan te bieden onafhankelijk van het soort product in kwestie?
4a | Waarom wel / waarom niet?
4b | Zijn er volgens uw firma nog andere mogelijkheden om dezelfde levergaranties te kunnen halen, indien uw firma niet een alternatief zou kunnen bieden binnen 48 uur?
5 | Hoe draagt uw firma er zorg voor dat tijdens een procedure de producten steriel aangeboden kunnen worden aan de specialist (Denk bijvoorbeeld aan de verpakking)? Welke mogelijkheden biedt uw firma hiervoor aan, hierbij in acht nemend de hoeveelheid materiaal en het soort materiaal waarin de producten verpakt zijn?
5a | Hoe zou dit duurzamer kunnen?
6 | Wat is het protocol van uw firma bij retour zendingen?
6a | Hoe zouden uw klanten hier beter op aan kunnen sluiten?
7 | I.v.m. terugsturen van prothesen, kan facturatie langer duren (bijv. zes weken). Is dit een groot probleem voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en/of leveringen?
7a | Hoe zou dit risico gereduceerd kunnen worden?
Overig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
2 | Heeft u verder nog opmerkingen?