## Prijsformulier Perceel (1)
Prijsformulier Perceel 1 (NvI)
Bennekom / Ede / de Klomp
B&O mechanische riolering 2022- 2027
In te zetten functies/hulpmiddelen en tarieven
Code | omschrijving | tarief | eenheid | aant. eenh. | Prijs
A | BRL+ inspectie en onderhoudsronde alle 440 objecten in het 1e jaar | 0 | per jaar* | 1 | 0
B | Reinigingsronde alle 440 objecten in het 1e jaar | 0 | per jaar* | 1 | 0
C | BRL+ inspectie en onderhoud minigemaal | 0 | stuks** | 220 | 0
D | BRL+ inspectie en onderhoud tussengemaal | 0 | stuks** | 5 | 0
E | Reiniging minigemaal | 0 | stuks** | 220 | 0
F | Reiniging tussengemaal | 0 | stuks** | 5 | 0
G | 24/7 Storingsdienst (correctief onderhoud) | 0 | per maand | 60 | 0
H | Beheren en actualiseren XDM® beheerapplicatie | 0 | per maand | 60 | 0
I | Monitoren / beheren telemetriehoofdpost H2gO | 0 | per maand | 60 | 0
J | Algemene kosten | 0 | per maand | 60 | 0
*1e jaar inclusief BRL+ voor alle objecten
**Genoemd aantal is per jaar, representatief voor 2e, 3e, 4e, 5e en 6e jaar volgens Risicogestuurd onderhoud (Principe Ede)
Inschrijfsom t.b.v. aanbesteding (excl. BTW) |  |  |  |  | 0
Opties / Verrekentarieven 2022 / Regietarieven
Code | omschrijving |  |  |  | Netto prijs
Pompen
V1 | Flygt MP 3069.170 HT W250 2,4 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V1w | Flygt waaier W250 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V2 | Flygt MP 3069.170 HT W252 2,4 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V2w | Flygt waaier W252 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V3 | Flygt MP 3069.170 HT W254 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V3w | Flygt waaier W254 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V4 | Flygt MP 3069.170 HT W256 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V4w | Flygt waaier W256 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V5 | Flygt MP 3069.170 HT W258 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V5w | Flygt waaier W258 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V6 | Landustrie DSP 22-04 BB |  |  |  | 0
V6w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BB) |  |  |  | 0
V7 | Landustrie DSP 22-04 BD |  |  |  | 0
V7w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BD) |  |  |  | 0
V8 | Landustrie DSP 22-04 BE |  |  |  | 0
V8w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BE) |  |  |  | 0
V9 | Landustrie DSP 22-05 BE |  |  |  | 0
V9w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-05 BE) |  |  |  | 0
V10 | Landustrie DSP 22-05 BG |  |  |  | 0
V10w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-05 BG) |  |  |  | 0
V11 | ABS Piranha S12/2 |  |  |  | 0
V11w | Hydraulische kit PIR S12/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V12 | ABS Piranha S17/2 |  |  |  | 0
V12w | Hydraulische kit PIR S17/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V13 | ABS Piranha S21/2 |  |  |  | 0
v13w | Hydraulische kit PIR S21/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V14 | ABS Piranha S26/2 |  |  |  | 0
V14w | Hydraulische kit PIR S26/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V15 | HOMA GRP 16D |  |  |  | 0
V15w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP16D) |  |  |  | 0
V16 | HOMA GRP 26D |  |  |  | 0
V16w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP26D) |  |  |  | 0
V17 | HOMA GRP 36D |  |  |  | 0
V17w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP36D) |  |  |  | 0
Schakelkasten
V18 | Staka PSZ 445 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V19 | Staka RH 800 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V20 | Staka RE 1600 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V21 | Vehacom VR 844/1100 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V22 | Vehacom VR 1620/1400 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V23 | Coating Anti-wildplak/ ant- graffitie RH 800/ VR 844 (meerprijs) |  |  |  | 0
V24 | Coating Anti-wildplak/ ant- graffitie RE 1400/ VVR1620 (meerprijs) |  |  |  | 0
V25 | KBP Beton fundatie FUN 445 |  |  |  | 0
V26 | KBP Beton fundatie FUN 800 |  |  |  | 0
V27 | KBP Beton fundatie FUN 1600 |  |  |  | 0
Gecertifieerde hijskettingen
V28 | Gewicht 200 kg, lengte 2 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V29 | Gewicht 200 kg, lengte 3 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V30 | Gewicht 200 kg, lengte 5 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V31 | Gewicht 200 kg, lengte 7 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V32 | Gewicht 500 kg, lengte 3 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V33 | Gewicht 500 kg, lengte 5 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V34 | Gewicht 500 kg, lengte 7 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
Onderdelen besturingskasten (o.g.)
V35 | EATON / Moeller magneetschakelaar DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ) 4kW |  |  |  | 0
V36 | Crouzet-MUR3 Timer 01s-100h SPDT 250VAC/8A 24-240VAC 24-240VDC DIN 88827103 |  |  |  | 0
V37 | Crouzet CH48G Teller DIN-48 Urenteller |  |  |  | 0
V38 | Trafo Drie BV 230-400/24V Artikelnummer 65.00.225.340.230.00 |  |  |  | 0
V39 | EATON / Moeller aardlekschakelaar PFIM-40/4/003-A |  |  |  | 0
V40 | Pneumostaat 24V IN-UIT HW |  |  |  | 0
V41 | EATON / Moeller motorbeveiligingsschakelaar PKZMO-4 |  |  |  | 0
Regie tarieven 2022 overige diensten
A = Werkdagen van 8:00 t/m 17:00 uur; B = Avonduren en zaterdags; C = Zon- en feestdagen
|  |  | A | B | C
V42 | Vacuüm / hogedrukcombi (15 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V43 | Vacuüm / hogedrukcombi (10 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V44 | Vacuüm / hogedrukcombi (5 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V45 | Service monteur incl. service wagen |  | 0 | 0 | 0
V46 | Hogedruk- unit incl. bediening |  | 0 | 0 | 0
V47 | Montage vrachtwagen |  | 0 | 0 | 0
V48 | Extra medewerker (op V42 t/m V47) |  | 0 | 0 | 0
V49 | Veegmaschine Schörling |  | 0 | 0 | 0
V50 | Werkvoorbereider / uitvoerder |  | 0 | 0 | 0
V51 | Calculator / Engineer |  | 0 | 0 | 0
V52 | Projectleider |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
De opgegeven tarieven dienen tevens als verrekenprijs voor eventueel meer- of minderwerk.
Getekend voor akkoord:
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
|  |  |  | versie: | 2.0
Alleen blauw gearceerde cellen invullen |  |  |  | datum: | 2021-11-15

## Prijsformulier Perceel (2)
Prijsformulier Perceel 2 (NvI)
Ede / Lunteren / Ederveen
B&O mechanische riolering 2022- 2027
In te zetten functies/hulpmiddelen en tarieven
Code | omschrijving | tarief | eenheid | aant. eenh. | Prijs
A | BRL+ inspectie en onderhoudsronde alle 449 objecten in het 1e jaar | 0 | per jaar* | 1 | 0
B | Reinigingsronde alle 449 objecten in het 1e jaar | 0 | per jaar* | 1 | 0
C | BRL+ inspectie en onderhoud minigemaal | 0 | stuks** | 225 | 0
D | BRL+ inspectie en onderhoud tussengemaal | 0 | stuks** | 6 | 0
E | Reiniging minigemaal | 0 | stuks** | 225 | 0
F | Reiniging tussengemaal | 0 | stuks** | 6 | 0
G | 24/7 Storingsdienst (correctief onderhoud) | 0 | per maand | 60 | 0
H | Beheren en actualiseren XDM® beheerapplicatie | 0 | per maand | 60 | 0
I | Monitoren / beheren telemetriehoofdpost H2gO | 0 | per maand | 60 | 0
J | Algemene kosten | 0 | per maand | 60 | 0
*1e jaar inclusief BRL+ voor alle objecten
**Genoemd aantal is per jaar, representatief voor 2e, 3e, 4e, 5e en 6e jaar volgens Risicogestuurd onderhoud (Principe Ede)
Inschrijfsom t.b.v. aanbesteding (excl. BTW) |  |  |  |  | 0
Opties / Verrekentarieven 2022 / Regietarieven
Code | omschrijving |  |  |  | Netto prijs
Pompen
V1 | Flygt MP 3069.170 HT W250 2,4 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V1w | Flygt waaier W250 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V2 | Flygt MP 3069.170 HT W252 2,4 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V2w | Flygt waaier W252 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V3 | Flygt MP 3069.170 HT W254 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V3w | Flygt waaier W254 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V4 | Flygt MP 3069.170 HT W256 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V4w | Flygt waaier W256 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V5 | Flygt MP 3069.170 HT W258 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V5w | Flygt waaier W258 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V6 | Landustrie DSP 22-04 BB |  |  |  | 0
V6w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BB) |  |  |  | 0
V7 | Landustrie DSP 22-04 BD |  |  |  | 0
V7w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BD) |  |  |  | 0
V8 | Landustrie DSP 22-04 BE |  |  |  | 0
V8w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BE) |  |  |  | 0
V9 | Landustrie DSP 22-05 BE |  |  |  | 0
V9w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-05 BE) |  |  |  | 0
V10 | Landustrie DSP 22-05 BG |  |  |  | 0
V10w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-05 BG) |  |  |  | 0
V11 | ABS Piranha S12/2 |  |  |  | 0
V11w | Hydraulische kit PIR S12/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V12 | ABS Piranha S17/2 |  |  |  | 0
V12w | Hydraulische kit PIR S17/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V13 | ABS Piranha S21/2 |  |  |  | 0
v13w | Hydraulische kit PIR S21/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V14 | ABS Piranha S26/2 |  |  |  | 0
V14w | Hydraulische kit PIR S26/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V15 | HOMA GRP 16D |  |  |  | 0
V15w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP16D) |  |  |  | 0
V16 | HOMA GRP 26D |  |  |  | 0
V16w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP26D) |  |  |  | 0
V17 | HOMA GRP 36D |  |  |  | 0
V17w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP36D) |  |  |  | 0
Schakelkasten
V18 | Staka PSZ 445 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V19 | Staka RH 800 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V20 | Staka RE 1600 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V21 | Vehacom VR 844/1100 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V22 | Vehacom VR 1620/1400 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V23 | Coating Anti-wildplak/ ant- graffitie RH 800/ VR 844 (meerprijs) |  |  |  | 0
V24 | Coating Anti-wildplak/ ant- graffitie RE 1400/ VVR1620 (meerprijs) |  |  |  | 0
V25 | KBP Beton fundatie FUN 445 |  |  |  | 0
V26 | KBP Beton fundatie FUN 800 |  |  |  | 0
V27 | KBP Beton fundatie FUN 1600 |  |  |  | 0
Gecertifieerde hijskettingen
V28 | Gewicht 200 kg, lengte 2 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V29 | Gewicht 200 kg, lengte 3 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V30 | Gewicht 200 kg, lengte 5 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V31 | Gewicht 200 kg, lengte 7 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V32 | Gewicht 500 kg, lengte 3 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V33 | Gewicht 500 kg, lengte 5 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V34 | Gewicht 500 kg, lengte 7 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
Onderdelen besturingskasten (o.g.)
V35 | EATON / Moeller magneetschakelaar DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ) 4kW |  |  |  | 0
V36 | Crouzet-MUR3 Timer 01s-100h SPDT 250VAC/8A 24-240VAC 24-240VDC DIN 88827103 |  |  |  | 0
V37 | Crouzet CH48G Teller DIN-48 Urenteller |  |  |  | 0
V38 | Trafo Drie BV 230-400/24V Artikelnummer 65.00.225.340.230.00 |  |  |  | 0
V39 | EATON / Moeller aardlekschakelaar PFIM-40/4/003-A |  |  |  | 0
V40 | Pneumostaat 24V IN-UIT HW |  |  |  | 0
V41 | EATON / Moeller motorbeveiligingsschakelaar PKZMO-4 |  |  |  | 0
Regie tarieven 2022 overige diensten
A = Werkdagen van 8:00 t/m 17:00 uur; B = Avonduren en zaterdags; C = Zon- en feestdagen
|  |  | A | B | C
V42 | Vacuüm / hogedrukcombi (15 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V43 | Vacuüm / hogedrukcombi (10 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V44 | Vacuüm / hogedrukcombi (5 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V45 | Service monteur incl. service wagen |  | 0 | 0 | 0
V46 | Hogedruk- unit incl. bediening |  | 0 | 0 | 0
V47 | Montage vrachtwagen |  | 0 | 0 | 0
V48 | Extra medewerker (op V42 t/m V47) |  | 0 | 0 | 0
V49 | Veegmaschine Schörling |  | 0 | 0 | 0
V50 | Werkvoorbereider / uitvoerder |  | 0 | 0 | 0
V51 | Calculator / Engineer |  | 0 | 0 | 0
V52 | Projectleider |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
De opgegeven tarieven dienen tevens als verrekenprijs voor eventueel meer- of minderwerk.
Getekend voor akkoord:
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
|  |  |  | versie: | 2.0
Alleen blauw gearceerde cellen invullen |  |  |  | datum: | 2021-11-15

## Prijsformulier Perceel (3)
Prijsformulier Perceel 3 (NvI)
Lunteren
B&O mechanische riolering 2022- 2027
In te zetten functies/hulpmiddelen en tarieven
Code | omschrijving | tarief | eenheid | aant. eenh. | Prijs
A | BRL+ inspectie en onderhoudsronde alle 537 objecten in het 1e jaar | 0 | per jaar* | 1 | 0
B | Reinigingsronde alle 537 objecten in het 1e jaar | 0 | per jaar* | 1 | 0
C | BRL+ inspectie en onderhoud minigemaal | 0 | stuks** | 269 | 0
D | BRL+ inspectie en onderhoud tussengemaal | 0 | stuks** | 10 | 0
E | Reiniging minigemaal | 0 | stuks** | 270 | 0
F | Reiniging tussengemaal | 0 | stuks** | 10 | 0
G | 24/7 Storingsdienst (correctief onderhoud) | 0 | per maand | 60 | 0
H | Beheren en actualiseren XDM® beheerapplicatie | 0 | per maand | 60 | 0
I | Monitoren / beheren telemetriehoofdpost H2gO | 0 | per maand | 60 | 0
J | Algemene kosten | 0 | per maand | 60 | 0
*1e jaar inclusief BRL+ voor alle objecten
**Genoemd aantal is per jaar, representatief voor 2e, 3e, 4e, 5e en 6e jaar volgens Risicogestuurd onderhoud (Principe Ede)
Inschrijfsom t.b.v. aanbesteding (excl. BTW) |  |  |  |  | 0
Opties / Verrekentarieven 2022 / Regietarieven
Code | omschrijving |  |  |  | Netto prijs
Pompen
V1 | Flygt MP 3069.170 HT W250 2,4 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V1w | Flygt waaier W250 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V2 | Flygt MP 3069.170 HT W252 2,4 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V2w | Flygt waaier W252 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V3 | Flygt MP 3069.170 HT W254 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V3w | Flygt waaier W254 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V4 | Flygt MP 3069.170 HT W256 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V4w | Flygt waaier W256 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V5 | Flygt MP 3069.170 HT W258 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V5w | Flygt waaier W258 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V6 | Landustrie DSP 22-04 BB |  |  |  | 0
V6w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BB) |  |  |  | 0
V7 | Landustrie DSP 22-04 BD |  |  |  | 0
V7w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BD) |  |  |  | 0
V8 | Landustrie DSP 22-04 BE |  |  |  | 0
V8w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BE) |  |  |  | 0
V9 | Landustrie DSP 22-05 BE |  |  |  | 0
V9w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-05 BE) |  |  |  | 0
V10 | Landustrie DSP 22-05 BG |  |  |  | 0
V10w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-05 BG) |  |  |  | 0
V11 | ABS Piranha S12/2 |  |  |  | 0
V11w | Hydraulische kit PIR S12/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V12 | ABS Piranha S17/2 |  |  |  | 0
V12w | Hydraulische kit PIR S17/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V13 | ABS Piranha S21/2 |  |  |  | 0
v13w | Hydraulische kit PIR S21/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V14 | ABS Piranha S26/2 |  |  |  | 0
V14w | Hydraulische kit PIR S26/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V15 | HOMA GRP 16D |  |  |  | 0
V15w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP16D) |  |  |  | 0
V16 | HOMA GRP 26D |  |  |  | 0
V16w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP26D) |  |  |  | 0
V17 | HOMA GRP 36D |  |  |  | 0
V17w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP36D) |  |  |  | 0
Schakelkasten
V18 | Staka PSZ 445 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V19 | Staka RH 800 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V20 | Staka RE 1600 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V21 | Vehacom VR 844/1100 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V22 | Vehacom VR 1620/1400 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V23 | Coating Anti-wildplak/ ant- graffitie RH 800/ VR 844 (meerprijs) |  |  |  | 0
V24 | Coating Anti-wildplak/ ant- graffitie RE 1400/ VVR1620 (meerprijs) |  |  |  | 0
V25 | KBP Beton fundatie FUN 445 |  |  |  | 0
V26 | KBP Beton fundatie FUN 800 |  |  |  | 0
V27 | KBP Beton fundatie FUN 1600 |  |  |  | 0
Gecertifieerde hijskettingen
V28 | Gewicht 200 kg, lengte 2 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V29 | Gewicht 200 kg, lengte 3 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V30 | Gewicht 200 kg, lengte 5 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V31 | Gewicht 200 kg, lengte 7 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V32 | Gewicht 500 kg, lengte 3 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V33 | Gewicht 500 kg, lengte 5 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V34 | Gewicht 500 kg, lengte 7 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
Onderdelen besturingskasten (o.g.)
V35 | EATON / Moeller magneetschakelaar DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ) 4kW |  |  |  | 0
V36 | Crouzet-MUR3 Timer 01s-100h SPDT 250VAC/8A 24-240VAC 24-240VDC DIN 88827103 |  |  |  | 0
V37 | Crouzet CH48G Teller DIN-48 Urenteller |  |  |  | 0
V38 | Trafo Drie BV 230-400/24V Artikelnummer 65.00.225.340.230.00 |  |  |  | 0
V39 | EATON / Moeller aardlekschakelaar PFIM-40/4/003-A |  |  |  | 0
V40 | Pneumostaat 24V IN-UIT HW |  |  |  | 0
V41 | EATON / Moeller motorbeveiligingsschakelaar PKZMO-4 |  |  |  | 0
Regie tarieven 2022 overige diensten
A = Werkdagen van 8:00 t/m 17:00 uur; B = Avonduren en zaterdags; C = Zon- en feestdagen
|  |  | A | B | C
V42 | Vacuüm / hogedrukcombi (15 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V43 | Vacuüm / hogedrukcombi (10 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V44 | Vacuüm / hogedrukcombi (5 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V45 | Service monteur incl. service wagen |  | 0 | 0 | 0
V46 | Hogedruk- unit incl. bediening |  | 0 | 0 | 0
V47 | Montage vrachtwagen |  | 0 | 0 | 0
V48 | Extra medewerker (op V42 t/m V47) |  | 0 | 0 | 0
V49 | Veegmaschine Schörling |  | 0 | 0 | 0
V50 | Werkvoorbereider / uitvoerder |  | 0 | 0 | 0
V51 | Calculator / Engineer |  | 0 | 0 | 0
V52 | Projectleider |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
De opgegeven tarieven dienen tevens als verrekenprijs voor eventueel meer- of minderwerk.
Getekend voor akkoord:
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
|  |  |  | versie: | 2.0
Alleen blauw gearceerde cellen invullen |  |  |  | datum: | 2021-11-15

## Prijsformulier Perceel (4)
Prijsformulier Perceel 4 (NvI)
Lunteren / Wekerom / Harskamp
B&O mechanische riolering 2022- 2027
In te zetten functies/hulpmiddelen en tarieven
Code | omschrijving | tarief | eenheid | aant. eenh. | Prijs
A | BRL+ inspectie en onderhoudsronde alle 388 objecten in het 1e jaar | 0 | per jaar* | 1 | 0
B | Reinigingsronde alle 388 objecten in het 1e jaar | 0 | per jaar* | 1 | 0
C | BRL+ inspectie en onderhoud minigemaal | 0 | stuks** | 194 | 0
D | BRL+ inspectie en onderhoud tussengemaal | 0 | stuks** | 10 | 0
E | Reiniging minigemaal | 0 | stuks** | 194 | 0
F | Reiniging tussengemaal | 0 | stuks** | 10 | 0
G | 24/7 Storingsdienst (correctief onderhoud) | 0 | per maand | 60 | 0
H | Beheren en actualiseren XDM® beheerapplicatie | 0 | per maand | 60 | 0
I | Monitoren / beheren telemetriehoofdpost H2gO | 0 | per maand | 60 | 0
J | Algemene kosten | 0 | per maand | 60 | 0
*1e jaar inclusief BRL+ voor alle objecten
**Genoemd aantal is per jaar, representatief voor 2e, 3e, 4e, 5e en 6e jaar volgens Risicogestuurd onderhoud (Principe Ede)
Inschrijfsom t.b.v. aanbesteding (excl. BTW) |  |  |  |  | 0
Opties / Verrekentarieven 2022 / Regietarieven
Code | omschrijving |  |  |  | Netto prijs
Pompen
V1 | Flygt MP 3069.170 HT W250 2,4 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V1w | Flygt waaier W250 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V2 | Flygt MP 3069.170 HT W252 2,4 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V2w | Flygt waaier W252 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V3 | Flygt MP 3069.170 HT W254 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V3w | Flygt waaier W254 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V4 | Flygt MP 3069.170 HT W256 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V4w | Flygt waaier W256 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V5 | Flygt MP 3069.170 HT W258 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V5w | Flygt waaier W258 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V6 | Landustrie DSP 22-04 BB |  |  |  | 0
V6w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BB) |  |  |  | 0
V7 | Landustrie DSP 22-04 BD |  |  |  | 0
V7w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BD) |  |  |  | 0
V8 | Landustrie DSP 22-04 BE |  |  |  | 0
V8w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BE) |  |  |  | 0
V9 | Landustrie DSP 22-05 BE |  |  |  | 0
V9w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-05 BE) |  |  |  | 0
V10 | Landustrie DSP 22-05 BG |  |  |  | 0
V10w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-05 BG) |  |  |  | 0
V11 | ABS Piranha S12/2 |  |  |  | 0
V11w | Hydraulische kit PIR S12/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V12 | ABS Piranha S17/2 |  |  |  | 0
V12w | Hydraulische kit PIR S17/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V13 | ABS Piranha S21/2 |  |  |  | 0
v13w | Hydraulische kit PIR S21/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V14 | ABS Piranha S26/2 |  |  |  | 0
V14w | Hydraulische kit PIR S26/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V15 | HOMA GRP 16D |  |  |  | 0
V15w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP16D) |  |  |  | 0
V16 | HOMA GRP 26D |  |  |  | 0
V16w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP26D) |  |  |  | 0
V17 | HOMA GRP 36D |  |  |  | 0
V17w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP36D) |  |  |  | 0
Schakelkasten
V18 | Staka PSZ 445 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V19 | Staka RH 800 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V20 | Staka RE 1600 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V21 | Vehacom VR 844/1100 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V22 | Vehacom VR 1620/1400 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V23 | Coating Anti-wildplak/ ant- graffitie RH 800/ VR 844 (meerprijs) |  |  |  | 0
V24 | Coating Anti-wildplak/ ant- graffitie RE 1400/ VVR1620 (meerprijs) |  |  |  | 0
V25 | KBP Beton fundatie FUN 445 |  |  |  | 0
V26 | KBP Beton fundatie FUN 800 |  |  |  | 0
V27 | KBP Beton fundatie FUN 1600 |  |  |  | 0
Gecertifieerde hijskettingen
V28 | Gewicht 200 kg, lengte 2 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V29 | Gewicht 200 kg, lengte 3 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V30 | Gewicht 200 kg, lengte 5 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V31 | Gewicht 200 kg, lengte 7 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V32 | Gewicht 500 kg, lengte 3 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V33 | Gewicht 500 kg, lengte 5 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V34 | Gewicht 500 kg, lengte 7 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
Onderdelen besturingskasten (o.g.)
V35 | EATON / Moeller magneetschakelaar DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ) 4kW |  |  |  | 0
V36 | Crouzet-MUR3 Timer 01s-100h SPDT 250VAC/8A 24-240VAC 24-240VDC DIN 88827103 |  |  |  | 0
V37 | Crouzet CH48G Teller DIN-48 Urenteller |  |  |  | 0
V38 | Trafo Drie BV 230-400/24V Artikelnummer 65.00.225.340.230.00 |  |  |  | 0
V39 | EATON / Moeller aardlekschakelaar PFIM-40/4/003-A |  |  |  | 0
V40 | Pneumostaat 24V IN-UIT HW |  |  |  | 0
V41 | EATON / Moeller motorbeveiligingsschakelaar PKZMO-4 |  |  |  | 0
Regie tarieven 2022 overige diensten
A = Werkdagen van 8:00 t/m 17:00 uur; B = Avonduren en zaterdags; C = Zon- en feestdagen
|  |  | A | B | C
V42 | Vacuüm / hogedrukcombi (15 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V43 | Vacuüm / hogedrukcombi (10 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V44 | Vacuüm / hogedrukcombi (5 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V45 | Service monteur incl. service wagen |  | 0 | 0 | 0
V46 | Hogedruk- unit incl. bediening |  | 0 | 0 | 0
V47 | Montage vrachtwagen |  | 0 | 0 | 0
V48 | Extra medewerker (op V42 t/m V47) |  | 0 | 0 | 0
V49 | Veegmaschine Schörling |  | 0 | 0 | 0
V50 | Werkvoorbereider / uitvoerder |  | 0 | 0 | 0
V51 | Calculator / Engineer |  | 0 | 0 | 0
V52 | Projectleider |  | 0 | 0 | 0
De opgegeven tarieven dienen tevens als verrekenprijs voor eventueel meer- of minderwerk.
Getekend voor akkoord:
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
|  |  |  | versie: | 2.0
Alleen blauw gearceerde cellen invullen |  |  |  | datum: | 2021-11-15

## Prijsformulier Perceel (5)
Prijsformulier Perceel 5 (NvI)
Harskamp / Otterlo / Hoenderloo / Deelen / Arnhem
B&O mechanische riolering 2022- 2027
In te zetten functies/hulpmiddelen en tarieven
Code | omschrijving | tarief | eenheid | aant. eenh. | Prijs
A | BRL+ inspectie en onderhouds ronde alle 328 objecten in het 1e jaar | 0 | per jaar* | 1 | 0
B | Reinigingsronde alle 328 objecten in het 1e jaar | 0 | per jaar* | 1 | 0
C | BRL+ inspectie en onderhoud minigemaal | 0 | stuks** | 164 | 0
D | BRL+ inspectie en onderhoud tussengemaal | 0 | stuks** | 5 | 0
E | Reiniging minigemaal | 0 | stuks** | 164 | 0
F | Reiniging tussengemaal | 0 | stuks** | 5 | 0
G | 24/7 Storingsdienst (correctief onderhoud) | 0 | per maand | 60 | 0
H | Beheren en actualiseren XDM® beheerapplicatie | 0 | per maand | 60 | 0
I | Monitoren / beheren telemetriehoofdpost H2gO | 0 | per maand | 60 | 0
J | Algemene kosten | 0 | per maand | 60 | 0
*1e jaar inclusief BRL+ voor alle objecten
**Genoemd aantal is per jaar, representatief voor 2e, 3e, 4e, 5e en 6e jaar volgens Risicogestuurd onderhoud (Principe Ede)
Inschrijfsom t.b.v. aanbesteding (excl. BTW) |  |  |  |  | 0
Opties / Verrekentarieven 2022 / Regietarieven
Code | omschrijving |  |  |  | Netto prijs
Pompen
V1 | Flygt MP 3069.170 HT W250 2,4 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V1w | Flygt waaier W250 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V2 | Flygt MP 3069.170 HT W252 2,4 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V2w | Flygt waaier W252 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V3 | Flygt MP 3069.170 HT W254 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V3w | Flygt waaier W254 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V4 | Flygt MP 3069.170 HT W256 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V4w | Flygt waaier W256 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V5 | Flygt MP 3069.170 HT W258 1,7 kW Versnijdende afvalwaterpomp |  |  |  | 0
V5w | Flygt waaier W258 en reparatieset snijdelen |  |  |  | 0
V6 | Landustrie DSP 22-04 BB |  |  |  | 0
V6w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BB) |  |  |  | 0
V7 | Landustrie DSP 22-04 BD |  |  |  | 0
V7w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BD) |  |  |  | 0
V8 | Landustrie DSP 22-04 BE |  |  |  | 0
V8w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-04 BE) |  |  |  | 0
V9 | Landustrie DSP 22-05 BE |  |  |  | 0
V9w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-05 BE) |  |  |  | 0
V10 | Landustrie DSP 22-05 BG |  |  |  | 0
V10w | Waaier en reparatieset snijdelen (voor Landustrie DSP 22-05 BG) |  |  |  | 0
V11 | ABS Piranha S12/2 |  |  |  | 0
V11w | Hydraulische kit PIR S12/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V12 | ABS Piranha S17/2 |  |  |  | 0
V12w | Hydraulische kit PIR S17/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V13 | ABS Piranha S21/2 |  |  |  | 0
v13w | Hydraulische kit PIR S21/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V14 | ABS Piranha S26/2 |  |  |  | 0
V14w | Hydraulische kit PIR S26/2 incl. snijdelen, waaier, bodemplaat en bev.materiaal |  |  |  | 0
V15 | HOMA GRP 16D |  |  |  | 0
V15w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP16D) |  |  |  | 0
V16 | HOMA GRP 26D |  |  |  | 0
V16w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP26D) |  |  |  | 0
V17 | HOMA GRP 36D |  |  |  | 0
V17w | Waaier, snijkop en snijring inclusief montagematerialen en o-ring (voor HOMA GRP36D) |  |  |  | 0
Schakelkasten
V18 | Staka PSZ 445 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V19 | Staka RH 800 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V20 | Staka RE 1600 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V21 | Vehacom VR 844/1100 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V22 | Vehacom VR 1620/1400 (RAL 7002) |  |  |  | 0
V23 | Coating Anti-wildplak/ ant- graffitie RH 800/ VR 844 (meerprijs) |  |  |  | 0
V24 | Coating Anti-wildplak/ ant- graffitie RE 1400/ VVR1620 (meerprijs) |  |  |  | 0
V25 | KBP Beton fundatie FUN 445 |  |  |  | 0
V26 | KBP Beton fundatie FUN 800 |  |  |  | 0
V27 | KBP Beton fundatie FUN 1600 |  |  |  | 0
Gecertifieerde hijskettingen
V28 | Gewicht 200 kg, lengte 2 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V29 | Gewicht 200 kg, lengte 3 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V30 | Gewicht 200 kg, lengte 5 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V31 | Gewicht 200 kg, lengte 7 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V32 | Gewicht 500 kg, lengte 3 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V33 | Gewicht 500 kg, lengte 5 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
V34 | Gewicht 500 kg, lengte 7 meter (excl. arbeid) |  |  |  | 0
Onderdelen besturingskasten (o.g.)
V35 | EATON / Moeller magneetschakelaar DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ) 4kW |  |  |  | 0
V36 | Crouzet-MUR3 Timer 01s-100h SPDT 250VAC/8A 24-240VAC 24-240VDC DIN 88827103 |  |  |  | 0
V37 | Crouzet CH48G Teller DIN-48 Urenteller |  |  |  | 0
V38 | Trafo Drie BV 230-400/24V Artikelnummer 65.00.225.340.230.00 |  |  |  | 0
V39 | EATON / Moeller aardlekschakelaar PFIM-40/4/003-A |  |  |  | 0
V40 | Pneumostaat 24V IN-UIT HW |  |  |  | 0
V41 | EATON / Moeller motorbeveiligingsschakelaar PKZMO-4 |  |  |  | 0
Regie tarieven 2022 overige diensten
A = Werkdagen van 8:00 t/m 17:00 uur; B = Avonduren en zaterdags; C = Zon- en feestdagen
|  |  | A | B | C
V42 | Vacuüm / hogedrukcombi (15 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V43 | Vacuüm / hogedrukcombi (10 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V44 | Vacuüm / hogedrukcombi (5 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V45 | Service monteur incl. service wagen |  | 0 | 0 | 0
V46 | Hogedruk- unit incl. bediening |  | 0 | 0 | 0
V47 | Montage vrachtwagen |  | 0 | 0 | 0
V48 | Extra medewerker (op V42 t/m V47) |  | 0 | 0 | 0
V49 | Veegmaschine Schörling |  | 0 | 0 | 0
V50 | Werkvoorbereider / uitvoerder |  | 0 | 0 | 0
V51 | Calculator / Engineer |  | 0 | 0 | 0
V52 | Projectleider |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
De opgegeven tarieven dienen tevens als verrekenprijs voor eventueel meer- of minderwerk.
Getekend voor akkoord:
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
|  |  |  | versie: | 2.0
Alleen blauw gearceerde cellen invullen |  |  |  | datum: | 2021-11-15

## Prijsformulier Perceel (6)
Prijsformulier Perceel 6 (NvI)
Stedelijke gemalen gemeente Ede
B&O mechanische riolering 2022- 2027
In te zetten functies/hulpmiddelen en tarieven
Code | omschrijving | tarief | eenheid | aant. eenh. | Prijs
A | BRL+ ronde(s) voor alle 59 stedelijke gemalen in het 1e jaar | 0 | per jaar* | 1 | 0
B | Reinigingsronde(s) voor alle 59 stedelijke gemalen in het 1e jaar | 0 | per jaar* | 1 | 0
C | BRL+ inspectie / onderhoudsronde stedelijk gemaal** | 0 | stuks** | 90 | 0
D | Reiniging stedelijk gemaal** | 0 | stuks** | 150 | 0
E | 24/7 Storingsdienst (correctief onderhoud) | 0 | per maand | 60 | 0
F | Beheren en actualiseren XDM® beheerapplicatie | 0 | per maand | 60 | 0
G | Monitoren / beheren telemetriehoofdpost H2gO | 0 | per maand | 60 | 0
H | Algmene kosten | 0 | per maand | 60 | 0
*1e jaar inclusief BRL+ voor alle 59 stedelijke gemalen (totaalprijs)
**Genoemd aantal is per jaar, representatief voor 2e, 3e, 4e, 5e en 6e jaar volgens Risicogestuurd onderhoud (Principe Ede)
Inschrijfsom t.b.v. aanbesteding (excl. BTW) |  |  |  |  | 0
Opties / Verrekentarieven 2022 / Regietarieven
Code | omschrijving |  |  |  | Netto prijs
Regie tarieven 2022 overige diensten
A = Werkdagen van 8:00 t/m 17:00 uur; B = Avonduren en zaterdags; C = Zon- en feestdagen
|  |  | A | B | C
V1 | Vacuüm / hogedrukcombi (15 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V2 | Vacuüm / hogedrukcombi (10 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V3 | Vacuüm / hogedrukcombi (5 m3/h) |  | 0 | 0 | 0
V4 | Service monteur incl. service wagen |  | 0 | 0 | 0
V5 | Hogedruk- unit incl. bediening |  | 0 | 0 | 0
V6 | Montage vrachtwagen |  | 0 | 0 | 0
V7 | Extra medewerker (op V42 t/m V47) |  | 0 | 0 | 0
V8 | Veegmaschine Schörling |  | 0 | 0 | 0
V9 | Werkvoorbereider / uitvoerder |  | 0 | 0 | 0
V10 | Calculator / Engineer |  | 0 | 0 | 0
V11 | Projectleider |  | 0 | 0 | 0
De opgegeven tarieven dienen tevens als verrekenprijs voor eventueel meer- of minderwerk.
Getekend voor akkoord:
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
|  |  |  | versie: | 2.0
Alleen blauw gearceerde cellen invullen |  |  |  | datum: | 2021-11-15