## Het Cultuurgebouw
Het Cultuurgebouw - Hoofddorp |  | Locatie: Raadhuisplein 3-9
Algemeen | RHP 3-9 | overkoepeling
WKO, beheer en onderhoud
Sprinklerinstallatie + 2-wekelijkse test sprinklerinstallatie
Jaarlijkse certificering Sprinklerinstallatie
Drinkwaterinstallaties
Legionellabeheer
Luchtgordijnen tourniquets passage
Onderhoudsmateriaal
Filters/ V-snaren luchtbehandelingskasten gebouwen A t/m D
Contractbeheer
Werkvoorbereiding
Gebouw A | RHP 3 | locatieadres Raadhuisplein 3
Brandmeldinstallatie + OP taken BMI
Jaarlijkse certificering BMI
Ontruimingsinstallatie + OP taken OAI
Jaarlijkse certificering OAI
Koelinstallaties
Klimaatinstallaties
Brandventilatoren
Brandvertragende schuifdeur
Onderhoud Airsocks
Electrische boilers
Radiatoren
Gebouw B | RHP 9 | locatieadres Raadhuisplein 9
Brandmeldinstallatie + OP taken BMI
Jaarlijkse certificering BMI
Ontruimingsinstallatie + OP taken OAI
Jaarlijkse certificering OAI
Koelinstallaties
Klimaatinstallaties
Hydrofoor
Vuilwaterpompen
Electrische boilers
Radiatoren
Gebouw C | RHP 7 | locatieadres Raadhuisplein 7
Brandmeldinstallatie + OP taken BMI
Jaarlijkse certificering BMI
Ontruimingsinstallatie + OP taken OAI
Jaarlijkse certificering OAI
Koelinstallaties
Klimaatinstallaties
Stoombevochtiger
Electrische boilers
Radiatoren
Gebouw D | RHP 5 | locatieadres Raadhuisplein 5
Brandmeldinstallatie + OP taken BMI
Jaarlijkse certificering BMI
Ontruimingsinstallatie + OP taken OAI
Jaarlijkse certificering OAI
Koelinstallaties
Klimaatinstallaties
Onderhoud Airsocks
Electrische boilers
Radiatoren

## Buitenpanden
Het Cultuurgebouw- Buitenpanden
Bibliotheek Floriande | B.FLO | locatieadres: Baron de Coubertinlaan 4, Hoofddorp
Brandmeldinstallatie + OP taken BMI*
Sprinklerinstallatie + 2-wekelijkse test sprinklerinstallatie
Jaarlijkse certificering Sprinklerinstallatie
Vuilwaterpomp
Hydrofoor
Bibliotheek Nieuw Vennep | B.NV | locatieadres: Schoolstraat 2, Nieuw Vennep
Brandmeldinstallatie + OP taken BMI*
Sprinklerkop + 2-wekelijkse test sprinklerinstallatie
Hydrofoor
Pier K Nieuw Vennep | PK NV | locatieadres: Harmonieplein 2, Nieuw Vennep
Brandmeldinstallatie + OP taken BMI
Jaarlijkse certificering BMI
Ontruimingsinstallatie + OP taken OAI
Jaarlijkse certificering OAI
Het Oude Raadhuis | HOR | locatieadres: Hoofdweg 675 (671), Hoofddorp
Brandmeldinstallatie + OP taken BMI
Jaarlijkse certificering BMI
* geen certificering, subcentrale/ nevenpaneel

## Tarievenblad
Kostenverdeling in onderstaande hoofdgroepen opgeven:
Per locatieadres dient u een prijs aan te bieden, voor zover hoofdgroep aanwezig in de uitvraag. Zie onderstaande tabel
De aanbieding is inclusief de uren die voortkomen uit de overlegstructuur van Bijlage K Overlegstructuur
|  |  |  | Locatie-adres | [8 empty] | Totaal, jaarlijks, Inschrijfsprijs
# | Installatie-onderdeel |  |  | RHP 3-9 | RHP 3 | RHP 5 | RHP 7 | RHP 9 | B.FLO | B.NV | HOR | PK NV
1. | WKO- installatie
2. | Warmte-opwekking + distributie/ CV
3. | Koude-opwekking + distributie / Koelinstallaties
4. | Luchtbehandeling
5. | Legionellabeheer
6. | BMI/ OAI
7. | Sprinklerinstallatie
8. | Gebouwbeheersysteem (cloud-variant)
|  |  | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
= afwezig, niet invullen
= aanwezig, invullen
Bijlage bij dit tarievenblad is de Installatiebeheerlijst.
Verklaring afkortingen (verwijzen naar locatieadressen tabbladen 1 en 2) | [8 empty] | Ondertekening, gemandateerde, inschrijver:
Algemeen Het Cultuurgebouw (overkoepeling) |  | RHP 3-9 | [6 empty] | Naam
Gebouw A (Raadhuisplein) |  | RHP 3 | [6 empty] | Functie
Gebouw B (Raadhuisplein) |  | RHP 9 | [6 empty] | Datum
Gebouw C (Raadhuisplein) |  | RHP 7 | [6 empty] | Handtekening
Gebouw D (Raadhuisplein) |  | RHP 5
B.FLO |  | Bibliotheek Floriande
B.NV |  | Bibliotheek Nieuw Vennep
HOR |  | Het Oude Raadhuis
PK NV |  | Pier K Nieuw Vennep

## Verrekenprijzen
Uurtarieven voor offertes, nadere opdrachten
Specialisme | Uurtarief (exclusief BTW)
Monteur E
Monteur W
Monteur STEK
Monteur Data
Monteur BMI
M&R technicus
Projectleider E
Engineer
Werkvoorbereider
Ondertekening, gemandateerde, inschrijver:
Naam
Functie
Datum
Handtekening