Antwoord 1e NvI, vraag 3.

Na het uitvoeren van de technische aanpassingen aan de leidingwaterinstallatie, dienen onderstaande spoel- en meettaken uitgevoerd te worden.

| Werkzaamheid | Aantal | Frequentie |
| --- | --- | --- |
| Spoelen van tappunten | 50 (+/-) | Wekelijks |
| Meten van temperaturen | 49 | Maandelijks |
| Totaal |  |  |