## PvE Concept
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding "Steriele Barrière Systeem"
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de Inschrijver voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: DE EXCEL SHEET IS NIET GELOCKED; INSCHRIJVER MAG ENKEL & ALLEEN DE IN GEEL AANGEDUIDE VELDEN ZOALS VERZOCHT INVULLEN.
Onderdeel |  | Omschrijving | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Antwoord Zie aanbestedingsdocument voor wijze van antwoorden!
Wet- en Regelgeving
Wet- en Regelgeving | 1.1 | Het Steriele Barrière Systeem en toebehoren voldoet aan alle vigerende wet- en regelgeving. Indien gevraagd kunt u hiervan de validatierapporten ter onderbouwing overleggen. Voorgaande geldt gedurende de contractperiode en dus ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Wet- en Regelgeving | 1.2 | Het Steriele Barrière Systeem met toebehoren is voorzien van CE-markering conform de Medical Device Directive 93/42/EEG of Medical Device Regulation 2017/745 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Wet- en Regelgeving | 1.3 | Het Steriele Barrière Systeem en toebehoren zijn latexvrij | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemene Eisen
Algemeen | 2.1 | De inschrijver kan het volledige assortiment artikelen leveren. Zie bijlage 2 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.2 | Het Steriele Barrière Systeem met toebehoren moet compatibel zijn met de in het Erasmus MC gebruikte instrumentennetten, en medische hulpmiddelen, alsmede de logistieke beperkingen. Zie offerteleidraad sectie 3.1 wat dit betekent en waarom dit een vereiste is | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.3 | Het Steriele Barrière Systeem biedt zowel een oplossing voor stoomsterilisatie als een oplossing voor gasplasmasteriliatie. Graag hiervoor bewijs aanleveren onder vermelding van Bijlage 1a | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.4 | Op het Steriele Barrière Systeem moeten defects/pinholes of andere vormen van beschadigingen goed zichtbaar zijn. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.5 | Het Steriele Barrière Systeem dient bij gebruik in een stoomsterilisatieproces een bijdrage te leveren aan een droog eindresultaat. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.6 | Voor uw inschrijving u neemt deel aan een initiële validatie van het stoom- en gasplasmasterilisatieproces van het Steriele Barrière Systeem waarmee aangetoond wordt dat het door u aangeboden materiaal geschikt is voor sterilisatie binnen de omgeving van de CSA van het Erasmus MC, indien u voldoet aan het volledige PvE. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.7 | Inschrijver levert de (product en technische) specificaties aan bij inschrijving voor het aangeboden Steriele Barrière Systeem; dit ter informatie voor de gebruiker en validatie | INFO | Door de Inschrijver aan te leveren separaat | Door de Inschrijver aan te leveren separaat
Logistiek
Logistiek | 3.1 | Uw firma dient binnen 48-uur na ontvangst van een inkooporder te kunnen leveren. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 3.2 | In geval van leveringsproblemen die leiden tot vertraging of discontinuiteit van het CSA-proces wordt binnen 8 uur een passende oplossing geboden. Eventuele extra valdidatiekosten komen ten laste van de Inschrijver. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 3.3 | In geval van discontinuiteit van het CSA-proces buiten de schuld van de Inschrijver om (lekkage e.d), wordt tijdens kantoortijden binnen 8 uur, en buiten kantoortijden binnen 16 uur een passende oplossing geboden. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 3.4 | In geval van calamiteiten, waarbij het Erasmus MC als traumacentrum zal functioneren en daarmee de huidige voorraad niet voldoet om de continuïteit van de zorg te garanderen, wordt binnen 8 uur na inlichting een passende oplossing gevonden door de inschrijver en binnen 24 uur na ontvangst van een inkooporder geleverd. Bovenstaande eis 13 is dan dus niet van toepassing. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 3.5 | Bij mogelijke leveringsproblemen worden de Coördinatoren van de CSA, of bij hun afwezigheid de Dagoudste van de CSA, direct telefonisch en per mail geinformeerd. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 3.6 | De inschrijver garandeert een leverbetrouwbaarheid van 98%, gemeten in OLC (order line completeness). Aanbestedende dienst is voornemens om hier elk kwartaal een update van te geven. Dit dient als basis voor het kwartaaloverleg tussen aanbestedende dienst en inschrijvers. Zie hiervoor ook eis 7.5 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 3.7 | De inschrijver garandeert een aanlevermethode van de producten die veilig is en het risico op besmetting en beschadiging tot een minimum beperkt. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 3.8 | Inschrijver kan verpakkingsmateriaal evt. ook op rol aanleveren | INFO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Arbo & milieu
Milieu | 4.1 | De chloridewaarde van het Steriele Barrière Systeem en toebehoren overschrijdt de 0,5% niet (NEN-EN-ISO 11607-1:2020 ) Chloridewaarde specificeren. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Milieu | 4.2 | Het Steriele Barrière Systeem en toebehoren bevat geen schadelijke / giftige stoffen conform NEN-EN-ISO 11607-1:2020 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Milieu | 4.3 | De sulphaatwaarde van het Steriele Barrière Systeem en toebehoren overschrijdt de 0,5% niet (NEN-EN-ISO 11607-1:2020 ) Sulphaatwaarde specificeren. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Arbo | 4.4 | Het Steriele Barrière Systeem en toebehoren voldoen aan de voor de gezondheidszorg in de academische ziekenhuis geldende ARBO normen aangaande duw en trekkrachten, waarbij de informatie uit onderstaande site als referentie kan dienen: http://www.gezondenzeker.nl/fysiekebelasting/fysieke_belasting_in_de_zorg.html | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing
Scholing | 5.1 | De Inschrijver draagt zorg voor een training en scholing van de CSA medewerkers en, indien nodig van gebruikers | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 5.2 | De gehele scholing wordt gegeven en is geschreven op het niveau van de gebruiker conform de regelgeving MDD 21-3-2010 en MDR | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 5.3 | De scholing wordt verzorgd door deskundig Nederlandstalig personeel van de Inschrijver | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Facturering
Factuur | 6.1 | Facturen dienen voorzien te zijn van maximaal één ordernummer, daarnaast dient leverancier op de factuur kostenplaats, intern contactpersoon, of andere relevante informatie te vermelden | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Factuur | 6.2 | Facturen dienen per mail vestuurd te worden in PDF format. Richten aan: facturen@erasmusmc.nl | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Factuur | 6.3 | Creditnota's moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen, nadat de afspraak hierover is gemaakt, naar Erasmus MC verstuurd worden onder vermelding van het betreffende inkoopordernummer en het nummer van de door Erasmus MC uitgegeven referentienummer / retourbon. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Communicatie
Communicatie | 7.1 | De inschrijver dient alle informatie over producten te kunnen aanleveren in het GS1-systeem | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Communicatie | 7.2 | De inschrijver kan te allen tijden informatie aanleveren over (de status van) productklachten vanuit het Erasmus MC | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Communicatie | 7.3 | De inschrijver kan te allen tijden informatie aanleveren over (de status van) recalls vanuit het Erasmus MC | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Communicatie | 7.4 | De inschrijver kan te allen tijden informatie aanleveren over (de status van) backorders vanuit het Erasmus MC | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Communicatie | 7.5 | De Inschrijver wijst een vaste accountmanager toe waarmee het Erasmus MC ieder kwartaal overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Communicatie | 7.6 | Voor contact over de dagelijkse gang van zaken dient bij de Inschrijver een vast aanspreekpunt te zijn. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:

## PVW concept
BIJLAGE 2 - PROGRAMMA VAN WENSEN Europese Aanbesteding "Steriele Barrière Systeem"
Uitleg: | De (vraag)stellingen in dit PvW hebben in essentie het karakter van: "wat is de toegevoegde waarde van de Inschrijver voor het Erasmus MC". Hiermee kan een inschrijver zich onderscheiden van andere. Voor elk criteria zal een score toegekend worden die de waarde van de inschrijver t.o.v. andere inschrijvers vertegenwoordigt. De score maal de weging per criteria zal de uiteindelijke gunningscore bepaald worden, waarop de gunningsbeslissing wordt genomen. Het PvW dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: DE EXCEL SHEET IS NIET GELOCKED; INSCHRIJVER MAG ENKEL & ALLEEN DE IN GEEL AANGEDUIDE VELDEN ZOALS VERZOCHT INVULLEN (TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN)
Onderdeel | Omschrijving | Weging | Toelichting Zie aanbestedingsdocument voor wijze van antwoorden!
| Kwaliteit | 35
Kwaliteit | Inschrijver dient mee te doen aan gebruikerstest (zie bijlage 3). Hier wordt dit criteria door gebruikers getoets tijdens een twee weekend durende gebruikerstest | 35 | Gebruikerstest (bijlage 3)
| Afvalverwerking | 20
Afvalverwerking | De steriele barrière systemen en toebehoren zijn zoveel mogelijk van hetzelfde materiaal en goed recyclebaar door onze afvalverwerker. Toekenning punten en invulformulier kunt u vinden in bijlage 4 | 10 | Afvalvewerkingsplan (bijlage 4)
Afvalverwerking | Afval van (buiten)verpakkingsmaterialen is beperkt tot een minimum, en van hetzelfde materiaal en goed recyclebaar door onze afvalverwerker. Toekenning punten en invulformulier kunt u vinden in bijlage 4 | 10 | Afvalvewerkingsplan (bijlage 4)
| Duurzaamheid in de supply chain | 15
Corporate social responsibility (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) | Inschrijver past de ISO 26000 (of gelijkwaardige systematiek) aantoonbaar toe in haar volledige bedrijfsvoering. | 2 | Duurzaamheid in de Supply Chain (bijlage 5)
Klimaat / carbon footprint (bedrijf- operationeel niveau) | Inschrijver past Carbon Disclosure toe met een bewezen methode (bijv. GPP). Dit mag ook de fabrikant zijn ingeval de inschrijver een distributeur is. | 3 | Duurzaamheid in de Supply Chain (bijlage 5)
Milieu | Inschrijver neemt aantoonbare en diepgaande actie op vlak van milieu in brede zin. Inschrijver neemt directe of indirecte acties om de toegebrachte schade door uitvoering van haar leveringsketen te herstellen, eventueel door zelf oplossingen te ontwikkelen (aantoonbaar, near-market entry) of beschikbaar te stellen die regeneratief, klimaat-neutraal en circulair zijn. Dit omvat o.a. een brede en allesomvattende blik op impact op water en land gebruik, biodiversiteit (flora & fauna), en toxiciteit (ozon, aerosol, verzuring, biosfeer, eutrofiëring, zoet water, aerosolen en zuurstofradicalen, in de verschillende onderdelen van leveringsketen (sourcing , productie, transport, etc.). Inschrijver kan aantonen hierin verder te gaan dan de huidige wetgeving. | 6 | Duurzaamheid in de Supply Chain (bijlage 5)
Impact assessment van oplossingen | Inschrijver heeft van aangeboden oplossingen levenscyclus (LCA) analyses beschikbaar en gebruikt deze LCA in product ontwikkeling. | 1 | Duurzaamheid in de Supply Chain (bijlage 5)
Sociaal-economisch transparantie | Inschrijver zet in op 100% transparantie en streeft naar goede sociaal-economische omstandigheden en verhoudingen in de gehele supply chain, conform ILO en/of Ethical Trading Initiative. Inschrijver streeft dit na in de gehele keten; ook bij leveranciers van toeleveranciers en grondstof-extractie/mijnbouw en/of chemische productie. | 3 | Duurzaamheid in de Supply Chain (bijlage 5)
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum: