## Nota van Inlichtingen 1
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Duurzaamheid | In de aanvraag wordt veel gevraagd omtrent duurzaamheid en sociaal ondernemen. Een basis voor milieumanagement als onderdeel van duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen is de ISO14001. Echter wordt hier niet gevraagd naar dit certificaat, terwijl dit zeker van toegevoegde waarde is voor deze aanvraag. De aantoonbaarheid van dit certificaat is gezien de eisen en wensen van Erasmus zeer van belang. Daarom willen wij vragen om voor dit certificaat punten toe te kennen. | Erasmus MC stelt geen geschiktheidseisen inzake milieu en/of kwaliteitsmanagement systeem, maar heeft er in deze tender specifiek voor gekozen om duurzaamheid/impact onderdeel te maken van het programma van wensen (welke onderdeel is van het gunningsmodel). ISO normen kunnen de argumentatie in het PvW punt duurzaamheid versterken en hebben wij daarom niet apart opgenomen.
2 | leverbetrouwbaarheid | In het bestek wordt aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van 2 leveranciers (80% en 20%) om continuïteit te garanderen. In het PVE worden daarin (knock out) vragen gesteld. We zien echter geen vragen terugkomen in het PVW. Waarom heeft Erasmus ervoor gekozen om geen wensen rondom de leverbetrouwbaarheid op te nemen, aangezien het belangrijk is? Door middel van de wensen zou er op het gebied van continuïteit verder onderscheid gemaakt kunnen worden tussen diverse aanbieders (meer inzicht per inschrijver voor het Erasmus). Te denken valt bijvoorbeeld aan een korte keten, voorraden eindproducten in Nederland, voorraad halffabricaat in Nederland. | Om de proportionaliteit van de aanbesteding te waarborgen, heeft het Erasmus MC gekozen om geen verdere wensen rondom de leverbetrouwbaarheid op te nemen in het bestek. De dual-sourcing bepaling is wat ons betreft genoeg om de leverbetrouwbaarheid te waarborgen.
3 | Bijlage 4 | In deze bijlage worden een tweetal voorbeelden genoemd met daaraan gekoppeld de te behalen punten. Dit zijn twee uitersten waarbij er nog oplossingen zijn die tussen deze twee uitersten liggen. In het kader van transparantie zouden wij graag inzicht willen hebben in het toekennen van de punten. | De twee genoemde voorbeelden zijn fictief, andere opties mogen dus aangeboden worden. Een manier van aanleveren die géén afval voortbrengt levert 100 punten op, daarna worden er 20 punten afgetrokken per extra verpakking (zie bijlage 4). Op het scoreblad staat ook een rekenvoorbeeld (zie bijlage 4).
4 | PvE 7.1 | Bij 7.1 van het PVE staat dat alle informatie over het product aangeleverd moet kunnen worden via het GS1 systeem. Betekent dit dat het product moet voldoen aan de GS1 EAN128 barcode of bedoelt u hier iets anders mee? Waar wordt hier specifiek naar gevraagd? | Het Erasmus MC moet via GS1 toegang hebben tot alle benodigde informatie over het product.
5 | PvE 4.4 | PvE 4.4 De link werkt niet | Hier komen we in de volgende Nota van Inlichtingen op terug
6 | PvE 1.1 | PvE 1.1 Kunt u specifieker aangeven welke validatierapporten u wenst te ontvangen? | Validatierapporten waarin wordt aangetoond dat de inhoud van het steriele barrieresysteem inderdaad steriel is en blijft gedurende de periode dat de leverancier de steriliteit garandeert. Bijvoorbeeld de validatierapporten die voortkomen uit de testen m.b.t. de houdbaarheidstermijn die door de fabrikant van het betreffende 'sterile barrier system' uitgevoerd zijn en deel uitmaken van het technische dossier en de CE-markering (conform R5310 NEN).
7 | validatiekosten | Bij de gebruikerstest in bijlage 3 wordt gesproken over een validatie. Er wordt echter niet gesproken over de kosten van de validatie. Voor wie zijn deze kosten? | De validatie van het verpakkingsmateriaal is geen onderdeel van de gebruikerstest. Deze wordt pas uitgevoerd na voorlopige gunning. De kosten zijn dan voor het ErasmusMC.
8 | verdeling opdracht | Er wordt een opdracht uitgeschreven aan twee partijen, te weten voor 80% en 20%. Hoe ziet de constructie eruit als er wordt besloten vanuit Erasmus om met leverancier 1 niet verder te gaan (die voor 80% levert) en wel met leverancier 2 die voor 20% levert. Wordt er dan voor die 80% een nieuwe leverancier gezocht, wordt de verdeling herverdeeld of krijgt leverancier 2 100% van de leveringen? Er wordt namelijk alleen aangegeven dat er een uitzondering gemaakt wordt voor de verdeling bij leverproblemen en niet bij het niet aangaan van de optiejaren. | Het contract wordt getekend door twee partijen. In het geval er één partij uitgesloten wordt van het contract door bijvoorbeeld herhaaldelijk niet te voldoen aan PvE of Uitsluitingsgronden, zal de volledige vraag gegund worden aan de andere gecontracteerde leverancier (cq. 100%). Het Erasmus MC behoudt wel het recht om naar een andere partij te zoeken en gunnen, indien blijkt of aangenomen kan worden dat de overgebleven gecontracteerde partij niet aan de totale vraag kan voldoen. Dit om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen.
9 | optiejaren | In het contract staat bij 1.4 dat de prijzen vast staan conform bijlage 2. In bijlage 2 wordt gevraagd om de prijzen voor 5 jaar te vullen, terwijl in eerste instantie aan wordt gegeven dat de looptijd 3 jaar bedraagt. Daarnaast kan er gekozen worden om daar nog 2 x een optiejaar aan toe te voegen. Kunnen beide partijen afzien na 3 jaar van het contract of betreft dit een eenzijdige beslissing vanuit het Erasmus? | Ja
10 | Vragen tbv eerste vragenronde | Is het toegestaan om meer dan 1 versie verpakkingsmateriaal aan te bieden? | Nee. Eén versie verpakkingsmateriaal aanbieden, die wordt getest bij de gebruikerstest, en na eventuele gunning gevalideerd en gebruikt. Dit verpakkingsmateriaal moet voldoen aan het PvE en 1-fase inpakmateriaal (one-step) betreffen.
11 | Vragen tbv eerste vragenronde | Wenst Erasmus een aanbieding voor het verpakkingsmateriaal te ontvangen met 1-Fase inpakmateriaal of 2-Fase inpakmateriaal? | Het Erasmus dient, in het kader van operationele continuïteit, inschrijvingen te ontvangen op basis van 1-fase (one-step) inpakmateriaal
12 | Vragen tbv eerste vragenronde | Wat bedoeld Erasmus concreet met punt 3.3 (Logistiek) bij lekkage e.d.? | Als er een calamiteit is, zoals lekkage, waar Erasmus MC zelf schuld aan heeft, dan vragen we aanbieder of ze binnen gestelde tijd een oplossing kunnen aanbieden.
13 | Vragen tbv eerste vragenronde | Betreffende punt 7.1 uit PvE, Eudamed wordt in de toekomst de wettelijke standaard, is het akkoord als aanbieder de relevante data via Eudamed aanbiedt? | Eudamed is nog niet beschikbaar (verwacht 2024) en de ziekenhuizen krijgen maar minimaal toegang tot dit systeem. Daarnaast zijn Eudamed en GS-1 zijn 2 verschillende dingen. Als Erasmus MC willen we dat de leverancier de informatie ook via GS-1 aanbiedt.
14 | laminaat | Kunt u nader specificeren welk laminaat u wenst? | Kunt u deze vraag verder specificeren?
15 | dustcovers | Welke Dustcovers hebben uw voorkeur: - plastic of spunbond? - Geperforeerd of niet geperforeerd? | We hebben geen voorkeur, zolang alle maten maar beschikbaar zijn en de zakken transparant zijn. Het Erasmus MC heeft een voorkeur voor zakken die makkelijk te openen zijn en goed te sluiten zijn.
16 | verpakkingsmethode | U heeft de gewenste verpakkingsmethode niet gedefinieerd, echter u noemt interleaved in omschrijvingen. Kunt u daarover iets meer toelichten alstublieft? | Het Erasmus dient, in het kader van operationele continuïteit, inschrijvingen te ontvangen op basis van 1-fase (one-step) inpakmateriaal

## Nota van Inlichtingen 2
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
17 | Trayliners | Hoe wordt het verschil tussen inlegvellen en trayliners gedefinieerd? | Hier is geen verschil tussen. In bijlage 2 staan er twee maatvoeringen voor inlegvellen en twee maatvoeringen voor onderleggers benoemd; u kunt deze als één type product met 2 verschillende maatvoeringen beschouwen (25x27; 28x50). De verwachte aantallen van deze artikelen kunt u dus bij elkaar op tellen. U dient wel beide maatvoeringen te kunnen leveren
18 | Grammage/kwaliteit | Wat heeft uw voorkeur als we een kwaliteit/prijs moeten opgeven maar niet exact het juiste grammage kunnen aanbieden? Wenst u dan liever een hogere kwaliteit/grammage tegen een iets hogere prijs of een iets lager grammage tegen een iets lagere prijs? | Deze afweging laten wij graag aan de leverancier. Voor ons gunningsmodel en onze afweging tussen prijs en kwaliteit, refereren wij naar de aanbestedingsstukken.