## Sheet
Object |  | Objectgegevens |  |  |  |  | Locatie
Code | Omschrijving | Plaats | Soort | Type | Bouwjaar | Opmerking | Postcode | Straat | Huisnummer | GPS X | GPS Y | RD X | RD Y
D00011 | BBB Trouwlaantrace | Goirle | Randvoorziening | Randvoorziening met 2 LP & 4 SP |  | Spoelpompen type 3140.180 maatvoering buitenkast: 2740 x 1500 x 940mm. Vegapuls WLS-61 geplaatst in put G20481, aangesloten op lasdoos G56762. (24-10-2019) Onderkant sensor 1,41 mtr boven bodem put (BOB - 12,05 mtr. +NAP |  | Peter Benesonstraat |  | 51.5228 | 5.0758 | 133390.6642 | 392689.0564
D00013 | BBB Kerklaantje | Goirle | Randvoorziening | Randvoorziening met 2 LP & 2 SP | 1995 | waaiers LP =440 Maatvoering buitenkasten: schakelkast 900 x 2002 x 1600 / auma 800 x 800 x 1540 (bruin) Interne overstort ligt in kerklaantje t.o. ingang geeracker. 23-01-2018: (FB) BBB 013 Kerklaantje Vroeger zaten hier twee st. OS3-onderstations (013 en 014) in twee rekken boven elkaar in. Deze zijn vervangen door één D05 met verschillende i/o modules eraan. Verder zijn beide bergingszakken defect en afgesloten. Compartiment 2 met ledigingspomp 2 fungeert óók als rioolgemaal voor de woningen van de omliggende straten Saelde en Hoogen Dries, een verbeterd gescheiden stelsel |  | Saelde |  | 51.5179 | 5.0716 | 133095.2477 | 392147.071
D00015 | BBB Poppelseweg | Goirle | Randvoorziening | Randvoorziening met 2 LP & 2 SP |  | BKK LP2 + 2 x pakking is op 25-03-2020 vervangen. RVS hijsketting v.v. overnameogen geplaatst bij LP2 op 25-03-2020. 3 stuks hijsketting vervangen beide sp gedaan lp moet nog ketting moet 7mtr worden (22-04-2021) |  | Poppelseweg |  | 51.5124 | 5.062 | 132422.7733 | 391543.752
D00017 | BBB Turnhoutsebaan | Goirle | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | 2004 | Waaier LP= 221mm maatvoering buitenkast = 2000 x 1100 x 800 LP1 is vervangen in 10-2020. Vervangen pomp, type AFP 1041 M30/4 3,0 kW, serienr. 0072310 (2004). 28-10-2020: De spoelpompen zijn uitgezet! Urenstand spoelpomp zuid 110000,0 Urenstand spoelpomp noord 60675,8 |  | Brem |  | 51.5273 | 5.0431 | 131123.9179 | 393200.7169
D00020 | RGM Nobelstraat | Goirle | Gemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen |  | kast 1200 x 1400 x 350 |  | Nobelstraat |  | 51.5089 | 5.0531 | 131806.9694 | 391148.9072
D00021 | RGM Spoorbaan | Goirle | Gemaal | RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 1xRWA pomp |  | Volgens E-schema zijn het 2,0 KW pompen, ingevuld is naar aanleiding van de tekening uit 1994 ABS-pompen. Waarschijnlijk zijn deze tussentijds al een keer vervangen. (RP) Putmaten: 1200 x 1900 Kast 2100 x 1500 x 400 |  | Spoorbaan |  | 51.5198 | 5.0478 | 131443.1144 | 392367.2939
D00022 | RGM HogeWal | Goirle | Gemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen |  | 07-01-2021: beide magneetschakelaars vervangen, gebruikte materialen; 2 x ABB B7-39-10 / 24VAC. |  | Hoge Wal |  | 51.5288 | 5.0828 | 133875.8196 | 393358.8887
D00023 | RGM Eikenlaan | Goirle | Gemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen |  | Basiskaart is op 21-02-2019 ingevuld. (RP) 28-02-2019: Wijzigingen van de instelling bij de Fo’s: Menu 225 motor RPM stond op 1500 deze veranderd naar 1466rpm volgens type plaatje motor. En menu 22A geluid (schakelfrequentie) heb ik van E (1,5kHz) naar G (6kHz) gewijzigd. (Mail John Derks / CGglobal.com, 01-03-2019) hijsdavid achtezijde van de kast,deze is niet gekeurd,advies electrische takel. 10-04-2019: C2-filters geïnstalleerd op beide FO's.(RP) |  | Eikenlaan |  | 51.5226 | 5.0464 | 131350.7803 | 392679.836
D00024 | RGM Tilburgseweg | Goirle | Gemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen |  |  |  | Tilburgseweg |  | 51.5337 | 5.0636 | 132544.8092 | 393907.2886
D00025 | RGM Sporenring | Goirle | Gemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen |  | 20-02-2019: P2: 2x mechanical seal +O-ringen set vervangen en pomp2 weer ingebouwd . (RP) Tot 05-11-2019 genaamd "Boschkens Oost". Op 12-05-2020 is het gemaal mechanisch gerenoveerd tot buiten de pompput. Tevens zijn de Flygt pompen vervangen door Homa's. (Flygt NP3085.160 MT 2 kW. P1: 14-04-2018 vervangen, P2: 20-07-2018 ) |  | Sporenring | 138 | 51.5348 | 5.075 | 133334.9555 | 394022.6924
D00026 | RGM Oeverzwaluw | Goirle | Gemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2011 | afmeting buitenkast:1400 x 350 x 1700 Tot 05-11-2019 "Boschkens West". |  | Oeverzwaluw |  | 51.5339 | 5.0531 | 131815.4187 | 393935.9728
D00028 | RGM Nieuwkerk | Goirle | Gemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen |  | Waaiers P1 + P2 vervangen op 20-03-2019. (RP) Sensor (oude Vegawell 72 0-10 mtr.) is vervangen door een Siemens Sitrans LH100, type 7MF1572-1EA10. (20-03-2019) pincode radar:5491 |  | Nieuwkerk |  | 51.4872 | 5.0518 | 131707.2764 | 388738.1031
D00029 | TGM Genderlaan | Goirle | Gemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen |  | Pomptype: 3085.181 / 2kw Type sensor is niet meer af te lezen |  | Genderlaan |  | 51.5228 | 5.0413 | 130995.2677 | 392696.913
D00030 | BBB Tilburgseweg Riel | Riel | Randvoorziening | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | 2002 | maatvoering buitenkast: 2300 x 650 x 1400 |  | Tilburgseweg |  | 51.5291 | 5.0298 | 130197.1806 | 393403.4737
D00031 | RGM Speelman | Riel | Gemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen |  | Type pomp : ABS AFP(K)0841.3-M15/4 Waaier 161 Afmetingen buitenkast:1380 x 360 x 1820 Put :1700 x 1700 |  | Speelman |  | 51.5264 | 5.0213 | 129608.638 | 393103.6318
D00033 | RGM Alphenseweg | Riel | Gemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen |  | Waaier pompen 152mm Maatvoering buitenkast 1350 x 350 x 1900 |  | Alphenseweg |  | 51.5212 | 5.0164 | 129264.4662 | 392531.5206
D00034 | RGM Goirleseweg | Riel | Gemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen |  | 14-9 template omgezet naar 2 pomps Maatvoering buitenkast: 1150 x 1420 x 360 (vehacom) |  | Goirlesweg |  | 51.5239 | 5.0252 | 129880.0352 | 392831.7591
D00042 | DR Tilburgseweg 184B | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | 2002 | Stond tot 05-11-2019 als "260" omschreven. | 5051AN | Tilburgseweg | 184b
D00043 | DR Boschkamer | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps met communicatie | 2016 | Poort middels pincode te openen: 1505. | Huisnr. | Tilburgseweg |  | 51.5349 | 5.0594 | 132258.718 | 394044.3518
D00044 | DR Breehees | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Breehees |  | 51.4969 | 5.0684 | 132859.2341 | 389812.7672
D00045 | DR Abcovenseweg 39a-43 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 05-03-2021: BKK vervangen. |  | Abcovenseweg |  | 51.5279 | 5.082 | 133819.0405 | 393253.8378
D00050 | DR Abcovenseweg 39 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 26-01-2021: luchtpomp vervangen (RP). |  | Abcovenseweg |  | 51.5267 | 5.082 | 133818.5318 | 393117.5985
D00051 | DR Abcovensedijk 5-7 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Abcovenseweg |  | 51.5246 | 5.0858 | 134083.0971 | 392888.2782
D00052 | DR Abcovensedijk 8-11 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Abcovensedijk | 8 | 51.522 | 5.0897 | 134352.6857 | 392594.7433
D00053 | DR Abcovensedijk 13 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Abcovensedijk |  | 51.5203 | 5.0918 | 134494.4794 | 392405.8718
D00054 | DR Abcovensedijk 15-17 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Abcovensedijk |  | 51.5191 | 5.0923 | 134530.6936 | 392271.2234
D00055 | DR Boterpad 3 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Boterpad |  | 51.5284 | 5.1048 | 135400.9475 | 393310.814
D00057 | CVK Abcovenseweg | Goirle | Drukriolering | CVK drukriolering |  | Nummering 05-11-2019 aangepast van D00XX naar D00057. |  | Abcovenseweg |  | 51.5272 | 5.0814 | 133780.0984 | 393180.2779
D00060 | DR Beeksedijk | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Beeksedijk |  | 51.5159 | 5.0786 | 133579.3978 | 391926.9145
D00061 | DR Beeksedijk | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 14-10-2020: koppelmodule vervangen. (RP) |  | Beeksedijk |  | 51.5143 | 5.0831 | 133893.4289 | 391748.5848
D00062 | DR Beeksedijk | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 08-10-2020: koppelmodule vervangen. (RP) |  | Beeksedijk |  | 51.5135 | 5.085 | 134021.9746 | 391649.5821
D00063 | DR Beeksedijk | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Beeksedijk |  | 51.5121 | 5.0871 | 134166.1935 | 391495.4444
D00064 N | DR Beeksedijk 24 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Beeksedijk |  | 51.511 | 5.0908 | 134424.3417 | 391377.0652
D00064. | Beeksedijk 24 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | gegevens overgezet naar Beeksedijk 24. Beersedijk bestaat niet! |  |  |  | 51.511 | 5.0908 | 134424.1696 | 391377.0652
D00065 | DR Beeksedijk 28 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | Op 07-08-2020 pomp vervangen (MP3085 HT 1,8 kW), zou zeer versleten zijn? 14-10-2020: koppelmodule vervangen. (RP) 03-03-2021: luchtpomp vervangen. (RP) |  | Beeksedijk |  | 51.5104 | 5.0948 | 134697.8416 | 391301.2285
D00070 | DR Poppelseweg | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Poppelseweg |  | 51.5039 | 5.0549 | 131926.6443 | 390592.2567
D00071 | DR Poppelseweg | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Poppelseweg |  | 51.5032 | 5.054 | 131868.0102 | 390517.3101
D00072 | DR Eerste Schoor | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 19-10-2020: koppelmodule 1 2014 versie 4.2 101nf koppelmodule 2 2018 versie 4.4 38.8 nf koppe module 2 vervangen voor 87.7 4.5 2020 koppel module 1 later nog vervangen omdat achterkant kapot is philip weet er van |  | Eerste Schoor |  | 51.5016 | 5.0542 | 131878.6547 | 390336.7707
D00073 | DR Eerste Schoor | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 05-02-2019: hijsbeugel van pomp geroest. heb nu rvs beugel op pomp geschroefd om pomp er toch nog uit te kunnen halen, maar werkt niet geweldig. advies; pomp vervangen. pomp is vervangen op 13-1-2021 |  | Eerste Schoor |  | 51.5018 | 5.0563 | 132021.386 | 390361.4192
D00074 | DR Eerste Schoor | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Eerste Schoor |  | 51.5023 | 5.059 | 132212.1403 | 390417.116
D00075 | DR Breehees | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 19-10-2020"koppelmodule vervangen. (RP) |  | Breehees |  | 51.5023 | 5.0647 | 132609.9905 | 390410.4971
D00076 | DR Breehees | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 19-10-2020: koppelmodule vervangen. (RP) |  | Breehees |  | 51.5008 | 5.0636 | 132531.5766 | 390247.9274
D00077 | DR Breehees | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 19-10-2020: koppelmodule vervangen. (RP) |  | Breehees |  | 51.4993 | 5.0672 | 132781.1415 | 390076.6909
D00078 | DR Breehees | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Breehees |  | 51.4974 | 5.068 | 132834.7273 | 389870.3696
D00079 N | DR Breehees10 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Breehees |  | 51.5052 | 5.067 | 132769.7542 | 390734.9802
D00080 | DR Molendijk | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Molendijk |  | 51.5102 | 5.0677 | 132819.4564 | 391295.0996
D00081 | DR Turnhoutsebaan 15 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | Vooraf contact opnemen met De Braeken (Fruitteler), T06-12572518 of T06-53336433. |  | Turnhoutsebaan |  | 51.4993 | 5.0526 | 131766.8959 | 390082.1591
D00082 N | DR Turnhoutsebaan 3 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 21-10-2020: luchtpomp vervangen. (RP) |  | Turnhoutsebaan |  | 51.4974 | 5.0534 | 131818.0317 | 389877.3771
D00083 | DR Turnhoutsebaan | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Turnhoutsebaan |  | 51.4955 | 5.0527 | 131768.9506 | 389664.6001
D00084 | DR Turnhoutsebaan | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 21-10-2020: luchtpompje vervangen. |  | Turnhoutsebaan |  | 51.4947 | 5.0531 | 131796.3479 | 389567.7831
D00085 | DR Turnhoutsebaan | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Turnhoutsebaan |  | 51.4954 | 5.057 | 132067.3309 | 389653.5434
D00086 | DR Turnhoutsebaan 20 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | Vooraf contact opnemen met dhr. Romein, T06-47273303. |  | Turnhoutsebaan |  | 51.4914 | 5.0519 | 131712.3689 | 389209.9663
D00087 | DR Turnhoutsebaan 15 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 02-11-2020: koppelmodule vervangen. |  | Turnhoutsebaan |  | 51.4887 | 5.0532 | 131804.0172 | 388906.9399
D00088 N | DR Turnhoutsebaan 24 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Turnhoutsebaan |  | 51.4755 | 5.0492 | 131517.7965 | 387434.7245
D00089 | DR Turnhoutsebaan | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Turnhoutsebaan |  | 51.4718 | 5.0484 | 131458.3699 | 387028.7958
D00090 | DR Aesvoortsedijk/Brakelsepad 1 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Aesvoortsedijk |  | 51.5207 | 5.0287 | 130115.6021 | 392475.5477
D00091 | DR Goirleseweg | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Goirleseweg |  | 51.5231 | 5.0285 | 130105.6807 | 392734.2337
D00092 N | DR Rielsedijk | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Rielsedijk |  | 51.5231 | 5.0321 | 130358.612 | 392732.8783
D00093 | DR Rielsedijk 3 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | Vooraf contact opnemen met dhr. T. de Vries, T013-5186061. (Nr. aangepast op 12-11-2019 RP) 23-10-2020: koppelmodule vervangen. (RP) |  | Rielsedijk |  | 51.5239 | 5.0318 | 130337.7873 | 392827.5959
D00094 | DR Rielsedijk | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Rielsedijk |  | 51.523 | 5.0356 | 130599.4509 | 392724.6341
D00095 | DR Rielsedijk | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Rielsedijk |  | 51.5229 | 5.0389 | 130829.3545 | 392714.8786
D00096 | DR Oude Spoorbaan | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 13-01-2021: koppelmodule vervangen. |  | Oude Spoorbaan |  | 51.5259 | 5.0377 | 130748.4032 | 393052.935
D00101 | DR Nieuwkerk | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Nieuwkerk |  | 51.4857 | 5.0174 | 129314.8388 | 388587.6713
D00102 | DR Nieuwkerk | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Nieuwkerk |  | 51.4873 | 5.0313 | 130281.6213 | 388752.4323
D00102 N | DR Nieuwkerk | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 05-11-2019 aangepast, toegevoegd "N". |  | Nieuwkerk |  | 51.4873 | 5.0313 | 130281.8435 | 388752.4323
D00103 | DR Nieuwkerk | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 05-11-2019 aangepast, "N" weg gehaald. 20-10-2020: koppelmodule is vervangen tijdens storing 85.4 nf 2019 versie 4.4. (RP) |  | Nieuwkerk |  | 51.4867 | 5.0296 | 130162.8913 | 388693.6978
D00104 | DR Goorstraat | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Goorstraat |  | 51.4846 | 5.0048 | 128439.4255 | 388459.2081
D00121 | DR Schootjesbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 27 juli 2020 luchtpomp vastgezet. door Bert Jansen Conventionele kast zonder urenteller! (RP) 30-10-2020: koppelmodule vervangen. (RP) |  | Schootjesbaan |  | 51.538 | 4.979 | 126682.165 | 394419.0489
D00122 | DR Gilzerbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 30-10-2020: koppelmodule vervangen. |  | Gilzerbaan |  | 51.54 | 4.9791 | 126690.568 | 394636.9678
D00123 N | DR Gilzerbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 30-10-2020: 2 x koppelmodule vervangen. (RP) |  | Gilzerbaan |  | 51.5391 | 4.9888 | 127360.9231 | 394536.7604
D00124 | DR Gilzerbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Gilzerbaan |  | 51.5369 | 4.9968 | 127916.0862 | 394282.4336
D00125 | DR Gilzerbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Gilzerbaan |  | 51.5356 | 5.0008 | 128193.3979 | 394144.1026
D00131 N | DR Vijfhuizenbaan Gilze | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Vijfhuizenbaan |  | 51.527 | 4.972 | 126188.4766 | 393197.7752
D00132 | DR Vijfhuizenbaan Gilze | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Vijfhuizenbaan |  | 51.5289 | 4.9701 | 126056.5395 | 393404.6706
D00134 | Hilvarenbeekseweg 70 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | 1995 | Ligging: Voor het hek aan fietspad. LSK - lang | 5022 KN | Hilvarenbeekseweg |  | 51.5373 | 5.1067 | 135538.8305 | 394299.1814
D00135 | Hilvarenbeekseweg 80 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | 1995 | Ligging: Achter de woning op eigen terrein. Toegangscode: 5053 telefoon nummer0653160023 | 5022 KN | Hilvarenbeekseweg |  | 51.5374 | 5.1082 | 135642.3105 | 394302.4965
D00136 | Hilvarenbeekseweg 25 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | 1995 | Ligging: Links van de woning op eigen terrein. Aanmelden voor men onderhoud pleegt. 21-12-2020: Snijmes vervangen, vuillast aanwezig (2e keer in korte tijd). (RP) 02-11-2020: signaallamp vervangen. | 5022 KN | Hilvarenbeekseweg |  | 51.5367 | 5.1065 | 135522.9102 | 394224.2563
D00137 | Hilvarenbeekseweg 35 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | 1995 | Ligging: Rechts van inrit woningnr. 35. LET OP ! ! ! Transportbedrijf Verhoeven (= Gem. Hilvarenbeek) zit ook op deze pompput. In de put aan rechterzijde 2 inlaten BOVEN elkaar.En 2 ontstoppingsputten vanaf Verhoeven. 1e = 11.5 mtr + 2e = 34.5 mtr + 3e = 22.2 mtr | 5022 KN | Hilvarenbeekseweg |  | 51.5362 | 5.1084 | 135652.996 | 394176.9829
D00138 | Hilvarenbeekseweg 29/31 06-20736689 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | 1995 | Ligging: Rechts achter op de onverharde toegangsweg. Pompput ligt ± 6 meter voor de schakelkast. Waaier vervangen 03-11-2020. (RP) | 5022 KN | Hilvarenbeekseweg |  | 51.535 | 5.1052 | 135433.6065 | 394037.5015
D00138 CVK | Hilvarenbeekseweg 29/31 | Goirle | Drukriolering | CVK drukriolering | 1995 | Ligging: Links van inrit tussen huisnr. 25 en 35. LET OP : alleen meterkast met onderverdeling. | 5022 KN | Hilvarenbeekseweg |  | 51.5368 | 5.1073 | 135579.5222 | 394234.4329
D00139 | Abcovenseweg 40 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | 1995 | Ligging: Rechts naast inrit van nr 40. 02-04-2019 (RP): Oude pomp MP3085 HT 1,8 kW W259 SN9780337, vervangen in 2018. Putnummer op de kast: 139. Omnummeren? | 5022 KG | Abcovenseweg |  | 51.5317 | 5.0826 | 133865.8884 | 393682.9541
D00140 | Abcovenseweg 55 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | 1995 | Ligging: aan fietspad links naast woning nr 55. (02-04-2019 RP): kastnr. 140, nog om nummeren? | 5022 KG | Abcovenseweg |  | 51.5329 | 5.0833 | 133913.3458 | 393816.4089
D00141 | Bakertand 4 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | 1995 | Ligging: Rechts van inrit boerderij, tussen 4 en 4a | 5026 PH | Bakertand |  | 51.5335 | 5.0801 | 133691.756 | 393876.7377
D00142 | Bakertand 6 | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps | 1995 | Ligging: rechts op hoek van tuin huisnr. 6 | 5026 PH | Bakertand |  | 51.5339 | 5.077 | 133479.0728 | 393929.6127
D00143 CVK | Abcovenseweg 57 t.o. CMK (geen put aanwezig!!) | Goirle | Drukriolering | CVK drukriolering | 1995 | Ligging: aan overkant van nr. 55 , langs fietspad. LSK - lang | 5022 KG | Abcovenseweg |  | 51.5329 | 5.083 | 133890.253 | 393812.7927
D00151 N | DR Nieuwkerksedijk Zuid | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Nieuwkerksedijk Zuid |  | 51.5045 | 5.0415 | 130998.1908 | 390661.3032
D00152 | DR Nieuwkerksedijk Zuid | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 23-10-2020: koppelmodule vervangen. |  | Nieuwkerksedijk Zuid |  | 51.5068 | 5.0446 | 131215.5183 | 390921.2087
D00202 | DR Zandeind 37/Gooreind 2 | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 2 stuks koppelmodules vervangen (19-12-2019). |  | Zandeind |  | 51.5318 | 5.016 | 129242.0004 | 393706.399
D00203 | DR Zandeind | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Zandeind |  | 51.5325 | 5.0144 | 129132 | 393788.9039
D00204 | DR Zandeind | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | Voetbocht + BKK 2" (AVK) op 09-01-2020 geïnstalleerd. |  | Zandeind |  | 51.5331 | 5.0124 | 128996.3909 | 393859.1939
D00205 | DR Gilzerbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 1 stuks koppelmodule vervangen (19-12-2019). BKK 2" (AVK) op 06-01-2020 gemonteerd. |  | Gilzerbaan |  | 51.5335 | 5.0102 | 128842.7356 | 393900.0686
D00206 | DR Goorweg | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | BKK 2" + VB + 2 x puntstuk 2"- 63mm + 1 x sok 2" HDPE gemonteerd op 06-01-2020. |  | Goorweg |  | 51.5315 | 5.0137 | 129080.3637 | 393679.111
D00207 | DR Goorweg | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 1 stuks koppelmodule vervangen (19-12-2019). |  | Goorweg |  | 51.5313 | 5.0114 | 128921.771 | 393662.9004
D00208 N | DR Spaansehoek | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 1 stuks koppelmodule vervangen van de Gateway (19-12-2019). |  | Spaansehoek |  | 51.5301 | 5.012 | 128961.5429 | 393523.2183
D00209 | DR Spaansehoek | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 2 stuks koppelmodules vervangen (19-12-2019). |  | Spaansehoek |  | 51.5276 | 5.0109 | 128886.1135 | 393243.3463
D00210 | DR Spaansehoek | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Spaansehoek |  | 51.5259 | 5.0098 | 128811.4887 | 393057.3697
D00211 | DR Spaansehoek | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Spaansehoek |  | 51.5233 | 5.0091 | 128760.9537 | 392765.3968
D00212 | DR Vijfhuizenbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Vijfhuizenbaan |  | 51.5235 | 5.0105 | 128854.913 | 392786.0738
D00213 | DR Vijfhuizenbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 28-10-2020: luchtpompje vervangen. |  | Vijfhuizenbaan |  | 51.5238 | 5.0119 | 128954.0776 | 392824.0101
D00214 | DR Vijfhuizenbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 1 stuks koppelmodule vervangen (19-12-2019). |  | Vijfhuizenbaan |  | 51.5224 | 5.0062 | 128558.8088 | 392668.9209
D00215 | DR Vijfhuizenbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Vijfhuizenbaan |  | 51.5219 | 5.0039 | 128394.8204 | 392617.664
D00220 | DR Vijfhuizenbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Spaansehoek |  | 51.5225 | 4.9891 | 127369.3297 | 392688.7465
D00221 N | DR Vijfhuizenbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | Op 17-01-2018 is de oude pomp met serienummer 1810429 (MX3069.170 W250 2,4 kW) vervangen bij tellerstand 5573 uur, 45436 starts. |  | Vijfhuizenbaan |  | 51.5221 | 4.9858 | 127141.4384 | 392641.705
D00222 | DR Vijfhuizenbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | Op ..-..-2018 is de oude pomp met serienummer 1810431 (MX3069.170 W250 2,4 kW) vervangen bij tellerstand 6855 uur, 52661 starts. BKK 2" op 09-01-2020 geïnstalleerd. |  | Vijfhuizenbaan |  | 51.5221 | 4.9837 | 126998.9377 | 392645.5126
D00223 | DR Druisdijk | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | Op ..-..-2018 is de oude pomp met serienummer 1810430 (MX3069.170 W250 2,4 kW) vervangen bij tellerstand 272 uur, 2590 starts. 05-11-2019 aangepast van Driedijk naar Druisdijk. |  | Druisdijk |  | 51.5214 | 4.9848 | 127073.5435 | 392566.8166
D00224 | DR Schootjesbaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 1 stuks koppelmodule vervangen (19-12-2019). |  | Schootjesbaan |  | 51.5263 | 4.9858 | 127144.8841 | 393114.8535
D00230 | DR Brakel | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 30-10-2020: 1.61 nf 89.1nf 2020 4.5 koppel modulle geleverd door pleuger |  | Brakel |  | 51.5183 | 5.0102 | 128834.5918 | 392208.1068
D00231 N | DR Looijenhoek | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Looijenhoek |  | 51.5167 | 5.0071 | 128615.2097 | 392032.8673
D00232 | DR Brakel | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Brakel |  | 51.5165 | 5.0031 | 128342.24 | 392009.901
D00233 | DR Brakel | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 16-10-2020: Schego luchtpomp geplaatst + gekalibreerd. (RP) |  | Brakel |  | 51.5156 | 4.9994 | 128080.5327 | 391918.2142
D00234 | DR Brakel | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | BKK vervangen in 2019. (RP) |  | Brakel |  | 51.5143 | 4.9966 | 127884.3841 | 391772.1051
D00235 | DR Brakel | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Brakel |  | 51.5128 | 4.9938 | 127688.8157 | 391608.8301
D00236 | DR Schellebaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Schellebaan |  | 51.5178 | 4.9964 | 127872.3487 | 392157.8293
D00240 | DR Looijenhoek | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 29-10-2020: koppel modules vervangen zie fotos kop 1 88.8nf 2020 4.5 kop 289.5 nf 2020 4.5 |  | Looijenhoek |  | 51.5169 | 5.0088 | 128732.7658 | 392059.3232
D00241 | DR Akkerweg | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | Koppelmodule vervangen op 29-10-2020. |  | Akkerweg |  | 51.5163 | 5.009 | 128751.0442 | 391992.7776
D00242 | DR Looijenhoek | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Looijenhoek |  | 51.5168 | 5.0116 | 128929.4247 | 392044.2941
D00243 | DR Koestraat | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Koestraat |  | 51.5153 | 5.0114 | 128912.415 | 391878.5994
D00244 | DR Koestraat | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | 23-12-2019: koppelmodule vervangen (PB). |  | Koestraat |  | 51.5143 | 5.0109 | 128877.2652 | 391761.5309
D00245 | DR Akkerweg | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | Hydrokorrel geplaatst tijdens onderhoudsronde drukrioolgemalen 2020. (RP) |  | Akkerweg |  | 51.5118 | 5.009 | 128744.5532 | 391485.6105
D00246 | DR Oude Tilburgsebaan | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | Oude Tilburgsebaan |  | 51.5115 | 5.0128 | 129010.4255 | 391452.8275
D00247 | DR t Hoefke | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | BKK 2" (AVK) op 09-01-2020 geïnstalleerd. |  | t Hoefke |  | 51.509 | 5.0116 | 128923.135 | 391175.8269
D00248 | DR t Hoefke | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | tel.nr. 0612160855 BKK 2", leverancier Flygt op 09-01-2020 geïnstalleerd. |  | t Hoefke |  | 51.5076 | 5.0136 | 129063.0824 | 391015.0646
D00248 N | DR t Hoefke | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | Tel.nr. 0612160855 05-11-2019 aangepast, "N" toegevoegd. BKK 2" vervangen op 10-01-2020. 27-10-2020: luchtpompje vervangen. (RP) |  | t Hoefke |  | 51.5076 | 5.0136 | 129063.3017 | 391015.0646
D00249 | DR t Hoefke | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  | BKK 2" (AVK) op 09-01-2020 geïnstalleerd. |  | t Hoefke |  | 51.5057 | 5.0166 | 129267.7902 | 390811.265
D00250 | DR t Hoefke | Riel | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps |  |  |  | t Hoefke |  | 51.5045 | 5.0168 | 129283.2559 | 390669.5247
D00260 | Tilburgseweg | Goirle | Drukriolering | Minigemaal 1-pomps zonder communicatie |  |  |  | Tilburgseweg
NTB01 | Regenmeter Leybron | Riel | Regenmeter | Meetpunt | 2018 |  |  | Dorpsplein |  | 51.523 | 5.0235 | 129754.9995 | 392726.7487
NTB02 | regenmeter gemeentehuis | Goirle | Regenmeter | Meetpunt |  |  |  | Oranjeplein |  | 51.5214 | 5.0694 | 132945.9176 | 392536.4986
NTB03 | Regenmeter Turnhoutsebaan 3 | Goirle | Regenmeter | Regenmeter |  |  | 5051 DZ | Turnhoutsebaan | 3 | 51.4974 | 5.0534 | 131817.8266 | 389876.7281