## Blad1
nummer | Referentie - document / hoofdstuk / paragraaf / bladzijde: | vraag/opmerking | Antwoord
1 | 8.4 | Uit hoeveel personen bestaat het beoordelingsteam | Het beoordelingsteam bestaat uit minimaal 3 personen.
2 | 8.4 | Wat is de samenstelling (functies/achtergrond) van de leden van het beoordelingsteam | Het team is samengesteld uit zowel inhoudsdeskundigen en procesdeskundigen.
3 | Bijlage 13A en 13B, product specificaties | In bijlage 13, product specificatie, staat bij categorie 5.6 beschreven hoe de leverancier dient om te gaan met software upgrades. In de huidige aanbesteding leveren we standaard 2 (software maintenance agreement) SMA's bij de levering van nieuwe software, opdat deze in het 2e en 3e jaar geüpgraded kunnen worden. Hierdoor is de klant altijd zeker dat de hulpmiddelen draaien op het laatste besturingssysteem. Zou het UWV kunnen overwegen om standaard 2 SMA's toe te kunnen voegen in belang van de klant bij de bestelling van de 4 verschillende softwarepakketten in perceel A? | Wij gaan geen uitbreiding doen op de software upgrades in de vorm van SMA's.
4 | Bijlage 13A, categorie 1 | In bijlage 13A, categorie 1: Stel de klant heeft behoefte aan een 12-cellige brailleleesregel. De AD stelt vast dat dit een adequate voorziening is voor de klant. Zal het UWV deze leesregel schalen onder de 40-cellige meeneembare brailleleesregel of wordt dit gezien als een maatwerkvoorziening? Hoe wenst het UWV dit toe te passen? | Dit betreft maatwerk. Voor maatwerk is er altijd sprake van een offertetraject.
5 | Bijlage 13A, categorie 2.1 en 2.2 | In bijlage 13A, categorie 2.1 & 2.2, beeldschermloep meeneembaar, staat deze subcategorie beschreven als een elektronische handloep. Het is onmogelijk om volgens specificaties van een digitale handloep een meeneembare beeldschermloep te leveren. Kan het UWV specificeren wat voor product er wordt bedoeld in deze productcategorie? | Bijlage 13A, productspecificaties, categorie 2.1 en 2.2 zijn aangepast. Zie gewijzigd document 'Bijlage 13A productspecificaties gewijzigd NVI 1'.
6 | Bijlage 13A product specificatie | In bijlage 13A, product specificaties, betreft onderwijssystemen: Vooraf is altijd duidelijk wat de frequentie is hoe vaak een onderwijssysteem moet worden verplaats voor een leerling op een basisschool. Bijvoorbeeld, wanneer een onderwijssysteem in groep 4 wordt verstrekt, weten we dat deze nog 4 keer verplaatst moet worden. In groep 7 maar 1 verplaatsing. Het is dus duidelijk hoe vaak een schoolsysteem verplaatst moet worden. Hoe kijkt het UWV tegen de mogelijkheid aan om direct na het toekennen van een schoolsysteem een budget toe te kennen voor het aantal verhuizingen wat in de praktijk nodig is. Gaat het UWV hiermee akkoord? | Nee wij gaan hier niet mee akkoord. Het is vooraf niet altijd inzichtelijk hoe vaak en op welke wijze een verhuizing dient plaats te vinden. Wij houden daarom vast aan de tekst zoals opgenomen in de Productspecificaties.
7 | Uitnodiging tot inschrijving | In de praktijk worden laptops geleverd met een jaar standaard fabrieksgarantie. Kan het UWV overwegen de standaardgarantietermijn van laptops met 2 jaar te verlengen naar een totaal van 3 jaar, omdat er in de praktijk nooit gekozen kan worden van een verlenging van 1 jaar. Hoe staat het UWV hier tegenover? | Wij houden vast aan de standaardgarantie van 2 jaar.
8 | Bijlage 9, prijzenblad perceel a en b | De kans bestaat dat een bepaald hulpmiddel niet meer geproduceerd kan worden na de aanbestedingsprocedure waardoor een hulpmiddel wordt vervangen door een nieuw model. De fabrikant kan ervoor kiezen om het gecontracteerde hulpmiddel niet meer te produceren. Is het voor de leverancier mogelijk om na de aanbestedingsperiode om het model of typenummer te wijzigen, zodat de AD courante modellen kan kiezen uit de standaard catalogus? Hoe wenst het UWV in deze situatie om te gaan? | Bij het niet meer kunnen leveren van bepaald model, zal overleg met CLM moeten plaatsvinden over alternatief model en prijs. In eerste instantie inzetten op gelijke prijs en uiteraard minimaal zelfde specificaties.
9 | Bijlage 4, DFAPP, paragraaf 4 | In bijlage 4, DFAPP, paragraaf 4 staat beschreven dat AD geen offertes meer hoeven op te vragen voor standaardproducten. In de huidige aanbesteding worden vaak offertes aangevraagd door arbeidsdeskundigen. Gaan de arbeidsdeskundigen komende aanbesteding geen offertes uitvragen voor producten die in de catalogus staan en als dit het geval is, op welke wijze wordt dit met de AD gecommuniceerd? | In de praktijk wordt er vaak wel een offerte gevraagd omdat het een vaak een combinatie is van een catalogusproduct en maatwerk(scripting/instructie). Als er alleen een product uit de catalogus met een vaste prijs wordt afgenomen, zal er geen offerte nodig zijn.
10 | Bijlage 13A en 13B, product specificaties | In bijlagen 13A en 13B, product specificaties, wordt beschreven dat de leverancier verantwoordelijk is voor de service van laptops en tablets. Hoe kijkt het UWV naar de mogelijkheid dat de leverancier een extra service pack opneemt in de prijs van laptops en tablets om deze service aan te bieden voor een periode van 3 jaar on site in het belang van de klant, zodat alle leveranciers dezelfde garantietermijn aanbieden? | Wij gaan geen gebruik maken van een extra service pack.
11 | Bijlage 13A en 13B, productspecificaties | In bijlagen 13A en 13B, product specificaties, wordt beschreven dat de leverancier de hardware producten zoals beschreven in categorie 6 van bijlage 13A gaat leveren. Is het de bedoeling dat prijzen van laptops en tablets ook kosten van preconfiguratie worden meegenomen of wordt het later uitgevraagd zoals bij de huidige aanbesteding? | Het is de bedoeling dat in de prijzen van laptops en tablets ook de prijs van preconfiguratie is opgenomen.
12 | Bijlage 9, prijzenblad perceel a en b | In bijlage 9, prijzenblad is het mogelijk 3 producten in dezelfde productencategorie te plaatsen. Sommige productcategorieën kennen maar 1 of 2 producten met de juiste specificaties voor werk of studiesituaties. Dit kan komen doordat dergelijke producten wereldwijd niet beschikbaar zijn. Het is dus soms niet mogelijk om 3 producten aan te dragen. Op welke wijze vullen we de cellen in het prijzenblad aan als er bijvoorbeeld maar één of twee producten voldoen aan de gestelde eisen? Hoe wenst het UWV om te gaan met deze situatie? | In dat geval vult inschrijver slechts één of twee producten in op het prijzenblad. Inschrijver is verplicht bij elke sub-categorie tenminste 1 prijs op te nemen.
13 | Bijlage 9, prijzenblad perceel a en b | Bijlage 9, Prijzenblad perceel A en B: Kan een arbeidsdeskundige alleen de 3 producten kiezen als standaardproduct en zullen alle overige producten geleverd worden als zijnde maatwerk of kunnen arbeidsdeskundigen eenvoudiger een maatwerkvoorziening selecteren? Hoe gaat het UWV om in deze situatie? | Alleen de 3 opgegeven producten kunnen als standaardprocuct worden gekozen, de AD kiest uit deze producten. Alleen bij wijze van uitzondering zal een ander product gekozen worden wat als maatwerk wordt ingekocht.
14 | Bijlage 9 prijzenblad perceel A productcategorie | In bijlage 9, Prijzenblad perceel A en B staat per productcategorie dat er 3 opties ingevuld kunnen worden. Het kan voorkomen dat het voor dat de leverancier in het bezit is van 4 (soortgelijke) producten in dezelfde product- en prijscategorie. Echter laat het prijzenblad maar 3 producten toe. Wanneer het blijkt dat het (4e) niet genoemde product de adequate oplossing blijkt te zijn voor de klant, hoe selecteert een Arbeidsdeskundige een soortgelijk product dat wel in deze categorie kan passen, maar niet staat beschreven in de prijzenlijst? | Zie antwoord op vraag 13. Een soortgelijk product dat buiten de 3 opgegeven producten op het prijzenblad valt is maatwerk.
15 | Bijlage 4, DFAPP, paragraaf 5.6.1 werkzame computer na 2 dagen. | In bijlage 4, DFAPP, paragraaf 5.6.1 staat beschreven dat in geval van een incident tijdens of na de update van software de inschrijver garandeert dat de klant de computer binnen 2 werkdagen weer kan gebruiken. In complexe (werk)omgevingen zijn er verschillende software en programma's beschikbaar waarbij de leverancier vaak afhankelijk is van de reactiesnelheid van professionals en de desbetreffende organisatie(s). De leverancier heeft in sommige gevallen geen volledige controle op de snelheid waarbij de technische problemen kunnen worden opgelost. Het is ook de vraag of de eindgebruiker of organisatie een update uitvoert waardoor een hulpmiddel niet adequaat meer werkt. Kan het UWV specificeren welke service m.b.t. software updates tot deze regel behoren? | Wij houden vast aan de bepaling in de DFAPP, paragraaf 5.6.1. In het geval er sprake is van een complexe situatie treden de leverancier en de AD in onderling overleg.
16 | Bijlage 4, DFAPP, paragraaf 5.6.1 repareren op regiebasis | In bijlage 4, DFAPP, paragraaf 5.6.1 staat beschreven dat repareren op regiebasis mogelijk is. Om te voorkomen dat de klant te lang moet wachten op een reparatie is het gewenst dat het proces rondom reparaties op regiebasis zo efficiënt mogelijk is ingericht op grond van vertrouwen met de leverancier. Kan het UWV specifiëren waarom de reparatie eerst moet worden beoordeeld voordat de reparatie daadwerkelijk plaats kan vinden? Heeft het UWV al een werkzaam protocol om wachttijden te voorkomen? | Wij houden vast aan de bepaling in de DFAPP, paragraaf 5.6.1. De inkooporder hoeft niet te worden afgewacht, dus na overleg kan snel worden gestart, dat versnelt de procedure.
17 | bijlage 4, DFAPP, paragraaf 5.5 onderhoudsbeurten | In bijlage 4, DFAPP, paragraaf 5.5 staat het proces rondom onderhoudsbeurten aan brailleleesregels beschreven. Met de huidige aanbesteding voeren we jaarlijks onderhoud uit: 5x 1 beurt per jaar. Dit loopt voor de leverancier administratief makkelijk dan losse onderhoudsbeurten. Zou het UWV ervoor kunnen kiezen om voor de productgroep brailleleesregels om voor een periode van 5 jaar onderhoud van brailleleesregels 1 maal per jaar te verrichten, waardoor de prijs voor 5 onderhoudsbeurten worden meegenomen in de aanvraag en bestelling van een brailleleesregel waarbij wordt voorkomen dat er losse onderhoudsbeurten aangevraagd moeten worden? | Tenminste 1 keer per jaar dient onderhoud aan de brailleleesregel plaats te vinden zolang deze door de klant gebruikt wordt. Hierdoor wordt voorkomen dat iedere losse onderhoudsbeurt apart moet worden aangevraagd. De onderhoudsbeurten worden niet vooruit betaald, maar kunnen na het onderhoud worden gefactureerd.
18 | Bijlage 4, DFAPP, paragraaf 5.5 onderhoudsbeurten | In bijlage 4,DFAPP, paragraaf 5.5 staat het proces rondom onderhoudsbeurten/onderhoudscontract aan brailleleesregels beschreven. Hoe wenst het UWV om te gaan met de aanvraagprocedure betreft een onderhoudsbeurt? Zal er per onderhoudsbeurt apart een aanvraag nodig zijn nadat het onderhoud is uitgevoerd en wie dient deze aanvraag in: de leverancier of de klant? | Er is geen aparte aanvraag nodig voor onderhoud. Zie antwoord op vraag 17.
19 | Bijlage 5, SLA, Paragraaf 4.3 | In bijlage 5, SLA, paragraaf 4. Management rapportage staat beschreven dat de leverancier 2 maal per jaar een gedetailleerd overzicht moet geven van de uitgevoerde opdracht: geleverde hulpmiddelen, diensten en doorlooptijden. Het opstellen van dit gedetailleerd overzicht door de leverancier kost veel tijd, alle info moet handmatig in een Excel worden ingevoerd, terwijl de info van punt 1 en 2 al in de systemen van het UWV aanwezig is, immers zij plaatsen die bestellingen bij de leverancier Kan het UWV ons een (Excel)lijst sturen van alle bestellingen voor de leverancier, zodat wij alleen de levertijd/doorlooptijd hoeven door te geven? | U refereert naar het formulier dat in het huidige contract wordt toegepast. Voor deze aanbesteding wordt het formulier herzien. U kunt een uitdraai maken vanuit uw systeem in Excel-format waaruit tenminste de gevraagde gegevens blijken.
UWV | Bijlage 5, SLA, paragraaf 4.3 klanttevredenheidsonderzoek | In bijlage 5 (SLA), paragraaf 4.3 staat beschreven dat het UWV wenst dat de leverancier zelf Klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert. In de afgelopen 2 aanbestedingen heeft de leverancier zelf het Klanttevredenheidsonderzoek moeten uitvoeren. De respons is erg laag en soms worden de geëiste aantallen daardoor niet behaald. Graag zouden wij zien dat het UWV deze onderzoeken uitvoert. Namelijk, het UWV heeft een onpartijdig en onafhankelijke status en zal dus voor alle leveranciers gelijkmatig een oordeel kunnen vellen over de geleverde service. Wanneer dit KTO door een leverancier uitgevoerd wordt, kan de leverancier selectief handelen en een vertekend beeld geven van de geleverde service. Hoe kijkt het UWV aan tegen het zelf uitvoeren van de Klanttevredenheidsonderzoeken om de kwaliteit en onafhankelijkheid van het klantentevredenheidsonderzoek te kunnen waarborgen? | UWV is momenteel in onderzoek om op termijn de klanttevredenheidsonderzoeken zelfstandig danwel door een derde partij te laten uitvoeren. Bij aanvang van het contract zullen klanttevredenheidsonderzoeken door de leverancier moeten worden uitgevoerd.
21 | bijlage 3, Programma van eisen, punt 7 | In bijlage 3, Programma van eisen staat bij punt 7 beschreven dat de leverancier een kosteloze proefplaatsing moet aanbieden. In situaties kan het voorkomen dat het niet duidelijk is welk hulpmiddel passend is, zoals bij een aangepaste muis of toetsenbord. Kan het UWV specifiëren welke service wordt verwacht van een leverancier voor deze kosteloze proefplaatsing en wat het verschil is met een extern consult? | Een extern consult is een onderzoek dat uitgevoerd wordt door de leverancier op verzoek van de arbeidsdeskundige. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Uit dit onderzoek zal moeten blijken wat een passend product is voor de klant. Een proefplaatsing is het kosteloos plaatsen van een product door de leverancier voor een bepaalde periode bij een klant om het uit te proberen.
22 | Bijlage 3, programma van eisen, punt 25 | In bijlage 3 (Programma van Eisen) staat bij punt 25 staat beschreven dat de werknemer minimaal 1 jaar in dienst moet zijn voordat deze bekwaam is om zelfstandig de service en hulpmiddelen te leveren. Ons bedrijf heeft een eigen opleidingsplan ontwikkeld. Met dit professioneel zeer intensief inwerktraject wordt aan de deskundigheid van onze werknemers gewerkt waardoor zij gefaseerd inzetbaar zijn om de desbetreffende leveringen en trainingen uit te voeren. Afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden en leercurve van de werknemer zijn wij van mening dat de werknemer ook eerder dan 1 jaar in dienst inzetbaar kan zijn in specifieke situaties waarbij wij actief monitoren om de kwaliteit te waarborgen. Als we bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige aan nemen dan is deze persoon soms vanaf de eerste dag inzetbaar voor hulpmiddelen, die de werknemer zelf al gebruikt. Hoe kijkt het UWV aan tegen de inzetbaarheid van werknemers, die aan de deskundigheid-, ervarings- en kwaliteitseisen volgens de bedrijfsvoering van de leverancier en UWV voldoen zonder dat deze werknemer minimaal 1 jaar in dienst is getreden? | In betreffende eis wordt verwezen naar de deskundigheid en ervaring van minimaal 1 jaar van de in te zetten medewerker, echter er wordt niet gesproken over minimaal 1 jaar in dienst voordat de werknemer bekwaam is om zelfstandig de service en hulpmiddelen te leveren.
23 | Uitnodiging tot inschrijving, paragraaf 2.3 perceel a &b pagina 11 | In de uitnodiging tot inschrijving, paragraaf 2.3 perceel a en b pagina 11 staat het volgende: "Het verzorgen van trainingen met betrekking tot de geleverde Communicatiehulpmiddelen, in relatie met de uit te voeren werkzaamheden van de Klant en de te gebruiken programma’s en tools;" Deze trainingen worden gegeven bij het verstrekken van een nieuwe voorziening. Bedoelt het UWV ook dat er trainingen gegeven kunnen worden wanneer de desbetreffende hulpmiddelen aanwezig zijn, maar door veranderde omstandigheden de cliënt vaardigheden mist en hierdoor extra training nodig heeft? | Het verzorgen van trainingen is alleen aan de orde bij het verstrekken van nieuwe hulpmiddelen of in het geval van upgrades van de hulpmiddelen. Trainingen die zijn toegespitst op veranderende omstandigheden van de klant vallen hier buiten.
24 | Uitnodiging tot inschrijving paragraaf 8.3.1 pagina 34 | In de uitnodiging tot inschrijving staat op pagina 34 paragraaf 8.3.1 beschreven dat er een plan van aanpak beschreven moet worden. Wanneer een leverancier voor 2 percelen in wil schrijven, is het mogelijk om hetzelfde plan van aanpak in te dienen wanneer de werkwijze voor beide percelen overeenkomstig is? | Dat is akkoord.
25 | Maximale levertijd | DFAPP, hoofdstuk 5, 5.1, pagina 7; de maximale levertijd is gesteld op 10 werkdagen. In de praktijk blijkt dat in het geval van onderwijssituaties vaak meerdere personen bij de aflevering zijn, zoals bijvoorbeeld de Intern Begeleider, leerkracht en/of ouders. In de werksituatie is regelmatig van toepassing dat een ICT-persoon aanwezig moet zijn voor een goede installatie van de software of hardware. In dat kader is een maximale levertijd van 10 werkdagen vaak problematisch, omdat op deze korte termijn niet altijd de noodzakelijke personen bij de levering/installatie aanwezig kunnen zijn. Zonder deze personen erbij is de levering wel mogelijk, maar voor een snelle en goede implementatie en gebruik van het hulpmiddel is een volledige afspraak beter. Inschrijver vraagt of deze levertijd om die reden op 15 werkdagen gesteld kan worden. | We houden vast aan de maximale levertijd in de DFAPP, hoofdstuk 5, 5.1. Daarin zijn de omstandigheden van de klant waardoor tijdige levering niet plaats kan vinden al benoemd.
26 | Aanbieding prijzen IT-hardware | De aangeboden prijzen hebben een voorziene geldigheid tot 1 januari 2024. Bij het aanbieden van IT-hardware is dit problematisch, zeker gezien de prijsschommelingen die nu al bijna twee jaar zichtbaar zijn in de markt van deze producten, met chiptekorten, logistieke problemen et cetera. Daardoor is het aanbieden van gefixeerde prijzen voor IT-hardware voor zo'n lange periode niet mogelijk. Hoe gaat het UWV hiermee om? Tijdens de vorige aanbestedingsronde werd hierover ook vraag gesteld over een gewenste gestanddoeningstermijn van 3 maanden. In antwoord hierop heeft het UWV een eerste prijsaanpassing voor Perceel D toegestaan van 10 maanden na ingang van de overeenkomst. Inschrijver vraagt om de mogelijkheid om de aangeboden prijzen van IT-hardware elk halfjaar samen met het UWV te evalueren en indien door marktomstandigheden noodzakelijk prijsindexatie toe te passen. | Wij gaan er mee akkoord om de prijzen van IT-hardware halfjaarlijks te evalueren en aan te passen aan de prijsontwikkelingen in de markt. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt kunnen de prijzen dan dus stijgen, gelijk blijven of dalen.
27 | Spraakherkenningssoftware, iOS | In de vorige aanbestedingsronde heeft het UWV op 24 april 2018 geïnformeerd dat 'Spraakherkenningssoftware, iOS' bij nader inzien per abuis in de lijst is opgenomen. Dit onderdeel is hierop uit het Prijzenblad verwijderd. Waarom is dit product nu opnieuw opgenomen in de uitvraag? | Wij hebben dit product verwijderd uit het prijzenblad (bijlage 9B) en de productspecificaties (bijlage 13B). Beide documenten zij hierop aangepast: Prijzenblad perceel B gewijzigd NVI 1 en Productspecificaties perceel B gewijzigd NVI 1.
28 | Criterium deskundigheid personeel | Programma van Eisen Perceel A en B, F.25. UWV stelt als eis dat een nieuw personeelslid minimaal 1 jaar ervaring heeft met de te leveren hulpmiddelen. In de praktijk is het voor Inschrijver praktisch niet te doen om nieuw personeel minstens 1 jaar lang te laten begeleiden door een ervaren personeelslid. Inschrijver prefereert een kwalitatief criterium in plaats van een kwantitatief criterium. Bijvoorbeeld: In het geval van het leveren van het braillehulpmiddelen is het een vereiste dat het personeelslid braille kan lezen. | Uw vraag gaat uit van een medewerker zonder enige kennis en ervaring in het vakgebied. UWV verwacht dat het personeel te allen tijde bekwaam en geschoold is, voordat betreffende medewerker zelfstandig installatie en instructie aan de cliënt van UWV kan uitvoeren. UWV houdt vast aan het criterium daar medewerker alle aspecten van de gevraagde dienstverlening zelfstandig moet kunnen uitvoeren.
29 | Bijlage 06A, UEA Inschrijver |  | De bijlage 06A UEA Inschrijver is voor zowel perceel A als perceel B van toepassing.
Vragen en Antwoorden Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Communicatiehulpmiddelen voor personen met visuele en/of motorische beperkingen, Referentienummer: igi007.28.01.2022