


	N
	N.a.v.
	Vraag
	Antwoord

	11
	NVI 1 #32
	In beiden verstrekte Prijzenbladen ervaren al onze collega’s de eerder benoemde foutmelding bij openen van het bestand:[image: ]
Klikken op OK veroorzaakt deze foutmelding:
[image: ]
Klikken op Cancel veroorzaakt deze foutmelding:
[image: ]
Door op ‘Yes’ te klikken verschijnt eerst afgebeelde foutmelding. 

Door elke keer op Cancel te klikken opent het bestand met bijgevoegde notificatie: [image: ]
Er is geen mogelijkheid voor ons om te controleren wat er ‘removed’ is zonder met het origineel te vergelijken. Bijgaand de versie zoals wij kunnen openen. Kunt u bevestigen dat er geen cruciale informatie verloren is gegaan?



	Onze ICT afdeling heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de problemen die u ervaart en diverse alternatieven getest en opgesteld. Echter is het voor ons niet mogelijk deze met uw ICT omgeving te testen.
Daarom is het door u ge-uploade bestand (versie) gecontroleerd en deze versie is compleet. Er is geen cruciale informatie verloren gegaan. Wij hebben deze versie slechts geopend voor controle en weer afgesloten. Dat om te voorkomen dat er opnieuw problemen voor u ontstaan wanneer wij bijv. wijzigingen aanbrengen.
In de eerder, door de AB, verstrekte versie zijn echter alle cellen, die niet vrij invulbaar zijn, geblokkeerd. 
U kunt uw versie gebruiken, maar er mogen geen wijzigingen worden aangebracht in de niet met een kleur gecodeerde cellen. 
Daarnaast moeten de bedragen uit de open begroting juist worden overgenomen onder post 4 van het inschrijfformulier.
Voor uw controle verstrekken wij het prijzenformulier ook als PDF versie. Mocht de Excel versie alsnog niet werken kunt u de bedragen ook handmatig invullen in de PDF versie. 
De verantwoordelijkheid voor het juist invullen en verstrekken van het prijzenformulier ligt bij u. 
Alle inschrijvers mogen de hiervoor beschreven werkwijze hanteren maar dat heeft niet de voorkeur van de AB.
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220504 - Bijlage 7 - Prijzenformulier - AB E&W gemeente Roermond.xlsx
Toelichting

		Punt		Toelichting

		1		De aanbestedende dienst heeft dit formulier met zorg samengesteld. Dit neemt niet weg dat de inschrijver zelf verantwoordelijk is voor het correct invullen van dit formulier en de correcte doorrekening van bedragen naar totaalprijzen. Indien wordt geconstateerd dat één of meerdere prijsonderdelen niet correct zijn doorberekend, kan dit niet meer gecorrigeerd worden door de inschrijver en wordt de inschrijving ter zijde gelegd.

		2		Inschrijver vult in de open begroting en in de inschrijfstaat de geelgekleurde cellen in. 

		3		Na het invullen exporteert inschrijver de inschrijfstaat en de open begroting naar PDF format. Vervolgens wordt de inschrijfstaat rechtsgeldig en "nat" ondertekend.  

		4		De initiele waarde van de contractperiode van 1 september 2022 t/m 31 december 2022 bedraagt 4/12 deel van de jaarkosten voor het preventief en correctief onderhoud (post 4 van de inschrijfstaat), verhoogd met de eenmalige kosten volgens post 1 van de inschrijfstaat.

		5		De vaste jaarlijkse aanneemsom, vanaf 1 januari 2023, bestaat uit de posten 3 en 4 van de inschrijfstaat.

		6		Alle geoffreerde prijzen en tarieven zijn in Euro, incl. alle kosten waaronder doch niet uitsluitend bureau- en reiskosten, heffingen en belastingen (met uitzondering van de BTW).

		7		De tarieven dienen een continu niet-dalend (dan wel niet-stijgend) verloop te laten zien.

		8		Uw prijsaanbieding op dit prijsinvulformulier dient alle functionaliteiten, apparatuur, software of dienstverlening, die u in uw inschrijving beschrijft om te voldoen aan onze eisen c.q. tegemoet te komen aan onze wensen, te omvatten. De aanbestedende dienst gaat er van uit dat alles wat in uw inschrijving beschreven wordt in de prijsaanbieding is opgenomen.

		9		Hetgeen wel in de inschrijving wordt beschreven, maar niet op dit prijsinvulformulier wordt beprijst, wordt geacht kosteloos te zijn aangeboden.

		10		Uitzondering op het voorgaande zijn zaken die in de inschrijving expliciet gekenmerkt worden als “OPTIE” dan wel “OPTIONEEL”. OPTIES worden niet in de afwegingen m.b.t. de gunningsbeslissing mee genomen.

		11		Alleen dit prijsinvulformulier wordt gehanteerd in de prijsvergelijking met andere inschrijvers. Elders in de inschrijving opgenomen prijsinformatie wordt niet in beschouwing genomen.

		12		De aanbestedende dienst wijst er met nadruk op dat kosten of kostenposten die niet op het prijsinvulformulier zijn opgenomen, niet in een later stadium bij de aanbestedende dienst in rekening gebracht kunnen worden, met uitzondering van de kosten, die voortvloeien uit meerwerk dat op verzoek van de aanbestedende dienst wordt uitgevoerd.

		13		Het is de inschrijver niet toegestaan een nulprijs te offreren. Het is wel toegestaan op onderdelen van een prijswens een nulprijs te offreren indien er sprake is van een optelsom. Het is onder geen beding toegestaan negatieve prijzen te offreren.

		14		De inschrijver dient reële marktconforme prijzen te offreren (ook op onderdelen van een prijswens).

		15		Irrealistische prijzen kunnen door de gemeente worden gecontroleerd/nagevraagd en de offerte kan ongeldig worden verklaard. Ditzelfde geldt voor offertes die door de gemeente als manipulatief worden aangemerkt.

		16		U mag - op straffe van uitsluiting - de structuur van het prijsinvulformulier niet wijzigen.





Inschrijfstaat

		Eénmalige Transitieperiode 

		Omschrijving		Verwijzing		Aantal		Eenheid		Prijs per eenheid		Totaal prijs

		Kosten t.b.v. van de fase "Vaststelling feitelijke situatie" na gunning (1 september 2022 t/m 31 oktober 2022		PvE, eis 1.10		1		Stuk				€    - 0

		Participeren opstellen elektrotechnisch veiligheidsplan		PvE, eis 1.11		20		Uren				€    - 0

										Post 1		€    - 0



		Eenmalige kosten

		Omschrijving		Verwijzing		Aantal		Eenheid		Prijs per eenheid		Totaal prijs

		Inspectie elektrische installaties (NEN 3140 incl. thermografisch)		PvE, eis 4.10		22397		m2 (BVO)				€    - 0

										Post 2		€    - 0



		Jaarlijkse algemene kosten

		Omschrijving		Verwijzing		Aantal		Eenheid		Prijs per eenheid		Totaal per jaar

		Opstellen onderhoudsjaarplan incl. benodigd overleg		PvE, eis 2.3		1		st/  jaar 				€    - 0

		Deelnemen overlegstructuur incl. opstellen managementrapportage en verslagen		PvE, eisen 2.4 t/m 2.6		4		st/ jaar 				€    - 0

										Post 3		€    - 0



		Preventief (inclusief wettelijke verplichtingen) en correctief onderhoud

		Omschrijving										Totaal per jaar

		Totaal preventief en correctief uit open begroting								Post 4		€    - 0		0



		Verrekentarieven (Volgens PvE, eis 3.4)

		Omschrijving						Uurtarief		Fictief aantal uren		Totaal

		Uurtarief all-in reguliere werktijd (07.00 uur tot 19.00 uur)								200		€    - 0

		Uurtarief all-in avond en nacht (19.00 uur t/m 06.59 uur)								100		€    - 0

		Uurtarief all-in zaterdag								100		€    - 0

		Uurtarief all-in zon- en feestdagen								100		€    - 0

										Post 5		€    - 0



		Berekening fictieve inschrijfprijs

		Eénmalige Transitieperiode 								Post 1		€    - 0

		Eenmalige kosten								Post 2		€    - 0

		Jaarlijkse algemene kosten								Post 3		€    - 0

		Preventief (inclusief wettelijke verplichtingen) en correctief onderhoud								Post 4		€    - 0

		Verrekentarieven (Volgens PvE, eis 3.4)								Post 5		€    - 0

		Fictieve inschrijfprijs										€    - 0



		Optionele activiteiten

		Omschrijving		Verwijzing		Aantal		Eenheid		Prijs per eenheid		Totaal prijs

		Uitvoeren aspectprogramma FCIB		PvE, hoofdstuk 3.1 - onderdeel 67 
		22397		m2 (BVO)				€    - 0

		U prijst hier de posten 1, 2 ,3, 5 en 6 van FCIB optioneel af								Optioneel		€    - 0



		Inschrijver verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld:

		Naam Inschrijver:

		Plaats:

		Datum:

		Naam:

		Functie:

		Handtekening:





Open begroting

		Uurtarief (€)				T.b.v. kolom O (arbeid)

		Toeslag materiaal (%)				Naar kolom Q

		Toeslag derden (%)				Naar kolom T

		Opslag voor risico/correctief (%)				Naar kolom W

																																												Prijzen per jaar

																																												Preventief (incl. wettelijke verplichtingen)		Correctief

		Object		Locatie		Omschrijving		NL-Sfb		Element omschrijving		Soort		Aantal		EH		Bouwjaar		Capaciteit		Fabricaat		Type		Conditie		Uren/EH		Arbeid		Materialen		Toeslag 		Materiaal totaal		Derden		Toeslag		Derden totaal

		Stadhuiscomplex		Gevels		Algemeen		318700		Buitenzonwering, algemeen		Zonweringsdoek		138		St.		2015						zwart		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Gevels		Algemeen		318700		Buitenzonwering, algemeen		Zonweringsdoek		17		St.		2008						rood		4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Gevels		Algemeen		318700		Buitenzonwering, algemeen		Zonweringsdoek		3		St.		2015								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		Dak				318700		Buitenzonwering, algemeen		Zonweringsdoek. Elektrische met afstandsbediening t.b.v bg		1		St.		2001				Onbekend 				4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		511008		Ketel gasgestookt HR		EBI 2016, PI 2016		2		st		2008		111 kW		Remeha		Quinta 115		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		511008		Ketel gasgestookt HR		EBI 2016, PI 2016		1		st		2008		86 kW		Remeha		Quinta 85		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		Ruimte: 23 (CV Ruimte)		512110		Atmosferische gasketels				1		St.		2010		65 kW		Remeha 		Quinta Pro 65		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		Ruimte: 23 (CV Ruimte)		512110		Atmosferische gasketels				2		St.		2004		80 kW		Buderus		Logano plus GB302		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		Ruimte: 23 (CV Ruimte)		512110		Atmosferische gasketels				2		St.		2010		90 kW		Remeha		Quinta PRO90		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Stadhuis cv1		512110		Atmosferische gasketels		Ketel 5 tm 10		6		St.		2008		107 kW		Remeha		Quinta 115		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Stadhuis cv1		512110		Atmosferische gasketels		Ketel 1 tm 3		3		St.		2008		40 Kw		Remeha		Quinta 45		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Stadhuis cv1		512110		Atmosferische gasketels		Ketel 4		1		St.		2008		61 kW		Remeha		Quinta 65		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		V02		Technische ruimte 299		512110		Atmosferische gasketels				1		St.		2008		84,2 kW		Remeha		Quinta 85		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		512110		Atmosferische gasketels				3		St.		2001		61 kW		Nefit		Ecomline HR65		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		CV ruimte		Ruimte: 23 (CV Ruimte)		513110		Tegenstroomapparaten				2		St.		2010				SWEP				2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		513110		Tegenstroomapparaten				1		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		521209		Hemelwaterafvoer binnen PVC/PE		Volvul (Pluvia) systeem		9		pst		2008				Geberit		Pluvia		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1 		Technische ruimte -18 kantoor		521600		Vuilwaterpomp, incl. put, + append. schakel, en regelapp.				1		St.		2005				KSB		ETA Prime 65-150 402 GBNB		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technische ruimte cv1  Stadhuis		523600		Dompelpomp, incl. vlotterschakelaar				1		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		V-1		Kelder 		523610		Afvoerpompen afvalwater		Sanibroyeur 		1		St.		2010		550 Watt		SFA		Sanitop/ broy pro		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		V-1		Kelder 		523610		Afvoerpompen afvalwater		Sanibroyeur 		1		St.		2010		300 Watt		Halvewerk		Flush 300 Pro		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Archief		523610		Afvoerpompen afvalwater		Condenspompje t.b.v. split-unit 		1		St.		2019								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		524010		Leidingen afvoer gecombineerde riolering				3995		BVO		1980								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		524010		Leidingen afvoer gecombineerde riolering		Diverse bouwjaren		11576		BVO		1988								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		524010		Afvoeren gecombineerd				4635.79		BVO		2008						PE		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		524010		Leidingen afvoer gecombineerde riolering				770		BVO		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		524010		Leidingen afvoer gecombineerde riolering				1420		BVO		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		531000		Leidingen drinkwaterinstallatie		Incl. keerkleppen		3995		BVO		2010								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		531000		Leidingen drinkwaterinstallatie		Incl. keerkleppen		11576		BVO		2002								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		531000		Leidingen drinkwaterinstallatie		Incl. keerkleppen		4635.79		BVO		2008								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		531000		Leidingen drinkwaterinstallatie		Incl. keerkleppen		770		BVO		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		531000		Leidingen drinkwaterinstallatie		Incl. keerkleppen		1420		BVO		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		Kelder		TR		531400		Drukverhogingsinstallaties		2-pomps		1		st		2008				Grundfos		Hydro Multi-e 2 CRE 		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V-1		Kelder		532020		Pompen , warm-tapwaterinstallaties				1		St.		2001				Grundfos		UP15-14B		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		Naast gelegen woning		532120		Voorraadboilers elektrisch				1		St.		2014		10 Liter		Daalderop		Close-in 10		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		V-1		Kelder 		532120		Voorraadboilers elektrisch				1		St.		2010		10 Liter		Daalderop		Close-in 10		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		532120		Voorraadboilers elektrisch				9		St.		2008		15 Ltr		Daalderop		Close-in 10		6				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		0.14		532120		Voorraadboilers elektrisch				1		St.		2008		50 Liter		Daalderop		Duo Koper		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		CV1		532120		Voorraadboilers elektrisch				1		St.		2005		80 Liter		Daalderop		Mono-Plus Koper		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V02		2e verdieping		532120		Voorraadboilers elektrisch				1		st		2009		80 Liter		Daalderop		Duokoper		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		BG		Ruimte T14		532120		Voorraadboilers elektrisch				1		St.		2014		15 Ltr		Daalderop		Close-up 15		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		V01		Ruimte 193		532120		Voorraadboilers elektrisch				1		St.		2011		10 Ltr		Daalderop		Close-in 10		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		BG		Ruimte A008		532120		Voorraadboilers elektrisch				1		St.		2010		10 Ltr		Daalderop		Close-in 10		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V-1		Ruimte -A003		532120		Voorraadboilers elektrisch		Boiler is uitgeschakeld 		1		St.		2001		120 Ltr		Daalderop		Mono koper 07.14.18.053		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V02		Ruimte A201		532120		Voorraadboilers elektrisch				1		St.		2021		10 Ltr		Daalderop		Close-in 10		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		533001		Waterontharder		Voorraadvat 350 Liter met circulatiepomp fabr. Grundfos, type MQ3-45B		1		st		2020				Condair				1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		535040		Bijzondere waterbehandelingsinstallatie		Omgekeerde osmose		1		st		2020				Condair		Pure mini 20		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		535501		Close-in boiler				10		st		2009				Daalderop		5st. Daalderop Close-in 10 L; 5st. Daalderop Close-up 15 L		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		541010		Leidingen brandstofinstallatie: gas, kunststof / metaal		Gasmeter achtergevel t/m Cv-ketels en stoombevochtiger. Scope 7A 2019		1		Post		2008						Staal		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		541010		Leidingen brandstofinstallatie: gas, kunststof / metaal				3995		BVO		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		541010		Leidingen brandstofinstallatie: gas, kunststof / metaal		Diverse bouwjaren		11576		BVO		2002								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		541010		Leidingen brandstofinstallatie: gas, kunststof / metaal				770		BVO		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technische ruimte cv1  Stadhuis		542020		Persluchtinstallaties		Ontgasser		1		St.		2008				Flamco 		SCU		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		Dak		Dak 1		551001		Split-Systeem		T.b.v. SER ruimte, 2,5kg R410A		2		st		2011		5 kW		Mitsubishi		PUHZ RP50VHA4		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		Dak		Dak 1		551001		Split-Systeem buitendeel (condensor)		R410A, 3,3kg		1		st		2011		12,5 kW		Carrier		38XPS125H7		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		Dak		Dak 1		551002		Multi-split, inverter		R410a, 17,5kg		1		st		2011		28 kW		Mitsubishi		PUHY-250YJM-A		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		Dak		Dak 1		551002		Multi-split, inverter		R410a, 19kg		2		st		2011		40 kW		Mitsubishi		PUHY-350YJM-A		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		Dak		Dak 1		551002		Multi-split, inverter		R410a, 20kg		2		st		2011		45 kW		Mitsubishi		PUHY-400YJM-A		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		551002		Multi-split, Binnenunit		Incl. regelingen per unit of ruimte met afstandbediening		77		st		2011				Mitsubishi				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		Dak		Algemeen		551200		Lokaal, splitsystemen		R410A, 2,2KG		1		St.		2013		8 kW		Futjisu 		DC Inventer		4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Dak		Kantoor		551200		Lokaal, splitsystemen		Koelmiddel R22/ 5kg		1		St.		1999		6 kW		Carrier 		Tech 2000SS/38TW060		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Dak		Beiaard Stadhuis		551200		Lokaal, splitsystemen		koelmiddel R410A/0,6kg		1		St.		2003		2 kW		Carrier		38NYV009S2		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		TER		Binnentuin Stadhuis		551200		Lokaal, splitsystemen		Koelmiddel R32/ 0,9kg		1		St.		2019		5 kW		Tosihiba		RAVGM561ATP-E		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		TER		Gevel Kantoor		551200		Lokaal, splitsystemen		Koelmiddel R32/ 1,9kg		1		St.		2019		4,69kW		Tosihiba		RAVGP801A T_E		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Platte dak kantoor 		551200		Lokaal, splitsystemen		Koelmiddel R410R/1,9kg. Dak niet bereikbaar		1		St.		2008				Carrier 		X power		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		551200		Lokaal, splitsystemen		Koelmiddel R410A /0,7kg		1		St.		2007				Carrier 		X power		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		V01		Eerste verdieping		551200		Lokaal, splitsystemen		Binnenunits		5		St.		2001				Carrier 				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V03		Serverruimte 3.21		551300		Koeling computair		R410A		2		st		2012		-		InterClima		EDX 058.2 CHD RC SP		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		Dak		Dak 1		552040		Luchtgekoelde condensors		Coil Ts: +130/-40c, 45bar/49,5bar		4		st		2012		-		Alfa Laval		AGHS502AS BO		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		Dak		Algemeen		552130		Koelmachine		R410A, 8,6 KG		1		St.		2010		33,5 kW		Daikin		RXYQ12P7W1B		4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Dak		Kantoor		552130		Koelmachine		Koelmiddel R410A 9,5kg		1		St.		2018		50,4 kW		Carrier 		KWE2052RVH4W		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		Dak		Dak 19		552130		Koelmachine		Koudemiddel R407C/13kg. Topkoeling 		1		St.		2002		50 kW		Carrier 		30RA 050-0287		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		Dak		Dak 19		552130		Koelmachine		Niet bereikbaar Uit logboek opnemen. Binnenunit op zolder- R410A, 2.97 KG		1		St.		2002		9,6 kW		Carrier 		30RA 011-9		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		Dak		Dak 1		552130		Koelmachine		R410A, 2x 19kg		1		st		2008		131 kW		Daikin		EWAQ130DAY NB-HQ		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Dak		Dak kantoor		552130		Koelmachine				1		St.		2002		194 kW		Carrier 		30GX 122A016 PEE 		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		TER		gevel 14		552130		Koelmachine		Koelmiddel R407C/5,9kg		1		St.		2010				Daikin		Hydrocube EUWAB10KAZW1-G		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technische ruimte 		552310		Tegenstroomapparaat koudeopslag		TSA ingepakt		1		St.		2012								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte 		552310		Tegenstroomapparaat koudeopslag		TSA ingepakt		1		St.		2010								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Kantoor 		552310		Tegenstroomapparaat koudeopslag		TSA ingepakt		1		St.		2002								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		552310		Tegenstroomapparaat koudeopslag		TSA ingepakt		1		St.		2002								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		553120		Leidingen gekoeld water				3995		BVO		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		553120		Leidingen gekoeld water		Diverse bouwjaren		11576		BVO		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		553120		Leidingen gekoeld water				1420		BVO		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		553129		Leidingen gekoeld water				4635.79		BVO		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		CV200		553150		Pompen gekoeld water				1		St.		2002				Grundfos 		MGE80B2-19FTI		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technische ruimte		553150		Pompen gekoeld water				1		St.		2013				Grundfos		Magna 3 65-120 F340		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte		553150		Pompen gekoeld water				1		St.		2002				Grundfos		MG132SB2-38FF265-C		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte		553150		Pompen gekoeld water				1		St.		2002				Grundfos		MQE71B2-14FT6		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte		553150		Pompen gekoeld water		Tbv LBK		1		St.		2010				Grundfos		UPS 40-60/2F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03				553150		Pompen gekoeld water				1		St.		2002				Grundfos 		MGE71A2-14FT8		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte		553150		Pompen gekoeld water		Tbv LBK 6		1		St.		2002				Grundfos		UPS 32-120F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		553150		Pompen gekoeld water		Tbv LBK 5		1		St.		2009				Grundfos		UPS 32-60F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		553150		Pompen gekoeld water		Tbv LBK		1		St.		2009				Grundfos		UPS 32-60F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		553150		Pompen gekoeld water		Tbv LBK 8		1		St.		2002		0,55 kW		Grundfos		MGE71B2-14F28		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		553170		Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat		T.b.v. GKW sectie LBK		1		st		2009		18 Liter		Watts				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technische ruimte		553170		Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat				1		St.		2012		18 Ltr		Flexcon		18/1,0		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte		553170		Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat		Tbv LBK		1		St.		2004		300 Ltr		Flexcon		300/0,5		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte		553170		Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat		Tot en met 80 L.		1		St.		2010		18 Ltr		Reflex		18		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		553170		Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat		Tot en met 35 L.		1		St.		2012		18 Ltr		Flexcon		18/0,5		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		553170		Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat		Tbv LBK 5		1		St.		2009		18 Ltr		Flexcon		18/0,5		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technsiche ruimte		553180		Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie				1		St.		2012				Siemens 		SOX 62		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		CV200		553180		Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie		Driewegklep		2		St.		2008				Siemens		SQS65		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		CV200		553180		Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie		Driewegklep		1		St.		2002				Siemens		SKB62		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technsiche ruimte		553180		Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie		LBK 		1		St.		2010				Siemens 		SQX 62		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Zolder		553180		Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie		Driewegklep		1		St.		2002				Siemens		SQX62		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		553180		Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie		3-weg Lbk 5		1		St.		2009				Siemens 		SQX 62		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Zolder		553180		Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie		Driewegklep		1		St.		2008				Siemens		SQS35		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		553180		Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie				1		St.		2002				Siemens 		SOX 62		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		553180		Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie		Tbv LBK 8		1		St.		2009				Siemens 		SQX 32		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		553180		Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie		3-weg Lbk 8		1		St.		2002				Siemens 		SQX 62		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Kantoor		553180		Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie		3-weg Lbk 6		1		St.		2002				Siemens 		SOX 62		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		553180		Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie				1		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		CV1		561000		Ontgasser				1		St.		2008				Flamco 				2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		561010		Leidingen cv,-installatie, kunststof / metaal				3995		BVO		1980								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		561010		Leidingen cv,-installatie, kunststof / metaal		Diverse bouwjaren		11576		BVO		2001								4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		561010		Leidingen cv,-installatie, kunststof / metaal				770		BVO		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		561010		Leidingen cv,-installatie, kunststof / metaal				1420		BVO		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		561010		Leidingen cv-installatie				4635.79		BVO		2008								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		0.18		561020		Verdeler/verzamelaar cv-installatie		Aantal groepen: 6		1		St.		2007								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte		561020		Verdeler/verzamelaar cv-installatie		Aantal groepen: 5		1		St.		1999								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		561020		Verdeler/verzamelaar cv-installatie		Aantal groepen: 7		1		St.		2002								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte		561020		Verdeler/verzamelaar cv-installatie		Aantal groepen: 2		1		St.		2002								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		561020		Verdeler/verzamelaar cv-installatie		Aantal groepen: 2		1		st		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561030		Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat				1		St.		2021		35 Liter		Flexcon 		35/0.5		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561030		Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat				1		St.		2021		140 Ltr		Reflex		140/1,5		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Tech.r Stadhuis		561030		Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat				4		St.		2009		300 Ltr		Flexcon		300/1,5		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte		561030		Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat				1		St.		2007		12 Ltr		Flexcon				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Kantoor		561030		Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat				1		St.		2002		18 Ltr		Flexcon		18/ 0,2		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		V02		Technische ruimte 299		561030		Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat				1		St.		2008		50 Ltr		Flexcon		50/1		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		V02		Technische ruimte 299		561030		Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat				1		St.		2008		1,5 Ltr		Flexair 		40SK		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		561030		Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat				1		St.		2009		80 Ltr		Flexcon		80/1		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		561030		Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat				1		St.		2001		18 Ltr		Zilmet		18/0,5		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		561030		Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat				1		St.		2001		80 Ltr		Flexcon		80/1		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				2		St.		2010				Wilo		Stratos 50/1-10		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				2		St.		2010				Grundfos		UPS 015-55 BP		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2003				Grundfos		UPS 40-80 F 250		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				2		St.		2004				Haes		P2-70 2C 180		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2010				Wilo		Stratos MAXO 30/0,5-12		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2010				Grundfos		UPS 25 70/130		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				2		St.		2010				Grundfos		UPS 25 80/130		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2010				Wilo		Stratos 30/1-12		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		Zolder		Zolder		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2010				Grundfos		UPS 25-55 180		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		CV1		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				6		St.		2008				Grundfos 		UPS 25-80 130		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		0.18		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2007				Grundfos 		UPS 50-60/4 F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		0.18		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2021				Grundfos 		Magna 3 32-120 f 220		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		0.18		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2008				Grundfos 		Magna 32- 120 F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		CV200		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2008				Grundfos 		UPS 32-30 F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technische ruimte		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2011				Grundfos		UPS 32-40 180		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Tech.r Stadhuis		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2008				Grundfos		UPS 50-60/4F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Tech.r Stadhuis		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		Duo pomp		2		St.		2008				Grundfos		UPE D100-60F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01		Technische ruimte Stadhuis 		532020		Pompen , warm-tapwaterinstallaties				1		St.		1996				Grundfos 		UP 25-40 S 180		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01		Schacht (Ruimte 174)		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		Tbv naverwarmer 		1		St.		2008				Grundfos		UPS 15-35x20		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte Kantoor cv200		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		1999				Grundfos 		UPS 25-50 180		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte Kantoor cv200		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2003				Grundfos 		UPS 40-60/4 F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte Kantoor cv200		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2007				Grundfos 		UPS 32-60 F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte 		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		Tbv LBK		1		St.		2010				Grundfos		UPS 25-20 180		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		Circulatiepomp LBK 		1		St.		2009				Grundfos		UPS 25-20 180		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte 299		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		Circulatiepomp LBK 1		1		St.		2008				Grundfos		UPS 32-30F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte 		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		Circulatiepomp LBK 9		1		St.		2007				Grundfos		UPS 20-50 130		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		Circulatiepomp verdeler		3		St.		2008				Grundfos		Magna 40-120F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		Circulatiepomp verdeler		1		St.		1996				Grundfos		UPS 50-60A		4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		Tbv LBK 5		1		St.		2009				Grundfos		UPS 25-20 180		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Kantoor		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		Tbv LBK 6		1		St.		2008				Grundfos		UPS 25-60 180		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Zolder		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2010				Wilo		Star-E 25/1-3		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		Circulatiepomp verdeler		1		St.		2008				Grundfos		Magna 32-120F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		TBV LBK 		1		St.		2010				Wilo		UPS 25-20 180		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		561040		Circulatiepompen warmtedistributie		TBV LBK 8		1		St.		2010				Wilo		Star 15/1-3		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		V02		Technische ruimte 299		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2008				Grundfos		Magna 40-120F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				3		St.		2001				Grundfos		UP 25-55 G 130		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Ruimte -A003		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2011				Grundfos		UP-15-14B		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2018				Grundfos		Magna 40-120F 250		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2019				Grundfos		Magna 40-120F 250		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		561040		Circulatiepompen warmtedistributie				1		St.		2001				Grundfos		UPS 40-60/4F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				3		St.		2010				Siemens 		SQS 35		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				1		St.		1998				L/G		SQS 35		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				1		St.		1998				L/G		SAS61.53		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		Zolder		Zolder		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				1		St.		2010				Siemens 		SQS 65		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		CV200		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				1		St.		2017				Siemens		SAS61		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1				561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				1		St.		2008				Siemens		Onbekend		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1 		Technische ruimte		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		3-wegklep		1		St.		2009				Siemens		SQS 35		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		0.18		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				5		St.		2008				Siemens		SQS35		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01		Schacht (Ruimte 174)		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		3-wegklep tbv naverwarner		1		St.		2008				Siemens 		SQS 65		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01				561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				1		St.		1996				Siemens		SQS35		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		3-wegklep Tbv LBK 9		1		St.		2009				Siemens		SQS 65		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		3-wegklep Tbv LBK 		1		St.		2009				Siemens		SQX 32		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		3-wegklep Tbv LBK 		1		St.		2009				Siemens		SQX 32		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte 		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				1		St.		1999				Siemens		SQS65		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte 		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				1		St.		2008				Siemens		SQS35		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		3-wegklep Tbv LBK 8		1		St.		2009				Siemens		SQX 32		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		3-wegklep Lbk 5		1		St.		2010				Siemens 		SQX 32		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Kantoor		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		3-wegklep Lbk 6		1		St.		2008				Siemens 		SQX 35		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		3-wegklep Tbv LBK 		1		St.		2009				Siemens		SQX 32		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		3-wegklep Tbv LBK 5		1		St.		2010				Siemens		SQX 32		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		3-wegklep verdeler 		4		St.		2008				Siemens		SQS 35		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Zolder		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				1		St.		2009				Siemens		SQX62		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Zolder		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				1		St.		2009				Siemens		SQS62		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				1		St.		2001				Siemens 		SKD62		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				1		St.		2001				Siemens 		SQS62		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		561060		Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				2		St.		2001				Siemens 		SQS65		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		561060		Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie		2st. Honeywell ML7420A6009; 1st. Honeywell ML7430E1005		3		st		2009				Honeywell		MLZ74XX		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		561070		Tsa warmtewisselaar		TSA t.b.v Cv-cascade verdeler		1		st		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		CV1		561070		Tsa warmtewisselaar				1		St.		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte		561070		Tsa warmtewisselaar				1		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis						561110		Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper				3995		BVO		1980								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		561110		Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper		Diverse bouwjaren		11576		BVO		1988								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		561110		Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper				770		BVO		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		561110		Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper				1420		BVO		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		561110		Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper				4635.79		BVO		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		561300		Vloerverwarmingen		Opgesteld in ruimte 30.Twee verdelers 7 en 13 groepen		2		St.		2010								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		Stadhuis		561300		Vloerverwarmingen		Aantal groepen: 11. T.b.v. centrale as. Incl pomp Grundfos UPS $		1		St.		2009								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		BG		Entreehal		561300		Vloerverwarming		Verdeler, 7 groepen, in TR bij entree		1		st		2009								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		Algemeen		563210		Luchtverwarmers indirect verwarmd		Luchtgordijn		1		St.		2010								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen Stadhuis 		563220		Inductie-units		Aangebracht in de plafonds		75		St.		2002				onbekend 				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen Kantoor		563220		Inductie-units		Aangebracht in de plafonds		190		St.		2002				onbekend 				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		564001		Circulatiepomp		T.b.v. Cv-ketels		3		st		2008				Grundfos		UPS25-80		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		564001		Circulatiepomp		Technische ruimte.


1st. Grundfos UPS 32-60 F		1		st		2008				Grundfos		UPS 32-60 F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		564001		Circulatiepomp				1		st		2008				Grundfos		Magna UPE40-120 F		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		566001		Expansievat				1		st		2009		300L		Flexcon		300-1		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		568001		Luchtafscheider				1		st		2009				Flexair		65 S		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		Dak		Dak TR		572010		Dakventilator		t.b.v. toiletten, etc.		1		st		2009				Inatherm		DRH 355/300-6E		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie				9		St.		2011				J.E Stork		4x type CVM 400; 1x type CVM 400/4EC; 2x type CVM 400/6; 1x type CMFe; 1x type CVM 406/6EL		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		V01		Algemeen		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Gevelventilator		1		St.		1990				Xpelair				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		V01		Algemeen		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Gevelventilator		1		St.		1990				Stylvent 				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Dak		Dak Stadhuis		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Pijpventilator		7		St.		2008				J.E Stork				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Dak		Dak Stadhuis		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Dakventilator		1		St.		2008				Gebhardt		DAV 31 2528 4ER		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Dak		Dak Kantoor Stadhuis		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Dakventilator		2		St.		2008				Gebhardt		RGA 31 2528 6ER		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Dak		Dak Stadhuis 		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Dakventilator		1		St.		2008				J.E Stork		VDA 225/6EC		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Dak		Dak Kantoor		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Dakventilator		1		St.		2008				Gebhardt		DAV 31 2528 4ER		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Dak		Dak Kantoor		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Dakventilator		1		St.		2008				Gebhardt		RDA 21 1822-4ER		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte Kantoor		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Centrifugaalventilator		1		St.		2008		1,1 kW		Gebhardt		TEM 01-0315-6D-14		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Platte dak kantoor 		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Centrifugaalventilator		1		St.		1988				Colasit		CMV 125-6		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Dak Kantoor		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Dakventilator		1		St.		1988								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Platte dak kantoor 		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Dakventilator		2		St.		2008								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte Kantoor		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Kanaalventilator		1		St.		1998		0,1 kW		J.E Stork		RRV 160/2		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		V02		Technische ruimte 299		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Ventilatorbox		1		St.		2010		225 m3/h		Itho		CVE 166		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		V02		Technische ruimte 299		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Ventilatorbox		1		St.		2008		730 m3/h		Itho		MBX200		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		V02		Technische ruimte 299		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Ventilatorbox		1		St.		2005		0,36kW		J.E Stork		CVM 500/6EC		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		Dak		Dak 35		572100		Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstalatie		Dakventilator		1		St.		2001		150W		J.E. Stork		VDA 225/4EC		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		TV, AV, verwarmen, koelen, WTW (warmtewiel) en bevochtigen		1		st		2008		34.220 m3/h		AL-KO		AT4 32x20/32x20		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01		Schacht (Ruimte 174)		577110		Naverwarmers				1		St.		1988								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		Zolder		Zolder		577120		Nakoelers				1		St.		2010				Daikin		FXMQ63P7VEB		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		V01		Ruimte 31		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		(Toevoer, Afvoer, Verwarmen en Koelen).		1		St.		2011				Verhulst		VKT 0302		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		Zolder		Technische ruimte 		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		(Toevoer, Afvoer, Verwarmen en Koelen).		1		St.		2011				Verhulst		VKT 0403		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technische ruimte Kantoor		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		LBK1; Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen en Bevochtigen		1		St.		2008		6800m3/h		ROX		HYD 225		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technische ruimte Kantoor		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		LBK3; Incl warmtewiel met regelaar Wolf Micro Max 370W en luchtkleppen		1		St.		2012		11000m3/h		Wolf 		KG Top 159/1042		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte Kantoor		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl warmtewiel		1		St.		2012		8000 m3/h		Wolf 		KG Top 130/1230		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte Kantoor		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		LBK4; Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl warmtewiel met rotor regeling$		1		St.		2012		7000 m3/h		Wolf 		KG Top 196		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte Kantoor 		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		LBK9; Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl warmtewiel met rotor regeling$		1		St.		1999		3100 m3/h		Holland Heating		TLZ 250		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Zolder Stadhuis		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		LBK10; Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen en Warmtewiel		1		St.		2009		6000 m3/h		Wolf		KG TOP96		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		LBK8; Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl warmtewiel met rotor regeling$		1		St.		2012		4000 m3/h		Wolf 		KG Top 96		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		LBK5; Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl warmtewiel met rotor regeling$		1		St.		2012		6100 m3/h		Wolf 		KG Top 96		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte oudbouw Kantoor		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		LBK3; Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl warmtewiel met rotor regeling$		1		St.		2012		5300 m3/h		Wolf 		KG Top 96		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Technische ruimte Stadhuis 		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		LBK 6 vergaderzaal ; Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl luchtkleppen		1		St.		1988		2448 m3/h		ROX		HY-D25 HCA		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A308		577140		Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw		Toevoerventilator THLZ 500-NLC 4,8kW, Retourventilator THLZ 560-NLC 3,6kW		2		St.		2001		4,8kW		GEA Happel		THLZ		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technische ruimte Kantoor		577150		Bevochtiging		Stoomopwekker elektrisch 		1		St.		2008				Defensor		MK5		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		577150		LBK, Centraal: Bevochtigingen		Gasgestookt (G25)		1		st		2008		109,5 kW		AxAir Nortec		Condair GS-E120-RS		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		577160		Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie, kunststof / metaal				3995		BVO		2011								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		577160		Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie, kunststof / metaal				11576		BVO		2002								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		577160		Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie, kunststof / metaal				1420		BVO		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		577160		Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie, kunststof / metaal				4635.79		BVO		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		581100		Stelmotoren luchtklep		Nabij de Lbk's		2		St.		2011				Siemens 		GCA121 1E		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Gang Kantoor		581100		Stelmotoren luchtklep				1		St.		2020				Belimo		BF24-T-ST-TR		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01		Schacht (Ruimte 174)		581100		Stelmotoren luchtklep		Tbv naverwarmer 		1		St.		1988				Belimo		FS-24		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A308		581100		Stelmotoren luchtklep				2		St.		2001				Siemens 		GBB136.1e		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		581210		Regeling CV en LBK		RK-2, 2 x OS		1		st		2008		67 x I/O		Priva / Banens		Compri HX4		4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		582000		Frequentieregelaars		T.b.v. AV LBK		1		st		2008		15 kW		Danfoss		FC-102P15KT		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		582000		Frequentieregelaars		T.b.v. TV LBK		1		st		2008		18 kW		Danfoss		FC-102P18KT		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		CV Ruimte 		582010		Regelingkasten klimaat centraal		Incl Cenvax TP119		1		St.		2010				Priva 		Compri HX		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		582010		Regelingkasten klimaat centraal		Onderstation 2 t/m 11		10		St.		2008				Priva 		Compri HX		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		Stadhuis 		582010		Regelingkasten klimaat centraal		Bedieningspaneel verlichting		1		St.		1988								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		0.18		582010		Regelingkasten klimaat centraal		TR2		1		St.		1987								4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Tech.r Stadhuis		582010		Regelingkasten klimaat centraal		Regelkast grotendeels leeg		1		St.		2008				Priva 		Compri HX		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Tech.r Stadhuis		582010		Regelingkasten klimaat centraal		Schakelkast TR 1. Hierop is tevens de gasdectie aangesloten		1		St.		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Tech.r Stadhuis		582010		Regelingkasten klimaat centraal		RK water detectie		1		St.		2007				Banens 				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte 022 Kantoor		582010		Regelingkasten klimaat centraal		K-08		1		St.		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Tech.r Stadhuis		582010		Regelingkasten klimaat centraal		TR3, OS Priva bj. 2008		1		St.		1990				Priva 		Compri HX		4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		V02		Technische ruimte 299		582010		Regelingkasten klimaat centraal		Onderstation 14/ 15x IO		1		St.		2008				Priva 		Compri HX		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A308		582010		Regelingkasten klimaat centraal				1		St.		2001				Priva 		Compri 25TC		4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		585501		Regelaars, decentraal				2		st		2011		-		Mitsubishi		 GB-50ADA-J		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		610000		Centrale elektrotechnische voorzieningen				4635.79		BVO		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		610000		Centrale elektrotechnische voorzieningen				3995		BVO		1980								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		610000		Centrale elektrotechnische voorzieningen				11576		BVO		1988								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		610000		Centrale elektrotechnische voorzieningen				770		BVO		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		610000		Centrale elektrotechnische voorzieningen				1420		BVO		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technische ruimte Kantoor		611110		Noodstroomaggregaat		Synchronisatiepaneel		1		St.		2019				DSE		DSE 7320 MKII		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technische ruimte Kantoor		611110		Noodstroomaggregaat		Start accu's bouwjaar 2016		1		St.		2016				Optima				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Technische ruimte Kantoor		611110		Noodstroomaggregaat		Incl rookgasafvoer		1		St.		1994		12,5 kVA		BSK 		BS5000/11/99		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		TER		Terrein		611110		Noodstroomaggregaat		Aggregaat fabr. Leroy Somer, type LSA46.2VL12C6/4		1		st		2009		372kVA		SDMO		D330		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		Kantoor		611120		Nobreak-installatie		Met 100 batterijen vervangen in 2008. Incl omschakelkast NW SBP$		1		St.		2003		40kVA		New wave		UPS Module Slim		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01		Ruimte 150		611120		Nobreak-installatie		Patchruimte 		1		St.		2001		2200W		APC				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V03		Serverruimte 3.21		611121		Statische 'nobreak'-installaties		Accu's in 2021 vervangen		1		st		2012		80 kVA		Socomec		Green Power MAS-OP-EBP80		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		Dak		Dak 1		611130		PV-panelen				167		st		2016				Gista		GS6P60-250		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		611130		Omvormer				3		st		2016		20 kW		SMA		STP 20000TL-30		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		612100		Veiligheidsaarding				1		pst		2008								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		612100		Veiligheidsaarding				1		pst		1980								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		612100		Veiligheidsaarding				1		pst		1988								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		612100		Veiligheidsaarding				1		pst		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		612100		Veiligheidsaarding				1		pst		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		613200		Kabelgoten en ladderbanen				4635.79		BVO		2008								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		613210		Kabelgoten / ladderbanen		Diverse bouwjaren		3995		BVO		1980								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		613210		Kabelgoten / ladderbanen		Diverse bouwjaren		11576		BVO		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		613210		Kabelgoten / ladderbanen				770		BVO		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		613210		Kabelgoten / ladderbanen				1420		BVO		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		613220		Wandgoten				4635.79		BVO		2012								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		615110		Voedingsleidingen		Diverse bouwjaren		3995		BVO		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Bestaande uit o.a. HS 63A, 11x IA 2p, 2x ALS 2p, 3x IA 4p, 4x ALS 4p		1		St.		2011				Hager				1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Bestaande uit o.a. HS 40A, 3x ALS 2p, 1x IA 2p 		1		St.		2011				EATON				1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		Algemeen		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		HS 63A, 12x ALS 2p, 15x IA 2p, 3x ALS 4p.		1		St.		2010				Holec				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		Algemeen		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		HS63A, 6x K2 3f, OSB, Transformator		1		St.		1980				Holec Halyester				4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		Begane grond		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Bestaande uit o.a. HS 250A, 10x IA 4p, 12x IA 2p, 11x ALS 2p, klok		1		St.		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		V01		Algemeen		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		HS 63A, 7x K2 3f, 1x K3 3f, 1x ALS 2P.		1		St.		1980				Holec Halyester				4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		Stadhuis		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		0.1S. Bestaande uit o.a. HS 63A, 30x IA 2p, 1x IA 4p, mespatr 63A, relais. Kast uit 1988 verbouwd in 2009		1		St.		2010								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG				615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Bestaande uit HS 40A, 4x IA 2p		1		St.		1988								4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		Stadhuis  R40		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		0,1B Bestaande uit o.a. 2x HS 63A mespatr. 63A, 10x IA 4p, 23x ALS 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2009		1		St.		2010								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		0.213		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Verdeler Archief. Bestaande uit o.a. HS 63A, 5x ALS 2p, 4x IA 4p, klok, 2x IA 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2009		1		St.		2010								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		Leeskamer		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		03.MA. Bestaande uit HS 63A, 1x KIII 3f, 9x ALSA 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2009		1		St.		2010								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		Gang		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		HS 63A, 8x ALS 2p, 1x tijdsklok		1		St.		1988				Holec Halyester				4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1				615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Schakelkast aanstraalverlichting HS 40A, 3x Relais, 4x IA 2p.		1		St.		2010				Holec Halyester				2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1				615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		_1.4A HS 250A, 2x HS 63A, 18x K2 1f, 8x K2 3f, 1x KWH		1		St.		2010				Holec Halyester				2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		0.18		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		HS 63A, 3x K2 1f, 11x AL 2p, 2x IA 2p, 2x IA 4p.		1		St.		2008				Weber 				1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		0.6		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		UPS 06 HS 63A, 12x IA 2p, 1x IA 4p, 		1		St.		2010				Hager 				1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1				615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		VK 1.2B  HS 40A, 1x ALS 4p, 1x ALS 2p, 3x IA 2p, 1x IA 4p.		1		St.		2010				Hager 				2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1				615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		OS.MA HS 250A, 6x Mespatroon, 3x K3 3f.		1		St.		1980				Holec Halyester				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		kelder receptie		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		HV IA HS 360A, 7x Mespatroon 160A, 1x Mespatroon 250A, 9x K3 3f.		1		St.		1980				Weber 				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		kelder receptie		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		HV1 1250 Vermogensschakelaar, 3x Mespatroon 630A, 3x Ampere meter, 1x Voltmeter		1		St.		2001				Holec Halyester				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1				615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		 Buitenverlichting 1x Automatische zekering, 3x Relais, 1x Klok		1		St.		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Fietsenkelder		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Bestaande uit HS 40A, 3x ALS 2p		1		St.		2019								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01				615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		UPS onderverdelerHS 40A, 3x IA 2p.		1		St.		2010				Hager 				2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01				615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		1.3. MA HS 63A, 2x K2 3f, 5x IA 2p, 8x ALS 2p.		1		St.		2010				Weber 				2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01				615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		1,1 MA HS 40A, 5x K2 1f		1		St.		1988				Holec Halyester				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01		Kamer 174		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		1.1S. Bestaande uit o.a. HS 63A, 1x KIII 3f, 12x ALS 2p, 2x IA 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2010		1		St.		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01		Kamer 150		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		1.2S. Bestaande uit o.a. HS 40A, 6x ALS 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2010		1		St.		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01		raadzaal		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Verdeler raadzaal. Bestaande uit 28x relais, 49x IA 2p, 7x ALS 4p, 8x KIII 3f, 3x KII 3f, Mespatr. 63A, OSB, 		1		St.		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01		Stadhuis 		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		1.1MA. Bestaande uit o.a. HS 40A, 5x KII 3f		1		St.		1988								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V01		Stadhuis 		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		1.1B. Bestaande uit o.a. HS 63A, 3x IA 4p, 1x KIII 3f, 19x IA 2p.Kast uit 1988 verbouwd in 2010		1		St.		2010								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte 		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		2.1S. Bestaande uit o.a. HS 63A, 1x KIII 3f, 4x IA 2p, 12x ALS 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2010		1		St.		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V02		Technische ruimte 		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		2.1B. Bestaande uit o.a. HS 63A, 7x IA 2p		1		St.		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Zolder		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		3.1 MA HS 40A, 8x ALS 2p.		1		St.		2008				Hager 				1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03				615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		3.1S HS 63A, 1x K2 3f, 12x ALS 2p, 1x IA 2p.		1		St.		1988				Weber 				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		BG		LS-ruimte		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Hoofdverdeelinrichting, HS=400A, 12 x mespatronengroepen, 7 x KII-3, 4 x KII-3, 9 x KII-1		1		st		2008		400A		Holec		Halyester		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		Kelder		LS-ruimte		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Hoofdverdeelinrichting, HS = 630A, 1 x 400A, 1 x 250A, 2 x KII-3		1		st		2012		630A		Eaton		Halyester		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		Kelder		LS-ruimte		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Omschakelpaneel en synchronisatiepaneel noodstroomagrregaat		2		st		2012		500A		Socomec				2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V05		Technische ruimte		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		PV installatie, HS 100A, 3st. Groepen t.b.v. omvormers 63A-4/0,03		1		st		2016		100A		Hager		Prisma		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V04		4e verdieping		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		VK-KB4		1		st		2008		160A		Legrand		XL3		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V03		3e verdieping		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		VK-KB3		1		st		2008		63A		Legrand		XL3		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V02		2e verdieping		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		VK-KB2		1		st		2008		125A		Legrand		XL3		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V01		1e verdieping		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		VK-KB1		1		st		2008		125A		Legrand		XL3		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		V03		Serverruimte 3.21		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		VK-MER01 en 02		2		st		2008		125A		Legrand		XL125		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		BG		Begane grond		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		VK-VB0		1		st		2008		125A		Legrand		XL3		2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		BG		Meterkast		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Verdeler Archief. Bestaande uit o.a. HS 63A, 4x ALS 4p, 12x KII 1f, 4x KII 3f		1		St.		1988								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		BG		Begane grond		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Bestaande uit o.a. HS 125A, 20x IA 2p, 6x IA 4p, 1x ALS 4p, OSB, 9x relais-  geen tekeningen aanwezig		1		St.		2001		125A		Holoc		Viditole		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		BG		Begane grond		615120		(Hoofd)verdeelinrichtingen		Bestaande uit o.a. HS 40A, 20x IA 2p, OSB- geen tekeningen aanwezig		1		St.		2001		125A		Holoc		Viditole		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Stadhuis Algemeen		622140		Elektrische verwarmingen		o.a. in de Kelder, liftmachine ruimte		4		St.		1990								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		Stadhuis receptie		622140		Elektrische verwarmingen				2		St.		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		Dak				622140		Elektrische verwarmingen		Tracing leidingen Carrier 30RA -050-02		1		St.		2001				Raychem				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		631120		Lichtinstallaties infra en schakelmateriaal		Verschillende bouwjaren 		3596		BVO		1998								4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		631120		Lichtinstallaties infra en schakelmateriaal		Ca 10% van het totaal 		399		BVO		1970								5				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		631120		lichtinstallaties infra en schakelmateriaal		Diverse bouwjaren		11576		BVO		2002								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		631120		Lichtinstallaties infra en schakelmateriaal				4635.79		BVO		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		631120		Lichtinstallaties infra en schakelmateriaal		Incl bedieningspanelen 		1420		BVO		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		631130		Verlichtingsarmaturen		Bouwjaar inschatting		325		St.		2011								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		631130		Verlichtingsarmaturen		Bouwjaar inschatting		80		St.		1988								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		V01		Naast gelegen woning en zolder 		631130		Verlichtingsarmaturen		PCB Armatuur		17		St.		1980								5				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen Kantoor		631130		Verlichtingsarmaturen		Bestaande uit PL/ TL verlichting		6748		BVO		2002								4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen Stadhuis 		631130		Verlichtingsarmaturen		Bestaande uit PL/ TL verlichting		4828		BVO		2002								4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		Burgerzaal		631130		Verlichtingsarmaturen		Halogeen armaturen		8		St.		1988								4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		TER		Binnentuin Stadhuis		631130		Verlichtingsarmaturen		Kunstwerk verlichting		1		St.		2008								5				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Fietsen kelder 		631130		Verlichtingsarmaturen		Led verlichting		12		St.		2019								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V03		Zolder		631130		Verlichtingsarmaturen				5		St.		1988								6				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		631130		Verlichtingsarmaturen		TL-Armaturen		77		St.		1990								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		631130		Verlichtingsarmaturen		PL Armaturen		8		St.		1990								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		631130		Verlichtingsarmaturen		TL armaturen. Diverse fabr/type ca. 125 stuks TL armatuur, ca 75 stuks pl armatuur		200		St.		2001				Philips		TMX		3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		631130		Verlichtingsarmaturen		261 stuks PL-armaturen (incl. spots), 455 stuks TL-armaturen		716		st		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		BG		Algemeen		641120		Deurbelinstallaties				7		St.		1980								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		BG		Algemeen		641120		Deurbelinstallaties				1		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		TER		Gevel		642230		Deurintercominstallaties		Alleen spreek-luister verbinding		3		St.		2008				Robin				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		644100		Overdracht van data, gesloten datanet		Alleen infrastructuur (aansluitingen, leidingen en patchkasten)		3995		BVO		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		644100		Overdracht van data, gesloten datanet		Alleen infrastructuur (aansluitingen, leidingen en patchkasten)		11576		BVO		2008								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		644100		Overdracht van data, gesloten datanet		Alleen infrastructuur (aansluitingen, leidingen en patchkasten)		4635.79		BVO		2009								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		644100		Overdracht van data, gesloten datanet		Alleen infrastructuur (aansluitingen, leidingen en patchkasten)		770		BVO		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		Stadhuis    		645100		Cai-installaties		CAI kast met 2x versterker en spliter en doorlus modules. Wordt$		10		St.		2004								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		651000		Brandkleppen		De verdiepingen zijn elk een brandcompartiment
		1		pst		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		651000		Brandkleppen				1		pst		2011								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		651000		Brandkleppen				1		pst		2002								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Tech.r Stadhuis		651100		Gasdetectie		7st. Detectoren		1		St.		2008								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		Technische ruimte A309		651100		Gasdetectie				1		St.		2001				GDS				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		651210		Kleefmagneten		Incl. voedingsgelijkrichter		2		St.		2011								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		V01		Ruimte 01		651210		Deurdranger		Electrische		2		St.		2010								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		651210		Deurdranger		Electrische		12		St.		2001				Gilgen				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		AlG		Algemeen		651210		Kleefmagneten		Incl GTV-A 25 en GTV 28		2		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		Entree receptie		651210		Deurdranger		Electrische		1		St.		2008				Besam 				2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Algemeen		651210		Deurdranger		Electrische		2		St.		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		BG		Begane grond		651210		Deurdranger		Electrische		6		st		2012		Record / FAAC						2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		BG		Algemeen		651210		Kleefmagneten		Incl. voedingsgelijkrichter GTV 25 en code tableau		1		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		BG		Stadhuis  R40		653100		Overlast, detectie en alarming, zonweringsinstallatie		Zonweringinstallatie automaat t.b.v. screen en deuren Incl glaz$		2		St.		2008				Vestamatic				3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		Tech.r Stadhuis		653600		Wateroverlastmelders				1		Post		2007								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		654100		Signalering invalidetoiletten				2		St.		2010								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		654100		Signalering invalidetoiletten				2		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		654100		MIVA toilet signalering				5		st		2012								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		BG		Algemeen		654100		Signalering invalidetoiletten				1		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		BG		Algemeen		654100		Signalering invalidetoiletten				1		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		673400		Gebouwbeheersysteem		Gebouwbeheer systeem		3995		BVO		2011				Priva 		Compri HX 4		4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		673400		Gebouwbeheersysteem		Gebouwbeheer systeem		11576		BVO		2008				Priva 		Compri HX4		4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		673400		Gebouwbeheersysteem		2st. Onderstations, ca. 67 x I/O, bedien PC, Beheer op Afstand		4635.79		BVO		2008				Priva 		Compri HX4		4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		V02		Technische ruimte 299		673400		Gebouwbeheersysteem		Gebouwbeheer systeem		770		BVO		2008				Priva 		Compri HX4		4				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		V03		A308		673400		Gebouwbeheersysteem		Gebouwbeheer systeem		1420		BVO		2001				Priva 		Compri TC		5				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		741100		Sanitair algemeen				1		Post		2008								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		741110		Toiletten				4		St.		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		741110		Toiletten				26		St.		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		741110		Toiletten				2		St.		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		741110		Toiletten				4		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		741120		Urinoirs				1		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		741130		Wastafels				4		St.		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		V-1		Kelder 		741130		Wastafels		Wastrog		1		St.		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		741130		Wastafels				15		St.		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		741130		Wastafels				3		St.		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		741130		Wastafels				4		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		V-1		0.14		741140		Uitstortgootstenen				1		St.		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		741140		Uitstortgootstenen				1		St.		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		741150		Douches				2		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadskantoor, Kazerneplein 7		ALG		Algemeen		741200		Invalidetoiletten				5		St.		2008								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		ALG		Algemeen		741200		Invalidetoiletten				2		St.		2010								1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		ALG		Algemeen		741200		Invalidetoiletten				2		St.		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 12		ALG		Algemeen		741200		Invalidetoiletten				1		St.		2001								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Swalmstraat 16		ALG		Algemeen		741200		Invalidetoiletten				1		St.		2001								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		Terrein		Binnentuin		906320		Armaturen buitenverlichting		Lantaarnpaal compleet		4		St.		1980								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Cuypershuis		Terrein		Voorgevel museum		906320		Armaturen buitenverlichting		Grondarmatuur 2x Led en 13x halogeen		15		St.		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Terrein		Binnentuin Stadhuis		906320		Armaturen buitenverlichting		Lantaarnpaal compleet		7		St.		2008								2				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Terrein		Voorgevel Stadhuis		906320		Armaturen buitenverlichting		Lantaarnpaal compleet		2		St.		1980								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Terrein		Binnentuin Stadhuis		906320		Armaturen buitenverlichting		Grondarmatuur		4		St.		2018						led		1				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

		Stadhuiscomplex		Terrein		Voorgevel Stadhuis 		906320		Armaturen buitenverlichting		Grondarmatuur		5		St.		2008								3				€    - 0				€    - 0		€    - 0				€    - 0		€    - 0		€    - 0		€    - 0

																																				Totalen preventief en correctief								€    - 0		€    - 0

																																				Naar inschrijfstaat								€    - 0






























