## Blad1
Melding | Meldingsdatum | BegintijdStor | Omschrijving | Gewijzigd door | Equipment | Functieplaats | Gemeld door | Omschrijving
11116096 | 2021-01-11 | 12:06:03 | SLW toilet verstopt | GOETHEM |  | IM-AN-SLW -TRS | BROEKMANS | SLW technische ruimten stations
11116213 | 2021-01-12 | 09:25:40 | CS Camarainspectie lijngoot plenum | KLEUVER |  | IM-NZ-CS -VW | DUIZENDSTRA | Vuilwater systeem CS
11116343 | 2021-01-12 | 21:26:50 | CSO Toilet overstroomt op perronniveau | GOETHEM |  | IM-CT-CS -TRS | VKL METRO | CS Technische ruimten stations
11117389 | 2021-01-20 | 12:54:16 | EPP Pomp ruimte ZK1-12 storing | KLEUVER |  | IM-NZ-EPP -VW | DIEKMANN | Vuilwater systeem EPP
11117433 | 2021-01-20 | 15:58:04 | EPP Pomp storing (v.d Velden) | VISSERD |  | IM-NZ-EPP -1 -TR -TR10 302 | CBI | RWA-ruimte
11117599 | 2021-01-21 | 11:45:15 | ND Leeg vuilwaterput op station Noord aa | VISSERD |  | IM-NZ-ND -VW | DUIZENDSTRA | Vuilwater systeem ND
11117759 | 2021-01-21 | 08:57:55 | CS Verstopping toilet nummer 3-02 01 |  |  | IM-NZ-CS -VW | J.KUIT | Vuilwater systeem CS
11118152 | 2021-01-25 | 15:08:02 | WLP water in keuken op vloer Hapjeshoek | GOETHEM |  | IM-CT-WLP -TRS | HAPJESHOEK | WLP technische ruimten stations
11118324 | 2021-01-26 | 14:09:37 | RKN Pomp met storingen vervangen | KLEUVER |  | IM-NZ-RKN -VW | DIEKMANN | Vuilwater systeem RKN
11118868 | 2021-01-29 | 10:10:14 | VZG Pomp SP-12 staat melding pendelen | GOETHEM |  | IM-NZ-VZG -1 -TR | SERVICENOW | VZG NZL Laag 0 Technische Ruimte
11119348 | 2021-02-01 | 12:59:17 | WPP Pomp12 5-1023 zekering valt uit LT | GOETHEM |  | IM-CT-WPP -VW | BROEKMANS | Vuilwater systeem
11119379 | 2021-02-01 | 14:43:46 | 0N Pompstoring ruimte ZK4-04 | VISSERD | 10067403 | IM-NZ-CS -VW | DIEKMANN | Vuilwater systeem CS
11119431 | 2021-02-01 | 23:23:36 | CSN Pomp ZK4-03 NOK | VISSERD |  | IM-NZ-CS -VW | CBI | Vuilwater systeem CS
11119719 | 2021-02-03 | 16:30:52 | CSN pomp T-ZK4-03 storing/hoogwater | VISSERD |  | IM-NZ-CS | CBI | Centraal station NZL
11119987 | 2021-02-05 | 08:51:22 | WPP afvoer van wasbak PVR verstopt | GOETHEM |  | IM-CT-WPP -TRS | OCC | WPP Technische ruimten stations
11119994 | 2021-02-05 | 09:21:48 | WBS Put ontstoppen | GOETHEM |  | IM-CT-WBS -VW | H KONING | Vuilwater systeem
11120422 | 2021-02-08 | 15:02:24 | WBS Leegpompen kelder | GOETHEM |  | IM-CT-WBS | KONING | Wibautstraat
11120679 | 2021-02-10 | 10:32:05 | WPP afvoer verstopt (LT) | GOETHEM |  | IM-CT-WPP -UIT-O02 | OCC | Uitgang oost Tramtoegang WPP
11120883 | 2021-02-11 | 09:39:42 | CS kelder leegpompen | GOETHEM |  | IM-CT-CS -TRS | KONING | CS Technische ruimten stations
11121157 | 2021-02-12 | 15:20:53 | WLP Overstroming afvoerputten Hapjeshoek | GOETHEM |  | IM-CT-WLP -HAL | HAPJESHOEK | Hal Waterlooplein
11121179 | 2021-02-12 | 20:48:12 | RGB Lekkage afvoerbuis Roltrapruimte LT | GOETHEM |  | IM-GN-RGB -TRS | RIPHAGEN | RGB technische ruimten stations
11121821 | 2021-02-16 | 13:14:31 | LLL lekkage verdeelhal | GOETHEM |  | IM-RG-LLL | OCC | Lelylaan 307
11122280 | 2021-02-18 | 12:02:33 | WPP kelder 10 kV onder water | GOETHEM |  | IM-CT-WPP -TRS | ROSSEBOOM | WPP Technische ruimten stations
11122428 | 2021-02-19 | 08:57:58 | WLP Hapjeshoek riool verstopt | GOETHEM |  | IM-CT-WLP -HAL | CAB | Hal Waterlooplein
11122802 | 2021-02-22 | 09:04:03 | IM Volle olietonnen | GOETHEM |  | IM | DAMMERS | Metro
11122814 | 2021-02-22 | 09:21:29 | CS Water onder het perron wegzuigen | GOETHEM |  | IM-CS | DUIZENDSTRA | CS technische ruimtes station
11123072 | 2021-02-23 | 10:57:29 | Vat overgelopen door pomp uit bedrijf | VISSERD |  | IM-NZ-CS -4 -TR -TR10 202 | DIEKMANN | Vuilwaterpompruimte
11123179 | 2021-02-24 | 08:21:10 | CS zk3 29 airco afvoer verstopt. | VISSERD |  | IM-NZ-CS -AC | DUIZENDSTRA | HVAC
11123279 | 2021-02-24 | 13:59:11 | WBS Leegpompen kelder | GOETHEM |  | IM-CT-WBS | BROEKMANS | Wibautstraat
11123586 | 2021-02-26 | 10:23:38 | WPP Verstopte GVB toilet | GOETHEM |  | IM-CT-WPP | KUIT | Weesperplein
11124139 | 2021-03-02 | 08:58:28 | WBS Herentoilet verstopt | GOETHEM |  | IM-CT-WBS -TRS | OCC | WBS Technische ruimten stations
11124533 | 2021-03-04 | 09:40:39 | CSO Toiletten zuidz. perron lopen over | GOETHEM |  | IM-CT-CS -TRS | OCC | CS Technische ruimten stations
11125527 | 2021-03-10 | 10:12:24 | CSO Perron Heren & Dames toilet verstopt | GOETHEM |  | IM-CT-CS -TRS | COLLEGA | CS Technische ruimten stations
11125560 | 2021-03-10 | 12:37:06 | CS Oostlijn water onder perron wegzuigen | GOETHEM |  | IM-CT-CS | DUIZENDSTRA | Centraal Station
11125755 | 2021-03-11 | 14:04:13 | WPP vloerputten ontstoppen | GOETHEM |  | IM-CT-WPP | HENDRIK | Weesperplein
11125932 | 2021-03-12 | 11:35:45 | WPP Water onder perron | GOETHEM |  | IM-CT-WPP | BEERS | Weesperplein
11126015 | 2021-03-12 | 17:46:39 | NMT riool verstopt speelgoedwinkel | GOETHEM |  | IM-CT-NMT -TRS | SPEELGOEDWIN | NMT technische ruimten stations
11127080 | 2021-03-19 | 14:16:25 | CS perron toiletten overspoelen | GOETHEM |  | IM-CT-CS -PER | HENDRIK | Perron Centraal station
11127446 | 2021-03-22 | 10:20:39 | NMT Leegpompen kelder | GOETHEM |  | IM-CT-NMT | KONING | Nieuwmarkt
11127847 | 2021-03-24 | 12:15:00 | WBS Leegpompen kelder | GOETHEM |  | IM-CT-WBS | KONING | Wibautstraat
11129214 | 2021-04-01 | 12:31:38 | MDW Kapotte aansluiting zandvanger | GOETHEM |  | IM-AZ-MDW | KONING | Van der Madeweg
11130005 | 2021-04-06 | 15:23:49 | NMT Ontstoppen put | GOETHEM |  | IM-CT-NMT | KONING | Nieuwmarkt
11130183 | 2021-04-07 | 11:51:25 | CS Leegpompen kelder en vlotters | GOETHEM |  | IM-CT-CS | KONING | Centraal Station
11130188 | 2021-04-07 | 12:37:43 | Tailtrack verstopping putten | VISSERD |  | IM-TN-BN -TND | DUIZENDSTRA | Tailtrack Noord
11130216 | 2021-04-07 | 14:12:52 | WPP Leegpompen kelder | GOETHEM |  | IM-CT-WPP | KONING | Weesperplein
11130717 | 2021-04-10 | 17:51:56 | CSN Pomp 13 storing | VISSERD |  | IM-NZ-CS -1 -SR -SR0209 | CAB | Stijgpunt
11130727 | 2021-04-10 | 20:53:12 | NRD Ruimte T-Z00-16 water lekkage | VISSERD |  | IM-NZ-ND -TRS | EV | Technische ruimten stations ND
11131297 | 2021-04-14 | 13:37:36 | DPP -7 wateroverlast | VISSERD |  | IM-NZ-DPP -7 | DUIZENDSTRA | DPP NZL Laag -7
11131432 | 2021-04-15 | 09:58:58 | NMT Pomp met vlotter plaatsen | GOETHEM |  | IM-CT-NMT | KONING | Nieuwmarkt
11131799 | 2021-04-17 | 11:01:57 | CS Oostzijde WC verstopt | GOETHEM |  | IM-CT-CS -TRS | CAB | CS Technische ruimtes station
11132348 | 2021-04-21 | 07:06:42 | CS Water onder perron wegpompen | GOETHEM |  | IM-CT-CS -PER | PAUL | Perron Centraal station
11132381 | 2021-04-21 | 07:42:51 | VPD RT oliebak legen | GOETHEM | 10006432 | IM-GP-VPD -ROL-6620H3 | BEUKEVELD | Roltrappen RVS
11132792 | 2021-04-23 | 10:29:37 | WBS ruimte 3-1916 water op vloer (LT) | GOETHEM |  | IM-CT-WBS -TRS | STATIONSZAKE | WBS Technische ruimten stations
11133564 | 2021-04-28 | 09:12:16 | NMT afvoer van de wasbak verstopt | GOETHEM |  | IM-CT-NMT -TRS | OCC | NMT technische ruimten stations
11133864 | 2021-04-29 | 14:05:20 | NMT ontstoppen lijngoot toegang Waag | GOETHEM |  | IM-CT-NMT -UIT | HENDRIK | Uitgangen Nieuwmarkt NMT
11134496 | 2021-05-04 | 06:32:08 | RKN pomp K5-16 defect | VISSERD | 10067426 | IM-NZ-RKN -VW | ROUBOS | Vuilwater systeem RKN
11134891 | 2021-05-06 | 11:23:30 | NMT Olie bij RT34 | GOETHEM | 10005728 | IM-CT-NMT -ROL-6620H3 | DAMMERS | Roltrappen RVS
11135076 | 2021-05-07 | 13:37:30 | CSO verstopping toilet | GOETHEM |  | IM-CT-CS -VW | J SIER | Vuilwater systeem
11135124 | 2021-05-07 | 16:22:38 | RKN Pomp STZ-K5-11 | VISSERD | 10067424 | IM-NZ-RKN -VW | LIPPES, TOIN | Vuilwater systeem RKN
11135506 | 2021-05-10 | 15:20:10 | CS onstoppingsstuk pompkelder | GOETHEM |  | IM-CT-CS | KONING | Centraal Station
11135779 | 2021-05-12 | 07:29:44 | DMZ toilet verstopt | GOETHEM |  | IM-GP-DMZ -TRS | CSU | DMZ technische ruimten stations
11136791 | 2021-05-18 | 13:13:50 | CSN NK4-05 Pomp uitgevallen | VISSERD |  | IM-NZ-CS | DIEKMANN | Centraal station NZL
11136901 | 2021-05-19 | 11:20:00 | NMT plaatsen pomp in kelder | GOETHEM |  | IM-CT-NMT -VW | KONING | Vuilwater systeem
11136904 | 2021-05-19 | 11:28:11 | WLP afvoeren ton en strooien korrels | GOETHEM |  | IM-CT-WLP -ROL-6620H3 | KONING | Roltrappen RVS
11137024 | 2021-05-20 | 07:07:35 | GPP verstopping dames toilet | GOETHEM |  | IM-GP-GPP -PER | BESTUURDER | Perron Gaasperplas
11137065 | 2021-05-20 | 10:32:54 | IM Ronde controle volle tonnen | GOETHEM |  | IM | VERVUURT | Metro
11137354 | 2021-05-22 | 06:14:29 | RKN pomp STN-K5-16 storing | VISSERD | 10067426 | IM-NZ-RKN -VW | CBI | Vuilwater systeem RKN
11137406 | 2021-05-22 | 10:50:08 | VZG Pomp SP-12 storing STZ-K1-12 | GOETHEM | 10067457 | IM-NZ-VZG -VW | CBI | Vuilwater systeem VZG
11138097 | 2021-05-27 | 10:39:51 | BLW Waterlekage in kelder 004-02 | GOETHEM |  | IM-GN-BLW -TRS | PETE CAMBEEN | BLW technische ruimten stations
11138890 | 2021-06-01 | 09:45:58 | CSO verstopping toilet | GOETHEM |  | IM-CT-CS -VW | OCC | CS technische ruimten stations
11139528 | 2021-06-04 | 15:09:58 | CSO Toiletten verstopt zuid zijde perron | GOETHEM |  | IM-CT-CS -PER | OCC | Perron Centraal station
11140313 | 2021-06-09 | 09:30:30 | DMZ heren toilet verstopt | GOETHEM |  | IM-GP-DMZ | CSU | Diemen Zuid 117
11140368 | 2021-06-09 | 15:40:22 | SLW toilet verstopt. | GOETHEM |  | IM-AN-SLW -TRS | CSU | SLW technische ruimten stations
11141300 | 2021-06-15 | 06:40:43 | CSN vuilwaterpomp SP52 storing | VISSERD | 10067403 | IM-NZ-CS -VW | CBI | Vuilwater systeem CS
11142028 | 2021-06-18 | 13:22:07 | WPP Ruimte 3-0606 vol met water | GOETHEM |  | IM-CT-WPP -VW | CAB | Vuilwater systeem
11142115 | 2021-06-19 | 07:20:07 | RKN pomp STZ K5-11 hoog water | VISSERD | 10067424 | IM-NZ-RKN -VW | CBI | Vuilwater systeem RKN
11142116 | 2021-06-19 | 07:26:13 | RKN SP01 pomp hoogwater | VISSERD |  | IM-NZ-RKN -SP -01 | CBI | Stijgpunt SP-01 (lift)
11142314 | 2021-06-20 | 18:57:37 | VLN 0,5 mtr water in Liftschacht | GOETHEM | 10007357 | IM-RG-VLN -LFT-6612O0 | KONE | Liften hydraulisch Glas
11142448 | 2021-06-21 | 13:08:22 | CS liftgoot verstopt | VISSERD |  | IM-NZ-CS | DUIZENDSTRA | Centraal station NZL
11142701 | 2021-06-22 | 17:11:06 | HLD verstopping afvoer Hal zuidzijde | GOETHEM |  | IM-GN-HLD -HAL-Z | THYSSEN | Hal zuid HLD
11142866 | 2021-06-23 | 14:14:22 | ND Stalling borgen afv + inspectie | VISSERD |  | IM-NZ-ND | DUIZENDSTRA | Noord
11143883 | 2021-06-29 | 13:32:58 | WPP liftschacht vol met water/olie mix | GOETHEM | 10073226 | IM-CT-WPP -LFT-6611O0 | STATIONS | WPP Liften Elektrisch Glas
11144949 | 2021-07-05 | 14:16:38 | RGB ruimte 01-004 water op vloer | GOETHEM |  | IM-GN-RGB -VW | STATIONSBEHE | Vuilwater systeem
11145332 | 2021-07-07 | 15:52:12 | WLP noord waterbakken lopen niet door. | GOETHEM |  | IM-CT-WLP -TRS | RT MONTEUR | WLP technische ruimten stations
11145410 | 2021-07-08 | 08:24:13 | IM-DPP Opvangbak pomp vol / leegzuigen | VISSERD |  | IM-NZ-DPP -VW | DUIZENDSTRA | Vuilwater systeem DPP
11145415 | 2021-07-08 | 09:31:44 | IM-RKN Wateroverlast ZK7-02 | VISSERD |  | IM-NZ-RKN -VW | DIEKMANN | Vuilwater systeem RKN
11146211 | 2021-07-13 | 11:13:20 | SLW Toilet Verstopt | GOETHEM |  | IM-AN-SLW -TRS | COLLEGAS | SLW technische ruimten stations
11146499 | 2021-07-15 | 07:09:01 | WLP afvoerleiding airco omleggen | GOETHEM |  | IM-CT-WLP -AC | HENDRIK | Airco systeem
11146692 | 2021-07-16 | 08:48:30 | CSO Toiletten perron verstopt. | GOETHEM |  | IM-CT-CS -PER | KONING | Perron Centraal station
11147133 | 2021-07-19 | 12:55:12 | VZG NK4-04 ruimte staat vol water | GW_SNW_RFC |  | IM-NZ-VZG | DUIZENDSTRA | Vijzelgracht
11147511 | 2021-07-21 | 10:35:49 | WPP kelder zuidkant leegpompen | GOETHEM |  | IM-CT-WPP -TRS | HENDRIK | WPP Technische ruimten stations
11148788 | 2021-07-29 | 09:57:05 | GPP herentoilet verstopt. | GOETHEM |  | IM-GP-GPP -HAL-Z | COLLEGA | Hal zuid GPP
11149144 | 2021-07-31 | 10:12:45 | RKN Pomp SP01 (zuid) geeft storing | KLEUVER | 10067424 | IM-NZ-RKN -VW | ROUBOS | Vuilwater systeem RKN
11149622 | 2021-08-03 | 09:21:34 | GZH Verlenging afvoer dijklichaam | GOETHEM |  | IM-GP-GZH | RIPHAGEN | Ganzenhoef 119
11149787 | 2021-08-04 | 08:48:51 | NDP Airco afvoergootje verstopt ruimte N | KLEUVER |  | IM-NZ-RS | DIEKMANN | Reizigersstations & Opstelterreinen
11150505 | 2021-08-08 | 11:04:05 | RKN Pomp S_M-K7-03 in storing | STENGEWIS | 10067427 | IM-NZ-RKN -VW | CBI | Vuilwater systeem RKN
11150688 | 2021-08-09 | 14:17:11 | NRD voor AH in de verdeelhal lekkage HW |  |  | IM-NZ-ND -HAL | SUCCES | Hal ND
11151788 | 2021-08-17 | 09:43:39 | VSW toilet verstopt | GOETHEM |  | IM-GP-VSW -TRS | ISS | VSW technische ruimten stations
11152093 | 2021-08-19 | 08:46:40 | STD leegpompen putten | GOETHEM |  | IM-RG-STD -TRS | ANDY | STD technische ruimten stations
11152107 | 2021-08-19 | 09:31:51 | CSO Sectie Schakelr. water op de vloer | GOETHEM |  | IM-CT-CS -TRS | CBI | CS Technische ruimten stations
11152700 | 2021-08-23 | 10:09:38 | CS water in roltrap ruimte | GOETHEM |  | IM-NZ-CS | S&G | Centraal station NZL
11153103 | 2021-08-25 | 10:12:07 | WBS olie op vloer | GOETHEM | 10005919 | IM-CT-WBS -ROL-6620H3 | DAMMERS | Roltrappen RVS
11153457 | 2021-08-27 | 09:24:03 | WLP Water roltrapruimte | GOETHEM |  | IM-CT-WLP | HENDRICKX | Waterlooplein
11153536 | 2021-08-27 | 15:27:50 | WBS wateroverlast kelder | GOETHEM |  | IM-CT-WBS | KORNET | Wibautstraat
11153843 | 2021-08-30 | 08:18:12 | WLP afvoer verstopt | GOETHEM |  | IM-CT-WLP -VW | HAPJESHOEK | Vuilwater systeem
11154452 | 2021-09-02 | 11:06:34 | CSN Ruimte NK304 lekkage | GOETHEM |  | IM-NZ-CS -3 -SR -SR1903 | R RECKELHOF | Ventilatie en koeling
11154597 | 2021-09-03 | 07:47:26 | TNU 21 Hoog water niveau bereikt | SCHERPENHUIZ |  | IM-NZ-TNU21 | CWD | TNU 21A en B Schuiven gebouw
11154648 | 2021-09-03 | 11:19:38 | Oostlijn Vuilwaterpompen storing | GOETHEM |  | IM-CT-RS | BVROL | Reizigersstations & Opstelterreinen
11156189 | 2021-09-13 | 14:23:43 | VVCS ontst. lijngoot & insp. liftschacht | GW_SNW_RFC |  | IM-NZ-CS | DUIZENDSTRA | Centraal station NZL
11157695 | 2021-09-23 | 08:09:45 | VVCS roosterdeksel defect/verkeerd |  |  | IM-CT-CS -UIT-W04 | DUIZENDSTRA | Uitgang west Stationsplein (VVV) CS
11157781 | 2021-09-23 | 14:23:57 | NRD pompput terrein TZ0018 storing |  |  | IM-NZ-ND -VW | CBI | Vuilwater systeem ND
11157957 | 2021-09-24 | 15:52:28 | VZG Pomp SP-12 niet ok pendelt |  |  | IM-NZ-VZG -VW | CBI | Vuilwater systeem VZG
11158271 | 2021-09-26 | 21:18:30 | NRD Tech.rmt Zuid Pompinst. niet ok (LT) |  |  | IM-NZ-ND -VW | CBI | Vuilwater systeem ND
11158892 | 2021-09-30 | 11:46:54 | GZH Verstopt toilet | GOETHEM |  | IM-GP-GZH | HENDRIKX | Ganzenhoef 119
11159563 | 2021-10-04 | 09:37:23 | WLP Vol Vat | GOETHEM |  | IM-CT-WLP | DUIZENDSTRA | Waterlooplein
11159616 | 2021-10-04 | 13:38:17 | CS Lekkage leidingen | VISSERD |  | IM-CT-CS | HENDRICKX | Centraal Station
11159830 | 2021-10-05 | 13:11:08 | ND vervangen druksensor pomp T0016 | VISSERD |  | IM-NZ-ND -VW | DUIZENDSTRA | Vuilwater systeem ND
11159839 | 2021-10-05 | 13:59 | WLP Verstopte put | GOETHEM |  | IM-CT-WLP | RODRIQUEZ | Waterlooplein
11160021 | 2021-10-06 | 11:08:27 | RKN Pomp ZK5-11 werkt niet |  | 10067424 | IM-NZ-RKN -VW | S&G | Vuilwater systeem RKN
11160069 | 2021-10-06 | 15:58:33 | RKN pomp hoog water STZ K5-11 |  | 10067424 | IM-NZ-RKN -VW | CBI | Vuilwater systeem RKN
11160203 | 2021-10-06 | 08:05:02 | NMT Toiletten verstopt naast PVR Noordz. | GOETHEM |  | IM-CT-NMT -VW | OCC | Vuilwater systeem
11161276 | 2022-10-12 | 13:22:50 | VZG-Z Pomp SP12 thermische uitval | VISSERD |  | IM-NZ-VZG -VW | DUIZENDSTRA | Vuilwater systeem VZG
11162391 | 2021-10-18 | 11:47:27 | SLW water in de kabelkelder in GS | GOETHEM |  | IM-AN-SLW | S&C | Spaklerweg
11162622 | 2021-10-19 | 13:35:21 | DMZ dames toilet verstopt | GOETHEM |  | IM-GP-DMZ | ISS | Diemen Zuid 117
11162722 | 2021-10-20 | 07:09:24 | SLW Camera inspectie riolering | GOETHEM |  | IM-AN-SLW | VERVUURT | Spaklerweg
11162810 | 2021-10-20 | 12:50:52 | ZD Einddop riolering plaatsen |  |  | IM-AW-ZD | DUIZENDSTRA | Zuid 303 (WTC)
11162945 | 2021-10-21 | 07:36:26 | RKN Pomp SP01 niet ok | GW_SNW_RFC |  | IM-NZ-RKN -1 | CBI | RKN NZL Laag -1
11162967 | 2021-10-21 | 09:44:13 | RKN leegzuigen ZK5-10 t/m 13 | GOETHEM |  | IM-NZ-RKN | DUIZENDSTRA | Rokin
11163186 | 2021-10-22 | 11:14:29 | EPP Breakpomp STZ-K1-09 is uit | GW_SNW_RFC | 10083996 | IM-NZ-EPP | CBI | Europaplein
11163201 | 2021-10-22 | 11:32:33 | RKN ZZ wateroverlast roltrapruimtes | GW_SNW_RFC |  | IM-NZ-RKN -SP | DIEKMANN | RKN NZL Stijgpunten
11163709 | 2021-10-25 | 12:20:51 | CS Ontstoppen leidingen |  |  | IM-CT-CS | DUIZENDSTRA | Centraal Station
11163890 | 2021-10-26 | 09:20:35 | WBS, Water op vloer ruimte 3-1910. | GOETHEM |  | IM-CT-WBS -TRS | BEERS | WBS Technische ruimten stations
11164108 | 2021-10-27 | 09:12:26 | BMR Liftput met water en olie | GOETHEM |  | IM-GN-BMR | DAMMERS | Bijlmer ArenA 111
11164186 | 2021-10-27 | 15:19:19 | DMZ Verstopping riolering | GOETHEM |  | IM-GP-DMZ | DUIZENDSTRA | Diemen Zuid 117
11164307 | 2021-10-28 | 09:04:48 | RKN T-stuk vervangen naar 2x bocht 45 gr |  |  | IM-NZ-RKN -VW | DUIZENDSTRA | Vuilwater systeem RKN
11164373 | 2021-10-28 | 12:55:08 | RKN Pompen onder roltrap zuidzijde contr | VISSERD |  | IM-NZ-RKN | DIEKMANN | Rokin
11164552 | 2021-10-29 | 09:02:04 | VZG NK4-04 wateroverlast | GW_SNW_RFC |  | IM-NZ-VZG | DUIZENDSTRA | Vijzelgracht
11164564 | 2021-10-29 | 09:37:17 | VZG VC1 storing pomp |  | 10067457 | IM-NZ-VZG -VW | DIEKMANN | Vuilwater systeem VZG
11165161 | 2021-11-01 | 17:45:54 | VSW Toilet verstopt. | GOETHEM |  | IM-GP-VSW -TRS | DUIZENDSTRA | VSW technische ruimten stations
11165540 | 2021-11-03 | 12:23:57 | WPP Water in liftput | GOETHEM |  | IM-CT-WPP -LFT | DAMMERS | Liften
11166526 | 2021-11-09 | 10:46:58 | WPP water in kelder ZD 40cm hoog | GOETHEM |  | IM-CT-WPP -VW | LEE | Vuilwater systeem
11166722 | 2021-11-10 | 08:38:08 | OJB Defecte dompelpomp | GOETHEM |  | IT-AV-OJB | DAMMERS | Oranjebaan 207
11167997 | 2021-11-17 | 08:59:42 | TT ND rein. afv. van putten en spoelbak. |  |  | IM-TN-BN -TND | DUIZENDSTRA | TailTrack Noord
11168029 | 2021-11-17 | 10:47:47 | ODU Liftbak leegpompen | GOETHEM |  | IT-AV-ODU -LFT | DAMMERS | Lift Onderuit
11168226 | 2021-11-18 | 10:15:13 | WBS, Vuilwaterpomp 31 in storing. | GOETHEM |  | IM-CT-WBS -VW | BV-ROL | Vuilwater systeem
11168853 | 2021-11-22 | 07:35:47 | ITW toilet verstopt in PVR | GOETHEM |  | IM-RG-ITW -TRS | BESTUURDER | ITW technische ruimten stations
11168999 | 2021-11-22 | 16:53:44 | GPP damestoilet lijnbehuizing verstopt | GOETHEM |  | IM-GP-GPP -TRS | BESTUURDER | GPP technische ruimten stations
11169346 | 2021-11-24 | 11:54:44 | WPP verstopping toilet heren/dames | GOETHEM |  | IM-CT-WPP -VW | ISS | Vuilwater systeem
11170542 | 2021-11-30 | 08:45:25 | BLW, kruipruimte vol met water | GOETHEM |  | IM-GN-BLW -TRS | S&C | BLW technische ruimten stations
11171231 | 2021-12-03 | 15:49:18 | OJB Vlakzuigpomp | GOETHEM |  | IT-AV-OJB | FISCHER | Oranjebaan 207
11173110 | 2021-12-13 | 12:01:12 | WBS, NZ Pompruimte veel water in hal. | GOETHEM |  | IM-CT-WPP -TRS | BAAN | WPP Technische ruimten stations
11173535 | 2021-12-15 | 11:14:03 | EPP lijngoot onder trap zz vastzetten | GW_SNW_RFC |  | IM-NZ-EPP | PAUL | Europaplein
11173725 | 2021-12-16 | 08:49:57 | WBS Ruimte 3 19-10 water op vloer NZ | VISSERD |  | IM-CT-WBS -TRS | GARBODE | WBS Technische ruimten stations
11173816 | 2021-12-16 | 15:44:22 | NMT Dames toilet verstopt | GOETHEM |  | IM-CT-NMT -HAL | OCC | Hal Nieuwmarkt
11174609 | 2021-12-21 | 12:28:52 | WBS, Veel water in kelder noordzijde. | LIPPES |  | IM-CT-WBS -TRS | EV | WBS Technische ruimten stations