## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 2: Aanbesteding meubilair |  | Datum: 26-04-2022
| Betrekking op: | Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
LET OP, er is een nieuwe bijlage 11 toegevoegd bij deze NvI welke gebruikt dient te worden bij inschrijving.
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | Perceel 1 - Bijlage 2 - Plattegronden | Kunt u aangeven welke type vloer in welke ruimte ligt in verband met de doppen en wielen van de stoelen (harde- of zachte vloer)? | De tekeningen van de vloerafwerking zijn als extra bijlage meegestuurd met deze nota.
2 | Perceel 1 - Bijlage 2 - Plattegronden | Kunt u aangeven waar de bureaus worden hergebruikt? | In bijlage 5 zijn de tekening meegestuurd. De gele bureaus in de tekening zijn bestaand (hergebruikt) de blauw bureaus zijn nieuw.
3 | Perceel 1 - Bijlage 2 - Plattegronden | Kunt u aangeven in welk gebied de S.03 stoelen worden hergebruikt (het gebied is nu niet duidelijk afgekaderd)? | De positie is in de tekeningen van bijlage 5 terug te vinden.
4 | Perceel 1 - Bijlage 2 - Inventarislijst | S.14 Wilt u bij S.14 alleen de barkrukken herinzetten of ook de statafels? | Enkel de stoelen (S.14).
5 | Perceel 1 - Bijlage 2 - Inventarislijst | S.09: Is het correct dat de S.09 stoelen niet voorkomen in het nieuwe pand van Weener XL? | S.09 is een bestaande stoel en komt 4x voor in het nieuwe pand.
6 | Perceel 1 - Bijlage 2 - Inventarislijst | S03: U geeft aan 102 De Vorm LJ1 stoelen in uw huidige pand te hebben. Is het correct dat er in de nieuwe situatie 56 stoelen worden her ingezet? | Nee, nieuw zijn het er 67.
7 | Perceel 1 - Bijlage 2 - Inventarislijst | S01: Tijdens de schouw hebben we zowel RH Extend 200 en RH Extend 220 bureaustoelen aangetroffen. Wilt u beide modellen herinzetten in het nieuwe pand of slechts de RH Extend 200 stoelen zoals aangegeven? | Tijdens de schouw zijn andere type bureaustoelen getoond maar bij het uitwerken van gunningscriterium G3 dient u uit te gaan van het type HR extend 200.
8 | Perceel 1 - Bijlage 2 - Plattegronden | T02: Kunt u aangeven of u beide tafels wil inzetten in het nieuwe pand (er staat 1 tafel aangegeven op de plattegrond). | Er zijn 3 tafels van T.02 waarvan 2 bestaand en 1 nieuw. Op de tekeningen in bijlage 5 is bestraald met geel aangeduid en nieuw met blauw.
9 | Perceel 1 - Bijlage 2 - Inventarislijst | T01: Kunt u aangeven of de bekabeling van de huidige werkplekken die meeverhuizen naar het nieuwe pand van Weener wordt hergebruikt? | De bekabeling verhuisd niet mee.
10 | Perceel 1 en 2 - Nota van inlichtingen 1 - Vraag 6 | Naar aanleiding van de eerste van inlichtingen waarin uiteengezet is hoe de markt op dit moment funcitoneert ten opzichte van prijstellingen, geeft u aan de eerste prijsverhoging per 1-7-2023 in te laten gaan. Dat betekent dat we de prijzen welke afgegeven worden een jaar vast moeten houden. Momenteel is dit niet mogelijk. Daarom willen wij u verzoeken om de eerst mogelijke prijsverhogingen in te laten gaan op 1-1-2023. Gaat u hiermee akkoord? | Dit is akkoord.
11 | Perceel 2 - Bijlage 6 - Eis F.3 | F.3 Volledige opgave (all in tarieven); hier geeft u aan welke kosten opgenomen moeten zijn in de all-in tarieven. Hierin stelt u ook opslagkosten. Echter hebben wij geen enkele invloed op de doorlooptijden van de bouw. Het kan zijn dat door uitloop hiervan de meubels tijdelijk opgeslagen moeten worden. Het lijkt ons niet reeel dat de kosten dan gedragen moeten worden door de leverancier van het meubilair. Mocht het zich voordoen dan gaan wij graag hierover met u in gesprek voor een passende oplossing. Kunt u ermee akkoord gaan deze te verwijderen uit de lijst? | Indien opdrachtgever een levering wil uitstellen naar een moment binnen 1 maand zijn de kosten voor de opdrachtnemer. Voor kosten die ontstaan na langer dan een maand uitstel gaan opdrachtgever en opdrachtnemer in gesprek over een tegemoetkoming in kosten. De opdrachtnemer dient daarbij inzichtelijk te maken welke uitstelkosten er zijn en welke verplichtingen er reeds met leveranciers zijn aangegaan.
12 | Perceel 1 - Bijlage 5 | G.01: Hoeveel hangers wilt u aangeboden zien? | Er is uit te gaan van 10 hangers per vierkant meter.
13 | Perceel 1 - Bijlage 5 | K.04 tot en met K.11: de afmetingen van de kasten in de omschrijving zijn afwijkend van gangbare afmetingen van schuifdeurkasten. Kunt u aangeven welke afmetingen gewenst zijn? | Er is uit te gaan van de dichtstbijzijnde verkrijgbare afmeting.
14 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Z03a en Z03b: Kunt u de wensen ten aanzien van de bank nader specificeren? (Armleuningen, rugleuningen en dergelijke)? De afbeelding komt namelijk niet overeen met de plattegrond. Al voorbeeld; een bank welke tegen een wand is geplaatst is niet alzijdig te gebruiken. | Zie 20220307_WXL_los meubilair_overzichten voor omschrijving/impressie.
15 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Z.02a Z.02b: Er worden 2 afbeeldingen weergegeven in de uitvraag, 1.met armleuningen aan beide zijden en 2. afbeelding met een chaise longue. Kunt u specificeren welke bank gewenst is? | Het betreft 6 stuks Z.02a waarvan 3 stuks chaise longue en 2 stuks Z.02b waarvan 1 chaise longue.
16 | Perceel 1 - Bijlage 5 | S.26a en S.26b: U geeft aan dat u twee verschillende typen aangeboden wil hebben. Wat zijn de specificaties en de aantallen voor deze 2 verschillende typen? | De twee verschillende types worden door elkaar gebruikt volgens de verdeling 50/50. Voor het uiterlijk van de twee type stoelen is de impressie te volgen zoals weergegeven in bijlage 5. Bijlage 11 is hierop aangepast.
17 | Perceel 1 - Bijlage 5 | S.22 + S.23a en 23b: In de specificaties wordt aangegeven dat de kuip van het materiaal hennep moet zijn, mag hier een gelijkwaardig duurzaam materiaal worden aangeboden? | Ja, dit is toegestaan.
18 | Perceel 1 - Bijlage 5 | S.03, S.05 en S.25, S.26a en S.26b: In de specificaties wordt aangegeven dat de kuip van de stoel in PET vilt moet zijn, mag hier ook een ander duurzaam materiaal worden aangeboden? | Ja, dit is toegestaan.
19 | Perceel 1 - Bijlage 5 | T.48 + T. 49 + T.50 +T.52 + T.53 en T.54: In uw specificaties omschrijft u een ypsilon poot met een laagzittende horizontale stang tbv voetensteun. Daarnaast laat u twee afbeeldinge zien, de eerste met een V-poot en de tweede met een ypsilon poot. Verschillende gewenste afmetingen zijn niet mogelijk in de tafel zoals afgebeeld met de ypsilon poot. Kunt u aangeven of de afmetingen mogen afwijken of dat we alle bovengenoemde tafels uit 1 serie mogen aanbieden met een V-poot? | Het meubilair overzicht worden 2 poten getoond. Beide poten zijn toegestaan waarbij de afmeting van de tafel leidend is.
20 | Perceel 1 - Bijlage 5 | T.38: U vraagt een hoogte verstelbare tafel met een afmeting 360x70cm. Bij deze afmeting is het gaat hoogte vertstelbaarheid ten koste van de stabiliteit en de kwaliteit van het verstelmechanisme. Is het akkoord om hier twee losse tafels aan te bieden om stabiliteit en kwaliteit te kunnen garanderen? | Akkoord.
21 | Perceel 1 - Bijlage 5 | T.35: U vraagt hier een hoogte van 930mm. Dit is pantry hoogte, is de gewenste hoogte van de tafel correct? | Hoogte van 800mm aan te houden.
22 | Perceel 1 - Bijlage 5 | T.23 + T. 24 + T.36 + T.38 + T.40 + T.41 + T.42 + T.43 + T.45 + 45a +T.47 + T.51 + T.56 en VT.04: In de specificaties wordt een eikenhouten blad gevraagd. Tevens is de wens een krasvast blad aan te bieden. Dit is bij een eikenhouten blad niet het geval. Is het toegestaan HPL eiken aan te bieden of geeft u toch de voorkeur aan eikenhout en laat u de krasvastheid vallen? | De aanbestedende dienst geeft de voorkeur aan eikenhout, waarbij de eis van krasvast vervalt.
23 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Tevens wordt een stapelbare tafel (T.23 + T.36) gevraagd, dit is niet mogelijk met een tafel met schuine poot, kunt u aangeven welke uitstraling gewenst is? | De eis van stapelbaar is hier leidend.
24 | Perceel 1 - Bijlage 5 | In de specificaties wordt een tafel (T.23) gevraagd met afmeting 1100x500mm, dit correspondeert niet met de afbeelding. Is de afbeelding correct? | De afbeelding is een referentie. De momschreven afmeting is leidend.
25 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Is stapelbaarheid bij de restauranttafels (T.21) een eis? En komt een kolomtafel zoals op de afbeelding hiermee te vervallen, aangezien deze niet stapelbaar zijn? | Dat is correct. De eis van stapelbaar is hier leidend.
26 | Perceel 1 - Bijlage 5 | U geeft aan bij T.01 a 2 netwerkaansluitingen (UTP cat 6) nodig te hebben. Wilt u deze verwerkt zien in een opbouwunit samen met 3x230V? Of bedoelt u met de 3x230V een contactdoos in de kabelgoot? | 3 stroompunten (230V met randaarde) en 2 netwerkaansluitingen (UTP cat 6A) per werkplek, afgemonteerd onder de werkplek.
27 | Perceel 1 - Bijlage 11 | S.26a en S.26b; kunt u het prijzenbald aanpassen zodat er per item 2 prijzen ingevuld kunnen worden voor twee verschillende typen krukken? | Zie antwoord op vraag 16 van deze nota van inlichtingen.
28 | Perceel 2 - Bijlage 12 | De Alvero One bureaustoel is een stoel die alleen gehuurd kan worden en niet gekocht. Wilt u de huurprijs zien in de prijsaanbieding of mag hier een alternatief worden aangeboden? | Er mag een vergelijkbaar alternatief worden aangeboden.
29 | Beschrijvend document - Paragraaf 5.1.4 - Gunningscriterium 4 | In 5.1.4. stelt u dat inschrijvers die een extra stap zet op het gebied van social return, bewezen door het aantonen van onder andere een PSO30+ certificaat, extra punten kunnen behalen. Dit certificaat kan behaald worden door bedrijven die een productiefaciliteit hebben. Hiermee hebben bepaalde grotere ondernemingen binnen onze branche een voordeel ten opzichte van de kleinere dealerbedrijven. Dealerbedrijven hebben geen eigen productielocaties. Kunt u het gunningscriterium aanpassen zodat de bedrijven zonder productiefaciliteiten ook extra punten kunnen verdienen? | Als u kan aantonen dat u meer dan 30% werknemers in dienst heeft met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt u de vastgestelde punten verdienen.
30 | Beschrijvend document - Paragraaf 5.1.4 - Gunningscriterium 4 | U geeft hier volgende aan: "Het gaat daarbij om inschrijvers waarvan aantoonbaar 30% van hun werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft (gehandicapte of kansarme). Een inschrijver kan dit aantonen met een PSO 30+ certificaat of gelijkwaardig." Deze eis is een sterke discriminatie van de markt en is gericht op specifieke partijen in de markt. We verzoeken u deze gunningscriterium te laten vallen danwel meer marktverbredend te stellen en te richten op partijen die voldoen aan certificaat PSO+ trede 3. | Dit is in ogen van de aanbestedende dienst niet sterk discriminerend. Het is geen minimum eis, het is een gunningscriterium die beperkt meeweegt. Dit blijft ongewijzigd.
31 | Perceel 2 - Bijlage 7 | U vraagt de RH Logic 300 aan te bieden, wij stellen voor de tekst te wijzigen en toe te staan dat een stoel met vergelijkbare specificaties is geaccepteerd. Dit omdat door het uitvragen van een specifieke stoel partijen worden uitgesloten en marktwerking dus wordt tegen gegaan. | De aanbestedende heeft de afgelopen jaren op diverse locaties nieuwe bureaustoelen geplaats van het type RH LOGIC 300. In aansluiting hierop vraagt de aanbestedende dienst specifiek deze stoel uit als standaard kantoorbureaustoel. Dit is een bewuste keuze met het oog op eenheid en uitwisselbaarheid.
32 | Perceel 1 - Bijlage 5 | De uitgevraagde tafel (T.34) is niet verkrijgbaar in de gevraagde afmetingen. Wel beschikbaar zijn de afmetingen 200x92,5cm (lxb) en 250x92,5cm (lxb). Is een van deze twee maten akkoord en zo ja welke? | Afmetingen 250 x 92,5 is akkoord.
33 | Perceel 1 en 2 - Bijlage 9 - Artikel 7 | De boeteclausule is gerelateerd aan het totaal bedrag van de opdracht. Dit kan leiden tot een buitenproportionele boete. Kunt u er mee instemmen dat de hoogte van de boete bij te late levering wordt gerelateerd aan de waarde van dat deel van de opdracht, dat te laat geleverd is? | Zie antwoord op vraag van 5 van de eerste nota van inlichtingen.
34 | Perceel 1 en 2- Bijlage 9 - Artikel 6.1 | In artikel 6 is aansprakelijkheid voor diverse soorten schade opgenomen. Aansprakelijkheid van alle soorten schade zonder limiet is niet te verzekeren. Wij stellen daarom voor de aansprakelijkheid te beperken tot vorderingen die directe schade betreffen. Voor schade geleden door derden stellen wij voor dit te beperken tot vaststaande aansprakelijkheid van directe schade. | Akkoord.
35 | Perceel 1 en 2 - Bijlage 9 - Artikel 2.2 | Is het akkoord dat voor opdrachtnemer een opzegmogelijkheid met een opzegtermijn van 12 maanden is toegestaan? | Nee.
36 | Perceel 1 en 2 - Bijlage 8 - Artikel 19.1 | In onze branche is het gebruikelijk dat het risico overgaat op aanbestedende dienst na levering en de eigendom na betaling. Na levering hebben wij immers geen invloed op wat er met de producten gebeurt. Is dit akkoord? | Akkoord.
37 | Perceel 1 en 2 - Bijlage 8 - Artikel 7.4 | U vraagt hier om op eerste verzoek een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst getekend. Volstaat dit? | Akkoord.
38 | Perceel 1 - Bijlage 11 | Er is in het prijzenblad 1 kolom voor het invullen van prijzen. Er staat dat er alternatieven aangeboden mogen worden. Dienen de alternatieven in de eigen format te worden aangeboden? | De meubels die de inschrijver afprijst in bijlage 11 dienen te voldoen aan de productspecificaties weergegeven in bijlage 5. Alternatieven die hier niet aan voldoen worden niet geaccepteerd.
39 | Perceel 1 - Bijlage 5 en 11 | Er wordt in de aanvraag/uitvraag gesproken over merken en types, in bijlage 5 staan geen merken vernoemd, enkel afbeeldingen en omschrijvingen. In sommige gevallen past echer alleen het originele product en omschrijving van de bijlage 5.dit kan prijstechnisch gevolgen hebben voor de totale prijsstelling. Hoe wordt er omgegaan met de concrete omschrijving van Bijlage 5 en het aanbieden van een alterntief op het oorspronkelijke gevraagde product? Hoe wordt een alternatief beoordeeld op basis van het uitgevraagde product? | Zie antwoord op vraag van 38 van deze nota van inlichtingen.
40 | Perceel 1 -Bijlage 11 | In het prijzenblad wordt alleen een code genoemd. Wij gaan ervan uit dat de concrete omschrijving van de aangeboden producten getoetst wordt aan de hand van de offerte in eigen format? Kunt u dit bevesitgen? | De codes refereren naar bijlage 5 waarin de productspecificaties zijn weergegeven waar de meubelstukken aan moeten voldoen. U wordt niet geacht een eigen format van productspecificaties bij te voegen.
41 | Perceel 1 - Bijlage 5 | bij de tafels wordt er gesproken over materialisatie van de bladen in HPL. Een uitvoeing in melamine is een kostenbesparing die hierdoor gerealiseerd kan worden. Dient de hoofdaanbieding HPL te zijn en mogen wij als alternatief een melamine blad aanbieden? | Er is uit te gaan van HPL te zijn. Alternatieve worden niet uitgevraagd in het prijzenblad van bijlage 11.
42 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Bij een aantal tafels wordt een eikenhouten blad gevraagd. Echter dienen een aantal tafels stapelbaar te zijn en tevens krasvast. Om hieraan te voldoen, adviseren wij hier een melamine blad met een hout print. Kunt u hier een akkoord op geven? | De voorkeur gaat uit naar eikenhout, waarbij de eis van krasvast vervalt.
43 | Perceel 1 - Bijlage 5 | in bijlage 5 worden bij de verschillende omschrijvingen meerdere afbeedingen getoond. Soms komt de omschrijving niet overeen met de afbeelding. Bv een kolompoot tafel die stapelbaar moet zijn: wat is leidend om aan te bieden, de afbeelding of de omschrijving? | De omschrijving van stapelbaar is in dit geval leidend, waardoor de kolompoot tafel komt te vervallen.
44 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Bij T.01 A dienen we ook de electrificatie aan te bieden. Wij gaan ervan uit dat het enkel de levering en montage van de units betreft en dat door derder dit aangesloten wordt en voorzien wordt van de benodigde kabels. Kunt u dit bevestigen? | Meubelstukken met elektrificatie dienen gebruikskaar afgeleverd te worden met stekker.
45 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Tafel T.23 wordt uitgevraagd in de maatvoering 110x50cm, schuine poten en stapelbaar. dit is niet mogelijk, gaat het hier om een stapelbare tafel? Schuine poten zijn niet stapelbaar.ook de maatvoering op 50cm is niet haalbaar in stapelbaarheid. Wat dienen wij hier aan te bieden? | De tafels dienen stapelbaar te zijn waardoor de schuine poot komt te vervallen.
46 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Tafels algemeen: er worden meedere tafels is speciale maatvoeringen uitgevraagd. Naast het feit dat dit niet standaard is, is het niet altijd mogelijk de gevraagde maatvoering als special te laten maken. Ook heeft dit een dure prijsconsequentie tot gevolg als mede een lange levertijd. kunnen wij ervan uit gaan de tafels aan te bieden in de standaard maatvoering van de gevraagde fabrikanten? | In dat geval is uit te gaan van de dichtstbijzijnde standaard afmeting.
47 | Perceel 1 - Bijlage 5 | T-45 a/b er wordt hier een stapelbare tafel gevraagd. De afbeelding die getoond wordt met een kolompoot is niet staplebaar. Wij gaan ervanuit dat hier een 4 poots frame aangeboden dient te worden? | Correct.
48 | Perceel 1 - Bijlage 5 | T22, 48, 49, 50, 52, 53, 54: hier wordt gevraagd om een tafel met een yspilon poot. De 2 afbeeldingen die getoond worden, verschillen enorm van elkaar. Ook de maatvoeringen die mogelijk zijn bij de uitgevraagd producten verschillen in prijs. Wat is leidend in dat gene wat wij dienen aan te bieden? | De omschreven kwaliteit en maatvoering is leidend, de afbeeldingen dienen als sfeerbeeld / beeldverwachting.
49 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Tafels algemeen; er wordt gevraagd om een kabeldoorvoer in het blad, welke de kleur heeft van het blad. Dit is niet mogelijk bij de tafels met een 'eiken' afwerking/print van het blad. Wij gaan ervan uit dat een stnadaard kleur van de leverancier van kabeldoorvoer doppen is? | Bij een houten blad mag uitgegaan worden van een standaard kleur.
50 | Perceel 1 - Bijlage 4 & 5 | Bekleding/stoffen; er wordt in Bijlage 4 de eisen aangegven waar de stoffen aan moeten voldoen. In Bijlage 5, wordt stof gevraagd en niet benoemd op de gestoffeerde producten. Hoe wordt de aangeboden stof beoordeeld op basis van de gestelde eisen en de gewenste mogelijkheden van de look and feel? | Stoffen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in bijlage 4, tenzij uitdrukkelijk een andere stof is weergegeven in bijlage 5.
51 | Perceel 1 - Bijlage 5 | S26 a-b; er wordt hier gevraagd om 2 type krukken. Beide hebben ze een andere hoogte. Op het prijzen blad kan per gevraagde zithoogte maar 1 prijs ingevuld worden. Wat dienen we hier aan te houden? | Zie antwoord op vraag 16 van deze nota van inlichtingen.
52 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Z.01 a, b Z.03 a, b; hier wordt een modulaire bank uitgevraagd. De getoonde afbeelidingen laten een bepaalde opstelling zien. Uit de omschrijving is niet goed te halen qua maatvoering wat aangeboden moet worden. Wat voor opstelling dient aangeboden te worden; moet er een lounge gedeelte bij, armleggers? | Hier wordt een modulaire bank bedoeld die qua sfeer voldoet aan het getoonde beeld en voldoen aan de maatvoering van de aangegeven plek op tekening.
53 | Perceel 1 - Bijlage 5 | K roldeurkasten; niet alle uitgevraagde maten zijn gangbaar voor de kasten. Kunne wij hierin de maatvoering van de fabrikant aanhouden? | De dichtstbijzijnde maatvoering kan worden aangehouden.
54 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Tafels algemeen; de omschrijving van de tafels met een houten afwerking is een multiplex uitvoering. Dit materiaal is voornamelijk afkomstig uit Oekraine, waardoor de beschikbaarheid, de prijsstelling en levering niet gegarandeerd kan worden. Kunnen wij hiervoor een aternatieve materiaalsoort aanbieden? | Indien een materiaalsoort niet of zeer moeilijk leverbaar is mag een materiaal aangeboden worden dat in kwaliteit en uitstraling minimaal gelijkwaardig is.
55 | Perceel 1 - Bijlage 2 | Er wordt in de aanbesteding gesproken in paragraaf 5.1.3. over bijlage 2. hierin wordt het beeld geschetst dat dit meubilair wat in de presentatie staat, door de Gemeente zelf ergens anders wordt ondergebracht. Gezien de plattegronden,lijkt het ons inziens dat dit het meubilair is dat WEL mee gaat. Klopt dit? Indien ja, moet hier een plan voor worden gemaakt om het toepasbaar te maken in de het nieuwe interieur. wat is de materialisatie die gewenst is om aan dit meubilair te updragen en welke kleurstelling is hier benodigd? Is er een overzicht van de gewenste kleuren in de plattegrond? | Het meubilair uit bijlage 2 gaat mee naar de nieuwe locatie van Weener XL. De inschrijver dient met betrekking tot dit meubilair (bijlage 2) gunningcriterium 3 uit te werken.
56 | Perceel 2 - Bijlage 7 | Wat wordt bedoeld met: Een zitvlak dat in te stellen is in buigstand? | De stoel dient een stabiele en in hoogte- en diepte verstelbare zitting te hebben die de bovenbenen ondersteunt maar de knieholtes niet afknelt en tevens zorgt voor een zit met een “open hoek” (dit door middel van een neigstand). De zitting kan met deze instelmogelijkheid “voorover of achterover” hellen.
57 | Perceel 2 - Bijlage 7 | U vraag specifiek om de RH Logic model 300. Om een gelijk speelveld en dus de beste prijs en kwaliteit te waarborgen, willen we u vragen of we een gelijkwaardig alternatief morgen aanbieden. | Zie antwoord op vraag 31 van deze nota van inlichtingen.
58 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Mag er ook invulling aan het los meubilair gegeven worden met gebruikt meubilair wat niet van Gemeente ’s-Hertogenbosch afkomstig is? | Dat is toegestaan, mits voldoet aan de gestelde specificaties en gebruiksporen minimaal zijn.
59 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Mogen wij gezien de combinatie opstelling van T42 met T43 hier een hoekopstelling van maken op basis van een T-poot onderstel? Dit geeft meer ruimte aan de gebruiker en kan de gewenste maatvoering ook worden uitgevoerd. Een 4-poots tafel met poten op de hoeken is bij deze maatvoering namelijk niet haalbaar. Graag uw instemming met ons voorstel. | Akkoord.
60 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Mogen wij gezien de maatvoering van deze tafel, twee separate tafels van de maatvoering 180x70 cm aanbieden en dan in een vaste hoogte van 90 cm of andere vaste hoogte naar keuze? Zowel productie- als inhuistechnisch is dit een betere oplossing. Graag uw instemming. | Dit mag aangeboden worden met 2 separate tafels, maar dient wel in hoogte verstelbaar te zijn.
61 | Perceel 1 - Bijlage 5 | U vraagt diverse tafels uit in de combinatie eikenhout naturel, blank gelakt met de eis van krasvast. Gezien de toepassing van de bladen stellen wij voor om een 25 mm HPL blad toe te passen. Graag uw instemming. | We geven de voorkeur aan eikenhout, waarbij de eis van krasvast vervalt.
62 | Perceel 1 - Bijlage 5 | De omschrijving van de drager van het bladmateriaal bij deze items duidt op een multiplex kern. Gezien de omstandigheden in de wereld, rijzen de prijzen de pan uit van dit materiaal. Wij stellen voor om een kern van spaanplaat toe te staan in combinatie met een multiplex-look randafwerking om dezelfde 'look and feel' te realiseren (multiplex kern, o.a T25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 37, 39, 55, VT03/7). Graag uw akkoord op dit voorstel. | Zie antwoord op vraag 54 van deze nota van inlichtingen.
63 | Perceel 1 - Bijlage 5 | U vraagt bij deze producten een massief eiken blad uit, blank gelakt. Gezien de toepassing in een kantooromgeving stellen wij om onderhoudstechnische redenen voor om de bladuitvoering in een passende dikte van eiken natuur in melamine uit te voeren (T21, T24, T35, T38, T40, T41, T42, T43, T45, T46, T56, VT.01/2, VT.04). Graag uw instemming. | Er is uit te gaan van hetgeen omschreven in bijlage 5.
64 | Perceel 1 - Bijlage 5 | U geeft bij diverse codes aan dat het blad moet worden uitgevoerd in HPL. Gebruikelijk is om een melamine toe te passen welke kwalitatief net zo goed is als de HPL-uitvoering. Graag uw instemming met dit voorstel. | Zie antwoord vraag 41 van deze nota van inlichtingen.
65 | Perceel 1 - Bijlage 5 | T01a: U vraagt om 2 netwerkaansluitingen onder het werkblad; gebruikelijk is om een opbouwcontactdoos met 1x230V en 1x2RJ45-CAT6a toe te passen i.v.m. de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid voor uw medewerker. Daarnaast stellen wij voor om een 3-voudige contactdoos met houder voor montage in de kabelgoot toe te passen in combinatie met een stroomaanvoerkabel van 350 cm. Graag uw instemming met dit voorstel. | De aanbestedende dienst gaat niet mee met dit voorstel. De omschrijving blijft zoals voorgeschreven.
66 | Perceel 1 - Beschrijvend document | Bij gunningscriterium 3 vraagt u aan inschrijvers hoe zij het budget van €20.000,- optimaal benutten om het bestaande meubilair op te waarderen, een betere uitstraling en een langere levensduur te geven. Tijdens de schouw hebben wij geconstateerd dat er aan meerdere meubelstukken beschadigingen zijn of vlekken op stofferingen aanwezig zijn. In de huidige markt met stijgende grondstofprijzen is het budget van €20.000,- uitsluitend toereikend om de noodzakelijke herstelacties uit te voeren aan het meubilair. Hierdoor zal er geen budget overblijven voor opwaardering, of veranderen van uitstraling, van het meubilair. Twee vragen hierover 1. Bent u bereid het budget te verhogen naar €40.000,- zodat wij voldoende budget hebben om uw meubilair ook op te waarderen? 2. Indien u het budget niet wenst te verhogen, gaat u dan akkoord met het uitvoeren van alleen de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan het bestaande meubilair? | 1. Het budget blijft ongewijzigd. 2. Het is aan de inschrijver invulling te geven aan gunningscriterium 3 en daarin vast te stellen wat het meest doeltreffend is binnen het gestelde budget.
67 | Perceel 1 - Bijlage 5 | U vraagt een roldeurkast van 2000 mm breed. Dit is een ongebruikelijke breedtemaat in de markt. Graag uw akkoord om dit aan te bieden als 2 kasten van 1000 mm breed. | Akkoord.
68 | Perceel 1 - Bijlage 5 | U vraagt een roldeurkast van 1600 mm breed. Deze afmeting hebben wij niet in ons assortiment maar kunnen we aanbieden middels 2 kasten van 800 mm breed naast elkaar te plaatsen. Graag uw akkoord. | Akkoord.
69 | Perceel 1- Bijlage 5 | U vraagt een kast van 1100 mm breed. Deze afmeting hebben wij niet in ons assortiment. Graag uw akkoord om ook voor item K.10 een breedte van 1200 aan te bieden. | Dit past niet in de ruimte. Graag hier de dichtstbijzijnde afmeting aanhouden kleiner dan 1100mm.
70 | Perceel 1 - Bijlage 2 | Bij de schouw constateerde wij enkele beschadigingen aan de bureaus (T.01). Is er nog sprake van garantie op deze bureaus zodat wij dit voor u kunnen verhalen op de leverancier? | Er is geen spraken meer van garantie op deze bureaus.
71 | Perceel 1 - Bijlage 2 | Tijdens de schouw hebben wij geen merk van deze tafels (T.01) kunnen achterhalen. Graag horen wij van welk merk dit bureau is. Dit met het oog op het aanbieden van Refurbished onderdelen. | Bureauonderstel RKNA In hoogte verstelbaar door middel van slinger Afmeting frame: 160 x 80 cm Frame: 4 poot Dikte framepoot: 50 x 50 mm Kleur frame: wit Ral 9010" Bladformaat 160 x 80 cm Dikte blad 25 mm Kleur blad lichtgrijs egger U777st2 Afgewerkt met PVC stootrand
72 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Bij diverse tafels vraagt u een maatvoering die niet in ons standaard assortiment verkrijgbaar is, waardoor wij de tafels niet kunnen aanbieden. Kunt u een minimale afwijking in maatvoering toestaan? | Uitgaan van de dichtstbijzijnde afmeting.
73 | Perceel 1 - Bijlage 5 | U vraagt de bureaubladen te voorzien van doorvoerpot voor kabels. Met het oog op duurzaamheid en hergebruik van het blad, adviseren wij altijd de kabels via de achterzijde naar de kabelgoot te laten gaan. Kunt u de eis van een doorvoer in het blad laten vervallen? | De eis van de bladdoorvoer blijft staan
74 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Voor een groot aantal tafels vraagt u een eiken blad in combinatie met de eis ‘krasvast’. Een massief eiken blad is nooit krasvast en juist heel gevoelig voor krassen. Kunt u voor deze tafels een gemelamineerde afwerking met eiken print toestaan? | De eis voor eikenhout is leidend, waarbij de eis van krasvast vervalt.
75 | Perceel 1 en 2 - Bijlage 8 - Artikel 19.1 | Kunt u bevestigen dat de eigendom van de geleverde goederen/meubilair overgaat naar de opdrachtgever nadat opdrachtgever de factuur voldaan heeft. | Zie antwoord op vraag 36 van deze nota van inlichtingen.
76 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Kunt u bevestigen dat de lockerkasten (L.01 t/m L06) alleen uitgevoerd dienen te worden met een cilinderslot voorzien van 2 sleutels. | De lockerkasten (L.01 t/m L.10) uit bijlage 5 zijn niet meegenomen in bijlage 11 en maken geen onderdeel uit van de aanbieding.
77 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Wij kennen geen breedte maat van 660 mm, wel van 600 mm. Kunt u bevestigen dat wij een roldeurkast (K.04) met een breedte van 600 mm aan mogen bieden. | Correct.
78 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Kunt u bevestigen dat alle roldeurkasten (K.04 t/m K.11) een diepte hebben die tussen de 40 en 47 cm ligt. | Nee, er zijn ook andere afmetingen opgegeven, zie 20220307_WXL_los meubilair_overzichten.
79 | Perceel 1 - Bijlage 5 | In de omschrijving staat dat T.40 en T.41 zowel een tafel als bureau is. Kunt u bevestigen dat de diepte hierbij 80 cm is om aan de Arbo regels tegemoet te komen. | Correct, de diepte aan te passen naar 80cm.
80 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Kunt u aangeven hoe de tafel (T.38) verstelbaar dient te zijn, manueel, met zwengel of elektrisch? | Elektrisch verstelbaar.
81 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Tafel met schuine poten (T.36). Kunt u bevestigen dat de omschrijjving "stapelbaar" mag komen te vervallen. | Nee, de eis van stapelbaar is leidend.
82 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Bij de omschrijving T.25 staat aluminium poten. Kunt u bevestigen dat dit ook stalen poten mogen zijn. | Correct.
83 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Bij T.21 - T.23 en T.45 staat een afbeelding van een kolompoot tafel. Kunt u bevestigen dat hierbij de omschrijving "stapelbaar"mag komen te vervallen. | Nee, de eis van stapelbaar is leidend
84 | Perceel 1 - Bijlage 5 | Bij de specificaties worden telkens andere termen gebruikt, zoals HPL, gelamineerd, eikenhout, gelamineerd houtlook. Mogen wij bij al deze benamingen uitgaan van melamine bladen in uni of houtlook print | Nee, uitgaande van HPL, gelamineerd uni, eikenhout of gelamineerd houtlook.
85 | Perceel 1 - Bijlage 4 - Eis L3 | Flexibel leveren: Kunt u bevestigen dat u hierbij levering van enkele stuks bedoelt. | Dit kan enkele stukken of een gehele bestelling betreffen. Zie als aanvulling op deze eis het antwoord op vraag 1 van de eerste nota van inlichtingen.
86 | Perceel 1 - Nota van inlichtingen 1 - Vraag 3 mbt bijlage 4 eis F.2 | U geeft aan de marktconfomiteits toets voor perceel 1 te laten vervallen. Kunt u bevestigen dat ook de beschrijving van 2 A4 pagina's hiervoor komt te vervallen | De marktconformiteitstoets zoals deze beschreven staat in bijlage 4 eis F.2 komt zoals aangegeven in het antwoord op vraag 3 van de eerste nota van inlichtingen te vervallen. Eis F.2 van bijlage 4 is in de eerste nota hergeformuleerd. Gunningscriterium 2 zoals beschreven staat in paragraaf 5.1.2 van het beschrijvend document blijft ongewijzigd. Inschrijver dient m.b.t. tot dit gunningscriterium maximaal 2 A4 pagina's aan te leveren.
87 | Perceel 1 - Bijlage 5 en 11 | L.01 tot en met L.10: Het sluitsysteem dient elektronisch en programmeerbaar te zijn. Kunt u specificeren welke eisen u aan het sluitsysteem heeft mbt: • ICT • AVG • Beheer Of dient het hetzelfde sluitsysteem te zijn van Vecos welk u circa 5 jaar geleden ook al geïmplementeerd heeft? | Zie antwoord op vraag 76 van deze nota van inlichtingen.
88 | Perceel 1 - Bijlage 5 en 11 | U vraagt aluminium lockers (L.01 tot en met L.10). Het is ongebruikelijk om aluminium lockers uit te vragen in een kantooromgeving. Heeft u specifieke redenen om aluminium lockers uit te vragen? Is het te overwegen om lockers uit te vragen van 1 mm plaatstaal met een minimale poedercoating van 70 mu? | Zie antwoord op vraag 76 van deze nota van inlichtingen.
89 | Perceel 1 - Bijlage 5 en 11 | Scharnieren doet men in stalen lockers (L.01 tot en met L.10) tegenwoordig op een scharnieras en niet meer op een doorlopende scharnierpen. Kunt u dit als eis overnemen? | Zie antwoord op vraag 76 van deze nota van inlichtingen.
90 | Perceel 1 - Bijlage 5 en 11 | Voor het programmeerbaar (elektronisch slot) is het wenselijk dat de lockers (L.01 tot en met L.10) goed stelbaar zijn (waterpas te zetten) Is het te overwegen om als eis toe te voegen stelbare plintframes waar de locker op geplaatst wordt? | Zie antwoord op vraag 76 van deze nota van inlichtingen.
91 | Perceel 1 - Bijlage 5 en 11 | U geeft in de visual een plaatje van inliggende deuren (L.01 tot en met L.10). Wij gaan ervan uit dat opliggende deuren zoals de meeste architecten wensen hier ook gewenst zijn. | Zie antwoord op vraag 76 van deze nota van inlichtingen.
92 | Perceel 1 - Bijlage 5 en 11 | Lockerkast aan te passen aan hoeveelheid lockers (L.01 tot en met L.10). Wij gaan ervan uit dat u hiermee bedoelt het aantal vakken per kolom maar ook het aantal vakken in een opstelling. Waarbij één opstelling visueel één geheel is en niet kasten welke tegen elkaar gezet worden waarbij je de romp van de lockerkast ziet. | Zie antwoord op vraag 76 van deze nota van inlichtingen.
93 | Beschrijvend document - Paragraaf 4.2 en 4.3 | Het valt Inschrijver op dat er geen geschiktheidscriteria worden gevraagd inzake de economische en financiële draagkracht van Inschrijvers. Is dit juist? | Ja.
94 | Beschrijvend document - Paragraaf 5.1.4 | Inschrijvers die overtuigend een stap extra zetten op het gebied van social return kunnen bij dit gunningscriterium 4 punten behalen. Het gaat daarbij om inschrijvers waarvan aantoonbaar 30% van hun werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft (gehandicapte of kansarme). Een inschrijver kan dit aantonen met een PSO 30+ certificaat of gelijkwaardig. Kunt u aangeven of een beschrijving eveneens als gelijkwaardig wordt beschouwd? | Ja, indien u in uw omschrijving SMART maakt hoe u kunt voldoen aan de gelijkwaardigheid. De gemeente zal dit dan moeten kunnen verifiëren.
95 | Beschrijvend doucment - Paragraaf 4.7 | Dient Inschrijver alleen in het geval vanuit één concern meerdere inschrijvingen worden gedaan, een organogram en beschrijving van de verhoudingen te overleggen (en niet in de andere gevallen)? Graag uw toelichting. | Ja.
96 | Beschrijvend document - Paragraaf 4.6 | Wanneer de Gemeente het voornemen heeft de opdracht aan deze inschrijver te gunnen moet de inschrijver aantonen dat hij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ook daadwerkelijk kan beschikken over de onderaannemer of derden en zijn middelen. Dient Inschrijver op verzoek een onderaannemersverklaring aan te leveren (eigen format)? | Ja.
97 | Beschrijvend document - Paragraaf 4.6 | Wanneer er wordt ingeschreven met een onderaannemer waarbij de inschrijver een beroep doet op de financiële of technische bekwaamheid van de onderaannemer gelden er een aantal bepalingen. Begrijpen wij goed dat: 1. Bij inzet onderaannemer voor het voldoen aan de geschiktheidscriteria: dient Inschrijver dit op de UEA te vermelden (IIC) én een UEA van deze onderaannemer toe te voegen? 2. Bij inzet onderaannemer in de uitvoer dient Inschrijver dit op de UEA te vermelden (IID) én geen UEA van deze onderaannemer toe te voegen? | 1. Ja. 2. Ja
98 | Beschrijvend document - Paragraaf 4.2 | Inschrijver dient te beschikken voldoende kennis en kunde om de opdracht uit te kunnen voeren. De kerncompetenties dienen door de inschrijver te worden aangetoond middels referenties. Begrijpt Inschrijver goed dat een kerncompetentie met slechts één (1) referentie kan worden aangetoond en dat een referentie uiteraard wel voor meerdere kerncompetenties kan worden ingezet? | Ja.