Beantwoording vragen marktconsultatie ontwikkeling en levering van Hot-Tap US-flowmeter, TN355325

- Kunt u bevestigen dat u geïnteresseerd bent en de mogelijkheid heeft om een Hot-Tap US-flowmeter te ontwikkelen en te produceren? Indien u Ja invult wordt u uitgenodigd voor een eventuele aanbesteding.

Antwoord:

- Hoe denkt u de Hot-Tap US-flowmeters te kunnen leveren waarbij de transducent onder een druk van 35 tot minimaal 80 bar(g) in een aardgasleiding kan opereren?

Antwoord:

- Is de bijbehorende transmitter voorzien van ATEX-zone 1 classificatie?

Antwoord:

- Is het piezo element onder een hoek van 60 graden (fixed) te plaatsen?

Antwoord:

- Is de flowmeting geschikt voor genoemde procescondities?

Antwoord:

- Kunt u in minimaal bijgaande in- en outputs voorzien?

  - Voedingspanning 24 Vdc

  - Output 4-20 mA

  - Flowrichting bit (potentiaal vrij)

  - Storingscontact

  - Bij voorkeur Modbus, Hart of andere communicatiemogelijkheid anders dan draadloos om op afstand te communiceren/ parametreren/ storing te zoeken.

Antwoord:

- Kan uw transducent aan de gegevens op bijgevoegde tekening (bijlage 1) en bijgevoegde omschrijving/specificaties voldoen?

Antwoord: