[image: image1.png]Empower Results®





Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie





Aanvrager:




Soort risico/organisatie

: Stichting Breda University of Applied Sciences
Contactpersoon


: Jeanine Theunisse
Functie
 


: Teamleider Finance

Telefoonnummer


: 0634038106
Emailadres


: theunisse.j@buas.nl
Datum
 


: 27-01-2021
Risicoadres 



Risico- adres


: Monseigneur Hopmansstraat 1 
Postcode


: 4817 JT
Plaatsnaam: Breda
Contactpersoon locatie

: Jeanine Theunisse
Functie
 


: Teamleider Finance
Risico informatie
Bouwjaar pand


: 1993
Bouwaard gevels


● Beton/Steen
O Staal

O Hout


O Anders,




Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
O Hout







O Beton/Steen
● Mastiek
O Riet






● Anders, metaal
Isolatiemateriaal gevels
O Steenwol
● Glaswol

O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol





O Anders,





Isolatiemateriaal dak
O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






● PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol






O Anders,





Bouwaard verdiepingsvloer(en)
● Beton/Steen
O Hout

O Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie
● Beton/Steen
O Hout

O Staal

Horizontaal dragende constructie
● Beton/Steen
O Hout

O Staal
Zonnepanelen


● Niet aanwezig
O Op frame
O Direct op het dak
Belendingen binnen 10 meter?
● Nee

O Ja, in gebruik als





Ligging van het pand:

● Binnen bebouwde kom

O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
● Nee

O Ja, 


Is de locatie omheind? 

●  Nee

O Ja, gedeeltelijk: hoogte 

 m

O Ja, volledig:
 hoogte 

 m



Bebouwd oppervlak

: zie tekening
Aantal verdiepingen

: 5


Staat van onderhoud

: goed
Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee 

● Ja


Is er doormelding van brandalarm?





O Nee 

● Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


● Nee 

O Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 




O Nee 

O Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

● Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

● Nee

O Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




O Nee

● Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



O Nee

● Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
O Nee

● Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


O Nee

● Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




● 30 min
● 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)



Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


● Branddeuren
● Anders
Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?


O 1
● 2
O 3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
O Nee

● Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




O Nee

● Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?



 

O Nee

● Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

O Nee

● Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
O Nee

● Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


O Nee
● Ja
● Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Koelinstallatie


O NVT
O Nee
● Ja
● Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Zonnepanelen


● NVT
O Nee
O Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Overige technische installaties

O Nee
● Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


O Nee

● Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
● Nee

O Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




O Nee

● Ja


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?



● Nee

O Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?


O Nee

● Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels?  Ca. 5 meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
O Nee

● Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


● Nee

O Ja 
Is er sprake van leegstand? 





● Nee

O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 


O Nee

O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 


O Nee

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

● Nee

O Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
O Nee

O Ja

Is er sprake van houtbewerking?





● Nee

O Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O Nee

O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  





● Nee

O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?
O Nee

O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




● Nee

O Ja
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 
constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
O Nee

O Ja
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