## Sheet1
Assortiment Erasmus MC t.b.v. marktconsultatie
invullen door leverancier
Groep | omschrijving gas | Hoofdbestanddeel | hulpstoffen | opmerking | Bulk/cilinder | Inhoud | Eenheid inhoud | Eenheid distributie | Cilinder inhoud in liters | afname in 2021 (uitgedrukt in distributie eenheden) | aanwezig in assortiment in deze specifieke afvulling | aanwezig in assortiment maar in een andere afvulling, te weten: | Geregistreerd als geneesmiddel | Registratie-nummer CBG of EMA
Acetyleen | Acetyleen | Acetyleen | Niet bekend |  | cilinder | 1.7 | KG | CYL | 10 | 4
Lucht | Lucht | 21.5% zuurstof | 78.5% stikstof | air dry | cilinder | 2 | M3 | CYL | 10 | 1
Lucht | Lucht | 21.5% zuurstof | 78.5% stikstof | air dry | cilinder | 9.8 | M3 | CYL | 50 | 46
Lucht | Lucht medisch | 21.5% zuurstof | 78.5% stikstof | PISS | cilinder | 9.8 | M3 | CYL | 50 | 7
Lucht | Lucht medisch | 21.5% zuurstof | 78.5% stikstof | geintegreerde drukregelaar | cilinder | 2 | M3 | CYL | 10 | 2
Lucht | Lucht medisch | 21.5% zuurstof | 78.5% stikstof | geintegreerde drukregelaar | cilinder | 0.4 | M3 | CYL | 2 | 554
Lucht | Lucht medisch | 21.5% zuurstof | 78.5% stikstof | geintegreerde drukregelaar | cilinder | 1 | M3 | CYL | 5 | 204
Lucht | Lucht medisch | 21.5% zuurstof | 78.5% stikstof | PISS | cilinder | 1 | M3 | CYL | 5 | 95
Argon | Argon 4.6 | Argon | Niet bekend |  | cilinder | 2.2 | M3 | CYL | 10 | 17
Argon | Argon 5.0 | Argon | Niet bekend |  | cilinder | 2.2 | M3 | CYL | 10 | 5
Argon | Argon 5.0 | Argon | Niet bekend |  | cilinder | 10.8 | M3 | CYL | 50 | 12
Argon | Argon medisch | Argon | Niet bekend | draadaansluiting | cilinder | 1.1 | M3 | CYL | 5 | 4
Kooldioxide | Kooldioxide 2.7 | Kooldioxide | Niet bekend | met dip tube | cilinder | 37.5 | KG | CYL | 50 | 52
Kooldioxide | Kooldioxide 2.7 | Kooldioxide | Niet bekend | met dip tube | cilinder | 7.5 | KG | CYL | 10 | 1
Kooldioxide | Kooldioxide 2.7 | Kooldioxide | Niet bekend |  | cilinder | 37.5 | KG | CYL | 50 | 466
Kooldioxide | Kooldioxide 2.7 | Kooldioxide | Niet bekend |  | cilinder | 7.5 | KG | CYL | 10 | 32
Kooldioxide | Kooldioxide 4.0 | Kooldioxide | Niet bekend |  | cilinder | 37.5 | KG | CYL | 50 | 114
Kooldioxide | Kooldioxide vloeibaar, medisch hulpmiddel | Kooldioxide > 99.5 vol% |  |  | bulk | 1 | KG | KG | NVT | 29505
Kooldioxide | Kooldioxide, medisch hulpmiddel | Kooldioxide > 99.5 vol% |  | PISS | cilinder | 7.5 | KG | CYL | 10 | 1
Kooldioxide | Kooldioxide, medisch hulpmiddel | Kooldioxide > 99.5 vol% |  | PISS | cilinder | 1.5 | KG | CYL | 2 | 16
Helium | Helium 4.6 | Helium | Niet bekend |  | cilinder | 1.8 | M3 | CYL | 10 | 1
Helium | Helium 4.6 | Helium | Niet bekend |  | cilinder | 9.2 | M3 | CYL | 50 | 2
Helium | Helium 5.0 | Helium | Niet bekend |  | cilinder | 1.8 | M3 | CYL | 10 | 2
Helium | Helium 5.0 | Helium | Niet bekend |  | cilinder | 9.2 | M3 | CYL | 50 | 22
Gasmengsel | Koolmonoxide/Acetyleen/Methaan mengsel | Koolmonoxide (CO): 0,3%; Acetyleen (C2H2): 0,3%; Methaan (CH4): 0,3% | Zuurstof: 20,9%; Stikstof: q.s. |  | cilinder | 1.5 | M3 | CYL | 10 | 52
Gasmengsel | Stikstof, waterstof, kooldioxide mengsel | Stikstof (N2): 85%; Diwaterstof (H2): 10%; Kooldioxide (CO2): 5% | Niet bekend |  | cilinder | 2 | M3 | CYL | 10 | 40
Gasmengsel | Koolstofdioxide/lucht mengsel | Lucht: 95%; Kooldioxide (CO2): 5% | Niet bekend |  | cilinder | 2 | M3 | CYL | 10 | 19
Gasmengsel | Koolstofdioxide/lucht mengsel | Lucht: 95%; Kooldioxide (CO2): 5% | Niet bekend |  | cilinder | 10 | M3 | CYL | 50 | 52
Gasmengsel | Carbogeen medisch | Zuurstof (O2): 95%; Kooldioxide (CO2): 5% | Niet bekend |  | cilinder | 2.2 | M3 | CYL | 10 | 29
Gasmengsel | Carbogeen medisch | Zuurstof (O2): 95%; Kooldioxide (CO2): 5% | Niet bekend |  | cilinder | 11.2 | M3 | CYL | 50 | 82
Gasmengsel | Koolstofdioxide/lucht mengsel | Lucht: 90%; Kooldioxide (CO2): 10% | Niet bekend |  | cilinder | 770 | M3 | CYL | 50 | 1
Gasmengsel | Koolstofdioxide/stikstof mengsel | Stikstof (N2): 95%; Kooldioxide (CO2): 5% | Niet bekend |  | cilinder | 12 | L | MCAN | 12 | 2
Gasmengsel | Zuurstof/stikstofdioxide mengsel, medisch | Distikstofoxide (N2O, medicinaal lachgas): 50% v/v; Zuurstof (O2, medicinale zuurstof) 50% v/v | Geen | geintegreerde drukregelaar | cilinder | 2.8 | M3 | CYL | 10 | 14.7
Distikstofoxide | Distikstofoxide medisch | Distikstofoxide (N2O) 100% v/v | Geen | PISS | cilinder | 7.5 | KG | CYL | 10 | 21
Distikstofoxide | Distikstofoxide medisch | Distikstofoxide (N2O) 100% v/v | Geen | PISS | cilinder | 30 | KG | CYL | 40 | 8
Stikstof | Stikstof medisch vloeibaar, medisch hulpmiddel | Stikstof (N2): > 99,5% v/v |  |  | bulk | 1.17 | M3 | KG | NVT | 517092.9999 |  |  |  | https://www.linde-healthcare.nl/nl/images/05-2021_20211436_Brochure_Medispeed_tcm170-612160.pdf
Stikstof | Stikstof 3.0 | Stikstof (N2) | Niet bekend |  | cilinder | 1.9 | M3 | CYL | 10 | 17
Stikstof | Stikstof 3.0 | Stikstof (N2) | Niet bekend |  | cilinder | 5.8 | M3 | CYL | 30 | 1
Stikstof | Stikstof 3.0 | Stikstof (N2) | Niet bekend |  | cilinder | 9.6 | M3 | CYL | 50 | 92
Stikstof | Stikstof 5.0 | Stikstof (N2) | Niet bekend |  | cilinder | 1.9 | M3 | CYL | 10 | 9
Stikstof | Stikstof 5.0 | Stikstof (N2) | Niet bekend |  | cilinder | 9.6 | M3 | CYL | 50 | 298
Stikstof | Stikstof 6.0 | Stikstof (N2) | Niet bekend |  | cilinder | 1.9 | M3 | CYL | 10 | 32
Stikstof | Stikstof 6.0 | Stikstof (N2) | Niet bekend |  | cilinder | 9.6 | M3 | CYL | 50 | 5
Stikstof | Stikstof vloeibaar | Stikstof (N2) | Niet bekend |  | bulk | 1.17 | M3 | KG | NVT | 415380.0023
Stikstof | Stikstof medisch | Stikstof (N2) | Niet bekend | draadaansluiting | cilinder | 9.6 | M3 | CYL | 50 | 5
Stikstof | Stikstof Trace Pharma | Stikstof (N2) | Niet bekend |  | cilinder | 9.6 | M3 | CYL | 50 | 1
Stikstofoxide | Stikstofmonoxide medisch | Stikstofmonoxide (NO) 800ppm mol/mol | Stikstof |  | cilinder | 1 | CYL | CYL | 2 | 2
Stikstofoxide | Stikstofmonoxide medisch | Stikstofmonoxide (NO) 800ppm mol/mol | Stikstof | met toediensysteem | cilinder | 1 | CYL | CYL | 10 | 120
Stikstofoxide | Stikstofmonoxide medisch | Stikstofmonoxide (NO) 800ppm mol/mol | Stikstof | met toediensysteem | cilinder | 1 | CYL | CYL | 2 | 11
Zuurstof | Zuurstof medisch vloeibaar | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen |  | bulk | 1.337 | M3 | KG | NVT | 802624.0015
Zuurstof | Zuurstof medisch | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen | draadaansluiting | cilinder | 2.2 | M3 | CYL | 10 | 1
Zuurstof | Zuurstof medisch | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen | geintegreerde drukregelaar | cilinder | 2.2 | M3 | CYL | 10 | 34
Zuurstof | Zuurstof medisch | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen | PISS | cilinder | 2.2 | M3 | CYL | 10 | 90
Zuurstof | Zuurstof medisch | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen | geintegreerde drukregelaar met resterende behandeltijd en flow | cilinder | 0.4 | M3 | CYL | 2 | 7130
Zuurstof | Zuurstof medisch | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen | draadaansluiting | cilinder | 10.8 | M3 | CYL | 50 | 28
Zuurstof | Zuurstof medisch | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen | geintegreerde drukregelaar met resterende behandeltijd en flow | cilinder | 1.1 | M3 | CYL | 5 | 23
Zuurstof | Zuurstof medisch | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen | PISS | cilinder | 1.1 | M3 | CYL | 5 | 31
Zuurstof | Zuurstof medisch | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen | geintegreerde drukregelaar | cilinder | 2.2 | M3 | CYL | 10 | 1
Zuurstof | Zuurstof medisch | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen | geintegreerde drukregelaar | cilinder | 0.4 | M3 | CYL | 2 | 49
Zuurstof | Zuurstof medisch | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen | PISS | cilinder | 0.4 | M3 | CYL | 2 | 1
Zuurstof | Zuurstof medisch | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen | geintegreerde drukregelaar | cilinder | 1.1 | M3 | CYL | 5 | 600
Zuurstof | Zuurstof | Zuurstof (O2) 100% v/v | Geen |  | cilinder | 2.2 | M3 | CYL | 10 | 7
Propeen | Propeen | Propeen | Niet bekend |  | cilinder | 34 | KG | CYL | 79 | 1