## Hartelborght
Hartelborght
Code | Beheergroep | Omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Frequentie per jaar | Eenheidsprijs | Totaalbedrag | Optioneel
1 | ALGEMEEN |  |  | 0
10 | Monitoring en evaluatie |  |  | 0
1010 | Jaarlijks |  |  | 0
101010 | Monitoring onderhoud | Monitoren en rapporteren van kwaliteit onderhoud/beheergroepen. | 1 | keer | 4 |  | 0
101020 | Evaluatie onderhoud | Adviesgesprek iincllusief rapport | 1 | keer | 3 |  | 0
101030 | Evaluatie onderhoud | Evalueren onderhoud | 1 | keer | 1 |  | 0
101040 | Optimaliseren onderhoud | Optimaliseren onderhoudsmaatregelen/bewerkingspercentages/frequenties na monitoren kwaliteit onderhoud/beheergroepen | 1 | keer | 1 |  | 0
1020 | Optioneel |  |  | 0
| Begeleiding gedetineerden |  |  | uur
| Beoordeling werkzaamheden gedetineerden |  |  | uur
2 | WATER |  |  | 0
211 | Sloten |  |  | 0
2110 | Jaarlijks |  |  | 0
211020 | Verwijderen drijfvuil in sloten | Handmatig verwijderen van drijfvuil uit de sloten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 998 | m2 | 2 |  | 0
211030 | Opschonen windhoeken | Handmatig verwijderen blad, takken en zwerfvuil uit de windhoeken van de sloten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 10% van het totaal oppervlak | 998 | m2 | 2 |  | 0
211040 | Onkruidbeheersing sloten | Onkruidbestrijding en verwijderen overmatige plantengroei door plukken t.p.v. de oevers van de sloten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 20% van het totaal oppervlak. | 998 | m2 | 2 |  | 0
211050 | Verwijderen van overmatige plantengroei | Machinaal verwijderen van overmatige plantengroei uit sloten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. Gerekend is met het uitmaaien van de natte oevers, het in depot plaatsen van het vrijgekomen natte materiaal en het afvoeren na uitdroging. | 998 | m2 | 1 |  | 0
2120 | Periodiek |  |  | 0
3 | LEIDINGWERKEN |  |  | 0
30 | Inspectieputten |  |  | 0
3010 | Jaarlijks |  |  | 0
301020 | Onkruidbeheersing putdeksels | Handmatig verwijderen van vuil en onkruid t.p.v. putdeksels, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 2 | st | 2 |  | 0
3020 | Calamiteiten |  |  | 0
31 | Kolken |  |  | 0
3110 | Jaarlijks |  |  | 0
311020 | Onkruidbeheersing kolkroosters | Handmatig verwijderen van vuil en onkruid t.p.v. kolkroosters, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 6 | st | 4 |  | 0
311030 | Ledigen kolken | Handmatig ledigen van de kolken, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 6 | st | 1 |  | 0
3120 | Calamiteiten |  |  | 0
38 | Afdekkingen |  |  | 0
381 | Afdekkingen van staal in verharding |  |  | 0
3810 | Jaarlijks |  |  | 0
381020 | Onkruidbeheersing afdekkingen | Handmatig verwijderen van vuil en onkruid t.p.v. stalen afdekkingen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 2 | st | 2 |  | 0
3820 | Calamiteiten |  |  | 0
4 | OEVER- EN BOUWWERKEN |  |  | 0
454 | Stapelblokken tot 1 meter |  |  | 0
4540 | Jaarlijks |  |  | 0
454010 | Schoonmaken stapelblokken | Onder lage druk reinigen van alle stapelblokken t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 27 | m | 1 |  | 0
4541 | Periodiek |  |  | 0
4542 | Calamiteiten |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
46 | Bouwwerken |  |  | 0
47 | Bouwwerken staal |  |  | 0
470 | Overkapping op verharding (open) |  |  | 0
470020 | Schoonmaken overkappingen | Onder hoge druk reinigen van overkappingen op verharding t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, incl. goten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 1 | st | 1 |  | 0
4702 | Calamiteiten |  |  | 0
472 | Overkapping op verharding (deels open) |  |  | 0
4720 | Jaarlijks |  |  | 0
472020 | Schoonmaken overkappingen | Onder hoge druk reinigen van overkappingen op verharding t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, incl. goten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 1 | st | 1 |  | 0
4722 | Calamiteiten |  |  | 0
476 | Overkapping op verharding (gesloten) |  |  | 0
4760 | Jaarlijks |  |  | 0
476020 | Schoonmaken overkappingen | Onder hoge druk reinigen van overkappingen op verharding t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, incl. goten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 1 | st | 1 |  | 0
5 | VERHARDINGEN |  |  | 0
50 | Elementenverharding |  |  | 0
501 | Straatbakstenen, betonstraatstenen en betontegels |  |  | 0
5010 | Jaarlijks |  |  | 0
501020 | Onkruidbeheersing elementenverharding | Thermische onkruidbestrijding (branden, stoom of heet water) t.p.v. alle elementenverhardingen, goten en randstroken, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 4900 | m2 | 16 |  | 0
501030 | Zwerfafval verwijderen van elementenverharding | Mechanisch vegen/zuigen van alle elementenverhardingen t.b.v. verwijderen natuurlijkafval en zwerfafval, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 4900 | m2 | 16 |  | 0
501040 | Blad verwijderen van elementenverharding | Blad verwijderen van elementenverhardingen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 4900 | m2 | 2 |  | 0
502 | Industrieplaten |  |  | 0
5020 | Jaarlijks |  |  | 0
502020 | Onkruidbeheersing industrieplaten | Thermische onkruidbestrijding (branden, stoom of heet water) t.p.v. alle industrieplaten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 52 | m2 | 16 |  | 0
502030 | Zwerfafval verwijderen van industrieplaten | Mechanisch vegen/zuigen van alle industrieplaten t.b.v. verwijderen natuurlijkafval en zwerfafval, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 52 | m2 | 16 |  | 0
502040 | Blad verwijderen van industrieplaten | Blad verwijderen van industrieplaten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 75% van het totaal oppervlak. | 52 | m2 | 2 |  | 0
6 | GROENVOORZIENINGEN |  |  | 0
61 | Grassen |  |  | 0
610 | Reacreatieve velden |  |  | 0
6101 | Jaarlijks |  |  | 0
610110 | Maaien grasvelden | Maaien van gras, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak, incl. maaien rondom obstakels, maaisel laten liggen. | 48.54 | are | 18 |  | 0
610120 | Beheersen kaal oppervlak | Bijzaaien kale delen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 10% van het oppervlak. | 48.54 | are | 1 |  | 0
610130 | Beheersen molshopen in gras | Slepen van molshopen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 48.54 | are | 1 |  | 0
610140 | Beheersen gaten/holen in gras | Vullen gaten/holen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 2% van het oppervlak. | 48.54 | are | 2 |  | 0
610150 | Zwerfafval verwijderen van gras | Handmatig zwerfafval verwijderen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 48.54 | are | 12 |  | 0
610160 | Beheersen natuurlijk afval in gras | Verwijderen blad e.d., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 48.54 | are | 3 |  | 0
610170 | Steken van graskanten langs verharding | Het steken van graskanten langs verhardingen en boomspiegels, gerekend is met een bewerkingspercentage van100% van de lengte. | 2600 | m1 | 2 |  | 0
610180 | Bemesten grasvelden (handmatig) | Bemesten van grasvelden, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 48.54 | are | 1 |  | 0
610190 | Bemesten grasvelden (machinaal) | Bemesten van grasvelden, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 48.54 | are | 1 |  | 0
6102 | Periodiek |  |  | 0
6103 | Calamiteiten/herstelwerkzaamheden |  |  | 0
610310 | Herstel grasmat | Herstellen stuk gelopen grasmat na calamiteit. gerekend is met een bewerkingspercentage van 15% van het vlak (indien nodig). | 48.54 | are | 0 |  | 0 | optioneel
6104 | Hogere frequentie i.v.m. veiligheid(jeugd zones) |  |  | 0
613 | Grasbermen |  |  | 0
6131 | Jaarlijks |  |  | 0
613110 | Maaien grasbermen | Maaien van grasbermen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak, incl. maaien rondom obstakels, maaisel laten liggen. | 1500 | M2 | 10 |  | 0
613160 | Steken van graskanten langs verharding,etc. | Het steken van graskanten langs verhardingen, beplanting en boomspiegels, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van de lengte. | 250 | m1 | 2 |  | 0
613180 | Zwerfafval verwijderen van grasbermen | Handmatig zwerfafval verwijderen van alle grasbermen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 1500 | M2 | 12 |  | 0
62 | Bomen |  |  | 0
621 | Bomen in intensief/extensief gazon |  |  | 0
6210 | Jaarlijks |  |  | 0
621010 | Beheersen wortelopschot | Verwijderen wortelopschot, gerekend is met een bewerkingspercentage van: 100% van het aantal stuks. | 5 | st | 1 |  | 0
621020 | Onkruidvrij maken boomspiegel | Onkruidvrij maken van boomspiegels, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het aantal stuks, handmatig. | 5 | st | 8 |  | 0
654 | Sierheesters/sierplantsoen |  |  | 0
6540 | Jaarlijks |  |  | 0
654010 | Verwijderen zwerfvuil | Verwijderen zwerfvuil, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 307 | m2 | 12 |  | 0
654020 | Onkruidvrij maken sierheesters/sierplantsoen | Onkruid vrij maken plantvakken, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 307 | m2 | 6 |  | 0
654030 | Snoeien sierheesters/sierplantsoen vakken | Snoeien plantvakken, gerekend is met een bewerkingspercentage van 50% van het oppervlak. | 307 | m2 | 1 |  | 0
654040 | Snoeien randen sierheesters/sierplantsoen vakken | Snoeien van randen sierheester langs verhardingen en gazon, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van randlengte. | 331 | m1 | 1 |  | 0
691 | Bloembakken tot 2 m2 per stuk |  |  | 0
6910 | Jaarlijks |  |  | 0
691020 | Onkruidvrij maken bloembakken | Onkruidvrij maken van bloembakken, bewerkingspercentage: 100% van het aantal stuks, handmatig. | 5 | st | 8 |  | 0
691030 | Zwerfafval verwijderen uit bloembakken | Handmatig zwerfafval verwijderen uit alle bloembakken, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 5 | st | 8 |  | 0
691040 | Schoonmaken bloembakken | Onder druk reinigen van bloembakken t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 5 | st | 1 |  | 0
7 | INRICHTINGSWERKEN |  |  | 0
72 | Bebakingen |  |  | 0
720 | Verkeersborden in gazon |  |  | 0
7200 | Jaarlijks |  |  | 0
720020 | Schoonmaken verkeersborden | Onder druk reinigen van verkeersborden met paal in gazon t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 4 | st | 1 |  | 0
720-1 | Verkeersborden in beplanting |  |  | 0
7200-1 | Jaarlijks |  |  | 0
720020-1 | Schoonmaken verkeersborden | Onder druk reinigen van verkeersborden met paal in beplanting t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 3 | st | 1 |  | 0
725 | Informatiezuilen in gazon |  |  | 0
7250 | Jaarlijks |  |  | 0
725020 | Schoonmaken informatiezuilen | Handmatig reinigen van informatiezuilen in gazon t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 1 | st | 1 |  | 0
727 | Informatiezuilen in beplanting |  |  | 0
7270 | Jaarlijks |  |  | 0
727020 | Schoonmaken informatiezuilen | Handmatig reinigen van informatiezuilen in beplanting t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 1 | st | 1 |  | 0
775 | Peukentegels in verharding |  |  | 0
7750 | Jaarlijks |  |  | 0
775020 | Schoonmaken peukentegels | Onder druk reinigen van stalen peukentegel in verharding t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 2 | st | 1 |  | 0
7862 | Calamiteiten |  |  | 0
794 | Vlaggenmasten |  |  | 0
7940 | Jaarlijks |  |  | 0
794020 | Schoonmaken vlaggenmasten | Onder druk reinigen van vlaggenmasten t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 3 | st | 1 |  | 0
796 | Kuntswerken |  |  | 0
7960 | Jaarlijks |  |  | 0
796020 | Schoonmaken kunstwerken | Onder druk reinigen van kunstwerken t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 1 | st | 1 |  | 0
Totale inschrijfprijs | [6 empty] | 0