## Pieter Baan
Pieter Baancentrum
Code | Beheergroep | Omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Frequentie | Eenheidsprijzen | Totaalbedrag | Optioneel
1 | ALGEMEEN |  |  | 0
10 | Monitoring en evaluatie |  |  | 0
1010 | Jaarlijks |  |  | 0
101010 | Monitoring onderhoud | Monitoren en rapporteren van kwaliteit onderhoud/beheergroepen. | 1 | keer | 1 |  | 0
101020 | Evaluatie onderhoud | Adviesgesprek inclusief rapport | 1 | keer | 1 |  | 0
101030 | Evaluatie onderhoud | Evalueren onderhoud | 1 | keer | 1 |  | 0
101040 | Optimaliseren onderhoud | Optimaliseren onderhoudsmaatregelen/bewerkingspercentages/frequenties na monitoren kwaliteit onderhoud/beheergroepen | 1 | keer | 1 |  | 0
1020 | Periodiek |  |  | 0
102010 | Opstellen herstel/omvormingsplannen | Opstellen omvormingsplannen na monitoren kwaliteit onderhoud/beheergroepen (indien nodig) | 1 | keer | 0 |  | 0 | optioneel
| Optioneel | [5 empty] | 0
| Begeleiding gedetineerden |  |  | uur |  |  | 0 | Optioneel
| Beoordeling werkzaamheden gedetineerden |  |  | uur |  |  | 0 | Optioneel
3 | LEIDINGWERKEN |  |  | 0
30 | Inspectieputten |  |  | 0
3010 | Jaarlijks |  |  | 0
301010 | Visuele controle putten | Controleren en rapporteren van alle putten op beschadigingen, verzakkingen, werking, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 17 | st | 1 |  | 0
301020 | Onkruidbeheersing putdeksels | Handmatig verwijderen van vuil en onkruid t.p.v. putdeksels, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 17 | st | 2 |  | 0
31 | Kolken |  |  | 0
3110 | Jaarlijks |  |  | 0
311010 | Visuele controle kolken | Controleren en rapporteren van alle kolken op beschadigingen, verzakkingen, werking, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 35 | st | 1 |  | 0
311020 | Onkruidbeheersing kolkroosters | Handmatig verwijderen van vuil en onkruid t.p.v. kolkroosters, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 35 | st | 4 |  | 0
311030 | Ledigen kolken | Handmatig ledigen van de kolken, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 35 | st | 1 |  | 0
322 | Verholengoten |  |  | 0
3220 | Jaarlijks |  |  | 0
322010 | Visuele controle verholengoten | Controleren en rapporteren van alle verholengoten op beschadigingen, verzakkingen, werking, waterdichtheid van de voegen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal. | 2 | m | 1 |  | 0
322020 | Onkruidbeheersing verholengoten | Handmatig verwijderen van vuil en onkruid t.p.v. roosters, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal. | 2 | m | 4 |  | 0
322030 | Ledigen zandvangers | Ledigen van de zandvangers van de verholengoten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal. | 2 | st | 1 |  | 0
322040 | Reinigen verholengoten | Onder druk reinigen van alle verholengoten t.b.v. verwijderen vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal. | 2 | m1 | 1 |  | 0
4 | OEVER- EN BOUWWERKEN |  |  | 0
417 | Betonnen palissade muur tot 1 meter hoog |  |  | 0 | 0 |  | 0
4170 | Jaarlijks |  |  | 0 | 0 |  | 0
417000 | Visuele controle palissade muur | Visuele controle, controle op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het bestand. | 16.2 | m | 1 |  | 0
417010 | Schoonmaken palissade muur | Onder lage druk reinigen van alle palissade muren t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 16.2 | m | 1 |  | 0
47 | Bouwwerken staal |  |  | 0
472 | Overkapping op verharding (deels open) |  |  | 0
4720 | Jaarlijks |  |  | 0
472010 | Visuele controle overkappingen | Controleren en rapporteren van overkappingen op verharding op beschadigingen, etc., bewerkingspercentage: 100% van het totaal aantal. | 2 | st | 1 |  | 0
472020 | Schoonmaken overkappingen | Onder hoge druk reinigen van overkappingen op verharding t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, incl. goten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 2 | st | 1 |  | 0
476 | Overkapping op verharding (gesloten) |  |  | 0
4760 | Jaarlijks |  |  | 0
476010 | Visuele controle overkappingen | Controleren en rapporteren van overkappingen op verharding op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 1 | st | 1 |  | 0
476020 | Schoonmaken overkappingen | Onder hoge druk reinigen van overkappingen op verharding t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, incl. goten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 1 | st | 1 |  | 0
5 | VERHARDINGEN |  |  | 0
50 | Elementenverharding |  |  | 0
501 | Straatbakstenen, betonstraatstenen en betontegels |  |  | 0
5010 | Jaarlijks |  |  | 0
501010 | Visuele controle elementenverharding | Controleren en rapporteren van alle elementenverhardingen op beschadigingen, verzakkingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 2100 | m2 | 1 |  | 0
501020 | Onkruidbeheersing elementenverharding | Thermische onkruidbestrijding (branden, stoom of heet water) t.p.v. alle elementenverhardingen, goten en randstroken, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 2100 | m2 | 4 |  | 0
501030 | Zwerfafval verwijderen van elementenverharding | Mechanisch vegen/zuigen van alle elementenverhardingen t.b.v. verwijderen natuurlijkafval en zwerfafval, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 2100 | m2 | 4 |  | 0
501040 | Blad verwijderen van elementenverharding | Blad verwijderen van elementenverhardingen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 2100 | m2 | 2 |  | 0
5011 | Periodiek |  |  | 0
501210 | Gladheidsbestrijding elementenverharding | Betreft het ijs- en sneeuw vrijmaken van elementenverhardingen d.m.v. schuiven en zoutstrooien, gerekend is met een bewerkingspercentage van 25% van het totaal oppervlak. | 2100 | m2 | 0 |  | 0 | optioneel
501220 | Herstelwerkzaamheden elementenverharding | Herstraten elementenverhardingen d.m.v. ophalen van verzakkingen, herstraten van verhardingen die door beton kruip o.i.d. vervormd zijn en herstel van opsluitingen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 2% van het totaal oppervlak. | 2100 | m2 | 0 |  | 0 | optioneel
502 | Industrieplaten |  |  | 0
5020 | Jaarlijks |  |  | 0
502010 | Visuele controle industrieplaten | Controleren en rapporteren van alle industrieplaten op beschadigingen, verzakkingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 2250 | m2 | 1 |  | 0
502020 | Onkruidbeheersing industrieplaten | Thermische onkruidbestrijding (branden, stoom of heet water) t.p.v. alle industrieplaten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 2250 | m2 | 4 |  | 0
502030 | Zwerfafval verwijderen van industrieplaten | Mechanisch vegen/zuigen van alle industrieplaten t.b.v. verwijderen natuurlijkafval en zwerfafval, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 2250 | m2 | 4 |  | 0
502040 | Blad verwijderen van industrieplaten | Blad verwijderen van industrieplaten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 75% van het totaal oppervlak. | 2250 | m2 | 2 |  | 0
5021 | Periodiek |  |  | 0
502210 | Gladheidbestrijding industrieplaten | Betreft het ijs- en sneeuw vrijmaken van industrieplaten d.m.v. schuiven en strooien, gerekend is met een bewerkingspercentage van 25% van het totaal oppervlak. | 2250 | m2 | 0 |  | 0 | optioneel
511 | Beton |  |  | 0
5110 | Jaarlijks |  |  | 0
511010 | Visuele controle betonverharding | Controleren en rapporteren van alle betonverhardingen incl. voegen op beschadigingen, verzakkingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 160 | m2 | 1 |  | 0
511020 | Onkruidbeheersing betonverharding | Thermische onkruidbestrijding (branden, stoom of heet water) t.p.v. alle betonverhardingen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 160 | m2 | 4 |  | 0
511030 | Zwerfafval verwijderen van betonverharding | Mechanisch vegen (met kunststof borstels)/zuigen van alle betonverhardingen t.b.v. verwijderen natuurlijkafval en zwerfafval, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 160 | m2 | 4 |  | 0
511040 | Blad verwijderen van betonverharding | Blad verwijderen van betonverhardingen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 160 | m2 | 2 |  | 0
5111 | Periodiek |  |  | 0
511210 | Gladheidbestrijding betonverharding | Betreft het ijs- en sneeuw vrijmaken van alle betonverhardingen d.m.v. schuiven en strooien, gerekend is met een bewerkingspercentage van 30% van het totaal oppervlak. | 160 | m2 | 0 |  | 0 | optioneel
512 | Asfalt |  |  | 0
5120 | Jaarlijks |  |  | 0
512010 | Visuele controle asfaltverharding | Controleren en rapporteren van alle asfaltverhardingen incl. voegen op beschadigingen, verzakkingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 2350 | m2 | 1 |  | 0
512020 | Onkruidbeheersing asfaltverharding | Thermische onkruidbestrijding (branden, stoom of heet water) t.p.v. alle asfaltverhardingen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 2350 | m2 | 4 |  | 0
512030 | Zwerfafval verwijderen van asfaltverharding | Mechanisch vegen (met kunststof borstels)/zuigen van alle asfaltverhardingen t.b.v. verwijderen natuurlijkafval en zwerfafval, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 2350 | m2 | 4 |  | 0
512040 | Blad verwijderen van asfaltverharding | Blad verwijderen van asfaltverhardingen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 2350 | m2 | 2 |  | 0
512210 | Gladheidbestrijding asfaltverharding | Betreft het ijs- en sneeuw vrijmaken van alle asfaltverhardingen d.m.v. schuiven en strooien, gerekend is met een bewerkingspercentage van 30% van het totaal oppervlak. | 2350 | m2 | 0 |  | 0 | optioneel
52 | Ongebonden verhardingen |  |  | 0
521 | Halfverharding |  |  | 0
5210 | Jaarlijks |  |  | 0
521010 | Visuele controle halfverharding | Controleren en rapporteren van alle halfverhardingen op beschadigingen, verzakkingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 63 | m2 | 1 |  | 0
521020 | Onkruidbeheersing halfverharding | Thermische onkruidbestrijding (branden, stoom of heet water) t.p.v. van alle halfverhardingen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 63 | m2 | 4 |  | 0
521030 | Zwerfafval verwijderen van halfverharding | Handmatig vegen of afval prikken van alle halfverhardingen t.b.v. verwijderen natuurlijkafval en zwerfafval, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 63 | m2 | 4 |  | 0
521040 | Blad verwijderen van halfverharding | Blad verwijderen van halfverhardingen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 50% van het totaal oppervlak. | 63 | m2 | 2 |  | 0
521050 | Profileren van halfverharding | Betreft het profileren en aanharken van alle halfverhardingen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 63 | m2 | 1 |  | 0
521110 | Herstelwerkzaamheden halfverharding | Herstellen van halfverharding d.m.v. opvullen van kuilen en aanvullen van verzakkingen t.p.v. overgangen naar starre constructies, gerekend is met een bewerkingspercentage van 5% van het totaal oppervlak. | 63 | m2 | 0 |  | 0 | optioneel
6 | GROENVOORZIENINGEN |  |  | 0
61 | Grassen |  |  | 0
610 | Reacreatieve velden |  |  | 0
6101 | Jaarlijks |  |  | 0
610100 | Visuele controle | Visuele controle, controle op beschadigingen, etc.,gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 16 | are | 1 |  | 0
610110 | Maaien grasvelden | Maaien van gras, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak, incl. maaien rondom obstakels, maaisel laten liggen. | 16 | are | 18 |  | 0
610120 | Beheersen kaal oppervlak | Bijzaaien kale delen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 10% van het oppervlak. | 16 | are | 1 |  | 0
610130 | Beheersen molshopen in gras | Slepen van molshopen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 16 | are | 1 |  | 0
610140 | Beheersen gaten/holen in gras | Vullen gaten/holen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 2% van het oppervlak. | 16 | are | 2 |  | 0
610150 | Zwerfafval verwijderen van gras | Handmatig zwerfafval verwijderen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 16 | are | 12 |  | 0
610160 | Beheersen natuurlijk afval in gras | Verwijderen blad e.d., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 16 | are | 3 |  | 0
610170 | Steken van graskanten langs verharding | Het steken van graskanten langs verhardingen en boomspiegels, gerekend is met een bewerkingspercentage van100% van de lengte. | 350 | m1 | 2 |  | 0
610180 | Bemesten grasvelden (handmatig) | Bemesten van grasvelden, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 16 | are | 1 |  | 0
610190 | Bemesten grasvelden (machinaal) | Bemesten van grasvelden, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 16 | are | 1 |  | 0
6102 | Periodiek |  |  | 0
6103 | Calamiteiten/herstelwerkzaamheden |  |  | 0
610310 | Herstel grasmat | Herstellen stuk gelopen grasmat na calamiteit. gerekend is met een bewerkingspercentage van 15% van het vlak (indien nodig). | 16 | are | 0 |  | 0 | optioneel
613 | Grasbermen |  |  | 0
6131 | Jaarlijks |  |  | 0
613100 | Visuele controle | Visuele controle, controle op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 15 | are | 1 |  | 0
613110 | Maaien grasbermen | Maaien van grasbermen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak, incl. maaien rondom obstakels, maaisel laten liggen. | 15 | are | 10 |  | 0
613120 | Beheersen kaal oppervlak | Bijzaaien kale delen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 10% van het oppervlak. | 15 | are | 1 |  | 0
613140 | Beheersen gaten/holen in gras | Vullen gaten/holen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 2% van het oppervlak. | 15 | are | 2 |  | 0
613160 | Steken van graskanten langs verharding,etc. | Het steken van graskanten langs verhardingen, beplanting en boomspiegels, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van de lengte. | 75 | m1 | 2 |  | 0
613180 | Zwerfafval verwijderen van grasbermen | Handmatig zwerfafval verwijderen van alle grasbermen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 15 | are | 12 |  | 0
6133 | Calamiteiten/herstelwerkzaamheden |  |  | 0
613310 | Herstel grasmat | Herstellen stuk gelopen grasmat na calamiteit. gerekend is met een bewerkingspercentage van 15% van het vlak (indien nodig). | 15 | are | 0 |  | 0 | optioneel
618 | Kunstgras |  |  | 0
6181 | Jaarlijks |  |  | 0
618100 | Visuele controle kunstgras | Controleren en rapporteren van kunstgras op beschadigingen, losse naden etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 6 | are | 1 |  | 0
618130 | Zwerfafval verwijderen van kunstgras | Handmatig zwerfafval verwijderen van alle kunstgrasvelden, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 6 | are | 12 |  | 0
618140 | Beheersen natuurlijk afval op kunstgras | Verwijderen blad e.d., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 6 | are | 4 |  | 0
618160 | Diep uitborstelen zand kunstgras | Machinaal diep uit borstelen van de zandvulling van het kunstgras, opzuigen en reinigen van het uitgeborstelde zand, inborstelen van gereinigd zand, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 6 | are | 1 |  | 0
62 | Bomen |  |  | 0
621 | Bomen in intensief gazon |  |  | 0
6210 | Jaarlijks |  |  | 0
621010 | Beheersen wortelopschot | Verwijderen wortelopschot, gerekend is met een bewerkingspercentage van: 100% van het aantal stuks. | 9 | st | 1 |  | 0
621020 | Onkruidvrij maken boomspiegel | Onkruidvrij maken van boomspiegels, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het aantal stuks, handmatig. | 9 | st | 8 |  | 0
621090 | Vervangen kapotte of vergane boompalen/banden | Vervangen kapotte of vergane boompalen/banden, gerekend is met een bewerkingspercentage van 5% van het aantal stuks. | 18 | st | 0 |  | 0 | optioneel
6211 | Periodiek |  |  | 0
623 | Bomen in beplanting |  |  | 0
6230 | Jaarlijks |  |  | 0
623010 | Beheersen wortelopschot | Verwijderen wortelopschot, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het aantal stuks. | 53 | st | 1 |  | 0
623090 | Vervangen kapotte of vergane boompalen/banden | Vervangen kapotte of vergane boompalen/banden, gerekend is met een bewerkingspercentage van 5% van het aantal stuks. | 105 | st | 0 |  | 0 | optioneel
6231 | Periodiek |  |  | 0
64 | Hagen |  |  | 0
646 | Blokhagen algemeen tot 1 m hoog (normale groei) |  |  | 0
6460 | Jaarlijks |  |  | 0
646000 | Visuele controle blokhagen | Visuele controle, controle op beschadigingen, etc., bewerkingspercentage: 100% van het oppervlak. | 280 | m2 | 1 |  | 0
646010 | Onkruidbeheersing haagvoet | Onkruidbestrijding door schoffelen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal oppervlak. | 425 | m | 2 |  | 0
646020 | Beheersen snoeibeeld geschoren blokhagen | Scheren van zijkanten hagen. Hoogte tot 1,00 meter, 100% van het bestand. | 425 | m | 2 |  | 0
646030 | Beheersen snoeibeeld geschoren blokhagen | Scheren van bovenkanten hagen. 100% van het bestand. | 280 | m2 | 2 |  | 0
65 | Sierplantsoen |  |  | 0
654 | Sierheesters |  |  | 0
6540 | Jaarlijks |  |  | 0
654000 | Visuele controle sierheesters | Visuele controle, controle op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 218 | m2 | 1 |  | 0
654010 | Verwijderen zwerfvuil | Verwijderen zwerfvuil, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 218 | m2 | 12 |  | 0
654020 | Onkruidvrij maken sierheester vakken | Onkruid vrij maken plantvakken, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 218 | m2 | 6 |  | 0
654030 | Snoeien sierheester vakken | Snoeien plantvakken, gerekend is met een bewerkingspercentage van 50% van het oppervlak. | 218 | m2 | 1 |  | 0
654040 | Snoeien randen sierheester vakken | Snoeien van randen sierheester langs verhardingen en gazon, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van randlengte. | 218 | m1 | 1 |  | 0
6541 | Periodiek |  |  | 0
66 | Kruidachtigen |  |  | 0
662 | Kruidachtigen (niet-bodembedekkend) |  |  | 0
6620 | Jaarlijks |  |  | 0
662000 | Visuele controle kruidachtigen | Visuele controle, controle op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 24 | m2 | 1 |  | 0
662010 | Zwerfvuil verwijderen bodembedekkende kruidachtigen | Verwijderen zwerfvuil, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 24 | m2 | 12 |  | 0
662020 | Onkruidvrij maken kruidachtigen | Onkruidvrij maken plantvakken, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 24 | m2 | 6 |  | 0
662030 | Snoeien kruidachtigen | Snoeien plantvakken, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 24 | m2 | 1 |  | 0
662040 | Snoeien randen kruidachtigen | Snoeien van randen kruidachtigen langs verharding en gazon, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van randen bodembedekkende kruidachtigen. | 28 | m1 | 1 |  | 0
662050 | Herstellen beschadigd oppervlak | Verwijderen beschadigde beplanting en opnieuw aanplanten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 5% van het beschadigd oppervlak. | 24 | m2 | 0 |  | 0 | optioneel
68 | Dak- en gevelbegroeiing |  |  | 0
681 | Bodembedekkende kruidachtigen (dak) |  |  | 0
6810 | Jaarlijks |  |  | 0
681000 | Visuele controle bodembedekkende kruidachtigen | Visuele controle, controle op beschadigingen, etc., bgerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het aantal stuks. | 2600 | m2 | 1 |  | 0
681020 | Onkruidvrij maken bodembedekkende kruidachtigen | Onkruidvrij maken plantvakken, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het oppervlak. | 2600 | m2 | 4 |  | 0
681030 | Snoeien randen bodembedekkende kruidachtigen | Snoeien van randen kruidachtigen langs dakrand, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van randen bodembedekkende kruidachtigen. | 1000 | m1 | 1 |  | 0
681040 | Herstellen beschadigd oppervlak | Verwijderen beschadigde beplanting en opnieuw aanplanten, gerekend is met een bewerkingspercentage van 5% van het beschadigd oppervlak. | 2600 | m2 | 0 |  | 0 | optioneel
684 | Klimplanten (tegen muur) hoger > 2 meter |  |  | 0 |  |  | 0
6840 | Jaarlijks |  |  | 0
684000 | Visuele controle klimplanten | Visuele controle, controle op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het bestand. | 24 | m | 1 |  | 0
684010 | Beheersen snoeibeeld geschoren klimplanten | Scheren/snoeien van klimplanten. Hoogte >-2,00 meter, breedte tot 1,00 meter, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het bestand. | 24 | m | 2 |  | 0
684020 | Onkruidbeheersing beplantingsvoet | Onkruidbestrijding door schoffelen, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal bestand. | 24 | m | 2 |  | 0
7 | INRICHTINGSWERKEN |  |  | 0
72 | Bebakingen |  |  | 0
720-1 | Verkeersborden in beplanting |  |  | 0
7200-1 | Jaarlijks |  |  | 0
720010-1 | Visuele controle verkeersborden | Controleren en rapporteren van verkeersborden met paal in beplanting op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 1 | st | 1 |  | 0
720020-1 | Schoonmaken verkeersborden | Onder druk reinigen van verkeersborden met paal in beplanting t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 1 | st | 1 |  | 0
7201-1 | Periodiek |  |  | 0
724 | Palen in verharding |  |  | 0
7240 | Jaarlijks |  |  | 0
724010 | Visuele controle palen | Controleren en rapporteren van palen in verharding op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 2 | st | 1 |  | 0
724020 | Schoonmaken palen | Onder druk reinigen van palen in verharding t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 2 | st | 1 |  | 0
764 | Zitbanken op elementen verharding |  |  | 0
7640 | Jaarlijks |  |  | 0
764010 | Visuele controle zitbanken | Controleren en rapporteren van zitbanken op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 5 | st | 1 |  | 0
764020 | Schoonmaken zitbanken | Onder druk reinigen van zitbanken t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 5 | st | 1 |  | 0
78 | Sport-elementen |  |  | 0
782 | Tafeltennistafel in (half)verharding |  |  | 0
7820 | Jaarlijks |  |  | 0
782010 | Visuele controle tafeltennistafel | Controleren en rapporteren van tafeltennistafel op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 3 | st | 1 |  | 0 | Optioneel
782020 | Schoonmaken tafeltennistafel | Onder druk reinigen van tafeltennistafel t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 3 | st | 1 |  | 0 | Optioneel
7821 | Periodiek |  |  | 0
786 | Voetbaldoel staal op kunstgras/(half)verharding |  |  | 0
7860 | Jaarlijks |  |  | 0
786010 | Visuele controle voetbaldoel | Controleren en rapporteren van stalen voetbal met net op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 4 | st | 1 |  | 0 | Optioneel
786020 | Schoonmaken voetbaldoel | Onder druk reinigen van stalen voetbaldoel met net t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 4 | st | 1 |  | 0 | Optioneel
794 | Vlaggenmasten |  |  | 0
7940 | Jaarlijks |  |  | 0
794010 | Visuele controle vlaggenmasten | Controleren en rapporteren van vlaggenmasten op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 1 | st | 1 |  | 0
794020 | Schoonmaken vlaggenmasten | Onder druk reinigen van vlaggenmasten t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 1 | st | 1 |  | 0
7941 | Periodiek |  |  | 0
799 | Fietsbeugels in maaiveld |  |  | 0
7990 | Jaarlijks |  |  | 0
799010 | Visuele controle fietsbeugels | Controleren en rapporteren van fietsbeugels op beschadigingen, etc., gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 9 | st | 1 |  | 0
799020 | Schoonmaken fietsbeugels | Onder druk reinigen van fietsbeugels t.b.v. verwijderen aanslag en vervuiling, gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van het totaal aantal. | 9 | st | 1 |  | 0
7991 | Periodiek |  |  | 0
Totale inschrijfprijs | [6 empty] | 0