## Blad1
Gemaal naam nummer | meerpomps | Adres | Plaats |  | pomp nummer | Pomp type | Pomp leeftijd | Pomp stroomopnme in Ampere | pomp nummer | Pomp type | Pomp leeftijd | Pomp stroomopnme in Ampere
GM.WS100 | 1 | POSTWEG (RWZI) | HEERDE | Gemaal |  | derde | nnb | nnb
GM.WS200 |  | LIJSTERSTRAAT 1 | WAPENVELD | Gemaal |  | nnb | nnb | nnb
GM.WS300 |  | KERKSTRAAT | VEESSEN | Gemaal |  | nnb | nnb | nnb
Priva004 |  | ir. R.R. VAN DER ZEELAAN 1 | WAPENVELD | Gemaal |  | derden | nnb | nnb
GM351.01 | 1 | DE WAN 1 | HEERDE | Gemaal | 1 | ABS AFP0841.4-s13/4 | 2005 | 4.6 | 2 | ABS AFP0841.4-s13/4 | 2005 | 5.3
GM300.01 | 1 | DRS. K. BAASWEG 21 | HEERDE | Gemaal | 1 | XFP80C CB1.2 PE 13/6 | 2006 | 4.3 | 2 | Sulzer XFP-PE1-80C-CB1.2-PE13_6C-EX | 2018 | 2.2
PU222.02 | 1 | Eeuwlandseweg | HEERDE | Gemaal |  | nnb | 2014 | nnb
GM310.01 | 1 | EPERWEG 41/ SCHOOLWEG | HEERDE | Gemaal | 1 | ABS piranha s26/2 | 2014 | 3 | 2 | ABS Piranha S26/2D | 2017 | 5.5
GM322.01 | 1 | EPERWEG 60 - DE KEET | HEERDE | Gemaal | 1 | Sulzer Piranha S26/2STD | 2018 | 4.4 | 2 | Sulzer Piranha S26/2STD | 2020 | 4.7
GM225.01 | 1 | EUROPAWEG 9 | HEERDE | Gemaal | 1 | Sulzer AS0830-S13_4STD-400V | 2019 | 2.9 | 2 | Sulzer AS0830.S13_4STD-400V | 2019 | 9.6
BB057.01 | 1 | FLESSENBERGERWEG 30 | WAPENVELD | Randvoorziening | 1 | 3085.183-0710449 waaier 461.1.3 KW | 2007 | 2.9 | 2 | Busch vacuümpomp. | 2006 | 3.7
BB057.02 | 1 | FLESSENBERGERWEG 30 | WAPENVELD | Randvoorziening | 1 | 3127.181-0670037 waaier 437 5.9KW | 2006 | 11.7 | 2 | 3127.181-0670038 waaier 437 5.9kw | 2006 | 11.5
BB057.03 | 1 | FLESSENBERGERWEG 30 | WAPENVELD | Randvoorziening | 3 | 3085.183-0710452 waaier 461 1.3kw | 2007 | 1.8
GM022.01 |  | GROTEWEG 119 | WAPENVELD | Gemaal | 1 | Flygt CP 3085.182 MT | 2000 | 3.8
PU028.01 | 1 | GROTEWEG 75 | WAPENVELD | Gemaal | 1 | ABS Piranha S 17-2 D | 2018 | 4.2 | 2 | ABS Piranha S 17-2 D | 2018 | 3.4
GM024.01 |  | GROTEWEG 91 | WAPENVELD | Gemaal | 1 | Flygt 3085.160 )2kw waaier 460 | 2014 | 3.8
GM350.01 | 1 | HANEWEG 15A | HEERDE | Gemaal | 1 | ABS AFP 1041.3-M22/4 | 2002 | 4.6 | 2 | ABS AFP 1041.3-M22/4 | 2002 | 4.4
GM100.01 | 1 | IJSSELDIJK 44 - BUITENDIJKS | VEESSEN | Gemaal | 1 | ABS Piranha S 21-2D | 2020 | 4.4 | 2 | ABS Piranha S 21-2D | 2008 | 3.8
GM045.01 | 1 | KANAALDIJK 52/ BENEDENWEG | WAPENVELD | Gemaal | 1 | Sulser ABS XFP100C-VX.3-PE22/4-C-50EX | 2016 | 3 | 2 | ABS XFP100C-VX.3-PE22/4-C-50EX |  | 3
BB229.01 | 1 | KANAALSTRAAT 51 | HEERDE | Randvoorziening | 1 | ABS (Geen type plaatje) | 2003 | 7.1 | 2 | Vacuümpomp | onbekend
PU026.01 |  | KLOOSTERWEG 6a | WAPENVELD | Gemaal | 1 | Flygt 3085.182 waaier 461 1.3kw | 2001 | 2.7
PU240.01 |  | KRIMPENBOS 2 | WAPENVELD | Gemaal | 1 | ABS piranha (Geen pomptypeplaatje) | 1996
PU167.01 | 1 | OENERWEG BIJ STOKVELDSEWEG 4 | HEERDE | Gemaal | 1 | ABS Piranha S 21-2D | 2019 | 3.1 | 2 | ABS Piranha S 21-2D | 2019 | 3
GM325.02 |  | OENERWEG/ EPERWEG 49 | HEERDE | Gemaal | 1 | ABS Piranha S21-2D | 2018
GM301.01 | 1 | OP DEN OEVER 8 | HEERDE | Gemaal | 1 | XFP80C-VX 4PE15/4-C50EX | 2011 | 2.4 | 2 | XFP80C-VX4PE15/4-C50EX | 2011 | 2.6
GM040.01 | 1 | OSSENKAMPSEWEG 8 BIJ | WAPENVELD | Gemaal | 1 | ABS (Geen type plaatje) |  | 3.7 | 2 | Sulser XFP80C-VX.2-PE22/4-C-50EX | 2012 | 2.9
GM110.01 | 1 | PAPELANDSEWEG T.O. 1 | VORCHTEN | Gemaal | 1 | Flygt MP3068.170 HT210 2.4 kW | 2013 | 3.7 | 2 | Flygt MP3069.170 HT250 2.4kW | 2018 | 4.2
GM070.01 | 1 | REVELINGSEWEG 2 | WAPENVELD | Gemaal | 1 | ABS AFP 1041.3-M22/4 | 2002 | 4.1 | 2 | AFP 1041.3-M22/4 | 2002 | 4.3
PU209.01 |  | SPORTLAAN 11 BIJ | HEERDE | Gemaal | 1 | ABS XFP80C-CB1.2-PEW9/4-C-50EX | 2012 | 5.8
GM030.01 | 1 | Vlijtweg 2 | WAPENVELD | Gemaal | 1 | Flygt MP3068.170 HT210 2.4kW | 2017 | 3.1 | 2 | Flygt 3068 2.4 kW |  | 3.6
GM230.01 | 1 | VOSBERGERWEG 41 | HEERDE | Gemaal | 1 | ABS AFP (0831-2006) 1041.3-22/4 |  | 5.6 | 2 | ABS AFP (0831-2006) 1041.3-22/4 |  | 6
GM200.01 | 1 | W.D. van Dommelenstraat 1A BIJ | HEERDE | Gemaal | 1 | ABS AFP100C-VX 2.5kw DN100 | 2016 | 3.4 | 2 | ABS XFP80C VX.4 | Vermoedelijk 2012 | 3.9
BB201.01 | 1 | ZUPPELDSEWEG 10 | HEERDE | Randvoorziening | 1 | Flygt 3127 | 2000 | 6.5 | 2 | 3085.182 w434 2kw ledigingspomp | 2000 | 3.8
GM039.01 | 1 | ZWARTEKOLK | WAPENVELD | Gemaal | 1 | ABS AFP0832.3-M70/2 | 2010 | 9.2 | 2 | AFP0832.3-M70/2 | 2010 | 8
PU227.01 | 1 | ZWOLSEWEG 68 - ARKS | HEERDE | Gemaal | 1 | As 0840.142-S26/2 | 2009 | 3.7 | 2 | As 0840.142-S 26/2 | 2009 | 4.9