## Voorblad
Keuringsplan | (gemaakt op 24-3-2022)
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2023
Soort planning | Standaard, Flex datum, Niet gekeurd
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object
Component
Regio
Contract | 1282613HS.1 - Bundel Elektrische installaties HS P1 Noord
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | FlexDatum | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | Niet gekeurd | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | MANCOLIJST invullen | MANCOLIJST opmerking | In opdracht
900036343 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834122 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2020-10-13 | 1 | 02G02 | SB MARNEWAARD |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in. |  |  | Goedgekeurd
900036343 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898766 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-08-31 | 1 | 02G02 | SB MARNEWAARD |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in. |  |  | Manco
900036344 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834120 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-08-31 | 1 | 02G02 | SB MARNEWAARD |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in. |  |  | Afgekeurd
900036344 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898767 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-08-31 | 1 | 02G02 | SB MARNEWAARD |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in. |  |  | Niet gekeurd
900036345 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834121 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-08-31 | 1 | 02G02 | SB MARNEWAARD |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036345 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898768 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-08-31 | 1 | 02G02 | SB MARNEWAARD |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036346 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834123 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-23 | 1 | 02G04 | UTC MARNEHUIZEN |  | Transformator |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036346 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898769 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-23 | 1 | 02G04 | UTC MARNEHUIZEN |  | Transformator |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086057 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834124 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-23 | 1 | 02G04 | UTC MARNEHUIZEN |  | Transformator |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086057 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898951 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-22 | 1 | 02G04 | UTC MARNEHUIZEN |  | Transformator |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036347 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834125 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-10-12 | 1 | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS |  | Wachtgebouw |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036347 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898770 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-10-12 | 1 | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS |  | Wachtgebouw |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036348 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834126 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-10-11 | 1 | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS |  | Transformatorgebouw |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036348 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898771 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-10-11 | 1 | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS |  | Transformatorgebouw |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086058 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834127 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-20 | 1 | 05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN |  | Transformator |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086058 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898952 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-20 | 1 | 05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN |  | Transformator |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900132510 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834128 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-17 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Stafgebouw 322 SQN |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900132510 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899125 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-17 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Stafgebouw 322 SQN |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135618 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834129 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Hangar 322 SQN |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900135618 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899141 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Hangar 322 SQN |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900129402 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834130 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-14 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformatorgebouw |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900129402 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899111 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-14 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformatorgebouw |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036353 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834131 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-17 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Kamp De Keeg , Centrum |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036353 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898772 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-17 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Kamp De Keeg , Centrum |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036355 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834134 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-14 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Aansluiting Vliegtuigen |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036355 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898774 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-14 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Aansluiting Vliegtuigen |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036356 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834135 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-14 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Verkeerstoren |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036356 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898775 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-14 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Verkeerstoren |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112806 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834136 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2018-10-24 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator West |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112806 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899041 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2020-10-22 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator West |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900129401 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834137 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-15 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Oost |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900129401 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899110 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-15 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Oost |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036359 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834138 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-14 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformatorgebouw TACAN |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036359 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898776 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-14 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformatorgebouw TACAN |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036360 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834139 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-15 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator 501 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036360 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898777 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-15 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator 501 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112869 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834140 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-15 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformatorgebouw |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112869 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899042 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-15 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformatorgebouw |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036361 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834141 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-12 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator 500 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036361 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898778 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-12 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator 500 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036362 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834142 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-13 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Hangars |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036362 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898779 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-13 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Hangars |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036363 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834143 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-12 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator H15 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036363 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898780 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-12 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator H15 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036364 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834144 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-12 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Bedrijfsrestaurant |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036364 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898781 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-12 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Bedrijfsrestaurant |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036365 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834145 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-13 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Afs Oost |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036365 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898782 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-13 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Afs Oost |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036366 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834146 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-14 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Afs Zuid |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036366 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898783 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-14 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Afs Zuid |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036367 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834147 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-16 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Afs Noord |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036367 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898784 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-16 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Afs Noord |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036369 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834148 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-15 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Log Oost |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036369 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898785 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-15 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Log Oost |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036370 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834149 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-16 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Noord |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036370 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898786 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-16 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Noord |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106261 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834150 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2020-11-02 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Trafo |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106261 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899032 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2020-11-02 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Trafo |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036371 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834151 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2020-11-02 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Vliegveldverlichting |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036371 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898787 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2020-11-02 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Vliegveldverlichting |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036373 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834152 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-13 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Kamp De Keeg |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036373 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898788 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-13 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Kamp De Keeg |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036374 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834153 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2018-10-24 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Vliegveldverlichting |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036374 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898789 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2020-11-03 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Vliegveldverlichting |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036378 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834155 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-13 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Hangars , Aansluiting Kas |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036378 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898790 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-13 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Hangars , Aansluiting Kas |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036379 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834156 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2018-10-24 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Run-up |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036379 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898791 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2019-11-06 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Run-up |  |  | CLSK | CLSK | RVB-N | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900083046 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834159 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-12-06 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Commandopost |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900083046 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898936 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-12-06 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Commandopost |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036380 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834160 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-08-30 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Keuken , Eetzaal , Kantinegebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036380 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898792 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-08-30 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Keuken , Eetzaal , Kantinegebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036382 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834162 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 | 2022-04-15 | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-08-30 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Werkplaats , Wapenonderhoudsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036382 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898793 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-08-30 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Werkplaats , Wapenonderhoudsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036383 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834157 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-08-30 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Inkoopstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036383 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898794 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-08-30 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Inkoopstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036384 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834158 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-08-30 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Transformator Munitiecomplex |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036384 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898795 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-08-30 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Transformator Munitiecomplex |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085785 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834163 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-10-11 | 1 | 06F06 | ZENDERCOMPLEX BURUM |  | Zendergebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085785 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898946 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-10-11 | 1 | 06F06 | ZENDERCOMPLEX BURUM |  | Zendergebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036387 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834164 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-06 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036387 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898796 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-06 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036388 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834165 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-07 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036388 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898797 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-07 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036389 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834166 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-06 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036389 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898798 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-06 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036390 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834167 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-06 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036390 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898799 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-06 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036391 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834168 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-06 | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Generatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036391 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898800 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-06 | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Generatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036392 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834169 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-06 | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Generatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036392 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898801 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-06 | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Generatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036393 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834170 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-06 | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Drukketelgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036393 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898802 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-06 | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Drukketelgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085782 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834171 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-06 | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085782 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898945 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-06 | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036395 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834172 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-06 | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Installatiegebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036395 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898803 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-06 | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Installatiegebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900146735 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 887036 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle |  | 1 | 12D03 | KC ASSEN |  | Installatiegebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900146735 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899154 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud |  | 1 | 12D03 | KC ASSEN |  | Installatiegebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036397 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834174 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Keuken , Eetzalen |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036397 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898804 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Keuken , Eetzalen |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036398 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834175 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036398 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898805 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085775 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834176 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900085775 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898940 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Legeringsgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900051601 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834177 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900051601 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898916 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036400 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834179 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036400 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898806 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112872 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834180 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112872 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899043 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036401 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834181 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036401 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898807 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036402 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834182 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036402 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898808 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-07 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900071429 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834183 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-09-25 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | KEK-gebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900071429 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898930 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-09-25 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | KEK-gebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112874 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834185 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-17 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112874 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899044 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-17 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900071411 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834186 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-09-14 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900071411 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898929 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-09-14 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900071357 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834187 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-09-10 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900071357 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898927 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-09-10 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900071345 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834188 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-09-06 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900071345 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898926 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-09-06 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036403 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834189 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-09-22 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036403 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898809 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-09-22 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900071367 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834191 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-11-17 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900071367 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898928 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-11-17 | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086959 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834192 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-11-17 | 1 | 16G04 | OT HAVELTE WEST |  | Pompstation & Pompschacht |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086959 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898956 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-11-17 | 1 | 16G04 | OT HAVELTE WEST |  | Pompstation & Pompschacht |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086960 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834193 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-02 | 1 | 16G06 | LC STEENWIJK |  | Magazijn , Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086960 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898957 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-02 | 1 | 16G06 | LC STEENWIJK |  | Magazijn , Kantoorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900105847 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834194 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-29 | 1 | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Elektra inkoopstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900105847 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899031 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-29 | 1 | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Elektra inkoopstation |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086961 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834195 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-29 | 1 | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086961 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898958 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-29 | 1 | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086964 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834197 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-29 | 1 | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086964 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898959 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-29 | 1 | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086967 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834198 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-29 | 1 | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086967 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898960 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-29 | 1 | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086968 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834199 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-01 | 1 | 22E06 | MMC COEVORDEN |  | Transformator |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900086968 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898961 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-01 | 1 | 22E06 | MMC COEVORDEN |  | Transformator |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112881 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834249 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-05 | 1 | 27H01 | LC LETTELE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112881 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899048 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-05 | 1 | 27H01 | LC LETTELE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087643 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834250 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-05 | 1 | 27H01 | LC LETTELE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087643 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898963 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-05 | 1 | 27H01 | LC LETTELE |  | Transformatorgebouw |  |  | CLAS | CLAS | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087644 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834251 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2020-10-08 | 1 | 27H05 | LC BATHMEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087644 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898964 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2020-10-08 | 1 | 27H05 | LC BATHMEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087645 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834252 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-10-08 | 1 | 27H05 | LC BATHMEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087645 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898965 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-10-08 | 1 | 27H05 | LC BATHMEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087649 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834253 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-10-12 | 1 | 27H05 | LC BATHMEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087649 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898966 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-10-01 | 1 | 27H05 | LC BATHMEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112883 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834254 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-29 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112883 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899049 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-29 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087651 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834255 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-29 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087651 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898967 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-29 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087652 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834256 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-29 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087652 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898968 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-29 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087654 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834258 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-29 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087654 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898969 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-29 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087655 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834259 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-29 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087655 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898970 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-29 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-N | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112885 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834260 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-02 | 1 | 28H16 | COMPLEX TWENTE |  | Transformatorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112885 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899050 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-02 | 1 | 28H16 | COMPLEX TWENTE |  | Transformatorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112886 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834261 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-07-02 | 1 | 28H16 | COMPLEX TWENTE |  | Transformatorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900112886 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899051 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-07-02 | 1 | 28H16 | COMPLEX TWENTE |  | Transformatorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-N | ! |  |  |  | Mei: 0; Jun: 0; Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
02G02 | SB MARNEWAARD | Kustweg 1 | 9976VP | Lauwersoog | NL
02G04 | UTC MARNEHUIZEN |  | 9975WJ | Lauwersoog | NL
04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | Postweg 9 | 8899BZ | Vlieland | NL
05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN | BitgumerlÔn 1 | 8919AN | Leeuwarden | NL
06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | Keegsdijkje 7 | 8919AK | Leeuwarden | NL
06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | Strandweg 21 | 9974SM | Zoutkamp | NL
06F06 | ZENDERCOMPLEX BURUM | Wytsmaweg 9 | 9851TD | Burum | NL
12B06 | MC OUDEMOLEN | Hoofdweg 106 | 9484TB | Oudemolen | NL
12C01 | MMC VEENHUIZEN | Norgerweg 20 | 9341AX | Veenhuizen | NL
12D03 | KC ASSEN | Witterstraat 39A | 9401SE | Assen | NL
12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | Balkenweg 3 | 9405CC | Assen | NL
16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | Johannes Postweg 1 | 7973JB | Darp | NL
16G04 | OT HAVELTE WEST | Johannes Postweg 7 | 7973JB | Darp | NL
16G06 | LC STEENWIJK | Meppelerweg 105 | 8331CV | Steenwijk | NL
22E05 | MC COEVORDEN | De Mars 27 | 7742PT | Coevorden | NL
22E06 | MMC COEVORDEN | De Mars 27 | 7742PT | Coevorden | NL
27H01 | LC LETTELE | Spanjaardsdijk 73 | 7434RS | Lettele | NL
27H05 | LC BATHMEN | Kiekenbeltsweg 2 | 7434PC | Lettele | NL
28B05 | POMS VRIEZENVEEN | Bedrijvenpark Twente 315 | 7602KL | Almelo | NL
28H16 | COMPLEX TWENTE | Vliegbasis Twente 1 | 7524BH | Enschede | NL

## Gegevens t.b.v. ML
Gegevens vernieuwen kan door cel A3 te selecteren en op <ALT><F5> te drukken. Kopieer alleen de gegevens die nog niet in de Mancolijst staan.
Datum uitgevoerd | ComponentID | KeuringID | Object | Objectnaam | Gebouw | Ruimte | Status | MANCOLIJST opmerking
Eindtotaal