## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object
Component
Regio
Contract | 1282613HS.2 - Bundel Elektrische installaties HS P2 Noordwest
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
31 | Hoogspanning in gebouw | 99

## 31
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Fabrikant | Type | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | DVD-code | Schijnbaar vermogen | Vulling transformator | Fabrikant schakelaar | Type schakelaar | Bouwjaar schakelaar | Schakelaar gekoppeld | Aantal gekoppelde trafos | HS Velden | Aantal kabelverdeelkasten | Compactstation | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld
900036069 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 23 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | IEO Breda | DYN 5 | 578108 |  | ET-kast | 1976 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 1 | KKTT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036070 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Hangar , Transformator | Hangar | 1240 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Smit | DYN 5 | 618808 |  | ET-kast | 1979 | inpandige hoogspanningsruimte. | 1 | 630 | Olie | Siemens | 8DJH |  | Ja | 1 | KKT | 8 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036071 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Vliegtuigonderhoudshangar | Werkplaats algemeen | 589 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | IEO Breda | DYN 5 | 237416 |  | ET-kast | 1967 | inpandige hoogspanningsruimte. | 1 | 630 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 1 | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036074 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 26 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | IEO Breda | DYN 5 | 6217706 |  | ET-kast | 1982 |  | 1 | 630 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 2 | KKTT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036075 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 16 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Smit | DYN 5 | 78475719 |  | ET-kast | 1978 |  | 1 | 630 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja | 1 |  | 5 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036077 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 17 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | IEO Breda | DYN 5 | 265603 |  | ET-kast | 1988 |  | 1 | 630 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 1 | KKT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036078 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Noodstroomgebouw | Installatiegebouw algemeen | 61 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Smit | DYN 5 | 78315002 |  | ET-kast | 1978 |  | 6927 | 630 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036081 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Bedrijfsrestaurant | Eetzaal met keuken | 3175 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 |  | DYN 5 |  |  | ET-kast | 2002 | inpandige hoogspanningsruimte. | 6930 | 630 | Olie | Siemens | 8DJH |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036084 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 23 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 2 | 1 | IEO Breda | DYN 5 | 521202 |  | ET-kast | 1974 |  | 2 | 400 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Nee |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036086 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Magazijn , Kantoor | Werkplaats algemeen | 3024 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Smit | DYN 5 | 78445408 |  | ET-kast | 1978 | inpandige hoogspanningsruimte. | 20770 | 630 | Olie | Eaton | MY |  | Ja |  | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036087 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 26 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 2 | 1 | IEO Breda | DYN 5 | 0260514 |  | ET-kast | 1988 |  | 2 | 630 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Nee |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036092 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LEUSDEN |  | Trafogebouw | Transformatorgebouw | 10 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | Smit | DYN 5 | 83483604 |  | ET-kast | 1983 |  | 6932 | 400 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja |  | KKKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036093 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LEUSDEN |  | Inkoopstation | Installatiegebouw algemeen | 63 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | Holec |  |  |  | ET-kast | 1983 |  | 1 | 1 | Olie | Nader te bepalen | Capitole |  | Nee |  | KKKK |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036095 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LEUSDEN |  | Trafogebouw | Transformatorgebouw | 10 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | Smit | DYN 5 | 83155001 |  | ET-kast | 1983 |  | 6935 | 630 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036097 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LEUSDEN |  | Trafogebouw | Transformatorgebouw | 10 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | Smit | DYN 5 | 83155002 |  | ET-kast | 1983 |  | 1 | 630 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KKKTT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036098 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LEUSDEN |  | Trafogebouw | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | Smit | DYN 5 | 82153504 |  | ET-kast | 1982 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 2 | KKTT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036099 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LEUSDEN |  | Magazijn , Hobbyclub | Overig gebouw algemeen | 905 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | Smit | DYN 5 | 75181801 |  | ET-kast | 1975 | Noodverlichting is centraal | 6939 | 200 | Olie | Eaton | MD4 | 1900 | Ja | 1 | KT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036102 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LEUSDEN |  | Trafogebouw | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 2 | 1 | Smit | DYN 5 | 152907 |  | ET-kast | 1982 |  | 2 | 400 | Olie | Nader te bepalen | MD4 |  | Ja |  | KKTT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900095281 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Inkoopstation Hoogspanning | Transformatorgebouw | 15 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 2007 |  | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing |  | Ja | 1 | KKKT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900095768 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 12 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1982 |  | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900096433 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG |  | Ontvangsthal | Magazijn algemeen | 8612 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | Smit |  |  | 7525220 | Naast Noodaggregaat | 1975 | 250 kVA | 25682 | 250 | Olie | ABB | safering |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900096630 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Tactis | Simulatorgebouw | 7697 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 2008 | inpandige hoogspanningsruimte. | 001 | 1000 | Olie | Nader te bepalen | SafeRing |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900097137 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 18 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 2008 |  | 001 | 400 | Olie | ABB | safering |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900097144 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 18 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 2008 |  | 001 | 400 | Olie | ABB | safering |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900097149 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 18 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 2008 |  | 001 | 400 | Olie | ABB | safering |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900097706 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG |  | Energiegebouw | Transformatorgebouw | 55 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Pauwels | DYN 5 | 2005100122 |  | Transformatorruimte | 2005 |  | 001 | 1000 | Olie | ABB | Safeplus | 2007 | Ja | 1 | KKKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900097859 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE |  | Hoog- , Laagspanning | Transformatorgebouw | 31 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | SGB | DOT 400 LP/10 | 369219 | 400-9-2945 | Deur rechts | 1999 | 400 KVA | 1 | 400 | Olie | ABB | safering |  | Ja | 2 | KKTT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900097860 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE |  | Hoog- , Laagspanning | Transformatorgebouw | 31 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | Pauwels | KNL 100 | 01N 1070 | 400-16-3305 | Deur Links | 2001 | 400 KvA | 1 | 300 | Olie | Nader te bepalen | safering |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900098359 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE |  | Hoog- , Laagspanning | Transformatorgebouw | 17 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | SGB | DOT 630 LP/10 | 630-9-2645 | 358923 | Rechterdeur | 1998 | 630 KVA | 001 | 630 | Olie | ABB | safering |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105373 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Opslag | Magazijn algemeen | 220 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 |  |  |  |  | In ruimte | 1951 |  | 1 | 400 | Olie | ABB | safering |  | Ja | 1 | KKT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105374 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Pompgebouw | Installatiegebouw algemeen | 162 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 |  |  |  |  | In ruimte | 1952 |  | 1 | 400 | Olie | ABB | safering |  | Ja | 1 | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105375 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Instructiegebouw | Instructiegebouw | 4161 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | Pauwels |  | 2007101896 |  | In ruimte | 2007 | inpandige hoogspanningsruimte. | 1 | 630 | Olie | ABB | SafeRing |  | Ja | 2 |  | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105376 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 17 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 |  |  |  |  | In ruimte | 1973 |  | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing |  | Ja | 1 | KKT | 6 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105377 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Magazijnen , Kantoren | Magazijn algemeen | 1165 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 |  |  |  |  | In ruimte | 1952 | inpandige hoogspanningsruimte. | 001 | 250 | Olie | ABB | SafeRing |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105378 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Kantoorgebouw | Kantoorgebouw | 628 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 |  |  |  |  | In ruimte | 1951 | inpandige hoogspanningsruimte. | 001 | 250 | Olie | ABB | SafeRing |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900106733 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE |  | Staf- , Lesgebouw | Complex gebouw | 8631 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 |  | DST 630LP/10 | 2625739 |  | In ruimte | 2010 | inpandige hoogspanningsruimte. | 001 | 630 | Olie | ABB | safering |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900116374 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE |  | Energiegebouw | Installatiegebouw algemeen | 318 |  |  | Koninklijke Marechaussee | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | CG power systems-EMEA | transformator 1000 kVA | ZENA0003267 | 211/EMO02926 |  | 2012 | MS5, HS Eaton, Xiria | 1 | 630 | Olie | Eaton | Xiria |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900116559 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE |  | Kantoor en Legeringsgebouw | Complex gebouw | 27387 |  |  | Koninklijke Marechaussee | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | CG power systems EMEA | Transformator 630 kVA | ZENA0003266 | 209/EMO02924 | Hoofdgebouw Legering | 2012 | MS2, HS Eaton, Xiria | 1 | 630 | Olie | Eaton | Xiria |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900116560 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE |  | Kantoor en Legeringsgebouw | Complex gebouw | 27387 |  |  | Koninklijke Marechaussee | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | CG power systems EMEA | Transformator 1000 kVA | ZENA0003265 | 207/EMO02925 | Energie gebouw | 2012 | MS3, HS Eaton, Xiria | 1 | 1000 | Olie | Eaton | Xiria |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900117189 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Hoofdgebouw BSB | Complex gebouw | 10998 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | IEO | Norm 09 |  | 135065101 |  | 2014 | trafo1 | 1 | 400 | Olie | Siemens | 8DJH | 2014 | Ja | 1 | KKTT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900126047 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE |  | Opleidingen , Sporthal , Schietbaan | Complex gebouw | 7758 |  |  | Koninklijke Marechaussee | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | CG power systems EMEA |  |  |  |  | 2012 | Tr. 1, HS schakelaar Eaton, Xiria | 1 | 1000 | Olie | Eaton | Xiria |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900126327 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE |  | Logistiek Gezondheidscentrum | Geneeskundige inrichting | 2583 |  |  | Koninklijke Marechaussee | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | CG Power Sys |  |  |  |  | 2012 | Tr. 1, HS schakelaar Eaton, Xiria | 1 | 1250 | Olie | Eaton | Xiria |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129236 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C04 | DU MOULINKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 21 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129237 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C04 | DU MOULINKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 21 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 400 | Olie | ABB | safering | 1900 | Ja | 1 | KKT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129238 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C04 | DU MOULINKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 21 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129239 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 21 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 250 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129240 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 16 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129241 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 21 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129242 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 27 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 630 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129243 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 11 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129244 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 21 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129245 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 21 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129246 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE |  | Transformator (O25) | Transformatorgebouw | 18 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129248 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Inkoopstation | Transformatorgebouw | 31 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | inkoopstation 2 Hoofdschakelaars | 1 | 0.1 | Niet van toepassing | Siemens | 8DJH |  | Nee |  | KKKK |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129249 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Inkoopstation | Transformatorgebouw | 31 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 2 | 1 | [5 empty] | 1900 |  | 2 | 0.1 | Niet van toepassing | Siemens | 8DJH | 1900 | Nee |  | KKKK |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129250 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 8 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 250 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129251 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 36 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 |  |  | 201010404680001 |  |  | 2010 | geen laagspanning aanwezig is inkoop | 1 | 0.1 | Olie | ABB | Safeplus | 2010 | Nee |  | KKKK |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129252 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 21 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 250 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129253 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 21 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 |  |  |  |  | s | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 250 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129254 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 21 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 250 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129255 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 21 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 250 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129256 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LEUSDEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 45 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | SGB |  | 2673336 |  |  | 2014 |  | 1 | 1000 | Olie | Eaton | Xiria | 1900 | Ja | 2 | KKKTT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129257 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 18 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | schakelaar ABB | 1 | 630 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKT | 21 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129265 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LEUSDEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 26 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | ABB | DYN 5 | 1lpl500672 |  |  | 2012 |  | 1 | 1000 | Olie | Eaton | Xiria | 2012 | Ja | 1 | KKKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129321 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Instructiegebouw | Instructiegebouw | 4161 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 2 | 1 | Pauwels |  | 2007102022 |  |  | 2007 | inpandige hoogspanningsruimte. | 2 | 160 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Nee |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129322 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Bureelgebouw | Kantoorgebouw | 9495 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 | inpandige hoogspanningsruimte. | 1 | 1000 | Olie | ABB | SafeRing | 1900 | Ja | 1 | KKTT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130293 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Hoofdgebouw BSB | Complex gebouw | 10998 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 2 | 1 | IEO Breda | DYN 5 |  | 135065602 |  | 2015 | Trafo 2 | 2 | 400 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Nee |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130498 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 36 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 2 | 1 |  |  | 201010404680002 |  |  | 2010 | geen trafo/geen laagspanning aanwezig is inkoop | 2 | 0.1 | Olie | ABB | Safeplus | 2010 | Nee |  | KKKK |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130499 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LEUSDEN |  | Inkoopstation | Installatiegebouw algemeen | 63 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 2 | 1 | [6 empty] | Holec | 2 | 1 | Olie | Nader te bepalen | Capitole |  | Nee |  | KKK |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130500 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D10 | TECHNOLOGY CENTER LEUSDEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 45 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 2 | 1 | SGB |  | 2673337 |  |  | 2014 | 2 trafos Holec | 2 | 1000 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja | 2 | KKKTT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130506 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 11 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | Pauwls |  | 2007101794 |  |  | 2007 | Trafo1 | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing | 2007 | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130592 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | SGB | DYN 5 |  |  |  | 2013 |  | 1 | 400 | Olie | ABB | SafeRing | 2012 | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900130698 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D99 | OT OUDE KAMP |  | Pompstation Bronwater | Installatiegebouw algemeen | 93 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | [5 empty] | 1900 |  | 1 | 100 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146732 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE |  | Transformator | Transformatorgebouw | 16 |  |  | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen | [6 empty] | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146733 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE |  | Trafo | Transformatorgebouw | 35 |  |  | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen | [6 empty] | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146734 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 09D23 | LUITENANT-KOLONEL MAASKAMP |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen | [6 empty] | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146736 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 19A03 | MC BERGEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 13 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen | [6 empty] | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146737 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 25D08 | COMPLEX BADHOEVEDORP |  | Trafogebouw | Transformatorgebouw | 4 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen | [6 empty] | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146738 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM |  | Evenementen Centrum Amsterdam | Eetzaal met keuken | 5918 |  |  | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen | [7 empty] | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146761 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 31H16 | BRIGADE RECHERCHE |  | Transformator | Transformatorgebouw | 14 |  |  | Koninklijke Marechaussee | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen | [6 empty] | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146762 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32A03 | LANDGOED DE ZWALUWENBERG |  | Trafogebouw tbv zendmast | Transformatorgebouw | 15 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen | [6 empty] | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146763 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32A03 | LANDGOED DE ZWALUWENBERG |  | Kantoor , Trafogebouw | Installatiegebouw algemeen | 52 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 1956 |  | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146764 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 12 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen | [6 empty] | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146765 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP |  | Trafostation | Transformatorgebouw | 24 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 1947 |  | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 9 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146766 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 12 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 1991 |  | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 0 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146767 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C33 | CENTRUM MENS EN LUCHTVAART |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 75 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 1999 |  | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146768 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Energiegebouw | Transformatorgebouw | 53 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 2016 |  | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146769 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Kantoorgebouw IVENT | Kantoorgebouw | 10206 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 2019 |  | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 0 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146770 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Kantoorgebouw IVENT | Kantoorgebouw | 10206 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 2 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 2019 |  | 2 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 0 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146771 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Kantoorgebouw IVENT | Kantoorgebouw | 10206 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 3 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 2019 |  | 3 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 4 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146772 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Transformatorhuis | Transformatorgebouw | 6 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen | [6 empty] | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146773 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 38 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 2019 |  | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146774 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 38 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 2 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 2019 |  | 2 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146775 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM |  | Inkoopstation | Transformatorgebouw | 56 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen | [6 empty] | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146776 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32C37 | MASS-RADARCOMPLEX SOESTERBERG |  | ET-gebouw | Transformatorgebouw | 10 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 2002 |  | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146777 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 14 |  |  | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 1981 |  | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146778 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 14 |  |  | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 1981 |  | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146779 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE |  | Transformatorgebouw W | Transformatorgebouw | 14 |  |  | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen |  |  |  |  | 1990 |  | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146780 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 15 |  |  | Commando Zeestrijdkrachten | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | Nader te bepalen | [6 empty] | 1 | 0.1 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee