## Vragen_en_antwoorden_344954_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Proces | Leidraad 6.4. tabel, voorkeur percelen | Is de inschrijver vrij om te bepalen op welke percelen ingeschreven wordt. Er is dus geen sprake van een minimum en/of maximum aantal percelen waarop ingeschreven kan worden. | Dat klopt. Er zijn geen beperking m.b.t. het aantal ischrijvingen. De inschrijver is vrij om zich op alle percelen in te schrijven. Dit houdt ook in dat de inschrijver alle percelen gegund kan krijgen indien er aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
2 | Proces | Leidraad 6.4. tabel, voorkeur percelen | in de tekst verwijst u naar `` paragraaf procedure bij maximaal aantal te wunnen percelen`` , welke paragraaf c.q. paragraafnummer bedoelt u? | U verwijst naar de Checklist Inschrijvingsdocumenten en Bewijsstukken van de paragraaf 6.4. In de tweede kolom van de checklist staat aangegeven dat dit document c.q. bewijsstuk niet van toepassing is. De inschrijver hoeft dus niets aan te leveren omdat het document 'Voorkeur percelen' niet van toepassing is in deze aanbesteding.
3 | Proces | uiterste datum en tijd verzoek om nadere inlichtingen | De uiterste datum t.b.v. het indienen van vragen is bekend. Kunnen wij er vanuit gaan dat deze verzoeken tot 24.00 uur ingediend kunnen worden? | Gelijkwaardigheid dient de Aannemer aan te tonen in de implimentatiefase.
4 | Juridisch | (Voorwaarden) Raamovereenkomst 5.1 aansprakelijkheid | Voor inschrijver is het niet limiteren van zuivere vermogensschade een onbeheersbaar risico. Allereerst is dit risico op voorhand niet goed in te schatten: Inschrijver heeft onvoldoende informatie om vast te kunnen stellen in hoeverre sprake kan zijn van indirecte schade (gevolgschade) en/of zuiver vermogensschade. Daar komt bij dat zuiver vermogensschade door opdrachtnemer niet kan worden verzekerd. Indien alle inschrijvers zelf de omvang van dit risico moeten inschatten, ontstaat per definitie een ongelijk speelveld tussen de inschrijvers (immers zal iedere inschrijver het risico anders inschatten).Gelet op het voorgaande verzoeken wij u voor i) de beheersing van dit risico en ii) het creëren van een gelijk speelveld, de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te beperken tot de directe schades. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en/of zuiver vermogensschade. Met zuiver vermogensschade wordt bedoeld schade die niet het gevolg is van een zaakschade. De vrijwaringsplicht van opdrachtnemer wordt beperkt door de hiervoor beschreven aansprakelijkheidsbeperking. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor schade en aanspraken derden boven de aansprakelijkheidsbeperking van opdrachtnemer. | De aansprakelijkheid is gemaximeerd en daarmee verzekerbaar. Daarnaast heeft het Rijksvastgoedbedrijf haar aansprakelijkheidsclausule voor onderhoudsovereenkomsten afgestemd met marktpartijen. Het artikel voldoet tevens aan het voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit. Het artikel zal om die reden dan ook niet worden aangepast.
5 | Contract | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 4.3.4 - 1e lijns en 2e lijns onderhoud aan 10kV-schakelaars | Voor deze activiteiten is ON qua planning en inzet enorm afhankelijk van de betreffende fabrikant. In voorkomend geval kan hierdoor op het laatste moment het geplande onderhoud niet doorgaan. Kan OG zich er in vinden dat in die situatie het onderhoud door ON zelf uitgevoerd wordt en daarmee het geplande werk kan worden afgerond? | De opdrachtgever is niet bereid om de overeenkomst op dit punt aan te passen.
6 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 4.3.8.8 - Meting LS en HS kabels | Is deze meting noodzakelijk wanneer de kabel slechts een halve dag wordt afgeschakeld? Deze meting wordt vaak gebruikt bij inbedrijfstellen van installaties of wanneer de betreffende kabel voor een langere periode buiten gebruik is (lees +-3 of meer dagen). | Voor de LS-meting WOS versie 1.4 paragraaf 4.3.8.8 aanhouden, waarbij de afwijkende aantallen metingen verrekend worden via het prijzenboek. Voor de HS-meting WOS versie 1.4 paragraaf 4.3.8.8 aanhouden, aanvullend is de inschatting dat per object twee HS-kabels gemeten moeten worden. Het aantal HS-kabels die gemeten worden, worden verrekend via het prijzenboek.
7 | Contract | (Voorwaarden) Raamovereenkomst 2.5.2 | Met betrekking tot artikel 2.5.2 van de Voorwaarden gaat Opdrachtnemer ervan uit dat de Overeenkomst alleen dan beëindigd wordt als de fusie of splitsing van negatieve invloed is op de uitvoering van de overeenkomst. Kunt u dit bevestigen? | Uw aanname klopt niet. De opdrachtgever heeft het recht om het contract onmiddellijk te beëindigen tegen en door hem benoemde datum als er sprake is van 1 of meer van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden vermeld onder paragraaf 2.5, waaronder: de aannemer gaat een fusie of splitsing aan of wordt ontbonden
8 | Contract | (Voorwaarden) Raamovereenkomst 2.5.5 | De bepaling in artikel 2.5.5 in de Voorwaarden gaat erg ver. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat deze bepaling niet wordt toegepast wanneer interne maatregelen (bijvoorbeeld ter voorkoming van herhaling) getroffen worden naar aanleiding van een eventuele veroordeling. Kunt u dit bevestigen? | Eventuele toepassing van dit artikel zal inderdaad afhangen van de omstandigheden van het geval.
9 | Contract | (Voorwaarden) Raamovereenkomst 10.3 eisen nieuw te leveren installaties | Kunt u bevestigen dat wij voldoen aan deze garantieverplichting indien wij gebruik maken van de leverancier die genoemd zijn in blok 45 van het prijzenboek | De inschrijver voldoet niet aan deze garantieverplichting indien hij uitsluitend gebruik maakt van de leverancier genoemd in blok 45 van het prijzenboek. De inschrijver garandeert voor alle nieuw te leveren installaties en voor een periode van 10 jaar, dat de voor onderhoud noodzakelijke onderdelen leverbaar zijn.
10 | Contract | (Voorwaarden) Raamovereenkomst 5.2 aansprakelijkheid | In artikel 5.2 van de Voorwaarden is omschreven dat de woorden "ondanks nauwlettend toezicht" in par. 12 lid 2 UAV 2012 komen te vervallen. Deze afwijking komt erop neer dat de aannemer na oplevering niet alleen aansprakelijk kan zijn voor verborgen gebreken, maar ook voor bepaalde gebreken die de opdrachtgever tijdens het toezicht had kunnen zien. Deze afwijking op de UAV 2012 is een verstrekkende bepaling, die bovendien haaks staat op het feit dat opdrachtgever toezicht houdt tijdens de werkzaamheden. Op grond van de Aw 2012 en Gids Proportionaliteit moeten de UAV 2012 onverkort moeten worden toegepast. Wij verzoeken u daarom om deze afwijking achterwege te laten | In artikel 5.3 is deze afwijking opgenomen. De uitleg daartoe wordt gegeven in Bijlage R.02 Motivering afwijkingen op de UAV 2012. Deze afwijking blijft ongewijzigd in stand.
11 | Juridisch | (Voorwaarden) Raamovereenkomst 5.1 aansprakelijkheid | Opdrachtnemer gaat ervan uit dat de schade zoals genoemd in artikel 5.1 Voorwaarden zuiver vermogensschade en/of indirecte schade (gevolgschade) betreft. Kunt u dit bevestigen? | De in artikel 5.1 Voorwaarden genoemde schade betreft de schade die, op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, moet worden vergoed en bestaat uit vermogensschade en ander nadeel voorzover de wet recht geeft op vergoeding daarvan.
12 | Juridisch | (Voorwaarden) Raamovereenkomst 14.9.3, schending geheimhoudingsverplichting | Wij gaan ervan uit dat als de schade minder bedraagt dan de boete, in dát geval de daadwerkelijke schade wordt gevorderd en voor alle overige gevallen de boete op grond van art. 6:92 lid 2 BW geldt als gefixeerde schadevergoeding. Indien naast boete ook schadevergoeding gevorderd kan worden ontstaat voor de inschrijver een situatie die hij op voorhand niet kan inschatten: de inschrijver heeft immers geen inzicht in de eventuele schade van opdrachtgever bij bijv. een te late oplevering. Opdrachtgever heeft dat inzicht wel. Wij verzoeken u daarom om de boetes te laten gelden als gefixeerde schadevergoeding zodat de inschrijver weet met welk risico hij rekening moet houden en de inschrijvers hier niet zelf een inschatting voor hoeven te maken (wat per definitie een ongelijk speelveld tot gevolg heeft). Gaat u hiermee akkoord? | Wanneer de schade minder is dan Euro 50.000,-- zal de op te leggen boete gelijk zijn aan het schadebedrag. Wanneer de schade Euro 50.000,-- of meer is, is de boete Euro 50.000,--. Deze boete is geen gefixeerde schadevergoeding maar vooral bedoeld als prikkel om geheimhouding te betrachten. Het recht van Opdrachtgever om eventueel schadevergoeding te vorderen indien en voor zover de werkelijke schade meer dan Euro 50.000,-- bedraagt, blijft gehandhaafd.
13 | Juridisch | (Voorwaarden) Raamovereenkomst 14.9.3, schending geheimhoudingsverplichting | Wij gaan ervan uit dat de boete voor schending van de geheimhoudingsplicht slechts betrekking heeft op vertrouwelijke stukken, niet op alle documenten. Kunt u dit bevestigen? | Het is wel degelijk de bedoeling dat de geheimhoudingsplicht op alle informatie slaat. Maar uit artikel 14.9.2 vloeit wel voort dat informatie mag worden gedeeld met onderaannemers indien en voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Voor onderaannemers geldt dan ook het gestelde in artikel 14.9.1.
14 | Inhoud | Bijlage W.17 Installatieschema terreinverlichtingkast | Tussen deze schema’s staat een installatieschema van een terreinverlichtingkast. Volgens de werkbeschrijving valt dit niet binnen de scope van het het contract. Klopt dit? | Dit is correct.
15 | Inhoud | Bijlage R0-1 Uniforme adm . § 6. artikel 3c. Verplichtingen van de aannemer pag 4/28 | Uit dit artikel kunnen wij niet opmaken wat hiermee bedoeld wordt c.q aan kosten meegenomen dient te worden. Wij verzoeken u dit artikel nader toe te lichten. | De vraag ziet op een regeling uit de UAV2012. Zoals bekend, zijn dat paritair tot stand gekomen algemene voorwaarden, die (dus) zijn opgesteld en vastgesteld door vertegenwoordigers uit de aannemerij en de overheid. Er is een scala aan boeken en andere bronnen die de UAV2012 toelichten. Onder deze omstandigheden acht het RVB het niet verstandig, en ook niet nodig, dat het RVB als aanbesteder de onderhavige regeling gaat duiden. Vraagsteller kan zich daartoe wenden tot bijvoorbeeld een bedrijfsjurist uit zijn/haar onderneming of tot een belangenbehartiger als Bouwend Nederland.
16 | Contract | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 7.4.9 - Blok 75 – Vergoeding voor niet uitvoerbare werkzaamheden en wachturen | Wij werken vaak met 2 of meer werknemers. Mogen wij dan 3 uren per werknemer verrekenen bij wachturen? | Wachturen kunnen per werknemer in rekening worden gebracht indien voldaan is aan de randvoorwarden van wachturen.
17 | Contract | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 7.4.9 - Blok 75 – Vergoeding voor niet uitvoerbare werkzaamheden en wachturen | Regel 75.3, mogen wij hier aannemen dat bij ‘Opdrachtgever’ wordt bedoeld: ‘Opdrachtgever of derden (defensie)’? | Hiermee wordt bedoeld: Opdrachtgever, Defensie of rijkslocatie
18 | Contract | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 7.3 - Toeslag uurtarieven | Mogen overuren apart worden verrekend volgens tarief buiten kantoor uren? | Indien er werkzaamheden buiten de "kantoortijden" plaats vinden kunnen de toeslagen opgenomen in de regels 20.1, 20.2 en 20.4 worden toegepast. Werkzaamheden buiten de kantooruren kunnen alleen plaatsvinden na toestemming RVB.
19 | Contract | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 7.1 - Algemeen | Er mag geen opslagpercentage in rekening worden gebracht voor werkzaamheden welke worden uitgevoerd door onderaannemers. Geldt dat ook buiten kantoor uren en op feestdagen? | Zie antwoord op vraag 18.
20 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 6.2 - Preventief onderhoud (onderaan pagina 64) | Wat wordt hier bedoeld met herkeuringen? | Zie paragraaf 5.4 van de werkomschrijving.
21 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 4.3.8.12 - Werkzaamheden Vermogensschakelaars | We gaan er van uit dat dit laagspanningsautomaten zijn. Is dit juist? | Dat is juist.
22 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 4.3.8.7 - Werkzaamheden kabel verdeelkasten | Naar onze mening vallen deze werkzaamheden onder post 10.5 van het prijzenboek. Is dit juist? | Dat is juist.
23 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 4.3.8.6 - Werkzaamheden Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen | Naar onze mening vallen deze werkzaamheden onder post 10.4 van het prijzenboek. Is dit juist? | Dat is juist.
24 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 4.3.8.1 - Start werkzaamheden | Kunnen we er van uit gaan dat voor het uitvoeren van 8-jaarlijks onderhoud het maken van schakelbrieven, schakelplannen, veiligstellen en in bedrijfstellen verrekend wordt onder de post beschikbaar stellen van personeel, en geen onderdeel uit maakt van de posten Periodiek inspecties en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j? | Zie 4.3.8.1 van WOS versie 1.4. Het maken van schakelbrieven, schakelplannen, veiligstellen en in bedrijfstellen valt onder het schakelen in de HS-installatie.
25 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 4.3.8.1 - Start werkzaamheden | Onder welke post wordt het beschikbaar stellen van personeel voor schakelhandelingen verrekend en wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de bovengenoemde persoon? | Zie antwoord bij vraag 24. Het personeel voor schakelhandelingen is Werkverantwoordelijke. De benodigde handelingen vallen onder Blok 10 regel 10.4 van het prijzenboek.
26 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 4.3.7.2 - Werkzaamheden noodverlichting | Bij punt 8 wordt gesproken over vervangen met hetzelfde fabricaat en type noodverlichting. In punt 100.12 wordt gesproken over vervangen voor LED decentraal met zelftest en paraatstelling op afstand. Wat is leidend hier? Wij gaan er van uit dat er geen nieuwe TL armaturen worden opgehangen. Klopt dit? | Klopt er worden geen nieuwe TL armaturen meer geplaatst.
27 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 4.3.6.3 - Werkzaamheden Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen | Hierin wordt gevraagd voor het testen van aardlekschakelaars. Kan dit zomaar daar dan wel de spanning van de achterliggende groepen af gaat. Hoe ziet OG dit? | Zie WOS versie 1.4. paragraaf 4.3.2. Daar waar testen aardlekschakelaars van toepassing is, dient dit 30 dagen van tevoren bekend gemaakt te worden.
28 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 3.3 - Overzicht hoogspannings- en laagspanningsdistributiesystemen en componentensoorten per perceel | Hier wordt vermeld dat er transformatorstations zijn met alléén een laagspanningsruimte. Dit wekt de indruk dat er door netbeheerders moet worden geschakeld. Kunnen wij dit in een aparte post verrekenen? | Ondersteunende uren t.b.v. van schakelen door netbeheerders bij transformatorstations met alléén een laagspanningsruimte zullen worden verrekend via Blok 20 van het prijzenboek.
29 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 3.2 - Hoogspannings- en laagspanningsdistributiesystemen in hoofdlijnen | In dit schema staat de demarcatie grens tussen de LS hoofdverdeler / kabelverdeelkasten en de gebruikers. Klopt het dat de hoofdschakelaars van de gebruikers moeten worden onderhouden? En vallen aansluitkasten en opstijgpunten (paddenstoelen) binnen de scope? | De hoofschakelaars van gebouwen, rioolpompen, laadpalen en dergelijke vallen niet binnen de scope en dus hoeven niet onderhouden te worden. De aansluitkasten en opstijgenpunten vallen wel binnen de scope en worden verrekend als zijnde 'kabelverdeelkasten'.
30 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 2.2.3 - Algemene uitgangspunten V&G - punt 4 | Wanneer materieel volgens voorschriften van fabrikant langer dan een jaar niet gekeurd hoeft te worden, is dat geen probleem? (Spanningstesters zijn gekeurd tot 5 jaar na aanschaf) | 2.2.3 is niet opgenomen in de werkomschrijving. De opdrachtnemer is verantwoordelijk dat zijn medewerkers veilig de werkzaamheden kunnen uitvoeren met goedgekeurde meetinstrumenten en gereedschappen en welke voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
31 | Contract | Aanbestedingsleidraad 2.4 implemenatievergoeding | indien om te kunnen voldoen aan de bepalingen meer kosten gemaakt dienen worden dan worden vergoed (EUR 15K), komt in dat geval het meerdere aan kosten voor verrekening in aanmerking? | € 15.000 is het maximale bedrag. Er zullen geen verrekeningen plaats vinden bij meerkosten.
32 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.1.5 sub doel 5 | een zo hoog mogelijke bijdrage aan de circulaire economie'. Wanneer is deze doelstelling voor opdrachtgever geslaagd? Klopt het dat subdoel 5 een inspanningsverplichting betreft? Zo niet, dan verzoeken wij u 'zo hoog mogelijk' smart te omschrijven. | Zie tabblad 2 van dit bestand "Mededeling opdrachtgever"
33 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.1.5 sub doel 4 | het creeren van veilige werkomstandigheden tijdens de uitvoering en het gebruik'. Het veilig gebruik van de installatie valt buiten de scope van de opdracht. ON is immers niet de gebruiker van de installatie. Hoe ziet u dit? In welke context heeft u het veilig gebruik in deze opgeschreven? | Het is niet denkbaar dat de opdrachtnemer voor alles wat met/rond de installatie fout zou kunnen gaan ook aansprakelijk zal zijn (voorbeeld: verkeerde bediening door gebruiker). Op zijn minst dient er een causaal verband te zijn tussen een eventuele omissie/gebrek door en de opdrachtnemer een eventueel inbreuk op de veilige werkomstandigheden. Door middel van dit contract en het uitvoeren van doordacht onderhoud dient een veilige werkomstandigheid tijdens de uitvoering en het gebruik geborgd te worden.
34 | Inhoud | Leidraad 2.1.5 sub doel 3 | door oa veilige optimaal functionerende HS-LS distributie systemen'. Wat bedoelt in deze met 'optimaal'? (een installatie functioneert wel of niet, wat is dan optimaal?) | Onder 'optimaal' wordt bedoeld een installatie die veilig is voor gebruik en de bedrijfsvoering van de klant niet verstoort.
35 | Contract | Leidraad 5.4, kwaliteitscriteria, tabel PVA proceskwaliteit | In de kolom beoordelingsaspecten vermeldt u 'het aandragen van de juiste verbetervoorstellen', 'kwaliteit en compleetheid verbetert' en 'inzage vorderingen verbeterproces'. Genoemde teksten suggeren, dat er een uitgangssituatie is waarvan inschrijver uit dienen te gaan. Welke uitgangssituatie gaat het om? Wij verzoeken u de beoordelingsaspecten bij PVA proceskwaliteit nader toe te lichten. | De uitgangssituatie is wat beschreven is in de raamovereenkomst. Met de processen van de aannemer kunnen er kwaliteits punten opgenomen worden in de aangeboden beschrijving van het PVA.
36 | Contract | Leidraad 5.4&5.5 beoordelingsmethodiek | PVA Casus bestaat uit 2 onderdelen, PVA en planning. Welke afzonderlijk gewogen worden. Hoe bepaalt u het eindcijfer voor als totaal? Als fictief voorbeeld (60%* score '5' op PVA) + (40%*score '3' op planning) = 4,2 = 4?. De tabel score en waardering voorziet immers in hele getallen. | De scores/cijfers per onderdeel (PVA en Uitvoeringsplanning) worden in de eerste instantie afgerond op drie decimalen. Daarover worden de percentages berekend, 60% voor het PVA en 40% voor de uitvoeringsplanning. De twee cijers, afgerond in drie decimalen, worden opgeteld en afgerond naar één decimaal.
37 | Contract | Leidraad 2.5.4 tabel kwaliteitscriteria, kolom bewijsstukken, uitvoeringsplanning | in de uitvoeringsplanning dienen naast punt 7..van het plan van aanpak terug te komen. Het is ons niet duidelijk naar welke punten u verwijst. Welke punten van het plan van aanpak bedoelt u? | Betreft de praragraaf 5.4. van de kwaliteits criteria. In de Uitvoeringsplanning dienen, naast punt 7, ook de punten 2 t/m 6 van het Plan van Aanpak terug te komen. De punten 2 t/m 6 staan vermeld in het Plan van Aanpak van de Casus “Begrip van de Opdracht”.
39 | Uitvoering | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 | 6.1 Onderdelen van de implementatie komen jaarlijks aanbod. Is de implementatie vergoeding ook jaarlijks te verkrijgen? | De implementatievergoeding is bedoeld voor de start van de orvereenkomst en is niet jaarlijks te verkrijgen.
40 | Uitvoering | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 | 4.3.8.1 Is het de bedoeling dat Inschrijver alle schakelingen voor het groot onderhoud gaat uitvoeren, of is de IV'er de verantwoordelijke voor het schakelen. | Zie vraag 25.
41 | Uitvoering | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 | 4.3.6.7 Wij gaan ervan uit dat enkel de werkzaamheden worden uitgevoerd hetgeen mogelijk is met een installatie onder spanning? Kan Aanbestende Dienst dit bevestigen? Indien Aanbestedende Dienst dit anders ziet zien we graag een nadere uitleg. | Ja, er mag namelijk niet onder spanning gewerkt worden. Indien werkzaamheden hierdoor niet uitgevoerd kunnen worden dit vermelden in de rapportage.
42 | Uitvoering | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 | 4.3.6.4 punt 1B Wij gaan ervan uit dat enkel die werkzaamheden worden uitgevoerd die mogelijk zijn met een installatie onder spanning voor het vastzetten van de betreffende verbindingen. Kan Aanbestedende Dienst dit bevestigen? Indien Aanbestedende Dienst dit anders ziet zien we graag een nadere uitleg. | Zie vraag 41.
43 | Uitvoering | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 | 4,3,6,3 punt 2 testen aardlekschakelaar. Is Aanbestedende Dienst zich ervan bewust dat de eindgebruikers hiervan op de hoogte moeten worden gesteld? Ivm de gebouw gebonden installatie die hierachter zitten en tijdelijk zullen uitvallen. | Zie vraag 27.
44 | Uitvoering | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.4, kwaliteitscriterium 2: | Onder kwaliteitscriterium 2 noemt u ‘Keuringsapplicatie’. Bedoelt Aanbestedende Dienst hiermee de samenwerkruimten? | De keuringsapplicatie is een interne applicatie binnen het RVB om de keuringsrapporten in op te slaan. De aannemer levert de rapporten aan in de samenwerkruimte.
45 | Proces | Planning | Aanbestedingsplanning: Aanbestedende Dienst publiceert op 30 mei 2022 de Nota van Inlichtingen. Vanwege het ontbreken van het Keuringsplan 2021 (bijlage L.02.1), kan Inschrijver de ‘Casus Begrip van de Opdracht’ -en daarmee kwaliteitscriteria 1- tot die tijd niet uitwerken. Inschrijver verzoekt Aanbestedende Dienst daarom om de sluitingsdatum indiening inschrijving te verplaatsen naar 14 juni 2022. | Bijlage L.02.1 is 17 mei jl. geplaatst op TenderNed. We gaan ervan uit dat de datum in uw vraag 14 juli 2022 had moeten zijn. De opdrachtgever is niet bereid om de sluitingsdatum van de inschrijving te gaan verplaatsen naar 14 juli 2022, mede ondanks het feit dat de NVI één week eerder gepuliceerd wordt dan gepland.
46 | Inhoud | Casus Begrip van de Opdracht | ‘Ondertussen, geeft onze klant aan dat in de maand mei i.v.m. oefeningen geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en daarom gebouwen 210, 35 en 39 niet toegankelijk zijn en dat in deze periode er geen onderhoudswerkzaamheden ingepland moeten worden op de LE.’ In Bijlage W.302 1282613 Hoogspanning KP 2023 O V0.2 staan de werkzaamheden in september en december gepland. Kan Aanbestedende Dienst verduidelijken hoe zich dit verhoudt tot de door u aangegeven maand mei? | Zie blad 1 van de bijlage W.302 Maanden kunnen nog verschuiven.
47 | Inhoud | Casus Begrip van de Opdracht | ‘Als voorbeeld is het keuringsplan van 2021 toegevoegd (bijlage L.02.1). De PO activiteiten in dit keuringsplan komen in 2029 terug’ Kan Aanbestedende Dienst bijlage L.02.1 verstrekken aan Inschrijvers? | Bijlage L.02.1 is 17 mei jl. geplaatst op TenderNed.
48 | Inhoud | Casus Begrip van de Opdracht | De plattegrond op pagina 3 is niet leesbaar. Kan Aanbestedende Dienst een duidelijke plattegrond verstrekken? | De plattegrond zal met de beantwoording van de vragen van de NVI gedeeld worden in TenderNed.
49 | Inhoud | Bijlage W.302 1282613 Hoogspanning KP 2023 O V0.2 | Bijlage W.302 1282613 Hoogspanning KP 2023 O V0.2: In dit document zijn niet de gebouwnummers opgenomen in kolom P. Inschrijver acht deze gebouwnummers noodzakelijk voor de uitvoeringsplanning. Kan Aanbestedende Dienst de gebouwnummers verstrekken? | Deze gegevens worden bij start van de uitvoerting verstrekt.
50 | Proces | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.4 Kwaliteitscriteria 1 en 2 | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.4 Kwaliteitscriteria 1 en 2: Is het Inschrijver toegestaan om voor beide kwaliteitscriteria één bijlage A3-formaat bij te voegen voor ondersteunende figuren/schema’s? Inschrijver acht dit noodzakelijk om bijvoorbeeld het door Aanbestedende Dienst gevraagde organigram te tonen. | Akkoord.
51 | Contract | Aanbestedingsleidraad par. 5.2 Beprijzen coronamaatregelen | De huidige situatie m.b.t. de oorlog in de Oekraine en m.b.t. Covid-19 in belangrijke productielanden zoals China brengt een grote prijs- en leveringsonzekerheid met zich mee voor opdrachtnemers. Hoe geeft Aanbestedende Dienst hier gedurende de looptijd van het contract invulling aan? | Omdat het ook voor de opdrachtgever vooraf niet in te schatten is welke gevolgen de situatie in Oekraïne exact zullen hebben, zullen we moeten omgaan met een instabiele situatie. Dat betekent dat we in voorkomend geval in lopende contracten in gesprek gaan met onze opdrachtnemers om te kijken naar oplossingen om verhoogde prijzen te beperken of lange levertijden te voorkomen. Mochten er toch onvoorziene prijsstijgingen plaatsvinden dan zullen wij die behandelen conform de algemene voorwaarden binnen onze contracten met betrekking tot kostenverhogende omstandigheden. Mochten er onverwacht, buiten de risicosfeer van opdrachtnemer, vertragingen ontstaan dan kan eventueel een uitstel van oplevering worden verleend. Voor projecten die nog in voorbereiding zijn zal op korte termijn worden bekeken of bijvoorbeeld een indexatieclausule of risicoregeling opgenomen zou kunnen worden, waarbij bedacht moet worden dat ook deze niet altijd onverwachte prijsstijgingen zullen dekken. Hierover volgt nog nadere informatie.
52 | Uitvoering | Contract art. 14.7.3 Afvoer bouwstoffen | Mogen de kosten voor de afvoer van deze bouwstoffen separaat door Inschrijver bij Aanbestedende Dienst in rekening gebracht worden? | Zie paragraaf 14.7 van de raamovereenkomst.
53 | Juridisch | Contract art. 5.1 Aansprakelijkheid | De genoemde bedragen worden door Inschrijver als “hoog” gekwalificeerd. Is Aanbestedende Dienst bereid deze bedragen te herzien en meer in verhouding te brengen met de waarde van de nadere overeenkomsten? | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
54 | Juridisch | Contract art. 5 Aansprakelijkheid voor gevolgschade | Inschrijver verzoekt – zoals te doen gebruikelijk - om de aansprakelijkheid voor gevolgschade uit te sluiten. Extra reden is dat deze schade niet of nauwelijks te verzekeren is en daarom ook kosten opdrijvend is vanwege het sterk toenemende risicoprofiel | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid.
55 | Uitvoering | Prijslijst | Kan Aanbestedende Dienst aangeven welke type LS kappen gewenst zijn? | Uitgaan van de informatie in de componentenlijsten. Er moet worden uitgegaan van een gemiddelde prijs.
56 | Uitvoering | Prijslijst | Kan Aanbestedende Dienst aangeven welke type HS kappen gewenst zijn? | Uitgaan van de informatie in de componentenlijsten. Er moet worden uitgegaan van een gemiddelde prijs.
57 | Uitvoering | Prijslijst | Kan Aanbestedende Dienst benoemen welke materialen halogeenvrij toegepast dienen te worden? | Indien verkrijgbaar, uitgaan van halogeenvrije materialen.
58 | Contract | Voorwaarden Raamovereenkomst hoogpanningsinstallaties | 4. Bij grotere opdrachten zoals vervangingen is de voorfinanciering relatief hoog. Is Aanbestedende Dienst bereid de betaling te splitsen in deelposten? Inschrijver stelt voor 30% bij Opdracht, 40% bij start werkzaamheden en 30% na inbedrijfname. Deze regeling wordt bij de huidige raamovereenkomst ook toegepast. | De opdrachtgever gaat niet akkoord met uw voorstel. De opdrachtgever is namelijk niet bereid om te voorfinancieren. Mogelijk zal de opdrachtgever, afhankelijk van de opdracht, in de offerteaanvraag meerdere betaaltermijnen opnemen.
59 | Uitvoering | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 | 4.3.3 Inzet noodstroomaggregaten, Brandstof: Op basis van de bescheven informatie kan Inschrijver geen hoeveelheid brandstof bepalen. Het aangesloten vermogen is wel opgegeven maar de tijdsduur van de inzet is niet opgegeven. Kan de Aanbestedende Dienst de tijdsduur van de inzet opgeven? | Zie paragraaf 4.3.3 van de werkomschrijving. De intezetten tijdsduur is afhaneklijk houd de opdrachtnemer de werkzaamheden gaat uitvoeren.
60 | Uitvoering | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 | 4.3.8.5 item 6: Bij onderwerp staat dat installatie niet spanningsloos wordt gemaakt. Echter tijdens groot onderhoud lijkt Inschrijver dit noodzakelijk. Kan Aanbestedende Dienst dit aanpassen? | Paragraaf 4.3.8.5. item 6 van WOS versie 1.4 is een activiteit voor 1-jaarlijkse inspectie en onderhoud HS_LS. Bij de 8-jaarlijkse inspectie en onderhoud HS_LS is item 7 van toepassing.
61 | Uitvoering | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 | 4.3.6.2 punt 6: Moet tijdens de jaarlijkse inspectie de verwarmingen ook worden gemeten of alleen visueel worden gecontroleerd volgens NEN-3140? | De verwarmingen worden alleen visueel gecontroleerd volgens NEN-3140
62 | Uitvoering | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4 | Noodverlichting. Hoe wil de Aanbestedende Dienst omgaan met de noodverlichting aan de buitengevel? Dient deze te worden meegenomen in de noodverlichting? | Ja, de noodverlichting aan de buitengevel dient te worden meegenomen.
63 | Contract | Bijlage W103/203/303/403/503 Prijzenboek regio Noord t/m Zuid | Blok 20 en 30, de maximale toeslagen op uurtarieven zijn niet conform de CAO. Inschrijver is gebonden aan de CAO en vraagt de Aanbestedende Dienst de percentages conform CAO metaal en techniek neer te zetten en de toeslag percentages voor doorde week op minimaal 30% te zetten, voor zaterdag op minimaal 35% en zondag op minimaal 45%. | De uurlonen in het prijzenboek komen niet overeen met wat de werknemer ontvangt en de toeslag wordt betaald over hetgene wat de werknemer ontvangt.
64 | Contract | Raamovereenkomst Hfdst.11.1 | Aanbestedende dienst stelt dat inschrijver 5% van de loonsom dient in te zetten aan Social Return. Inschrijver acht dit buitenproportioneel gezien het benodigde opleidingsniveau / specialisme, ook in relatie tot veiligheid. Inschrijver verzoekt Aanbestedende Dienst Inzet Social Return te schrappen, danwel het percentage te verlagen naar 2% van de loonsom. | De opdrachtgever is hiertoe niet bereid. Zie ook artikel 11.7 van de raamovereenkomst
65 | Contract | Aanbestedingsleidraad 2.1.2 nadere beschrijving & 2.3, geschatte omvang raamovereenkomst | Welke minimale omzet kan OG jaarlijks garanderen? | De opdrachtgever kan geen garantie op de minimale omzet afgeven.
66 | Contract | Boete | 14.9.3: een boete van €50.000 wordt vrij hoog geacht. Kan dit verlaagd worden naar €10.000? | De opdrachtgever is daartoe niet bereid.
67 | Contract | Persoonsgegevens | 14.12: dit artikel geeft aan dat de verwerking van persoonsgegevens geregeld wordt bij overeenkomst. Kan deze overeenkomst gedeeld worden? | In dit artikel wordt verwijzen naar de "raamovereenkomst". De contract manager toetst of bij de uitvoering van een overeenkomst, de opdrachtnemer persoonsgegevens van de opdrachtgever verwerkt. Indien dit het geval is, dan adviseert de contract manager de opdrachtgever een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Bij deze Nota van Inlichtingen zullen de ARVODI-verwerkersovereenkomst en de toelichting op de ARVODI-verwekersovereenkomst gedeeld worden als bijlage.
68 | Contract | BIJLAGE R.02 Motivering afwijkingen UAV DEFINITIEF.pdf Artikel 5 lid 3 | U omschrijft dat het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" vervalt, omdat dit niet past in de wijze van systeemtoezicht die van toepassing is op huidige contractvormen. Het schrappen deze de passage t.a.v. toezicht zoals door u voorgesteld achten wij in dit contract, waarin de opdrachtgever IV-er is, niet proportioneel. Is onze aanname correct dat deze uitsluiting niet van toepassing is op de verantwoordelijkheid die de opdrachtgever in dit contract heeft over het IV schap? | De uitleg daartoe wordt gegeven in Bijlage R.02 Motivering afwijkingen op de UAV 2012. Deze afwijking blijft ongewijzigd in stand.
69 | Contract | (Voorwaarden) Raamovereenkomst Hoogspanningsinstallaties.pdf Hfdst 5 | U omschrijft in dit hoofdstuk de aansprakelijkheid bij schade. Het is voor ons niet in te schatten wat de schade aan uw bezittingen / bedrijfsprocessen is, in het geval er bijvoorbeeld door ons toedoen (ongecontroleerde) spanningsuitval optreed. Om deze risico's te kunnen beoordelen horen wij graag welk maatregelen u heeft genomen. Kunt u aangeven welke maatregelen er in uw organisatie zijn getroffen om schade door spanningsuitval te voorkomen of te beperken? | De installaties voldoen aan de wet en regelgeving en moeten een spanningsuitval zonder schadelijke gevolgen kunnen verwerken. Naast dit kan de opdrachtgever niet aangeven welke extra maatregelen er zijn getroffen om schade door spanningsuitval te voorkomen of te beperken.
70 | Juridisch | (Voorwaarden) Raamovereenkomst Hoogspanningsinstallaties.pdf Hfdst 5 | U omschrijft in dit hoofdstuk de aansprakelijkheid bij schade. Het is voor ons niet in te schatten wat de schade aan uw bezittingen / bedrijfsprocessen is, in het geval er bijvoorbeeld door ons toedoen (ongecontroleerde) spanningsuitval optreed. Kunt u aangeven wat het risico is ingeval van uitval van de installatie voor het achterliggende bedrijfsproces? | Zie antwoord vraag 69 met de toevoeging dat belangrijke installatiedelen een noodstroomvoorziening hebben.
71 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.4.1. | U omschrijft in deze paragraaf en elders in deze werkomschrijving dat het 1e en 2e lijns onderhoud aan de 10KV schakelaars bij de fabrikant(en) belegd dient te worden. Kunt u, in het kader van het transparantiebeginsel en het behouden van het level playing field voor de inschrijvers de afspraken / voorwaarden delen die u heeft gemaakt met deze leveranciers over dit onderhoud? | De opdrachtgever heeft geen afspraken gemaakt met de leveranciers. Dit dient door de opdrachtnemer geregeld te worden.
72 | Contract | Bijlage W.103 Prijzenboek regio Noord versie 12 april 2022.xlsx Verrekenprijzen onderdelen (100) | In de regels onder "100 Verrekenprijzen voor herstellen van onderdelen / vervangen " zitten leveranties. De indexatie zoals genoemd in het contract is ons inziens niet passend voor deze regels. Kan de opdrachtgever hiervoor een andere verhouding arbeid/materiaal van toepassing verklaren? | De opdrachtgever is niet bereid om de verhouding van arbeid en materiaal aan te passen.
73 | Contract | Bijlage W.503 Prijzenboek regio Zuid West versie 12 april 2022.xlsx onderhoud Eaton | Moeten de onderhoudprijzen per veld of per installatie worden opgegeven? | Per installatie
74 | Inhoud | Bijlage W.01 RIE model A1 BO aan hoogspanningsinstallaties 02082021.rtf | Opmerking ipv vraag: In de omschrijving wordt gesproken over klimaatinstallaties, dit klopt niet. | De bijlage W.01 wordt angepast en bij de NVI toegevoegd.
75 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.3.8.5 | Zijn de Gietharstransformatoren voorzien van aanrakingsveilige omkastingen? | Uitgangspunt is aanrakingsveilige omkasting.
76 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.3.7.2 | Is de noodverlichting in de hoogspanningsruimte zodanig aangebracht dat inspectie en het onderhoud uitgevoerd kan worden, onder toezicht, met in bedrijf zijnde hoogspanningsinstallaties? | Ja. Indien dit niet het geval is, in het advies als 'manco' opnemen. Verplaatsen armatuur geschiedt spanningsloos.
77 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.3.2 | Wie plant en regelt het mogelijk moeten vrijschakelen en aarden van de inkoopstationinstallaties van de regionale netbeheerders en voor wiens rekening moet dit plaats vinden? | Indien ondersteuning nodig is voor het plannen en regelen van vrijschakelen en aarden van de inkoopstationinstallaties van de regionale netbeheerders, dan worden de coördinerende uren van de Aannemer verrekend via Blok 20 van het prijzenboek.
78 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 3.2 pagina 20 | Schematische wergave: Kunt u bevestigen dat de schakelaars (dik gedruktin de weergave) welke niet zijn opgenomen in de transformatorruimte en kabelverdeelkast buiten de scope vallen? | Juist. Dit is inderdaad een schematische weergave.
79 | Contract | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 2.7 | Is er per perceel één Installatieverantwoordelijke Laagspanning en één installatieverantwoordelijke Hoogspanning? | Nee. Dit kunnen er meerdere zijn.
80 | Contract | (Voorwaarden) Raamovereenkomst Hoogspanningsinstallaties.pdf | Is er één contractmanager vanuit de opdrachtgever voor alle percelen of is er per peceel een contractmanager? | De intentie is 1 contractmanager voor alle 5 percelen.
81 | Contract | Bijlage W.103 Prijzenboek regio Noord versie 12 april 2022.xlsx Materiaal | U noemt in alle prijzenboeken van alle percelen bij het onderdeel materialen de Technische Unie. In bijlage R.03 omschrijft u echter dat de inschrijvers bij andere dan opgegeven leveranciers materialen mogen betrekken. Is onze aanname juist dat, ongeacht bij welke leverancier de inschrijver zijn materialen aanschaft, het in het prijzenblad in te vullen kortingspercentage altijd geld, voor elke leverancier, voor elk jaar? | Het onderdeel “Kortingspercentage Materiaal” van het prijzenboek bevat verwijzingen naar de kortingspercentages van de bruto materiaal prijzen van Technische Unie. De inschrijver is niet gebonden om zijn materialen bij Technische Unie te betrekken en is vrij om zijn inkopen elders te doen. Het is van belang dat u de adviesprijzen en de kortingspercentages van uw groothandel terugrekent naar de adviesprijzen en de kortingspercentages van Technische Unie.
82 | Contract | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 7.1 | U schrijft hier dat op te geven prijzen voor materialen vast zijn in het prijzen boek. Het prijzenboek vraagt, ten aanzien van de levering van materialen, een kortingspercentage op de bruto prijzen van de leverancier. Is onze aanname correct dat voor het bepalen van de te betalen prijzen voor onderdelen, de op dat moment geldende prijzen van de leverancier gehanteerd worden, minus het opgegeven kortingspercentage? | Correct voor de regels van blok 45 en zie ook het antwoord op vraag 81.
83 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.3.6.7.1 Hulpmiddelen | de hulpmiddelen aanwezig op locatie zoals de spanningstesters en spanningsvergelijkers dienen jaarlijks visueel gecontroleerd te worden zonder het stikkeren (keuren conform de NEN). In welke verhouding kan dit worden gezien t.o.v. de verplichte jaarlijkse keuring (met stickers) van de materialen van de aannemer? | De Aannemer moet conform NEN3140 deze hulpmiddelen voorzien van een sticker. Hiermee zitten we op een gelijke verhouding t.o.v. de verplichte jaarlijkse keuring (met stickers) van de materialen van de Aannemer.
84 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf | Er wordt diverse malen gesproken over een installatieverantwoordelijke laagspanning, hoe en welke verwachtingen zijn er betreft het iv-schap voor de MS/HS | De Opdrachtgever beschikt over 'Installatieverantwoordelijke Laagspanning' en 'Installatieverantwoordelijke Hoogspanning'. Het demarcatiepunt ligt bij de LS-verdeler achter de transformator. In veel gevallen is de 'Installatieverantwoordelijke Laagspanning' en 'Installatieverantwoordelijke Hoogspanning' dezelfde persoon.
85 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 6.2 | Aanvraag voor toegang en begeleiding moet drie weken vooraf aangevraagd worden. Werkzaamheden, zowel gepland als ongepland worden door ""vakbekwame persoon"" monteurs uitgevoerd. Krijgen onze WV-ers en deze monteurs sleutels van terreinen, gebouwen en transformatorstations voor de geplande werkzaamheden en tevens zodat ze bij calamiteiten altijd toegang hebben of is er in alle gevallen begeleiding en iemand met de juiste sleutels aanwezig? | WV'er van de Aannemer kan sleutels krijgen. Zie Bijlage W.09 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning' en 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning'. De schakelhandelingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de Werkverantwoordelijke of Installatieverantwoordelijke opdrachtgever (RVB).
86 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 2.7 | Aangezien de werkzaamheden onder verantwoordlelijkheid van de IV-er van de opdrachtgever werken: Hoe zorgt de opdrachtgever er voor dat de WV-er veilig kan werken, weet hoe de installatie er uit ziet en hoe er geschakeld moet worden? | Zie Bijlage W09 bij de WOS. Deze aspecten vormen onderdeel van het overleg als genoemd onder bullet 8. Het daadwerkelijk verrichten van schakelhandelingen in hoogspanningsinstallaties geschiedt in het bijzijn van de IV-er van de opdrachtgever, dan wel diens vertegenwoordiger. Voor alle duidelijkheid: Uitvoerende werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkverantwoordelijke Aannemer.
87 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 2.7 | De aannemer moet zijn wijze van bedrijfsvoering overleggen. Verwacht u dat de inschrijver uw assets opneemt en integreert in zijn bedrijfsvoeringsysteem? | Nee. De Aannemer hoeft zijn eigen wijze van bedrijfsvoering te overleggen. De assets hoeven niet geintegreerd te worden.
88 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 2.7 | Tot welke systemen krijgen wij als opdrachtnemer toegang voor de bedrijfsvoering zodat de monteur vooraf weet wat hij waar aantreft? (Denk aan Geografische liging, huidige bedrijfsvoering, installatieschema's, platform voor veiligheidsplannen en schakelplannen, etc.) | In de samenwerkingsruimte worden meerdere documenten beschikbaar gesteld. De intentie van de opdrachtgever is dat de benodigde documenten beschikbaar zijn op de samenwerkinsruimte.
89 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 2.7 | U omschrijft dat de inschrijver werkt onder het IV schap van de opdrachtgever. Is onze aanname correct dat onze WV-ers daarom werken in het bedrijfsvoeringssysteem van de IV-er van Defensie? | Nee. WV'er van de Aannemer werkt in het bedrijfsvoeringssysteem van de Aannemer (Werkgever van WV'ers).
90 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 2.7 | Vervolg op de vorige vraag m.b.t. de overdracht van verantwoordelijkheid tussen IV-er en WV-er. Naast deze overdacht op papier, hoe ziet u de overdracht van deze verantwoordlijkheid in de praktijk? | Zie vraag 86, 87 en 89.
91 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 2.7 | U omschrijft dat de inschrijver werkt onder het IV schap van de opdrachtgever. Hoe ziet u de overdracht van verantwoordelijk voor u tussen de IV van de OG en de WV van de inschrijver? | Zie vraag 86, 87 en 89.
92 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.3.8.1 | U geeft aan dat de inschrijver personeel beschikbaar heeft om te schakelen, hoe ziet in dat geval de ""veiligstel procedure"" er uit. Kunt u aangeven hoe dit is zijn werk gaat? -Wie stelt de plannen voor de schakelprocedure op? -In welk systeem zijn deze plannen beschikbaar? -Etc. | Zie vraag 86, 87 en 89.
93 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.3.2 | "Afschakelen installaties moet minimaal 30 dagen voor aanvang bekend worden gemaakt bij de IV. Kunt u aangeven hoe de goedkeuringsprocedure hiervoor werkt? - Volgt altijd goedkeuring? - Binnen welke termijn volgt goedkeur of afkeur? - Binnen welke termijn volgt de verplichting tot inzet van noodstroomaggregaat?" | Zie vraag 86, 87 en 89. Dit wordt in vooroverleggen besproken.
94 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.2.1.3 | Er wordt beschreven er niet altijd tekeningen aanwezig zijn. de NEN 3140 (4.7) en NEN 3840 (4.7) beschrijft dat deze actueel en beschikbaar moeten zijn. Aan de aannemer wordt gevraagd te voldoen aan deze normen. Hoe wordt verwacht dat wij hiermee omgaan, en welke migrerende maatregelen heeft de installatieverantwoordelijke hiervoor genomen? | Hoe om te gaan met tekeningen is omschreven in WOS versie 1.4.
95 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 2.15.3 | U vraagt dat: Werkverantwoordelijke(n) moet(en) beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema ‘Installatie-/ Werkverantwoordelijke Hoog- en Laagspanning (IV-HS/LS en WV-HS/LS)’ of gelijkwaardig. Voldoet de hiervoor ook de certificering / aanwijzing BEI BLS en BEI BHS? | Gelijkwaardigheid dient de Aannemer aan te tonen in de implimentatiefase.
96 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 2.7 | "Er wordt gesproken over laagspanning en een installatieverantwoordelijke laagspanning. Is deze rol ook zo bedoeld in de hoogspanning?" | Dat is juist.
97 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.3.6.2 lid 5 | Bij een aantal type schakelaars zitten de kabeleindsluitingen achter deurtjes. Deze mogen alleen spanningsloos geopend worden. Is onze aanname juist dat in dit geval dit onderdeel bij de jaarlijkse inspectie niet geïnspecteerd dient te worden en alleen bij de 8 jaarlijkse inspectie meegenomen gaat worden? | Ja, er mag namelijk niet onder spanning gewerkt worden. Indien werkzaamheden hierdoor niet uitgevoerd kunnen worden dit vermelden in de rapportage.
98 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.3.7.2. lid 10 | "Noodverlichting/ accus moeten vervangen worden. Is onze aanname correct dat de opdrachtgever hiervoor ook geen voorraad wenst te hebben? " | Dat is juist.
99 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.3.7.2. lid 10 | "Noodverlichting/ accus moeten vervangen worden conform specificatie op de huidige accu. Is onze aanname correct dat de opdrachtgever momenteel hiervoor geen accu's op voorraad heeft? " | Uw aanname is correct. De opdrachtgever heeft geen voorraad.
100 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.3.6.4 | Kunt een schematische weergave / afbeelding / single line verstrekken van deze verdeelkasten? | Hoe om te gaan met tekeningen is omschreven in WOS versie 1.4.
101 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf 4.3.6.2. & 4.3.8.5 | "Stofvrij maken van de ruimte, niet spanningsloos. Is onze aanname correct dat dit stofvrijmaken alleen de ruimte betreft en dus niet de transformator zelf?" | De installatiedelen welke niet stofvrij gemaakt kunnen worden i.v.m. aanwezige spanning, hoeven niet stofvrij gemaakt te worden. Er mag namelijk niet onder spanning gewerkt worden.
102 | Inhoud | Bijlage W.103 Prijzenboek regio Noord versie 12 april 2022.xlsx LS schakelaars | U omschrijft in alle prijslijsten 3 typen vermogensschakelaars voor het LS deel. Om een goede prijs te kunnen bepalen is het van belang dat wij weten welke schakelaars er zijn toegepast. Kunt u per perceel aangeven welke merken en type schakelaars er toegepast zijn? | Nee. De Aannemer moet per groep een prijsaanname doen.
103 | Contract | Aanbestedingsleidraad Raamoverenkomst onderhoud aan Hoogspanningsinstallaties en Laagspanningsdistributiesystemen.docx.pdf Par 6.4 Tabel | "In deze tabel op bladzijde 30 is nog een regel opgenomen """"Voorkeur percelen"". Hier is tevens eenverwijzing opgenomen naar een niet bestaande paragraaf ""Procedure bij .....per inschrijver"" Is onze aanname correct dat bij de aanbesteding op dit onderdeel niets ingedient dient te worden, aangezien het mogelijk is dat 1 inschrijver alle percelen gegund kan krijgen?" | U verwijst naar de Checklist Inschrijvingsdocumenten en Bewijsstukken van de paragraaf 6.4. In de tweede kolom van de checklist staat aangegeven dat dit document c.q. bewijsstuk niet van toepassing is. De inschrijver hoeft dus niets aan te leveren omdat het document 'Voorkeur percelen' niet van toepassing is in deze aanbesteding.
104 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf Par. 4.3.6.4. pos 4 | U geeft aan dat in het eerste jaar de in het eerste jaar de positie van de kabelverdeelkasten opgenomen moeten worden volgens het coördinatenstelsel van het Rijksdriehoeknet. Het openemen van deze kosten in de jaarlijkse periodieke inspectie, zoals aangegeven in de informatiebijeenkomst, lijkt ons niet kostenhomogeen. Kunt u, voor de transparatie, een prijsregel toevoegen aan het prijzenboek van elk perceel, of aangeven waar wij deze eenmalige kosten kunnen opnemen? | In het prijzenboek wordt een regel voor de driehoeksmeting opgenomen. De prijzenboeken worden toegevoegd aan deze NVI.
105 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving sub bundel HS versie 1.4.pdf Par. 5.7 | U schrijf in deze paragraaf dat bij ontbrekende dan wel afwijkende (gegevens van) installaties ten opzichte van de componentenlijst deze gegevens geüpdatet dienen te worden volgens de voorgeschreven werkwijze. Kunt u een aangeven in % hoe up-to-date alle lijsten momenteel zijn? Hiermee kunnen wij een inschatting maken van de hoeveelheid tijd wij dienen te calculeren voor het bijwerken van de componentenlijsten. | De componentenlijsten worden na elke onderhoudsactiviteit mogelijk geactualiseerd. De opdrachtgever kan geen percentage opgeven.

## Mededelingen aanbesteder
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Mededeling
1 | Inschrijffase | inhoud | Bijlage Werkomschrijving hoofdstuk 5 | Van de werkomschrijving moet de tekst van hoofdstuk 5 de tekst tot paragraaf 5.8 worden vervangen door de tekst in de bijlage werkomschrijving hoofdstuk 5 tot paragraaf 5.8
2 | Inschrijffase | inhoud | Werkomschrijving paragraaf 4.6.1. | Aan paragraaf 4.6.1 moet de paragraaf 4.6.1.2. Positie kabelverdeelkast met de volgende tekst worden toegevoegd: Tijdens de ‘Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j’ dient in het eerste inspectiejaar metingen uitgevoerd te worden. De aannemer moet de positie van de kabelverdeelkasten inmeten volgens het coördinatenstelsel van het Rijksdriehoeknet. De nauwkeurigheid van deze meting moet zijn kleiner dan 10 cm. Zie paragraaf 4.3.6.4. - Opname verrekenprijs, post 65.2, voor het inmeten van een kabelverdeelkast volgens het coördinatenstelsel van het Rijksdriehoeknet (nulmeting).
3 | Inschrijffase | inhoud | Werkomschrijving paragraaf 7.4.7 | Tekst aanvullen met: en paragraaf 4.6.1.2
4 | Inschrijffase | inhoud | Werkomschrijving paragraaf 4.3.8 | Tot de werkzaamheden behoren ook de werkzaamheden beschreven in paragraaf 4.3.6. en moet zijn meegenemen in de prijs van het "Werkzaamheden t.a.v. Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j". Bij paragraaf 4.3.8.14 moet de volgende tekst toegevoegd worden: Voor het deel jaarlijks onderhoud moet het voorblad behorende bij PO activiteit "Werkzaamheden t.a.v. Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 1j" worden aangeleverd met de rapportage van W.16. De aantallen jaarlijksonderhoud in het prijzenboek is hier op aangepast.
5 | Inschrijffase | inhoud | Raamovereenkomst | De tekst van paragraaf 2.6 en 2.7 dubbel. Paragraaf 2.7 vervalt en wordt doorgehaald.
6 | Inschrijffase | inhoud | Prijzenboeken | In de prijzenboeken zijn cellen waarvan de verrekenprijs niet hoeft te worden ingevuld omdat dit in het betreffende perceel niet aanwezig is zijn geblokkeerd. In het prijzenboek van perceel zuid west zijn de aantallen van de kabelverdeelkasten ingevuld
7 | Inschrijffase | inhoud | Werkomschrijving | Aan tekst van paragraaf 6.1 moet de volgende tekst worden toegevoegd: De opdrachtnemer moet er rekening mee houden dat er geduurende de implementatie wekelijks een webex overleg wordt ingepland. In de planning moet worden toegevoegd en de HS en LS werkverantwoordelijkheid voor 1 december 2022 moet zijn ingeregeld zoals beschreven in de paragraaf 2.15.3 van de werkomschrijving. In de tabel implementatie moet Circulariteit vervangen worden door "bespreking ciculariteit". De implementatie vergoeding wordt alleen uitbetaald als de producten op tijd en volledig zijn aangeleverd. De opdrachtgever zal binnen 14 dagen na ontvangst van de implementatie documenten een reactie geven.
8 | Inschrijffase | inhoud | Bijlage R.05 concept model offerteaanvraag | Bij projecten is er altijd een onderhoudstermijn. De betalingen kunnen in termijnen plaats vinden maar zijn altijd gekoppeld aan het percentage van het werk wat is uitgevoerd. Hiertoe behoort niet het bestellen of leveren van materiaal.
9 | Inschrijffase | inhoud | Raamovereenkomst | Op blz 19 van de raamovereenkomst is de indexatie methodiek bijlage R.10 en wordt de Nota's van inlichtingen bijlage R.12
10 | Inschrijffase | inhoud | Werkomschrijving bijlage W.501a | Bijlage wordt vervangen door VO.3 Aantal kabelverdeelkasten is ingevuld.
11 | Inschrijffase | inhoud | Inschrijvingsleidraad | De tekst bij het laatste "_" van paragraaf 2.5 Herzieningsclausule moet vervangen worden door onderstaande tekst: De Raamovereenkomst kan worden gewijzigd indien er voor Defensielocaties een pilotproject voor geïntegreerde contracten gestart en opgedragen wordt. Het gaat hierbij om maximaal drie Defensielocaties, waaronder de Vliegbasis Gilze-Rijen te Gilze-Rijen en de LKol Tonnetkazerne te ‘t Harde. Vanaf het moment van ingang van een dergelijk contract betreffende een pilotproject, zullen de betreffende werkzaamheden geen onderdeel meer uitmaken van deze Raamovereenkomst. De Opdrachtgever zal tenminste een half jaar voordat een dergelijke situatie zich voordoet, de Aannemer daarvan in kennis stellen.
12 | Inschrijffase | inhoud | Werkomschrijving | Per perceel worden er twee samenwerkingruimte's ingericht. Eén voor inkijken en uitwisselen informatie en een samenwerkingsruimte waar rapporten, technische info en tekeningen worden opgeslagen. Deze gegevens zijn via een autorisatie benaderbaar. Deze gegevens mogen niet worden opgeslagen op het netwerk van de inschrijver. Uitzondering hierop is het verwerken van revisie gegevens. Revisie gegeverns welke door de opdrachtnemer worden verwerkt moeten alleen benaderbaar zijn voor de medewerkers welke de revisie moeten verwerken. Dit mag niet worden uitbesteed. Witafdrukken en digitale info zoals tekeningen en technische info van de objecten moeten zeer beperkt worden verspreid.
14 | Inschrijffase | inhoud | Werkomschrijving | Bij het perceel Zuid komen mogelijk nog drie rijks objecten met een hoogspanningsinstallatie toegevoegd. Het onderhoud betreft alleen anderhoud aan de hoogspanningsinstallatie. Waar mogelijk worden de verrekeningsregels van het prijzenboek toegepast. Indien de hoogspanningschakelaars niet is opgenomen in het prijzenboek worden deze na offerte aanvraag en opdracht aan het prijzenboek toegevoegd.