## Invullijst Hardware
Sjabloon gegevens PA componenten voor de Configuratie Management Data Base (CMDB)
Invullen: per locatie een excelbestand
Onderstaand is een voorbeeld hoe het bedoeld is. Dus verwijderen bij invullen van de juiste gegevens!
GIS-code (van locatie) | BG-027-0001
Locatienaam (awzi/awtg …) | AWZI Bodegraven
Bouwjaar (hardware) | 2019
Installatiedatum (opleverdatum) | 2019-08-14
Einde garantie | 2020-08-14
Locatiegegevens |  |  | Gegevens Configuratie-Items (CI) / hardware apparaten
Gebouw | Ruimte | Locatie (MRK kast) | TAG nr bouwdeel | Hardware (apparaat) | Type/Model | Artikelnr. | Serienr. | Fabrikant | Leverancier | Firmware | Opmerkingen
Bedrijfsgebouw | Laagspanningsruimte | PLC-WL-01 | BG001_PLC_WL01 | PLC primair Waterlijn (CPU) | PM866 | 3BSE050198R1 | Onbekend | ABB | ABB | FW866 6.0.11.12
Laagspanningsruimte | Laagspanningsruimte | MRK-WL-02 | BG001_RIO1_WL01_DI02 | Digitale ingangskaart | DI818 | 3BSE069052R1 | 21SE1902028B | ABB | ABB |  | Aangeven aan welke RIO de kaart hangt, de eindcode is dan bij ons bekend.
Laagspanningsruimte | Laagspanningsruimte | MRK-WL-02 | BG001_RIO1_WL01_DI02 | Digitale ingangskaart | DI818 | 3BSE069052R1 | 21SE1902029A | ABB | ABB |  | Aangeven aan welke RIO de kaart hangt, de eindcode is dan bij ons bekend.
Laagspanningsruimte | Laagspanningsruimte | MRK-WL-02 | BG001_RIO1_WL01_DI02 | Digitale ingangskaart | DI818 | 3BSE069052R1 | 21SE1902026J | ABB | ABB |  | Aangeven aan welke RIO de kaart hangt, de eindcode is dan bij ons bekend.
Let op: ook foto's aanleveren!
Zie tabblad "Toelichting invullijst"
Van alle I/O kaarten afzonderlijk de serienummer aangeven en op welke plaats deze is geplaatst.

## Invullijst Software
Sjabloon gegevens PA componenten voor de Configuratie Management Data Base (CMDB)
Tabblad Algemeen
Met beheerder wordt bedoeld diegene die het software beheerd, dus voor collega's een contactpersoon.
(1) Software status is nog niet bedacht, graag suggesties. Denk aan een status van software: actief, oboleet, wellicht zijn benamingen in de praktijk anders en werkbaarder.
(2) Kenmerk is nog niet bedacht, graag suggesties. Denk aan iets dat specifiek een kenmerk van software is.
(3) Software type is: Besturingssoftware, Applicatiesoftware, Antivirussoftware etc. etc.
Tabblad Licenties
Tabblad Algemeen | [10 empty] | Tabblad Licenties |  |  |  |  | Tabblad Configuratie-Items
Code Software (Ultimo maakt deze aan) | Naam Software (omschrijving) | Beheerder | Fabrikant | Leverancier | Einde garantie (software) | Softwarestatus (1) | Kenmerk (2) | Softwaretype (3) | Type | Serienummer | Licentie vereist, J/N | Aantal toegestane licenties | Ingangsdatum licentie | Verloopdatum licentie | Opmerking licentie | Versie software | Datum software geïnstalleerd | Software geïnstalleerd door | Datum software gede-ïnstalleerd | Software verwijderd door | Gekoppeld aan hardware (alle TAG codes van het bouwdeel opgeven waarop de software draait)
Software
Op iedere hardware draait software.
Geef per softwarepakket de gegevens aan en op welke hardware dit draait, op dit softwarepakket kunnen meerdere hardwarecomponenten draaien en geef ook het TAG nummer op.

## Toelichting invullijst
Toelichting invullijst
Van ieder PA component dient de invullijst ingevuld te worden en foto's te worden aangeleverd voordat ingebouwd wordt.
Op de stickers staan het type, de serienummers en eventueel de artikelnummers. Graag ok foto's na inbouw.
PA componenten zijn:
PLC's, Backplane, PLC batterij unit, PLC voeding, Cex-Bus, Bus inlet en Bus outlet, Communicatie Interface, Mediaconverter
Remote I/O, Analoge/Digitale in- en uitgangskaarten en Analoge/Digitale in- en uitgangskaarten
Switch, Voeding, Modem/Router, MMI, Modalarm, Thin Client of Werkstation, Server, UPS (incl. ATS en baterrij)
Benodigde foto’s en gegevens van onderstaande PA componenten:
Gegevens | Toelichting
GIS code (ID) van de locatie | Gis code
De locatie zelf (awzi of awtg of PG etc.) | Naam van awzi/awtg/poldergemaal etc.
Het gebouw, de ruimte en in welke MRK kast | Waar het PA component wordt geplaatst.
TAG code van de hardware | Is Rijnlands code, dus bij bekendheid
Naam van bouwdeel | Naam PA component, (bijv. MMI / Switch / PLC of PLC redundant / Modem, Digitale ingangskaart etc.)
Type (bijv. bij PLC: PM866) | Staat op sticker
Serienummer | Staat op sticker
Artikelnummer | Bestelnummer of Artikelnummer, staat vaak op sticker
Fabrikant | Fabrikant PA component
Leverancier | Wie levert aan HH Rijnland
Bouwjaar | Bouwjaar van het PA component
Installatiedatum | Welke datum is het ingebouwd/vervangen
Codering E-tekening | Waar kunnen we het PA component terugvinden op E-tekening (bijv. 201A2, staat op stickertjeen E-tekening)