## Storagecomponenten 2022_485_TS
Prijzenblad Storagecomponenten 2022/485/TS
Inschrijver dient in de geel gemarkeerde cellen haar inkoopprijzen exclusief BTW (in twee (2) decimalen, zoals deze golden op 16 mei 2022 en de aangeboden opslagpercentages (afgerond op één (1) decimaal) ten opzichte van diens inkoopprijzen, te offreren. In het geval van inruil huidige apparatuur dient Inschrijver mogelijk een negatief bedrag te offreren. Deze inkoopprijzen dienen door Inschrijver aangetoond te worden door de prijsopgave van fabrikant als bijlage toe te voegen aan de voor deze aanbesteding in te dienen stukken. De door Inschrijver geoffreerde opslagpercentages gelden voor de gehele looptijd van de Overeenkomst, ten opzichte van alle voor de betreffende Inschrijver geldende inkoopprijzen, geldend voor alle producten die door betreffende fabrikant aangeboden kunnen worden binnen de scope van deze aanbesteding. De door Inschrijver geoffreerde inkoopprijzen en opslagpercentages leiden uiteindelijk tot de inschrijfprijs per Inschrijver in cel I 56. Deze inschrijfprijs wordt meegenomen in de beoordeling van de Inschrijvingen om uiteindelijk, tezamen met de beoordeling op de kwalitatieve gunningscriteria, te komen tot de Economisch Meest Voordelige Inschrijving en is gebaseerd op de verwachte afname van de Aanbestedende Dienst. Inschrijvingen die voor wat betreft geoffreerde inkoopprijzen of opslagpercentages manipulatief van aard zijn of als niet-marktconform worden verondersteld, worden als ongeldig terzijde gelegd, waardoor Inschrijver niet voor gunning in aanmerking komt. De geoffreerde inkoopprijzen, opslagpercentages evenals bedrijfsnaam, naam bevoegd vertegenwoordiger, functie, plaats en datum dienen op dit Prijzenblad op alle voorkomende plekken door Inschrijver digitaal te worden ingevuld. Daarna dient het te worden afgedrukt en te worden ondertekend door de rechtsgeldig vertegenwoordiger (dit dient onomstotelijk te blijken uit het Uittreksel uit het Handelsregister). Na ondertekening dient het Prijzenblad te worden gescand om vervolgens als PDF-document bij de Inschrijving te worden gevoegd.
Actieve Storagecomponenten inclusief opties
Type component | Omschrijving/specificering | Aantal | Inkoopprijs Inschrijver (op 16 mei 2022) hardware/software per stuk excl. BTW | Opslag-% Inschrijver op hardware/ software | Inkoopprijs Inschrijver (op 16 mei 2022) support e.d. per stuk excl. BTW | Opslag-% Inschrijver op support e.d. | Inschrijfprijs Inschrijver
Metrocluster
Storage controllers | AFF A250 4-node MetroCluster IP | 1 |  |  |  |  | 0
Interne opslagcapaciteit | Internal drives per locatie: 24 * 3,84 TB SED NVMe SSD drives (SED: Self Encrypting Drives) | 2 |  |  |  |  | 0
Add-on opslagcapaciteit | Per Locatie: - 1 * NS224 diskshelf met 12 * 3,84 TB SED NVMe SSD drives | 2 |  |  |  |  | 0
Voor aansluiting storage shelf | Per controller: - Mezzanine 2-port 100 GbE adapter - 2 * NS224 storage aansluitkabels, 100 GbE, QSFP28-QSFP28, koper, lengte 1 meter | 4 |  |  |  |  | 0
Software bundles | Core + Data Protection + Encryption Bundles voor de totale capaciteit metrocluster | 1 |  |  |  |  | 0
Voor host ontsluiting | Per controller: - Mezzanine 4-Port 25Gb netwerk adapter in 10 GbE mode plus bijbehorend: - 4 * 10 GbE optical SFP+ Shortwave module - 4 * 5m OM4 LC-LC bekabeling | 4 |  |  |  |  | 0
Overig | 4-post Super Railkits, in-cabinet C13-C14 powercables | 4 |  |  |  |  | 0
Supportcontract | NetApp SupportEdge Advisor, 4hr Parts Replacement, incl Software subscription voor de totale capaciteit metrocluster. Looptijd 60 maanden vanaf levering. | 1 |  |  |  |  | 0
Implementatie ondersteuning | NetApp Professional Services Deployment, Standard Level (AFF, MetroCluster, Low) voor de totale capaciteit metrocluster. | 1 |  |  |  |  | 0
Inruil huidige apparatuur | 4 * FAS8040 controllers 22 * DS2246 shelf met in totaal 796,8 TB aan bruto capaciteit | 1 |  |  |  |  | 0
Backup-omgeving 1
Storage controllers | FAS2720 2-node switchless cluster, inclusief behuizing en 2 intercluster kabels (koper, 50cm.) | 1 |  |  |  |  | 0
Interne opslagcapaciteit | geen | 0 |  |  |  |  | 0
Add-on opslagcapaciteit | - 2 * DS460C diskshelf met per shelf 60 * 4 TB NL-SAS drives - inclusief in-cabinet C19-C20 power cables | 1 |  |  |  |  | 0
Voor aansluiting storage shelves | - MiniSAS HD aansluitkabels, 12 Gb, koper, lengte 2 * 0,5 en 4 * 1 meter | 1 |  |  |  |  | 0
Software bundles | Core + Data Protection + Encryption Bundles voor de totale capaciteit backup-omgeving 1 | 1 |  |  |  |  | 0
Voor host ontsluiting | - 8 * 10 GbE optical SFP+ Shortwave module - 8 * 5m OM4 LC-LC bekabeling | 1 |  |  |  |  | 0
Overig | - 1 stuks 'thin' railkit voor de controllers en 2 stuks 4-post Super Railkits - in-cabinet C13-C14 powercables voor FAS2720 controllers | 1 |  |  |  |  | 0
Supportcontract | NetApp SupportEdge Advisor, 4hr Parts Replacement, incl Software subscription voor de totale capaciteit back-up omgeving 1. Looptijd 60 maanden vanaf levering. | 1 |  |  |  |  | 0
Implementatie ondersteuning | NetApp Professional Services Deployment, Standard Level (FAS, Low) voor de totale capaciteit backup-omgeving 1. | 1 |  |  |  |  | 0
Inruil huidige apparatuur | 2 * FAS2554 controllers, interne opslagcapaciteit 96 TB 2 * DS4246 shelf met in totaal 96 TB aan bruto capaciteit | 1 |  |  |  |  | 0
Backup-omgeving 2
Storage controllers | FAS2720 2-node switchless cluster, inclusief behuizing en 2 intercluster kabels (koper, 50cm.) | 1 |  |  |  |  | 0
Interne opslagcapaciteit | geen | 0 |  |  |  |  | 0
Add-on opslagcapaciteit | - 2 * DS460C diskshelf met per shelf 60 * 4 TB NL-SAS drives - inclusief in-cabinet C19-C20 power cables | 1 |  |  |  |  | 0
Voor aansluiting storage shelves | - MiniSAS HD aansluitkabels, 12 Gb, koper, lengte 2 * 0,5 en 4 * 1 meter | 1 |  |  |  |  | 0
Software bundles | Core + Data Protection + Encryption Bundles voor de totale capaciteit backup-omgeving 2 | 1 |  |  |  |  | 0
Voor host ontsluiting | - 8 * 10 GbE optical SFP+ Shortwave module - 8 * 5m OM4 LC-LC bekabeling | 1 |  |  |  |  | 0
Overig | - 1 stuks 'thin' railkit voor de controllers en 2 stuks 4-post Super Railkits - in-cabinet C13-C14 powercables voor FAS2720 controllers | 1 |  |  |  |  | 0
Supportcontract | NetApp SupportEdge Advisor, 4hr Parts Replacement, incl Software subscription voor de totale capaciteit backup-omgeving 2. Looptijd 60 maanden vanaf levering. | 1 |  |  |  |  | 0
Implementatie ondersteuning | NetApp Professional Services Deployment, Standard Level (FAS, Low) voor de totale capaciteit backup-omgeving 2. | 1 |  |  |  |  | 0
Inruil huidige apparatuur | 4 * FAS2554 controllers, interne opslagcapaciteit 219,2 TB 4 * DS4246 shelf met in totaal 240 TB aan bruto capaciteit | 1 |  |  |  |  | 0
Netwerkcomponenten
MetroCluster switches | 4 * Broadcom BES-53248 switches (standard airflow) Port count: 16, Speed 10 Gbps rackmount kit en in-cabinet power cables | 1 |  |  |  |  | 0
Switch bekabeling | - 8 * Switch - Switch Interconnect cables, 100GbE, QSFP28-QSFP28, koper, 50cm - 8 * Cluster Interconnect cables to controllers, 25 GbE, SFP28-SFP28, koper, 2 meter | 1 |  |  |  |  | 0
Support MetroCluster switches | Onsite, 24*7 4hr, looptijd 60 maanden na levering, voor alle 4 de switches | 1 |  |  |  |  | 0
ISL transceivers | 4 * SFP+, Optical, 10 GbE, Longwave, 10 km (NetApp part number X6604A) | 1 |  |  |  |  | 0
ISL transceivers | 4* SFP+, Optical, 10 GbE, Longwave, 20 km (SMARTOPTICS part number SO-SFP-10GE-ER) (deze SFP's zijn gelabeled voor 40 km). | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | LET OP: niet alle benodigde cellen zijn ingevuld |  | Totaal Inschrijfprijs storage |  | 0
Bedrijfsnaam: |  | (digitaal invullen)
Naam bevoegd vertegenwoordiger: |  | (digitaal invullen)
Functie: |  | (digitaal invullen)
Handtekening: |  | (handmatig invullen)
Plaats en datum: |  | (digitaal invullen)