## Aantallen Kabel & voedingskast
Straat | Plaats | Prioriteit | Storingstype | Schakelkast | Aangemaakt
Havenweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3534F | 01-01-2022
Leenderboslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451X | 01-01-2022
Beneluxlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527R | 01-01-2022
Huis te Vleutenbaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451F | 01-02-2022
Westplein | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521S | 01-02-2022
Plantage | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3551B | 01-02-2022
Huis te Vleutenbaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451F | 01-03-2022
Busbaan Oudenrijn | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3454H | 01-03-2022
Park Oog in Al | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3533I | 01-03-2022
Niels Bohrweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3542L | 01-04-2022
Zandweg (M) | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3454N | 01-05-2022
Meentweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3454P | 02-02-2022
Tolsteegsingel | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582M | 02-03-2022
Elektronweg | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3542F | 02-03-2022
Schipbeekstraat | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3522K | 02-03-2022
Croeselaan | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521C | 02-03-2022
Hongkongdreef | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3564K | 02-03-2022
Sowetobrug | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527W | 02-03-2022
24 Oktoberviaduct | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527Y | 02-03-2022
Simplonbaan | Utrecht |  | Verlichting gehele straat blijft branden | 3524D | 02-03-2022
Catharijnesingel | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3511O | 02-04-2022
Busbaan Oudenrijn | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3454J | 02-05-2022
|  | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3542R | 02-05-2022
Busbaan Oudenrijn | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3454J | 02-05-2022
Willem Dreeslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3515E | 03-01-2022
Nicolaas Beetsstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3511O | 03-01-2022
Burchtpromenade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3452H | 03-01-2022
Vaalserberg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3524U | 03-01-2022
Eisenhowerlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527M | 03-01-2022
Zonnenburg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512A | 03-01-2022
Leenderboslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451X | 03-01-2022
Kromme Nieuwegracht | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512K | 03-01-2022
Carnegiedreef | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3563E | 03-01-2022
Castellumpark | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3454V | 03-02-2022
Busbaan Rijnvliet (U) | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3545C | 03-02-2022
Socrateslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3522A | 03-02-2022
Oudegracht-Weerdzijde | Utrecht |  | Verlichting gehele straat blijft branden | 3511ZE | 03-02-2022
Ravellaan | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3533E | 03-03-2022
Torontodreef | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3564B | 03-03-2022
Pablo Picassostraat | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544AG | 03-03-2022
Catharijnesingel | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3511E | 03-04-2022
Kattenkruidweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541O | 03-04-2022
Reykjavikstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543N | 03-04-2022
De Wierslaan | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3525E | 03-04-2022
Willem-Alexanderpark | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541K | 03-05-2022
Soestwetering | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543O | 03-05-2022
Bagdaddreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3564I | 04-01-2022
Bilderdijkstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3532A | 04-01-2022
Carnegiedreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563E | 04-01-2022
De Boeijelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584I | 04-01-2022
Hermelijnvlinderdijk | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544G | 04-01-2022
Madridstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541O | 04-02-2022
Hongkongdreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3564K | 04-03-2022
Verlengde Hogeweidebaan | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541K | 04-03-2022
Jura | Utrecht |  | Verlichting gehele straat blijft branden | 3524F | 04-03-2022
Ella Fitzgeraldplein | Utrecht |  | Verlichting gehele straat blijft branden | 3543T | 04-03-2022
Muyskenweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3553I | 04-05-2022
Vleutensebaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544J | 04-05-2022
Moldaudreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562W | 04-05-2022
Jutfaseweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3522C | 04-05-2022
Talmalaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3515A | 04-05-2022
Idenburghof | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3515E | 04-05-2022
Fanny Blankers-Koendreef | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562W | 05-01-2022
Amazonedreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563K | 05-01-2022
Amazonedreef | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563K | 05-01-2022
Julianaweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3523K | 05-01-2022
Bagdaddreef | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3564I | 05-01-2022
Bagdaddreef | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3564I | 05-01-2022
Varrolaan | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584P | 05-01-2022
Fazendadreef | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563K | 05-01-2022
Meentweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3454P | 05-02-2022
Oude Houtensepad | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582E | 05-02-2022
Waterwinpark | Utrecht |  | Verlichting gehele straat blijft branden | 3543K | 05-03-2022
Westplein | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521S | 05-04-2022
Plutoniumweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3542A | 05-04-2022
Park Oog in Al | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3533I | 05-04-2022
Vleutensebaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541T | 05-04-2022
Rijnvlietpad | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3545D | 05-05-2022
Vaartscherijnstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3523O | 06-01-2022
Zandweg (M) | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3454N | 06-01-2022
Brandstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3511N | 06-01-2022
Diamantweg | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3523K | 06-01-2022
Fanny Blankers-Koendreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562W | 06-01-2022
Wilhelminapark | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3581H | 06-01-2022
Ravellaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3533G | 06-01-2022
Lauwerecht | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3515E | 06-02-2022
Sumatrastraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3532A | 06-02-2022
Dickenslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3533S | 06-02-2022
Reykjavikstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543N | 06-02-2022
Vleutensevaart | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3532I | 06-02-2022
Kanaalstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3531C | 06-02-2022
Papendorpsepad | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3528A | 06-03-2022
Pahud de Mortangesdreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562W | 06-04-2022
Merwedekade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3522B | 06-04-2022
Proostwetering | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543F | 06-04-2022
Zuilenselaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3555P | 06-04-2022
Pahud de Mortangesdreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562W | 06-04-2022
Tolsteegsingel | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582M | 06-05-2022
Jutfaseweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3522C | 06-05-2022
Ankaradreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3564C | 07-01-2022
Laan 1954 | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3454P | 07-01-2022
Laan 1954 | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3454P | 07-01-2022
Brailledreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3571A | 07-01-2022
Stanleylaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526M | 07-02-2022
Oudwijkerveldstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3581K | 07-02-2022
Gansstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582E | 07-02-2022
Westplein | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521S | 07-02-2022
Aleppodreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3564C | 07-02-2022
Beneluxlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527R | 07-02-2022
Brailledreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562L | 07-03-2022
Yalelaan | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584S | 07-03-2022
Jenalaan | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584S | 07-03-2022
Yalelaan | Utrecht |  | Verlichting gehele straat blijft branden | 3584T | 07-03-2022
Veilinghavenkade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521C | 07-04-2022
Opaalweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3523I | 07-04-2022
Wittevrouwenkade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512T | 07-04-2022
Verlengde Hoogravenseweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3523Q | 07-04-2022
Agilioweg | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3453D | 07-04-2022
Wilhelminalaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451X | 07-05-2022
Royaards van den Hamkade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3551C | 07-05-2022
Europaplein | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526B | 08-01-2022
Jaarbeursplein | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521S | 08-01-2022
Schönberglaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3533E | 08-01-2022
Van Asch van Wijckskade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512R | 08-01-2022
Vaartscherijnstraat | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3523K | 08-01-2022
Weg naar Rhijnauwen | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584D | 08-02-2022
Kanaalweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3533S | 08-02-2022
Bontekoelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526J | 08-02-2022
Van Vollenhovenlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527K | 08-02-2022
Pascalplein | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563O | 08-02-2022
Zuilenselaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3555P | 08-02-2022
Zeehaenkade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526E | 08-02-2022
Oeverzeggelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451O | 08-03-2022
Waterwinpark | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543K | 08-03-2022
Alexander de Grotelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526J | 08-03-2022
Livingstonelaan | Utrecht |  | Verlichting gehele straat blijft branden | 3526I | 08-03-2022
Wagendwarsstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3581K | 08-04-2022
Socrateslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3522A | 08-04-2022
Parijsboulevard | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541V | 08-04-2022
Carmendreef | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3561O | 08-04-2022
Rubicondreef | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3561O | 08-04-2022
Kardemomweg | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3541O | 08-04-2022
Diamantweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3523K | 09-01-2022
Leenderboslaan | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451X | 09-01-2022
Leenderboslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451X | 09-01-2022
Prinsenboslaan | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451X | 09-01-2022
Prinsenboslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451X | 09-01-2022
Voorveldselaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3573G | 09-01-2022
Van der Duijnstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3581K | 09-02-2022
Burgemeester Norbruislaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3555P | 09-02-2022
't Loolaantje | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3581H | 09-02-2022
Ledig Erf | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582M | 09-03-2022
Krommerijn | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582E | 09-03-2022
Weerdsingel O.Z. | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3514E | 09-05-2022
La Bohèmedreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3561S | 09-05-2022
Wittevrouwensingel | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3581T | 09-05-2022
Waterlinieweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3583N | 09-05-2022
Van der Pekstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3555E | 09-05-2022
Europalaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526I | 09-05-2022
Cantharellaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451W | 10-01-2022
Johanniterweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544AP | 10-01-2022
Veldhuizerweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3453E | 10-01-2022
Gansstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582E | 10-01-2022
Eisenhowerlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527R | 10-01-2022
Ravellaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3533G | 10-01-2022
Lauwerecht | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3515E | 10-01-2022
Eisenhowerlaan | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527R | 10-01-2022
Rijnvlietpad | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3545D | 10-01-2022
Westplein | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3531O | 10-01-2022
Havenweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3534F | 10-01-2022
Waterwinpark | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543K | 10-02-2022
Krommerijn | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582E | 10-02-2022
Anthoniedijk | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3552G | 10-02-2022
Waterwinpark | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543K | 10-03-2022
Burchtpromenade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3452H | 10-03-2022
Ledig Erf | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582M | 10-03-2022
Daalsetunnel | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3511ZG | 10-03-2022
Vleutenseweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3532D | 10-03-2022
Daalseweghof | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3555P | 10-04-2022
Vleutensebaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541T | 10-04-2022
Oudegracht-Tolsteegzijde | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3511Q | 10-05-2022
Steven Butendiekplateau | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3581T | 10-05-2022
Lucasbolwerk | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512M | 10-05-2022
Wittevrouwensingel | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3581T | 10-05-2022
Haarrijnse Rading (V) | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451D | 11-01-2022
Veilinghavenkade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521E | 11-01-2022
Julianaweg | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3523K | 11-01-2022
Cremerstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3532E | 11-01-2022
Socrateslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3522A | 11-01-2022
Leidseweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3531I | 11-01-2022
Kanaalweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3533S | 11-02-2022
Montevideodreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563E | 11-02-2022
Meentweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3454H | 11-02-2022
Willem Klooslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3454B | 11-02-2022
Knooppunt Laagraven | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3524W | 11-03-2022
Van Asch van Wijckskade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512R | 11-04-2022
Sterrenbos | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3511O | 11-05-2022
Meerndijk | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3454O | 11-05-2022
Fazendadreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563K | 12-01-2022
Europaplein | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526B | 12-01-2022
Blauwkapelseweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3514M | 12-03-2022
Mereveldseweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3585C | 12-03-2022
Dorpsstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451S | 12-03-2022
Vrouwjuttenstraat | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512A | 12-05-2022
Prof. Bijvoetlaan | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3572C | 12-05-2022
Uppsalalaan | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584Q | 12-05-2022
Vleutensebaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544M | 13-01-2022
Julianaweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3523K | 13-01-2022
Schönberglaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3533E | 13-01-2022
Knooppunt Laagraven | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3524W | 13-02-2022
Elsstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3552A | 13-03-2022
Tolsteegsingel | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582M | 13-03-2022
Uppsalapad | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584Q | 13-04-2022
Rijnkennemerlaan-Noord | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3543K | 13-04-2022
Lloyd Webberhof | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3543K | 13-04-2022
Alexander de Grotelaan | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3526J | 13-04-2022
Vrouwjuttenstraat | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512A | 13-05-2022
Waterlinieweg | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584B | 13-05-2022
Waterlinieweg | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3583N | 13-05-2022
Pelmolenplantsoen | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3511R | 13-05-2022
Boadreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563K | 14-01-2022
Huis te Vleutenbaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451F | 14-01-2022
Hermelijnvlinderdijk | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544G | 14-01-2022
Kromme Nieuwegracht | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512K | 14-01-2022
Vleutenseweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3532A | 14-01-2022
Gloriantdreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562M | 14-02-2022
Boadreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563K | 14-02-2022
Utrechtseweg (U) | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544AG | 14-02-2022
Fritz Kreislerhof | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543R | 14-03-2022
Yalelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584S | 14-03-2022
Marsstraat | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3582O | 14-03-2022
Catharijnesingel | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3511O | 14-04-2022
Daalsesingel | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3511ZD | 14-04-2022
Begijnekade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512R | 14-04-2022
La Bohèmedreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3561S | 14-04-2022
Bemuurde Weerd O.Z. | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3514E | 14-04-2022
Teun de Jagerdreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3561U | 15-01-2022
Elsstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3552A | 15-02-2022
Gerrit Achterberglaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3454B | 15-02-2022
Marco Pololaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526K | 15-02-2022
Van Zijstweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521C | 15-02-2022
Elsstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3551A | 15-02-2022
Veilingstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521E | 15-02-2022
Van Spanjelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526S | 15-04-2022
Mercatorlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3528J | 15-04-2022
Amstelstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3522K | 15-04-2022
Karwijstraat | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544H | 15-05-2022
Rijnvlietpad | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3545D | 15-05-2022
Haarrijnse Rading (V) | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451D | 16-01-2022
Keulsekade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3534G | 16-01-2022
Europalaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526B | 16-01-2022
Yalelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584S | 16-01-2022
Einthovendreef-zuid | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3566E | 16-02-2022
Waterlinieweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3524C | 16-02-2022
Albert Schweitzerdreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562Q | 16-02-2022
Verheulstraat | Utrecht |  | Verlichting gehele straat blijft branden | 3552G | 16-02-2022
Kandinskystraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544AG | 16-03-2022
Knooppunt Laagraven | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3524W | 16-04-2022
't Zand (M) | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544N | 16-04-2022
Willem Pieter van Dijllaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526S | 16-04-2022
Wolvenplein | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512T | 16-05-2022
Sparstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3552C | 17-01-2022
Utrechtseweg (U) | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544AG | 17-01-2022
Begijnekade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512R | 17-01-2022
Terwijdesingel | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543N | 17-01-2022
Eisenhowerlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527R | 17-02-2022
Jaarbeursplein | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521S | 17-02-2022
Krommerijn | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582E | 17-03-2022
Brailledreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562L | 17-03-2022
Burchtpromenade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3452H | 17-03-2022
Wittevrouwenkade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512T | 17-03-2022
Ledig Erf | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582M | 17-03-2022
Willem-Alexanderpark | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541K | 17-03-2022
Lauwerecht | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3515E | 17-04-2022
Miles Davisstraat | Utrecht | PRIO3 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543U | 17-05-2022
Knooppunt Laagraven | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3524W | 18-01-2022
Yalelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584T | 18-01-2022
Yalelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584R | 18-01-2022
Keggedreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3561U | 18-01-2022
Vinkertlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3552A | 18-02-2022
Elektronweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3542E | 18-02-2022
Stockholmstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543N | 18-02-2022
Kardinaal de Jongweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3572A | 18-02-2022
Boadreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563K | 18-02-2022
Van Zuylenstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3454O | 18-03-2022
Burchtplein | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3452H | 18-03-2022
Kardinaal de Jongweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3571F | 18-04-2022
Willem-Alexanderpark | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541K | 18-04-2022
Groen van Prinstererstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3551G | 18-04-2022
Julianaweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3523K | 19-01-2022
Ledig Erf | Utrecht |  | Verlichting gehele straat blijft branden | 3582E | 19-01-2022
Marco Pololaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526K | 19-02-2022
Kanaalstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3531C | 19-02-2022
Paul Huflaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584H | 19-02-2022
Kanaalstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3531M | 19-02-2022
Vleutensebaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544AO | 19-03-2022
Vleutensebaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544J | 19-03-2022
Brailledreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562L | 19-03-2022
Seinedreef | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3562R | 19-03-2022
Kraanstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3514C | 19-04-2022
Oesterzwam | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451G | 19-04-2022
Groeneweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3531A | 19-04-2022
Van Spanjelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526N | 19-04-2022
Groen van Prinstererstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3551G | 19-04-2022
Servetstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512J | 19-04-2022
Veilingstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521E | 19-04-2022
Willem Pieter van Dijllaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526S | 19-04-2022
Columbuslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526L | 20-01-2022
Zevenwouden | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3524J | 20-01-2022
Costa Ricadreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563S | 20-01-2022
Leenderboslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451X | 20-01-2022
Socrateslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3522A | 20-01-2022
Minhof | Utrecht | PRIO2 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3582V | 20-01-2022
Agavedreef | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563K | 20-02-2022
Beneluxlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527R | 20-02-2022
Agavedreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563K | 20-02-2022
Deltastraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3522A | 20-02-2022
Willem-Alexanderpark | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541E | 20-03-2022
Knooppunt Laagraven | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3524W | 20-03-2022
Genèvelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3584O | 20-03-2022
Verlengde Hogeweidebaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541K | 20-03-2022
Hooft Graaflandstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3525G | 20-04-2022
Veilinghavenkade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521E | 21-01-2022
Utrechtseweg (U) | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544AG | 21-01-2022
Zandweg (M) | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3453M | 21-01-2022
Johanniterhof | Utrecht | PRIO2 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3544AP | 21-01-2022
Westplein | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521S | 21-02-2022
Muyskenweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3553I | 21-02-2022
Columbuslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526L | 21-02-2022
Hogeweidebaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541K | 21-02-2022
Park de Hoge Weide | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544E | 21-03-2022
Alexander de Grotelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526J | 21-03-2022
Zilverschoonlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451B | 21-04-2022
Saturnusstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582O | 21-04-2022
Hooft Graaflandstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3525G | 21-04-2022
Beneluxlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527Y | 22-02-2022
Beneluxlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527R | 22-02-2022
Merwedekade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3522B | 22-02-2022
Beukenburgplaats | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451J | 22-02-2022
Dorpsstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451S | 22-02-2022
Peltlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527F | 22-02-2022
Tjeerdsraklaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544K | 22-03-2022
Moldaudreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562W | 22-03-2022
Hannolaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526J | 22-03-2022
Rivierkom | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3451Z | 22-03-2022
F. Koolhovenstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3555A | 22-04-2022
Van Spanjelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526S | 22-04-2022
Schermerhornstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3515E | 22-04-2022
Maliesingel | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3582X | 23-01-2022
Brailledreef | Utrecht |  | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562L | 23-02-2022
La Bohèmedreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3561S | 23-02-2022
't Goylaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3525A | 23-03-2022
Winklerlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3571S | 23-04-2022
Eykmanlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3571Q | 23-04-2022
Mereveldseweg | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3585A | 23-04-2022
Sophialaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3542O | 24-01-2022
Plutoniumweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3542A | 24-01-2022
Nijldreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3564M | 24-01-2022
Turfstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3513C | 24-01-2022
Villatuinlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3452O | 24-02-2022
Van Swindenstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3514M | 24-03-2022
Veilinghavenkade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521E | 24-03-2022
Alexander de Grotelaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526J | 24-03-2022
Stationsplein | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3511CA | 24-04-2022
De Lessepsstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3555A | 24-04-2022
Lauwerecht | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3515E | 24-04-2022
Peltlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3527F | 25-01-2022
Knooppunt Laagraven | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3524W | 25-01-2022
Utrechtseweg (U) | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544AG | 25-01-2022
Albert Schweitzerlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451S | 25-01-2022
Costa Ricadreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3563S | 25-01-2022
Kanaalweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3533S | 25-02-2022
Daalseweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3555P | 25-04-2022
Niels Bohrweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3542R | 25-04-2022
Maarten Schrijverlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526S | 25-04-2022
Graadt van Roggenweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3531K | 26-04-2022
De Milan Viscontilaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3453P | 26-04-2022
Jo Wüthrichlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3526S | 26-04-2022
Hasebroekstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3532C | 26-04-2022
Lauwerecht | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3515E | 26-04-2022
H.J. Schimmelplein | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3532C | 26-04-2022
Prinsenboslaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451X | 27-01-2022
Stationsstraat (V) | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3451G | 27-01-2022
Van Lidth de Jeudestraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3581T | 27-02-2022
Veilinghavenkade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3521E | 27-02-2022
Walter Kollolaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543R | 27-03-2022
Rijnkennemerlaan-Noord | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543E | 27-03-2022
Elektronweg | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3542E | 28-02-2022
Kruisdwarsstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3581T | 28-02-2022
Proostwetering | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3543D | 28-02-2022
Dommelstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3522K | 28-02-2022
Brailledreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562L | 28-03-2022
Vuurvlindersingel | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544V | 28-03-2022
Rachmaninoffplantsoen | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3533E | 28-03-2022
Kandinskystraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3544AG | 28-03-2022
Nieuwekade | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3511U | 28-03-2022
Gruttersdijk | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3514C | 28-04-2022
Van Riebeeckstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3531B | 28-04-2022
Humberdreef | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3562G | 29-01-2022
Oudlaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3515E | 29-03-2022
Wittevrouwenkade | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3512T | 29-03-2022
Wittevrouwenkade | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3512T | 29-03-2022
Lente | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3454V | 29-04-2022
Rijnvlietsepoort | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3545D | 30-03-2022
Zonstraat (U) | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3581F | 30-03-2022
Willem-Alexanderpark | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541K | 30-04-2022
Willem-Alexanderpark | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3541E | 30-04-2022
Het Lint- Hoge Woerd | Utrecht | PRIO1 | Verlichting gehele straat blijft branden | 3454K | 30-04-2022
Busbaan Rijnvliet (U) | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3545C | 31-01-2022
Bokstraat | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3523A | 31-01-2022
Zuilenselaan | Utrecht | PRIO1 | Meer dan 5 lampen branden niet | 3555P | 31-03-2022