## GEMEENTE LELYSTAD
Gebouw Inventarisatielijst Technische Installaties
Project: | Gebouw Inventarisatielijst Technische Installaties
Projectnr.: | EW 1075 |  |  | Stadhuis |  | Enschedesestraat 2U |  |  | 3 | prioriteits factor laag
Datum: | 2021-12-03 |  |  | Eerste aanleg 1984 |  | 7575AB OLDENZAAL |  |  | 2 | prioriteits factor gemiddeld
Onderdeel: | Elektrotechnische en Werktuigkundige installaties |  |  | Volledig gerenoveerd 2011 |  |  |  |  | 1 | prioriteits factor hoog
Perceel | 1 |  |  | BVO: 24.260 |  | Opname uitgevoerd door: | BO
Locatie | Stadhuis | [5 empty] | GVA
Fabrikaten en type zijn ter indicatie en dienen ten alle tijden ter plaatse gecontroleerd te worden
Onderhouds- | Omschrijving | Aantal | Eenheid | Locatie | Bouwjaar | Toelichting | Prioriteit | Facuturatie | materiaal | montage | totaal
specificatie | [8 empty] | p/stuk | p/stuk | prijs
14 | BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
14.51 | PUTTEN
14.51.60-a | Controle meetput
14.52 | AFSCHEIDERS
14.52.40-a | Vetafscheider autonome horeca Type: 25.30.0040 300 liter, 4 liter/s | 1 | st | Onder straat, T.b.v. Restaurant Stadhuis en HEMA pand | Installatie 2011
| Vetafscheider Nering Bögel 5575.126i 7 l/s | 1 | st
| Zandafscheider | 1 | post | Kelder
14.53 | KOLKEN
14.53.13 | Straat-/trottoirkolk
30 | KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.61.30 | AUTOMATISCH SCHUIVENDE VOETGANGERSDEUREN
| Brandwerende schuifdeuren type BSL60 14116 | 1 | st | Centrale hal, BG |  | laatste controle 11-02-2021
| Aumoatische schuifdeuren oostentree, fietsenstalling en UWV | 3 | st | Diversen, BG | 2011
| Automatische schuifdeur west-entree, GEZE SCR (rondboog) | 1 | st | Westentree, BG
| Dubbele deuren met kaartlezer (magneetcontact), kelder | 10 | st | Diversen, kelder
| Enkele deuren brandwerend met kaartlezer (magneetcontact), kelder | 4 | st | Diversen, kelder
| Dubbele deuren brandwerend met kaartlezer (magneetcontact), kelder | 1 | st | Sprinkler,ruimte
| Automatische dubbele deuren met kaartlezers (magneetcontact), BG | 3 | st | Diversen BG
| Automatische enkele deuren met kaartlezers (magneetcontact), BG | 20 | st | Diversen BG
| Automatische dubbele deuren brandwerend met kaartlezers (magneetcontact), BG | 8 | st | Diversen BG
| Automatische enkele deuren brandwerend met kaartlezers (magneetcontact), BG | 12 | st | Diversen BG
| Automatische brandwerende deuren (magneetcontact) met kaartlezer t.b.v. raadzaal | 8 | st | Ingang raadzaal
| Automatische dubbele deuren, brandwerende, 1e verdieping | 4 | st | 1e verdieping |  | Openen d.m.v. knop
| Automatische enkele deur, brandwerend ,1e verdieping | 13 | st | 1e verdieping |  | Openen d.m.v. knop
| Automatische dubbele deuren brandwerend 2e tm 5e verdieping | 16 | st | Diverse verdiepingen |  | Openen d.m.v. knop
| Automatische enkele deur, brandwerend 2e tm 5e verdieping | 8 | st | Diverse verdiepingen |  | Openen d.m.v. knop
| Deuren met kaartlezers t.b.v. technische ruimten en liftruimten | 7 | st | Technische ruimten
50 | DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
50.50 | APPENDAGES
50.50.10-a | Dakafvoer hemelwaterafvoer | 1 | post | Daken |  | 1x per jaar schoonmaken, vacurain trechters schoonmaken
50.50.40-a | Spuwer | 1 | post | Daken |  | 1x per jaar bladvrij maken
51 | BINNENRIOLERING
51.00 | ALGEMEEN
| Niet kunnen controleren, aangenomen conform revisie tekeningen | 1 | post | Algemeen
51.42 | PUTTEN
51.42.10-b | Vloerput | 1 | post | Algemeen
Brandmanchet
51.63.10 | Brandwerende doorvoering | 1 | post | Algemeen
| Brandwerende afwerking | 1 | post | Algemeen
51.43 | AFSCHEIDERS
51.50 | POMPEN EN TANKS
| Vuilwaterpomp t.b.v. nattegroep kelder | 2 | st | Kelder
| KSB Arma Dreainer box | 7 | st | Diversen
| Pompputten in kelder incl. pomp | 5 | st | Diversen kelder (berging, technische ruimten, schacht kelder)
52 | WATERINSTALLATIES
52.00 | ALGEMEEN
| Legionella controle spoelkeuken | 1 | post | Algemeen |  | Goedkeuring monstername 13/09/2013
| Legionella controle douches kelder | 1 | post | Algemeen |  | Goedkeuring monstername 13/09/2013
| Legionella preventie | 1 | post | Algemeen
| Bewateringsinstallatie voor planten aanwezig | 1 | post | Algemeen
52.38 | VERBINDINGEN
52.40 | POMPEN EN APPARATEN
| Drukverhogings installatie Duijvelaar Hydro-unit met 3 pompen HU3 DPVME4/6 C 1X6/4 10 | 1 | st | Technische ruimte -1 naast CV ruimte | 2010 | 1x per jaar onderhoud, laatste onderhoud: 13-11-2020
| Waterontharder Lubron | 1 | st | Technische ruimte -1 naast CV ruimte | 2011
52.51 | VOORRAADTOESTELLEN
52.51.10 | Elektrische boiler 50L DUO | 3 | st. | Diversen
| Close-in boilers 15 L, t.b.v. diverse pantry's | 8 | st. | Diversen
| Boiler Vitocell 100 | 1 | st. | Kelder ketelhuis | 2011
| Boiler itho daaldrop 120 L t.b.v. keuken 07.11.49.253 | 1 | st. | Schacht | 2011 | Laatste onderhoud: 2018
| Daaldrop combiload, 07.16.55.051.1 | 1 | st. | Schacht | 2016 | Laatste onderhoud: 2018
| Warmtapwaterpomp t.b.v. combiload, Grundfos comfort 15-14 B PM | 1 | st. | Schacht | 2016
| Temperatuuropnemer, Siemens QAD21.20 | 1 | st. | Schacht | 2016
| Buffervat ITHO 1250L | 1 | st. | Technische ruimte WP -1 | 2011
| Daaldrop 80 L mono, t.b.v. restaurant de Plint | 1 | st | Opslag kelder -1.06.02
Warmtapwaterpomp t.b.v. de Plint, Grundfos UP 15-14 B
52.61 | APPENDAGES IN LEIDINGEN
52.61.11-a | Afsluiter | 1 | post | Diversen
52.61.13-a | Regelafsluiter, thermostatisch | 1 | posr | Diversen
52.61.21-a/b | Terugslagklep | 1 | post | Diversen
52.63 | APPENDAGES OM LEIDINGEN
52.63 | Brandwerende afwerking | 1 | post | Algemeen |  | Aanwezig bij doorvoeren
52.81 | ISOLATIE
52.81.12 | Isolatiewerk, isolatieschalen, mineraale wol | 1 | post | Algemeen |  | WW: minerale wol met alu, GKW: Armacell
54 | BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
54.00 | ALGEMEEN
54.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
54.40 | BRANDBLUSTOESTELLEN
54.40.11-a | Brandslanghaspel incl. afsluiter en keerklep: Zie inspectierapportage Chubb
| Ajax Euro 30m 3/4 | 49 | st | Diversen |  | Onderhouden door Chubb
54.40.30-a | Draagbaar blustoestel: Zie inspectierapportage Chubb
| SBL | 59 | st | Diversen |  | Onderhouden door Chubb
| CO2 | 2 | st | Diversen
55 | GASINSTALLATIES
55.00 | ALGEMEEN
55.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
| keuring |  |  |  |  | Laatste keuring: 21-06-2021
55.31 | METALEN BUISLEIDINGEN
55.31.10-a | Metalen buisleiding | 1 | post | Algemeen |  |  | 3
55.51 | APPENDAGES IN LEIDINGEN
55.51.10-a | Afsluiters | 1 | post | Algemeen |  |  | 3
55.51.40-a | Gasfilter (gastoestellen) | 1 | post | Algemeen |  |  | 3
55.52 | APPENDAGES AAN LEIDINGEN
55.52.21-a | Manometer
55.53 | APPENDAGES OM LEIDINGEN
55.53.10 | Brandwerende afwerking | 1 | post | Algemeen |  |  | TD
60 | VERWARMINGSINSTALLATIES
60.00 | ALGEMEEN
Op de revisie tekening TR-1 van Deerns (16-12-2016) staat een ketel die niet meer aanwezig is (Vitodens 200-W)
60.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
60.32 | Kunstof buisleidingen
60.32.10 | TSA Groep 5: Vloerverwarming/vloerkoeling Raadzaal trouw-/vergaderzaal: | 1 | post | Raadzaal trouw-/vergaderzaal
| Circulatiepomp Biral A16-2 | 1 | st | Technische ruimte -1
| Expansievat 12 L 1 bar | 1 | st | Technische ruimte -1 |  | Laatste controle: 2018
Drukopnemer Johnson controls PLT056N038
| Regelafsluiter Koelbatterij Siemens Acvatix SQS65 | 1 | post | Technische ruimte -1
| Regelafsluiter Vloerkoeling burgerzaal Siemens Acvatix 88851 | 1 | st | Technische ruimte -1
| Regelafsluiter CV batterij Siemens Acvatix SQS65 | 1 | st | Technische ruimte -1
| Temperatuur opnemer Siemens QAE2120 010 | 4 | st | Technische ruimte -1
| Motorische klepafsluiter Belimo SR24A t.b.v. TSA raadzaal | 1 | st | Technische ruimte -1
| Motorische klepafsluiter Belimo SR24A t.b.v. TSA burgerzaal | 1 | st | Technische ruimte -1
| TSA raadzaal 15 kw | 1 | st | Technische ruimte -1
| TSA burgerzaal 15 kw | 1 | st | Technische ruimte -1
Zuidhoek vloerverwaring vloerkoeling
| Regelafsluiter koelcircuit Siemens Acvatix SSB61 | 1 | st | Technische ruimte -1
| TSA Koelcircuit | 1 | st | Technische ruimte -1
| Temperatuuropnemer CV Siemens QAE2120.010 | 2 | st | Aanvoer en retour CV Technische ruimte -1
| motorische klepafsluiter Belimo SR24A-S | 2 | st | Technische ruimte -1
| Circulatiepomp Biral EBZ 35V/2-105 | 1 | st | Technische ruimte -1
| Drukopnemer Johnson Controls PLT056N038 | 1 | st | Technische ruimte -1
| Regelafsluiter CV circuit Siemens Acvatix SSB61 | 1 | st | Aanvoer CV Technische ruimte -1
| TSA CV | 1 | st | Technische ruimte -1
| Expansievat: Flexconsole 12 L 1 bar | 1 | st | Technische ruimte -1
60.41 | VERWARMINSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
60.41.11-a | Radiatoren | [5 empty] | 3
| TSA Groep 3: Radiatoren keuken | 1 | post | Keuken
60.41.32 | Klimaatplafonds:
| TSA Groep 1: Koel-/verwarmingsplafond begane grond: | 1 | post | BG
| Circulatie pomp Biral MGE112MC2-FF215-D1 5 | 2 | st | Technische ruimte -1
| Regelafsluiter CV BG Siemens SQX62 | 1 | st | Aanvoer CV BG Technische ruimte -1
| Regelafsluiter GKW BG Siemens SQS65 | 1 | st | Aanvoer GKW BG Technsiche ruimte -1
TSA 60.103-1.1 GKW Klimaatplafond BG
| TSA 60.102-1.1 CV Klimaatplafond BG | 1 | st | Technische ruimte -1
| Temperatuur opnemer Siemens QAE2120.010 | 4 | st | Technische ruimte -1
| Drukopnemer Johnson Controls: PL056N038 | 2 | st | Aanvoer GKW BG Technsiche ruimte -1
| Expansievat Flexconsole 12 L 1 bar | 2 | st | Technische ruimte -1 |  | Laatste controle: 01-2020
| TSA Groep 2: Koel-/verwarmingsplafond 1e verdieping | 1 | post | 1e verd
| Circulatie pomp Biral A 502 V2 | 1 | st | Technische ruimte -1 |  | Nieuwer type pomp, goede staat
| Circulatie pomp Biral ModulA 50-12 270 Green | 2 | st | Technische ruimte -1 |  | Nieuwe pomp: zeer goede staat
| Regelafsluiter CV BG Siemens SQX62 | 1 | st | Aanvoer CV BG Technische ruimte -1
| Regelafsluiter GKW BG Siemens SQS65 | 1 | st | Aanvoer GKW BG Technsiche ruimte -1
| TSA 60.103-2.1 GKW Klimaatplafond 1e verd | 1 | st | Technische ruimte -1
| TSA 60.102-2.1 CV Klimaatplafond 1e verd | 1 | st | Technische ruimte -1
| Temperatuur opnemer Siemens QAE2120.010 | 4 | st | Technische ruimte -1
| Drukopnemer Johnson Controls: PL056N038 | 2 | st | Aanvoer GKW BG Technsiche ruimte -1
| Expansievat Flexconsole 12 L 1 bar | 2 | st | Technische ruimte -1 |  | Laatste controle: 01-2020
| TSA Groep 4: Koel-/verwarmingsplafond Raadsvleugel: | 1 | post | Raadsvleugel
| TSA 62.103-4.1 GKW t.b.v. klimaatplafond Raadsvleugel | 1 | st | Technische ruimte WP -1
| Regelklep, Siemens Acvatix SSC61 | 1 | st | Technische ruimte WP -1
| Temeperatuuropnemer, Siemens QAE2120.010 | 2 | st | Technische ruimte WP -1
| GKW pomp, Biral ModulA 50-12 270 RED | 1 | st | Technische ruimte WP -1
| Drukopnemer Johnson Controls: PLT056N038 | 1 | st | Technische ruimte WP -1
| TSA 60.102-4.1 CV klimaatplafond Raadsvleugel | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Regelklep, Siemens Acvatix SQS65 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Temperatuuropnemer, Siemens QAE2120.010 | 2 | st | Technische ruimte WP-1
| Drukopnemer, Johnson controls: PLT056kN038 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| CV circulatiepomp, Biral A502 V2 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Expansievat, Flexcon 12/ 1 | 1 | st | Technische ruimte WP-1 | 2011 | Laatste controle: 2021
| TSA groep 5: Vloerverwarming/vloerkoeling raadszaal | 1 | post
| TSA 62.103-5.1 GKW t.b.v. raadzaal | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Regelklep, Siemens Acvatix SSC61 | 2 | st | Technische ruimte WP-1
| Regelklep, Belimo SR24A | 2 | st | Technische ruimte WP-1
| CV/GKW pomp, Biral A16-2 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Temperatuuuropnemers, Siemens QAE2120.010 | 2 | st | Technische ruimte WP-1
| Drukopnemer, Johnson controls PLT056N038 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| TSA 60.102-5.1 t.b.v. CV raadzaal | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Expansievat, Flexcon 12/ 1 | 1 | st | Technische ruimte WP-1 | 2011 | Laatste controle: 2021
| TSA Groep 6: Koel- /verarmingsplafond 2e tm 5e verdieping | 1 | post | Diverse verdiepingen
| Circulatie pomp Biral MGE112MC4-FT130-D1 (EBZ-E 85V/4-176) | 1 | st | Technische ruimte -1
| Circulatie pomp Biral MGE132SC4-FF265-D2 (EBZ-E 85V/4-200) | 1 | st | Technische ruimte -1
| Regelafsluiter CV Siemens SQX62 | 1 | st | Aanvoer CV Technische ruimte -1
| Regelafsluiter GKW Siemens SQX62 | 1 | st | Aanvoer GKW Technsiche ruimte -1
| TSA 62.103-6.1 GKW Klimaatplafond | 1 | st | Technische ruimte -1
| TSA 60.102-6.1 CV Klimaatplafond | 1 | st | Technische ruimte -1
| Temperatuur opnemer Siemens QAE2120.010 | 4 | st | Technische ruimte -1
| Drukopnemer Johnson Controls: PL056N038 | 2 | st | Aanvoer GKW Technsiche ruimte -1
| Expansievat Flexconsole 110L / 1.5 bar | 2 | st | Technische ruimte -1 |  | Laatste controle: 2019
| Grundfos circulatiepomp t.b.v. entree UPS32-80 180 | 1 | st | Technische ruimte -1
TSA groep 8: Comerciële ruimte
| TSA 60.103-8.1 GKW commerciele ruimte 1 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Regelklep, Siemens Acvatix SSC61 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Temperatuuropnemer, Siemens QAD 22 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| TSA 60.102-8.1 CV commerciele ruimte 1 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Regelklep, Siemens Acvatix SSC61 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Temperatuuropnemer QAD22 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Expansievat, Flexcon 12/ 1 | 1 | st | Technische ruimte WP-1 | 2011 | Laatste controle: 2021
Verwarming/Koeling de Plint
| Expansievat Flexcon 18/0.5 | 2 | st | Opslag kelder | 2013 | Laatste controle: 2021
| 3-weg motorische regelafsluiters, Siemens acvatix SQS65 | 2 | st | Opslag kelder
| Circulatiepompen, Biral AG CH-3110 MÜNSINGE | 2 | st | Opslag kelder
| Naverwarmer vergaderzaal, VEAB PGV800x500-3-2.5 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Regelklep t.b.v. naverwarmer, Siemens SQS 65 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
60.42 | VERWARMINSLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE
60.42 | TSA Groep 3: Fancoil-units t.b.v. Keuken:
| Fancoilunits Eurapo SH/AF 228 | 3 | st | Keuken | 2011
| Fan-coil units BGG serveruim Eurapo SH/AF 216 | 1 | st | Serverruimte | 2011
| Fan-coil units 4e verdieping Eurapo SH/AF 216 | 2 | st
| Fancoil units Kelder/raad/trouw/vergaderzaal SH/AF 216 | 2 | st |  | 2011
60.51 | CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATUUR
60.51.32 | WKO installatie WTW Alfa Laval TL10 BBT | 1 | st | Technische ruimte
| WKO pomp Ebara CDXM/G 120/12 | 2 | st | Technische ruimte -1 | 2018
| WKO filters | 2 | st | Technische ruimte -1 |  | Filters vervangen 15-05-2020
| Flowmeter TSA Broninstallatie, Krohne Optiflux 2100 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
60.51.11 | CV ketel Viessmann Vitocrossal 200 CT2 (Ketel 1) | 1 | st. | CV ruimte -1 | 2009 | Laatste controle: 21-08-2020, scios code: aeb565
| CV ketel Viessmann Vitocrossal 200 CT2 (Ketel 2) | 1 | st. | CV ruimte -1 | 2009 | Laatste controle: 21-08-2020, scios code: aeb564
| Smoorafsluiter t.b.v. ketels Siemens SQL35 | 2 | st. | CV ruimte -1
| Gasdetectiesensor, Status Scientific Controls LTD FGD10B | 4 | st. | CV ruimte -1
60.51.63 | Water/water warmtepompen
| Climaveneta FOCS-W/H/S 1002 | 2 | st | Technische ruimte WP | 2010 | Laatste controle: 18-08-2020
| Temperatuuropnemers t.b.v .wp, Siemens QAE2120.010 | 4 | st | Technische ruimte WP
| Smoorklep t.b.v. warmtepomp, Siemens Acvatix SQL33 | 2 | st | Technische ruimte WP
| Smoorklep t.b.v. warmtepomp, Siemens M3P80FY | 2 | st | Technische ruimte WP
| Circulatiepomp t.b.v. warmtepomp, Biral Redline HX502 | 2 | st | Technische ruimte WP
| Flowmeter t.b.v. warmtepomp, IBK Compac SN10928 | 2 | st | Technische ruimte WP
60.52 | LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
60.52.43-a | Luchtverwarmers t.b.v. deuren op de Begane Grond | 3 | st | Diverse deuren BG
60.60 | FLESSEN EN TANKS
| Buffervat CV, 1250L ITHO Prestax | 1 | st | Technische ruimte WP-1 | 2010
| Transport pomp CV, t.b.v. buffervat, Biral NBSO-160/01-130-2/7.5 | 1 | st | Technische ruimte WP-1 | 2010
| HVAC drive t.b.v. transportpomp, Danfoss | 1 | st | Technische ruimte WP-1 |  | Laatste controle: 2021
| Flowmeter t.b.v. CV Endress + Hauser PROMAG 50 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Temperatuuropnemer, Siemens QAE2120.010 | 3 | st | Technische ruimte WP-1
| Drukopnemer, Siemens QBE2002-P5 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
| Drukopnemer, Siemens QBE64-DP4 | 1 | st | Technische ruimte WP-1
60.71 | APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN
C.V. VERDELER/VERZAMELAAR
| Temperatuursensor QAE2120010 | 2 | st. | Technische ruimte
| Circulatiepomp Ketel 1 Wilo Stratos PARA 30/11-9 T10 RX | 1 | st. | Technische ruimte |  |  | 2
| Circulatiepomp Ketel 2 Wilo TOP S30/7 | 1 | st. | Technische ruimte |  |  | 2
| Circulatiepomp ketel 3 Wilo MAXO 30/0.5/1.8 | 1 | st. | Technische ruimte |  |  | 2
| Circulatiepomp na verdeler MAXO 50/0,5-8 | 1 | st. | Technische ruimte |  |  | 1
| Circulatiepomp na verdeler Stratos 50/1-9 |  |  | Technische ruimte | 2007
| Regelklep RK 1 SQX62 + VXF21.50 | 1 | st. | Technische ruimte | 2007
| Regelklep RK 1 SQX62 + VXF21.40 | 1 | st. | Technische ruimte | 2007
60.71 | APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN
C.V. VERDELER/VERZAMELAAR WKO RUIMTE
| Temperatuuropnemers, Siemens QAE2120.010 | 6 | st | WKO ruimte
| Circulatiepomp, Biral A13 | 1 | st | WKO ruimte
| Circulatiepomp, Biral A402 V2 | 1 | st | WKO ruimte
| Regelklep, Siemens Acvatix SSB61 | 1 | st | WKO ruimte
| Regelklep, Siemens Acvatix SQS65 | 1 | st | WKO ruimte
60.71 | APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN
C.V. VERDELER/VERZAMELAAR Technische ruimte CV ruimte (ketelruimte)
| Tempetuuropnemer, Siemens QAE2120.010 | 4 | st | Technische ruimte CV ruimtte
| Circulatiepomp, Biral Redline LX403 | 2 | st | Technische ruimte CV ruimtte
| Expansievat, Flexcon 18/1 | 2 | st | Technische ruimte CV ruimtte |  | Laatste controle: 2018
Appendages overig
60.71.11/13 | inregelafs. + afsluiters tbv systeem (Tour & Anderson) | 1 | post | Diversen |  | Zie revisie stukken | 3
60.73 | APPENDAGES OM LEIDINGEN EN KANALEN
60.73 | Brandwerende afwerking | 1 | post
60.74 | APPENDAGES VERWARMINGSLICHAMEN
60.74.11-a | Radiator afsluiters, thermostatisch | 1 | post | Diversen |  |  | 3
60.81 | ISOLATIE
60.81 | Isolatiewerk,isolatieschalen, wol/schuim | 1 | post |  |  | Meeste onderdelen goed geisoleerd, grote warmtewisselaar is niet voorzien van isolatie
60.82 | ISOLATIE-AFWERKING
60.83 | REGELAPPARATUUR
60.90 | OPSTELLINGSRUIMTEN
60.90.10-a | Technische ruimte controle op wettelijke eisen SCIOS | 1 | post | Technische ruimte |  |  | 3
61 | VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
61.00 | ALGEMEEN |  |  |  |  | uitgebreide informatie in revisie stukken
61.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
61.41 | LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
61.41.10-a. | Alle aanwezige en nieuwe luchtbehandelingskasten
| LBK (61.010) t.b.v. Raadvleugel, HC TN NA2005 / T15 / 2x XPZ 1262 | 1 | st | Technische ruimte -1 | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Kanaaltemperatuur-opnemer Siemens QAM2120.040 | 2 | st | Toevoerkanaal | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P2K2T4 | 2 | st | Toevoer/Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Retourlucht Servo: Belimo SM24A-S | 1 | st | Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter koelbatterij: Siemens SQS65 | 1 | st | Toevoer koelbat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Tempperatuur-opnemer Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Retour CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Circulatiepomp: Biral MX13 | 1 | st | Toevoer CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter CV batterij: Siemens SQS65 | 1 | st | Toevoerr CB bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Buitenlucht servo: Belimo SF24A - S2 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
Waterafvoer: Geberit 40x3
| Filters: ? | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: ? | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: ? | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: ? | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| LBK (61.020) t.b.v. Raadzaal,trouw en vergaderzaall, HC TN NA2005 / T30 / 2xPA1532 2x SPA1900 | 1 | st | Technische ruimte -1 | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Kanaaltemperatuur-opnemer Siemens QAM2120.040 | 1 | st | Toevoerkanaal | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P4K0T4 | 2 | st | Toevoer/Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Retourlucht Servo: Belimo SM24A-S | 1 | st | Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter koelbatterij: Siemens SQXS62 | 1 | st | Toevoer koelbat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Tempperatuur-opnemer Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Retour CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Circulatiepomp: Biral MX13 | 1 | st | Toevoer CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter CV batterij: Siemens Acvatix SQS65 | 1 | st | Toevoerr CB bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Buitenlucht servo: Belimo SF24A - S2 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
Waterafvoer: Geberit 40x3
| Filters: ? | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: ? | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: ? | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: ? | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| LBK (61.033) t.b.v. Burgerzaal, HC TN NA2005 / T15 | 1 | st | Technische ruimte -1 | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Kanaaltemperatuur-opnemer Siemens QAM2120.040 | 1 | st | Toevoerkanaal | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P2K2T4 | 1 | st | Toevoer/Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter koelbatterij: Siemens SQS65 | 1 | st | Toevoer koelbat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Tempperatuur-opnemer Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Retour CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Circulatiepomp: Biral Redline M14 | 1 | st | Toevoer CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter CV batterij: Siemens Acvatix SSB61 | 1 | st | Toevoerr CB bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Buitenlucht servo: Belimo SF24A - S2 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
Waterafvoer: Geberit 40x3
| Filters: ? | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: ? | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: ? | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: ? | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| LBK (61.040) t.b.v. Kelder, HC TN NA2005 / T10 2x SPZ - X 112 2x SPZ 1180 | 1 | st | Technische ruimte -1 | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Kanaaltemperatuur-opnemer Siemens QAM2120.040 | 2 | st | Toevoerkanaal | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P1K5 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P1K1T4 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Retourlucht Servo: Belimo SM24A-S | 1 | st | Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter koelbatterij: Siemens Acvatix SSB61 | 1 | st | Toevoer koelbat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Tempperatuur-opnemer Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Retour CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Circulatiepomp: Biral Redline MX12 | 1 | st | Toevoer CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter CV batterij: Siemens Acvatix SSB61 | 1 | st | Toevoerr CB bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Buitenlucht servo: Belimo SF24A - S2 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
Waterafvoer: Geberit 40x3
| Filters: ? | 2 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: ? | 2 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: ? | 2 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: ? | 2 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| LBK (61.100) t.b.v. Commerciele Ruimten, HC TN NA2005 / T20 / 2x XPZ 1662 | 1 | st | Technische ruimte -1 | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Kanaaltemperatuur-opnemer Siemens QAM2120.040 | 2 | st | Toevoerkanaal | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P3K0T4 | 2 | st | Toevoer/Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Retourlucht Servo: Belimo SM24A-S | 1 | st | Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter koelbatterij: Siemens SQS65 | 1 | st | Toevoer koelbat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Tempperatuur-opnemer Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Retour CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Circulatiepomp: Biral MX13 | 1 | st | Toevoer CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter CV batterij: Siemens SQS65 | 1 | st | Toevoerr CB bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Buitenlucht servo: Belimo SF24A - S2 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
Waterafvoer: Geberit 40x3
| Filters: M5 592 x 592 | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: M5 287 x 592 | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: F7 592 x 592 | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: F7 592 x 287 | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: F7 287 x 592 | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| LBK (61.031) t.b.v. BG en 1e verdieping Noord HC TN NA2005 / T30 2x XPA1900 | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping Noord | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Kanaaltemperatuur-opnemer Siemens QAM2120.040 | 1 | st | Toevoerkanaal | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P4K0T4 | 2 | st | Toevoer/Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Retourlucht Servo: Belimo SM24A-S | 1 | st | Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter koelbatterij: Siemens SQX62 | 1 | st | Toevoer koelbat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Tempperatuur-opnemer Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Retour CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Circulatiepomp: Biral Redline M14 | 1 | st | Toevoer CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter CV batterij: Siemens SQS65 | 1 | st | Toevoerr CB bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Buitenlucht servo: Belimo SF24A - S2 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
Waterafvoer: Geberit 40x3
| VAV-Box Trox TVJ easy-jet | 2 | st
| Filters: HSB55 592x592x635 | 2 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: HSB55 592x287x635 | 2 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: 592 x 287 x 635 | 2 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: 592 x592 x 635 | 2 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| LBK (61.032) t.b.v. BG en 1e verdieping Zuid HC TN NA2005 / T30 | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping Zuid | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Kanaaltemperatuur-opnemer Siemens QAM2120.040 | 2 | st | Toevoerkanaal | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P4K0T4 | 2 | st | Toevoer/Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Retourlucht Servo: Belimo SM24A-S | 1 | st | Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter koelbatterij: Siemens SAX6+B480:B5001 | 1 | st | Toevoer koelbat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Tempperatuur-opnemer Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Retour CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Circulatiepomp: Biral HX302 | 1 | st | Toevoer CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter CV batterij: Siemens SQS65 | 1 | st | Toevoerr CB bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Buitenlucht servo: Belimo SF24A - S2 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
Waterafvoer: Geberit 40x3
Filters: ?
Filters: ?
Filters: ?
Filters: ?
| LBK (61.051) t.b.v. 1e verdieping restaurant Zuid HC TN NA2005 T/20 | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping Zuid | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Kanaaltemperatuur-opnemer Siemens QAM2120.040 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P3K0 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P2K2T4 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Retourlucht Servo: Belimo SM24A-S | 1 | st | Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter koelbatterij: Siemens SQX62 | 1 | st | Toevoer koelbat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Tempperatuur-opnemer Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Retour CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Circulatiepomp: Biral MX13 | 1 | st | Toevoer CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter CV batterij: Siemens SQS65 | 1 | st | Toevoerr CB bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Buitenlucht servo: Belimo SF24A - S2 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
Waterafvoer: Geberit 40x3
Filters: ?
Filters: ?
Filters: ?
Filters: ?
| LBK (61.052) t.b.v. 1e verdieping restaurant Noord | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping Noord | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Kanaaltemperatuur-opnemer Siemens QAM2120.040 | 1 |  | Toevoerkanaal | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P2K2T4 | 2 | st | Toevoer/Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Retourlucht Servo: Belimo SM24A-S | 1 | st | Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter koelbatterij: Siemens SQS665 | 1 | st | Toevoer koelbat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Tempperatuur-opnemer Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Retour CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Circulatiepomp: Biral Redline M14 | 1 | st | Toevoer CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter CV batterij: Siemens SQS65 | 1 | st | Toevoerr CB bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Buitenlucht servo: Belimo SF24A - S2 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
Waterafvoer: Geberit 40x3
| Filters: 592x592x635 | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: 287x592x635 | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: 592 x 267 x 635 | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: 592 x592 x 635 | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: 287x592x635 | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: 592x287x635 | 1 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| LBK (61.053) t.b.v. Keuken restaurant | 1 | st | Technische ruimte 7e verdieping Noord | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Kanaaltemperatuur-opnemer Siemens QAM2120.040 | 3 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P5K5 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P2K2T4 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Retourlucht Servo: Belimo SM24A-S | 1 | st | Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter koelbatterij: Siemens SQS65 | 1 | st | Toevoer koelbat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Circulatiepomp: Biral MX13 | 1 | st | Toevoer CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Temperatuuropnemer: Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Retour CV Bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter CV batterij: Siemens SQS65 | 1 | st | Toevoerr CB bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Buitenlucht servo: Belimo SF24A - S2 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Temperatuuropnemer t.b.v. Twin coil: Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Twincoil circuit | 2010
| 3 weg servo t.b.v. Twin coil: Siemens SQS65 | 1 | st | Twincoil circuit | 2010
| Circulatiepomp t.b.v. Twin coil: Biral Q3HFA80M2D62 | 1 | st | Twincoil circuit | 2019
| Drukschakelaar t.bv. Twin coil: Johnson Controls PLT056n038 | 1 | st | Twincoil circuit | 2010
| Expansievat t.b.v. Twin coil: Flexconsole 2-25 3/4 x 1/2 | 1 | st | Twincoil circuit | 2010 | Laatste controle: 2018, vat zit aan perszijde
Waterafvoer: Geberit 40x3
| Filters: M5 592x592x600 | 4 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: M5 592X287x600 | 2 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: F7 592x592x600 | 2 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| LBK (61.060) t.b.v. kantroorverdiepingen 2e tm 5e Noord | 1 | st | Technische ruimte 7e verdieping Noord | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Kanaaltemperatuur-opnemer Siemens QAM2120.040 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT FC-102P15KT4 | 2 | st | Toevoer/Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Retourlucht Servo: Belimo SM24A-S | 1 | st | Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter koelbatterij: Siemens SQX62 | 1 | st | Toevoer koelbat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Tempperatuur-opnemer Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Retour CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Circulatiepomp: Biral HX302 | 1 | st | Toevoer CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter CV batterij: Siemens SQX62 | 1 | st | Toevoerr CB bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Buitenlucht servo: Belimo SF24A - S2 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
Waterafvoer: Geberit 40x3
| Filters: M5 592x592x600 | 6 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: M5 287x592x600 | 2 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: F7 592 x592 x 600 | 6 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: F7 287x592x600 | 2 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| LBK (61.070) t.b.v. kantoorverdiepingen 2e tm 5e Zuid HC TN NA2005 / T408 4XPA 1900 | 1 | st | Technische ruimte 7e verdieping Zuid | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Kanaaltemperatuur-opnemer Siemens QAM2120.040 | 2 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT 102P15KT4 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| HVAC drive: Danfoss VLT 102P11K | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Retourlucht Servo: Belimo SM24A-S | 1 | st | Retour | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter koelbatterij: Siemens SQX62 | 1 | st | Toevoer koelbat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Tempperatuur-opnemer Siemens QAE2120.010 | 1 | st | Retour CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Circulatiepomp: Biral Redline HX322 | 1 | st | Toevoer CV bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Regelafsluiter CV batterij: Siemens SQX62 | 1 | st | Toevoerr CB bat | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
| Buitenlucht servo: Belimo SF24A - S2 | 1 | st | LBK | 2010 | Laatste controle: augustus 2020
Waterafvoer: Geberit 40x3
| Filters: M6 592x592x600 / 8 | 8 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| Filters: F7 592 x592 x 600 / 8 | 8 | st | LBK | 2019? | Laatste controle: augustus 2020
| LBK op laag dak t.b.v. Restaurant Nedair Everyline 4250 | 1 | st | Laag dak |  | Vette ventilator
| LBK Noordhoek (burgerzaken), GEA AIR CAIRplus064.052IVVV | 1 | st | Burgerzaken | 2011 | Laatste controle/onderhoud: augustus 2021
| Temperatuuropnemers, Siemens QAM21.20040 | 1 | st | LBK | 2011
| Regelklep, Siemens Acvatix SSC61 | 2 | st | LBK | 2011
| HVAC Drive, 12/IP55 Tamb. /45 | 1 | st | LBK | 2011
| Circulatiepomp, Biral AG CH-3110MÜNSINGEN | 1 | st | LBK | 2011
| Buitenlucht Servo, TROX Technic M466DB4/SMF-D2A TR | 1 | st | LBK | 2011
| Filter, F7 490x592x500 | 1 | st | LBK
61.41.51-a | Filterelement | x | post
| F5 heel | 16 | st | Diverse LBK's, zie Filterlijst documentatie |  | Maten heel filter: 592x592x600
| F5 half rechtop | 4 | st | Diverse LBK's, zie Filterlijst documentatie
| F5 half liggend | 8 | st | Diverse LBK's, zie Filterlijst documentatie
| F6 heel | 13 | st | Diverse LBK's, zie Filterlijst documentatie |  | Maten heel filter: 592x592x600
| F6 half rechtop | 2 | st | Diverse LBK's, zie Filterlijst documentatie
| F6 half liggend | 2 | st | Diverse LBK's, zie Filterlijst documentatie
| F7 heel | 28 | st | Diverse LBK's, zie Filterlijst documentatie |  | Maten heel filter: 592x592x600
| F7 half rechtop | 7 | st | Diverse LBK's, zie Filterlijst documentatie
| F7 half liggend | 9 | st | Diverse LBK's, zie Filterlijst documentatie
61.42 | VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGING
| Condensor t.b.v. Close Control in Archief, Guntner GFV052A/1-E(D) | 1 | st | Fietsenkelder | 2011
| Luchtgordijn t.b.v. restaurant De Plint Itho Tandem | 1 | st | Restaurant de Plint | 2013
61.43 | VENTILATOREN
61.43.10-a | Afzuigventilator t.b.v. Rookruimte | 1 | st |  |  | Laatste controle: | 3
| Afzuigventilator t.b.v. Liften | 1 | st |  |  | Laatste controle:
| Afzuigventilator t.b.v. Toilet Raadvleugel NW/ZO | 1 | st |  |  | Laatste controle:
| Afzuigventilator t.b.v. Toiletten Zuid | 1 | st |  |  | Laatste controle:
| Afzuigventilator t.b.v. Toiletten Noord | 1 | st |  |  | Laatste controle:
| Afzuigventilator t.b.v. West Entree | 1 | st |  |  | Laatste controle:
| Afzuigventilator t.b.v. Toiletten restaurant | 1 | st |  |  | Laatste controle:
| Dakventilatoren Carrier HH ref-v/a-315-6/t | 2 | st | Hoge dak | 2011
| Dakventilatoren Carrier HH ref-v/a-315-4/t | 3 | st | 2e Hoge dak | 2011 | Laatste controle augustus 2020
| Dakventilatoren Carrier HH ref a-315-6/t | 1 | st | Lage dak | 2011 | Laatste controle augustus 2020
| Dakventilatoren Carrier HH ref a-315-4t | 1 | st | Lage dak | 2011
| Dakventilator System air DVS 355E4 sileo+REV5/5 | 1 | st | Lage dak | 2013 | Nieuwere dakventilator
| Dakventilator Nedair 225/4W | 1 | st | Lage dak | 2012
| Kanaalventilatoren t.b.v. Noodstroom-agregaat rookgasafvoer RUCON RAX | 2 | st | Technische ruimte -1 | 2011
61.60 | APPENDAGES
61.60.31 | Brandwerende kleppen Trox FKN t.b.v. archiefruimte | 1 | Post | Archief
61.60.31 | Brandwerende doorvoerroosters Trox t.b.v. archiefruimte | 1 | Post | Archief
61.60.49-.. | Brandwerende afwerking door Firestop | 1 | Post | Diversen | 2011 | Netjes afgwerkt
61.60 | VAV kleppen Systemair optima | 1 | Post | Diversen |  | Zie revisie stukken
| Vloertoevoerroosters BG rond | 223 | st | BG | 2011 | Zie tekening BE-3303 Werktuigbouwkundige installaties
| Vloerafvoerroosters BG rond | 56 | st | BG | 2011 | Zie tekening BE-3303 Werktuigbouwkundige installaties
| Luchtroosters onder plantenbak | 3 | st | BG | 2011 | Zie tekening BE-3303 Werktuigbouwkundige installaties
| Luchtroosters plinten onder kast 75 x 325 mm | 3 | plekken | BG | 2011 | Zie tekening BE-3303 Werktuigbouwkundige installaties
| Vloertoevoerroosters verdiepingen | 200 | st per verd | Diversen | 2011 | Zie tekening BE - 3304 Werktuigbouwkundige installaties
| Vloerafvoerroosters verdiepingen | 23 | st per verd | Diversen | 2011 | Zie tekening BE - 3304 Werktuigbouwkundige installaties
| Toever middels roosters in bank | 1 | post |  | 2011 | Zie tekening BE - 3304 Werktuigbouwkundige installaties
61.81 | ISOLATIE
61.81.11/24 | Isolatiewerk wol | 1 | Post | Om kanalen
| Isolatiewerk schuim | 1 | Post | Om kanalen
62 | KOELINSTALLATIES
62.00 | ALGEMEEN
62.41 | CENTRALE KOELAPPARATEN
| Koelmachine t.b.v. Serverruimtes, Keyter KWF4030IVP4W | 1 | st | Buiten bij noodtrap naar laag dak | 2016 | Laatste controle: 18-08-2020, jaarlijkse controle door Keyter
| Drycooler t.b.v. WKO installatie, Cabero GC/HND099GF/2X5E | 2 | st | Dak |  | Laatste controle:
| TSA Drycooler GKW water/glycol | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| TSA Drycooler CV water/glycol | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| Smoorklep GKW drycooler Siemens SQL33 | 2 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| Smoorklep GKW drycooler Siemens SAL31 | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping |  | Recent vervangen
| Smoorklep CV drycooler Siemens SQL33 | 3 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| Teperatuuropnemer Siemens QAE2120.010 t.b.v. drycoolers | 5 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| Drukopnemer Johnson Controls PLT056N038 | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| Pomp 1 drycoolers Biral EBZ67V/4 - 193 | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| Pomp 2 drycoolers Biral EBZ67V/4 - 193 | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| Pomp TSA GKW drycoolers: Biral Redline HX652 | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| Pomp 1 TSA CV drycoolers: EBZ67V/4 - 193 | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| Pomp 2 TSA CV drycoolers: EBZ67V/4 - 193 | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| Expansievat t.b.v. drycoolers: Flexcon 35L 1.5 bar | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping |  | Laatste controle: 01-2020 locatie vat klopt niet met tekening
| Regelafsluiter CV Siemens SKC62 | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| Regelafsluiter GKW Siemens SQX62 | 1 | st | Technische ruimte 6e verdieping
| Drycooler t.b.v. Close Control in Archief, Guntner GFV052A/1-E(D) | 1 | st | Fietsenkelder | 2009 | Laatste controle: 17-08-2020
| TSA GKW, WKO ruimte, Alfa Laval TL10-BFM | 1 | st | WKO ruimte | 2011
| Regelklep t.b.v. TSA, Belimo SY2-24-3-T | 2 | st | WkO ruimte
| Temperatuuropnemer, Endress + Hauser NEMA4X | 2 | st | WkO ruimte
| Flowmeter, Endress + Hauser Promag 50 | 1 | st | WkO ruimte
| Spuimeter | 1 | st | WkO ruimte
| Expansievat, Reflex DT5 | 1 | st | WkO ruimte
62.42 | LOKALE KOELAPPARATEN
| Close control unit t.b.v. Archief, Emicon / IBK EDH161 U.KC: | 1 | st | Archief | 2009 | Laatste controle: 17-08-2020
| Regelklep Siemens QFA3160 | 1 | st. | Archief | 2011
| Expansievat Flexcon 12 liter 1 bar | 1 | st. | Archief | 2018 | Laatste controle: 9 jan 2020
| Ciculatiepomp Wilo TOP-S15/7 | 1 | st. | Archief
| Climaveneta ACU 025 Computair CW | 3 | st | Serverruimte | 2011 | Laatste controle: 18-08-2020
| Climaveneta ACO-41 | 2 | st | Serverruimte | 2011
62.42.12 | Splitsysteem t.b.v. Restaurant Monica&Winston, Daikin RZQSG140L7 met FCQG140FVEB casesette-unit binnen. | 2 | st | dak |  | Laatste controle:
| Splitsysteem t.b.v. ijssalon, Daikin RZQSG140L7 met FCQG140FVEB casesette-unit binnen. | 1 | st | dak |  | Laatste controle:
| Splitstysteem t.b.v. voormalige receptie, Mitsubishi SUZ-KA35VA met Mitsubishi satelliet-unit binnen. | 1 | st | dak |  | Laatste controle:
| Splitsysteem t.b.v. Vergaderkamer Noord-West, Samsung AR24FSFPOGMX met wand-unit binnen | 1 | st | dak |  | Laatste controle: , printplaat defect
| Diverse fancoil units t.b.v. SER ruimtes | 1 | post | Diverse SER ruimtes |  | Laatst gecontroleerd: 2021
62.60 | TANKS
62.60.11-a | Expansievat t.b.v. koelmachine serverruimte | 1 | st
62.60.12 | Buffervat koude t.b.v. warmtepomp, 1.250 L | 1 | st
| Flowmeter t.b.v. buffervat GKW, Endress + Hauser Promag 50 | 2 | st | Technische ruimte wp -1
| Temperatuur opnemer, Siemens QAE2120.010 | 5 | st | Technische ruimte wp -1
| Smoorklep WP GKW, Siemens SQL33 | 2 | st | Technische ruimte wp -1
| Smoorklep WP, Siemens M3P80FY | 2 | st | Technische ruimte wp -1
| Circulatiepomp t.b.v WP, Biral Redline LX655 | 2 | st | Technische ruimte wp -1
| Transportpomp TSA Bron, Biral Redline LC1003 | 1 | st | Technische ruimte wp -1
| Regelklep TSA Bron, Siemens M3P100FY | 1 | st | Technische ruimte wp -1
| Smoorklep t.b.v. TSA, Siemens Acvatix SQL35 | 1 | st | Technische ruimte wp -1
| Transportpomp TSA Bron, Biral NB50-160/01-127-2/5.5 | 1 | st | Technische ruimte wp -1
| Regelafsluiter GKW Aanvoer, Siemens Acvatix SKC62 | 2 | st | Technische ruimte wp -1
| Drukopnemer, Siemens UBE64-DP4 | 1 | st | Technische ruimte wp -1
| Transportpomp GKW, Biral EBZ-E 85V/4-200 | 2 | st | Technische ruimte wp -1
| Buffervat koude t.b.v. koelmachine serverruimte, 270 L NIBE UKV 300KYLACK | 1 | st | Technische ruimte WP-1 | 2016
| Temperatuuropnemers t.b.v. Buffer 270L, QAE2120.010 | 2 | st | Technische ruimte WP-1
| Expansievat t.b.v. Buffer 270L, Flexcon 25/1 | 1 | st | Technische ruimte WP-1 |  | Laatste controle: 2021
| Circulatiepomp t.b.v. Buffer 270 L, Grundfos Magna 3 50-80 F240 | 1 | st | Technische ruimte WP-1 |  | Laatste controle: 2021
| Regeklep t.b.v. Buffer 270 L, Siemens SAL81 | 2 | st | Technische ruimte WP-1
62.71 | APPENDAGES IN LEIDINGEN
62.71.42 | Flamco Vulautomaat/ontgasser ENA30 inclusief vat 400 L | 1 | st | Technische ruimte WP-1 | 2011
| Flamco Vulautomaat/ontgasser ENA30 inclusief vat 400 L | 1 | st | Technische ruimte CV ruimte (Ketelruimte) | 2011
APPENDAGES IN GKW VERDELER TECHNISCHE RUIMTE WP-1
| Regelklep, Belimo SR24A-S | 1 | st | Technische ruimte WP-1 |  | Laatste controle: 2021
| Circulatiepomp MER/SER en computerruimte, Biral A502V2 KW2 | 2 | st | GKW verdelerTechnische ruimte WP-1 |  | Laatste controle: 2021
| Circulatiepomp Fancoil units keuken, Biral A16--2 | 1 | st | GKW verdelerTechnische ruimte WP-1
| Regelafsluiter, Siemens Acvatix SQX62 | 1 | st | GKW verdelerTechnische ruimte WP-1
| Regelklep, Siemens Acvatix SSC 61, t.b.v. Fancoils keuken | 1 | st | GKW verdelerTechnische ruimte WP-1
| Regelklep, Siemens SQL33, t.b.v. LBK's | 1 | st | GKW verdelerTechnische ruimte WP-1
| Temperatuuropnemer QAE2120.010 | 4 | st | GKW verdelerTechnische ruimte WP-1
| Regelklep, Siemens SAL81 | 2 | st | GKW verdelerTechnische ruimte WP-1
62.73 | APPENDAGES OM LEIDINGEN
62.73 | Brandwerende afwerking | 1 | post |  |  |  | TD
62.81 | ISOLATIE
62.81.11/24 | Isolatiewerk | 1 | Post |  |  | Over het algemeen in goede staat echter buiten in slechte staat.
68 | REGELINSTALLATIES
68.00 | ALGEMEEN
| Regeltechniek Priva Compri HX4 | 1 | post |  |  | Laatste controle: 13-11-2020 door Coneco, iedere controle dient een rapportage te worden opgesteld | 1
Regeling/onderstations:
| Privia Compri HX8E R-B_01 / OS10(10) | 1 | st |  | 2011 | Zie revsie tekeningen
| Privia Compri HX8E RK-K-01/OS1 (1) | 1 | st |  | 2011 | Zie revsie tekeningen
| Privia Compri HX8E RK-K-01/OS2 (2) | 1 | st |  | 2011 | Zie revsie tekeningen
| Privia Compri HX8E RK-K-03/OS4 (4) | 1 | st |  | 2011 | Zie revsie tekeningen
| Privia Compri HX8E RK-06-01/OS9 (9) | 1 | st |  | 2011 | Zie revsie tekeningen
| Privia Compri HX8E RK-07-01/OS5 (5) | 1 | st |  | 2011 | Zie revsie tekeningen
| Privia Compri HX8E RK-07-01/OS6 (6) | 1 | st |  | 2011 | Zie revsie tekeningen
| Privia Compri HX8E RK-07-02/OS7 (7) | 1 | st |  | 2011 | Zie revsie tekeningen
| Privia Compri HX8E RK-07-02/OS8 (8) | 1 | st |  | 2011 | Zie revsie tekeningen
68.31 | MEETORGANEN EN OPNEMERS
| Regelopnemers | 1 | post |  |  |  | 2
| Niveaualarm GreaseSET-1000 t.b.v. vet-afscheider restaurant | 1 | st
| Wateropnemers in Archief-ruimte | 1 | st | Archief
| Hygrometers in Archiefruimte: Siemens QFM2160 | 1 | post | Archief
| Gasdetectie stookruimte Controller typ: MX42A | 1 | st | Stookruimte |  | Laatste controle: 20 augustus 2019, mogelijk end of life van sensoren
| Vochtmeetpunt in luchtkanalen BG | 13 | st | Diversen
| Vochtmeetpunt in luchtkanalen 1e ver | 16 | st | Diversen
| Vochtmeetpunt in luchtkanalen 2e ver | 20 | st | Diversen
| Vochtmeetpunt in luchtkanalen 3e ver | 20 | st | Diversen
| Vochtmeetpunt in luchtkanalen 4e ver | 18 | st | Diversen
| Vochtmeetpunt in luchtkanalen 5e ver | 17 | st | Diversen
68.32 | REGELAARS
| Diverse regelaars boven plafond t.b.v. naregeling, aangenomen conform tekeningen: CW650-KL-00…. |  |  | Boven plafonds
68.33 | CORRIGERENDE ORGANEN
68.33.11/12 | Motorbediende vlinderkleppen | 1 | post |  |  |  | 2
| Motorbediende tweeweg afsluiter | 1 | post |  |  |  | 2
68.51 | SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN
68.51.11-a | Regelkasten:
68.51.11-a | Schakelkast RK-K03 T.b.v. beveiligen, regelen besturen en elektrische aansluiting LBK Archief | 1 | st. | Kelder |  |  | 1
68.52 | OMVORMERS
70 | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.00 | ALGEMEEN
70.00.09 | Geldende normen en publicaties
| NEN1010, NEN3140, Scoop 10 |  |  | Hele gebouw | 2019 | NEN3140
Tekeningen en Schema's
| Tekeningen en Schema's nieuwbouw Asbuild | 1 | Set |  | 1984
| Revisie tekeningen na renovatie | 1 | Set |  | 2011
| Revisie tekeningen zijn matig bijgewerkt | 1 | Set |  | 2019 | Groepen ontbreken, overspanningsbeveiliging ook
Revisie gegevens 21-12-12 zijn niet op 2019 tekeningen verwerkt.
| Noodstroom Aggregaat (NSA) |  |  |  | 2010
| NSA van 450kVA aangesloten op NHLK-1-2 | 1 | st | Kelder
| Scoop 4a Keuring | 1 | st |  | 2017
70.35 | NO-BREAKSYSTEMEN
70.35.10-a | Statische No-breakeenheid
| UPS 80kVa via LK-A en LK-B | 1 | st | MER ruimte 2e verd. |  |  | 1
70.52 | SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING
70.52.10-a | Hoofdverdeelinrichtingen
| Hoofdverdeelkast | 3 | st |  |  |  | 1
NHLK-1-2
70.52.10-b | Verdeelinrichtingen
| Onderverdeelkasten | [5 empty] | 1
Kelder
| HLK-2-2 | 1 | st
| HLK-1-2 | 1 | st
| NHLK-1-2 | 1 | st
| NLK-K1-01 | 1 | st | Bouwdeel 1 | 2019
| LK-K1-01 | 1 | st | Bouwdeel 1
| NLK-K1-02 | 1 | st | Bouwdeel 2
| LK-K1-02 | 1 | st | Bouwdeel 2
Begane Grond
| LK1 | 1 | st | In kast West entree | 2009
| NLK1 | 1 | st | In kast West entree | 2019
| LK3 | 1 | st
| NLK-00-03 | 1 | st | Bouwdeel 1
| LK 00-03 | 1 | st | Bouwdeel 1
| NLK-00-04 | 1 | st | Bouwdeel 2
| LK-00-04 | 1 | st | Bouwdeel 2
| K-00-01 | 1 | st | Bouwdeel 1
| NK-00-01 | 1 | st | Bouwdeel 1
| NLK-00-01 | 1 | st | Bouwdeel 1
| LK-00-01 | 1 | st | Bouwdeel 1
| NLK-00-02 | 1 | st | Bouwdeel 2
| LK-00-02 | 1 | st | Bouwdeel 2
1e verdieping
| NLK-01-03 | 1 | st | Bouwdeel 1
| NLK-01-04 | 1 | st | Bouwdeel 2
| K-01-01 | 1 | st
| NK-01-01 | 1 | st
NK-01-02
| NLK-01-01 | 1 | st | Bouwdeel 1
| NLK-01-02 | 1 | st | Bouwdeel 2
2e verdieping
| LK-02-01 | 1 | st | Bouwdeel 1
| NLK-02-01 | 1 | st | Bouwdeel 1
| LK-02-02 | 1 | st | Bouwdeel 2
| K-02-02 | 1 | st | Bouwdeel 2
3e verdieping
| LK-03-01 | 1 | st | Bouwdeel 1
| LK-03-02 | 1 | st | Bouwdeel 2
4e verdieping
| LK-04-01 | 1 | st | Bouwdeel 1
| LK-04-02 | 1 | st | Bouwdeel 2
5e verdieping
| LK-05-01 | 1 | st | Bouwdeel 1
| LK-05-02 | 1 | st | Bouwdeel 2
6e verdieping
| LK-06-01 | 1 | st | Bouwdeel 1
| LK-06-02 | 1 | st | Bouwdeel 2
| NLK-06-03 | 1 | st | Bouwdeel 1
| NLK-06-04 | 1 | st | Bouwdeel 2
7/8 verdieping
| NS-00-01 | 1 | st | Ser 0B BG- Bd2
| NS-00-02 | 1 | st | Ser 0A BG- Bd1
| NS-00-03 | 1 | st | Ser 0C BG- Bd1
| NS-02-01 | 1 | st | Ser 02 - Bd1
| NS-04-01 | 1 | st | Ser 04 - Bd1
| LK-A van UPS | 1 | st | 2e verd.
| LK-B van UPS | 1 | st | 2e verd.
| Aardlekschakelaars BG | 62 | st | HVK-00-01 | 2010 | 30mA
|  | 52 | st | HVK-00-02 | 2010 | 30mA
|  | 34 | st | HVK-00-03 | 2010 | 30mA
|  | 14 | st | HVK-00-04 | 2010 | 30mA
|  | 7 | st | NLK-00-01 | 2010 | 30mA
|  | 6 | st | NLK-00-02 | 2010 | 30mA
|  | 9 | st | NLK-00-03 | 2010 | 30mA
|  | 31 | st | NLK-00-04 | 2010 | 30mA
| Aardlekschakelaars 1e verdieping | 43 | st | NLK-01-03 | 2010 | 30mA
|  | 24 | st | NLK-01-04 | 2010 | 30mA
|  | 26 | st | K-01-01 | 2010 | 30mA
|  | 10 | st | LK-01-01 | 2010 | 30mA
|  | 6 | st | LK-01-02 | 2010 | 30mA
|  | 6 | st | NLK-K1-01 | 2019 | 30mA
|  | 8 | st | NLK-K1-02 | 2019 | 30mA
|  | 37 | st | NLK-01-01 | 2010 | 30mA
|  | 35 | st | NLK-01-02 | 2010 | 30mA
| Aardlekschakelaars 2e verdieping | 45 | st | HVK-02-01 | 2010 | 30mA
|  | 45 | st | HVK-02-02 | 2010 | 30mA
|  | 4 | st | NLK-02-01
| Aardlekschakelaars 3e verdieping | 44 | st | HVK-03-01 | 2010 | 30mA
|  | 45 | st | HVK-03-02 | 2010 | 30mA
| Aardlekschakelaars 4e verdieping | 37 | st | HVK-04-01 | 2010 | 30mA
|  | 42 | st | HVK-04-02 | 2010 | 30mA
| Aardlekschakelaars 5e verdieping | 36 | st | HVK-05-01 | 2010 | 30mA
|  | 38 | st | HVK-05-02 | 2010 | 30mA
| Aardlekschakelaars 6e verdieping | 8 | st | HVK-06-01 | 2010 | 30mA
|  | 8 | st | HVK-06-02 | 2010 | 30mA
|  | 42 | st | LK-00-05 | 2010 | 30mA
| Aardlekschakelaars in restaurant in de Plint. | 19 | st | LK-00-06 in de Plint | 2010 | 30mA
Kabelwegen
| Draadgoten | 1 | post | hele gebouw |  | Legrand/van Geel CF54
| Kabelgoten | 1 | post | hele gebouw |  | Legrand/van Geel GKO-5
| Wandgoten | 1 | post | hele gebouw |  | Legrand/van Geel GWO5 ral 9010 170 hoog
| Schakel materiaal | 1 | post | hele gebouw |  | Gira Standaard 55 zuiver wit glanzend
| Vloerdozen |  |  |  |  | Aantal zit los
70.81 | VERLICHTINGSARMATUREN
70.81 | Noodverlichting, decentraal
| Inspectie NV ( alleen de Pictogram armaturen) |  |  |  | 2020-01-30 |  | 1
| Kelder -1 | 20 | st |  | 2010 | ETAP K732/3p
| BG | 60 | st |  | 2010 | ETAP K9432
| 1 verd. | 38 | st |  | 2010 | Armatuur code Zn (Etap en van Lien)
| 2 verd. | 18 | st |  | 2010 | Armatuur code Zn
| 3 verd. | 17 | st |  | 2010 | Armatuur code Zn
| 4 verd. | 17 | st |  | 2010 | Armatuur code Zn
| 5 verd. | 18 | st |  | 2010 | Armatuur code Zn | 1
| 6 verd. | 12 | st | Technische ruimten /trappenhuis | 2010 | 8 In armatuur code S6 en 2 x in X4
| 7 verd. | 8 | st | Ruimte 07.05.02/04 | 2010 | 6 In armatuur code S6 en 2 x in X4
| 8 verd. | 8 | st | Ruimte 08.05.02/04 | 2010 | In armatuur code S6
Noodverlichting in armaturen, nietr in inspectie opgenomen
T.b.v. Vluchtweg verlichting en antipaniek verlichting is in armaturen een noodunit ingebouwd
| Code B2 en H2, j1 K2 Philips FBS 270 1xPL42W | 158 | st | BG en verdiepingen | 2010
| Code E2 Philips FBS 261 1xPL18W | 4 | st | BG | 2010
| Code E4 en I2 Philips FBS 261 1xPL26W | 25 | st |  | 2010
| Code F4, R2, V2 en W2 Erco Panarc 2xPL18W | 20 | st | 00.01.10 hal, Voorr. Toilet | 2010
| Code F6, V4 en W4 Erco Panarc 1xPL36W | 4 | st | 00.01.26 hal | 2010
| Code j2 FBS270 1xPL42W | 10 | st | BG | 2010
| Code H4 Philips FBS270 1xPL42W | 4 | st | 2e verdieping | 2010
| Code G2 en G4 Philips FBS 261 1xPL18W | 24 | st | Toiletten | 2010
| Code K4 Philips FCS291 1xPl42W | 2 | st | 1e verdieping | 2010
Code L2 Philips TMS122 1xTL5 -24W
Code L4 Philips TMS122 1xTL5 -28W
Code L6 Philips TMS122 1xTL5 -35W
| Code L8 Philips TMS122 1xTL5 -49W | 4 | st | BG | 2010
| Code M2 Philips TBS464 4xTL5 -42W | 45 | st | BG | 2010
Code S2 Philips TCW216 1xTL5 -28W
| Code S4 Philips TCW216 1xTL5 -35W | 5 | st | Mk | 2010
| Code S6 Philips TCW216 1xTL5 -49W | 80 | st | BG | 2010 | Staat wel in controlelijst noodverlichting, maar niet allemaal
Code S8 Philips TCW216 2xTL5 -49W
| Code T2 Philips TBS464 4xTL5 -14W | 2 | st |  | 2010
| Code T4 Philips TCS460 | 2 | st | 1e verdieping | 2017
Code Z1 Etaloid RK 330/124 Z-EVG
| Code XK1 Etaloid RK330/144 Z-EV | 8 | st | trappenhuis | 2010
| Code X2 Lumiance Giotto 335 | 25 | st |  | 2010
| Code X5 Lumiance Giotto 335 | 6 | st | trappenhuis | 2010
| Van Lien Aqualux AQL08A/1/zt |  |  |  | 2017?
| Code P4 Kelpa DL 220 1382 2xPLC18W | 40 | st | BG onder zaalbruggen | 2010
| Code V8 (snia) | 3 | st | BG gang 00.01.11 | 2017?
70.84 | ELEKTRISCHE TOESTELLEN
70.84.89-a | Aansluitingen, wandcontactdozen, leidingen
| Inbouwschakelmateriaal | 1 | post
| Opbouwschakelmateriaal | 1 | post | technische ruimten
70.84.99-a | Elektrische apparatuur
volgens NEN 3140
70.84.99-b | Automatische deuren West Entre entree | 1 | st | Set Binnen en buiten deur | 2009 | SGR Geze
| Dubbele schuifdeur | 1 | st | west entree binnen | 2009 | dubbele brandwerende schuifdeur.
| Toerniquet | 1 | st | Sluis 00.01.20 | 2009
| automatische deur | 2 | st | Verkeersruimte 00.01.06
| automatische deur | 1 | st | gang 00.06.04
| automatische deur | 2 | st | gang 00.01.27
| automatische deur | 2 | st | gang achter vergaderzaal
| automatische deur | 18 | st | 1e Verdieping
| automatische deur | 4 | st | 2e Verdieping
| automatische deur | 4 | st | 3e Verdieping
| automatische deur | 4 | st | 4e Verdieping
70.84.99-c | Rolluiken burgerzaken | 5 | st | Burgerzaken | 2010
70.84.99-d | Zonwering | 1 | post |  | 2010 | Via KNX Jalosieschakeling
70.87 | AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN
70.88.92-a | Veiligheidsaarding | 1 | post | helegebouw |  | daknet en HAR bij de verdelers
| Vereffeningg | 1 | post | metaledelen |  | Lift geleiders, douches, Patchruimten
75 | COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
75.00 | ALGEMEEN
75.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
75.31 | CENTRALE COMMUNICATIE-APPARATUUR
75.32 | CENTRALE-VERWERKINGSAPPARATUUR
75.33 | BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANELEN
Voor het schakelen van de verlichting wordt EIB/KNX gebruikt Merk ABB
| KNX Schakel actoren, dimactoren, jaloezieactoren | 1 | post | Hele gebouw in de verdelkasten |  | Tekening 4150 en 4100
KNX provgrammering door P.van der Bijl
06-34232345
www.eib-logic.nl
| Bedienpanelen | 5 | st
| BSP 1 | 1 | st | Hoofdreceptiebalie BG | 2011 | Verlichting, miva signalering, zonwering
| BP-1 | 1 | st | Keuken | 2011 | Verlichting in keuken, restaurant en vide
| BP-2 | 1 | st | Trouwzaal | 2011 | Verlichting
| BP-3 | 1 | st | Presentatiezaal | 2011 | Verlichting
| Bp-4 | 1 | st | Raadzaal | 2011 | Verlichting
75.37 | VOEDINGSAPPARATUUR
75.41 | SIGNAALZEND-ONTVANGSTAPPARATUUR
75.42 | SIGNAALBEHANDELINGSAPPARATUUR
75.43 | SIGNAALONTVANGST-WEERGAVE APPARATUUR
75.44 | SIGNAALOPNAME-WEERGAVE APPARATUUR
75.45 | LICHT-/GELUIDSSIGNAALAPPARATUUR
75.46 | COMMUNICATIE-APPARATUUR
Intercomisntallatie
| Hoofd intercompost | 1 | st | Hoofdreceptie bali | 2011 | plopfiler display 8x12 char C=EE872S.c
| Buitenpost | 1 | st | O-DC leveranciers
| Buitenpost | 1 | st | O-A hoofdentree
75.51 | REGISTRATIE-APPARATUUR
| CCTV |  |  |  | 2011
| Centrale apparatuur |  |  | Centrale in ruimte -1.05.07 |  | DIVA NVDR-1032XML , DIVA server Dell C1, 19 inch.
| IP Camera's |  |  | buiten- en binnencamera's
| Buiten Camera | 1 |  | Buitencamera's |  | JVC VN-V26U
| Toegangscontrole |  |  | Binnencamera's |  | JVC VN-V225VP
| Client werkstation | 2 | st | Bij Hoofdreceptie balie en Balie Facilitair 2e verd.
| Video bewaking West entree | 2 | st | West entree | 2009 | Dome camera
| Domecamers | 1 | st | achter in hal | 2009 | bestuurbare dome camera
| Camtech LCD Monitor | 1 | st | Balie | 2009
Toegangscontrole installatie
75.52 | MELD-/DETECTIE-APPARATUUR
Ontruimings installatie
| Ontruimingsinstallatie type A, gepsproken woord | 1 | post | Door het gebouw | 2011 | Centrale in ruimte -1.05.07
| Bedienpaneel | 1 | st | Hoofdreseptie balie
| Centrale Variodyn D1 in 19 Inch kast | 1 | st
Beheer volgens NEN2654-2
2011
inbraak installatie
| Schildetektie | 1 |  | BG | 2019
| dwaal detektie | 1 |  | verdiepingen | 2019
| Magneetcontacten | 23 | st |  | 2019
| Schootcontacten | 11 | st |  | 2019
| infrarood detectoren | 56 | st |  | 2019
| trillingsdetectioren | 6 | st |  | 2019
| Inbraak paneel | 9 | st |  | 2019
75.53 | GREDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR
75.53.01a | De deuren tussen kantoor en trappenhuis / lift zijn voorzien van deuropeningssysteem
| West entree | 1 | st | deur ontgrendeling | 2019 | Sturing van BMC
75.53.01b | De binnen deuren zijn voorzien van een "No-touch"systeem | 17 | deuren | Deuren naar Lift en trappenhuizen | 2016
75.53.01c | Toegangscontrole via Polyx Netwerkcontroller over IP | 128 | st |  | 2011 | Ook Brandsturing is gekoppeld aan deze units
| Aangestuurt door Polyx | 522 | st | Magneetcontact ,Sluitplaat ,Kaartlezer en Schootcontact | 2011 | Blokschema in archief
75.61 | INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN
75.61.99.a | Data en telefoon netwerk
| UTP cat 6A | 1 | post | Vanaf de werkplekken naar SER en MER |  | afgemonteerd in Patchkasten
75.61.99.b | Intern glasvezel netwerk | 1 | post | Van Data Center op 2e naar 4xBG 2x 2e en 2x4e | 2019
75.62 | RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUITSNOEREN
80 | LIFTINSTALLATIES
80.00 | ALGEMEEN
Diverse lifen in het pand aanwezig
| Personenliften | 7 | st | zie lijst lift instituurt
| Gevelliften | 4 | st
80.16 | KEURING, INSPECTIE, RAPPORTAGE
zie lijst lift instituurt
80.33 | AANDRIJVING
80.34 | BESTURING
80.51 | LIFTEN VOOR MINDER MOBIELE PERSONEN
80.61 | FIETSLIFTEN
80.80 | TOEBEHOREN
1: Facilitair
2: ICT
3: Gebouw

## Armatuurlijst
[10 empty] | 1e | 3e
A | 1 | Philips | FBS | 270 | 1x | PL42W | inb |  |  |  | 238
A | 2 | Philips | FBS | 270 | 1x | PL42W | inb | Daglichtregeling |  |  | 63
A | 3 | Philips | FCS | 291 | 1x | PL42W | opb |  |  |  | 0
A | 4 | [5 empty] | opb |  |  |  | 26
A | 5 | Philips | FCS | 291 | 1x | PL42W | inb |  |  |  | 18
A | 6 | Philips | FCS | 291 | 1x | PL42W | inb | Dimbaar
B | 1 | Philips | [8 empty] | 83
B | 2 | Philips | [8 empty] | 32
B | 3 | Philips | [8 empty] | 6
B | 4 | Philips
C | 1 | Philips | FBS | 270 | 1x | PL42W | inb | Dimbaar |  | 150 | 16
E | 1 | [9 empty] | 12
E | 2
E | 3 | [9 empty] | 14
E | 4 | [7 empty] | Met Noodverlichting |  | 4
G | 1 | [9 empty] | 14
G | 2 | [7 empty] | Met Noodverlichting |  | 4
J | 1 | Philips | FBS | 270 | 1x | PL42W | inb
K | 1 | Philips | FBS | 270 | 1x | PL42W | inb | Dimbaar |  | 145
K | 2 | Philips | FBS | 270 | 1x | PL42W | inb | Dimbaar | Met Noodunit | 11
K | 3 | Philips | FCS | 291 | 1x | PL42W | opb |  |  | 15
K | 4 | Philips | FCS | 291 | 1x | PL42W | opb |  | Met Noodunit | 2
L | 3 | Philips | TMS | 122 | 1x | TL5-28W | opb | Dimbaar
L | 7 | Philips | TMS | 122 | 1x | TL5-49W | opb | Dimbaar |  | 58
Q | 1 | [9 empty] | 9
S | 1 | [9 empty] | 1
S | 5 | [9 empty] | 2
S | 6 | [9 empty] | 4
X | 1 | [9 empty] | 4
X | 2 | [9 empty] | 6
X | 4 | Lumiance | Goiotto | [7 empty] | 4