## Vragen_en_antwoorden_358871_ins
Nota van inlichtingen Maatwerkmeubilair
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Uitvoering | Betreft brandveiligheid | De door u gevraagde producten worden toegepast in een openbare ruimte. Wij nemen aan dat we om die reden brandvertragend schuim moeten toepassen? | Dat is een correcte aanname. Het toe te passen schuim moet brandvertragend zijn.
2 | Inschrijffase | Uitvoering | Betreft brandveiligheid | De door u gevraagde producten worden toegepast in een openbare ruimte. Welke minimale eis stelt u ten aanzien van de toegepaste bekledingsstof E Leather ? Bijvoorbeeld Crib 5? | De minimale eis t.a.v. brandwerendheid die geldt voor de toegepaste bekledingsstof is inderdaad Crib 5.
3 | Inschrijffase | Uitvoering | Betreft bekleding E-Leather 2980 | U stelt als eis een slijtvastheid van minimaal 500.000 Martindale, volstaat het als we de slijtvastheid bevestigen middels een onafhankelijk test rapport? | De slijtvastheid moet minimaal 500.000 Martindale zijn. Als het onafhankelijk testrapport die slijtvastheid aantoont kan daarmee worden volstaan.
4 | Inschrijffase | Inhoud | Materiaal zitelement | Gevraagd wordt om beuken regels. Mogen wij hier een kwalitatief gelijkwaardig alternatief aanbieden? | Nee. Meubels moeten geproduceerd worden conform ontwerp.
5 | Inschrijffase | Inhoud | Materiaal zitelement | Gevraagd wordt om eLeather. kunt u het toestaan dat wij een alternatieve stoffering van gelijkwaardige kwaliteit toepassen? | Nee. Meubels moeten geproduceerd worden conform ontwerp.
6 | Inschrijffase | Inhoud | Referentie | In onderwijsomgevingen is eLeather een weinig gebruikte stoffering. Dit door het onderhoud en dat de stof niet studentproof is, wat vaak een belangrijk punt voor onderwijsomgevingen is. Wij zouden graag een sample willen overleggen, om de kwaliteit van het E-Leather en de wijze en kwaliteit van stofferen te overleggen en of dit passend is voor de onderwijsomgeving van Zadkine. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Deze aanbesteding betreft een aanvraag voor productie van meubels uitgevoerd in E-leather. Er worden geen alternatieven gevraagd, dus kan de Aanbestedende Dienst niet akkoord gaan met het aanreiken van een sample.
7 | Inschrijffase | Inhoud | Materiaal tafeltjes | Kunt u de materialisatie en uitvoering nader toelichten? Aangezien de uitvoering, zoals deze nu wordt gesteld niet voldoende een beeld geeft hoe u deze uitgevoerd dient te hebben? De buis dikte is niet stevig genoeg en o.a. de blad dikte is ons niet geheel duidelijk. | In afwijking op de tekeningen en technische omschrijving moet voor de buisdikte van de tafels een diameter van 40 mm worden gehanteerd ipv 25 mm. Bladdikte informatie is te vinden op tekening 220318_Zadkine_TwoSeaters_2D. (bladdikte totaal 14mm, metalen toplaag 5mm). Aanbestedende Dienst is verder van mening dat verstrekte (technische) gegevens voldoende informatie bieden om voor uitvoering van de gevraagde meubels een passende aanbieding te doen.
8 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 7 | Het aangevraagde concept is zeer specifiek en dient ontwikkeld te worden. Gezien de relatief lage aantallen worden het kostbare maatwerkbanken door de hoge ontwikkelkosten. Is het toegestaan om vergelijkbare alternatieven aan te bieden die reeds ontwikkeld en vergelijkbaar zijn? | Nee. Meubels moeten geproduceerd worden conform ontwerp.