## 2019
Jaar | Periode | Grootboekrekening | Omschrijving | Bedrag +/- | Code verbijzondering
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud | Onderhoudsbeurt ketel | 56.63 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 6 | Kosten klein onderhoud | Storingswerkzaamheden de ring stopcontact | 162.75 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 6 | Kosten klein onderhoud | Storing ventilatie de ring | 107.39 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 6 | Kosten klein onderhoud | Hnderhoudsbeurt praktijklokaal de ring | 32.49 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 6 | Kosten klein onderhoud | Schuifloket Ring 2-4 | 336.79 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 5 | Kosten klein onderhoud | Jaarlijkse onderhoudsbeurt boiler de ring | 470.57 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 6 | Kosten klein onderhoud | Reparatiewerkzaamheden | 253.4 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 5 | Kosten klein onderhoud | Lekkage kraan jongenstoilet | 88.94 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 4 | Kosten klein onderhoud | Storing pompo de ring | 3653.22 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 4 | Kosten klein onderhoud | Betreft Praktijkschool Liudger de Venen herstellen verlichting | 359.67 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 4 | Kosten klein onderhoud | Raamhendels lok. 2.04 en keukenlokaal. | 79.71 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 4 | Kosten klein onderhoud | Reparatiewerkzaamheden | 429.85 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Diversen | 75.93 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Sleutels | 139.97 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Groenwerkvoorziening de ring week 12 grond | 673.27 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 4 | Kosten klein onderhoud | Nieuwe moterplaat gemonteerd. | 342.73 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Informatiebord | 116.65 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Camerasysteem | 5801.95 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Messen | 146.83 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Reparatie snaar draaibank | 95.38 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de ring | 113.07 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Elektra storing keuken | 107.39 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Lampen besteld door Tony. | 61.93 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Drukknop de lift de ring | 287.12 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Storing verwarming de ring | 107.39 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Probleem ventilatie de ring | 797.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Periodiek onderhoud | 2637.8 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Aanleg nieuwe kabel de ring | 511.83 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 2 | Kosten klein onderhoud | Sleutels | 55.6 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 2 | Kosten klein onderhoud | Raamhendels | 79.71 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud | Diverse werkzaamheden de ring | 953.18 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 2 | Kosten klein onderhoud | Verlichting defect de ring | 804.95 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | Cilindersloten | 400 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | Hoeken kleedlkamer de ring | 899.18 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | Stylecircle menn cee | 862.83 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | Reparatie frees | 118.01 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | Reparatie lift de ring | 759.53 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | Schuimblussser | 70.18 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolgiing de ring 9-1 | 37.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | Onderhoud sportzaal 20119 | 211.75 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | Onderhoudscontract 2019 | 243.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | Abonnement alarmopvolging | 127.75 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 10 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging ring | 37.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 9 | Kosten klein onderhoud | Verf voor onderhoud | 33.23 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 9 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging splitting | 37.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 5 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging ring 03-05 | 37.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 4 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging waskemeer | 37.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 4 | Kosten klein onderhoud | Glaskit, afdichtingsband, potlood. | 32.94 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud | kosten HAVO TOP 2019 boeking | 1678.27 | HAVO top
2019 | 5 | Kosten klein onderhoud | Kosten jan-mei 2019 | 913.1 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | Oplaadpunten de ring 1e termo=ijn | 5390.55 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 8 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging | 75.39 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 5 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de ring | 37.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | Contract lift 2019 | 1083.76 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud | Gebruikt materiaal de ring onderhoudsbeurt | 56.63 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 8 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging | 37.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud | Storing luchtbehandelskast sporthal de ring | 159.72 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud | Controle brandblussers | 1140.91 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 8 | Kosten klein onderhoud | Onderhoud praktijkschool | 6036.29 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud | Materiaal onderhoud de ring | 1852.86 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud | 1e termijn oplaadzuilen de ring | -5390.55 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud | Overboeken kosten de ring 2019 voor singelland | -28603.51 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de ring 23-12 | 37.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de ring 12-12 | 37.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 8 | Kosten klein onderhoud | Ventilatie de ring | 70.48 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 9 | Kosten klein onderhoud | Jaarlijkse onderhoudsbeurt de ring | 444.68 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud | Servicecontract 2019 de ring | 1013.93 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 9 | Kosten klein onderhoud | Knopkruk, t.b.v. vervanging deurkruk slot hek vluchtroute! | 21.22 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 9 | Kosten klein onderhoud | Wasbak ontstopt | 107.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 9 | Kosten klein onderhoud | Materialen | 48.67 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de ring 8-12 | 37.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 10 | Kosten klein onderhoud | Sluitlip t.b.v. vluchtdeur nabij lift. | 3.25 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 9 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de ring 9-9 | 37.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 10 | Kosten klein onderhoud | Reparatie lift de ring | 29.95 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 10 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de ring | 37.69 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud | Herstel schade gymzaal | 1028.5 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud | Lekkage zwanenhals | 119.49 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 10 | Kosten klein onderhoud | Onderhoud brandmeldsysteem | 2574.35 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 11 | Kosten klein onderhoud | Thermostaten de ring | 70.48 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 10 | Kosten klein onderhoud | Onderhoud brandmeldsysteem | 91.38 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 11 | Kosten klein onderhoud | Vervangen elektra boilers de ring | 4295.5 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 11 | Kosten klein onderhoud | Reparatie brandscherm de ring | 380.55 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 11 | Kosten klein onderhoud | Div werkzaamheden de ring | 734.77 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 11 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvoging de ring | 37.7 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 10 | Kosten klein onderhoud | Opstellen budget raming de ring | 508.2 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 11 | Kosten klein onderhoud | Bijvulen installatie | 225.65 | Gezamenlijk Ring/Venen
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | controle brandblussers splitting | 2766.6 | Locatie Splitting
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud openbare verlichting | 597.11 | Locatie Algemeen
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | veiligheiddsinspectie gymzaal de raai | 741.44 | Locatie Raai
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | materiaal verbruik waskemeer | 833.9 | Locatie Waskemeer
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | overleg energiemonitoring | 329.31 | Locatie Algemeen
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | energiemonitoring 2019 | 3726.8 | Locatie Splitting
2019 | 12 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | beveiliging burgum 2020 | 491.68 | Locatie Burgum
2019 | 11 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | veiligheidskasten splitting | 176.66 | Locatie Splitting
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud brandmeldsysteem splitting | 3192.2 | Locatie Splitting
2019 | 9 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | veiligheidskasten | 1295.91 | Locatie Algemeen
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | controle brandblusser raai | 2733.09 | Locatie Raai
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | lift burgum | 191.79 | Locatie Burgum
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | controle brandslaghaspel burgum | 682.32 | Locatie Burgum
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | controle brandslaghaspel waskemeer | 562.17 | Locatie Waskemeer
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | service overeenkomst raai | 458.65 | Locatie Raai
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | service overeenkomst splitting UPs | 377.04 | Locatie Splitting
2019 | 6 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud deuren 2019 | 677.6 | Locatie Splitting
2019 | 6 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | keuring elektrische takels raai | 580.8 | Locatie Raai
2019 | 4 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud openbare verlichting | 1248.82 | Locatie Algemeen
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | jaarlijks onderhoud materiaal | 1472.67 | Locatie Burgum
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | materiaal onderhoud Rehema Quinta burgum | 61.71 | Locatie Burgum
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | materiaal onderjhoud rehema | 61.71 | Locatie Burgum
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | jaarlijks onderhoud materiaal Remeha | 94.99 | Locatie Burgum
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | jaarlijksonderhoud pomp burgum | 419.27 | Locatie Burgum
2019 | 3 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | jaarlijkse onderhoudsbeurt materiaal bm | 61.71 | Locatie Burgum
2019 | 2 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | Onderhoudscontract 2019 volgens contract | 2468.22 | Locatie Raai
2019 | 2 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | Onderhoud brandmeldsysteem | 1900.41 | Locatie Burgum
2019 | 2 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud brandmeldsysteem | 992.91 | Locatie Burgum
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | contract lif 2019 | 701.03 | Locatie Burgum
2019 | 2 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud inbraak waskemeer | 213.31 | Locatie Waskemeer
2019 | 2 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud brand wakemeer | 238.9 | Locatie Waskemeer
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | abonnement meldkamer 2019 splitting | 292.78 | Locatie Splitting
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | abonnement inbraak, camera 2019 burgum | 1166.75 | Locatie Burgum
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | abonnement meldkamer 2019 raai | 210.24 | Locatie Raai
2019 | 7 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud brandmeldsysteem raai | 3192.2 | Locatie Raai
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | contract lif 2019 | 901.41 | Locatie Waskemeer
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | omnderhoud sportzaal 20119 | 681.23 | Locatie Waskemeer
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoudscontract 2019 | 243.69 | Locatie Raai
2019 | 10 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | opstellen budget raming splitting | 508.2 | Locatie Splitting
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | contract lif 2019 | 191.37 | Locatie Raai
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | contract lif 2019 | 701.03 | Locatie Splitting
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoudscontract 2019 | 243.7 | Locatie Burgum
2019 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoudscontract 2019 | 243.7 | Locatie Splitting
2019 | 2 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | credit onderhoud brandmeldsysteem | -1900.41 | Locatie Burgum
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Reparatie lamp gymzaal | 1830.2 | Locatie Raai
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Vervangen gasventilator splitting | 6039.93 | Locatie Splitting
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Vervangen expansievaten splitting | 1179.75 | Locatie Splitting
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Recirculerende afzuigkap splitting | 3539.25 | Locatie Splitting
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Opstellen nulmeting, budget waskemeer | 4725.05 | Locatie Waskemeer
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Controle zonwering | 563.26 | Locatie Burgum
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Uitlichten Burgum | 1559.48 | Locatie Burgum
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Verplaatsen zuilen splitting | 2089.21 | Locatie Splitting
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Herplaatsen data de raai | 893.04 | Locatie Raai
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Monteren wasbak kolfruimte de raai | 3703 | Locatie Raai
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Aanpassen leiding werk keukenblok cd | 2792.52 | Locatie Algemeen
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Melder vervangen | 248.05 | Locatie Splitting
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Aanleggen data voor lockers raai | 6092.05 | Locatie Raai
2019 | 11 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storing electra raai | 675.26 | Locatie Raai
2019 | 11 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Reparatie schuifdeur de raai | 2250.6 | Locatie Raai
2019 | 11 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderzoek storing verlichting splitting | 127.87 | Locatie Splitting
2019 | 11 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Lekkage vloerverwarmingspomp splitting | 374.05 | Locatie Splitting
2019 | 11 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Reparatie deur splitting | 359.37 | Locatie Splitting
2019 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderhoud techn installatie 2019 | 2426.03 | Locatie Waskemeer
2019 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Aandrijving deur splitting | 923.53 | Locatie Splitting
2019 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storing plein verlichting burgum | 125.84 | Locatie Burgum
2019 | 11 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderhoud olie | 2119.77 | Locatie Splitting
2019 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Luchtbehandelingsinstallatie waskemeer | 5175.29 | Locatie Waskemeer
2019 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Ventilator vervangen raai | 485.57 | Locatie Raai
2019 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Terreinverlichting burgum | 5189.69 | Locatie Burgum
2019 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Reparatie lift raai | 251.68 | Locatie Raai
2019 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Screen sumaster burgum | 3466.65 | Locatie Burgum
2019 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | reparatie deur de raai | 214.78 | Locatie Raai
2019 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Herinrichting lerarenkamer | 6792.34 | Locatie Burgum
2019 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderzoek temperatuurklachten | 2675.95 | Locatie Splitting
2019 | 1 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderhoud techn installaties 2019 wko en splitting | 6592.99 | Locatie Splitting
2019 | 1 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderhoud techn installaties 2019 | 3087.87 | Locatie Raai
2019 | 3 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Energiemonitoring wko splitting | 3557.4 | Locatie Splitting
2019 | 4 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderzoek drukverlies cv installatie splitting | 165.52 | Locatie Splitting
2019 | 6 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Werkzaamheden techn installaties splitting | 701.1 | Locatie Splitting
2019 | 6 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderhoud div installatiedelen burgum | 3968.04 | Locatie Burgum
2019 | 6 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderzoek storing aan luchtbehandelingskast | 800.57 | Locatie Splitting
2019 | 6 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storing buitendeur de raai | 198.74 | Locatie Raai
2019 | 5 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Lift sleutelschakelaar splitting | 1564.35 | Locatie Splitting
2019 | 6 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderzoek airco raai | 834.88 | Locatie Raai
2019 | 6 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Drukverlies cv installatie burgum | 52.03 | Locatie Burgum
2019 | 6 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | 4 lamellen sportzaal de raai | 522.53 | Locatie Raai
2019 | 6 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storing zonweringsinstallatie splitting | 1875.74 | Locatie Splitting
2019 | 7 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Melders verplaatst raai | 137.64 | Locatie Raai
2019 | 7 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Deurcontakt 1007 op reserve gezet raai | 117.98 | Locatie Raai
2019 | 7 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Melder schoongemaakt splitting | 334.26 | Locatie Splitting
2019 | 7 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Reparatie lift raai | 311.58 | Locatie Raai
2019 | 8 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Luchtbehandeling splitting | 191.57 | Locatie Splitting
2019 | 9 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Ventilatie problemen raai | 2024.98 | Locatie Raai
2019 | 9 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Afkoppelen radiatoren in waskemeer | 3208.53 | Locatie Waskemeer
2019 | 9 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Vervangen webengine splitting | 1663.75 | Locatie Splitting
2019 | 9 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storing verlichting burgum | 181.2 | Locatie Burgum
2019 | 9 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Greisinger | 277.51 | Locatie Raai
2019 | 7 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storing noodverlichtingsarmatuur | 331 | Locatie Burgum
2019 | 9 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderzoek storing luchtbehandeling raai | 206.05 | Locatie Raai
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Betreft Waterleiding, gasleiding en 2x riolering in plafond afgekoppeld. | 193.3 | Locatie Waskemeer
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storing aan douches raai | 201.61 | Locatie Raai
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Snaren vervangen leerweg 1 lift | 1193.92 | Locatie Raai
2019 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderzoek lekkage burgum | 421.08 | Locatie Burgum
161186.41

## 2020
Jaar | Periode | Grootboekrekening | Omschrijving | Bedrag +/- | Code verbijzondering
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud | Kosten gezamelijk aug-dec 2020 | 4338.52 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud | Contract 2020de Ring | 1121.68 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 6 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de Ring | 117.03 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 8 | Kosten klein onderhoud | Kosten gezamenlijk jan-aug 2020 | 6475.91 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 8 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de Ring | 39.01 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de Ring | 212.68 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud | de Ring | 39.01 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud | Kosten havo top 2020 | 5791.92 | HAVO top
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de Ring | 117.03 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 5 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvoging dering | 78.02 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 5 | Kosten klein onderhoud | Advies inrichting o poces de Ring | 5445 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud | Schade vloer hersteld | 59.58 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud | Reperatie zaagmachine, klok,vlakbank | 308.97 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud | Argon | 552.57 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 10 | Kosten klein onderhoud | Onderhoud brandsysteem de Ring | 214.53 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud | Onderhoud brandsysteem de Ring | 214.53 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud | Onderhoud brandsysteem de Ring | 214.53 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud | Onderhoud 2020 klimwand de Ring | 220.83 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud | Reperatie lift de Ring | 263.78 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de Ring | 39.01 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud | Jaarlijks onderhoud de Ring | 6320 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud | Abonnement alarmcentrale | 594.22 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud | Vervangingspanelen Pro gymzalen | 406.74 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud | Vervangen stralingspanelen pro | 3660.67 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud | Abonnement | 568.64 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud | Onderhoudscontract auto deuren 2020 | 252.21 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud | Abonnement alarmopvolging 2020 de Ring | 132.22 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud | Pomp ingeregeld de Ring | 70.48 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud | Voedingen 4 tafels gedemonteerd | 254.71 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud | Stolpdeursluiting t.b.v. reparatie nooduitgang metaal. | 70.12 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud | Storing buitenverlichting de Ring | 559.95 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud | Beton voor brievenbus | 8.3 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 2 | Kosten klein onderhoud | Betreft Praktijkschool Drachten, lokaal deels donker | 472.12 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 2 | Kosten klein onderhoud | Betreft Praktijkschool, Drachten, cv storing | 125.84 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 2 | Kosten klein onderhoud | Ventilatie de Ring | 304.56 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 2 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de Ring | 78.02 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 2 | Kosten klein onderhoud | Div storingen verlichting de Ring | 3775.83 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 3 | Kosten klein onderhoud | Schiderwerk de Ring/de Venen | 360.58 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 3 | Kosten klein onderhoud | Alarm de Ring/ de Venen | 196.63 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 6 | Kosten klein onderhoud | TERUGBET CN 7003923 7046378/ISDT/2020-06-16 lintzaag | -199.12 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud | boeking verdeling kosten de Ring/de Venen 2020 | -36144 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud | Diverse werkzaamheden pro | 241.27 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud | Storing ventilatie de Ring | 156.09 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud | Beveiligind de Ring | 39.01 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud | Onderhoud de Ring | 340.55 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud | Betreft Liudger Praktijkschool opname ventilatie 3 scholen | 2244.43 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud | Storing electra de Ring | 136.13 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud | Reperatie deurubber kantine | 266.49 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 10 | Kosten klein onderhoud | Sirenes gecontroleerd | 254.72 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 10 | Kosten klein onderhoud | Ondrhoud dakrtuin de Ring | 627.8 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud | Aanlegdatakabels de Ring | 362.64 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 10 | Kosten klein onderhoud | Betreft Praktijkschool Drachten reinigen airsocks | 4638.54 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 10 | Kosten klein onderhoud | Afkoppelen blowers de Ring | 435.6 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 10 | Kosten klein onderhoud | Wallcoat materialen onderhoud gebouwen | 464.7 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 10 | Kosten klein onderhoud | Vervangen boiler de Ring | 159.8 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 10 | Kosten klein onderhoud | Keuring en onderhoud rolschermen | 947.61 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 9 | Kosten klein onderhoud | Service gymlokaal | 144.2 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 9 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging ring | 39.01 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 9 | Kosten klein onderhoud | Storing electra de Ring | 335.78 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 9 | Kosten klein onderhoud | Storing deurautomaat | 66.55 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 9 | Kosten klein onderhoud | Watergeven beplanting | 399.3 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 8 | Kosten klein onderhoud | Gereedschap | 494.56 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 8 | Kosten klein onderhoud | Argon | 346.33 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 8 | Kosten klein onderhoud | Materiaal onderhoudsbeurt de Ring | 15.97 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 8 | Kosten klein onderhoud | Jaarlijkse onderhoudsbeurt de Ring | 49.13 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 9 | Kosten klein onderhoud | Onderhoud deurautomaten | 66.55 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 8 | Kosten klein onderhoud | Probleem ventilatie | 116.16 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 8 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging | 39.01 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 7 | Kosten klein onderhoud | Storing deurautomaat de Ring | 66.55 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 7 | Kosten klein onderhoud | Storingswerkzaamheden de Ring | 2137.02 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 7 | Kosten klein onderhoud | Onderhoud brandslang haspel de Ring | 2546.43 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 7 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de Ring | 39.01 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 6 | Kosten klein onderhoud | Alarmopvolging de Ring | 39.01 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 6 | Kosten klein onderhoud | Verplaatsen radar de Ring | 87.73 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 6 | Kosten klein onderhoud | Aanpassingen Tuin de Ring | 2370.72 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 5 | Kosten klein onderhoud | Lift de Ring | 232.32 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 4 | Kosten klein onderhoud | Herstellen kraan wastrog | 133.34 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 2 | Kosten klein onderhoud | Reparatie cirkelzaagmachine | 393.73 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 3 | Kosten klein onderhoud | Vastzeten van geleiders | 182.32 | Gezamenlijk Ring/Venen
2020 | 3 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | Inbraakinstallatie burgum | 857.95 | Locatie Burgum
2020 | 4 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | jaarlijkse oderhoudsbeurt burgum | 15.97 | Locatie Burgum
2020 | 4 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | materiaal jaarlijkse onderhoudsbeurt burgum | 25.17 | Locatie Burgum
2020 | 4 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | materiaal jaarlijks onderhoudsbeurt burgum | 15.97 | Locatie Burgum
2020 | 4 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | materiaal jaarlijks onderhoudsbeurt burgum | 15.97 | Locatie Burgum
2020 | 4 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | materiaal jaarlijks onderhoudsbeurt burgum | 877.93 | Locatie Burgum
2020 | 5 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoudscontract waskemeer | 2540.04 | Locatie Waskemeer
2020 | 6 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud brandsysteem | 3192.2 | Locatie Splitting
2020 | 6 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | service overeenkomst | 38.22 | Locatie Raai
2020 | 7 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | service overeenkomst | 38.22 | Locatie Raai
2020 | 8 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | service overeenkomst | 38.22 | Locatie Raai
2020 | 9 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | service overeenkomst | 38.22 | Locatie Raai
2020 | 10 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | service overeenkomst | 38.22 | Locatie Raai
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | service overeenkomst | 38.22 | Locatie Raai
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | service overeenkomst | 38.22 | Locatie Raai
2020 | 6 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | service overeenkomst | 377.04 | Locatie Splitting
2020 | 7 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud brandslanghaspel raai | 1795.25 | Locatie Raai
2020 | 7 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud brandslanghaspel splitting | 1636.51 | Locatie Splitting
2020 | 6 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud brandslanghaspel | 1788.38 | Locatie Burgum
2020 | 8 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | Onderhoudscontract met kenmerk 720.044 | 798.62 | Locatie Waskemeer
2020 | 9 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud Raai | 203.35 | Locatie Raai
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | ONDERHOUD TECHN INSTALLATIES 2020 wko | 2660.33 | Locatie Splitting
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | ONDERHOUD TECHN INSTALLATIES 2020 kas | 208.62 | Locatie Splitting
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoudscontract aut deuren 2020 | 252.21 | Locatie Splitting
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoudscontract aut deuren 2020 | 252.22 | Locatie Burgum
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | contract 2020 splitting | 725.56 | Locatie Splitting
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | contract 2020raai | 198.05 | Locatie Raai
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud 2020 klimwand waskemeer | 220.83 | Locatie Waskemeer
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | ONDERHOUD TECHN INSTALLATIES 2020 | 3233 | Locatie Raai
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoudscontract aut deuren 2020 | 252.21 | Locatie Raai
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | contract 2020waskemeer | 925.94 | Locatie Waskemeer
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud 2020 klimwand waskemeer | 489.44 | Locatie Waskemeer
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud 2020 klimwand raai | 266.2 | Locatie Raai
2020 | 6 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud brandsysteem | 3192.2 | Locatie Raai
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | veiligheidskasten | -183.92 | Locatie Splitting
2020 | 12 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | alarm 2021 | 513.81 | Locatie Burgum
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | veilgheidskasten | 1489.51 | Locatie Raai
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | jaarlijsonderhoud burgum | 4154.54 | Locatie Burgum
2020 | 11 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | meerwerk onderhoud raai | 2241.74 | Locatie Raai
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | ONDERHOUD TECHN INSTALLATIES 2020 | 4033.92 | Locatie Splitting
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | service contract | 202.53 | Locatie Splitting
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | alarmaansluiting waskemeer 2020 | 496.55 | Locatie Waskemeer
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | beveiliging burgum 2020 brand | 1030.64 | Locatie Burgum
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | contact 2020 alarm burgum | 1211.09 | Locatie Burgum
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | contact 2020 alarm splitting | 303.9 | Locatie Splitting
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud 2020 wko | 2503.49 | Locatie Splitting
2020 | 2 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud inbraak waskemeer | 221.56 | Locatie Waskemeer
2020 | 2 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | onderhoud brand waskemeer | 248.15 | Locatie Waskemeer
2020 | 1 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | contract 2020 burgum | 725.56 | Locatie Burgum
2020 | 2 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | keuring lift burgum | 627.99 | Locatie Burgum
2020 | 2 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | controle aed | 313.39 | Locatie Algemeen
2020 | 2 | Kosten klein onderhoud - Jaarlijks contractueel | controle gymzaal materiaal | 3879.32 | Locatie Raai
2020 | 5 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Herstelwerkzaamheden intercom | 3579.58 | Locatie Algemeen
2020 | 4 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Extra groepen afd groen Splitting | 742.7 | Locatie Splitting
2020 | 4 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Lokaal verzorging Splitting | 4323.84 | Locatie Splitting
2020 | 5 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Aansluiten screens waskemeer | 546.99 | Locatie Waskemeer
2020 | 5 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Plaatsen radiator burgum | 2118.03 | Locatie Burgum
2020 | 5 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Aansluiten elektra groep | 87.73 | Locatie Waskemeer
2020 | 5 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Div aanpassingen burgum | 6882.76 | Locatie Burgum
2020 | 5 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Gaslucht in gasmeterruimte Splitting | 86.78 | Locatie Splitting
2020 | 6 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Liudger Burgum aanpassen filtersectie luchtbehandelingskast | 2182.84 | Locatie Burgum
2020 | 6 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Data aansluitingen Splitting M1910 0027 | 200.09 | Locatie Splitting
2020 | 6 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storing wko put | 2354.07 | Locatie Splitting
2020 | 7 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Voding vervanging Splitting | 561.32 | Locatie Splitting
2020 | 7 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Buitenscreens kantoren cd | 17968.5 | Locatie Algemeen
2020 | 7 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Aanbrengen zonwering installatie.2e termijn | 11373.52 | Locatie Algemeen
2020 | 6 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Jaarlijksonderhoud brandhaspelslang | 492.47 | Locatie Waskemeer
2020 | 8 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Afhandeling punten 75 en 76 | 1900.91 | Locatie Algemeen
2020 | 8 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storing burgum | 116.16 | Locatie Burgum
2020 | 8 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storing groep 1 de raai | 220.14 | Locatie Raai
2020 | 8 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Ophangen schermen ca | 5352.73 | Locatie Algemeen
2020 | 9 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Koolmonxidemeter | 626.95 | Locatie Algemeen
2020 | 9 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderhoud Splitting | 200.26 | Locatie Splitting
2020 | 9 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Luchtbehandelingskast Splitting | 132.24 | Locatie Splitting
2020 | 9 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Aansluiten 225v groep t.b.v. koffiemachine teamkamer mavo 2e etage | 76.23 | Locatie Splitting
2020 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderhoudsbeurt waskemeer | 55.66 | Locatie Waskemeer
2020 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Reparatie lift waskemeer | 232.32 | Locatie Waskemeer
2020 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderhoud burgum | 590.9 | Locatie Burgum
2020 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Terugstroombeveiliging t.b.v aansluiting watertappunt | 14.5 | Locatie Raai
2020 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Lift waskemeer | 704.22 | Locatie Waskemeer
2020 | 10 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Lekkage boiler raai | 91.84 | Locatie Raai
2020 | 11 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Inspectie electrische installatie | 1739.38 | Locatie Waskemeer
2020 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Tijdens onderhoud vervangen onderdelen. Splitting | 328.19 | Locatie Splitting
2020 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Diverse onderdelen raai | 495.22 | Locatie Raai
2020 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Herstellen geconstateerde afwijkingen EBI scope 1, 2 en 7a. | 2622.92 | Locatie Splitting
2020 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Problemen noodstop Splitting | 116.16 | Locatie Splitting
2020 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Hierbij berekenen wij u het plaatsen, ophalen en uitlezen van CO2 logger. | 479.16 | Locatie Raai
2020 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Voedingskabel aansluiten t.b.v. extra aansluiting voor catering. | 116.16 | Locatie Raai
2020 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Warmte klachten burgum | 136.13 | Locatie Burgum
2020 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Gebruikte / vervangen materialen tijdens onderhoudswerkzaamheden: | 53.23 | Locatie Raai
2020 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Lift de raai: | 295.24 | Locatie Raai
2020 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Luchtbehandelingskast Splitting | 163.69 | Locatie Splitting
2020 | 11 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storing ontgasser Splitting | 2264.59 | Locatie Splitting
2020 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Pvc verlijmbaar grijs t.b.v. aansluiting watertappunt. | 8.29 | Locatie Raai
2020 | 11 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderzoek temperatuurklachten Splitting | 2318.28 | Locatie Splitting
2020 | 12 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Ymvk installatiedraad t.b.v. algemeen nut. | 140.02 | Locatie Algemeen
2020 | 11 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Plaatsen wc burgum | 1437.76 | Locatie Burgum
2020 | 11 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Koolstoffen | 2697.57 | Locatie Waskemeer
2020 | 11 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Meerwerk onderhoud Splitting | 3132.33 | Locatie Splitting
2020 | 1 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Entree buitendeur raai | 143.39 | Locatie Raai
2020 | 1 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Optimaliseren regeling bronsysteem | 768.35 | Locatie Splitting
2020 | 1 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Opstarten rozenberg burgum | 176.06 | Locatie Burgum
2020 | 2 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Kleinwerk de raai | 1719.41 | Locatie Raai
2020 | 2 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Controle weerstation Splitting | 143.7 | Locatie Splitting
2020 | 2 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Aansluiten lockers Splitting | 2350.18 | Locatie Splitting
2020 | 2 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Probleem airsock burgum | 3590.13 | Locatie Burgum
2020 | 1 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Huur airco | 256.24 | Locatie Algemeen
2020 | 2 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Aansluiten lockers raai | 17210.96 | Locatie Raai
2020 | 2 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Vervangen wastroggen en verfvangers | 7285.79 | Locatie Burgum
2020 | 2 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Aanbrengen aansluitpunten lockers burgum | 8968.73 | Locatie Burgum
2020 | 3 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Vervangen airco serverruimte | 11542.19 | Locatie Algemeen
2020 | 2 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Reparatie de Splitting | 143.39 | Locatie Splitting
2020 | 2 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Levering & configuratie Software (SaaS) | 925.65 | Locatie Algemeen
2020 | 2 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Herinrichting lerarenkamer burgum | 6792.34 | Locatie Burgum
2020 | 2 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Regelinstallatie vpn router | 162.14 | Locatie Algemeen
2020 | 3 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Reparatie deur Splitting | 179.08 | Locatie Splitting
2020 | 3 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Burgum extra storing electra | 116.16 | Locatie Burgum
2020 | 1 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Actor geprogrameerd t.b.v. gang- en buiten-verlichting. | 474.32 | Locatie Splitting
2020 | 3 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storing warmtepomp | 109.01 | Locatie Splitting
2020 | 3 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Storingnaregeling raai | 151.44 | Locatie Raai
2020 | 3 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Draaideurautomaten aanpassen | 1178.15 | Locatie Splitting
2020 | 2 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | T.b.v. programmeren censor zonwering. | 454.05 | Locatie Splitting
2020 | 3 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderzoek storing viesman ketel Splitting | 1072.77 | Locatie Splitting
2020 | 3 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Inmeten luchtsnelheden Splitting | 684.8 | Locatie Splitting
2020 | 3 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Onderzoek drukverschillen Splitting | 578.21 | Locatie Splitting
2020 | 4 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Tempoeratuur gynmzaal waskemeer | 268.04 | Locatie Waskemeer
2020 | 4 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Mondstuk, klem,electrode enz | 884.06 | Locatie Splitting
2020 | 4 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Melder Splitting | 163.35 | Locatie Splitting
2020 | 4 | Kosten klein onderh - Elektrotechn & Werktuigbouwk | Accu vervangen Splitting | 80.15 | Locatie Splitting
231620.28