## Blad1
Nota van Inlichtingen 1, Aanbesteding Onderhoud Monumentale objecten Kenmerk: 2021-VGB-017 17-05-2022
Vraag- nummer | Datum | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | 2022-05-13 | Contract | Inschrijfleidraad p.33 Indexering | Het indexeren heeft als doel om tot aangepaste eenheidsprijzen te komen die de kosten dekken van de werkzaamheden. Uit onze ervaring blijkt dat de CBS-loonkostenindex Bouwnijverheid hiervoor geen goede referentie is. Bent u bereid om hiervoor de BDB Index voor de bouw aan te houden? | Nee, hiertoe zijn we niet bereid.
2 | 2022-05-13 | Contract | Wijzigingenbeheer Bestekstukken en prijslijst | Voor onze begroting hebben we eerst de bestekstukken en prijsljst van maart aangehouden. Nu is er in deze stukken op een aantal plaatsen iets gewijzigd. We denken alle wijzigingen in beeld te hebben, maar voor de zekerheid toch deze vraag. Heeft u deze wijzigingen bigehouden en kunt u dit met ons delen? | De wijzigingen hebben we niet zelf bijgehouden. Het leeuwendeel van de wijzigingen zijn tot stand gekomen als gevolg van de gestelde vragen vanuit de aanbesteding in maart. Daarnaast zijn er een klein aantal verbeteringen in het bestek aangebracht zoals verduidelijkingen en aanvullingen van maatvoeringen. De belangrijkste wijziging in het prijsinvulformulier is de toevoeging van de kolom 'prijs excl. steiger' en daardoor het onderscheid van de prijzen incl. en excl. materieel tot en met 8 meter hoogte.
3 | 2022-05-13 | Contract | Inschrijvingsleidraad Eis 71 irt Eis 69 goedkeuren uitvoeringsplanning | In eis 69 wordt gesteld dat iedere planning die wordt voorgelegd aan de gemeente eerst geakkoordeerd moet zijn door de gebruiker. In Eis 71 moeten opmerkingen die tot aanpassing van de planning leiden binnen 3 werkdagen zijn vertaald in een aangepaste planning. Het doel van beide eisen is helder, maar de combinatie is niet werkbaar. Bent u bereid om de eis tav 3 werkdagen bij aanpassing van de planning te verruimen? | Daar heeft u inderdaad gelijk in. Deze situatie zal niet vaak voorkomen, aangezien aannemer en gebruiker akkoord zijn met de planning, maar deze situatie kan wel plaatsvinden. Indien er na opmerkingen van opdrachtgever wederom afstemming noodzakelijk is tussen opdrachtnemer en gebruiker zijn wij bereid om deze termijn te verlengen van 3 naar 10 werkdagen.
4 | 2022-05-16 | Proces | Procedure | Kunt u aangeven welke wezenlijke wijziging is aangebracht na intrekking eerdere publicatie ? | Bij de beëindiging van de vorige aanbesteding met dezelfde naam en voor dezelfde opdracht is het volgende bericht gepubliceerd: Geachte geïnteresseerde, Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij de geschiktheidseisen voor de aanbesteding Onderhoud Monumentale Objecten te scherp hebben gesteld. Dit heeft een negatieve invloed op het aantal ondernemingen dat kan inschrijven op de aanbesteding en op het aantal inschrijvingen dat wij kunnen verwachten. Voor zowel geïnteresseerden in de aanbesteding als voor de gemeente Utrecht een onwenselijke situatie. Wij hebben daarom besloten deze aanbesteding te beëindigen en de opdracht opnieuw aan te besteden. Wij publiceren zo spoedig mogelijk een nieuwe aanbesteding, met dezelfde naam. Deze aanbesteding zal zoveel mogelijk overeenkomen met de aanbesteding die wij nu beëindigen. Wij hebben inmiddels verschillende vragen ontvangen over de nu te beëindigen aanbesteding. Deze worden niet meer beantwoord. Wel zullen wij, waar mogelijk, de nieuwe aanbesteding aanpassen naar aanleiding van de gestelde vragen. Wij zijn verplicht bij de nieuwe aanbesteding een wezenlijke wijziging door te voeren. Dat doen we ook. De geschiktheidseisen worden wezenlijk gewijzigd, zodat meer ondernemingen kunnen inschrijven. Wij hopen op uw begrip en uw interesse in de nieuwe aanbesteding. Met vriendelijke groet, Pascal Buitelaar Gemeente Utrecht De vakbekwaamheidseisen op het gebied van glas in loodpanelen en historisch pannendak zijn vervallen. Zie paragraaf 5.2.5.
5 | 2022-05-16 | Inhoud | Bestek Deel B | 22.84.90-a; Vervangen zinkenafdekking schoorstenen. Welke breedte zinken afdekkers kunnen wij aanhouden voor de prijsvorming? | In het bestek is een nominale breedte van 1000 mm opgenomen.
6 | 2022-05-16 | Inhoud | Prijsinvulformulier | Uurloon cao medewerker; Prijs incl. alle bijkomende kosten, worden hier ook de parkeerkosten/bouwplaatskosten/uitvoering en begeleiding mee bedoeld? | Ja, dit is correct. In alle gevraagde eenheidsprijzen dienen deze kosten verdisconteerd te zijn. Indien het geen besteksmatige werkzaamheden betreffen en dus geen onderdeel uitmaken van de gevraagde eenheidsprijzen kunt u de bouwplaatsvoorzieningen in rekening brengen. Het in te vullen percentage van deze bouwplaatsvoorzieingen dient u op te geven bij code 15 in het prijsinvulformulier.
7 | 2022-05-16 | Inhoud | Prijsinvulformulier | Correctief onderhoud; Uurloon incl. andere kosten, vallen hier ook de bouwplaatskosten en voorzieningen onder? | Klopt deze vallen er ook onder. Hier dient u uw uurloon aan te geven incl. alle bijkomende kosten.
8 | 2022-05-16 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad | 5.2.5 Vakbekwaamheid; Wij dienen volgens de uitvraag te beschikken over een vakbekwaamheidscertificaat. Echter ons bedrijf beschikt niet zelf over de URL 4002, en 4006 t/m 4014, maar de partijen (onderaannemers) waar wij mee samenwerken wel, danwel een gelijkwaardig certificaat van vakbekwaamheid. Dienen wij deze URL's bij de inschrijving mee te sturen of volstaat in dit stadium de ondertekening van de UAE (zie 5.2)? Indien van toepassing kan straks voor de start van de werkzaamheden het vakbekwaamheidscertificaat worden overlegd, | Wij vermoeden dat u met de inschrijvingsleidraad van de beëindigde aanbesteding werkt. De vakbekwaamheidseis op het gebied van glas in loodpanelen (URL 4002) en historisch pannendak (URL 4014) zijn vervallen. Zie ook het antwoord op vraag 4. Bij het indienen van uw inschrijving volstaat de UEA. Na voorlopige gunning en voor definitieve gunning moet de winnende inschrijver aantonen dat hij beschikt over een geldig vakbekwaamheidscertificaat conform Beoordelingsrichtlijn 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000) van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, voor de in de inschrijvingsleidraad genoemde vereiste uitvoeringsrichtlijnen, afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe door een nationale accreditatie-instelling is erkend, of een gelijkwaardig certificaat uit het land van vestiging, of over gelijkwaardige maatregelen op het gebied van vakbekwaamheid, waarvan door een onafhankelijke derde is vastgesteld dat deze gelijkwaardig zijn. Let op: Als u gebruik maakt van een onderaannemer om te voldoen aan de geschiktheidseisen, dan levert u ook het ondertekende document 'uitvoeringsverklaring onderaannemer' in bij uw inschrijving en het door de onderaannemer ingevulde en ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
9 | 2022-05-16 | Contract | Inschrijvingsleidraad | 3.1.4; Nota van inlichtingen op 29-04-2022, moet dit niet zijn 27-05-2022 | Dat klopt.
10 | 2022-05-16 | Contract | Inschrijvingsleidraad | 3.1.3; Vragen stellen tot 14-04-2022, moet dit niet zijn 16-05-2022 | Dat klopt.