## Nulmeting
Stichting BOOR
Service Level Agreement Daken
Nulmetingen
1. | Bij de numetingen wordt op een gestructueerde wijze (visueel en destructief) alle informatie verzameld die voor toekomstige beslissingen van belang is voor de binnen de demarcatie vallende gebouwonderdelen. De nulmeting van de conditie van de dak- en daaraan gerelateerde bouwkundige onderdelen inclusief bestandopname.
Termijnen
1.1 | Binnen het kalenderjaar van het aangaan van de overeenkomst wordt een nulmeting op dakvlakniveau op de daken met baanvormige dakbedekking van de complexen van de opdrachtgever uitgevoerd. Door de dakaannemer wordt gestart met de nulmetingen op daken van complexen die tot en met 2024 in de huidige MJOP/B in de planning en begroting zijn opgenomen. In de daarop volgende jaren worden de nulmetingen uitgevoerd op de daken die 3 jaar later in de MJOP/B staan vermeld. Voorbeeld: • 2022 nulmetingen voor complexen met beoogd dakonderhoud in 2025 volgens MJOP/B • 2023 nulmetingen voor complexen met beoogd dakonderhoud in 2026 volgens MJOP/B
1.2 | Daken die binnen de overeenkomst eenmaal zijn opgenomen voor een nulmeting komen daarna meer niet in aanmerking voor een nieuwe nulmeting. Hierop worden nog slechts conditiemetingen uitgevoerd.
1.3 | Indien op een complex één of meerdere daken in de MJOP/B zijn opgenomen voor renovatie dan worden t.b.v. de nulmeting en actualisatie van de MJOP/B op alle daken van dat complex nulmetingen uitgevoerd.
Planning en communicatie
1.4 | Dakaannemer levert per kwartaal digitaal een planning aan met de complexen waar een nulmeting wordt uitgevoerd. De planning wordt minimaal 2 weken voor aanvang van het betreffende kwartaal aan de opdrachtgever verstrekt.
1.5 | In de planning zijn minimaal de volgende onderdelen opgenomen: • complexnummer; • complexnaam; • complexadres; • kwartaal en jaar van uitvoering nulmeting.
1.6 | Dakaannemer stemt minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden de voorgenomen nulmeting af met de contactpersonen van de gebruiker. De dakaannemer bevestigd de afspraak met de gebruiker per e-mail en neemt de contactpersoon van opdrachtgever mee in de correspondentie.
Gereedmelding
1.7 | Binnen 6 weken na het uitvoeren van de nulmetingen op een complex worden de rapportages van de nulmetingen door de dakaannemer aangeleverd aan opdrachtgever. worden
1.8 | De rapportages worden in PDF-format alsmede in een format welke ingelezen kan worden in het vastgoedbeheersysteem van de opdrachtgever aangeleverd.
1.9 | De resultaten van de nulmetingen en behorende documenten zijn actueel en ten alle tijden digitaal (online) benaderbaar en downloadbaar voor de opdrachtgever vanuit het digitale systeem van de opdrachtnemer.
1.10 | Een nulmeting wordt als afgerond beschouwd indien in het vastgoedbeheersysteem van de opdrachtgever is geplaatst, de volledige rapportage in PDF-format is ontvangen en de nulmetingen en bijbehorende documenten online benaderbaar zijn voor de opdrachtgever.
Inhoudelijk
1.11 | Tijdens de nulmetingen wordt door de dakaannemer op structurele wijze alle dakinformatie verzameld die voor toekomstige beslissingen van belang is. Dit conform het document "St. Boor methodiek conditiemeting baanvormige dakbedekking" in de meest recente versie m.b.t.: • § 1.1.1 Tekeningen; • § 1.1.2 Opbouw dakbedekkingsconstructies; • § 1.1.3 Condities van daken.
1.12 | De bevindingen, opnamegegevens en geadviseerde maatregelen op dakvlakniveau dienen door de dakaannemer conform het document "St. Boor methodiek conditiemeting baanvormige dakbedekking" in de meest recente versie gepresenteerd / beschikbaar te worden gesteld. Dit omvat onder meer: • tekeningen situering complex en dakvlakken; • dakplattegronden op schaal met duiding van dakonderdelen en detailleringen; • schematische weergave van detailleringen; • opbouw van de dakbedekkingsconstructie; • conditie van de onderdelen van de dakbedekkingsconstructie, detailleringen en dakonderdelen; • fotorapportage met minimaal een overzichtsfoto, foto daktoetredingssituatie en foto('s) insnijdingen / destructief onderzoek; • melding van dakvreemde voorwerpen en oneigenlijk gebruik van daken door gebruikers.
1.13 | De bevindingen, opnamegegevens en geadviseerde maatregelen op managementniveau dienen door de dakaannemer conform het document "St. Boor methodiek conditiemeting baanvormige dakbedekking" in de meest recente versie gepresenteerd / beschikbaar te worden gesteld. De managementsamenvatting dient onder meer te bevatten vermelding van: • complexnaam en -nummer; • datum conditiemeting; • overall score op dakvlakniveau; • geadviseerde maatregelen, termijn van de maatregelen en kosten van de maatregelen o.b.v. de prijzenboeken voor dakonderdelen ≤ 5 scoren én van belang zijn voor de functionaliteitvervulling van de dakbedekkingsconstructie; • verwachte jaren van planmatig onderhoud, voorgestelde maatregelen en begrotingsbedragen o.b.v. de normprijzenboeken. Ten behoeve van de MJOP/B neemt de dakaannemer in de basis in haar begrotingsbedragen alle werkzaamheden op om daken met een verblijfsfunctie naar een minimale Rc van 4,5 m2K/W te brengen bij de eerstvolgende dakrenovatie.
1.14 | Tijdens de nulmeting worden de daken conform de verder beschreven methodiek in in het "St. Boor methodiek conditiemeting baanvormige dakbedekking" in de meest recente versie" geïnspecteerd, in beeld en in kaart gebracht en gerapporteerd.

## Conditiemeting
Stichting BOOR
Service Level Agreement Daken
Conditiemetingen (CDM)
2.1 | Bij een CDM wordt op een gestrucueerde wijze (visueel) de conditie gemeten van de binnen de demarcatie vallende gebouwonderdelen. Aan de conditiemeting worden de tekeningen, constructie-opbouwen, en dergelijke uit de nulmeting toegevoegd. Dit tenzij er wijzigingen hebben plaatsgevonden die aanleiding geven tekeningen, constructie-opbouwen, en dergelijke te actualiseren. Afhankelijk van de condities van de daken wordt de interval voor de metingen afgestemd met de opdrachtgever. Dit betekent dat niet standaard bijvoorbeeld jaarlijks of driejaarlijks condities worden gemeten.
Planning en communicatie
2.1 | Dakaannemer stemt jaarlijks met de opdrachtgever af op de daken op welke complexen een CDM wordt uitgevoerd in het daaropvolgende jaar.
2.2 | Op incidentele basis kan opdrachtgever dakaannemer verzoeken op ad hoc-basis een CDM uit te voeren.
2.3 | Dakaannemer legt de afspraken vast in een jaarplanning en actualiseert deze per kwartaal. In de planning zijn minimaal de volgende onderdelen opgenomen: • complexnummer; • complexnaam; • complexadres; • kwartaal en jaar van uitvoering CDM.
2.4 | Dakaannemer stemt minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden de voorgenomen nulmeting af met de contactpersonen van de gebruiker. De dakaannemer bevestigd de afspraak met de gebruiker per e-mail en neemt de contactpersoon van opdrachtgever mee in de correspondentie.
Gereedmelding
2.5 | Binnen 6 weken na het uitvoeren van de conditiemetingen op een complex worden de rapportages van de conditiemetingen door de dakaannemer aangeleverd aan opdrachtgever. worden
2.6 | De rapportages worden in PDF-format alsmede in een format welke ingelezen kan worden in het vastgoedbeheersysteem van de opdrachtgever aangeleverd.
2.7 | De resultaten van de conditiemetingen en behorende documenten zijn actueel en ten alle tijden digitaal (online) benaderbaar en downloadbaar voor de opdrachtgever vanuit het digitale systeem van de opdrachtnemer.
2.8 | Een conditiemeting wordt als afgerond beschouwd indien in het vastgoedbeheersysteem van de opdrachtgever geplaatst, de volledige rapportage in PDF-format is ontvangen en de conditiemetingen en bijbehorende documenten online benaderbaar zijn voor de opdrachtgever.
Inhoudelijk
2.9 | Indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden aan installaties, opstandhoogtes, etc. dienen de tekeningen te worden geactualiseerd voorzien van een versiedatum. Een en ander zoals beschreven in paragraaf 1.1.1 “Tekeningen” in het document "St. Boor methodiek conditiemeting baanvormige dakbedekking" in de meest recente versie.
2.10 | Indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de opbouw van de dakbedekkingsconstructie dienen de wijzigingen te worden doorgevoerd in de rapportage. Een en ander zoals beschreven in paragraaf 1.1.2 “Opbouw dakbedekkingsconstructies” in het document "St. Boor methodiek conditiemeting baanvormige dakbedekking" in de meest recente versie.
2.11 | De bevindingen, opnamegegevens en geadviseerde maatregelen op dakvlakniveau dienen door de dakaannemer conform het document "St. Boor methodiek conditiemeting baanvormige dakbedekking" in de meest recente versie gepresenteerd / beschikbaar te worden gesteld. • tekeningen situering complex en dakvlakken; • dakplattegronden op schaal met duiding van dakonderdelen en detailleringen; • schematische weergave van detailleringen; • opbouw van de dakbedekkingsconstructie; • conditie van van het dakbedekkingssysteem, detailleringen en dakonderdelen; • fotorapportage met minimaal een overzichtsfoto, foto daktoetredingssituatie en foto('s) voornaamste tekortkoming(en). Tevens dienen de uitgevoerde preventieve, correctieve en reinigende werkzaamheden te worden vermeld.
2.12 | De bevindingen, opnamegegevens en geadviseerde maatregelen op managementniveau dienen door de dakaannemer conform het document "St. Boor methodiek conditiemeting baanvormige dakbedekking" in de meest recente versie gepresenteerd / beschikbaar te worden gesteld. De managementsamenvatting dient onder meer te bevatten vermelding van: • complexnaam en -nummer; • datum conditiemeting; • overall score op dakvlakniveau; • geadviseerde maatregelen, termijn van de maatregelen en kosten van de maatregelen o.b.v. de prijzenboeken voor dakonderdelen ≤ 5 scoren én van belang zijn voor de functionaliteitvervulling van de dakbedekkingsconstructie. Het betreft maatregelen / werkzaamheden die niet met de direct voor handen zijnde materialen tijdens de inpectie kunnen worden uitgevoerd; • verwachte jaren van planmatig onderhoud, voorgestelde maatregelen en begrotingsbedragen o.b.v. de normprijzenboeken. Ten behoeve van de MJOP/B neemt de dakaannemer in de basis in haar begrotingsbedragen alle werkzaamheden op om woningdaken naar een minimale Rc van 4,5 m2K/W te brengen bij de eerstvolgende dakrenovatie.

## RIE met PvA
Stichting BOOR
Service Level Agreement Daken
RIE met PvA
3. | Het doel van de RIE's met PvA's is om te komen tot inrichting van de daken zodat deze veilig toegankelijk zijn. Tevens moeten ze zodanig zijn ontworpen, uitgerust en onderhouden dat de veiligheid en de gezondheid van de eigen werknemers en die van derden wordt geborgd. Dit o.b.v. de Arbowet, -besluit en -regeling i.c.m. het veiligheidsbeleid, -protocol en beslisbomen van St. Boor. Door de dakaannemers is op basis van deze uitgangspunten een moeder Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) dakveiligheid ogesteld en wordt deze actueel gehouden. Op basis van de moeder RIE worden op complexniveau de daken veilig toe- en betreedbaar ingericht.
Wanneer en grondslag
3.1 | Dakaannemer neemt tijdens de uitvoering van de nulmetingen de daken op t.b.v. het opstellen van plannen van aanpak voor veilige toe- en betreding (PvA's) van de daken op.
3.2 | Dakaannemer stelt geen complexspecifieke Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) op t.b.v. veilige toe- en betreding. Hiervoor is een moeder RIE dakveiligheid opgesteld die door de dakaannemers actueel wordt gehouden.
3.3 | De PvA's dakveiligheid dienen te voldoen aan de door St. Boor geformuleerde meest recente "uitgangspunten beleid veilige daktoe- en betreding", het "dakprotocol" en de "beslisbomen dakbe- en daktoedtreding" en het gestelde in de Arbowet, -besluit en -regeling en de moeder RIE dakveiligheid. Alle in de meest recente versies en uitgaven.
3.4 | De PvA's dienen te zijn uitgewerkt in nauwkeurige en waarheidsgetrouwe dakplattegronden waarin alle dakonderdelen en installaties zijn weergegeven.
Gereedmelding
3.5 | Binnen 6 weken na het uitvoeren van de opname worden de PvA's op complex- en dakvlakniveau door de dakaannemer aangeleverd aan de opdrachtgever.
3.6 | De rapportages worden in PDF-format alsmede in een format welke ingelezen kan worden in het vastgoedbeheersysteem van de opdrachtgever aangeleverd.
3.7 | Een PvA's wordt als afgerond beschouwd indien in het vastgoedbeheersysteem van de opdrachtgever geplaatst, de volledige rapportage in PDF-format is ontvangen en de PvA's en bijbehorende documenten online benaderbaar zijn voor de opdrachtgever.
Voorstellen
3.8 | De PvA's met daarin de voorgestelde maatregelen wordt door dakaannemer uitgewerkt in een activiteitenplan in samenhang met en "afgeprijsd" a.d.h.v. het normprijzenboek.
3.9 | Opdrachtgever verstrekt dakaannemer schriftelijke opdracht indien het activiteitenplan voor het veilig inrichten van de daktoe- en betreding passend is binnen de geformuleerde wensen, eisen en strategieën en budgettaire mogelijkheden van opdrachtgever.
Planning, projectvoortgang en -bezoeken uitvoering werkzaamheden
3.10 | De uitvoering van werken mag niet jaaroverschrijdend zijn. Bij de het inplannen van de uitvoering dient dakaannemer ruim voldoende rekening te houden met onwerkbaar weer.
3.11 | Dakaannemer nodigt opdrachtgever t.b.v. een werkbezoek in de eerste week van uitvoering van de werkzaamheden uit.
3.12 | Na het gereedkomen van de werkzaamheden nodigt dakaannemer de opdrachtgever uit voor een acceptatie/opleveringsinspectie. Bij het opleveren van een grind geballaste, groen, geel, blauw, rode en oranje verduurzaamde daken dient leverancier ook een voor- opleveringsmoment te organiseren voordat het grind of verduurzamingslagen worden aangebracht.
3.13 | Dakaannemer stelt een digitaal verslag op van de bezoeken, constateringen, te treffen maatregelen en afspraken inclusief bijbehorende foto's.
3.14 | De verslaglegging wordt binnen 3 dagen na het werkbezoek in PDF-format aangeleverd aan opdrachtgever en is binnen dezelfde online benaderbaar en downloadbaar.
Kwaliteitsborging door opdrachtgever/derden
3.15 | Als tijdens een werkbezoek door opdrachtgever blijkt dat niet wordt voldaan aan het overeengekomene dan worden door de dakaannemer alle daken behorende tot de opdracht van het betreffende complex volledig gecontroleerd op de aanwezigheid van de geconstateerde afwijking.
3.16 | Door de dakaannemer worden de noodzakelijke maatregelen uitgevoerd om de afwijking te herstellen zodat op het gehele werk wordt voldaan aan het overeengkomene op basis van de geldende vakrichtlijnen, verwerkingsvoorschriften en -richtlijnen, het handelingenregister, gemaakte afspraken, aanbieding dakaannemer, etc.
3.17 | Door de dakaannemer worden de inventarisatie van de afwijkingen én de uit te voeren herstelmaatregelen binnen twee kalenderweken na de datum van melding door de opdrachtgever of zoveel eerder als noodzakelijk naar het oordeel van de opdrachtgever uitgevoerd.
3.18 | Na gereedmelding door de dakaannemer van de herstelwerkzaamheden wordt door de opdrachtgever op uitnodiging door de dakaannemer een herkeuring uitgevoerd op door de opdrachtgever te bepalen locaties. Opdrachtgever kan hiervoor een externe expert inschakelen.
3.19 | Indien bij herkeuring wordt vastgesteld dat de herstelwerkzaamheden incompleet zijn en/of onvolkomenheden bevatten dan wordt het proces opnieuw doorlopen.
3.20 | Alle met de eerste en of aanvullende herkeuringen samenhangende kosten (herstel-, inspectie- en advieskosten) zijn voor rekening van de dakaannemer.
3.21 | Dakaannemer stelt een digitaal verslag op van de controles incl. constateringen, te treffen maatregelen, en dergelijke.
3.22 | De verslaglegging wordt binnen 3 dagen na het werkbezoek in PDF-format aangeleverd aan opdrachtgever en is binnen dezelfde online benaderbaar en downloadbaar.
Kwaliteitsborging door dakaannemer
3.23 | Dakaannemer heeft een in de organisatie verankerd kwaliteits- en veiligheidssysteem t.b.v. toetsing op minimaal onderstaande aspecten in de uitvoering: • veiligheid; • kwaliteit van de uitvoering; • materialisering; • planning; • wijzigingen t.o.v. oorspronkelijke activiteitenplannen; • calamiteiten en incidenten incl. oorzaak, analyse en getroffen maatregelen.
3.24 | Dakaannemer stelt een verslag op van de controles incl. constateringen, te treffen maatregelen, en dergelijke.
3.25 | De verslaglegging wordt binnen 3 dagen na het werkbezoek in PDF-format aangeleverd aan opdrachtgever en is binnen dezelfde online benaderbaar en downloadbaar.
3.26 | Eventuele aanpassingen tijdens de uitvoering worden door dakaannemer doorgevoerd d.m.v. actualisatie van het PvA dakveiligheid. De geactualiseerde PvA's dakveiligheid: • zijn binnen 6 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden door de dakaannemer aangeleverd aan de opdrachtgever. Dit in een format welke ingelezen kan worden in het vastgoedbeheersysteem van de opdrachtgever; • zijn binnen een maand na het gereedkomen van de werkzaamheden online benaderbaar en downloadbaar voor de opdrachtgever.

## DO
Stichting BOOR
Service Level Agreement Daken
Dagelijks onderhoud
4. | Om storingen afkomstig van daken tot minimale overlast voor gebruikers te laten zijn, is het noodzakelijk dat binnen afgesproken termijnen gereageerd wordt en klachten zo veel mogelijk in 1-maal worden verholpen.
Urgentie en procedure
4.1 | Dakaannemer voert dagelijks onderhoud uit conform vooraf vastgestelde urgentiecodes. Dakaannemer registreert bij de aanname van een (storings)melding de betreffende urgentiecode en registreert de volledige afhandeling van de melding conform de toepasselijke bepalingen uit het Service Level Agreement.
4.2 | Dagelijks onderhoud - Urgentiecode 1 'Spoed' | Dagelijks onderhoud - Urgentiecode 2 'Normaal'
4.2-a | • Calamiteit die direct en zo spoedig mogelijk herstel vereist. • Er is gevaar voor de gezondheid of veiligheid van mens en/of dier. • Gevolgschade is (potentieel) groot. | • Calamiteit die herstel vereist binnen 2 werkdagen. • De gezondheid of veiligheid van mens en/of dier is niet in het geding. • Gevolgschade is afwezig tot middelgroot.
4.2-b | Dakaannemer neemt binnen 60 minuten of zoveel eerder als mogelijk na ontvangst van de storingsmelding contact op met de gebruiker van het storingsadres dan wel gaat de dakaannemer op aangeven van St. Boor direct naar het lekkage-adres. | Dakaannemer neemt binnen 1 werkdag na ontvangst van de storingsmelding contact op met de de gebruiker van het storingsadres.
4.2-c | Een storingsmelding met urgentiecode 'Spoed' moet altijd direct in behandeling worden genomen. | Een storingsmelding met een urgentiecode "Normaal" mag niet gedurende avonden, nachten, weekenden en feestdagen in behandeling worden genomen. • Avond / nacht: van 17:00 uur tot 08:00 uur. • Weekend: van vrijdagmiddag 17:00 uur tot maandagochtend 08:00 uur. • Feestdagen: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Goede Vrijdag, Hemelvaart, Koningsdag, en Eerste en Tweede Pinkersterdag.
4.2-d | Uitvoering van de werkzaamheden om de initiële storing te verhelpen, dient binnen 2 uur na ontvangst van de melding te starten. | Uitvoering van de werkzaamheden om de initiële storing te verhelpen, dient binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding te starten. O.b.v. de wens van de gebruiker kan een later moment afgesproken worden.
4.2-e | Bij het verlaten van de locatie door de dakaannemer zijn de lekkage-oorzaken weggenomen/verholpen en is de situatie veilig gesteld. | Bij het verlaten van de locatie door de dakaannemer zijn de lekkage-oorzaken weggenomen/verholpen en is de situatie veilig gesteld.
4.2-f | Indien vervolgwerkzaamheden noodzakelijk zijn waarbij de inzet van een gespecialiseerde derde (bijv. bouwkundig aannemer, installateur, e.d.) nodig is dan informeert de dakaannemer op korst mogelijke termijn en op nader overeen te komen wijze de contactpersoon van opdrachtgever waarna deze storing verder opneemt en afwikkelt. | Indien vervolgwerkzaamheden noodzakelijk zijn waarbij de inzet van een gespecialiseerde derde (bijv. bouwkundig aannemer, installateur, e.d.) nodig is dan informeert de dakaannemer op korst mogelijke termijn en op nader overeen te komen wijze de contactpersoon van opdrachtgever waarna deze storing verder opneemt en afwikkelt.
4.2-g | Dakaannemer rapporteert op nader met de opdrachtgever overeen te komen mondelinge wijze binnen 1 uur na de start van de uitvoering van de werkzaamheden en meldt mondeling gereed bij vertrek van de locatie aan opdrachtgever. Dakaannemer rapporteert op nader met de opdrachtgever overeen te komen digitale wijze binnen 1 werkdag na de uitvoering van de werkzaamheden aan opdrachtgever. | Dakaannemer rapporteert op nader met de opdrachtgever overeen te komen digitale wijze binnen 1 werkdag na de uitvoering van de werkzaamheden aan opdrachtgever.
Opdrachtverstrekking
4.3 | De opdrachtverstrekking om de initiële storingsklacht te verhelpen vindt plaats door de opdrachtgever zijnde de melding van de klacht. Eventueel noodzakelijke vervolgmaatregelen worden uitgevoerd o.b.v. opdrachtverstrekking door St. Boor a.d.h.v. een voorstel van de dakaannemer. Dit voorstel gebaseerd op het normprijzenboek en wordt binnen drie werkdagen na het uitvoeren van de initiele klacht bij de opdrachtgever ingediend. Opdrachtgever treedt in overleg met dakaannemer over de aanbiedingen, eventuele opdracht en uitvoering.
Bereikbaarheid
4.4 | Dakaannemer is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar en inzetbaar voor het aannemen en aanpakken van storingsmeldingen.
Gereedmelding
4.5 | In de gereedmelding wordt in ieder geval de volgende informatie gedeeld: • naw gegevens storingslocatie; • datum en tijdstip melding, afhandeling, etc; • beschrijving oorzaak van de storingsmelding; • beschrijving oplossing van de storingsmelding; • inschatting van de geadviseerde noodzakelijke vervolgwerkzaamheden a.d.h.v. normprijzenboek / activiteitenplan; • planning van de eventuele vervolgwerkzaamheden om de storing definitief te verhelpen.
First-time-fix
4.6 | Dakaannemer realiseert een 'first-time-fix' van de storingsmeldingen van 90%. Dakaannemer rapporteert hierover schriftelijk binnen 2 weken na afloop van ieder kwartaal.
Preventief, Correctief en Reinigend (PCR) onderhoud
4.7 | Afhankelijk van de bevindingen van tijdens de nul- en conditiemetingen worden daken door opdrachtnemer i.o.v. opdrachtgever: • bezemschoon gereinigd en afvoeren vrij gemaakt van vervuiling; • onderhouden door het uitvoeren van kleine correctieve of preventieve reparaties om de waterdichtheid van het dak te borgen.
4.8 | Tijdens periodieke overleggen tussen opdrachtnemer en -gever worden de rapportages van de nul- en conditiemetingen besproken en de noodzaak inclusief frequentie van PCR-onderhoud op dakvlakniveau bepaald. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer op basis van het handelingenregister en normprijzenboek opdracht tot uitvoering van de PCR-werkzaamheden.

## PO
Stichting BOOR
Service Level Agreement Daken
Planmatig onderhoud
5. | De noodzaak tot uit te voeren planmatig onderhoud wordt vastgesteld op basis van nul- en conditiemetingen die de meerjarenonderhoudsplanning "voeden". In overleg met de opdrachtgever zullen prioriteiten worden gesteld en zal de opdrachtgever haar wensen en eisen m.b.t. specifieke complexen aan de dakaannemer kenbaar maken. Op basis van de complexspecifieke wensen en eisen werkt de dakaannemer activiteitenplannen uit. Naast het uitwerken van activiteitenplannen behoort het verzorgen van de processen rondom Natuurwetgeving tot het takenpakket van de dakaannemer. Na het doorlopen van de noodzakelijke processen, goedkeuring van plannen, opdrachtverstrekking, etc, voert de dakaannemer de werkzaamheden binnen de gestelde kaders uit om de overeengekomen prestaties te realiseren. Een activiteitenplan is het voorstel van de dakaannemer voor de uit te voeren dakonderhoudswerkzaamheden o.b.v. het programma van wensen en eisen van opdrachtgever. Het voorstel van de dakaannemer omvat onder meer maar niet uitsluitend: • een inleiding met daarin een uitwerking van de vraagstelling, kansen, risico’s en voorgestelde maatregelen en een TCO-investeringsoverzicht op dakvlak en complexniveau gedurende een periode van 25 jaar; • een gedetailleerde werkomschrijving op dakvlakniveau; • een kostenbegroting op dakvlakniveau met daarin de hoeveelheden en overeengekomen eenheidsprijzen per handeling conform het normprijzenboek.
Wanneer en grondslag
5.1 | Dakaannemer stemt jaarlijks in het eerste kwartaal van het jaar volgend op de uitvoering van de nul- en conditiemetingen met opdrachtgever o.b.v. de bevindingen / rapportages af op welke daken per complex planmatig onderhoud wordt geadviseerd in het derde jaar volgend op de uitvoering van de metingen. Dit heeft te maken met het doorlopen van ecologische onderzoeken, mogelijke vervolgonderzoeken en verkrijging van vergunningen m.b.t. Natuurwetgeving. Dakaannemer verzorgt het proces rondom Natuurwetgeving.
5.2 | Dakaannemer legt digitaal verslag vast van de overleggen met opdrachtgever. Verslaglegging wordt digitaal binnen 10 werkdagen gedeeld met betrokkenen / belanghebbenden.
Natuurwetgeving
5.3 | In afstemming en samenwerking met de opdrachtgever werken de dakaannemers samen met geselecteerde ecologische adviesbureaus voor het uitvoeren van veldonderzoeken, het opstellen van mitigatie- en compensatieplannen, het verkrijgen van ontheffingen en het uitvoeren van de overeengekomen maatregelen. De dakaannemers verzorgen in nauw overleg met de belanghebbenden de communicatie, afstemming en coordinatie m.b.t. naleving van de Natuurwetgeving over onder meer maar niet uitsluitend: • oriënterend onderzoek naar potentiële aanwezigheid van soorten en de effecten van de werkzaamheden volgens Natuurwetgeving; • indien noodzakelijk aanvullend onderzoek volgens Natuurwetgeving; • indien noodzakelijk opstellen mitigatie- en/of compensatieplannen; • indien noodzakelijk verkrijgen ontheffingsvergunning; • uitvoeren / naleven maatregelen.
5.4 | Dakaannemer rapporteert minimaal 1-maal per kwartaal schriftelijk aan de opdrachtgever over de voortgang van de processen op complexniveau m.b.t. Natuurwetgeving.
5.5 | De documenten zoals onderzoeksrapportages, vergunningsaanvragen en communicatie tussen belanghebbenden zijn actueel en ten alle tijden digitaal (online) benaderbaar en downloadbaar voor de opdrachtgever.
Voorstellen dakonderhoud en verduurzaming
5.6 | Dakaannemer stelt jaarlijks in het eerste kwartaal in het tweede volgende jaar na uitvoering van de nul- of conditiemetingen een voorstel voor planmatig dakonderhoud, verduurzamingsactiviteiten op met inachtneming van de door opdrachtgever geformuleerde wensen en eisen. Opdrachtgever heeft hiertoe een programma van wensen en eisen (PvE) opgesteld en verstrekt aan de dakaannemer. Het voorstel van de dakaannemer wordt uitgewerkt in het activiteitenplan (AP) in samenhang met en afgeprijsd a.d.h.v. het prijzenboek.
5.7 | Dakaannemer volgt de standaard opgenomen bewerkingsmogelijkheden t.b.v. dakonderhoudswerkzaamheden. Slechts bij hoge uitzondering stelt dakaannemer gemotiveerd voor waarom afwijkingen van de standaard bewerkingsmogelijkheden noodzakelijk zijn.
5.8 | Dakaannemer volgt altijd de actuele en geldende wet- en regelgeving waaronder, maar niet uitsluitend, het Bouwbesluit, de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen, de Verwerkingsrichtlijnen en -eisen van de materiaalfabrikanten, NEN6050, BRL4702, Natuurwetgeving, et cetera. Alle in de meest recente en geldende edities.
5.9 | Dakaannemer volgt de wensen en eisen m.b.t. RC-waarden tenzij deze tegenstrijdig zijn met het Bouwbesluit en/of de Woningwet. Gewenst isolatiemateriaal is bij voorkeur PIR volgens werkomschrijving. Uitzondering hierop is wanneer opdrachtgever in de project- of complexmatige gestelde kwaliteitseisen specifiek een bepaalde isolatiesoort vraagt.
5.10 | Dakaannemer past baanvormige dakbedekkingsmaterialen toe die zijn voorzien van een bewezen levensduurverklaring ≥ 25 jaar. De levensduurverklaring afgegeven op basis van procedures en onderzoekmethoden zoals opgenomen in BRL 1511. De levensduurverklaringen dienen jonger dan 5 jaar te zijn. Uitzondering hierop is wanneer opdrachtgever in de project- of complexmatige gestelde eisen hiervan afwijkt.
5.11 | Alle installatietechnische werkzaamheden gerelateerd aan de dakbedekkingswerkzaamheden dienen te allen tijde te worden uitgevoerd door de huisinstallateur(s) van opdrachtgever. Onder installatietechnische werkzaamheden dienen onder meer, maar niet uitsluitend, te worden verstaan werkzaamheden aan bliksembeveiliging, rookgasafvoeren, luchtbehandeling, (zonne-)energiesystemen, en dergelijke. Alle werkzaamheden hieromtrent dienen separaat in aanbiedingen te zijn opgenomen en mogen nadrukkelijk niet worden uitgesloten. Onder de werkzaamheden valt ook de coördinatie met de betreffende huisinstallateur van opdrachtgever.
5.12 | Het voorstel voor planmatig onderhoud op complexniveau bevat minimaal onder vermelde onderdelen: • inleiding (maximaal 2 pagina's op A4-formaat) met vermelding van: - complexgegevens; - beoogd jaar dakonderhoud; - samenvatting complexstrategie - gekozen oplossingsrichting met motivatie; - samenvatting van het investeringsvoorstel; • beknopte technische uitwerking op type dakvlakniveau (maximaal 1 pagina op A4-formaat) ter verduidelijking van het AP met vermelding kansen en risico’s. • bijlage activiteitenplannen (AP). • bijlage fotobladen, toelichting verduurzamingsmaatregelen, en dergelijke.
5.13 | Opdrachtgever verstrekt dakaannemer een schriftelijke opdracht indien het geformuleerde voorstel voor dakonderhoud met bijbehorende AP passend is binnen de geformuleerde wensen, eisen en strategieën en budgettaire mogelijkheden van opdrachtgever. De uitvoering van werken mag niet jaaroverschrijdend zijn. Bij de het inplannen van de uitvoering dient dakaannemer ruim voldoende rekening te houden met onwerkbaar weer. Opdrachtgever dient voor de start van het werk opdracht te verstrekken.
Overallplanning en communicatie
5.14 | Dakaannemer legt afspraken vast in een jaarplanning en actualiseert en verstrekt deze aan de opdrachtgever per kwartaal. In de planning zijn minimaal de volgende onderdelen opgenomen: • complexnummer; • complexnaam; • complexadres; • periode van uitvoering dakonderhoud.
5.15 | Dakaannemer stemt uitvoeringsperiode af met opdrachtgever en gebruiker m.b.t. het voorgenomen planmatig onderhoud.
Projectvoortgang en -bezoeken
5.16 | Dakaannemer nodigt opdrachtgever t.b.v. een werkbezoek in de eerste week van uitvoering van de werkzaamheden uit.
5.17 | Dakaannemer nodigt opdrachtgever tweewekelijks na het eerste bezoek uit om gezamenlijk het werk te bezoeken.
5.18 | Na het gereedkomen van de werkzaamheden nodigt dakaannemer de opdrachtgever uit voor een acceptatie/opleveringsinspectie. Bij het opleveren van een grind geballastdak, groen, geel, blauw, rode en oranje verduurzaamde daken dient dakaannemer een voor- opleveringsmoment te melden voordat het grind of verduurzamingslagen worden aangebracht.
5.19 | Dakaannemer stelt een digitaal verslag op van de bezoeken, constateringen, te treffen maatregelen en afspraken inclusief bijbehorende foto's.
5.20 | De rapportages worden in PDF-format alsmede in een format welke ingelezen kan worden in het vastgoedbeheersysteem van de opdrachtgever aangeleverd.
5.21 | De resultaten van de conditiemetingen en behorende documenten zijn actueel en ten alle tijden digitaal (online) benaderbaar en downloadbaar voor de opdrachtgever vanuit het digitale systeem van de opdrachtnemer.
Kwaliteitsborging door opdrachtgever/derden
5.22 | Als tijdens een werkbezoek door opdrachtgever blijkt dat niet wordt voldaan aan het overeengekomene dan worden door de dakaannemer alle daken behorende tot de opdracht van het betreffende complex volledig gecontroleerd op de aanwezigheid van de geconstateerde afwijking.
5.23 | Door de dakaannemer worden de noodzakelijke maatregelen uitgevoerd om de afwijking te herstellen zodat op het gehele werk wordt voldaan aan het overeengkomene op basis van de geldende vakrichtlijnen, verwerkingsvoorschriften en -richtlijnen, het handelingenregister, gemaakte afspraken, aanbieding dakaannemer, etc.
5.24 | Door de dakaannemer worden de inventarisatie van de afwijkingen én de uit te voeren herstelmaatregelen binnen twee kalenderweken na de datum van melding door de opdrachtgever of zoveel eerder als noodzakelijk naar het oordeel van de opdrachtgever uitgevoerd.
5.25 | Na gereedmelding door de dakaannemer van de herstelwerkzaamheden wordt door de opdrachtgever op uitnodiging door de dakaannemer een herkeuring uitgevoerd op door de opdrachtgever te bepalen locaties. Opdrachtgever kan hiervoor een externe expert inschakelen.
5.26 | Indien bij herkeuring wordt vastgesteld dat de herstelwerkzaamheden incompleet zijn en/of onvolkomenheden bevatten dan wordt het proces opnieuw doorlopen.
5.27 | Alle met de eerste en of aanvullende herkeuringen samenhangende kosten (herstel-, inspectie- en advieskosten) zijn voor rekening van de dakaannemer.
5.28 | Dakaannemer stelt een digitaal verslag op van de controles incl. constateringen, te treffen maatregelen, en dergelijke.
5.29 | De verslaglegging wordt binnen 3 dagen na het werkbezoek in PDF-format aangeleverd aan opdrachtgever en is binnen dezelfde online benaderbaar en downloadbaar.
Kwaliteitsborging door dakaannemer
5.30 | Dakaannemer heeft een intern in de organisatie verankerd kwaliteits- en veiligheidssysteem t.b.v. toetsing op onderstaande aspecten in de uitvoering.
5.31 | De toetsing van de uitvoering vindt minimaal plaats op de hoofdonderwerpen: • veiligheid; • kwaliteit van de uitvoering; • materialisering; • planning; • wijzigingen t.o.v. oorspronkelijke activiteitenplannen; • calamiteiten en incidenten incl. oorzaak, analyse en getroffen maatregelen.
5.32 | Dakaannemer stelt een digitaal verslag op van de controles incl. constateringen, te treffen maatregelen, en dergelijke.
5.33 | De verslaglegging wordt binnen 3 dagen na het werkbezoek in PDF-format aangeleverd aan opdrachtgever en is binnen dezelfde online benaderbaar en downloadbaar.