## Prijzenblad
Prijzenblad
Vaste werkzaamheden | Eenheidsprijs: | Aantal / jaar: | totaalprijs / jaar:
Reguliere monstername legionella + opname in logboek per monstername / tappunt
tot 50 tappunten | 0 | 62 | 0
51 - 100 tappunten | 0 | 28 | 0
101 - 200 tappunten | 0 | 15 | 0
Controle aanwezigheid verzegeling toevoerafsluiter brandslanghaspel | 0 | 595 | 0
SUB-TOTAAL |  |  | 0
Variabele werkzaamheden
Uitvoeren risico analyse en opstellen beheersplan tot 50 tappunten op basis van ISSO 55.2 voor niet-prioritaire installaties (Zorgplicht) | 0 | 30 | 0
Uitvoeren risico analyse en opstellen beheersplan tot 200 tappunten op basis van ISSO 55.2 voor niet-prioritaire installaties (Zorgplicht) | 0 | 10 | 0
Uitvoeren risico analyse en opstellen beheersplan tot 400 tappunten op basis van ISSO 55.2 voor niet-prioritaire installaties (Zorgplicht) | 0 | 2 | 0
Uit te voeren acties na een legionellabesmetting:
Coördinatie en ondersteuning na een legionellabesmetting / uur | 0 | 80 | 0
Onderzoek (bron) na een legionellabesmetting / uur | 0 | 24 | 0
Advies in te nemen beheersmaatregelen bij een legionellabesmetting / uur | 0 | 24 | 0
Her-bemonstering legionella per monstername / tappunt
per tappunt | 0 | 60 | 0
Thermische desinfectie na een legionellabesmetting:
tot 50 tappunten | 0 | 12 | 0
51 - 100 tappunten | 0 | 3 | 0
101 - 200 tappunten | 0 | 1 | 0
Chemische reiniging na een legionellabesmetting:
tot 50 tappunten | 0 | 3 | 0
51 - 100 tappunten | 0 | 2 | 0
101 - 200 tappunten | 0 | 1 | 0
0
Uitleg beheersmaatregelen. |  |  | 0
Informatieoverdracht uitleg beheersmaatregelen / uitleg | 0 | 24 | 0
0
Douchekoppen |  |  | 0
Levering en monteren douchekop met legionellafilter | 0 | 10 | 0
SUB-TOTAAL |  |  | 0
TOTAAL |  |  | 0
Optionele werkzaamheden
Jaarlijkse beheersmaatregelen + opname in logboek:
Keerklepcontrole, type EA |  | 1 | €
Keerklepcontrole, type CA |  | 1 | €
Keerklepcontrole, type BA |  | 1 | €
Reguliere monstername legionella + opname in logboek per monstername / tappunt
201 - 400 tappunten |  | 1 | €
Uitvoeren inspecties en opstellen beheerdocumenten
Uitvoeren risico analyse en opstellen beheersplan tot 50 tappunten op basis van ISSO 55.1 voor prioritaire installaties |  | 1 | €
Uitvoeren risico analyse en opstellen beheersplan tot 200 tappunten op basis van ISSO 55.1 voor prioritaire installaties |  | 1 | €
Uitvoeren risico analyse en opstellen beheersplan tot 400 tappunten op basis van ISSO 55.1 voor prioritaire installaties |  | 1 | €
Uitvoeren NEN 1006 inspectie, inclusief tappuntinventarisatie tot 50 tappunten voor niet-prioritaire installaties (Zorgplicht) |  | 1 | €
Uitvoeren NEN 1006 inspectie, inclusief tappuntinventarisatie tot 200 tappunten voor niet-prioritaire installaties (Zorgplicht) |  | 1 | €
Uitvoeren NEN 1006 inspectie, inclusief tappuntinventarisatie tot 400 tappunten voor niet-prioritaire installaties (Zorgplicht) |  | 1 | €
Nulmeting en aanpassen van bestaande legionella beheersplannen.
T.b.v. niet up-to-date zijnde legionella beheersplannen |  | 1 | €
Jaarlijkse beheersmaatregelen + opname in logboek:
Controleren op sedimentvorming, verwijderen van dit sediment, spoelen en reinigen van de boilers.
Boiler met aerosolvormende tappunten dir. verw. huishoudelijk 120 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten dir. verw. huishoudelijk 200 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten dir. verw. industrie 145 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten dir. verw. industrie 300 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten dir. verw. industrie 350 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten dir. verw. industrie > 350 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten elektrisch 50 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten elektrisch 80 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten elektrisch 120 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten elektrisch 150 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten elektrisch > 150 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten indir. verwarmd 50 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten indir. verwarmd 120 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten indir. verwarmd 500 l |  | 1 | €
Boiler met aerosolvormende tappunten indir. verwarmd 1000 l |  | 1 | €
Zonneboiler met aerosolvormende tapwater |  | 1 | €
Zonneboiler met aerosolvormende tap-/cv-water |  | 1 | €
U vult de gele vakken in
Aan de hoeveelheden in dit Prijzenblad kunnen geen rechten ontleend worden
Eenheidsprijzen op basis van aaneengesloten uitvoering tijdens reguliere werktijden (tussen 07:30 en 18:30 uur) op maandag t/m vrijdag.
Voor opslagpercentages werkzaamheden buiten reguliere werktijden, zie PvE.
Eenheidsprijzen worden afgerond op 2 decimalen nauwkeurig en zijn inclusief alle voor de uitvoering benodigde kosten, inclusief loon, sociale lasten, algemene-
en voorrijkosten, reiskosten, risico's, winst, werkzaamheden conform ARBO- en VCA veiligheidsvoorschriften, e.d. exclusief de verschuldigde omzetbelasting
Conform Aanbestedingsleidraad "Raamovereenkomst Legionella Beheer ten behoeve van Gemeente Leiden".
Ondertekening door Inschrijver
Naam inschrijver:
Naam rechtsgeldig ondertekenaar:
Functie rechtsgeldig ondertekenaar:
Handtekening rechtsgeldig ondertekenaar:
(voorzien van datum ondertekening)