## Lijst van Locaties
Locatie | Beschrijving | Type | Zoeklocatiehiërarchie | TAG nummer | Locatie Kritisch | Eenheid | Werkgebied | GB-rekening | Status
700NP.NP03 | Dompelpomp Flygt 1m3 (400V/6,3kw) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP06 | Noodpomp BBA 20m3 (diesel) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP08 | Dompelpomp Grindex 2,3m3 (400V/6,6kw) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP10 | Dompelpomp Grindex 0,5m3 (400V/7,6kW) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP11 | Staartpomp Irridelta 7m3 (traktor) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP15 | Noodpomp BBA 20m3 (traktor) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP16 | Staartpomp Veneroni 18m3 (traktor) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP17 | Staartpomp Veneroni 18m3 (traktor) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP18 | Staartpomp Veneroni 18m3 (traktor) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP19 | Staartpomp Veneroni 48m3 (traktor) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP23 | Noodpomp Betsy 20m3 (diesel) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP24 | Noodpomp Betsy 5,7m3 (diesel) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP25 | Noodpomp Lister 45m3 (diesel) (NP GO 04) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP26 | Noodpomp Lister 45m3 (diesel) (NP GO 05) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP27 | Noodpomp Lister 45m3 (diesel) (NP GO 07) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP28 | Noodpomp Lister 45m3 (diesel) (NP GO 08) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP29 | Noodpomp Lister 45m3 (diesel) (NP GO 10) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP30 | Noodpomp Lister 45m3 (diesel) (NP GO 12) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP31 | Noodpomp Lister 45m3 (diesel) (NP GO 14) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP32 | Staartpomp Veneroni 13,2m3 (traktor) (NP GO 21) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP33 | Staartpomp Veneroni 30m3 (traktor) (NP GO 22) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP34 | Staartpomp Veneroni 48m3 (traktor) (NP GO 23) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP35 | Noodpomp BBA 21m3 (traktor) (NP GO 31) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP36 | Noodpomp BBA 21m3 (traktor) (NP GO 32) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP37 | Noodpomp Eekels 15m3 (diesel) (NP GO 41) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP38 | Staartpomp Irridelta ??m3 (traktor) (NP VP 0?) | FPO | 700MAOVGE006 |  | N | Werf de Klomp | VVP | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP39 | Staartpomp Irridelta ??m3 (traktor) (NP VP 07) | FPO | 700MAOVGE006 |  | N | Werf de Klomp | VVP | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP40 | Noodpomp Buitenkamp CP500 70m3 (diesel) (NP VP 03) | FPO | 700MAOVGE006 |  | N | Werf de Klomp | VVP | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP41 | Noodpomp Buitenkamp CP500 70m3 (diesel) (NP VP 01) | FPO | 700MAOVGE006 |  | N | Werf de Klomp | VVP | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP42 | Noodpomp Buitenkamp CP500 70m3 (diesel) (NP VP 02) | FPO | 700MAOVGE006 |  | N | Werf de Klomp | VVP | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP43 | Noodpomp BBA 16,5m3 (traktor) (NP VP 06) | FPO | 700MAOVGE006 |  | N | Werf de Klomp | VVP | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP44 | Noodpomp BBA 25m3 (traktor) (NP VP 04) | FPO | 700MAOVGE006 |  | N | Werf de Klomp | VVP | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP45 | Noodpomp BBA 25m3 (traktor) (NP VP 05) | FPO | 700MAOVGE006 |  | N | Werf de Klomp | VVP | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP46 | Noodpomp HFS (50m3/min) Volkerak Zoommeer (HS01) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP47 | Noodpomp HFS (50m3/min) (HS04) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP48 | Noodpomp HFS (50m3/min) Volkerak Zoommeer (HS03) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP49 | Noodpomp HFS (50m3/min) Volkerak Zoommeer (HS02) | FPO | 700MAOVGE016 |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP50 | Noodpomp BBA 20m3 (diesel) | FPO | 700MAOVGE016 | 21010446 | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP51 | Noodpomp BBA 20m3 (diesel) | FPO | 700MAOVGE011 | 21008837 | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP52 | Noodpomp BBA 20m3 (diesel) | FPO | 700MAOVGE011 | 21008916 | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP53 | Noodpomp BBA 20m3 (diesel) | FPO | 700MAOVGE011 | 21009847 | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP54 | Noodpomp BBA 20m3 (diesel) | FPO | 700MAOVGE011 | 21010204 | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP55 | Noodpomp BBA 20m3 (diesel) | FPO | 700MAOVGE011 | 21010301 | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP56 | Noodpomp BBA 20m3 (traktor) | FPO | 700MAOVGE011 |  | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP57 | Noodpomp HFS-HS150 (23m3/min) (HS01) | FPO | 700MAOVGE006 | 259935-HS01 | N | Werf de Klomp | VVP | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP58 | Noodpomp HFS-HS150 (23m3/min) (HS02) | FPO | 700MAOVGE011 | 259935-HS02 | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
700NP.NP59 | Noodpomp HFS-HS150 (23m3/min) (HS03) | FPO | 700MAOVGE011 | 259935-HS03 | N | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
OVGE006.NSA01 | Noodstroomaggregaat (permanent) | SYS | GEBOUWEN |  | N | Werf de Klomp | VVP | WERVEN0000 | ACTIEF
OVGE016.NSA02 | Noodstroomaggregaat (Ex-Koert) | SYS | GEBOUWEN |  | N | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
00450GM.NSA01 | Noodstroomaggregaat (permanent) (NA GO 08) | SYS | 00450GM |  | N | Gemaal De Eendracht | GO5 | G430000000 | ACTIEF
04738GM.NSA01 | Noodstroomaggregaat (permanent) | SYS | 04738GM |  | N | Gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard | YS4 | Y110000000 | ACTIEF
05001GM.NSA01 | Noodstroomaggregaat (permanent) | SYS | 05001GM |  | N | Gemaal Breeman | YS3 | Y070000000 | ACTIEF
05768GM.NSA01 | Noodstroomaggregaat | SYS | 05768GM |  | N | Gemaal Oudenhoorn | VP4 | V040000000 | ACTIEF
09502GM.NSA01 | Noodstroomaggregaat | SYS | 09502GM | X6100 | N | Gemaal Putten | VP5 | V060000000 | ACTIEF
10165GM.NSA01 | Noodstroomaggregaat (permanent) | SYS | 10165GM |  | N | Gemaal Galathee | GO5 | G440000000 | ACTIEF
11314GM.NSA01 | Stroomaggregaat (permanent) | SYS | 11314GM |  | N | Gemaal De Hooge Nesse | YS5 | Y120000000 | ACTIEF
11639GM.NSA01 | Noodstroomaggregaat | SYS | 11639GM |  | N | Gemaal Rozenburg | VP3 | R010000000 | ACTIEF
11640GM.NSA01 | Noodstroomaggregaat (permanent) | SYS | 11640GM |  | N | Gemaal Trouw | VP3 | V010000000 | ACTIEF
12282GM.NSA01 | Noodstroomaggregaat (permanent) (Verplaatst naar werf Oude-Tonge) | SYS |  |  | N | Gemaal Koert | GO4 | G320000000 | ACTIEF
12430GM.NSA01 | Noodstroomaggregaat (permanent) (NAGO20) | SYS | 12430GM |  | N | Gemaal Smits | GO2 | G220000000 | ACTIEF
12811GM.NSA01 | Noodstroomaggregaat (permanent) | SYS | 12811GM |  | N | Gemaal Stadspolders | DO1 | D270000000 | ACTIEF
700NA.NA03 | Noodaggregaat Caterpillar PGS-650 |  | 700MAOVGE011 |  |  | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat Olympian GEP 150 |  | 700MAOVGE011 |  |  | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat Olympian GELH 30 |  | 700MAOVGE011 |  |  | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat Honda EU20i |  | 700MAOVGE011 |  |  | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat Honda EU20i |  | 700MAOVGE011 |  |  | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat Olympian GELH 30 |  | 700MAOVGE011 |  |  | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat Night-Lite-Pro |  | 700MAOVGE011 |  |  | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat Night-Lite-Pro |  | 700MAOVGE011 |  |  | Werf Steunpunt Hoekseweg | VHW | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat kvt165 |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat kvt165 |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat kvt75 |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat ringrose gr/30/3/04 |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat B&N bn 55/4 |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat Meccalt gsca31lc |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat B&N bn 30/4 |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat Geveke GELHC 30 |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat Spruyt |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat kvt p 380 |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat Brigs/Str |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat Europower |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF
| Noodaggregaat kvt p 380 |  | 700MAOVGE016 |  |  | Werf Oude Tonge | VGO | WERVEN0000 | ACTIEF