## Sheet1
| Inschrijfstaat t.b.v. onderzoek en herstel foutaansluitingen |  |  |  | 2022-01-19
Post | Omschrijving | Eenheid | Hoeveel-heid | verreken-baar / niet verreken-baar | Prijs per eenheid | Bedrag
1 | Gereedmaken rioolstelsels
1.1 | Voorbereiding en treffen van voorzieningen
1.1.01 | Koolhoven (inrichten diverse meetlocaties) | stuk | 1 | NV |  | 0
1.1.02 | Tradepark (inrichten diverse meetlocaties) | stuk | 1 | NV |  | 0
1.1.03 | De Kievit (inrichten diverse meetlocaties) | stuk | 1 | NV |  | 0
1.2 | Droogweer en niet verdronken stelsels
1.2.01 | Plaatsen afsluiter, alle materialen, diameter t/m 400 mm | stuk | 42 | V |  | 0
1.2.02 | Plaatsen afsluiter, alle materialen, diameter 500 t/m 600 mm | stuk | 2 | V |  | 0
1.2.03 | Plaatsen afsluiter, alle materialen, diameter 700 t/m 900 mm | stuk | 2 | V |  | 0
1.2.04 | Plaatsen afsluiter, alle materialen, diameter 1000 t/m 1500 mm | stuk | 2 | V |  | 0
1.2.05 | Aanbrengen tijdelijke overstort, beton, diameter rond 800 | stuk | 1 | V |  | 0
1.3 | Verdronken stelsel
1.3.01 | Plaatsen afsluiter, alle materialen, diameter t/m 400 mm | stuk | 24 | V |  | 0
1.3.02 | Plaatsen afsluiter, alle materialen, diameter 500 t/m 600 mm | stuk | 2 | V |  | 0
1.3.03 | Plaatsen afsluiter, alle materialen, diameter 700 t/m 900 mm | stuk | 2 | V |  | 0
1.3.04 | Plaatsen afsluiter, alle materialen, diameter 1000 t/m 1500 mm | stuk | 2 | V |  | 0
1.3.05 | Aanbrengen tijdelijke overstort, beton, diameter rond 800 | stuk | 1 | V |  | 0
1.4 | Leegpompen rwa stelsel
1.4.01 | Leegpompen, alle materialen, diameter < 300mm | km | 1 | V |  | 0
1.4.02 | Leegpompen, alle materialen, diameter 300 t/m 400 mm | km | 17 | V |  | 0
1.4.03 | Leegpompen, alle materialen, diameter 500 t/m 600 mm | km | 3 | V |  | 0
1.4.04 | Leegpompen, alle materialen, diameter 700 t/m 900 mm | km | 2 | V |  | 0
1.4.05 | Leegpompen, alle materialen, diameter 1000 t/m 1500 mm | km | 1 | V |  | 0
2 | Reiniging (resultaten in *.ribx)
2.1 | Reinigen dwa riolen
2.1.01 | Reinigen riool, alle materialen, diameter < 300mm | km | 21 | V |  | 0
2.1.02 | Reinigen riool, alle materialen, diameter 300 t/m 400 mm | km | 2 | V |  | 0
2.1.03 | Reinigen riool, alle materialen, diameter 500 t/m 600 mm | km | 1 | V |  | 0
2.1.04 | Reinigen riool, alle materialen, diameter 700 t/m 900 mm | km | 1 | V |  | 0
2.2 | Reinigen rwa riolen
2.2.01 | Reinigen riool, alle materialen, diameter < 300mm | km | 1 | V |  | 0
2.2.02 | Reinigen riool, alle materialen, diameter 300 t/m 400 mm | km | 36 | V |  | 0
2.2.03 | Reinigen riool, alle materialen, diameter 500 t/m 600 mm | km | 5 | V |  | 0
2.2.04 | Reinigen riool, alle materialen, diameter 700 t/m 900 mm | km | 2 | V |  | 0
2.2.05 | Reinigen riool, alle materialen, diameter 1000 t/m 1500 mm | km | 1 | V |  | 0
3 | Vrijkomende materialen
3.01 | Afvoeren vrijkomend rioolslib | ton | 150 | V |  | 0
3.02 | Acceptatiekosten rioolslib | ton | 150 | V |  | 0
3.01 | Afvoeren vrijkomend overige vrijkomende materialen (post 5) | ton | 20 | V |  | 0
3.03 | Acceptatiekosten overige vrijkomende materialen (post 5) | ton | 20 | V |  | 0
4 | Onderzoek opsporen foutaansluitingen inclusief controle (resultaat toetsing)
4.1 | Uitvoeren onderzoek
4.1.01 | in DWA stelsels | km | 24 | V |  | 0
4.1.02 | in RWA stelsels | km | 44 | V |  | 0
5 | Verhelpen foutaansluitingen (zie onderstaande toelichting*)
5.1 | Voorbereiding
5.1.01 | Graven proefsleuven voor zoeken aansluiting en kabels en leidingen (alle afmetingen) | st | 50 | V |  | 0
5.1.02 | T.B.S. riool combi (zuig, pomp) | uur | 40 | V |  | 0
5.1.03 | Rook- en vloeistof onderzoek indien verloop foutaansluiting tot het perceel onduidelijk is (inclusief rookvloeistof en kleurvloeistof) | uur | 20 | V |  | 0
5.2 | Reparatie foutaansluitingen
5.2.01 | T.B.S. civiele ploeg (2 pers incl. bus en PVC materiaal) op basis van 8 uur per dag t.b.v. oplossen foutaansluitingen | dag | 50 | V |  | 0
5.2.02 | T.B.S. Laadgraafcombinatie incl. bediening op basis van 8 uur per dag t.b.v. oplossen foutaansluitingen | dag | 50 | V |  | 0
6 | Revisie
6.01 | Revisie herstelde foutaansluitingen, alle gebieden | stuk | 50 | V |  | 0
| Sub-totaal |  |  |  |  | 0
7 | Gebruik openbare ruimte
7.01 | Verkeersmaatregelen inclusief aanvraag vergunningen | EUR | 1 | V | 5000 | 5000
| Uitvoeringskosten | EUR |  | NV | 1 | 0
| Algemene Kosten | EUR |  | NV | 1 | 0
| Winst en Risico | EUR |  | NV | 1 | 0
| Aanneemsom (excl. Btw) |  |  |  |  | 5000
* Toeliching Post 5 "Verhelpen foutaansluitingen": In deze post van de Inschrijvingsstaat moeten de kosten van de hieronder genoemde werkzaamheden/Leveringen zijn opgenomen en worden deze niet apart verrekend.
Klic melding
Aanvragen toestemming verkeersomleiding bij CPW
Aanvragen asfalt vergunning
Materialen t.b.v. treffen van voorzieningen voor kabels en leidingen
Materialen t.b.v.treffen van voorzieningen tbv inkalven sleuf
Materialen t.b.v. het beschermen van bomen
Leveren tekortkomend bestratingsmateriaal
Leveren betonstraatstenen in jiuiste kleur bij herstel van een aansluiting in asfalt
Leveren straatzand indien niet het uitkomende zand niet herbruikbaar is.
Landmeetkundige werkzaamheden t.b.v. revisie