## 1133 vragen nota met antwoord D
Nota van inlichtingen bij : |  |  | Vervangen riolering Huiswaard 1, Alkmaar
Besteksnummer: |  |  | 2022-04
Datum: |  |  | 2022-06-02
Nr. | Ontvangen | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 821010 | Aantal is ter goedkeuring van directie, graag een aantal aangeven | Aannemer dient hier zelf een plan en inschatting voor te maken.
2 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 721010 | Betreffen de te verplaatsen lichtmasten allemaal masten met een lph van 4m? Graag in het bestek aangeven wat de lph (=lichtpunthoogte) is. | Ja, bestekspost aangepast.
3 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 711010 | Op de tekeningen staat dat de masten tijdelijk verplaatst dienen te worden, maar er word nergens in het bestek aangegeven dat wij de masten moeten terugplaatsen. Ook staat in post 711010 dat het verlengen van de kabel tijdelijk is. Hoe zit dit? | Bestekspost toegevoegd voor het verplaatsen naar oude locatie. Wanneer een lichtmast wordt verplaatst naar een tijdelijke locatie en hiervoor een kabel moet worden verlengd, valt het onder post 711010
4 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 712 | In post 712 staat dat wij na de werkzaamheden de oude situatie moeten herstellen. Wat word hier mee bedoeld? Is dat het straatwerk? | Herstellen van het straatwerk/maaiveld.
5 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 730020 | Kunnen wij er vanuit gaan dat het aansluiten van de masten niet onder post 730020 valt en dat deze dus worden aangesloten door derden? | Onduidelijke vraag, bestekspostnummer bestaat niet. Werkzaamheden zijn inclusief aansluiten van de masten. Betreft eigen net.
6 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 730020 | Kunnen wij er vanuit gegaan dat het alleen om het aanbrengen en leveren grondkabel gaat waarbij het graven en aanvullen sleuf en aanbrengen van een kabelmof op bestaande netwerk wordt gerealiseerd door derden? Indien deze werkzaamheden wel bij de (onder)aannemer horen, graag de posten uitspecificeren | Onduidelijke vraag, bestekspostnummer bestaat niet. Betreft eigen net van de gemeente. Aansluiten en grondwerkzaamheden zijn inclusief.
7 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 710030-40 | Kunnen wij ervan uit gaan dat de werkzaamheden bij posten 710030 en 710040 alleen het verwijderen en aanbrengen van de kast betreft en dus niet de kabels hoeven af koppelen en her aan te sluiten? | Onduidelijke vraag, bestekspostnummer bestaat niet. Betreft eigen net van de gemeente en dus inclusief bijkomende werkzaamheden.
8 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 710030-40 | Zijn er foto’s/tekening(en) beschikbaar van de bestaande laagspannings verdeelkast? | Onduidelijke vraag, bestekspostnummer bestaat niet.
9 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 622130 | Conform post 622130 is er vanuit de opdrachtgever geen specifieke voorkeur gegeven over uitvoering van de masten? Moeten wij met staal of aluminium masten aanbieden of staan wij vrij hierin? | Onduidelijke vraag, bestekspostnummer bestaat niet.
10 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 622130 | - Conform post 622130 wordt er gesteld dat de configuratie van de lamp moet worden berekend door de leverancier. Zijn er parameters bekend waar het terrein aan moet voldoen qua verlichtingsklasse? Ook vragen wij ons af of er een specifieke voorkeur is voo | Onduidelijke vraag, bestekspostnummer bestaat niet.
11 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 532250 t/m 532280 | Moeten dit nieuwe tegels zijn of mogen dit ook gebruikte zijn net als de stenen? | Ja, dit mogen hergebruikte tegels zijn.
12 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 442010 | Contouren stalen plaat staan in een rechthoek aangegeven op de tekening, post betreft 1 stuks maar volgends de tekening 4 stukken, graag duidelijk aangeven wat er aangebracht en geleverd moet worden en of de plaat aan 1 of aan 2 kanten van de leiding aangebracht moet worden | De plaat mag uit maximaal twee delen bestaan (bijvoorbeeld 6*2,5). Totale lengte 12,0 m en breedte van 2,50 waarvan zijkanten 0,30 m verticaal naar beneden gericht zijn. Dient aan beide zijden van leiding te worden aangebracht, volgens doorsnede S.J - S.J. Afmetingen plaat zoals eerder benoemd. Bestekspost gewijzigd.
13 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 441120 | Type waterkering ter keuze van de aannemer? Zijn er eisen van het waterschap of HHNK betreffende de te maken kering, is er een tijdslimiet aan het in stand houden? | Nee, geen eisen gegeven. Waterkering is t.b.v. uit te voeren werkzaamheden voor de aanleg van riool in watergang. Aannemer kiest een type waterkering waarmee hij deze werkzaamheden kan uitvoeren. Type dient wel ter goedkeuring te worden voorgelegd aan directie.
14 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 441120 | Op de tekening wordt alleen de waterstand vermeld, graag extra info over bodemdiepte , breedte watergang etc, post zo niet af te prijzen | Zie dwarsprofiel S.K - S.K voor afmetingen.
15 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 436220 | Moet deze buis geleverd worden of wordt hij beschikbaar gesteld? | Moet geleverd worden. Bestekspost is aangepast.
16 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 434320 | Op de tekeningen staat in de legenda alleen PE putten Ø 800 maar geen Ø1000 aangegeven terwijl de posten 434320 en 434410 wel putten Ø 1000 vragen, graag in de post aangeven welke putnummers als Ø1000 geleverd moeten worden | Putnummers toegevoegd aan besteksposten.
17 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 434110- 434130 | Op de tekeningen staat in de legenda alleen betonputten 100x100cm maar geen 80x80cm aangegeven terwijl de posten 434110 en 434130 wel putten 80x80 vragen, graag in de post aangeven welke putnummers in 80x80 geleverd moeten worden | Putnummers toegevoegd aan besteksposten.
18 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 434120 | Tekst heeft het over een prefab gemetselde overstortmuur, moet hij nu prefab in de te leveren put zitten of moet hij er later ingemetseld worden? | Moet later ingemetseld worden, niet prefab. Bestekspost is aangepast.
19 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 434110 | Tekst heeft het over een prefab gemetselde overstortmuur, moet hij nu prefab in de te leveren put zitten of moet hij er later ingemetseld worden? | Moet later ingemetseld worden, niet prefab. Bestekspost is aangepast.
20 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 421110 | 70% hergebruik 20% naar tijdelijk depot, wat met de overige 10%? | Bestekspost is aangepast.
21 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 413320 | Waar bestaat de fundering uit? | Type fundering is onbekend. Uitgangspunt is houten palen met een houten raster.
22 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 413210 | Is de moffenkit asbest verdacht? | Nee
23 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 411150 | Van welke klasse moet er uitgegaan worden voor de calculatie? | Indicatieve kwaliteitsklasse 'Wonen', volgens verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar, rapportnummer. 34820. Besteksposten zijn aangepast.
24 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 411120 | Klopt het dat er net zoveel grond terug gaat als er ontgraven is? Volume buizen en putten? | Dit is een uitgangspunt. Voor de aanleg van riolering wordt eveneens een gelijke hoeveelheid ontgraven als verwerkt. Het verschil tussen beiden wordt hierin opgevangen.
25 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 312020 | Mogen de bomen in 1 keer verwijderd worden? | Nee, dit dient per fase te gaan. De vier stuks in de Sluiswaard hebben een verleende kapvergunning.
26 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 311010 | Met welke hoeveelheid moet er gerekend worden? | Totaal oppervlak is ca. 30 are. Aantal tonnage vrijkomend materiaal is onbekend.
27 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 125010 | Hoe kan aannemer zonder verdere info hiervoor een prijs opgeven? Graag type toestellen en ondergronden aangeven, Moeten ze weer herplaats worden? Zo ja kunnen ze bij opdrachtgever in depot gezet? | Bestekspost is aangepast. Speeltoestellen opslaan in depot gemeente, Herculesstraat 71 Alkmaar (afstand ca. 5 km)
28 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 123120 | Hoofdpost heeft het over opnemen maar in de post zelf staat aanbrengen, wat is het? | Bestekspost is aangepast.
29 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 122010 | Kunt u aangeven wie de beheerder is van de laadpalen en ook graag aangeven of het openbare of particulieren laadpalen zijn? | De beheerder van de particuliere laadpalen is Totalenergies, Ralph Houten. Deze partij zorgt dat zij spanningsloos worden gemaakt.
30 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Werkterrein en uitvoering | Er wordt aangegeven dat er in situ AP04 onderzoeken gedaan moeten worden, is dit gezien de grondopbouw wel realistisch? | Aan de hand van de boring zijn de kleilagen goed te bepalen.
31 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Werkterrein en uitvoering | Hier wordt aangegeven dat de kosten voor transport van de bestrating van en naar depot voor kosten van de aannemer is maar aangezien het een RAW bestek is behoort het bestek posten op te nemen voor kosten dragende handelingen dus graag een post opnemen in deel 2 | Besteksposten voor het vervoeren en opslaan in depot zijn toegevoegd. Besteksposten met verwijzingen zijn gewijzigd. Tekst in deel 2.1 paragraaf 09 'Werkterrein en uitvoering' is aangepast.
32 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | indexering | Kan er buiten de aangegeven regeling van de prijsstijgingen wel geïndexeerd worden ? | Paragraaf 11 van deel 1 is verwijderd. Risicoregeling is van toepassing.
33 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Deel 1 .11 prijsstijging | Er wordt een bedrag van € 5.000,- positief of negatief genoemd als grens voor de verrekening, is dit per post of totaal? Als het verschil groter is wordt dan de aangegeven € 5.000,- ook verrekend of is het alles wat meer is als € 5.000,- | Paragraaf 11 van deel 1 is verwijderd. Risicoregeling is van toepassing.
34 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | 872010 | Zijn bewoners en bedrijven al op de hoogte van de op stapel staande werkzaamheden | Ja
35 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | Worden de AC leidingen voorafgaande aan het werk vervangen of flexibel gemaakt ter plaatse van kruisingen met aan te brengen riool? | Ja
36 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | deel 3 | 83.16.05-05: Moeten de te leveren gebuikte stenen ook door en door gekleurd zijn? | Ja
37 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | deel 3 | 25.42.09-13 Hier wordt aangegeven dat er per deelopdracht een rapportage moet worden aangeleverd, kunt u aangeven hoe groot deze deelopdracht is of mag zijn? | Elke waard wordt gezien als een deelopdracht.
38 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Inschrijvingsleidraad | Par. 2.3 : Ons inziens is de uitvoeringperiode niet toereikend om het werk uit te voeren. Mede gezien punt 8 van de tijdsbepaling in het bestek. Wij verzoeken de uitvoeringstermijn met 12 maanden te verlengen of toestemming te verlenen op meerdere locaties te werken (punt 8 laten vervallen) | Planning is gewijzigd.
39 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Post 821010 : Gaarne het aantal platen verrekenbaar aangeven ? | Aannemer dient hier zelf een plan en inschatting voor te maken.
40 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Post 712010 : Ons inziens dient het aantal moffen 49 st te zijn ? (gelijk aan het aantal lichtmasten) | Uitgangspunt is lichtobject op bestaande splitsmof te houden. Deze post is bedoeld voor wanneer dit niet kan.
41 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Post 442020 : Gaarne de capaciteit van de ompompvoorziening aangeven ? | Pompcapaciteit dient naar inschatting van aannemer te worden bepaald. Is afhankelijk van de gekozen uitvoeringswijze van aannemer.
42 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Post 422120 : Milieukundige begeleidng dient door een (onafhankelijke) derde te worden uitgevoerd ? | Ja
43 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Post 401210 : Ons inziens tekort bronbemaling voor nieuwe riolering aangegeven (5519 mtr) ? Het riooltrace vuilwater is al 6572 mtr lang (post 431010 en 431020). | Bestekspost is aangepast.
44 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Post 411150 en 421130 : Welke klasse kunnen wij als uitgangspunt nemen voor de af te voeren grond ? | Indicatieve kwaliteitsklasse 'Wonen', volgens verkennend bodemonderzoek Huiswaard 1 te Alkmaar, rapportnummer. 34820. Besteksposten zijn aangepast.
45 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Post 110110; Hoe wordt eventueel benodigde bemaling verrekend ? | Dient rekening mee te worden gehouden in de eenheidsprijs
46 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Deel 2.1; par 10: De handlingskosten met betrejkking tot de vuilcontainers worden in TBS-uren verrekend ? | Bestekspost 822010 toegevoegd voor het verrijden van rolcontainers naar centraal punt.
47 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Deel 1; par 11 : Hoe worden de prijsstijgingen in loon en materieel verrekend ? Voor loon en materieel de risico-regeling van toepassing verklaren ? | Paragraaf 11 van deel 1 is verwijderd. Risicoregeling is van toepassing.
48 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Post 860250 : Wat dient er te worden ingezet een reservepomp of een vuilcontainer ? Indien een reservepomp is gewenst gaarne de capaciteit aangeven ? | Betreft een reservepomp met capciteit van 60 m3/h. Bestekspost is aangepast.
49 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Post 442010 : Mag de stalen plaat uit kleine delen worden samengesteld ? (bijvoorbeeld 2*6 meter) | Ja, maximaal in twee delen. Zie tevens antwoord bij vraag 12.
50 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Post 403130 en 403140 : Gaarne een indicatie van de lengte van de persleiding ten behoeve van de noodbemaling | Nee, dit is volgens eigen op te stellen pompplan.
51 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Post 402010 : Gaarne een post "Inzet zuigwagen in uren" toevoegen i.v.m. periodiek verwijderen rioolwater | Nee, dit valt onder de besteksposten voor ompompvoorzieningen.
52 | 2022-05-30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Post 122010 : Laadpalen zijn door derden spanningsloos gemaakt ? | De beheerder van de particuliere laadpalen is Totalenergies, Ralph Houten. Deze partij zorgt dat zij spanningsloos worden gemaakt.