PNH bedrijfsintern

Bijlagen: Richtlijnen Cybersecurity

| Datum | 21 januari 2021 |
| --- | --- |

Colofon

| Uitgegeven door | PNH |
| --- | --- |
| Informatie | Cybersecurityspecialist |
| Telefoon | 0631688252 |
| Uitgevoerd door | William Kaan |
| Datum | 21 januari 2021 |
| Versienummer | 1.1 |

Overzicht wijzigingen

| 1.0 | Initiële versie, Tourabi Yilderim | 14-06-2016 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Update n.a.v. BIO, William Kaan | 21-01-2021 |

Inhoud

Inleiding—4

CS R01 - Richtlijn omgaan met vertrouwelijke informatie en documenten—5

CS R02 - Richtlijn voor het veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT en ICS/SCADA systemen van PNH—8

CS R03 - Richtlijn voor handelwijze bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde dreiging—11

CS R04 - Richtlijn continuïteitsplan—13

CS R05 - Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden van de verkeersregistratiesystemen—14

CS R06 - Richtlijn registratie CI items in een configuration management database—16

CS R07 - Richtlijn logging—20

Bijlage A:	 Wachtwoord Richtlijn—23

Inleiding

In dit document Bijlagen Richtlijnen Cybersecurity zijn als bijlagen de documenten opgenomen waarnaar vanuit contractteksten verwezen wordt. Het zijn op zichzelf staande documenten waar apart naar verwezen kan worden. Voor vereenvoudiging van beheer en distributie naar marktpartijen in het kader van aanbestedingen en contracten zijn alle richtlijnen in één document vervat.

Naast dit document blijft de Cybersecurity Implementatierichtlijn PNH en de Template Cybersecurity Beveiligingsplan als apart document gehandhaafd.

- CS R01 - Richtlijn omgaan met vertrouwelijke informatie en documenten

Medewerkers van PNH en Opdrachtnemers moeten op een juiste wijze omgaan met vertrouwelijke informatie (documenten en gegevens). Dit is mede van groot belang voor de beveiliging van de ICT infrastructuur en de primaire processen van PNH tegen cyber- criminaliteit. Beveiliging van de informatievoorziening en bedienketens in het primair proces, hangt direct samen met de beveiliging van de documentatie betreffende de ICT-infrastructuur.

De vertrouwelijkheid van informatie wordt uitgedrukt in een classificatie. Het classificeren van informatie wordt steeds meer een standaard onderdeel van de professionele werkwijze van alle medewerkers van PNH. De classificatie geeft de aard van de informatie weer en helpt de gebruiker bij het bepalen hoe het document verwerkt moet (of mag) worden. De volgende informatie classificatie houdt PNH aan:

PNH Ongeclassificeerd

Deze informatie is voor iedereen toegankelijk.

PNH Bedrijfsinformatie

Deze informatie is alleen toegankelijk voor diegenen die het nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hiervoor wordt de regel ‘need-to-know’ gehanteerd. Dit principe houdt in dat alleen aan die medewerkers toegang wordt verleend omdat zij het nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

PNH Strikt Vertrouwelijk

Deze informatie dient strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mag alleen op basis van ‘need-to-know’ verstrekt worden. Deze informatie uitwisseling valt buiten de scope voor informatie uitwisseling met Opdrachtnemers.

De projectdocumenten die tussen PNH en een Opdrachtnemer uitgewisseld worden hebben als hoogste classificatie: PNH Bedrijfsinformatie. In de hoofdovereenkomst tussen PNH en een opdrachtnemer zijn eisen opgenomen voor geheimhouding en het vertrouwelijk omgaan met documenten. Voorbeelden, gerelateerd aan cybersecurity, van PNH Bedrijfsinformatie zijn:

- ontwerpdocumenten, constructietekeningen en -berekeningen;

- bediening en beheer handleidingen, veiligheidsinstructies en documentatie;

- configuratiedocumentatie van ICT en ICS/SCADA-systemen;

- datanetwerkschema’s en IP adressen;

- informatie over de ligging van kabels en leidingen;

- informatie over accounts en wachtwoorden.

Hieronder volgen de maatregelen voor opslag, uitwisseling en verwerking van documenten die de classificatie PNH Bedrijfsinformatie hebben:

- PNH Bedrijfsinformatie is alleen op basis van het ‘need-to-know’ principe toegankelijk voor de medewerkers van PNH en de Opdrachtnemer;

- PNH en Opdrachtnemer zijn vanaf het moment van ontvangst van informatie verantwoordelijk om binnen de eigen organisatie de ontsluiting en verwerking van de informatie op de afgesproken werkwijze van ‘need-to-know’ te verzorgen;

- Geprinte exemplaren van verwerkingen van PNH Bedrijfsinformatie dienen in afgesloten kasten bewaard te worden. Bij digitale opslag in de eigen kantooromgeving is versleuteling niet verplicht;

- De uitwisseling van PNH Bedrijfsinformatie mag via de mail onversleuteld tussen PNH en de Opdrachtnemer plaatsvinden. De maximale bestandsgrootte van de mailbijlagen bij PNH is echter 10 MB;

- Grotere bestanden mogen uitgewisseld worden via Pleio, conform bijlage A: Gebruik van Pleio.

Bijlage A bij CS R01

Gebruik van Pleio

De provincie Noord-Holland gebruikt Pleio voor extern samenwerken en bestanden delen. Pleio is door de Rijksoverheid en de Belastingdienst opgezet als platform voor samenwerking en het delen van bestanden voor de overheid. Pleio is de afgelopen jaren sterk verbeterd en uitgebreid. Voor de provincies is er tegenwoordig een gebruiksvriendelijke versie beschikbaar: http://provincies.pleio.nl. Deze voldoet aan de richtlijnen vanuit provincies als het gaat om informatiebeveiliging, met de garantie dat de informatie binnen Nederland blijft. Ook biedt Pleio een app voor het opslaan van bestanden, PleioBox, een veilige variant op de apps van diensten als Dropbox.

Iedere collega kan Pleio direct voor de publieke zaak gebruiken via http://provincies.pleio.nl.

- CS R02 - Richtlijn voor het veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT en ICS/SCADA systemen van PNH

Doelgroep

Medewerkers van de opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan ICT en ICS/SCADA systemen van de Opdrachtgever.

Doel

Deze richtlijn heeft als doel om cybersecurity risico’s te mitigeren ingeval medewerkers van de opdrachtnemer voor het verrichten van beheer- en onderhoudswerkzaamheden apparatuur zoals draagbare media (USB-stick, externe disk, laptop, tablet, DVD’s) moeten koppelen aan de ICT, PLC’s Servers, Routers, Switches, etc. binnen de ICT en ICS/SCADA omgevingen van PNH.

Randvoorwaarden

Medewerkers

Medewerkers van Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan ICT en ICS/SCADA systemen van PNH hebben een bewustwordingstraining voor cybersecurity gevolgd, bij voorkeur toegespitst op SCADA systemen.

Apparatuur

Actieve apparaten

Onder actieve apparaten wordt verstaan: laptops, tablets.

Voor deze apparatuur gelden de volgende maatregelen:

- hardening;

- malwarescanning;

- (interne) firewall;

- encryptie van de interne harddisk(s).

NOOT: Smartphones mogen niet worden ingezet voor beheer en onderhoudswerkzaamheden, aangezien zulke apparatuur niet kan voldoen aan de door PNH gestelde veiligheidseisen.

Passieve apparaten

Onder passieve apparaten worden gegevensdragers en opslagmedia verstaan: DVD’s, USB-sticks en externe disks.

Voor deze apparaten gelden de volgende maatregelen:

- gebruik uitsluitend voor beheer en onderhoud op ICT en ICS/SCADA systemen van PNH

- encryptie van USB-sticks en externe disks

- malwarescanning voorafgaand aan gebruik op ICT en ICS/SCADA systemen

Instructies

Voor het beveiligingsbewust omgaan en het veilig koppelen van apparaten aan de ICT en ICS/SCADA systemen van Opdrachtgever gelden de volgende instructies.

Actieve apparaten

Initiële maatregelen

- Zorg dat het apparaat ‘gehardend’ is. Zie bijlage A.

- Zet encryptie van de disk in het apparaat aan. Zie bijlage A.

- Beveilig de toegang tot het apparaat met een sterk wachtwoord. Zie bijlage A.

- Installeer een malwarescanner.

- Zet de interne firewall aan.

Maatregelen tijdens gebruik

- Gebruik het apparaat uitsluitend voor beheer en onderhoud van ICS/SCADA systemen van PNH.

- Zet mobiel internet (GPRS/4G/5G), WiFi en Bluetooth uit tijdens het gebruik op de objecten van PNH. (koppelingen tussen ICS/SCADA en andere netwerken zijn niet toegestaan)

- Zorg vooraf voor de meest recente updates en patches van het OS van het apparaat.

- Zorg vooraf voor de meest recente updates van de malwarescanner.

- Download geen updates, ook niet voor ICT of ICS/SCADA systemen van PNH, als het apparaat aan ICT of ICS/SCADA systemen van PNH is gekoppeld. Updates en patches voor ICT of ICS/SCADA systemen dienen gedownload te zijn voordat de draagbare media word gekoppeld aan het ICT of ICS/SCADA systeem.

- Check of downloads van ICT of ICS/SCADA-software uit een betrouwbare bron komen door te controleren op de meegeleverde hashcode.

- Download ICT of ICS/SCADA-software uitsluitend via een beveiligde (https) verbinding.

- Check downloads (van ICS/SCADA-software) op malware voordat de downloads ingezet worden binnen de ICT of ICS/SCADA omgeving.

Passieve apparaten (opslagmedia)

- Gebruik opslagmedia voor ICT of ICS/SCADA systemen bij PNH niet voor andere doeleinden.

- Zorg dat de gegevens op USB-sticks en externe harddisks encrypted zijn.

- Scan DVD’s, USB-sticks en externe disks elke keer voordat deze gebruikt gaan worden op malware.

- Vervang een opslagmedium waarop malware is ontdekt voor een nieuw opslagmedium.

Bijlage A bij CS R02

Hardening

Hardening is het verwijderen van overbodige functionaliteit van een apparaat. Vooral het ‘hardenen’ van een Operating System (Microsoft Windows, Linux, iOS, Android) zorgt er voor dat het apparaat minder kwetsbaar is voor besmetting met malware.

Op het internet zijn standaard hardeningsprofielen beschikbaar voor de meeste platformen zie bijv. de ‘Security Benchmarks’ van CIS: http://www.cisecurity.org/

Het uitzetten van Active-X controls en Adobe Flash is een vorm van hardening waarmee de kans op malware besmetting verkleind wordt.

Voor Microsoft platforms kan de Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) een hulpmiddel zijn om ontbrekende security updates of foutieve instellingen van security parameters te kunnen checken. Dit kan en mag alleen ingezet worden wanneer met zekerheid gesteld kan worden dat de inzet hiervan geen risico vormt voor de continuïteit van het systeem.

Encryptie

Voor encryptie dient AES256 versleuteling te worden toegepast.

Sterk wachtwoord

Een sterk wachtwoord voor IA systemen is minimaal 12 karakters lang en bestaat uit een combinatie van Hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen (bijvoorbeeld !, # of &) en mag geen volledig woord of naam zijn.

Malware

Schadelijke software zoals virussen die (ICT of ICS/SCADA-) systemen kunnen besmetten met mogelijk storingen of ongewenste effecten in de bediening als gevolg.

Q&A

Q: Waarom opslagmedium waarop malware is ontdekt vervangen voor een nieuw opslagmedium?

A: Malware wordt steeds intelligenter en is in staat zich zodanig op (de BIOS van) een apparaat te nestelen dat deze er niet meer af te krijgen is.

- CS R03 - Richtlijn voor handelwijze bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde dreiging

Doelgroep

Medewerkers van opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan ICT en ICS/SCADA systemen van Opdrachtgever.

Doel

Deze richtlijn heeft als doel om inzicht te bieden en richting te geven aan de acties die medewerkers van de Opdrachtnemer moeten nemen als er sprake is van een hack of een malwarebesmetting. Tevens zijn richtlijnen opgenomen voor de handelwijze van opdrachtnemer als door PNH is aangegeven dat er sprake is van verhoogde dreiging.

Scenario’s

Deze richtlijn betreft de volgende scenario’s:

- Hack: één of meer ICS/SCADA systemen zijn of worden gehacked

- Malware besmetting: één of meer ICS/SCADA systemen zijn besmet met malware

- Verhoogde dreiging: er is een verhoogde dreiging of een hackaanval op ICS/SCADA systemen van PNH.

Hack

Als het object in beweging is gebracht, zonder dat de bedienaar hier bewust opdracht toe heeft gegeven via het ICS/SCADA systeem, dan is er mogelijk sprake van een cyberaanval op het object. De Opdrachtnemer wordt via een storingsmelding van de bedienaar opgeroepen om ter plaatse te komen.

De monteur van de Opdrachtnemer neemt de volgende stappen:

- Vraag aan de bedienaar wat er precies aan de hand is

(indien het object onverwachte en ‘onbeheersbare’ acties blijft vertonen dan zal de bedienaar het object veiligstellen);

- Controleer mogelijke storingen aan het ICS/SCADA-systeem op de gebruikelijke manier;

- Onderzoek, indien aanwezig, de logs van het betreffende ICS/SCADA systeem dat het object bedient op onregelmatigheden;

- Stel, zo mogelijk, vast dat het niet om een technische storing gaat;

- Rapporteer via het storingsproces de bevindingen terug naar de Opdrachtgever;

- Afhankelijk van de door de monteur gerapporteerde bevindingen kunnen nadere instructies vanuit Opdrachtgever volgen die door de monteur opgevolgd moeten worden om er zeker van te zijn dat het om een hack(poging) gaat;

- Als er daadwerkelijk sprake is van een hack(poging) informeer dan de Storingswachtdienst.

Malware besmetting

Als (bijvoorbeeld tijdens een reguliere onderhoudsbeurt) er een (vermoeden van een) malware besmetting op het object is, dient door de monteur van de Opdrachtnemer de volgende acties te worden genomen:

- Meld een mogelijke malware besmetting op de reguliere manier als het melden van storingen onder vermelding van mogelijk risico op malwarebesmetting en geef alle bevindingen door;

- Het oplosteam van Opdrachtgever zal contact zoeken met de monteur voor afstemming van de uit te voeren acties;

- Wijzig niets aan het systeem als dat voor een veilige werking van het object niet strikt noodzakelijk is;

- Maak, indien de opdrachtgever daarom vraagt conform zijn instructies, een volledige image van de (systeem)software van het betreffende ICS/SCADA systeem / -onderdeel;

- Stel deze image van de (systeem)software ter beschikking aan de opdrachtgever voor nader onderzoek;Wees alert op onverwachte bewegingen / storingen van het object en informeer de bedienaar om hier ook alert op te zijn;

- Indien er (eventueel na onderzoek door de opdrachtgever) sprake blijkt te zijn van malware besmetting, controleer dan (of laat dit door de Opdrachtgever doen) of de backup ook is besmet;

- Indien er sprake is van een malwarebesmetting en de backup blijkt niet geïnfecteerd, zet dan de backup terug op het systeem;

- Als ook de backup besmet is, zorg er dan voor dat de besmette image ‘geschoond’ wordt en zet de geschoonde versie terug. De opdrachtgever kan hier ondersteuning bij bieden;

- Let op dat de juiste parameters zijn ingesteld;

- Meld de storing op de reguliere manier af.

Verhoogde Cyberdreiging

Er is sprake van verhoogde cyberdreiging als blijkt dat er een mogelijke aanval op objecten van PNH op handen is. Er hoeft daarbij nog geen sprake te zijn van een daadwerkelijke hackaanval. Soms worden deze aanvallen aangekondigd door de groepering die deze aanval gaat uitvoeren soms kan deze informatie ook uit andere bronnen zijn verkregen waarbij het minder duidelijk is op welk moment de aanval kan plaatsvinden. Alertheid is daarom geboden.

Indien er sprake is van een verhoogde cyberdreiging dan meldt PNH dit aan Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer wordt via het storingsmeldingsproces op de hoogte gebracht van de verhoogde dreiging.

De Opdrachtnemer neemt de volgende acties:

- De opdrachtnemer neemt naar aanleiding van de storingsmelding contact op met de door de Opdrachtgever aangegeven contractpersoon voor afstemming van uit te voeren acties en het tijdstip waarop deze acties nodig zijn;

- Indien er sprake is van een acute dreiging dan zorgt de Opdrachtnemer er voor dat, afhankelijk van het verzorgingsgebied van de Opdrachtnemer, er voldoende monteurs standby zijn om de objecten in dat verzorgingsgebied te ‘servicen’;

- Indien er daadwerkelijk hacks plaatsvinden dan gelden de stappen onder Hack.

- CS R04 - Richtlijn continuïteitsplan

In geval van omvangrijke storingen is het functioneren van de kritieke ICT en ICS/SCADA systemen geborgd en spoedig herstel na storingen wordt hiermee mogelijk. Het continuïteitsplan beschrijft per object de acties die door de Opdrachtnemer moeten worden uitgevoerd om voorbereid te zijn op het herstel na storingen van systemen.

De scope van het continuïteitsplan omvat alle kritieke ICT en ICS/SCADA systemen en de daarvoor benodigde energie voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het functioneren en veilige werking van het object.

Per object dient een continuïteitsplan te worden opgesteld dat ten minste het volgende omvat:

- Risicoanalyse en afweging

Een risicoanalyse en risicoafweging gebaseerd op de functionele kaders die door de Opdrachtgever zijn meegegeven en de ontwerpkeuzes die door de Opdrachtnemer zijn gemaakt, om de kritieke ICT en ICS/SCADA systemen, applicaties services en de benodigde back-up voorzieningen voor software en de daarvoor benodigde energievoorzieningen in beeld te brengen.

- Overzicht van systemen, applicaties en services en back-up voorzieningen

Een overzicht van alle kritieke ICT en ICS/SCADA systemen, applicaties en services die hersteld of opgestart moeten worden in het geval van uitval van de primaire energie voorzieningen (zoals elektriciteit) of een omvangrijke storing in de ICT of ICS/SCADA systemen.

- Overzicht van alle noodzakelijke systeemdocumentatie

Een overzicht van actuele documentatie die benodigd is om de ICT en ICS/SCADA systemen, applicaties en services te herstellen na een omvangrijke storing. Tot de documentatie behoren ook de benodigde accounts en wachtwoorden voor de onderkende systemen alsmede de documentatie van de nood voorzieningen voor energie en de back-up voorzieningen voor software. De documentatie dient zowel digitaal als in hardcopy op twee fysiek gescheiden locaties bewaard te worden.

- Organisatie en borging continuïteitsbeheer

Een beschrijving van de wijze waarop het beheer en onderhoud van het continuïteitsplan is belegd in de (project)organisatie van de Opdrachtnemer. Tevens dient er een overzicht te zijn van rolhouders, hun bereikbaarheid en vervangers inclusief hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

- Continuïteitsplan

Een beschrijving van situaties waarin het continuïteitsplan wordt geactiveerd door een geautoriseerde functionaris en de wijze van afschaling.

- Periodieke beproeving en onderhoud van het continuïteitsplan

Een beschrijving op welke wijze het continuïteitsplan minimaal jaarlijks wordt beproefd, alsmede een beschrijving van de wijze waarop het continuïteitsplan na iedere activering wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Hierbij dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de werking van back-up en recovery proces voor software alsmede aan de (nood) energievoorzieningen en gerelateerde voorraden hiervan.

- CS R05 - Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden van de verkeersregistratiesystemen

Binnen PNH worden tegenwoordig veel videocamera's ingezet. Het betreft bijvoorbeeld camera's bij kruispunten, tunnels, sluizen en bruggen. Reden voor het gebruik van videocamera's kan zijn het bevorderen van veiligheid van het verkeer, maar ook het op afstand bedienen van bruggen en sluizen. Dergelijke videocamera's zijn meestal gekoppeld aan systemen waarmee beelden kunnen worden vastgelegd. Beelden kunnen persoonsgegevens bevatten. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een videobeeld waarop een kenteken zichtbaar is. Persoonsgegevens moeten conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) beveiligd worden.

Doelgroep

Medewerkers van de Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden verrichten aan camera’s en systemen die camerabeelden opslaan, verwerken of distribueren.

Doel

Deze richtlijn heeft als doel om medewerkers van de Opdrachtnemer bewust te maken van de privacy aspecten wanneer ze in contact komen met camera’s en systemen waarin camerabeelden worden opgeslagen, verwerkt of gedistribueerd en de hieronder beschreven instructies in acht nemen bij het verrichten van hun werkzaamheden.

Randvoorwaarden

Medewerkers

Medewerkers van de Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan ICT en ICS/SCADA systemen van PNH hebben een bewustwordingstraining voor cybersecurity gevolgd waarbinnen ook aandacht is besteed aan het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Voor deze medewerkers geldt verder dat zij strikte geheimhouding in acht nemen en over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken zoals contractueel overeengekomen.

Instructies

Voor het beveiligingsbewust omgaan met camera’s en systemen waarin camerabeelden worden opgeslagen gelden de volgende instructies:

- Alleen geautoriseerde medewerkers van de Opdrachtnemer mogen beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan camera’s en systemen die camerabeelden opslaan;

- De eventueel benodigde en verkregen accounts en wachtwoorden zijn strikt voor persoonlijk gebruik en mogen niet met anderen worden gedeeld. Hieronder vallen de accounts en wachtwoorden en toegangsmiddelen tot ruimten en de toegang tot de systemen binnen de ruimten;

- Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever worden camerabeelden niet vernietigd, verwijderd of verstrekt aan derden of gebruikt voor persoonlijke of bedrijfsdoeleinden;

- Indien bestanden met camerabeelden tijdelijk opgeslagen moeten worden of een kopie gemaakt moet worden voor onderzoeksdoeleinden is zorgvuldige omgang vereist. Er dient hierbij altijd een beveiligingsmaatregel actief te zijn zodat alleen een geautoriseerde medewerker toegang kan verkrijgen tot het bestand met beelden met in achtneming van de vigerende wachtwoord policy. Voorbeeld is dat bestanden op een beveiligde usb-stick of laptop met encryptie van de harde schijf worden opgeslagen en ontsluiting via een wachtwoord plaatsvindt. Standaard dient hierbij AES-256 versleuteling gebruikt te worden;

- Na afronding van de werkzaamheden dient controle plaats te vinden dat er geen onnodige kopieën van bestanden met camerabeelden op eigen apparatuur of media en/of back-ups achterblijft;

- Indien onregelmatigheden worden geconstateerd rondom de inzet, werking en opslag van camerabeelden dient dit direct als beveiligingsincident bij de Opdrachtgever gemeld te worden.

- CS R06 - Richtlijn registratie CI items in een configuration management database

Een actuele configuration management database maakt het de Opdrachtgever mogelijk om proactief cybersecurity kwetsbaarheidsanalyses uit te kunnen voeren en de beheerders te adviseren over maatregelen alsmede het kunnen analyseren van security incidenten of storingen. Derhalve moet de opdrachtgever vanuit een informatievoorzieningsketen benadering kunnen leunen op de kwaliteit van de afzonderlijke configuration management databases die door de afzonderlijke Opdrachtnemers worden opgezet en bijgehouden.

De opdrachtnemer dient in het kader van cybersecurity dan ook ten minste de volgende gegevens van alle configuration items (CI) in de configuratie management database (CMDB) te registreren en actueel te houden:

|  |  | Waarde | Definitie | Schrijfwijze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Type en merk ICT en/of ICS/SCADA apparatuur |  |  |  |
|  | Type |  | Type ICT en/of ICS/SCADA apparatuur |  |
|  | Merk |  | Merk ICT en/of ICS/SCADA apparatuur |  |
|  | Soort ICT/ICS/SCADA |  | Soort ICT/ICS/SCADA | LOV: ICT; ICS; SCADA |
|  | Ordernummer vendor |  |  |  |
| 2 | Producent en Leverancier; |  |  |  |
|  | Producent |  | Overkoepelende naam, waaronder de `Producent` zijn applicaties verkoopt. | Naam van de handelsnaam van de applicatie op de box, zonder juridische bedrijfsvorm of andere toevoegingen. |
|  | Leverancier |  | Leverancier |  |
| 3 | Versie nummer van ICT en/of ICS/SCADA apparatuur |  |  |  |
|  | Versie |  | Versie ICT en/of ICS/SCADA apparatuur |  |
| 4 | Formaat van de apparatuur |  |  |  |
|  | Formaat |  | Lengte, Breedte en Hoogte |  |
| 5 | Type object en locatiegegevens |  |  |  |
|  | Type object |  | Type object | LOV: Brug; Sluis; etc. |
|  | Locatiegegevens |  | Fysiek adres | Naam, Straat, Huisnummer, Postcode, Plaats |
| 6 | Ingezette software en hardware componenten inclusief hun samenhang en configuratie |  |  |  |
|  | Software |  | Naam van de applicatie, zoals uitgegeven door de `Producent`. Indien er zowel een `Volledige naam` als een afkorting bestaat, dient hier de afkorting te worden ingevuld. | Naam van de applicatie op de box. Indien er zowel een `Volledige naam` als een afkorting bestaat, dient hier de afkorting te worden ingevuld. |
|  | Hardware |  | Een specifieke variatie of verdere ontwikkeling van een origineel stuk software. | Zonder voorloop-V, nummers gescheiden door punten. |
|  | Configuratie |  | Relatie "Bestaat uit" en tegenrelatie "Is onderdeel van" |  |
| 7 | Informatie over de back-up voorziening |  |  |  |
|  | Back-up voorziening |  |  |  |
| 8 | Datum laatste back-up en locatie van de back-up |  |  |  |
|  | Datum laatste back-up |  | Datum laatste back-up | ISO 8601 formaat: jjjj-mm-dd |
|  | Locatie van de back-up |  | Fysiek adres | Naam, Straat, Huisnummer, Postcode, Plaats |
| 9 | OS (Operation System), versie OS en Firmware |  |  |  |
|  | OS (Operation System) |  | Naam van de applicatie, zoals uitgegeven door de `Producent`. Indien er zowel een `Volledige naam` als een afkorting bestaat, dient hier de afkorting te worden ingevuld. | Naam van de applicatie op de box. Indien er zowel een `Volledige naam` als een afkorting bestaat, dient hier de afkorting te worden ingevuld. |
|  | Versie OS |  |  |  |
|  | Versie Firmware |  | Versie Firmware |  |
| 10 | Ingezette netwerk en applicatieprotocollen |  |  |  |
|  | Applicatie Protocollen |  |  | LOV: SOAP, JSON, |
| 11 | licentie informatie en verloopdatum licentie |  |  |  |
|  | Verloopdatum licentie |  | De datum, waarop het contract zijn rechtsgeldigheid verliest. | ISO 8601 formaat: jjjj-mm-dd |
| 12 | Escrow documentatie |  |  |  |
|  | Escrow documentatie |  |  |  |
| 13 | Antimalware geïnstalleerd ja/nee |  |  |  |
|  | Antimalware geïnstalleerd |  | Antimalware geïnstalleerd | LOV: Ja; Nee |
| 14 | Welke antimalware applicatie en versie |  |  |  |
|  | Applicatie Naam |  | Relatie Applicatie gebruikt Applicatie (Antimalware) |  |
|  | Applicatie Versie |  | Relatie Applicatie gebruikt Applicatie (Antimalware) |  |
| 15 | Netwerkoverzichten fysieke en logisch en IP-plan; |  |  |  |
|  | Fysiek Netwerkoverzicht |  | Fysiek Netwerkoverzicht |  |
|  | Logisch netwerkoverzicht |  | Logisch netwerkoverzicht |  |
|  | IP-plan |  | IP-plan: bijvoorbeeld - … switch poort - Hostname … - Onderdeelcodering Project - Systeem Functie (bv handheld) - Source IP adres - Netwerk (bv 10.117.160.0) - Subnetmask (bv 255.255.255.224) - Default Gateway (bv 10.117.160.1) - Source VLAN nummer (bv 550) - Source type (bv INTERCOM) - Ring (bv GELDW R6) - Source VPN - VLAN overzicht (bv 550, DATA,) |  |
| 16 | IP- en MAC-adres, DNS en hostnaam |  |  |  |
|  | IP-adres |  | IP-adres |  |
|  | MAC-adres |  | Mac-adres |  |
|  | DNS |  | Domain Name Server Relatie "Gebruikt Server" |  |
|  | Hostnaam |  | Hostnaam |  |
| 17 | Documentatie patch procedure |  |  |  |
|  | Patch documentatie |  |  |  |
| 18 | Datum laatste patch en versie |  |  |  |
|  | Datum |  | Patch documentatie datum | ISO 8601 formaat: jjjj-mm-dd |
|  | Versie |  | Patch versie |  |
| 19 | Vervangingsinstructie en/of –procedure voor apparaat |  |  |  |
|  | Vervangingsinstructie en/of –procedure voor apparaat; |  |  |  |
| 20 | Identificatie en verwijzing naar vindplaats gebruikers, beheer en onderhoudsdocumentatie |  |  |  |
|  | Identificatie |  |  |  |
|  | Verwijzing naar vindplaats gebruikers, beheer en onderhoudsdocumentatie |  | Verwijzing naar vindplaats gebruikers-, beheer- en onderhoudsdocumentatie |  |
| 21 | Datum laatst gewijzigd en door wie |  |  |  |
|  | Updated |  | Laatst gewijzigd datum | ISO 8601 formaat: jjjj-mm-dd |
|  | Persoon |  | Laatst gewijzigd door | Achternaam, Voornaam tussenvoegsel |

Deze gegevens dienen conform de contractueel overeengekomen informatieleveringen in excel formaat aangeleverd te worden.

Definitie Configuration Item (CI): een component deel uitmakende van of direct gerelateerd aan de ICT of ICS/SCADA zoals documentatie.

- CS R07 - Richtlijn logging

Logging is vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) vereist en hierbij ligt meer de nadruk op het vastleggen van de gebruikershandelingen binnen applicaties. Dit moet men ook meer zien als logging vanuit de auditbehoefte. De logvereisten die vanuit de BIO afgeleid en vertaald zijn, staan beschreven in paragraaf 2.6 van de Cybersecurity Implementatierichtlijn PNH.

De eisen en diepgang aan logging worden zwaarder naarmate het belang hoger wordt. Zo is loginformatie vanuit de verschillende ICT en ICS/SCADA systemen van essentieel belang om zicht te hebben op de beschikbaarheid en integriteit van deze apparaten. De focus op logging binnen de ICS/SCADA ligt meer op het systeemgedrag en -activiteiten. Is het systeem beschikbaar, werkt het systeem of component nog integer en is er een storing of onderhoud nodig etc.

Het doel dat wordt nagestreefd met het loggen van IA systemen heeft dan ook meer betrekking op het waarborgen van de beschikbaarheid en de integriteit van de ICS/SCADA systemen door:

- Het verzamelen, analyseren en reageren op status info van de ICT en ISC/SCADA deelsystemen binnen de IA.

- Het ontdekken van menselijke fouten of systeem fouten, zoals fouten bij de bediening, maar ook het ontdekken van indringers in systemen.

- Het ontdekken van corruptie van data of programmatuur

- Het ondersteunen van onderzoek na een incident

Om de doelstelling van logging van ICS/SCADA systemen vorm te geven dienen de volgende maatregelen uitgevoerd te worden.

- Een syslog server inrichten die de syslog events verzameld en toegankelijk maakt voor analysedoeleinden en automatische waarschuwingen.

- De syslogserver dient voorzien te worden van malware protectie, hardening, logging van de activiteiten op de server zelf (toegang, config/systeemaanpassingen en kopieer acties).

- De syslog server dient de syslog data te kunnen forwarden naar een SIEM oplossing van PNH (indien aanwezig). Voor de benodigde netwerkverbinding dienen de aansluitvoorwaarden van PNH in acht te worden genomen.

- De syslogserver en syslog database is alleen toegankelijk voor geautoriseerden.

- De syslog database kan niet gewijzigd of vernietigd worden door beheerders.

- Het openen van een nieuw logbestand maar ook het verwijderen ervan dient te worden gelogd.

- De bewaartermijn van de syslog database moet instelbaar zijn met een minimum van 3 maanden.

- Op aangeven van Opdrachtgever wordt de syslog database langer bewaard.

- De syslog database dient zodanig ingericht te worden dat deze via het datacommunicatienetwerk van PNH toegankelijk is voor toekomstige  Security Operations Center diensten (indien aanwezig).

- De ICT en ICS/SCADA systemen die ingezet worden voor het Systeem/Bedien concept dienen de syslog gebeurtenissen door te geven aan de syslogserver voor vastlegging in de syslog database.

- Het ICT of ICS/SCADA deelsysteem binnen de IA dat de logregel veroorzaakt staat vaak niet in de logregel zelf, in dat geval moet de syslog server deze toevoegen aan de opgenomen logregel.

- Om meldingen goed te kunnen correleren is het essentieel dat tijdsynchronisatie (NTP) is ingericht. Niet alleen de logserver dient te worden geconfigureerd op een tijdserver, maar ook alle aangesloten componenten zoals PLC’s welke logregels genereren op de logserver.

- Indien mogelijk dient Transport Layer Security (TLS) via TCP op poort 6514 gebruikt te worden (RFC 5425). Indien dit niet mogelijk is omdat de gebruikte apparatuur dit niet ondersteund, kan gebruik gemaakt worden van UDP port 514 voor transmissie naar de logserver.

- Voor zover de ICT en ICS/SCADA systeemcomponenten hierin voorzien dienen de volgende events aangeleverd te worden aan de syslogserver:

| Event: | Omschrijving: |
| --- | --- |
| Log In | Succesvolle login (lokaal of op afstand) |
| Manual Log Out | Gebruiker logt zelf uit |
| Timed Log Out | Uitloggen door voor-ingestelde tijd (time-out) |
| Value Forcing | Handmatig aangepaste waarde (overschrijving) |
| Configuration Access | Download van de PLC configuratie naar datadrager |
| Configuration Change | Upload van de PLC configuratie naar de PLC |
| Firmware Change | Nieuwe firmware installatie op de PLC |
| ID/Password Creation or Modification | Creatie of modificatie van een gebruiker of wachtwoord |
| ID/Password Deletion | Wissen van een gebruiker en wachtwoord in de PLC |
| Audit Log Access | Toegang tot de logbestanden in de PLC |
| Time/Date Change | Datum/Tijd aanpassing van de PLC |
| Unsuccessful Login Attempt | Onjuiste inlog poging op de PLC |
| Reboot | Herstart van de PLC |
| Attempted Use of Unauthorized Configuration Software | Ongeautoriseerde poging tot toegang van de PLC configuratie |
| Invalid Configuration or Firmware Download | Ongeldige configuratie of firmware download |
| Unauthorized Configuration or Firmware File | Ongeautoriseerde configuratie of firmware bestand |
| Unexpected Time Signal Out of Tolerance | Onverwachte tijd/datum wijziging |
| Invalid Field Hardware Changes | Ongeldige hardware aangesloten |

Formaat syslog.

<timestamp> <IP> <Host> <facility> <Severity level> <message>

Voorbeeld:

<Oct 14 2015 22:09:12> <10.1.2.40> <123> <auth> <Alert> <Attempted Use of Unauthorized Configuration Software>

waarbij:

<timestamp>  bij default tijd in het formaat ‘date "+%b %d %Y %H:%M:%S"’, zoals hierboven.

<IP> IP adres van het device, bijvoorbeeld 10.1.2.40

<Host> hostnaam of ID van het busdevice, in dit voorbeeld “123” in geval van een computer de hostnaam van de computer.

<facility> soort log gebeurtenis, bijvoorbeeld: kern, user, auth, syslog

<Severity level> bijvoorbeeld Emergency, Alert, Critical, Error, Warning

<message> het syslog bericht, bijvoorbeeld: Attempted Use of Unauthorized Configuration Software

- Bijlage A:	 Wachtwoord Richtlijn

Er is een wachtwoordbeleid geïmplementeerd voor de ICS/SCADA systemen. Eindgebruikers en beheerders leven dit wachtwoordbeleid na. De “factsheet wachtwoorden” maakt integraal onderdeel uit van de Wachtwoord Richtlijn.

De eisen aan een wachtwoord zijn als volgt:

- Lengte: wachtwoorden bestaan minimaal uit 12 karakters voor gebruikers en minimaal 15 karakters voor beheerders;

- Sterkte: wachtwoorden moeten minimaal bestaan uit een combinatie van cijfers, hoofd- en kleine letters en vreemde tekens (b.v. #, @, $, %,…);

- Hergebruik van hetzelfde wachtwoord op vervangingsmomenten is niet toegestaan;

- De standaard/default account en wachtwoord wordt uitgeschakeld of na eerste gebruik tijdens installatie gewijzigd;

- Na de initiële installatie van een IA- of ICT-component mag er geen default account/wachtwoordcombinaties meer aanwezig zijn in de component.

Voor de hieronder genoemde accounttypen dient de standaard fabrieksaccount met bijbehorend wachtwoord altijd gewijzigd te worden door een persoonlijk account en wachtwoord. Tevens dient voor de onderkende accounttypen de aangegeven duur voor wachtwoordvervanging alsmede de wachtwoordlengte aangehouden te worden. Bij (legacy) systemen en procestoepassingen waar dit niet mogelijk is, moet een risico-inschatting worden gemaakt en compenserende maatregelen worden getroffen. De afwijkingen worden  gedocumenteerd.

Onderkend worden de volgende typen accounts voor ICS/SCADA met  bijbehorende eisen:

Standaardaccount fabrikant: Standaard accounts en -wachtwoorden die toegepast worden in ICT-producten van fabrikanten worden gewijzigd.

Alle accounts dienen in een onderstaande account-type te worden ingedeeld en te voldoen aan de eisen die aan het betreffende type account gesteld worden:

SCADA-Operatoraccount
Een persoonlijk account dat wordt gebruikt voor de bediening van SCADA systemen
Soort: persoonsgebonden (terug te herleiden naar een individu)
Wachtwoord vervanging: 180 dagen
Wachtwoordlengte: min. 12 karakters

SCADA-applicatiebeheeraccount
Een persoonlijk account dat wordt gebruikt om de applicatie op het SCADA systemen te beheren
Soort: persoonsgebonden (terug te herleiden naar een individu)
Wachtwoord vervanging: 90 dagen
Wachtwoordlengte: min. 15 karakters

SCADA-Systeemaccount (service/applicatie account)
Een account dat ervoor zorg draagt dat een applicatie zonder menselijke interventie applicatieopdrachten kan uitvoeren onder speciale rechten.
Soort: service
Wachtwoord vervanging: 365 dagen
Wachtwoordlengte: min. 15 karakters

SCADA-Administratoraccount
Een persoonlijk account dat op de systemen volledig beheer heeft d.m.v. administrator rechten.
Soort: persoonsgebonden (terug te herleiden naar een individu)
Wachtwoord vervanging: 90 dagen
Wachtwoordlengte: min. 15 karakters