## CS
CYBERSECURITY IMPLEMENTATIERICHTLIJN PROVINCIE NOORD-HOLLAND
LEGENDA | Niveau 1 = 111 maatregelen
|  | Niveau | Voldoet (ja/nee) | Bevinding | Prioriteit
FYSIEKE TOEGANG (FT): -Toegangsbeheer (FTT); -Organisatorisch (FTO); -Bouwkundig (FTB); -Compartimentering / Meeneem (FTC/M); -Elektronisch (FTE); -Alarmering (FTAL); -Reactie (FTR); |  | Niveau | Voldoet (ja/nee) | Bevinding | Prioriteit
FTT1 | Toegang middels een fysieke sleutel | 1-2
FTT2 | Toegang middels Rijkspas Kantoor installatienormen | 3
FTO1 | Standaard maatregelen + voorlichting over preventie + uitleg over het systeem | 1-2
FTO2 | Als O1 + specifieke maatregelen opnemen in beveiligingsplan | 3
FTB1 | Hang- en sluitwerk met een inbraakwerendheid van 3 minuten volgens BRL3104 of klasse 2 NEN5096 | 1-2
FTB2 | Als B1 met inbraakwerendheid van 5 minuten. Alternatief: rolluiken, traliewerk, inbraakwerende beglazing | 3
FTC/M1 | Inbraakwerende kast/safe volgens VGW kwalificaties. Of M1 door verankeren, verplaatsen. Of bouwkundig compartiment C1. Alles met inbraakvertraging van 3 minuten | 1-2
FTC/M2 | Inbraakwerende kast/safe volgens VGW kwalificaties. Of M2 door slagvaste vitrines, rolluiken e.d. Of bouwkundig compartiment C2. Alles met inbraakvertraging van 5 minuten | 3
FTE1 | Inbraakalarminstallatie. Grade 2 /NCP 2 | 1-2
FTE2 | Inbraakalarminstallatie met ruimtelijk werkende anti-masking detectoren. Grade 2 / NCP 2 | 3
FTAL0 | Optische en/of akoestische alarmgever en/ of alarmtransmissie naar (mobiele) telefoon | 1
FTAL1 | Alarmtransmissiesysteem niveau AL1 volgens NEN EN 50136-1-1 naar een PAC | 2
FTAL2 | Alarmtransmissiesysteem niveau AL2 volgens NEN EN 50136-1-2 naar een PAC | 3
FTR0 | Alarmopvolging door sleutelhouder na melding naar (mobiele) telefoon telefoon | 1
FTR1 | Alarmopvolging door PAC naar de sleutelhouder(s) | 2
FTR2 | Alarmopvolging door PAC naar een erkende Particuliere Bewakingsdienst | 3
LOGISCHE TOEGANG (LT): -Mens (LTM); -Procedures&Organisatie (LTPO); -Techniek (LTT) |  | Niveau | Voldoet (ja/nee) | Bevinding | Prioriteit
LTM1 | Voor bewustwording, gedragsregels en training van, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zowel van PNH als die van Opdrachtnemer wordt verwezen naar de maatregelenset “bewustwording en training” | 1-3
LTPO1 | De Opdrachtgever heeft het recht om controles uit te voeren op de naleving van het logische toegangsproces door de Opdrachtnemer. | 1-3
LTPO2 | Er dient erop toe te worden gezien dat: | 1-3
• de toegang voor de bestuurders tot ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-systemen uitsluitend op basis van het ‘need to have’ principe plaatsvindt;
• de toewijzing en het gebruik van privileges van administrators en systeembeheerders beperkt dienen te blijven tot het noodzakelijke;
• fysieke toegang tot objecten en ruimten waar zich informatie, software en andere bedrijfsmiddelen (o.a. apparatuur) bevinden, alsmede de logische toegang tot systemen, uitsluitend toegestaan wordt voor personen die hiertoe geautoriseerd zijn;
• bij misbruik van accounts en autorisaties dienen disciplinaire maatregelen te worden genomen.
LTPO3 | De toegangsrechten van alle medewerkers (bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel) dient jaarlijks beoordeeld en geactualiseerd te worden in een formeel proces. | 1-3
LTPO4 | De lokale logische toegang voor medewerkers tot de PNH infrastructuur, ICT, ICS/SCADA systemen en objectnetwerken dient bij de hiertoe verantwoordelijk gestelde en gemandateerde lijnmanager aangevraagd en goedgekeurd te worden. | 1-3
LTPO5 | Bij remote toegang om beheeractiviteiten uit te voeren dient gebruik gemaakt te worden van de diensten die PNH hiervoor beschikbaar stelt. | 1-3
LTPO6 | De logische toegang dient afhankelijk van de classificatie van het object als volgt te worden ingevuld: | 1-2
• Lokaal bediening en beheer – minimaal een user-id en wachtwoord combinatie met navolging van de wachtwoordrichtlijn
• Remote toegang voor bediening en beheer - ‘two factor’ authenticatie
LTPO7 | De logische toegang dient afhankelijk van de classificatie van het object als volgt te worden ingevuld: | 3
• Lokaal bediening en beheer – ‘two-factor’ authenticatie (‘bezit’ plus ‘kennis’) met navolging van de wachtwoordrichtlijn
• Remote toegang voor bediening en beheer - ‘two factor’ authenticatie
LTPO9 | Er dient een geborgde procedure te bestaan die de toewijzing en verspreiding van authenticatiemiddelen aan bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel regelt alsmede het innemen daarvan bij functiewisseling of vertrek (in-, door- en uitstroming). In deze procedure dient ook de voorgeschreven handelingen bij verlies, diefstal dan wel beschadiging te worden opgenomen. | 1-3
LTT1 | De logische toegang tot informatiesystemen en netwerk dient plaats te vinden na het succesvol doorlopen van het identificatie, authenticatie en autorisatieproces (IAA), waarbij de IAA- gegevens voor zover haalbaar in versleutelde vorm worden uitgewisseld en opgeslagen. | 1-3
LTT2 | De toegang tot ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-systemen is geblokkeerd, tenzij het expliciet is toegestaan. | 1-3
LTT3 | Voor bedienaars en beheerders en systemen worden unieke ID’s gehanteerd zodat uitgevoerde handelingen terug te leiden zijn tot een persoon of systeem. | 1-3
BEVEILIGINGS INCIDENTEN EN INCIDENT RESPONS (BIR) -Mens (BIRM); -Procedures&Organisatie (BIRPO); -Techniek (BIRT) |  | Niveau | Voldoet (ja/nee) | Bevinding | Prioriteit
BIRM1 | Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zowel van PNH als die van Opdrachtnemer wordt verwezen naar de maatregelenset “bewustwording en training”. | 1-3
BIRPO1 | Er dient een geborgde procedure te bestaan die regelt dat bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zowel van PNH als die van externe partijen security incidenten en zwakke plekken in de beveiliging zo snel mogelijk melden bij de daartoe ingerichte meldpunten. Van bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zowel van PNH als die van externe partijen moet worden geëist dat zij alle security incidenten, verdachte of zwakke plekken in systemen of diensten registreren en rapporteren aan de Objectverantwoordelijke/-beheerder. | 1-3
BIRPO2 | Er is een Incident Manager benoemd en bijbehorende verantwoordelijkheden voor Cybersecurity zijn vastgesteld. | 1-3
BIRPO3 | Er bestaat een geborgde procedure voor de reactie op en eventuele escalatie van security incidenten. De security incidenten worden vastgelegd, gerapporteerd, gerouteerd, geanalyseerd, gekwantificeerd en afgewikkeld in relatie tot het betrouwbaarheidsniveau en de ernst van de storing. Welke rolhouders aanspreekbaar zijn inzake storingen, security incidenten en zwakke plekken. De verantwoordelijkheden en incidentenprocedure moet gecommuniceerd worden naar de bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zowel van PNH als die van externe partijen. | 1-3
BIRPO4 | De Opdrachtnemer draagt zorg voor aansluiting en borging van het eigen incidentmanagementproces op die van PNH. | 3
BIRPO5 | Voor het afhandelen van urgente en niet-standaard security incidenten (bijv. bij computervirusinfecties en aanvallen via publieke netwerken zoals internet) wordt de Incidentmanager van PNH ingeschakeld. | 1-3
BIRPO6 | Er dient een geborgde procedure te bestaan voor incidentrespons ingeval van incidenten en calamiteiten. | 2
BIRPO7 | Jaarlijks dienen de incident responseplannen beproefd te worden aan de hand van een actueel oefenplan om te bewerkstelligen dat ze doeltreffend blijven. Onderdeel van incidentresponse is het testen van de noodbediening. | 3
BIRPT1 | De ingebouwde beveiligingsfuncties, controlemechanismen en waarschuwingen die systemen genereren dienen geactiveerd en benut te worden voor registratie en rapportage van beveiligingsincidenten. | 1-3
NETWERK KOPPELINGEN (NK) -Mens (NKM); -Procedures&Organisatie (NKPO); -Techniek (NKT) |  | Niveau | Voldoet (ja/nee) | Bevinding | Prioriteit
NKM1 | Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zowel van PNH als die van Opdrachtnemer wordt verwezen naar de maatregelenset “bewustwording en training”. | 1-3
NKPO1 | Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat alle netwerkkoppelingen met het lokale objectnetwerk strikt en uitsluitend plaatsvinden via beveiligde netwerkvoorzieningen en dat ondersteunende ICT worden afgestemd en afgenomen van PNH. Rechtstreekse toegang tot ICS/SCADA-systemen vanuit een publiek netwerk - waaronder het gebruik van internet en e-mail - is verboden. | 1-3
NKPO2 | Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat bij netwerkkoppelingen tussen het object en de netwerken van PNH de aansluitvoorwaarden van PNH in acht worden genomen. Voor remote toegang is de Objecteigenaar eindverantwoordelijk. | 3
NKPO3 | Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat bij renovatie en nieuwbouw van lokale objectdatanetwerken afstemming plaatsvindt met PNH voor beoordeling en aansluiting van de lokale objectdatanetwerken aan de netwerkvoorzieningen van PNH inclusief security. | 1-3
NKPO4 | Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat het aantal data netwerkkoppelingen tussen ICS/SCADA systemen en andere datanetwerken beperkt blijft tot alleen de functioneel noodzakelijke, waarbij de koppeling een passende vorm van beveiliging kent en geen onacceptabele risico’s oplevert voor het object en PNH. Voor elke koppeling is een risicoanalyse en afweging gemaakt. | 1-3
NKPO5 | Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat het lokale objectdatanetwerk gehardend is door niet noodzakelijke netwerkservices uit te zetten (voor hardening zie ‘Maatregelen bescherming tegen malware, hardening en patching’). | 1-3
NKPO6 | Het koppelen van mobiele apparatuur van derden of removable media aan lokale ICS/SCADA systemen, lokale objectdatanetwerken of het PNH datanetwerk dient plaats te vinden na autorisatie van de hiertoe aangewezen en gemandateerde functionaris aan de kant van Opdrachtnemer. | 1-3
NKPO7 | Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid van de actuele configuratiegegevens van de lokale objectnetwerken door middel van een Configuration Management Database (CMDB). | 3
NKPO8 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een geborgde procedure die aanhaakt en opvolging geeft aan geregistreerde datanetwerkincidentmeldingen vanuit PNH. | 1-3
NKT1 | Wanneer configuratie van ICS/SCADA-systemen op afstand plaatsvindt, dient dit altijd over beveiligde verbindingen plaats te vinden. Het gebruik van onveilige communicatieprotocollen zoals FTP, Telnet, VNC en RDP dient vermeden te worden. Indien dit niet haalbaar is, mogen deze enkel gemotiveerd worden ingezet wanneer een additioneel encryptiekanaal wordt toegepast (zoals SSL, TLS of IPSEC). | 1-3
NKT2 | ICS/SCADA en de ondersteunende systemen en besloten (lokale) objectnetwerken mogen geen directe verbindingen hebben met kantoornetwerken. | 1-3
MALWARE, HARDENING en PATCHING (MHP) -Mens (MHPM); -Procedures&Organisatie (MHPPO); -Techniek (MHPT) |  | Niveau | Voldoet (ja/nee) | Bevinding | Prioriteit
MHPM1 | Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zowel van PNH als die van Opdrachtnemer wordt verwezen naar de maatregelenset “bewustwording en training”. | 1-3
MHPPO1 | Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure en voorzieningen te beschikken voor detectie van en preventie tegen malware waarbij de anti-malware software en signature updates dagelijks dienen plaats te vinden. | 1-3
MHPPO2 | Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure te beschikken voor het (laten) hardenen van ICS/SCADA en overige ondersteunde ICT-systemen en datanetwerkelementen door: | 1-3
• niet noodzakelijke datanetwerkservices uit te zetten;
• het verwijderen (patchen) van bekende kwetsbaarheden;
• alle poorten die niet nodig zijn te deactiveren/blokkeren;
• alle default “access points” te verwijderen;
• De default accounts uit te schakelen conform het wachtwoord policy;
• Indien beschikbaar gebruik te maken van de security opties van leveranciers.
MHPPO3 | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat zijn ICT systemen, die gekoppeld worden aan de ICT en IA van Opdrachtgever voorzien zijn van alle recente beveiligingsupdates en patches. Toelichting: betreft de eigen laptops/ systemen waarmee OH-monteur koppelt aan PNH-systemen | 1-3
MHPPO4 | De Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure te beschikken waarmee tijdig gereageerd kan worden op technische kwetsbaarheden van de in gebruik zijnde ICS/SCADA en ondersteunende ICT-systemen en netwerken. Toelichting: volgen van de berichtgeving van de leverancier en NCSC feeds over nieuwe kwetsbaarheden | 1-3
MHPPO5 | Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure te beschikken voor patching waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken rolhouders zijn beschreven inclusief de van toepassing zijn doorlooptijden. | 1-3
MHPPO6 | Bij patches en anti-virusupdates, die vanaf Internet worden gedownload, wordt gecontroleerd dat met de juiste Internetsite contact is gelegd en/of wordt het gebruik van digitale handtekeningen geverifieerd met gebruik van een betrouwbare certificate authority. | 3
MHPPO7 | Indien patches om bepaalde redenen bewust niet worden doorgevoerd, dient deze afweging schriftelijk te worden vastgelegd voorzien van een risicoafweging. | 3
MHPPO8 | Opdrachtnemer dient te beschikken over een herstelplan na een besmetting met malware, waaronder alle nodige voorzieningen voor back-up, kopieën van gegevens en programmatuur evenals herstelmaatregelen. | 1-3
MHPPO9 | Voor zover technisch te scannen dienen zowel intern ontworpen als ingekochte systemen en applicaties jaarlijks op fouten in code, malware of generieke beveiligingskwetsbaarheden te worden gescand. | 3
MHPPO10 | Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat gegevensdragers, beheer- en onderhoudsapparatuur altijd vooraf op malware gecontroleerd worden voordat deze worden gekoppeld aan ICS/SCADA of overige ondersteunende ICT-systemen en lokale objectdatanetwerken. | 1-3
MHPT1 | Indien mogelijk dienen ICS/SCADA-systemen zodanig (her)geconfigureerd te worden dat auto-run van USB-tokens, USB harde schijven, mounted network shares of andere removable media niet wordt toegestaan. | 1-3
MHPT2 | Antimalware voorzieningen moeten in afstemming met PNH ingezet worden. | 1-3
LOGGING en MONITORING (LM) -Mens (LMM); -Procedures&Organisatie (LMPO); -Techniek (LMT) |  | Niveau | Voldoet (ja/nee) | Bevinding | Prioriteit
LMM1 | Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zowel van PNH als die van Opdrachtnemer wordt verwezen naar de maatregelenset “bewustwording en training”. | 1-3
LMPO1 | De handelingen van medewerkers, beheerders, meldingen vanuit systemen en eventlogs dienen te worden vastgelegd in auditlogbestanden waarbij een logregel minimaal de volgende gegevens bevat: | 1-3
• de gebeurtenis zelf;
• een tot een natuurlijk persoon herleidbare gebruikersnaam of een (systeem)-ID
• het object waarop de handeling werd uitgevoerd
• het resultaat van de handeling
• de datum en het tijdstip van de gebeurtenis
• optioneel de identiteit van het werkstation of de locatie
• een doorlopende en unieke nummering per logregel
LMPO2 | Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet er op toe dat: | 1-3
• de loggegevens in een apart bestand worden weggeschreven en opgeslagen die alleen toegankelijk is voor speciaal hiertoe geautoriseerd personeel;
• de logbestanden van ICS/SCADA, beveiliging en ondersteunende ICT-systemen en –netwerkelementen beschermd worden voor verlies of wijziging;
• van systemen met logvoorzieningen de logbestanden drie maanden bewaard worden; toelichting: besmetting gaat mogelijk langer terug dan 10 dagen
• loggegevens die gebruikt zijn voor incidentonderzoeken conform de bewaartermijnen die de (feiten)onderzoekers aangeven langer worden bewaard.
LMPO3 | Voor de levering van logbestanden aan derden dient de PNH Objectverantwoordelijke expliciet toestemming te verlenen. Toelichting: logbestanden brengen in kaart hoe het PNH systeem in elkaar zit, en waar de kwetsbaarheden zitten | 1-3
LMPO4 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een geborgde procedure die opvolging geeft aan meldingen uit de logging en monitoringsvoorzieningen en proces vanuit PNH | 1-3
LMPO5 | Opdrachtnemer heeft de afhankelijkheid van de geautomatiseerde gegevensoverdrachten tussen het ICS/SCADA en gekoppelde ICTcomponenten in kaart gebracht. Een geborgde procedure is aanwezig voor het bewaken dat alle benodigde gegevens op tijd worden overgedragen en dat hierin geen fouten ontstaan. | 3
LMT1 | Logfiles van ICS/SCADA, beveiliging en ondersteunende ICT-systemen en- netwerkelementen dienen in CSV-formaat opgeleverd te kunnen worden. | 1-3
LMT2 | In een logregel worden in geen geval gevoelige gegevens opgenomen. Dit betreft onder meer gegevens waarmee de beveiliging doorbroken kan worden zoals wachtwoorden, inbelnummers, e.d. | 1-3
LMT3 | Het overschrijven of verwijderen van logregels- en bestanden wordt gelogd in een nieuw aangelegde log. | 1-3
LMT4 | De loginstellingen en -bestanden worden zodanig beschermd dat deze niet gewijzigd of gewist kunnen worden door ongeautoriseerden. | 1-3
LMT5 | Voor kritieke ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-systemen moet in afstemming met en op verzoek van PNH beveiligingsspecifieke logsystemen worden ingezet. | 3
BEWUSTWORDING en TRAINING (BT) -Medewerker (BTME); -Manager (BTMA) |  | Niveau | Voldoet (ja/nee) | Bevinding | Prioriteit
BTME1 | Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zijn verplicht om de door Opdrachtgever aangegeven en beschikbaar gestelde periodieke Cybersecurity cursussen, trainingen, ELearning modulen te volgen en hiernaar te handelen. | 1-3
BTME2 | Iedere medewerker is zich bewust van de voor hem/haar van toepassing zijnde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor beveiliging en weet dat gebruikers- en systeemactiviteiten worden gelogd. | 1-3
BTME3 | Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel nemen de Cybersecurity beveiligingsinstructies strikt in acht en zijn verantwoordelijk voor hun aandeel in de beveiliging van het object. | 1-3
BTME4 | Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel doen aan sociale controle, spreken elkaar aan op ontoelaatbaar en risicovol gedrag en bespreken geconstateerde onregelmatigheden in het periodieke werkoverleg met het eigen management/Objectbeheerder. | 1-3
BTME5 | Bij het constateren van een security incident dient Opdrachtnemer, bedienaar, beheerder en overig ondersteunend personeel dit direct als een security incident te melden bij de verantwoordelijke objecteigenaar/ -beheerder. Er is sprake van een security incident bij het manifest worden van een (dreigend of reeds opgetreden) security risico als gevolg van een (mogelijke) overtreding van het Cybersecurity beleid of onregelmatigheid. Voorbeelden van security incidenten zijn: | 1-3
| - verlies van dienst, apparatuur of voorzieningen; | 1-3
| - systeemstoringen of overbelasting; | 1-3
| - menselijke fouten die leiden tot functionele verstoring of uitval van systemen; | 1-3
| - inbreuk op fysieke en logische beveiligingsvoorzieningen van het object; | 1-3
| - inbreuk op de bediening en beheer; | 1-3
| - ongeautoriseerde systeemwijzingen; | 1-3
| - niet-naleving van beleid of gedragsregels; | 1-3
| - virusmeldingen; | 1-3
| - verlies of diefstal van bedrijfsmiddelen; | 1-3
| - oneigenlijk gebruik van bevoegdheden; - vandalisme, moedwillige beschadiging. | 1-3
BTME6 | Afwijkend systeemgedrag kan een aanwijzing zijn voor een aanval op de beveiliging of voor een daadwerkelijk beveiligingslek en behoort daarom altijd direct te worden gerapporteerd als een beveiligingsincident en gemeld aan de Objectverantwoordelijke/-beheerder. | 1-3
BTME7 | Opdrachtnemer, Bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel moeten bij het constateren van eventuele onregelmatigheden dan wel onveilige situaties die handelingen verrichten of maatregelen treffen die verdere uitbreiding van het incident kunnen voorkomen dan wel de schade beperken. | 1-3
BTME8 | Bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel gaan zorgvuldig om met de verstrekte persoonsgebonden fysieke toegangmiddelen voor het object en de (systeem, bedien, technische) ruimten hierbinnen en delen deze niet met collega’s. | 1-3
BTME9 | Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel creëren geen eigen netwerkkoppelingen op het object en melden dit als een beveiligingsincident als er een zelf aangelegde netwerkkoppeling wordt geconstateerd. | 1-3
BTME10 | Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel nemen de wachtwoordrichtlijn voor de logische toegang tot ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-systemen in acht. | 1-3
BTME11 | Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel koppelen geen mobiele apparatuur of removable media aan de ICS/SCADA, overige ondersteunende ICT-systemen en object netwerken. Uitgezonderd zijn de beheerders die dit alleen na autorisatie van de hiertoe gemandateerde functionaris en uitgevoerde actuele malwarecontrole van apparatuur/media mogen doen. | 1-3
BTME12 | Voor Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel is toegang tot internet en het gebruik van email vanaf ICS/SCADA en overige daaraan ondersteunende ICT-systemen strikt verboden. | 1-3
BTME13 | Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel mogen de beschikbaar gestelde toegangsmiddelen (tokens, pasjes) tot ICS/SCADA en ondersteunende systemen en –netwerken alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze ontworpen zijn. Hierbij mogen de getroffen beveiligingsmaatregelen niet omzeild worden. | 1-3
BTME14 | Bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel houden hun accountgegevens strikt geheim; zij gebruiken hun account en uitgegeven autorisaties alleen zelf en staan niet toe dat anderen onder hun account kunnen inloggen. Handelingen zijn altijd te herleiden naar de voor dat account geautoriseerde persoon. | 1-3
BTME15 | Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel dienen op ICS/SCADA en de overige ondersteunende ICT systemen en –netwerken de standaard/default/fabrieks accounts en/of wachtwoorden bij ingebruikname te wijzigen conform de wachtwoordrichtlijn van PNH. | 1-3
BTME16 | Bij het constateren van onregelmatigheden in de logische toegang tot ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-systemen dient Opdrachtnemer dit onverwijld als een beveiligingsincident te melden bij de Objectverantwoordelijke/-beheerder. | 1-3
BTME17 | Ongeautoriseerd aan- of afkoppelen van removable apparatuur of usbsticks aan het netwerk of ICS/SCADA systemen is strikt verboden. | 1-3
BTME18 | Alleen geautoriseerde medewerkers/beheerders mogen systemen die voorzien zijn van de laatste security updates, patches en actuele viruscontroleprogrammatuur koppelen aan objectdatanetwerken of ICS/SCADA systemen. | 1-3
BTME19 | Gegevensdragers worden altijd vooraf op malware gecontroleerd voordat deze worden gekoppeld aan ICS/SCADA of overige ondersteunende ICT-systemen en netwerken. | 1-3
BTME20 | Incidenten die zich voordoen binnen het wijzigingsproces en afwijkingen van het wijzigingsproces moeten worden gemeld bij de Objectverantwoordelijke/ -beheerder. | 1-3
BTME21 | Onregelmatigheden, incidenten en storingen binnen het back-up en recovery proces moeten worden gemeld bij de Objectverantwoordelijke/ -beheerder. | 1-3
BTME22 | Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zorgen ervoor dat onbeheerde ICS/SCADA-systemen en overige ICT-apparatuur – zo mogelijk - wordt gelocked. | 1-3
BTMA1 | Er dient bewerkstelligd te worden dat bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel continu bewust worden gemaakt door Opdrachtnemer en geschikte training en regelmatige bijscholing krijgen met betrekking tot het beveiligingsbeleid en procedures, voor zover relevant voor hun functie. | 1-3
BTMA2 | Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel: | 1-3
• de periodieke Cybersecurity cursussen, trainingen en ELearningmodulen volgen en een actuele administratie hiervan aanwezig is;
• de beschikking hebben over actuele (technische) beheerdocumentatie, gebruikers- en/of installatiehandleidingen voor de ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-systemen en bedrijfsmiddelen;
• dat werkzaamheden door gescreend personeel uitgevoerd worden en dat geheimhouding is overeengekomen voor ingehuurd personeel, objectverantwoordelijke/-beheerder bepaalt in welke situaties dit aan de orde is en de vorm waarin;
• ingehuurd personeel een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend;
• dat bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel van zowel PNH als die van externe partijen alle bedrijfsmiddelen, ICS/SCADA en overige ondersteunende ICTsysteemdocumentatie van PNH die ze in hun bezit hebben retourneren bij beëindiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst;
• dat de toegangsrechten van alle bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel van zowel PNH als die van externe partijen de verstrekte toegangsmiddelen direct worden geblokkeerd bij beëindiging van het dienstverband, het contract of na wijziging van de overeenkomst worden aangepast;
• dat calamiteitenplannen worden betrokken in de bewustwordingstrainingen, trainingen en testactiviteiten;
• gebruik van de centraal beschikbaar gestelde technische middelen voor fysieke en logische toegang op medewerkers niveau.
BTMA3 | De Opdrachtnemer/objectverantwoordelijke/beheerder/verantwoordelijk management bespreekt en evalueert in de periodieke werkoverleggen de beveiligingsincidenten van de afgelopen periode, hoe op dergelijke incidenten is geacteerd, hoe het beter kan en hoe deze in de toekomst vermeden kunnen worden alsmede de feedback van de bewustwordingsactiviteiten en specifieke trainingen. | 2-3
BTMA4 | Opdrachtnemer ziet erop toe dat werknemers en ingehuurd personeel zich houden aan de gedragsregels voor beveiliging zoals fysieke en logische toegang en melding van beveiligingsincidenten. Voor zover controle op naleving van gedragsregels mogelijk is, wordt hiervoor een controleprogramma met steeksproefsgewijze controles vastgesteld en uitgevoerd. | 3
BTMA5 | Opdrachtnemer besteedt en bespreekt Cybersecurity in de functioneringsgesprekken met medewerkers en beheerders en maakt hiertoe opleidingsplannen waarbij wordt toegezien op uitvoering. | 1-3
BTMA6 | Opdrachtnemer dient bij het constateren van onregelmatigheden in de logische toegang tot ICS/SCADA en overige ondersteunende ICTsystemen uit voorzorg in dergelijke situaties het betreffende account en wachtwoord altijd te laten wijzigen. | 1-3
BTMA7 | De Opdrachtnemer dient zijn Hulppersonen nadrukkelijk te informeren over het feit dat het doorgeven van informatie over de werking, inrichting, organisatie rondom de objecten in welke vorm dan ook NIET zal geschieden dan na uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever. | 1-3
GECONTROLEERD WIJZIGEN (GW) -Mens (GWM); -Procedures&Organisatie (GWPO); -Techniek (GWT) |  | Niveau | Voldoet (ja/nee) | Bevinding | Prioriteit
GWM1 | Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zowel van PNH als die van Opdrachtnemer wordt verwezen naar de maatregelenset “bewustwording en training”. | 1-3
GWPO1 | Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure te beschikken voor het (laten) inventariseren en registreren van alle Configuration Items (CI’s) met bijbehorende settings/configuraties in een Configuration Management Database (CMDB) die actueel wordt gehouden. | 1-3
GWPO2 | Opdrachtnemer dient over een geborgde wijzigingsprocedure te beschikken voor het doorvoeren van wijzigingen aan ICS/SCADA en ondersteunende ICT systemen, beveiliging- en netwerkomgeving. Alle wijzigingen worden conform de wijzigingsprocedure geregistreerd. Updates en patches dienen via de reguliere wijzigingsprocedure te verlopen. | 1-3
GWPO3 | Wijzigingen mogen alleen door geautoriseerde beheerders worden aangevraagd en uitgevoerd. | 1-3
GWPO4 | Voor wijzigingen aan ICS/SCADA en overige ondersteunende ICTsystemen dient altijd een risicoafweging te worden gemaakt. De risicoafweging en de hieruit voortvloeiende maatregelen moeten voordat uitvoering van werkzaamheden plaatsvindt zijn goedgekeurd door de Objectverantwoordelijke/ -beheerder. | 3
GWPO5 | De wijzigingen worden bijgewerkt in de CMDB en jaarlijks worden de settings/configuraties van ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT systemen in de CMDB vergeleken met de daadwerkelijke en de CMDB indien nodig bijgewerkt. | 1-3
GWPO6 | Wijzigingen in ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-systemen moeten indien mogelijk vooraf aan de implementatie in productie te worden getest om te bewerkstelligen dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de functionaliteit of beveiliging van de organisatie. Indien haalbaar moet voor ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-systemen controle worden uitgevoerd voor de authenticiteit/ integriteit van de software voorafgaande aan de implementatie op operationele systemen. | 3
GWPO7 | Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat noodwijzigingen die buiten het reguliere wijzigingsproces om zijn aangebrachte als gevolg van incidenten met een bijzonder (urgent) karakter achteraf alsnog de gebruikelijke procedures volgen en de CMDB administratie wordt bijgewerkt. | 1-3
GWPO8 | Voor elke wijziging is een terugval scenario opgesteld waarin is vastgelegd waaruit de terugval bestaat, onder welke condities tot een terugval wordt overgegaan en wie daartoe kan besluiten. Kort na de implementatie van een wijziging dient een test plaats te vinden om te verifiëren dat de wijziging is gelukt of dat op het terugval scenario moet worden overgegaan. | 3
GWPO9 | Opdrachtnemer ziet erop toe dat naar aanleiding van een wijziging uitgeschakelde beveiligingsmaatregelen weer zijn geactiveerd alvorens de wijziging te sluiten. | 1-3
GWT1 | Alle CI’s met bijbehorende settings/configuraties en de wijzigingen hierop worden geregistreerd in een CMDB. (toelichting: het systeem moet er zijn) | 1-3
GWT2 | Voor zover beschikbaar wordt gebruik gemaakt van testvoorzieningen. | 1-3
BEHEER en ONDERHOUD (BO) -Mens (BOM); -Procedures&Organisatie (BOPO); -Techniek (BOT) |  | Niveau | Voldoet (ja/nee) | Bevinding | Prioriteit
BOM1 | Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zowel van PNH als die van Opdrachtnemer wordt verwezen naar de maatregelenset “bewustwording en training”. | 1-3
BOPO1 | Opdrachtnemer draagt zorg voor het evalueren van risico’s en effectieve werking van de getroffen beheersmaatregelen voor beveiliging in het kader van life-cycle management. | 1-3
BOPO2 | Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat waar nodig in de beheer- en onderhoudscontracten met onderaannemers: | 1-3
• Geheimhouding opgenomen is;
• Training- en opleidingsvereisten alsmede overige benodigde certificeringen beschreven zijn;
• Welke screening van personeel nodig is (bijv. VOG);
• Beschreven is dat de PNH gedragsregels voor beveiliging en communicatie strikt in acht moeten worden genomen;
• Een concrete procedure bekend is en is vastgelegd met betrekking tot incidentresponse en voor escalatieprocedures met de leverancier (7*24)
• De procedures voor fysieke toegang tot objecten en ruimten en de logische toegang tot systemen vastgelegd zijn;
• De registratie en rapportage van beveiligingsincidenten geregeld is;
• Beschreven is dat handelingen van medewerkers en systemen gelogd en gemonitord worden;
• Beschreven is dat loggegevens van PNH beschermd moeten worden tegen verlies en wijziging en niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden;
• De bewaartermijnen van back-ups en logbestanden geregeld is;
• De procedures voor aan- en afkoppeling van apparatuur beschreven zijn;
• De netwerkaansluitvoorwaarden overeengekomen zijn;
• De procedure “Logische toegang” van PNH gevolgd moet worden voor de logische toegang tot netwerken en systemen. De tijdelijke toegang tot de systemen ten behoeve van ondersteuning dient geautoriseerd te zijn en handelingen dienen te worden gelogd.
• Beschreven is dat onderhoud en wijzigingen op ICS/SCADA systemen alleen uitgevoerd mogen worden vanaf systemen die voorzien zijn van de laatste security update’s en patches en actuele viruscontroleprogrammatuur;
• Beschreven is dat netwerkkoppelingen op objectnetwerken altijd en strikt via beveiligde voorzieningen verlopen;
• Welke netwerkkoppelingen er toegestaan zijn;
• Beschreven is dat logging en monitoring van netwerkverkeer plaatsvindt via voorzieningen van PNH;
• Beschreven is dat wijzigingen conform het wijzigingsproces van PNH uitgevoerd mogen worden;
• Beschreven is dat patchen strikt conform de Patchrichtlijnen en doorlooptijden van PNH uitgevoerd moeten worden;
• Beschreven is hoe omgegaan moet worden met alarmvoorzieningen van het object en de alarmopvolging;
• Beschreven is dat het ongeautoriseerd koppelen van removable media en usb sticks aan het PNH of objectnetwerken strikt verboden is.
BOPO3 | Opdrachtnemer draagt waar nodig zorg voor en ziet erop toe dat in de SLA/DAP afspraken met Opdrachtgever en onderaannemers worden gemaakt over: | 1-3
• De dienstverlening en functionaliteit;
• Tijd van openstelling, bereikbaarheid en reactietijd, incident melding en afhandeling;
• Wat wordt verstaan onder een storing, beveiligingsincident en zwakke plek;
• Het classificeren van incidenten en de geldende maximale oplossingsduur;
• Escalatieprocedures (horizontaal en verticaal) bij overschrijding van de overeengekomen normtijden inclusief namen en telefoonnummers.
• Het indienen en afhandelen van wijzigingsverzoeken;
• Directe melding van beveiligingsincidenten;
• Noodprocedures met zowel interne als externe leveranciers voor ICT en ICS/SCADA systemen;
• Ondersteuning bij calamiteiten en beschikbaarheid van reserve onderdelen en apparatuur;
• De communicatielijnen (wie, wanneer en waarover);
• Hoe de fysieke en logische toegang tot systemen en ruimten geregeld is;
• De bewaartermijn van back-ups en logbestanden;
• Rapportages die verplicht zijn zoals die voor beveiligingsincidenten en welke frequentie daarvoor geldt;
• Het signaleren van nieuwe kwetsbaarheden en tijdig uitbrengen van patches door de leverancier;
• Het testen van software-updates alvorens deze in productie gaan;
• Evaluatie en actualisatie;
BOPO4 | Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid en onderhoud van (technische) beheerdocumentatie, gebruikers- en/of installatiehandleidingen voor de ICT en IA systemen alsmede procedures voor het opnieuw opstarten en herstellen van het systeem in geval van systeemstoringen. | 1-3
BOPO5 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een geborgde procedure die de personele toegang van al het vast onderhoudspersoneel voorafgaand de uitvoering van werkzaamheden regelt. Hiervoor kan de onderstaande “Good Practice” “Maatregelen personele toegang” gebruikt worden. | 3
BOPO6 | Opdrachtnemer houdt toezicht op de operationele uitvoering en naleving van: | 1-3
• de uitvoering van wijzigingen conform de wijzigingen procedure;
• de procedure voor fysieke toegang;
• de procedure voor logische toegang;
• patching, de back-up procedure en bewaartermijnen;
• incidentmanagement, log- en incidentrapportages en de analyse hiervan.
BOPO7 | Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat het objectspecifieke continuïteitsplan aanhaakt op het regionale calamiteitenplan van Opdrachtgever en wordt meegenomen in de periodieke oefeningen. | 3
BOPO8 | Opdrachtnemer dient jaarlijks de opzet, bestaan en werking van de getroffen maatregelen (alle genomen BOPO-maatregelen) te (laten) onderzoeken, evalueren en bij te stellen. De resultaten dienen te worden gerapporteerd aan Opdrachtgever. | 2-3
BOT1 | Voor de fysieke toegang (ICT-deel) van bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zowel van PNH als die van externe partijen tot objecten en de ruimten hierbinnen wordt gebruikt gemaakt van de standaard producten en diensten | 1-3
BOT2 | Voor (remote) logische toegang van bedienaars en beheerders tot het netwerk en ICS/SCADA systemen wordt gebruikt gemaakt van de standaard producten en diensten | 1-3
BACK-UPS (BU) -Mens (BUM); -Procedures&Organisatie (BUPO); -Techniek (BUT) |  | Niveau | Voldoet (ja/nee) | Bevinding | Prioriteit
BUM1 | Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zowel van PNH als die van Opdrachtnemer wordt verwezen naar de maatregelenset “bewustwording en training”. | 1-3
BUPO1 | Dagelijks dient automatisch een back-up gemaakt te worden van alle in het systeem aanwezige dynamische en configuratiegegevens welke back-up op het systeem zelf of op de hoofdlocatie van het systeem mag worden opgeslagen. De juiste verwerking van de back-up wordt bewaakt op basis van het back-up log. Deze back-ups worden een week bewaard. | 1-3
BUPO2 | De integriteit en beschikbaarheid van de laatste drie versies van de ICS/SCADA systemen, programmatuur en besturingssystemen dient gewaarborgd te worden door het maken en testen van systeemimages/back-ups, conform een geborgde procedure: | 1-3
• systeemimages/back-ups worden gemaakt vooraf en na iedere (functionele) systeemwijziging en wanneer wijzigingen uitblijven wordt de systeemimage/back-up van de laatste versie op jaarbasis vernieuwd, met deze back-up moet men in staat zijn een volledige roll-back naar de werkende situatie terug te kunnen gaan;
• Deze back-ups worden opgeslagen op een locatie die zich op zodanige afstand bevindt dat geen schade aan de back-up kan worden aangericht als een calamiteit zich voordoet op de locatie waar het systeem zich bevind;
• Back-ups en de ruimte waarin ze zijn opgeslagen behoren fysiek goed te worden beschermd volgens dezelfde normen die gelden voor de hoofdlocatie en zijn alleen toegankelijk voor bevoegden;
• Back-ups worden bewaard tot het moment van uitdienstname van betreffend systeem;
• Ingeval de back-up terug wordt gezet, dient eventueel ook rekening te worden gehouden met ook het terugzetten van de dynamische gegevens over de systeemstatus.
BUPO3 | Er bestaan gedocumenteerde herstelprocedures en volledige en actuele registers van back-up kopieën. | 1-3
BUPO4 | Herstelprocedures moeten jaarlijks worden gecontroleerd en getest, om te waarborgen dat ze doeltreffend zijn, dat ze werken en dat ze kunnen worden uitgevoerd binnen de daarvoor overeengekomen tijd. Jaarlijks wordt een recovery test gedaan om te zien of de media nog leesbaar is. Herstelprocedures zijn onderdeel van de disaster recovery planning. | 2-3
BUPO5 | Door Opdrachtnemer worden maandelijks de gemelde incidenten en storingsmeldingen inzake back-up geëvalueerd en waar nodig maatregelen getroffen. | 2-3
BUT1 | Benodigde voorzieningen voor het back-up en restoreproces worden in overleg met de Opdrachtgever ingevuld. | 1-3