Veiligheids- en gezondheidsplan

Ontwerpfase

Behorend bij:

INTHR – Tramlijn 16; deel S

Besteksnummer: 2021.762.035

Kennisgevingsformulier

1 VOOR HET BOUWWERK:

INTHR – TRAMLIJN 16; deel S

2 ADRES/LIGGINGVAN DE BOUWPLAATS:

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag.

Tracé tramlijn 16 Statenlaan – Prins Mauritslaan

MEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

Opdrachtgever

Naam:			DSB Opdrachtgeving

Adres:			Spui 70

Postcode/plaats:		2500DP Den Haag

Contactpersoon:		R. Bon

Ontwerpende partij

Naam:			DSB IbDH & HTM

Adres:			Spui 70

Postcode/plaats:		2500DP Den Haag

Contactpersoon:		P. Dobbe

Telefoon:		0652559167

E-mail:			peter.dobbe@denhaag.nl

V&G-coördinator Ontwerpfase

Naam:			DSB IbDH

Adres:			Spui 70

Postcode/plaats:		2500DP Den Haag

Contactpersoon:		P. Dobbe

Telefoon:		0652559167

E-mail:			peter.dobbe@denhaag.nl

Uitvoerende partij

Naam:			nog niet bekend

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Uitvoerende partij (nevenaannemer)

Naam:			nog niet bekend

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam:			nog niet bekend

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

4 VERMOEDELIJKE AANVANGSDATUMVAN DE BOUWWERKZAAMHEDEN:

XX XXXXX 2022

5 VERMOEDELIJKE BOUWTIJD:

XX weken

6 VERMOEDELIJK MAXIMUM AANTAL WERKNEMERS DAT GELIJKTIJDIG OP DE BOUWPLAATS AANWEZIG ZAL ZIJN:

XX

7 VERMOEDELIJK AANTAL WERKGEVERS EN ZELFSTANDIGEN OP DE BOUWPLAATS:

8

8 NAMEN VAN REEDS GESELECTEERDE ONDERNEMINGEN:

Nog niet bekend

9 DATUM VAN KENNISGEVING:

10 HANDTEKENING OPDRACHTGEVER:

0	TOELICHTING

Dit document is het Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase met de daarbij behorende risico-inventarisatie en-evaluatie (ontwerp-RI&E) van het ontwerp. Op basis van het Arbobesluit is de opdrachtgever verplicht om in de ontwerpfase rekening te (laten) houden met de verplichtingen in de uitvoeringsfase. Ontwerp, organisatie/planning en bouwmethodiek moeten aannemers, onderaannemers en zelfstandigen in staat stellen aan hun arbowettelijke verplichtingen te voldoen.

Het gaat hierbij niet alleen om risico's in de uitvoeringsfase, maar ook om risico's voor werkzaamheden in de

beheersfase. Deze laatste zijn opgenomen in het zogenaamde Dossier.

Bij de beoordeling van risico's moet onderscheid gemaakt worden tussen gebruikelijke en bijzondere

uitvoeringsrisico's. Bijzondere risico's kunnen voortvloeien vanuit het ontwerp of vanuit de omgeving en wijken af van de gebruikelijke risico's. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een beperkt beschikbaar bouwterrein, in dienst zijnde spoorlijnen of industriële processen welke een mogelijke wisselwerking kunnen hebben met de bouwactiviteiten.

De gebruikelijke uitvoeringsrisico's en de te nemen maatregelen zijn al vanuit de eigen bedrijfsrisico-inventarisatie en-evaluatie bij de betreffende aannemer bekend. Desondanks moet er altijd in de ontwerpfase gestreefd worden om deze gebruikelijke uitvoeringsrisico's te elimineren of zo nodig te isoleren. Het preventiebeleid uit de Arbowet is hierbij het uitgangspunt:

- risico's worden zo mogelijk bij de bron bestreden;

- collectieve bescherming gaat boven individuele bescherming;

- de mens staat centraal bij de keuze van materialen, werkmethoden en hulpmiddelen;

- de stand der techniek moet worden aangehouden.

Het V&G-plan Ontwerpfase en Dossier zijn onderdeel van het bestek. De uitvoerende partij moet maatregelen

nemen, zodat de risico's die in het V&G-plan Ontwerpfase vermeld staan, beperkt worden. Deze maatregelen moeten worden omschreven in het V&G-plan Uitvoeringsfase.

1	PROJECTGEGEVENS

1.1 	OMSCHRIJVING BOUWWERK:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Vervangen tramhaltes

- Vervangen tramsporen

- Vervangen trambaanconstructies

- Vervangen bovenleidingsconstructies

- Vervangen bushalte

- Herinrichten maaiveld

- Aanpassen/verplaatsen verkeersregelinstallaties

- Vervangen riolering

1.2 ADRES/LIGGING VAN HET BOUWWERK:

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag.

Tracé tramlijn 16 Statenplein – Prins Mauritslaan

1.3 NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

Opdrachtgever

Naam:			DSB Opdrachtgeving

Adres:			Spui 70

Postcode/plaats:		2500DP Den Haag

Contactpersoon:		R. Bon

Ontwerpende partij

Naam:			DSB IbDH & HTM

Adres:			Spui 70

Postcode/plaats:		2500DP Den Haag

Contactpersoon:		P. Dobbe

Telefoon:		0652559167

E-mail:			peter.dobbe@denhaag.nl

V&G-coördinator Ontwerpfase

Naam:			DSB IbDH

Adres:			Spui 70

Postcode/plaats:		2500DP Den Haag

Contactpersoon:		P. Dobbe

Telefoon:		0652559167

E-mail:			peter.dobbe@denhaag.nl

Uitvoerende partij

Naam:			nog niet bekend

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Uitvoerende partij (nevenaannemer)

Naam:			nog niet bekend

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam:			Directievoerder

Adres:			Spui 70

Postcode/plaats:		2500DP Den Haag

Contactpersoon:		T. Noorlander

Telefoon:

E-mail:

2 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S(ONTWERPFASE)

OVERZICHT RISICO'S EN SUGGESTIES VOOR TE NEMEN MAATREGELEN

Sloopwerk

Risico 		bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)

Maatregel 		- opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan

- sloop- / montageplan opstellen

- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen

- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine

- ontruimen / afzetten onveilige zone

- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)

- grondverbetering toepassing

- toepassen sleufloze bodemtechniek

Risico 		trillingen

Maatregel 		- inzet van op afstand bedienbaar materieel

- mechanisch slopen/bewerken

Risico 		(kwarts-)stof bij sloop

Maatregel 		- inventariseren aanwezigheid

- mechanisch slopen / verwijderen

- in-situ slopen / breken met sloopvergunning

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- vernevelen met water

Risico 		hijsen in stedelijke omgeving

Maatregel 		- omgeving en belendingen inventariseren

- verkeer omleiden via alternatieve route

- plaatsen van afschermingen (schotten, tunnels, etc)

- omvang bouwplaats afstemmen op hijsgebied (mobiele) kraan/stelling

- niet boven publiek hijsen met lasten

- belendingen ontruimen

- verkeer stilleggen met verkeersregelaars

- omwonenden tijdig informeren

Risico 		publiek op bouwplaats

Maatregel 		- aanleg bouwplaatsbeveiliging

- afsluiten bouwplaats/depot

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- alternatieve route bij recht van overpad

- overkappen/afschermen looproutes

- omwonenden tijdig informeren

Bemalingen

Risico 		vallen van hoogte

Maatregel 		- omleiden looproutes

- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

- voldoende doorstekende grondkerende constructie

- veilig talud aanhouden

- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- elementen/constructiedelen prefabriceren

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

Risico 		vallende voorwerpen / last

Maatregel 		- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling

- veilige opstelplaats aanvoerend materieel

- ontruimen / afzetten onveilige zone

- plaatsen van omleidingsroutes

- last voorzien van deugdelijke hijspunten

- voorzieningen opnemen voor vangschotten

- hijsen met uitvalbeveiliging

Grondwerken

Risico 		bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)

Maatregel 		- opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan

- sloop- / montageplan opstellen

- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen

- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine

- ontruimen / afzetten onveilige zone

- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)

- grondverbetering toepassing

- toepassen sleufloze bodemtechniek

Risico 		beknellen / pletten

Maatregel 		- inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / grondverzetmachine

Risico 		elektrocutiegevaar bij ondergrondse K&L

Maatregel 		- KLIC-melding

- vooraf signaleren met detectiesystemen

- spanningsloos stellen

- werken volgens protocol nutsbedrijf - beheerder

- werkzaamheden uitvoeren door minimaal vakbekwaam persoon

Risico 		elektrocutiegevaar bij bovengrondse leidingen

Maatregel 		- vooroverleg met spoor- of netbeheerder

- tijdelijk spanningsloos stellen

- veilige zone voor materieel vaststellen

Risico 		explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

Maatregel 		- historisch vooronderzoek verrichten

- opsporing verrichten door BRL-OCE gecert. bedrijf

Risico 		bodem-, lucht- en waterverontreiniging

Maatregel 		- historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning

Risico 		aanrijden derden

Maatregel		- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- verkeer regelen met verkeersregelaars

- omwonenden tijdig informeren

Risico 		aanrijden werknemers / materieel

Maatregel 		- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Risico 		bedelven / inkalven

Maatregel 		- grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning

- vaststellen bemalingsmethodiek

- natuurlijk talud ontgraven

- stabiele opslag vrijkomende grond

- vaststellen grondkerende constructie

- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine

- voldoende afstand van ontgraven grond tot ontgraving

Risico 		(kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode

Maatregel 		- vervangen door minder schadelijke bouwstof

- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp

- mechanisch (be-)verwerken

- in prefab uitvoeren

- op maat laten aanvoeren

- inzet van op afstand bedienbaar materieel

- vernevelen met water

Sleuf- en sleufloze technieken

Risico 		bedelven / inkalven

Maatregel 		- grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning

- vaststellen bemalingsmethodiek

- natuurlijk talud ontgraven

- stabiele opslag vrijkomende grond

- vaststellen grondkerende constructie

- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine

- voldoende afstand van ontgraven grond tot ontgraving

Risico 		vallen in openingen

Maatregel 		- afdekken/afschermen

Riolering

Risico 		bedelven / inkalven

Maatregel 		- grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning

- vaststellen bemalingsmethodiek

- natuurlijk talud ontgraven

- stabiele opslag vrijkomende grond

- vaststellen grondkerende constructie

- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine

- voldoende afstand van ontgraven grond tot ontgraving

Risico 		brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties

Maatregel 		- analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten

- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten

- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Risico 		ongunstige werkhoudingen

Maatregel		- elementen / constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Risico 		bodem-, lucht- en waterverontreiniging

Maatregel 		- historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning

Risico 		aanrijden werknemers / materieel

Maatregel 		- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Risico 		vallen in openingen

Maatregel		- afdekken/afschermen

Risico 		vallende voorwerpen / last

Maatregel 		- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling

- veilige opstelplaats aanvoerend materieel

- ontruimen / afzetten onveilige zone

- plaatsen van omleidingsroutes

- last voorzien van deugdelijke hijspunten

- voorzieningen opnemen voor vangschotten

- hijsen met uitvalbeveiliging

Risico 		beknellen / pletten

Maatregel 		- inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / grondverzetmachine

Risico 		verdrinken

Maatregel 		- afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten

Risico 		biologische agentia (schimmels, bacterieen)

Maatregel 		- locatie/object vooraf ontsmetten

- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Kabelwerk

Risico 		bedelven / inkalven

Maatregel		- grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning

- vaststellen bemalingsmethodiek

- natuurlijk talud ontgraven

- stabiele opslag vrijkomende grond

- vaststellen grondkerende constructie

- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan/stelling/grondverzetmachine

- voldoende afstand van ontgraven grond tot ontgraving

Risico 		ongunstige werkhoudingen

Maatregel 		- elementen / constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Risico 		aanrijden werknemers / materieel

Maatregel 		- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Wegbebakening

Risico 		vallende voorwerpen / last

Maatregel 		- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling

- veilige opstelplaats aanvoerend materieel

- ontruimen / afzetten onveilige zone

- plaatsen van omleidingsroutes

- last voorzien van deugdelijke hijspunten

- voorzieningen opnemen voor vangschotten

- hijsen met uitvalbeveiliging

Risico 		tillen en dragen

Maatregel 		- opstellen straatwerkplan

- voorschrijven inzet mechanische hulpmiddelen

- voorschrijven prefabriceren bouwproducten

- aanhouden maximale tilnorm

- voorkom repeterende werkzaamheden

Risico 		ongunstige werkhoudingen

Maatregel		- elementen / constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Risico 		aanrijden derden

Maatregel 		- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- verkeer regelen met verkeersregelaars

- omwonenden tijdig informeren

Risico 		aanrijden werknemers / materieel

Maatregel 		- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Betonconstructies

Risico 		vallen van hoogte

Maatregel 		- omleiden looproutes

- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

- voldoende doorstekende grondkerende constructie

- veilig talud aanhouden

- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- elelmenten/constructiedelen prefabriceren

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

Risico 		bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)

Maatregel 		- opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan

- sloop- / montageplan opstellen

- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen

- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine

- ontruimen / afzetten onveilige zone

- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)

- grondverbetering toepassing

- toepassen sleufloze bodemtechniek

Risico 		vallende voorwerpen / last

Maatregel 		- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling

- veilige opstelplaats aanvoerend materieel

- ontruimen / afzetten onveilige zone

- plaatsen van omleidingsroutes

- last voorzien van deugdelijke hijspunten

- voorzieningen opnemen voor vangschotten

- hijsen met uitvalbeveiliging

Risico 		publiek op bouwplaats

Maatregel		- aanleg bouwplaatsbeveiliging

- afsluiten bouwplaats/depot

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- alternatieve route bij recht van overpad

- overkappen/afschermen looproutes

- omwonenden tijdig informeren

Risico 		(kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode

Maatregel 		- vervangen door minder schadelijke bouwstof

- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp

- mechanisch (be-)verwerken

- in prefab uitvoeren

- op maat laten aanvoeren

- inzet van op afstand bedienbaar materieel

- vernevelen met water

Groenvoorzieningen

Risico 		zoönosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

Maatregel 		- inzet mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Risico 		extreme weersomstandigheden: koud weer, warm weer, onweer

Maatregel bij koud en nat weer:

- laat mensen werken op plaatsen met minste hinder

- scherm werkplekken af met zeil / folie / gaas / windschermen

- verwarm schaftketen tot minimaal 18 C

- verstrek winter- / doorwerkkleding

- zorg voor ruimte om kleding te drogen

- houd looppaden begaanbaar

- zorg voor goede verlichting

- bij gladheid niet klimmen / werken op hoogte

- bij regen niet lassen

Maatregelen bij zeer warm weer:

- pas werkrooster aan

- vermijd / verminder zwaar en intensief werk

- las extra pauzes in op een koele plaats

- werk tussen 12.00 en 15.00 uur niet in de felle zon

- verstrek extra drinken

- luchtig zitten kleding met lange mouwen

- insmeren minimaal factor 20

- wees alert op gezondheidsklachten: duizeligheid, misselijkheid of hoofdpijn

- draag zonnebril

- voldoende ventilatie in cabine

- zorg voor cabine in lichte kleuren, dat absorbeert minder warmte

Risico 		aanrijden derden

Maatregel 		- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- verkeer regelen met verkeersregelaars

- omwonenden tijdig informeren

Risico 		aanrijden werknemers / materieel

Maatregel 		- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Kust- en oeverwerken

Risico 		bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)

Maatregel		- opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan

- sloop- / montageplan opstellen

- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen

- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine

- ontruimen / afzetten onveilige zone

- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)

- grondverbetering toepassing

- toepassen sleufloze bodemtechniek

Risico 		verdrinken

Maatregel 		- afsluiten bouwplaats

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten

Risico 		publiek op bouwplaats

Maatregel 		- aanleg bouwplaatsbeveiliging

- afsluiten bouwplaats/depot

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- alternatieve route bij recht van overpad

- overkappen/afschermen looproutes

- omwonenden tijdig informeren

Werk algemene aard

Risico 		ongunstige werkhoudingen

Maatregel 		- elementen / constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Risico 		extreme weersomstandigheden: koud weer, warm weer, onweer

Maatregel bij koud en nat weer:

- laat mensen werken op plaatsen met minste hinder

- scherm werkplekken af met zeil / folie / gaas / windschermen

- verwarm schaftketen tot minimaal 18 C

- verstrek winter- / doorwerkkleding

- zorg voor ruimte om kleding te drogen

- houd looppaden begaanbaar

- zorg voor goede verlichting

- bij gladheid niet klimmen / werken op hoogte

- bij regen niet lassen

Maatregelen bij zeer warm weer:

- pas werkrooster aan

- vermijd / verminder zwaar en intensief werk

- las extra pauzes in op een koele plaats

- werk tussen 12.00 en 15.00 uur niet in de felle zon

- verstrek extra drinken

- luchtig zitten kleding met lange mouwen

- insmeren minimaal factor 20

- wees alert op gezondheidsklachten: duizeligheid, misselijkheid of hoofdpijn

- draag zonnebril

- voldoende ventilatie in cabine

Risico 		aanrijden werknemers / materieel

Maatregel 		- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Risico 		zoönosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

Maatregel 		- inzet mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

Risico 		legionella vergiftiging

Maatregel 		- uitvoeren risicoanalyse

- afbakenen en markeren van besmettingspunten

- installatie voorzien van beheersmaatregelen

Risico 		publiek op bouwplaats

Maatregel 		- aanleg bouwplaatsbeveiliging

- afsluiten bouwplaats/depot

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- alternatieve route bij recht van overpad

- overkappen/afschermen looproutes

- omwonenden tijdig informeren

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Risico 		aanrijden derden

Maatregel 		- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- verkeer regelen met verkeersregelaars

- omwonenden tijdig informeren

Risico 		aanrijden werknemers / materieel

Maatregel 		- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Funderingslagen

Risico 		(kwarts-)stof bij sloop

Maatregel 		- inventariseren aanwezigheid

- mechanisch slopen / verwijderen

- in-situ slopen / breken met sloopvergunning

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- vernevelen met water

Risico 		brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties

Maatregel 		- analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten

- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten

- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

Risico 		(kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode

Maatregel 		- vervangen door minder schadelijke bouwstof

- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp

- mechanisch (be-)verwerken

- in prefab uitvoeren

- op maat laten aanvoeren

- inzet van op afstand bedienbaar materieel

- vernevelen met water

Bitumineuze verhardingen

Risico 		extreme weersomstandigheden: koud weer, warm weer, onweer

Maatregel bij koud en nat weer:

- laat mensen werken op plaatsen met minste hinder

- scherm werkplekken af met zeil / folie / gaas / windschermen

- verwarm schaftketen tot minimaal 18 C

- verstrek winter- / doorwerkkleding

- zorg voor ruimte om kleding te drogen

- houd looppaden begaanbaar

- zorg voor goede verlichting

- bij gladheid niet klimmen / werken op hoogte

- bij regen niet lassen

Maatregelen bij zeer warm weer:

- pas werkrooster aan

- vermijd / verminder zwaar en intensief werk

- las extra pauzes in op een koele plaats

- werk tussen 12.00 en 15.00 uur niet in de felle zon

- verstrek extra drinken

- luchtig zitten kleding met lange mouwen

- insmeren minimaal factor 20

- wees alert op gezondheidsklachten: duizeligheid, misselijkheid of hoofdpijn

- draag zonnebril

- voldoende ventilatie in cabine

- zorg voor cabine in lichte kleuren, dat absorbeert minder warmte

Risico 		(kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode

Maatregel 		- vervangen door minder schadelijke bouwstof

- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp

- mechanisch (be-)verwerken

- in prefab uitvoeren

- op maat laten aanvoeren

- inzet van op afstand bedienbaar materieel

- vernevelen met water

Risico 		tillen en dragen

Maatregel 		- opstellen straatwerkplan

- voorschrijven inzet mechanische hulpmiddelen

- voorschrijven prefabriceren bouwproducten

- aanhouden maximale tilnorm

- voorkom repeterende werkzaamheden

Risico 		(kwarts-)stof bij sloop

Maatregel 		- inventariseren aanwezigheid

- mechanisch slopen / verwijderen

- in-situ slopen / breken met sloopvergunning

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- vernevelen met water

Betonverhardingen

Risico 		trillingen

Maatregel 		- inzet van op afstand bedienbaar materieel

- mechanisch slopen/bewerken

Risico 		(kwarts-)stof

Maatregel 		- voorkomen vrijkomen

- zo min mogelijk hakken, zagen, frezen en andere bewerkingen

- inventariseren aanwezigheid

Risico 		extreme weersomstandigheden: koud weer, warm weer, onweer

Maatregel bij koud en nat weer:

- laat mensen werken op plaatsen met minste hinder

- scherm werkplekken af met zeil / folie / gaas / windschermen

- verwarm schaftketen tot minimaal 18 C

- verstrek winter- / doorwerkkleding

- zorg voor ruimte om kleding te drogen

- houd looppaden begaanbaar

- zorg voor goede verlichting

- bij gladheid niet klimmen / werken op hoogte

- bij regen niet lassen

Maatregelen bij zeer warm weer:

- pas werkrooster aan

- vermijd / verminder zwaar en intensief werk

- las extra pauzes in op een koele plaats

- werk tussen 12.00 en 15.00 uur niet in de felle zon

- verstrek extra drinken

- luchtig zitten kleding met lange mouwen

- insmeren minimaal factor 20

- wees alert op gezondheidsklachten: duizeligheid, misselijkheid of hoofdpijn

- draag zonnebril

- voldoende ventilatie in cabine

- zorg voor cabine in lichte kleuren, dat absorbeert minder warmte

Risico 		fysieke belasting

Maatregel 		- alternatieve materialen voorschrijven (lichter gewicht)

- zorg voor bereikbaarheid met hulpmiddelen bij bouw

- neem hijsogen (etc.) mee in ontwerp

Elementenverhardingen

Risico 		vallen van hoogte

Maatregel 		- omleiden looproutes

- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

- voldoende doorstekende grondkerende constructie

- veilig talud aanhouden

- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- elelmenten/constructiedelen prefabriceren

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

Risico 		trillingen

Maatregel 		- inzet van op afstand bedienbaar materieel

- mechanisch slopen/bewerken

Risico 		tillen en dragen

Maatregel 		- opstellen straatwerkplan

- voorschrijven inzet mechanische hulpmiddelen

- voorschrijven prefabriceren bouwproducten

- aanhouden maximale tilnorm

- voorkom repeterende werkzaamheden

Risico 		fysieke belasting

Maatregel 		- alternatieve materialen voorschrijven (lichter gewicht)

- zorg voor bereikbaarheid met hulpmiddelen bij bouw

- neem hijsogen (etc.) mee in ontwerp

Risico 		beknellen / pletten

Maatregel 		- inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / grondverzetmachine

Risico 		(kwarts-)stof

Maatregel 		- voorkomen vrijkomen

- zo min mogelijk hakken, zagen, frezen en andere bewerkingen

- inventariseren aanwezigheid

Spoorwerken

| Risico | Oorzaak | Aanbevelingen |
| --- | --- | --- |
| Aanrijdgevaar | Werkzaamheden nabij in gebruik zijnde spoor Werkzaamheden onder exploitatie van het spoor. Werkzaamheden in de rijweg met doorgaand verkeer | Afscherming door hekwerken Degelijke afzetting Inzet veiligheidsman en verkeersregelaars Gerichte voorlichting en instructie Gebruik signaalkleding |
| Elektrocutie | Werkzaamheden nabij in gebruik zijnde spoor | Gerichte voorlichting en instructie en HWS toepassen. Bij werkzaamheden in de nabijheid van onder spanning staande delen van de bovenleiding dient men altijd een bevoegd persoon zoals beschreven in het EVH in te schakelen. Deze zal de risico’s en de daarbij te nemen veiligheids- maatregelen vaststellen. Hoogtebegrenzing werktuigen |
| Letsel t.g.v. hijswerkzaamheden | In/uithijsen spoorsecties, wissels kruisingen etc. Vallen van last/ losse onderdelen Zwaar tillen | Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helm, werkhandschoenen en veiligheidsschoenen is verplicht. Hijsinstructie, Ergonomisch tillen |
| beknelling lichaamsdelen | Voorbouwen/Verwijderen sporen, Vervoeren spoorsecties, Aanbrengen spoorsecties, Vallen van de last, Vallende onderdelen van vrachtauto’s kraan etc., Omgeving onvoldoende afgebakend Stapelen, Ongelijkmatige ondergrond (blok en plaat en/of cunet) | Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helm, werkhandschoenen en veiligheidsschoenen is verplicht Machinaal lossen, verplaatsen, verwijderen en laden Afdekken vrachten Afscherming werkgebied. Hijsinstructie Vooraf nalopen vlakheid ondergrond |
| Fysieke overbelasting | Stellen spoorsecties m.b.v. vulhout. Op plaats brengen/ houden met zwaar gereedschap. Verwijderen/aanbrengen/stellen kantplanken en palen. Aanbrengen waterbakken, tijdelijk lasplaten. | Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helm, werkhandschoenen en veiligheidsschoenen is verplicht Ergonomisch tillen Inzetten van hijshulp. Lasten boven 25 kg /persoon met meer mensen. Lasten boven de 40 kg machinaal verplaatsen |
| Gehoor/oog beschadiging | Doorslijpen spoorstaven Opspattend slijpsteen Slijpen met slijpmachine Vonkenregen van slijpen. Lassen aan het spoor Aandraaien bouten machinaal Lichten & schiften spoor | Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helm, werkhandschoenen en veiligheidsschoenen is verplicht Beschermende kleding. Gehoorbescherming verplicht bij niveau > 85dB(A) Lasbril, slijpveiligheidsbril Geluid niveau checken Slijpbril/-kap. |
| Letsel t.g.v. vallen in cunet | Struikelen in cunet bijv. blok en plaat constructie in het cunet | Opruimen bouwplaats. Goede verlichten |
| Aandoening van de Luchtwegen (fijnstof) | Het lichten & schiften en andere porfier werkzaamheden | Vochtig houden van het porfier Adembescherming gebruiken |
| Pletten / knellen / aangereden worden | Inzet groot rijdend materieel | Dragen zichtbaarheid kleding. Schone spiegels en ruiten. Achteruitrij alarm. Dode hoek spiegels en camera’s. |
| Blootstellen aan kwartsstoffen | Anker boren in beton | Stof afzuiginstallatie gebruiken. Boren onder nevel. Adembescherming gebruiken |

Bovenleiding werkzaamheden

| Elektrocutie | Werkzaamheden onderspanning van de bovenleiding (reguleren). Verwijderen/aanbrengen bovenleiding | Werken zonder spanning. Specifieke beheersmaatregelen afstemmen met leidingbeheerder / eigenaar. Aanmelding werkzaamheden + toezicht door leidingbeheerder / eigenaar. Hoogte begrenzing. Veilige werkafstand bepalen met leidingbeheerder |
| --- | --- | --- |
| Verwijderen en Aanbrengen bovenleiding | Werken in een situatie op 6 meter hoogte Werken aan onder spanning staande installatie | Hoogwerker/montagewagen met reling Werken met veiligheidsgordel Werken met geïsoleerde hoogwerker/montagewagen Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| Verwijderen en Aanbrengen grondkabel | Werken in nauwe situaties Verkeerde houding | Persoonlijke beschermingsmiddelen Instructie |
| Fysieke overbelasting | Aanbrengen (grond) kabel in nauwe situaties. | Ergonomisch tillen. Inzetten van hijshulp. Lasten boven 25 kg /persoon met meer mensen. Lasten boven de 40 kg machinaal verplaatsen. Instructie Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helm, werkhandschoenen en veiligheidsschoenen is verplicht |

WSB werkzaamheden

| Risico | Oorzaak | Aanbevelingen |
| --- | --- | --- |
| Aanrijdgevaar | Werkzaamheden nabij en in gebruik zijnde spoor; | Werkzaamheden uitvoeren tijdens niet exploitatietijden spoor; Afscherming door hekwerken; Inzet veiligheidsman (VHP-tram); Gerichte voorlichting en instructie; Gebruik PBM’s. |
| Aanrijdgevaar | Werkzaamheden onder exploitatie van het spoor. | Werkzaamheden uitvoeren tijdens niet exploitatietijden spoor; Afscherming door hekwerken; Inzet veiligheidsman (VHP-tram); Gerichte voorlichting en instructie; Gebruik PBM’s. |
| Aanrijdgevaar | Werkzaamheden in de rijweg met doorgaand verkeer. | Wegverkeer omleiden; Afschermen werkplek d.m.v. hekwerken; Inzet verkeersregelaars; Gebruik PBM’s. |
| Elektrocutie | Werkzaamheden nabij in gebruik zijnde spoor | Spanningsloos stellen installaties; Controle spanningsloosheid installaties; Hoogtebegrenzing hijs-gereedschappen; Gerichte voorlichting en instructie en HWS toepassen. Gebruik PBM’s |
| Elektrocutie | Graafwerkzaamheden | Spanningsloos stellen wisselinstallaties; Controle spanningsloosheid installaties; Wion (Klick) meldingen bestuderen voor aanvang werkzaamheden; Graafwerkzaamheden handmatig uitvoeren; Gebruik PBM’s. |
| Elektrocutie | Montage werkzaamheden | Spanningsloos stellen wisselinstallaties en bovenleiding; Controle spanningsloosheid installaties; Werken conform NEN3140; Gebruik geisoleerd gereedschap; Gebruik PBM’s. |
| Letsel t.g.v. hijswerkzaamheden | In/uithijsen zware WS&B materialen etc. | Toepassen hijsinstructie; Gebruik PBM’s. |
| Letsel t.g.v. hijswerkzaamheden | Vallen van last/ losse onderdelen | Gebruik PBM’s; Gebruik helm. |
| Letsel t.g.v. hijswerkzaamheden | Zwaar tillen | Hijsgereedschappen toepassen bij een last >25kg; Ergonomisch tillen; Gebruik PBM’s. |
| Snijgevaar lichaamsdelen | Aansluiten kabels | Gebruik goedgekeurd gereedschap; Instructie toe te passen gereedschappen; Gebruik PBM’s. |
| Verbranding lichaamsdelen | Aansluitwerk componenten (solderen) | Gebruik goedgekeurd gereedschap; Instructie toe te passen gereedschappen; |
| Beknelling lichaamsdelen | Vallen van de last | Machinaal lossen en laden; Gebruik goedgekeurd gereedschap; Hijsinstructie uitvoeren; Gebruik PBM’s. |
| Beknelling lichaamsdelen | Vallende onderdelen van vrachtauto | Machinaal lossen en laden; Hijsinstructie uitvoeren; Vooraf nalopen vlakheid ondergrond; Gebruik PBM’s. |
| Beknelling lichaamsdelen | Vallen last door ongelijkmatige ondergrond | Werkgebied ordentelijk houden/opruimen; Gebruik veiligheidsschoenen; Gebruik PBM’s. |
| Fysieke overbelasting | Graafwerkzaamheden | Ergonomisch tillen tot 25kg; Gebruik PBM’s. |
| Oog beschadiging | Slijp- en/of zaagwerkzaamheden | Niet machinale gereedschappen gebruiken; Veiligheidsbril toepassen; Gebruik PBM’s. |
| Gehoor beschadiging | Slijp- en/of zaagwerkzaamheden | Gehoorbescherming verplicht bij niveau > 85dB(A); Geluid niveau continu monitoren; Handhaven van maatregelen; Gebruik PBM’s. |
| Letsel t.g.v. vallen | Struikelen in werkgebied | Ordelijk houden bouwplaats; Regelmatig opruimen bouwplaats; Goede werkverlichten; Gebruik PBM’s. |
| Contact vluchtige stoffen | Ingestie contact door graven in verontreinigde grond | Reinigen lichaamsdelen voor nuttigen eten; Gebruik PBM’s. |
| Contact vluchtige stoffen | Percutaan contact bij graven in verontreinigde grond | Vaststellen verontreinigingsniveau grond; Nemen maatregelen t.b.v. verontreinigde grond; Gebruik PBM’s. |
| Contact vluchtige stoffen | Inhalatoir contact bij graven in verontreinigde grond | Vaststellen verontreinigingsniveau grond; Nemen maatregelen t.b.v. verontreinigde grond; Gebruik PBM’s. |