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[bookmark: _Toc114054379]Inleiding
De gemeente Gooise Meren is van plan een zonnegeluidswal en geluidsschermen aan te leggen op de A1 ter hoogte van het Naarderbos. Deze oplossing moet de volgende effecten geven:
· De leefbaarheid in de woonwijk te verbeteren door het geluid meer te reduceren dan in de opgave van Rijkswaterstaat is aangegeven. 
· Het verminderen van fijnstof in de wijk.  
· De gemeente heeft de locatie aangemeld als potentiële zoek locatie voor de RES (Regionale Energiestrategie). Door het realiseren van zonnepanelen wil de gemeente een deel van de opgestelde RES behalen. 
· Daarnaast is de wens van de gemeente dat de zonnepanelen op zo een manier aangelegd worden dat deze toekomst bestendig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan ontlasten van het energienet door energieopslag of een combinatie met warmteopslag of een andere combinatie. 
· Duurzamere zonnepanelen die minder onderhoud nodig hebben, een langere levensduur en meer energie opbrengen. 
· Er wordt gestreefd naar minimaal 50 procent lokaal eigendom bij het aanbrengen van de zonnepanelen. 
 
Hiertoe is in 2022 een marktconsultatie door de gemeente uitgevoerd waarin aan de markt een 13-tal vragen zijn gesteld.

[bookmark: _Toc114054380]Gestelde vragen en ontvangen reacties
Via TenderNed is een marktconsultatiedocument, de projectscope en de VO-tekening gepubliceerd, waarop vijf partijen een reactie op hebben gegeven. Hieronder treft u de vragen aan en de reactie van de markt.
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Vragen en ontvangen reacties
	Nr.
	Vraag
	Antwoord (marktreactie)

	1. 
	Is de locatie waar de zonnepanelen bedacht zijn een goede locatie om zonnepanelen aan te brengen? 
	De locatie waar de zonnepanelen bedacht zijn is een goede locatie. Aandachtspunten bij deze locatie zijn de stabiliteit van de grondwal en de eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen. 

	
	Of zijn er aandachtspunten waar bij realisatie van de grondwal aandacht aan besteed moet worden? 
	

	2. 
	Op het verticaal absorberend geluidsscherm over het viaduct mogen zonnepanelen komen. Wel is een eis dat dit scherm geen geluid mag reflecteren naar de zuidzijde van de A1. 

Bestaande op de markt innovaties die dit mogelijk maakt?
	Het aanbrengen van zonnepanelen op het verticale absorberende geluidsscherm is mogelijk doormiddel van innovaties of door het aanbrengen van zonnepanelen onder een bepaalde hoek. Bij de verdere uitvraag kan dit verder uitgewerkt worden.

	3. 
	Het terug leveren van energie op het elektranet wordt steeds meer een groter probleem in Nederland.
· Is het opslaan van elektriciteit een mogelijkheid voor dit project?   
	De ontwikkelingen van energieopslag staat momenteel niet stil.  Het opslaan van energie, maar ook het eventueel produceren van waterstof is op deze locatie mogelijk. Ook het een WKO (Warmte, Kou Opslag) is een mogelijkheid. 

	4. 
	Met het aanbrengen van zonnepanelen wordt ook warmte gegenereerd. 
· Welke koppelkansen zijn er nog meer? Hierbij wordt gedacht richting waterstof of warmteopslag.
	Sommige bedrijven zien mogelijkheden voor maken van waterstof op deze locatie.  Andere geven aan dat het zonnepark hiervoor te klein is. Daarnaast worden wel andere optische aangeven zoals WKO (Warmte, Kou Opslag). 

	
	· En is dit op deze locatie mogelijk?
	

	5. 
	De gemeente heeft de wens dat bewoners 50% kunnen mee investeren in het opwekken van groene stroom. 

· Heeft u ervaring met dergelijke trajecten?
	De bedrijven die mee hebben gedaan aan de marktconsultatie, hebben minimaal tot veel ervaring met het mee investeren van bewoners 

	
	· Hoe heeft u bewoners hierin meegenomen?
	Sommige bedrijven hebben meer ervaring in het participatieproces van bewoners dan andere bedrijven. Het is van belang dat de opdrachtgever duidelijk aangeeft wat zij willen. 

	
	· Is 50% realistisch? 
	Bij de meeste bedrijven die meegedaan hebben aan de marktconsultatie is mee investeren van 50% of zelf meer mogelijk. Een aantal bedrijven geven aan dat 50% aan de hoge kant ligt. 

	
	· Welke vormen van (financiële) deelname van (direct) omwonenden/andere stakeholders aan de zonneweide, incl. de daarbij behorende voor- en nadelen, zijn voor u acceptabel?  
	Deelname aan mee investering kan zowel in obligaties als aandelen. Maar er bestaat ook een mogelijkheid dat er afspraken worden gemaakt dat de energie naar alle huishoudens gaat en zo alle inwoners meeprofiteren. Hierbij is het ook van belang dat de opdrachtgever dit goed meeneemt in de uitvraag die gedaan wordt.

	6. 
	De gemeente wil het gebied waar de zonnepanelen komen, 25 jaar in exploitatie geven aan de partij die de zonnepanelen het absorberend geluidsscherm en de overige onderdelen aanbrengt. 
· Is een periode van 25 jaar voldoende om de alle onderdelen (absorberend geluidsscherm viaduct IJsselmeerweg, het beheer en onderhoud van het gebied waar de zonnepanelen komen gedurende de exploitatieperiode) voor de gemeente kosten neutraal aan te brengen?
	Zonnepanelen hebben een garantietermijn van 25 jaar, dan moet de montagestructuur ook van hoge kwaliteit zijn om ervoor te zorgen dat ze de komende 25 jaar functioneel blijven.


	
	Kan u de onderbouwing van de kosten specificeren in:
· Investeringskosten geluidswal, geluidsscherm en elektrische aansluitingen 
	De bedrijven geven aan dat het moeilijk te bepalen is met de huidige gegevens die in de marktconsulatie zijn verstrekt. Omdat het afhankelijk is van veel factoren. Het combineren is wel mogelijk maar over de echte kosten of kosten neutraal moet nog bepaald worden als de uitvraag gedaan wordt. 

	
	· Aantal panelen, totale vermogen en verwachte jaaropbrengst 
	Een zonnepaneel kost 550 á 690 euro/kwp

	
	· Exploitatiemodellen: postcoderoos, SDE+ 
	Subsidie zoals SDE++ en/of SCE zijn nodig op dit project.

	
	· Besparing CO2-uitstoot
	Moet nog nader bepaald worden bij de werkelijke uitvraag. 

	
	· Beheerskosten.
	Moet nog nader bepaald worden bij de werkelijke uitvraag. 

	7. 
	Het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit en mogelijkheden van zonnepanelen wordt steeds beter en meer. 

· Welke ontwikkelingen raadt u de gemeente aan om mee te nemen als de zonnepanelen aangelegd worden voor de komende 25 jaar? 
	Het volgende advies wordt gegeven: 
· Gebruik zonnepanelen met een garantie van 25+.
· Zorg dat de zonnepanelen een minimaal vermogen hebben van 650 W.
· Zorg ervoor dat panelen extra veilig worden geïnstalleerd om diefstal van de panelen te voorkomen.
· Zorg dat jaarlijkse service en doormeten systeem is opgenomen in de uitvraag, zoals: Onderhoud en glasbewassing panelen en leveren en installeren van een EM (Energie Manager)

	8. 
	· Welke informatie over het projectgebied heeft u minimaal nodig om een goede inschrijving te kunnen doen? 
	De volgende gegevens zijn nodig als er een uitvraag wordt gedaan: 
· De maximale diepte die we de grond in kunnen gaan.
· De afstand tussen de zonnepanelen (rij voor onderhoud).
· Zettingsgegevens van de bodem, een verkennend bodemonderzoek van het gebied, Flora en faunaonderzoek ontwerp.
· Bodemonderzoeken (milieutechnisch).
· Bodemonderzoeken (civieltechnisch & geotechnisch).
· Archeologisch onderzoek.
· NGE (Niet Gesprongen Explosieven).
· Eisen ten aanzien van de afwerking (toleranties).
· Klasse geluidsabsorberende elementen (absorptieklasse)
· Sonderingen.
· Materialisatie/ vormgeving scherm (wensen welstand).
· Bouwtekeningen van de bestaande onderdoorgang of bevestiging dat het scherm op het bestaande scherm gebouwd kan worden.
· Bevestiging van netbeheerder dat terug levering mogelijk is.
· Omvang verbruik bewoners.

	
	· En welke informatie zou u wenselijk vinden? Denk hierbij bijvoorbeeld aan flora- en faunaonderzoek en bodemonderzoek e.d.
	

	9. 
	Welke looptijd van het contract heeft uw voorkeur (graag met toelichting)?
	De voorkeur wordt gegeven voor het lease van de grond voor een periode van 25 jaar, het beheer van minimaal 10 jaar en de SDE++ voor een periode van 15 jaar.

	10. 
	Welke overige ideeën of aandachtspunten zou u ons willen meegeven?
	Aandachtspunten zijn: het voor voorkomen van diefstal en vandalisme, schaduw werking, vergunningen t.b.v. waterstof, aandacht voor bereikbaarheid (CO2)  en aandacht voor de omgeving

	11. 
	Welke aanbestedingsvorm staat u voor ogen? En waarom?
	Hier zijn meerdere mogelijkheden en vormen aangegeven. Zoals Meervoudig onderhands met als basis een UAV-GC en Mededingingsprocedure met onderhandeling.

	12. 
	Welke contractvorm staat u voor ogen? En waarom?
	Voor de exploitatieperiode wordt de voorkeur gegeven aan een leasecontract, EPC en O&M contracten. 

	13. 
	Kunt u het te realiseren project grof faseren in deelstappen?
	De volgende fasering/deelstappen worden er aangegeven: 
· Vergunning 
· Ontwerp en voorbereiden werk 
· Ontwerp en berekenen;
· Voorbereiding en inkoop;
· Aanvragen vergunningen en toestemmingen;
· Aanvraag benodigde aansluitingen;
· Opdracht
· Bouw van zon-PV 
· Bouw geluidsscherm
· [bookmark: _GoBack]Test en Operations 
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[bookmark: _Toc114054381]Vervolg
[bookmark: _Toc114054382]Meenemen van resultaten uit marktconsultatie
Gemeente Gooise Meren is tevreden met de resultaten uit de marktconsultatie. Bij een aantal onderwerpen zijn verschillende reacties gegeven, daarmee is een breed spectrum aan mogelijkheden benoemd. Tegelijkertijd is er, ondanks het brede spectrum aan reacties, wel een lijn zichtbaar waar de gemeente mee verder kan. Gemeente Gooise Meren neemt de resultaten uit de marktconsultatie mee bij het formuleren van de uitvraag aan de markt. 

[bookmark: _Toc114054383]Planning op hoofdlijnen
Gemeente wil starten met de uitvraag voor de realisatie van de zonnepanelen en geluidsscherm. Om dat mogelijk te maken, is een tijdige start van de aanbestedingsprocedure wenselijk. Daarom zijn de voorbereidingen en benodigde besluitvorming van het project in volle gang. De input uit de marktconsultatie maakt dat we het op te stellen contract beter op de markt kunnen zetten. De gemeente verwacht de aanbestedingsdocumenten voor de zonnepanelen e geluidsscherm medio 2025 te publiceren. 
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