## ODW-WNN
Legenda |  | versie 1.1
OG = Opdrachtgever
ON = Opdrachtnemer
NO = Nevenopdrachtnemer
ZH = Zelfstandige hulppersoon
SI = Coördinatie en Contacten via Service Integrator
" - " in kolom NO/ZH = partij vrije keuze ON
Coördinatie
Systeem / Onderdeel | Partij | NO / ZH | Ontwerpen/specificeren | Leveren | Installeren | Configuratie | Testen | Integreren | 1e analyse / coordinatie | Betaling door | Opmerking
ODW WNN Areaal binnen de Verkeerscentrale
Logisch Netwerk (binnenareaal) | Field Services | SI | KPN-SDU | KPN-SDU | ON | KPN-SDU | KPN-SDU | ON | SI | OG | Levering, configuratie en onderhoud van ondermeer: actieve netwerkcomponenten (switches, routers e.d.), Beheer op Afstand alsmede decoders en encoders (behalve A80's tbv koppelvlak VC en objecten).
Hardware servers en clients voor bediening | TAB VM | SI | [6 empty] | SI | OG | Inclusief alle virtuele servers
Bedien & Prestentatiesysteem (B&PS) | Intervisual Systems | SI | [6 empty] | SI | OG | Videowand, monitoren, toetsenbord muis, incl servers in technische ruimte
Lessenaars wegverkeersleiders | Creon | SI | ON | Creon | Creon | - | Creon | - | SI | OG | Verstelbare bedientafels
Mobimaestro | CGI / Technolution | SI | [6 empty] | SI | OG
Werkzaamheden in samenwerking met / met gevolgen voor Gebouwgebonden installaties | n.t.b. | SI | ON | ON | ON | ON | ON | - | SI | OG
3B Bouwblokken |  | NO | [6 empty] | SI | OG
Audio Bouwblok |  | NO | [6 empty] | SI | OG
Video Bouwblok |  | NO | [6 empty] | SI | OG
ORBB Bouwblok |  | NO | [6 empty] | SI | OG
ODW WNN Buiten areaal
MTM stuursystemen verkeerssignalering | Imtech Traffic & Infra B.V. (POLO-LOC) | NO | [6 empty] | ON | OG | Imtech Traffic & Infra B.V. (POLO-LOC); Onderhoud stuursystemen verkeerssignalering, Oplossen storingen.
MTM stuursystemen verkeerssignalering | Siemens Nederland N.V. (POLO-LOC); | NO | [6 empty] | ON | OG | Siemens Nederland N.V. (POLO-LOC); Onderhoud stuursystemen verkeerssignalering, Oplossen storingen.
MTM stuursystemen verkeerssignalering | Vialis Verkeer en Mobiliteit N.V. (POLO-LOC); | NO | [6 empty] | ON | OG | Vialis Verkeer en Mobiliteit N.V. (POLO-LOC); Onderhoud stuursystemen verkeerssignalering, Oplossen storingen.
MTM stuursystemen verkeerssignalering | Swarco (POLO-LOC); | NO | [6 empty] | ON | OG | Swarco (POLO-LOC); Onderhoud stuursystemen verkeerssignalering, Oplossen storingen.
MTM stuursystemen verkeerssignalering | ORT iWKS | NO | [6 empty] | ON | OG | Softwareonderhoud en ondersteuning voor iWKS-systemen
Logisch Netwerk (buitenareaal) | Field Services | SI | [6 empty] | SI | OG | Levering, configuratie en onderhoud van ondermeer: actieve netwerkcomponenten (switches, routers e.d.), Beheer glasvezelnetwerk, Beheer op Afstand alsmede decoders en encoders (behalve A80's tbv koppelvlak VC en objecten).
CVR-Ruimte Monitoring- en sluitsysteem | Field Services | SI | [6 empty] | SI | OG | Levering, configuratie en onderhoud van het centrale systeem alsook de bekabeling en sensoren. NB 1: Bij alarmering van facilitaire systemen zit beheergrens op de uitgangscontacten. NB 2: Tokenlezer en alsook het motorslot maken deel uit van dit systeem.
Prestatiecontract WNN | Prestatiecontract WNN | NO | [6 empty] | ON | OG | Betreft algemeen onderhoud aan asfalt en groen
B-Wegen | Prestatiecontract WNN | NO | [6 empty] | ON | OG | Betreft bijzonder onderhoud aan asfalt en groen
Energieleveranciers | Energieleveranciers | NO | Volledige contractperiode | ODW |  |  |  |  | ON | OG | Leveranciers elektische energie
RODS | RODS | NO | Volledige contractperiode | Project (RWS) |  |  |  |  | SI | OG | Vervanging DVM-installaties.
Zuidasdok | Zuidasdok | SI | [6 empty] | SI | OG | Betreft onderhoud TTI
DBFM – A9 Amstelveen | Veenix | SI | [6 empty] | SI | OG
DBFM – A9 Gaasperdammerweg | IXAS | SI | [6 empty] | SI | OG
DBFM – A1/A6 | SAAONE | SI | [6 empty] | SI | OG
DBFM - A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost (Oostvaarders) | Parkway 6 | SI | [6 empty] | SI | OG
N200 | Waternet | SI | [6 empty] | SI | OG
Zon langs de A7 | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
GVO Perceel Noord/Zuid | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
VenR Renovatie Kooybrug | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
VenR Renovatie Balgzandbrug | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
VenR Renovatie Kaagbrug | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
VenR Kunstwerken A44 | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
Geluidsschermen A10-noord | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
MIRT - Rottepolderplein | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
MIRT - verbreding A6 Oostvaarders - Lelystad | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
MIRT - A7/A8 Amsterdam-Hoorn | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
MIRT - A4 Burgerveen-N14 | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
Bus op vluchtstrook A4 | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
De Nieuwe Afsluitdijk | Levvel | SI | [6 empty] | SI | OG
Aansluiting Heiloo | Provincie Noord Holland | SI | [6 empty] | SI | OG
Klaplus Schiphol | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
MJPG | Project (RWS) | SI | [6 empty] | SI | OG
Coentunnel onderhoud | CCY | SI | [6 empty] | SI | OG
TOP Tunnelcontract | Project (RWS) | SI | [6 empty] | OG | OG
TOP2 Tunnelcontract | Project (RWS) | SI | [6 empty] | OG | OG
Velsertunnel Onderhoud | Hyacint | SI | [6 empty] | OG | OG
NDW-inwinsystemen | Derde (RWS) | [7 empty] | OG | OG | Betreft solitaitair opgestelde verkeersmeetsystemen
GMS-wegkantsystemen | Derde (RWS) | [7 empty] | OG | OG | Betreft Gladheidsmeldsysteem
Systemen in onderhoud bij ON
Systeem / Onderdeel | Partij | NO / ZH | Ontwerpen/specificeren | Leveren | Installeren | Configuratie | Testen | Integreren | 1e analyse / coordinatie | Betaling door | Opmerking
ODW WNN Areaal binnen de Verkeerscentrale
Audioketen: Multifunctioneel Aanraak Paneel (MAP) - AMX | Intervisual Systems | ZH | [6 empty] | ON | ON | Onderhoud door ON te contracteren, inclusief componenten als AMX, Biamp, A80's e.d.
Koppelvlak Tunnels en Bruggen | - | - | [6 empty] | ON | ON | zie ketenplaten tunnels en bruggen in bijlage A
Kasten Technische ruimte | - | - | [6 empty] | SI | OG
Sattline Installatie tbv bediening Bruggen en Tunnels | - | - | [6 empty] | ON | ON | Betreft alleen kastspecifieke systemen
Routeerbare noodstop | [8 empty] | ON | ON
ODW WNN Buiten areaal
Camera's | - | - | [6 empty] | ON | ON
DRIP's | - | - | [6 empty] | ON | ON
VRI's | - | [7 empty] | ON | ON
TDI's | - | - | ON |  | ON | ON | ON | ON | ON | ON
Signaalgevers | - | - | [6 empty] | ON | ON
Partyline-netwerk buiten areaal (koper) | - | - | [6 empty] | ON | ON
TBMS-Netwerk buiten areaal (koper) | - | - | [6 empty] | ON | ON
NEN3140 inspecties |  | - | [6 empty] | ON | ON | Betreft alle keuringspichtige delen, integraal getest. ODW ON moet zelf afstemmen met POLO-LOC over het uitvoeren van deze integrale inspectie.
Afstemming koppelvlakken objecten
Systeem / Onderdeel | Partij | NO / ZH | Ontwerpen/specificeren | Leveren | Installeren | Configuratie | Testen | Integreren | 1e analyse / coordinatie | Betaling door | Opmerking
Tunnelbediening |  | ZH | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON stemt verantwoordelijkheden en werkzaamheden af en vraagt toegang tot objecten, ON is verantwoordelijk voor koppelvlak aan VC-zijde
Geen coordinatieverantwoordelijkheid voor
Brugkijker (software)
Seetec
GMS-2
Dynamax
HaMIS (software)
INCA (software)
Infraweb (software)
ITDS (software)
Kantoorautomatisering (software)
SPIN (software)
Track & trace (software)
UDLS (software)
View (software)
VR Player (software)
Bergerview (software)
SVOA (software)
TOPdesk (software)