## Prijs P1 tm P5
Prijzenblad bij verwerving switches
Legenda
In te vullen door Inschrijver
P1: Levering en gebruik
P1A: stuksprijs switches | Uitvoering | Poorten | voedinsgaansluiting | List price | Korting | Stukprijs
Ring switch A1 | DIN | 2 SFP (1000Base) poorten (incl SFP’s-modules) 8 T(X) | redundante voedinsgaansluiting (24V DC) |  |  | 0
Ring switch A2 | DIN | 2 SFP (1000Base) poorten (incl SFP’s-modules) 8 T(X) | enkelvoudige voedinsgaansluiting (24V DC) |  |  | 0
Ring switch A3 | 19" | 2 SFP (1000Base) poorten (incl SFP’s-modules) 8 T(X) | redundante voedinsgaansluiting (24V DC) |  |  | 0
Ring switch A4 | 19" | 2 SFP (1000Base) poorten (incl SFP’s-modules) 8 T(X) | enkelvoudige voedinsgaansluiting (24V DC) |  |  | 0
KA switch K1 | 19" | 24 T(X) poorten | redundante voedinsgaansluiting (230V AC) |  |  | 0
24V DC Voeding | DC |  |  |  |  | 0
1000BASE-SX SFP 850nm | SFP |  |  |  |  | 0
P1B: stukprijs management systeem | Primair | Secundair (back-up)
Netwerkmanagementsysteem |  |  | Het management platform dient hierbij tot 400 switches te kunnen beheren.
TcO levering en gebruik |  |  | Levering & gebruik | Gebruik
Type systeem | Stukprijs | Aantal | Jaar 1 | jaar 2 | jaar 3 | jaar 4 | jaar 5
Ring switch A1 | 0 | 200 | 0 | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf
Ring switch A2 | 0 | 50 | 0 | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf
Ring switch A3 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf
Ring switch A4 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf
KA switch K1 | 0 | 40 | 0 | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf
Netwerkmanagementsysteem | 0 | 2 | 0 | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf | afgekocht bij aanschaf
Totaal P1 |  |  | 0
P2: PoC en Implementatie & Migratie
P2A: POC | Stukprijs
Uitvoering PoC |  | Let op: geen aanschaf van switches en magement systeem. Deze worden ter beschikking gesteld door Inschrijver
P2B: Implementatie & Migratie | Stukprijs
Ring switch A1, A2, A3, A4
KA switch K1
Netwerkmanagementsysteem
Locatie | Aantal KA switches (K1) | Aantal Ring switches (A1, A2, A3, A4) | Prijs Implementatie object | Prijs Tekeningen | Prijs Project management | Prijs Subtotaal
RWZI Apeldoorn | 2 | 45 | 0 |  |  | 0
RWZI Elburg | 5 | 6 | 0 |  |  | 0
RWZI Hattem | 2 | 6 | 0 |  |  | 0
RWZI Heerde | 2 | 2 | 0 |  |  | 0
RWZI Harderwijk | 2 | 14 | 0 |  |  | 0
RWZI Brummen | 2 | 6 | 0 |  |  | 0
RWZI Epe | 2 | 7 | 0 |  |  | 0
RWZI Amersfoort | 2 | 20 | 0 |  |  | 0
RWZI Bennekom | 2 | 4 | 0 |  |  | 0
RWZI Ede | 2 | 12 | 0 |  |  | 0
RWZI Nijkerk | 2 | 10 | 0 |  |  | 0
RWZI Renkum | 2 | 7 | 0 |  |  | 0
RWZI Soest | 2 | 13 | 0 |  |  | 0
RWZI Veenendaal | 3 | 7 | 0 |  |  | 0
RWZI Woudenberg | 2 | 7 | 0 |  |  | 0
Management platform | 1 | 1 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0
Totaal P2 | [5 empty] | 0 | Gecorrigeerd n.a.v. vraag
P3: Onderhoud
|  |  | Jaar 1 | jaar 2 | jaar 3 | jaar 4 | jaar 5 | jaar 1 t/m 5
Switch |  | Aantal | Jaartarief | Jaartarief | Maandtarief | Jaartarief | Jaartarief | onderhoud
Ring switch A1 |  | 200 | [5 empty] | 0
Ring switch A2 |  | 50 | [5 empty] | 0
Ring switch A3 |  | n.v.t. | [5 empty] | n.v.t.
Ring switch A4 |  | n.v.t. | [5 empty] | n.v.t.
KA switch K1 |  | 40 | [5 empty] | 0
Netwerkmanagementsysteem |  | 2 | [5 empty] | 0
Totaal P3 | [7 empty] | 0
P4: Advies
Type |  | Aantal | Jaar 1 | jaar 2 | jaar 3 | jaar 4 | jaar 5
Uurtarief engineer (60 uur per jaar) |  | 60
Uurtarief engineer, niveau PoC (60 uur per jaar) |  | 60
Uurtarief engineer, hoogste classificatie niveau fabrikant (60 uur per jaar) |  | 60
|  | Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal P4 |  |  | 0
P5: Opleidingen, kennisoverdracht & Documentatie van Oplevering
Type |  |  | Jaar 1 | jaar 2 | jaar 3 | jaar 4 | jaar 5
Beheertraining op locatie |  |  | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Prijs per geavanceerde beheertraining |  |  | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Prijs voor kennisoverdracht |  |  | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Prijs voor Documentatie van Oplevering |  |  | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
|  | Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal P5 |  |  | 0
Totaal
| Totaal P1 | 0
| Totaal P2 | 0
| Totaal P3 | 0
| Totaal P4 | 0
| Totaal P5 | 0
Totaal P1 t/m P5, exclusief BTW |  | 0
Note on C23: Waarde is t.o.v. sommaties in P2 en P3 naar boven bijgesteld i.v.m.: - Reserve switches, en - potentiële additionele inzet van switches
Note on C24: Waarde is t.o.v. sommaties in P2 en P3 naar boven bijgesteld i.v.m.: - Reserve switches, en - potentiële additionele inzet van switches
Note on C25: Dit model is alleen in de situautie dat ring switch A1 of A2 niet past.
Note on C26: Dit model is alleen in de situautie dat ring switch A1 of A2 niet past.
Note on C27: Waarde is t.o.v. sommaties in P2 en P3 naar boven bijgesteld i.v.m.: - Reserve switches, en - potentiële additionele inzet van switches
Note on D99: Gebaseerd op 2 opleidingen in eerste twee jaar

## Indicatie # switches locatie
|  |  | Aantallen |  | Aantallen (cumulatief)
|  |  | Scope | Scope + | Scope | Scope
& Scope +
|  | Huidige situatie | Switch in schakelkast (gelijke huidige situatie) | PLC switches | Switch in schakelkast (gelijke huidige situatie) | Switch in schakelkast + PLC switches
1 | Ede | [5 empty] | KA | Ring Core | Ring
| KA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |  |  | 9
| PLC switch | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2 | Bennekom
| KA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1
| PLC switch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | Renkum
| KA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |  |  | 3
| PLC switch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Veenendaal
| KA | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |  |  | 8
| PLC switch | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
5 | Amersfoort
| KA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 |  |  | 22
| PLC switch | 24 | 0 | 24 | 0 | 24
6 | Soest
| KA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |  |  | 7
| PLC switch | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
7 | Nijkerk
| KA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |  |  | 6
| PLC switch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Woudenberg
| KA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |  |  | 4
| PLC switch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Epe
| KA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |  |  | 3
| PLC switch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Brummen
| KA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1
| PLC switch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | Elburg
| KA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |  |  | 6
| PLC switch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Harderwijk
| KA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 |  |  | 14
| PLC switch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Hattem
| KA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |  |  | 3
| PLC switch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Heerde
| KA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| Glas Ring Core | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| PLC switch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Apeldoorn
| KA | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5
| Glas Ring Core | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2
| Glas Ring | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 |  |  | 31
| PLC switch | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
Totaal aantal switches
| (15 RWZI-locaties) |  | 182 | 39 | 182 | 221 | 34 | 30 | 118
Legenda
| KA | Is het aantal KA switches. Op iedere locatie komt ivm redundantie minimaal 2 KA-switches
| Glas Ring Core | Is het aantal Glas Ring switches die met de KA switches zijn vebonden. Op iedere locatie komt ivm redundantie minimaal 2 Glas Ring Core switches
| Glas Ring | Is het aantal Glas Ring switches op de glasvezelring (exclusief de Glas Ring Core).
| PLC switch | Is het aantal switches in PLC-netwerk
|  |  | 130 | 39
|  |  | 625 | 2000
|  |  | 81250 | 78000