## Blad1
Bijlage 9 KPI Dashboard
Aanbesteding: | Lockers
Referentienummer: | 2021/EU/FIT/023
Onderwerp | Kritische Prestatie Indicator | Meet Methode | Frequentie meting | Minimale norm | Outputmodel | Eigenaar | Realisatie |  |  |  | Toelichting
Het onderwerp waar het om gaat. | Waar gaan we op meten? | Hoe wordt de contractuele afspraak gemeten(methodiek)? | Hoe vaak wordt gemeten? | Minimale output niveau. Wat moet opdrachtnemer minimaal scoren? | Welke vorm van rapportage? | Wie is verantwoordelijk voor meetgegevens? | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Onderhoud Lockers Preventief – correctief | Onderhoudsplan | Beoordeling contractmanager. | 1 x per jaar | Onderhoud wordt 100% uitgevoerd conform onderhoudsplan | Contractmanager beoordeeld deze KPI op basis van rapportage. | Opdrachtgever
Storingen | Responstijden | Registratie van behaalde responstijden in FMIS opdrachtgever en eigen systeem opdrachtnemer. | Doorlopend | Conform eis 3 | Specifieke rapportage bij managementrapportage. | Opdrachtnemer
Duurzaamheid