## Assetlijst (hidden)
Assetlijst Installaties Stichting Meerkring
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 1 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regelkast cv-installatie | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Koudeopwekking | 5512 | 429 | 55 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 3 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 3 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 3 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
3
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler gas >250 liter | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 3 | Gevel
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 3 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 3 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 3 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 1 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
3
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regelkast LBK-installatie | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 2 | Gevel
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen buitenlamp | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 3 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Mechanische ventilatieunit collectief | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen buitenlamp | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | Installaties
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 2 | Gevel
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 3 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 3 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 3 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 3 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 16HT-5 | OBS De Border | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektr. 80-250 liter | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen buitenlamp | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 16HT-5 | OBS De Border | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler gas 80-250 liter | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 1 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 1 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 1 | Gevel
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 4 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 4 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
3
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 19SU02-2 | Plevier | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp individueel | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regelkast LBK-installatie | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler gas >250 liter | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 19SU02-2 | Plevier | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 3 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 3 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 3 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
3
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 19SU-2 | De Klimboom | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel 65KW | 1 | Installatieruimte
| 19SU-2 | De Klimboom | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer pluvia | 2 | Dak
| 19SU-2 | De Klimboom | Water | 5321 |  | 53 | Voorraadboiler warmtepomp 800 l CV | 1 | Installatieruimte
| 19SU-2 | De Klimboom | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Water | 5321 |  | 53 | Voorraadboiler warmtepomp 1500 l gekoeld water | 1 | Installatieruimte
| 19SU-2 | De Klimboom | Warmtedistributie | 5610 | 429 | 56 | Afsluiters warmtedistributie DN 40, 50, 65 en 80 | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Warmtedistributie | 5610 | 429 | 56 | Expansievat CV-installatie 110 liter | 1 | Installatieruimte
| 19SU-2 | De Klimboom | Warmtedistributie | 5610 | 429 | 56 | Expansievat CV-installatie 80 liter | 1 | Installatieruimte
| 19SU-2 | De Klimboom | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Afzuigventielen | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Plenum | 1 | Lokalen
| 19SU-2 | De Klimboom | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen buiten LED | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra schakelmat. | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnen LED | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie meldsirene | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie handmelder | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie rookmelder | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Poederblusser | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | Gebouw
1
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 3 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 3 | Interieur
3
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 4 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp individueel | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 22FH-2 | De Kosmos | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 1 | Gevel
| 22FH-2 | De Kosmos | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp LED | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen buiten LED | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 1 | Interieur
| 22FH-2 | De Kosmos | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 3 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regelkast LBK-installatie | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 3 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
| 23PF-2 | OBS De Meander | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
2

## Assetlijst S&S
Bijlage 11 Assetlijst Safety & Security Installaties Stichting Meerkring
BRIN-nummer | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Aantal | Frequentie onderhoud | Conditie | Locatie | Score
14MK(0) | OBS De Magneet | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 9 |  | 2 | Installaties
14MK(0) | OBS De Magneet | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta 5400 2L | 2012 | 1 | 1x per jaar | 3 | Installaties
[6 empty] | Handmelder |  |  |  | 4
[6 empty] | Automatische melder |  |  |  | 15
[6 empty] | Slow whoop |  |  |  | 6
[6 empty] | Slow whoop sokkel |  |  |  | 15
[6 empty] | Doormelding | PAC | SMS |  | 1
14MK(0) | OBS De Magneet | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | Galaxy - GD-48 |  | 1 | 1x per jaar | 3 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 2
[6 empty] | PIR |  |  |  | 12
[6 empty] | Doormelding | PAC | SMC |  | 1
3
15KT(0) | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 67 |  | 2 | Installaties
15KT(0) | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Ajax | F1 | 2010 | 1 |  | 2 | Installaties
[6 empty] | Handmelder |  |  |  | 5
[6 empty] | Automatische melder |  |  |  | 26
[6 empty] | Slow whoop |  |  |  | 33
[6 empty] | Slow whoop sokkel |  |  |  | 23
[6 empty] | Doormelding |  |  |  | 1
15KT(0) | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | ATS4001 | 2011 | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 5
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 4
[6 empty] | MC |  |  |  | 9
[6 empty] | PIR |  |  |  | 36
[6 empty] | Doormelding | PAC | SMC |  | 1
2
15PV(1) | Da Vinci Eemland | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 12 |  | 1 | Installaties
15PV(1) | Da Vinci Eemland | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie |  |  |  | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
15PV(1) | [5 empty] | Handmelder |  |  |  | 2
15PV(1) | [5 empty] | Automatische melder |  |  |  | 14
15PV(1) | [5 empty] | Slow whoop |  |  |  | 6
15PV(1) | Da Vinci Eemland | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | Galaxy CD96 |  | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 2
[6 empty] | PIR |  |  |  | 8
3
16CI(0) | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 18 |  | 2 | Installaties
16CI(0) | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Notifier | NF 2-8 |  | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
16CI(0) | [5 empty] | Handmelder |  |  |  | 10
16CI(0) | [5 empty] | Automatische melder |  |  |  | 17
16CI(0) | [5 empty] | Slow whoop |  |  |  | 11
16CI(0) | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | Galaxy CD96 |  | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 2
[6 empty] | PIR |  |  |  | 26
[6 empty] | Doormelding | SMC |  |  | 1
2
16GL(0) | OBS Joost van den Vondel | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 30 |  | 2 | Installaties
16GL(0) | OBS Joost van den Vondel | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Penta | 6000 | 2020 | 1 | 1x per jaar | 1 | Installaties
[6 empty] | Handmelder |  |  |  | 7
[6 empty] | Automatische melder |  |  |  | 7
[6 empty] | Slow whoop |  |  |  | 45
[6 empty] | Slow whoop sokkel |  |  |  | 7
[6 empty] | Doormelding | Securitas |  |  | 1
16GL(0) | OBS Joost van den Vondel | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | Galaxy CD96 | 2020 | 1 | 1x per jaar | 1 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 2
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 7
[6 empty] | PIR |  |  |  | 18
[6 empty] | Doormelding | Securitas |  |  | 1
2
16HT(0) | OBS De Bieshaar | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 7 |  | 2 | Installaties
16HT(0) | OBS De Bieshaar | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Notifier | NFS 2-8 |  | 1 | 1x per jaar | 3 | Installaties
16HT(0) | [5 empty] | Handmelder |  |  |  | 6
16HT(0) | [5 empty] | Automatische melder |  |  |  | 5
16HT(0) | [5 empty] | Slow whoop sokkel |  |  |  | 5
16HT(0) | OBS De Bieshaar | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | Galaxy CD96 |  | 1 | 1x per jaar | 3 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 2
[6 empty] | PIR |  |  |  | 16
2
| Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Aantal | Frequentie onderhoud | Conditie | Locatie | Score
16HT(1) | OBS De Border | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 20 |  | 2 | Installaties
16HT(1) | OBS De Border | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Hertek | BSX (PENTA) |  | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
16HT(1) | [5 empty] | Handmelder |  |  |  | 6
16HT(1) | [5 empty] | Automatische melder |  |  |  | 9
16HT(1) | [5 empty] | Slow whoop |  |  |  | 43
16HT(1) | [5 empty] | Slow whoop sokkel |  |  |  | 9
16HT(1) | OBS De Border | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | Galaxy 254 |  | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 2
[6 empty] | PIR |  |  |  | 32
[6 empty] | Doormelding | PAC (IP) |  |  | 1
2
16KH(0) | Dr. M van der Hoeve | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 17 |  | 1 | Installaties
16KH(0) | Dr. M van der Hoeve | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Penta | 6175 | 2021 | 1 | 1x per jaar | 1 | Installaties
16KH(0) | [5 empty] | Handmelder |  |  |  | 2
16KH(0) | [5 empty] | Automatische melder |  |  |  | 1
16KH(0) | [5 empty] | Slow whoop |  |  |  | 18
16KH(0) | [5 empty] | Doormelding |  |  |  | 1
16KH(0) | Dr. M van der Hoeve | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | 1x per jaar | 1 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 2
[6 empty] | PIR |  |  |  | 13
[6 empty] | Doormelding |  |  |  | 1
2
16KH(0) | Dr. M van der Hoeve dependance | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 5 |  | 2 | Installaties
16KH(0) | Dr. M van der Hoeve dependance | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Penta | 6175 | 2021 | 1 | 1x per jaar | 1 | Installaties
[6 empty] | Handmelder |  |  |  | 2
[6 empty] | Slow whoop |  |  |  | 30
[6 empty] | Doormelding | SMC |  |  | 1
16KH(0) | Dr. M van der Hoeve dependance | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | Galaxy 96 |  | 1 | 1x per jaar | 1 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 2
[6 empty] | PIR |  |  |  | 12
[6 empty] | Doormelding | SMC |  |  | 1
3
19SU(2) | Plevier | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 45 |  | 2 | Installaties
19SU(2) | Plevier | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Siemens | FC30A |  | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
[6 empty] | Handmelder |  |  |  | 4
[6 empty] | Automatische melder |  |  |  | 14
[6 empty] | Slow whoop |  |  |  | 6
[6 empty] | Doormelding | SMC |  |  | 1
19SU(2) | Plevier | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | ATS | 4001 | 2010 | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 13
[6 empty] | PIR |  |  |  | 25
[6 empty] | Doormelding | SMC |  |  | 1
2
AH61(6) | De Gedragstolk | Verlichting | 6324 |  | 63 | YG |  |  |  | 12 |  | 2 | Installaties
AH61(6) | De Gedragstolk | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Aritech | FP604 |  | 1 | 1x per jaar | 3 | Installaties
[6 empty] | Handmelder |  |  |  | 2
[6 empty] | Automatische melder |  |  |  | 9
[6 empty] | Slow whoop |  |  |  | 4
AH61(6) | De Gedragstolk | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | Galaxy GD48 |  | 1 | 1x per jaar | 3 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 2
[6 empty] | PIR |  |  |  | 6
3
| Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Aantal | Frequentie onderhoud | Conditie | Locatie | Score
19SU(0) | De Klimboom | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 34 |  | 1 | Gebouw
19SU(0) | De Klimboom | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie meldsirene |  |  |  | 160 |  | 1 | Gebouw
19SU(0) | De Klimboom | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie handmelder |  |  |  | 11 |  | 1 | Gebouw
19SU(0) | De Klimboom | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie rookmelder |  |  |  | 20 |  | 1 | Gebouw
19SU(0) | De Klimboom | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Penta | 5475 | 2019 | 1 | 1x per jaar | 1 | Gebouw
19SU(0) | [5 empty] | Handmelder |  |  |  | 11
19SU(0) | [5 empty] | Automatische melder |  |  |  | 20
19SU(0) | [5 empty] | Slow whoop |  |  |  | 100
19SU(0) | [5 empty] | Slow whoop sokkel |  |  |  | 60
19SU(0) | [5 empty] | Kleefmagneten |  |  |  | 20
19SU(0) | [5 empty] | Doormelding | SMC |  |  | 1
19SU(0) | De Klimboom | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Aritech |  |  | 1 | 1x per jaar | 1 | Gebouw
[6 empty] | Sirene | [5 empty] | 1
[6 empty] | Bedienpaneel | [5 empty] | 1
[6 empty] | MC | [5 empty] | 2
[6 empty] | PIR | [5 empty] | 61
[6 empty] | Doormelding | SMC |  |  |  |  | 1
1
21RQ(0) | ODS De Achtbaan | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 20 |  | 2 | Installaties
21RQ(0) | ODS De Achtbaan | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Siemens FC122 |  | 2017 | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
21RQ(0) | [5 empty] | Handmelder |  |  |  | 3
21RQ(0) | [5 empty] | Automatische melder |  |  |  | 9
21RQ(0) | [5 empty] | Slow whoop sokkel |  |  |  | 7
21RQ(0) | [5 empty] | Doormelding | PAC | SMC |  | 1
21RQ(0) | ODS De Achtbaan | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Siemens FC122 |  | 2015 | 1 | 1x per jaar |  | Installaties
21RQ(0) | [5 empty] | Handmelder |  |  |  | 2
21RQ(0) | [5 empty] | Slow whoop |  |  |  | 9
21RQ(0) | [5 empty] | Doormelding | PAC | SMC |  | 1
21RQ(0) | ODS De Achtbaan | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | Galaxy-GD96 | Onbekend | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 2
[6 empty] | PIR |  |  |  | 5
[6 empty] | Doormelding | PAC | SMC |  | 1
3
22FH(0) | De Kosmos | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 12 |  | 2 | Installaties
22FH(0) | De Kosmos | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Penta |  | 2020 | 1 | 1x per jaar | 1 | Installaties
22FH(0) | [5 empty] | Handmelder |  |  |  | 4
22FH(0) | [5 empty] | Automatische melder |  |  |  | 13
22FH(0) | [5 empty] | Slow whoop |  |  |  | 24
22FH(0) | [5 empty] | Slow whoop sokkel |  |  |  | 9
22FH(0) | [5 empty] | Doormelding |  |  |  | 1
22FH(0) | De Kosmos | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Alphatronics |  |  | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 2
[6 empty] | PIR |  |  |  | 10
[6 empty] | Doormelding | Trigion |  |  | 1
2
23PF(0) | OBS De Meander | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 22 |  | 2 | Installaties
23PF(0) | OBS De Meander | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Aritech | FP604 | Onbekend | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
23PF(0) | [5 empty] | Handmelder |  |  |  | 7
23PF(0) | [5 empty] | Automatische melder |  |  |  | 21
23PF(0) | [5 empty] | Slow whoop |  |  |  | 6
23PF(0) | OBS De Meander | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | Galaxy CD96 | Onbekend | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | MC |  |  |  | 5
[6 empty] | Pir |  |  |  | 7
2
24EG(0) | OBS De Dubbelster | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal |  |  |  | 13 |  | 2 | Installaties
24EG(0) | OBS De Dubbelster | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | Aritech | FP604 |  | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
24EG(0) | [5 empty] | Handmelder |  |  |  | 3
24EG(0) | [5 empty] | Automatische melder |  |  |  | 3
24EG(0) | [5 empty] | Slow whoop |  |  |  | 3
24EG(0) | [5 empty] | Slow whoop sokkel |  |  |  | 6
24EG(0) | OBS De Dubbelster | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | Honeywell | Galaxy Dimension GD 48 |  | 1 | 1x per jaar | 2 | Installaties
[6 empty] | Sirene |  |  |  | 1
[6 empty] | Bedienpaneel |  |  |  | 1
[6 empty] | Pir |  |  |  | 3
2
2
Onderhoud Safety & Security installaties, Stichting Meerkring - Aanbestedingsleidraad, PRJ-2109002.01, 18-02-2022
Commercieel vertrouwelijk
13

## Assetlijst E&W (hidden)
Bijlage 11 Assetlijst Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige Installaties Stichting Meerkring
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 1 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regelkast cv-installatie | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Koudeopwekking | 5512 | 429 | 55 | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 3 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 3 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 3 | Installaties
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
| 14MK-2 | OBS De Magneet | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
3
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler gas >250 liter | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 15KT-2 | IKC Vlinderslag (vh. OBS de Vlindervallei) | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 3 | Gevel
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 3 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 3 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 3 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 1 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 15PV-1 | Da Vinci Eemland | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
3
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regelkast LBK-installatie | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 2 | Gevel
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen buitenlamp | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 16CI-2 | KC Het Scala (OBS 't Spectrum) | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 3 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Mechanische ventilatieunit collectief | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen buitenlamp | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 16GL-2 | OBS Joost van den Vondel | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | Installaties
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 2 | Gevel
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 3 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 3 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 3 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 3 | Installaties
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 16HT-2 | OBS De Bieshaar | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 16HT-5 | OBS De Border | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektr. 80-250 liter | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen buitenlamp | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 16HT-5 | OBS De Border | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 16HT-5 | OBS De Border | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler gas 80-250 liter | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 1 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | Installaties
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 16KH-2 | Dr. M van der Hoeve | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 1 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 1 | Gevel
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 4 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 4 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | Installaties
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 16KH-3 | Dr. M van der Hoeve dependance | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
3
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 19SU02-2 | Plevier | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp individueel | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regelkast LBK-installatie | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler gas >250 liter | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 19SU02-2 | Plevier | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 19SU02-2 | Plevier | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 3 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 3 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 3 | Installaties
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 19SU03-2 | De Gedragstolk (Dr. A. v. Voorthuysenschool) | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
3
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 19SU-2 | De Klimboom | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel 65KW | 1 | Installatieruimte
| 19SU-2 | De Klimboom | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer pluvia | 2 | Dak
| 19SU-2 | De Klimboom | Water | 5321 |  | 53 | Voorraadboiler warmtepomp 800 l CV | 1 | Installatieruimte
| 19SU-2 | De Klimboom | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Water | 5321 |  | 53 | Voorraadboiler warmtepomp 1500 l gekoeld water | 1 | Installatieruimte
| 19SU-2 | De Klimboom | Warmtedistributie | 5610 | 429 | 56 | Afsluiters warmtedistributie DN 40, 50, 65 en 80 | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Warmtedistributie | 5610 | 429 | 56 | Expansievat CV-installatie 110 liter | 1 | Installatieruimte
| 19SU-2 | De Klimboom | Warmtedistributie | 5610 | 429 | 56 | Expansievat CV-installatie 80 liter | 1 | Installatieruimte
| 19SU-2 | De Klimboom | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Afzuigventielen | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Plenum | 1 | Lokalen
| 19SU-2 | De Klimboom | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen buiten LED | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra schakelmat. | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnen LED | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie meldsirene | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie handmelder | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie rookmelder | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Poederblusser | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 1 | Gebouw
| 19SU-2 | De Klimboom | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | Gebouw
1
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 3 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
| 21RQ-3 | ODS De Achtbaan | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 3 | Interieur
3
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 4 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp individueel | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 22FH-2 | De Kosmos | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 1 | Gevel
| 22FH-2 | De Kosmos | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp LED | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen buiten LED | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 22FH-2 | De Kosmos | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 1 | Interieur
| 22FH-2 | De Kosmos | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 3 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regelkast LBK-installatie | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat individueel | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 3 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 23PF-2 | OBS De Meander | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
| 23PF-2 | OBS De Meander | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
2
Objectcode |  | Naam | Hoofdgroep | NL/SfB | Basiscode | NL/SfB2 | Element | Conditie | Locatie | Score
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-ketel combi Hr107 ketel | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | Regeling cv-installatie | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Warmteopwekking | 5121 | 412 | 51 | CV-pomp collectief | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Afvoeren | 5211 | 017 | 52 | Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd | 2 | Gevel
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Water | 5321 | 423 | 53 | Boiler close-in 10 liter | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-leidingen | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Warmtedistributie | 5610 | 412 | 56 | CV-expansievat collectief | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Warmtedistributie | 5611 | 412 | 56 | Radiatoren | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Luchtbehandeling | 5721 | 415 | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6110 | 441 | 61 | NEN keuringen | 0 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Verlichting | 6311 | 441 | 63 | Elektra armaturen binnenlamp | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Verlichting | 6324 |  | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Beveiliging | 6511 | 461 | 65 | Brandmeldinstallatie | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Beveiliging | 6513 |  | 65 | Schuimblusser | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Beveiliging | 6513 | 461 | 65 | Brandslang haspel | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Beveiliging | 6521 | 462 | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 2 | Installaties
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok < 1.5 m. | 2 | Interieur
| 24EG-2 | OBS De Dubbelster | Vaste keukenvoorzieningen | 7311 | 261 | 73 | Keukenblok 1.5-2.0 m. | 2 | Interieur
2
2