## Nota van Inlichtingen
Aanbesteding Technisch Beheer en Onderhoud gebouwen PNH
Vragen en antwoorden ten behoeve van de Nota van Inlichtingen 2a
Vraag | Document waar vraag betrekking op heeft | Onderdeel (hoofdstuk/paragraaf/artikel) | Pagina | Vraag omschrijving | Antwoord aanbesteder | Beantwoord op
1 | Selectieleidraad | Par. 4.3.2.2, art. 3 - ISO 27001 | 31 | Bedrijven die ISO 27001 toepassen zijn voornamelijk organisaties die informatie verwerken die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen, zoals datacenters, web-/softwaredevelopers, serviceproviders, arbodiensten en verzekeraars. Het is geen gebruikelijke eis binnen het technisch beheer en onderhoud. Veel installatiebedrijven zijn niet in het bezit van dit certificaat, waardoor u het het aantal inschrijvers beperkt. 1) Wat is de reden dat u deze certificering vraagt? 2) Hebben inschrijvers met specifieke veiligheidseisen in uw informatieprocessen te maken? 3) Bent u bereid deze eis te laten vervallen? | 1) Vanwege de aard van de Opdracht (zie par. 2.5 van de Selectieleidraad) wil PNH zekerheid dat de informatiebeveiliging bij de beoogde dienstverlener aantoonbaar op orde is. 2) Specifieke veiligheidseisen, waaronder richtlijnen op het gebied van privacy, security en AVG zullen in de inschrijvingsfase worden gedeeld. 3) Op dit moment laten we de eis (ISO 27001 of gelijkwaardig) als minimumeis vervallen. In de gunningsfase van de aanbesteding zullen wij als uitvoeringseis opnemen dat de informatiebeveiliging bij de beoogde dienstverlener aantoonbaar op orde is. | 2022-06-17
2 | Selectieleidraad | Par. 4.4.1.2 - Duurzaamheid | 34 | U vraagt een certificaat CO2-prestatieladder niveau 4. Dit is geen gebruikelijke eis binnen het technisch beheer en onderhoud. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Onze organisatie heeft haar zaken op orde t/m niveau 3 maar heeft bewust de keuze gemaakt om hiervoor geen officieel certificaat te behalen. 1) Wat is de reden dat u deze certificering op niveau 4 vraagt? 2) Bent u bereid dit criterium aan te passen naar niveau 3 of gelijkwaardig? | Zie ook vraag 6. 1) De CO2-prestatieladder betreft geen miniumumeis maar een selectiecriterium. 2) Opdrachtgever hecht veel waarde aan duurzaamheid en samenwerking. Met niveau 4 of hoger toont gegadigde aan dat er aandacht wordt besteed aan continue verbetering binnen de eigen sector en dat er invloed buiten de eigen keten wordt uitgeoefend. Wij zijn niet bereid dit selectiecriterium aan te passen. | 2022-06-17
3 | Selectieleidraad | Par. 4.4.1.2 - Duurzaamheid | 34 | 1) Wat is de reden dat u vraagt om ervaring met certificeringen zoals Breeam-In_use en/of Well vraagt? 2) Heeft u locaties die nu Breeam en/of Well gecertificeerd zijn? 3? Bent u bereid dit criterium te laten vervallen omdat u al veel criteria vraagt aan inschrijvers op het gebied van duurzaamheid zoals de R-ladder, prestatieladder en EED? | 1) Opdrachtgever hecht veel waarde aan duurzaamheid. Wij verwachten dat partijen, die ervaring hebben met het certificeren volgens Breeam In-Use of Well, passende ervaring hebben om ons te helpen met het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen. 2) Wij hebben nog geen locaties die Breeam-in use of well gecertificeerd zijn. 3) We zijn niet bereid dit selectiecriterium te laten vervallen. | 2022-06-17
4 | Selectieleidraad | Par. 4.4.1.3 - Monumentale panden | 34 | U vraagt een ERM-certificaat. Dit is geen gebruikelijke eis binnen het technisch beheer en onderhoud. Een ERM-certificaat is specifiek bedoeld voor de restauratiebranch. Door dit certificaat te vragen beperkt u het aantal inschrijvers. 1) Wat is de reden dat u deze certificering vraagt? 2) Bent u bereid dit criterium te laten vervallen? | 1) Vanuit het perspectief van de aard van de Opdracht (zie par. 2.5 van de Selectieleidraad) dient Gegadigde concreet, overtuigend en aantoonbaar over de benoemde competentie t.a.v. onderhoud aan monumenten te beschikken. Gegadigde kan dit aantonen door middel van een ERM-certificaat of gelijkwaardig. Hieruit blijkt dat Gegadigde in staat is werkzaamheden te verrichten in de monumentale omgeving en beschikt over kennis van en ervaring met historische bouwwijzen en specifieke cultuur-historische waarden door middel van een beschrijving van de technische uitrusting, van de maatregelen die getroffen worden om de kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die geboden worden ten aanzien van ontwerpen en onderzoek. Dit is een selectiecriterium waarop Gegadigde zich kan onderscheiden. 2) Wij zijn niet bereid dit selectiecriterium te laten vervallen. | 2022-06-17
5 | Selectieleidraad | 2.7 Vorm en duur van de overeenkomst | 14 | Is Aanbestedende dienst bereid om de overeenkomst ook opzegbaar te maken tijdens de initele looptijd o.b.v. dezelfde voorwaarden welke gelden voor wederzijds opzeggen tijdens de verlenging? Het kan immers zo zijn dat tijdens de initiele contractperiode de overeenkomst niet uit de verf komt (bijv. samenwerking, kosten), waardoor het niet alleen voor opdrachtgever, maar ook voor opdrachtnemer beter is om de samenwerking stop te zetten. Zo nee waarom niet? | Aanbestedende dienst heeft bewust gekozen voor een lange looptijd ivm het te sluiten partnership dat gedurende de looptijd van de overeenkomst moet groeien. Tussentijds opzeggen is daardoor niet gewenst. | 2022-06-17
6 | Selectieleidraad | 4.4.1.2 S2 Duurzaamheid | 34 | Er wordt gevraagd om aan te geven welke ervaring opdrachtnemer heeft met onderstaande duurzame tools, waaronder reductie CO2. Opdrachtnemer heeft veel ervaring me het terugdringen CO2, zowel bij opdrachtgevers, als binnen de eigen organisatie. U vraagt gegadigden te beschikken over een geldig certificaat niveau 4 CO2 prestatieladder. Hierover beschikken wij niet. Indien wij aan kunnen tonen gelijkwaardige activiteiten te ontplooien welke hieronder vallen , is aanbestedende dienst bereid om de eis m.b.t. beschikking over dit certificaat te laten vervallen? Zo nee waarom niet? | Zie ook vraag 2. Aanbestedende dienst waardeert dit criterium positief indien Gegadigde overtuigend en aantoonbaar blijk geeft over gelijkwaardige competenties te beschikken. | 2022-06-17
7 | Selectieleidraad | 4.4.1.2 S2 Duurzaamheid | 34 | Er wordt gevraagd om aan te geven welke ervaring opdrachtnemer heeft met onderstaande duurzame tools, waaronder R ladder. Kan Aanbestedende dienst toelichten wat zij hieronder verstaat om dit aan te tonen? Doelt Aanbestedende dienst hierbij op bewijstlast d.m.v.praktijkvoorbeelden? | Vanuit het perspectief van de aard van de Opdracht (zie par. 2.5 van de Selectieleidraad) dient gegadigde concreet, overtuigend en aantoonbaar te maken over de benoemde competenties van dit selectiecriterium te beschikken. De bewijsmiddelen zijn in paragraaf 4.4.1.2 omschreven, waarbij u per subcriterium een referentie kunt toevoegen. Het toevoegen van een referentie is niet verplicht. | 2022-06-17
8 | Selectieleidraad | 4.4.1.2 S2 Duurzaamheid | 34 | Er wordt gevraagd om aan te geven welke ervaring opdrachtnemer heeft met onderstaande duurzame tools, waaronder EED rapportages. Opdrachtnemer voert deze rapportages uit, maar doet dit meestal i.s.m. vaste onderaannemer. Indien wij aantonen hiermee ervaring te hebben middels inzet van een onderaannemer, volstaat dit en zo ja, dient hiervoor dan ook een separate UAE door de onderaannemer ingevuld te worden? | Het is mogelijk om een beroep op een Derde (onderaannemer) te doen om aan de geschiktheidseisen en/of selectiecriteria te kunnen voldoen. Deze Derde dient genoemd te worden in de aanbiedingsbrief en het UEA van de Inschrijver. De Derde dient zelf ook een UEA in te dienen. Zie paragraaf 3.9 van de Selectieleidraad voor de overige voorwaarden voor het inzetten van een Derde. | 2022-06-17
9 | Selectieleidraad | 4.4.1.3 S3 Monumentale panden | 34 | Er wordt gevraagd om aan te geven welke ervaring opdrachtnemer heeft met het onderhouden van rijksmonument en monumentale panden en dit aan te tonen middels ERM-certificaat. Opdrachtnemer beschikt niet zelf over dit certificaat, maar voert deze werkzaamheden uit i.s.m. een vaste onderaannemer. Indien wij aantonen hiermee ervaring te hebben middels inzet van een onderaannemer, volstaat dit en zo ja, dient hiervoor dan ook een separate UAE door de onderaannemer ingevuld te worden? | Het is mogelijk om een beroep op een Derde (onderaannemer) te doen om aan de geschiktheidseisen en/of selectiecriteria te kunnen voldoen. Deze Derde dient genoemd te worden in de aanbiedingsbrief en het UEA van de Inschrijver. De Derde dient zelf ook een UEA in te dienen. Zie paragraaf 3.9 van de Selectieleidraad voor de overige voorwaarden voor het inzetten van een Derde. | 2022-06-17
10 | Selectieleidraad | 4.3.2.2 Certificeringen | 31 | Er wordt gevraagd om aan te tonen dat opdrachtnemer beschikt over een BRL 6000-21 certificering. Opdrachtnemer beschikt niet zelf over dit certificaat, maar voert deze werkzaamheden uit i.s.m. een vaste onderaannemer. Indien wij aantonen hiermee ervaring te hebben middels inzet van een onderaannemer, volstaat dit en zo ja, dient hiervoor dan ook een separate UAE door de onderaannemer ingevuld te worden? | Het is mogelijk om een beroep op een Derde (onderaannemer) te doen om aan de geschiktheidseisen en/of selectiecriteria te kunnen voldoen. Deze Derde dient genoemd te worden in de aanbiedingsbrief en het UEA van de Inschrijver. De Derde dient zelf ook een UEA in te dienen. Zie paragraaf 3.9 van de Selectieleidraad voor de overige voorwaarden voor het inzetten van een Derde. | 2022-06-17
11 | Selectieleidraad | 4.4.1.4 S4 In Control | 35 | Aanbestedende dienst heeft het naleven van afpraken hoog in het vaandel staan en wenst dit op gestrutureerde wijze tot uitvoering brengen. Hiervoor vraagt Aanbestedende dienst in hoeverre Gedadigde ervaring heeft met SCG. SCG wordt met name toegepast bij overheidsorganisaties. Gedagdige werkt hoofdzakelijk voor neit-overheidsorganisaties waar SCH niet van toepassing is. Echter er wordt wel gewerkt volgens deze methodiek middels middels (self) auditing, SLA's, KPI's en dashboardrapportages, waarmee op een gestructureerde wijze gewerkt wordt en aangetoond wordt dat de kwaliteit en afspraken nagekomen worden.Indien wij aan kunnen tonen gelijkwaardige activiteiten te ontplooien welke hieronder vallen, volstaat dit dan als gelijkwaardig aan SCB voor Aanbestedende dienst? Het gaat immers om het borgen en aantonen van overeengekomen afspraken? | Ja, vanuit het perspectief van de aard van de Opdracht (zie par. 2.5 van de Selectieleidraad) dient gegadigde concreet, overtuigend en aantoonbaar te maken over de benoemde competenties van dit selectiecriterium te beschikken. | 2022-06-17
12 | Inkoopvoorwaarden | Artikel 9.1 Aansprakelijkheid | 6 | De aansprakelijkheid is beperkt per contractsperiode. Kunnen wij ervan uitgaan dat we hier praten over de initiele contractsperiode van 5 jaar? | Dit is juist. | 2022-06-17
13 | Inkoopvoorwaarden | Artikel 9.1 Aansprakelijkheid | 6 | De aansprakelijkheid is beperkt per contractsperiode. Echter hieronder vallen alle schades. Niet alle schade is verzekerbaar door opdrachtnemer. Is aanbestedende dienst bereid te aansprakelijkheid te beperken tot directe schade en de aansprakelijkheid voor indirecte schade uit te sluiten dan wel te beperken tot slechts verzekerbare schade? | De provincie gaat hier niet mee akkoord. In de AIV wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte schade, omdat dit geen wettelijke begrippen zijn. Per geval zal afhankelijk van de feiten en omstandigheden bekeken moeten worden of sprake is van causaal verband, toerekenbaarheid etc. De aansprakelijkheid is in artikel 9 AIV niet onbeperkt. | 2022-06-17
14 | Beschrijvend document | Paragraaf 4.3.1.1 | 28 | In paragraaf 4.3.1.1 wordt gevraagd naar de jaaromzet over de boekjaren 2019 tot en met 2021. Omdat wij nog midden in dit proces zitten is het voor ons niet mogelijk om op dit moment jaarcijfers over 2021 te publiceren. Is het toegestaan om hier gebruik te maken van onze meest recente accountantsverklaringen? In ons geval betreft dit dus de boekjaren 2018, 2019 en 2020. | Dat is toegestaan. Wij accepteren de jaaromzet over een aaneengesloten periode van drie boekjaren in de periode 2018 tot en met 2021. | 2022-06-17
15 | Beschrijvend document | Paragraaf 4.3.1.2 | 28 | In paragraaf 4.3.1.2 wordt gevraagd op verzoek een kopie van een polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering in te dienen en een afschrift van de meest recente premiebetaling. Wij kunnen een verzekeringscertificaat overleggen, waarin staat dat aan de premieverplichting voldaan is. Gaat u daarmee akkoord? | Ja dat is akkoord. | 2022-06-17
16 | Tenderned / beschrijvend document | Paragraaf 4.3.1.2 | 28 | Op Tenderned vraagt u bij eis 2. afdekking beroepsrisico -> inschrijver dient adequaat verzekerd te zijn tegen aanspraken van opdrachtgever. Deze eis staat niet in de selectieleidraad onder paragraaf 4.3.1.2. Wat is hierin leidend? Indien dit Tenderned is, wat verstaat u onder adequaat en hoe moet dit aangetoond worden? | U dient zich conform hetgeen is gesteld in paragraaf 4.3.1.2 te verzekeren. | 2022-06-17
17 | Beschrijvend document | Paragraaf 4.3.2.1 | 29 | Voor kerncompetentie 3 wordt gevraagd naar energiemonitoring. Hierin wordt zowel gesproken over gas als een bodemenergiesysteem (WKO). Het is echter heel gebruikelijk dat een gebouw dat voorzien is van een WKO geen gasaansluiting heeft. Daarom verzoek om “gas en bodemenergie” aan te passen naar “gas en/of bodemenergie”. | Voor deze kerncompetentie wordt alleen nog aantoonbare ervaring met monitoring, rapportage en analyse van gas, elektra en water gevraagd. De tweede bullit ten aanzien van energiemanagement verplichting komt daarmee te vervallen. De minimum eis voor K3 wordt aangepast naar: Energiemanagement Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van energiemanagement, gebruikmakend van bestaande gebouwbeheersystemen, in een vergelijkbare omgeving qua complexiteit en hoeveelheid van installaties en leveranciers als in hoofdstuk 2 beschreven, waarbij u tenminste aantoonbaar onderstaande taken en activiteiten heeft uitgevoerd: - Monitoring, rapportage en analyse van gas, elektra en water | 2022-06-17
18 | Beschrijvend document | Paragraaf 4.3.2.2 | 31 | Als werkmaatschappij van een holding wordt onze ICT-dienstverlening voorzien vanuit een zusterbedrijf. Dit zusterbedrijf is gecertificeerd volgens ISO 27001. Volstaat dit om te voldoen aan deze eis of dienen wij een beroep (derde) te doen op dit zusterbedrijf om te voldoen? | Zie antwoord vraag 1. | 2022-06-17
19 | Beschrijvend document | Paragraaf 4.4.1.1 | 34 | Bij S1 staat beschreven dat een uitwerking gegeven dient te worden op max. 1 a4. Tevens wordt genoemd dat een referentie toegevoegd mag worden. Kunt u dit toelichten, bijv. kunnen in de uitwerking voorbeelden van meerdere projecten benoemd worden? Of dient de uitwerking volledig betrekking te hebben de op referentie? | S1 bestaat uit twee onderdelen. De uitwerking van beide onderdelen samen mag niet meer bedragen dan 1 A4. De inhoud van de uitwerking is vrij, zolang beide onderdelen van het Ondernemend samenwerken maar aantoonbaar worden gemaakt. Daarnaast mag voor beide onderdelen één referentie (dus totaal twee (2)) toegevoegd worden. Het toevoegen van referenties is niet verplicht. | 2022-06-17
20 | Beschrijvend document | Paragraaf 4.4.1.1 | 34 | Bij S1 staat dat per onderdeel een referentie toegevoegd mag worden. Is het correct dat hier dan twee verschillende referentie gebruikt mogen worden? | Dit is correct. Zie ook vraag 19. | 2022-06-17
21 | Beschrijvend document | Paragraaf 4.4.1.2 | 34 | Bij S2 staat dat voor referenties geldt dat deze aan dezelfde eisen moeten voldoen als de kerncompetenties. Er zijn 5 kerncompetenties. Kunt u exact aangeven waaraan de referentie moet voldoen? | Bij S2 wordt bedoeld dat de minimumeisen die aan de referenties voor de kerncompetentie worden gesteld ook van toepassing zijn op de referenties voor de selectiecriteria. Deze minumumeisen zijn beschreven in paragraaf 4.3.2.1 op pagina 30 van de Selectieleidraad onder de tabel met de kerncompetenties. | 2022-06-17
22 | Selectieleidraad | 3.2. | 17 | We hebben geprobeerd van het BIBOB-Vragenformulier een pdf te uploaden dan wel uit te draaien, zodat de vragen goed voorbereid kunnen worden dan wel uitgezet kunnen worden in de organisatie. Dit is niet gelukt. Kunt u dit formulier in pdf verstrekken? De daadwerkelijke invulling gebeurt daarna digitaal. | Het BIBOB vragenformulier dient alleen ingevuld te worden door degene aan wie wij het voornemen tot gunnen hebben gestuurd. Dit is dus aan het eind van de gunningsfase. In de selectiefase is er nog geen sprake van een integriteitsonderzoek conform de Wet Bibob. | 2022-06-17
23 | Selectieleidraad | 3.9. | 23 | Onder punt 4 geeft u aan dat een gegadigde die een beroep doet op een Derde op eerste verzoek van de aanbestedende dienst binnen vijf dagen een Schriftelijk en rechtsgeldig ondertekende verklaring van deze Derde dient te overleggen waaruit blijkt dat Gegadigde over de noodzakelijke middelen van deze Derde kan beschikken voor de uitvoering van de Opdracht en dat tevens geen uitsluitingsgronden op de Derde van toepassing zijn, onverlet het recht van de Aanbestedende dienst nadere bewijsstukken op te vragen. 1. Graag ontvangen we een invulsjabloon van deze verklaring. 2. Derden vullen een eigen UEA in. Wordt daarmee niet al verklaard dat geenb van de uitsluitingsgronden voor hen van toepassing zijn? In voorkomend geval is deze zinsnede in deze verklaring overbodig. | U treft een invulsjabloon aan bij deze NvI. Aangezien Derden waarop een beroep wordt gedaan om aan de geschiktheidseisen en/of selectiecriteria te kunnen voldoen zelfstandig een UEA invullen, zal de zinsnede hierover niet in het sjabloon worden opgenomen. | 2022-06-17
24 | Selectieleidraad | 4.3.1.1. | 28 | Hier geeft u aan dat gegadigde op het gebied van technisch beheer en onderhoud een minimum van € 9.000.000,- excl. BTW jaaromzet aan dienstverlening, gemiddeld genomen over de boekjaren 2019 tot en met 2021 wenst te zien. In onze jaarrekening wordt niet gedifferentieerd tussen de verschillende soorten bouw (nieuwbouw, renovatie, onderhoud, etc.). Welke aanvullende bewijzen wenst u te zien (als het voor de hand ligt dat bij een omzet van meerdere honderden miljoenen er zonder twijfel minimaal € 9.000.000,- aan dienstverlening bij zit). | Het is aan Opdrachtnemer om te bewijzen dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. | 2022-06-17
25 | Selectieleidraad | 4.3.1.2. | 28 | Kunt u bevestigen dat met het overleggen van een verzekeringscertificaat van de WA en de PI verzekering volstaan kan worden. | Een certificaat van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) volstaat. | 2022-06-17
26 | Selectieleidraad | 4.3.2.3. | 32 | Vraag stellen over het klantportaal? | Dit is geen vraag. | 2022-06-17
27 | Selectieleidraad | 4.4.1.1. | 34 | Kunt u bevestigen dat bij bijvoorbeeld S1 twee referenties mogen worden gebruikt om de twee onderdelen (Gemeenschappelijke ambitie en doelstelling; en monitoren en borgen) toe te lichten? En dat elk van de onderdelen mag worden toegelicht in een uitwerking van maximaal 1A4. | S1 bestaat uit twee (2) onderdelen. De uitwerking van beide onderdelen samen mag niet meer bedragen dan 1 A4. De inhoud van de uitwerking is vrij, zolang beide onderdelen van het Ondernemend samenwerken maar aantoonbaar worden gemaakt. Daarnaast mag voor beide onderdelen één referentie (dus totaal twee (2)) toegevoegd worden. Het toevoegen van referenties is niet verplicht. | 2022-06-17
28 | Selectieleidraad | 4.4.1.2. | 34 | Het is ons onduidelijk of u bij het overleggen van een geldig certificaat van minimaal niveau 4 van de CO2 prestatieladder nog een aanvullende toelichting gewenst wordt inzake Reductie van CO2. Kunt u dit verhelderen? | Vanuit het perspectief van de aard van de Opdracht (zie par. 2.5 van de Selectieleidraad) dient Gegadigde concreet, overtuigend en aantoonbaar te maken over de benoemde competenties van dit selectiecriterium te beschikken. Het overleggen van een certificaat is voldoende. | 2022-06-17
29 | Selectieleidraad | 4.4.1.2. | 34 | Hoe wilt u dat we het gebruik van de R-ladder aantonen? | Vanuit het perspectief van de aard van de Opdracht (zie par. 2.5 van de Selectieleidraad) dient Gegadigde concreet, overtuigend en aantoonbaar te maken over de benoemde competenties van dit subselectiecriterium te beschikken. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een specifiek project beschrijven of een referentie indienen. | 2022-06-17
30 | Selectieleidraad | 4.4.1.2. | 34 | Wilt u bij de derde tool (EED rapporage) de daadwerkelijke rapportage zien? | Nee, hier geldt dat vanuit het perspectief van de aard van de Opdracht (zie par. 2.5 van de Selectieleidraad), Gegadigde concreet, overtuigend en aantoonbaar dient te maken, over de benoemde competenties van dit subselectiecriterium te beschikken. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een specifiek project beschrijven of een referentie indienen. | 2022-06-17
31 | Selectieleidraad | Bijlage A | 37 | U geeft in de voetnoot aan dat indien de aanbiedingsbrief reeds rechtsgeldig is ondertekend de Eigen Verklaring niet nogmaals dienst te worden ondertekend. Geldt dit ook andersom, dus bij een rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring hoeft de aanbiedingsbrief nit nogmaal ondertekend te worden. | Dit is juist. | 2022-06-17
32 | Selectieleidraad | Bijlage A | 37 | Kunt u bevestigen dat ook een derde een Eigen Verklaring dient in te vullen? Deze ontbreekt nu op de checklist | Alleen een Derde waarop een beroep wordt gedaan om te voldoen aan de geschiktheidseisen en/of de selectiecriteria dient een Eigen Verklaring in te vullen. Zie hiervoor paragraaf 3.9 van de selectieleidraad. | 2022-06-17
33 | Selectieleidraad | Bijlage A | 37 | Kunt u bevestigen dat de GVA op deze checklist ontbreekt en ook bij aanmelding al overlegd dient te worden? | In het kader van het beperken van de administratieve lasten hebben wij er voor gekozen om de GVA alleen op te vragen bij de voorlopig geselecteerde Gegadigden. Het is dus juist dat de GVA op de checklist ontbreekt. | 2022-06-17
34 | Selectieleidraad | Bijlage A | 37 | Kunt u bevestigen dat u niet gevraagd heeft om een Kamer van Koophandel verklaring (die normaliter o.a. gebruikt wordt om de rechtsgeldige ondertekening te kunnen controleren). | In het kader van het beperken van de administratieve lasten hebben wij er voor gekozen om het uittreksel van de KvK in deze fase niet op te vragen aangezien wij zelf rechtstreeks bij de KvK kunnen controleren of de aanmelding rechtsgeldig is ondertekend. Het wordt wel op prijs gesteld indien een uittreksel van de Kamer van Koophandel (inclusief eventuele volmachten) reeds bij de aanmelding wordt meegestuurd. | 2022-06-17
35 | Inschrijvingsleidraad | S2 Duurzaamheid | 34 | Kunt u aangeven welke maatregelen u inmiddels al heeft doorgevoerd of gepland heeft op het gebied van EML (Erkende Maatregelen Lijst RVO)? | Voor alle locaties zijn de erkende maatregelen, voor zover realistisch in economische zin en zinvol in technisch opzicht, uitgevoerd. | 2022-06-17
36 | Inschrijvingsleidraad | S2 Duurzaamheid CO2 prestatieladder | 34 | Momenteel loopt bij ons bedrijf de voorbereiding tot certificering van de CO2 prestatieladder. De planning is dat deze behaald is op het moment dat uw contract start (1 juli 2023). Mogen wij er vanuit gaan dat hiermee aan uw eis wordt voldaan? | Ja, daar mag u van uitgaan | 2022-06-17
37 | Inschrijvingsleidraad | ISO27001 | 31 | Voor zover wij kunnen achterhalen uit uw leidraad, zullen wij niet werken aan ICT (netwerk) omgeving van uw organisatie. De gangbare borging van (klant) gegevens is bij ons geborgd in de ISO 9001 gecertificeerde procedures. Wij nemen aan dat een ISO 27001 dan toch niet van toepassing is? | Nee, zie ook vraag 1. | 2022-06-17
38 | Inschrijvingsleidraad | S2 Duurzaamheid | 34 | U vraagt om een ERM-certificaat. Dat is met name gericht op bouwkundige actviteiten (schilderwerk) ipv installatietechnische werkzaamheden. Onze indruk is dat de kern van uw opdracht gericht is op installatietechnisch onderhoud. Dan is dit certificaat toch niet van toepassing? | Uw redenatie is onjuist. Ofschoon de kern van de opdracht gericht zal zijn op installatietechnisch onderhoud, zijn de bouwkundige en monumentale activiteiten minstens zo belangrijk. Vanwege de aard van de Opdracht (zie par. 2.5 van de Selectieleidraad) wil Aanbestedende dienst vooraf voldoende zekerheid dat de competenties van dit subselectiecriterium bij de beoogde dienstverlener aantoonbaar op orde zijn. | 2022-06-17
39 | Inschrijvingsleidraad | 2.5 Aard van de opdracht | 13 | OP blz 13 geeft u een omschrijving van de disiplines. Kunt u aangeven welke werkzaamheden er onder bouwkundige zaken vallen? Vallen hieronder ook schilderwerken en bouwkundige aanpassingen? En welke bouwkundige werkzaamheden nog meer? | Onder bouwkundige zaken verstaan we o.a. bouwkundige aanpassingen, bouwkundig groot onderhoud, bouwkundig klein onderhoud. Voor schilderwerk aan de buitengevels loopt er momenteel een apart contract t/m 2027. | 2022-06-17
40 | Selectieleidraad | Algemeen |  | Kunt u ons vertellen wat de prijs kwaliteit verhouding wordt in de gunningsfase? | De verhouding is nog niet definitief. Het is echter de bedoeling dat deze opdracht vooral op kwaliteit wordt gegund. | 2022-06-17
41 | Selectieleidraad | 2.5 Aard van de opdracht | 13 | Wat houden de huismeesteractiviteiten in en hoeveel capaciteit denkt de aanbestedende partij nodig te hebben voor de invulling van huismeesteractiviteiten? | Wij verwachten 1 FTE extra nodig te hebben voor invulling van de gevraagde huismeesteractiviteiten. De activiteiten betreffen bijvoorbeeld 1e-lijns storingen, klein onderhoud, handyman en diverse hand- en spandiensten. | 2022-06-17
42 | Selectieleidraad | 4.3.1.2 Afdekking aansprakelijkheidsrisico | 28 | De maximale dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB- verzekering) bedraagt 2.5 mio per aanspraak voor zaak en/of letselschade met een maximum van 5 mio per verzekeringsjaar. U schat de totale omvang van de opdracht op circa 3 mio per jaar. Echter, wij verwachten dat de omvang van de opdracht lager uitvalt. Bent u bereid om een dekking van 2.5 mio per aanspraak voor zaak en/of letselschade met een maximum van 5 mio per verzekeringsjaar te accepteren? | Nee, hiertoe zijn wij niet bereid. | 2022-06-17
43 | Selectieleidraad | Kerncompetentie 4 | 29 | Het hebben en houden van de elektrische installatie in een veilige conditie is een zorgplicht van de eigenaar of gebruiker van de installatie. Kunt u toelichten wat u bedoelt met het opzetten en uitvoeren van gedelegeerd c.q operationele installatieverantwoordelijkheid? | De installatieverantwoordelijke (IV) mag deze wettelijke verantwoordelijkheid voor een deel delegeren aan een deskundige partij welke de installatieverantwoordelijke als het ware ondersteunt. Bij de provincie Noord-Holland hanteren we term 'operationele installatieverantwoordelijkheid'. We vragen voor deze opdracht naar ervaring met het opzetten en uitvoeren van gedelegeerd (of operationele) installatieverantwoordelijkheid. | 2022-06-17
44 | Selectieleidraad | 4.3.2.2. certificeringen | 31 | U vraagt om een geldig ISO27001 certificaat of gelijkwaardig. Wij zijn een bedrijf wat bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen. Overkoepelend bezitten we het ISO27001 certificaat, welke toegespitst is op een ander bedrijfsonderdeel. Onze IT-afdeling werkt overkoepelend over alle bedrijfsonderdelen heen en werkt voor alle afdelingen conform ISO27001. Ons bedrijf is voornemens om IT ook voor de andere bedrijfsonderdelen ISO27001 te laten certificeren. Voor onze bedrijfsafdeling is reeds 1 afdeling ISO27001 gecertificeerd en binnenkort volgt nog een afdeling. Overkoepelend voeren we daarnaast al jaren een ICT-beleid wat beschreven is in een position paper Informatiebeveiliging en de Verklaring van Toepasselijkheid. Volstaat het certificaat ISO27001 certifcaat met als toevoeging onze positionpaper en onze verklaring en de vermelding dat meerdere afdelingen binnen ons bedrijfsonderdeel ISO 27001 gecertificeerd zijn of op de planning staan? | Zie antwoord vraag 1. | 2022-06-17
45 | Selectieleidraad | 4.3.1.2. Afdekking aansprakelijkheidsrisico's (verzekering) | 28 | U vraagt om verzekeringspolissen van wettelijke aansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Wij zijn in het bezit van de verzekeringspolis Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB) en de verzekeringspolis Werkmaterieel (WAM). Wij gaan er vanuit dat beide polissen de door u gevraagde aansprakelijkheid dekken. Kunt u dit bevestigen? | Een certificaat van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) volstaat. | 2022-06-17
46 | Selectieleidraad | 4.3.1.2. Afdekking aansprakelijkheidsrisico's (verzekering) | 28 | U vraagt om een bewijs van premiebetaling. Ons bedrijf geeft geen afschriften van premiebetalingen af. Wij betalen onze premies voor de AVB per kwartaal. De premie voor WAM is aan het begin van 2022 voldaan. Op de verzekeringspolis AVB staat vermeld dat ons bedrijf de premie voor de lopende verzekeringsperiode heeft voldaan. Wij gaan er vanuit dat deze zin uit de verzekeringspolis voldoende aantoont dat premies door ons zijn voldaan. Gaat u hiermee akkoord? Indien u hiermee niet akkoord bent, kunt u dit nader toelichten? | Wij gaan hiermee akkoord. | 2022-06-17
47 | Selectieleidraad | 4.3.1.2. Afdekking aansprakelijkheidsrisico's (verzekering) | 28 | U vraagt om een kopie van de polisvoorwaarden. Ons bedrijf deelt de polisvoorwaarden in deze fase liever niet. Gaat u akkoord met het delen van de polisvoorwaarden in een later stadium? Indien u hiermee niet akkoord bent, kunt u dit nader toelichten? | Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient een Gegadigde aan wie het voornemen tot selectie wordt uitgesproken binnen vijf (5) kalenderdagen de polisvoorwaarden te overleggen. | 2022-06-17
48 | Selectieleidraad | 4.4.1.2 S2. Duurzaamheid- BREEAM | 34 | Ons hoofdkantoor wordt door ons gehuurd en wordt door ons geexploiteerd en volledig onderhouden. Ons hoofdkantoor staat al wel in het projectenoverzicht op de BREEAM site als BREEAM-in-use. De certificeringsronde is afgerond, echter het certificaat is nog niet gepubliceerd. Gaat u akkoord met dit overzicht als bewijsstuk? | Daar gaan wij mee akkoord. | 2022-06-17
49 | Selectieleidraad | 4.4.1.2 S2. Duurzaamheid- R-ladder | 34 | In de selectieleidraad schrijft u' circulariteit in technisch beheer en onderhoud door middel van gebruik van de R-ladder. Bedoelt u hiermee de R-ladder van Van Lansink of de 10R-ladder van Jacqueline Cramer? | We bedoelen hierbij de 10R ladder van Jacqueline Cramer (2014). Zie ook de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 ( https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Circulaire_economie/Documenten/Actieagenda_Circulaire_Economie_2021_2025 ) | 2022-06-17
50 | Inkoopvoorwaarden | artikel 9 Aansprakelijkheid lid 8 | 6 | Opdrachtnemers kunnen zich niet verzekeren tegen zuivere vermogensschade. Met zuivere vermogensschade bedoelen wij financiele schade zonder voorafgaande zaak-of personenschade. Wij verzoeken u de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor door opdrachtgever en/of derden geleden zuivere vermogensschade uit te sluiten. Indien u hiertoe niet bereid bent, verzoeken wij een voorstel te doen dat tegemoet komt aan ons bezwaar. | Wij delen deze stelling niet en willen vermogensschade niet uitsluiten. De zuivere vermogensschade is een vorm van vermogensschade anders dan zaak- of letstelschade. Dit is verzekerbaar. | 2022-06-20
51 | Inkoopvoorwaarden | artikel 17 Specifieke garanties voor leveringen lid 3 | 11 | De tekst van artikel 17 lid 3 verplicht opdrachtnemer tot herstel van 'alle' fouten en gebreken met uitzondering van normale slijtage of onordeelkundig gebruik. Wij nemen aan dat die verplichting alleen geldt voor gebreken en fouten waarvoor opdrachtnemer verantwoordelijk is. Het zal niet de bedoeling zijn dat opdrachtnemer voor haar eigen rekening schade moet herstellen die door een derde is veroorzaakt. Wij verzoeken u daarom in artikel 17 lid 3 de tekst 'alle fouten en gebreken die zich binnen de garantietermijn openbaren' te vervangen door de tekst; 'alle fouten en gebreken die toerekenbaar zijn aan de opdrachtnemer en die zich binnen de garantietermijn openbaren'. | Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel. Wel kan Aanbestedende dienst bevestigen dat onder ‘onoordeelkundig gebruik’ als bedoeld in artikel 17 lid 3 AIV zowel onoordeelkundig gebruik van de provincie als van derden (waar opdrachtnemer niet voor verantwoordelijk is) valt. | 2022-06-17
52 | Inkoopvoorwaarden | artikel 11 Prijzen en tarieven | 8 | Hoe ziet de opdrachtgever de huidige situatie in Oost-Europa en de bijbehorende exorbitante schommelingen in prijzen van producten en materialen? In de inkoopvoorwaarden staat vermeld dat de prijzen en tarieven vast staan voor de duur van de overeenkomst. | In de overeenkomst zal worden opgenomen dat de tarieven periodiek kunnen worden geindexeerd. | 2022-06-17
53 | Selectieleidraad en bijlage 4 | 4.4.1. Selectiecriteria | 33 | Is het akkoord om een extra A4 met afbeeldingen toe te voegen ter onderbouwing van de referentie? | Nee, dit is niet akkoord. | 2022-06-17
54 | Selectieleidraad en bijlage 2 | 4.3.2.1. kerncompetenties | 29 | Is het akkoord om een extra A4 met afbeeldingen toe te voegen ter onderbouwing van de kerncompetentie/ referentie? | Nee, dit is niet akkoord. | 2022-06-17
55 | Selectieleidraad | 4.4.1.2 S2 Duurzaamheid | 34 | Hoeveel pagina's A4 mogen wij voor dit selectiecriterium gebruiken? | U mag hiervoor maximaal 2 x A4 gebruiken, lettertype Arial 10 en regelafstand 1,15. Voor referenties dient u het format te gebruiken. | 2022-07-01
56 | Selectieleidraad | 4.4.1.3 S3 Monumentale panden | 34 | Dienen wij dit selectiecriterium te onderbouwen met een referentiie of is alleen het ERM certificaat voldoende? In indien het een referentie betreft, hoeveel pagina's A4 mogen wij hiervoor gebruiken? | Alleen het ERM certificaat is voldoende. Voor een referentie dient u het referentieformat te gebruiken. | 2022-07-01
57 | Selectieleidraad | 4.4.1.1 S1 Samenwerking | 33 | De gevraagde kerncompetenties dienen verricht te zijn in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een Aanmelding. Ondernemend Samenwerken is een principe wat niet vaak toegepast wordt waardoor referenties schaars zijn. Gaat u akkoord met een langere periode voorafgaand aan de sluitingsdatum, bijvoorbeeld 48 maanden? | Dat is akkoord, wij rekken deze periode op naar 60 maanden. | 2022-07-01
58 | Selectieleidraad | 4.4.1.2 S2 Duurzaamheid | 34 | Onder het selectiecriterium stelt u dat bij dit criterium als bewijsmiddel een referentie, een geldig certificaat of andere middelen waaruit blijkt dat de ervaring aanwezig is, gebruikt mag worden. In de checklist staat echter dat bij dit criterium alleen bewijsmiddelen toegevoegd hoeven te worden. Kunt u bevestigen dat wij bij dit criterium met of een referentie, of geldig certificaat of ander bewijsmiddel mogen aanvoeren? | Dit is juist. | 2022-07-01
59 | Selectieleidraad | 4.4.1.2 S2 Duurzaamheid | 34 | Is het toegestaan om bij dit criterium de verschillende bullits afzonderlijk te voldoen, oftewel niet gezamenlijk in 1 referentie? | Ja dat is toegestaan. | 2022-07-01
60 | Selectieleidraad | Par. 4.4.1.2 - Duurzaamheid | 34 | n.a.v. antwoord 3: We hebben recent een groot in gebruik blijven gebouw gerenoveerd en een Breeam in Use certificaat ontvangen. Tevens hebben we vier jaar geleden een groot nieuwbouwproject gerealiseerd waarvoor we een WELL Gold certificaat ontvangen hebben. 1) stemt u ermee in dat we met deze projecten ervaring met het certificeren volgens Breeam in Use en/of WELL aantonen? 2) Het tweede project betreft een WERK waarvoor in het aanbestedingsrecht een leeftijd van vijf jaar toegestaan is, in tegenstelling tot een DIENST (onderhoud) waarvoor een termijn van drie jaar geldt. Stemt u ermee in dat voor deze eis in geval van een WERK de termijn van drie jaar verhoogd wordt tot vijf jaar? | 1. Ja, dat is akkoord, mits u duidelijk kunt aantonen welke rol u heeft gespeeld. 2. Ja, dat is akkoord. | 2022-07-01
61 | Selectieleidraad | 4.4.1.2 S2 Duurzaamheid | 34 | n.a.v. vraag 7: U wilt de R-ladder aangetoond zien in technisch beheer en onderhoud. Staat u ons ook toe onze ervaring hierin te laten zien in een renovatieproject? | Ja, dat is akkoord | 2022-07-01
62 | Beschrijvend document | Paragraaf 4.4.1.2 | 34 | n.a.v. antwoord 21: De minimumeis voor de (onderhouds)referenties van de geschiktheidseisen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar (concreet: opgeleverd na 19-8-2019). Bij de selectiecriteria wordt bijvoorbeeld gevraagd naar Breeam-in-Use en/of Well ervaring. Dit willen we aantonen met een project. Voor een project ('werken') geldt een leeftijdseis van 5 jaar. Bent u bereid in voorkomend geval, wanneer bij een doorselectie eis een project wordt voorgesteld dit niet ouder mag zijn dan vijf jaar? | Ja, dat is akkoord | 2022-07-01
63 | Selectieleidraad | 3.2. | 17 | n.a.v. antwoord 22: We weten dat het BIBOB vragenformulier alleen ingevuld dient te worden door de partij aan wie gegund wordt. Aangezien daar maar twee dagen voor staat, zijn we gaan kijken wat het vragenformulier inhoudt. Daarbij hebben we vastgesteld: 1) dat de beantwoording input van andere afdelingen vragen en dus tijd kost 2) dat we het hele formulier niet te zien krijgen als de voorgaande vragen niet ingevuld zijn. Voor ons was dat aanleiding om te vragen naar een pdf bestand van de hele vragenlijst. Als u deze in deze fase niet wilt verstrekken, dan verzoeken we u deze vragenlijst wel onderdeel te laten zijn van de gunningsstukken, zodat partijen hierop kunnen voorsorteren. | Er is geen platte pdf van het Bibob vragen formulier (BVF) beschikbaar. U kunt zelf door de vragen van het BVF lopen en overal 'test' of zoiets invullen. Zodra u iets invult komt u bij de volgende vraag. Op deze manier kunt u het hele formulier bekijken. Het is wel belangrijk dat u niet op de laatste button drukt om te bevestigen. | 2022-07-01
64 | Selectieleidraad | 4.3.1.1. | 28 | n.a.v. antwoord 24: Volstaat het aanleveren van een lijst onderhoudscontracten met tevredenheidsverklaringen als bewijsstuk tot een minimale totale jaaromvang van 9 miljoen euro als bewijs dat gegadigde aan de gestelde voorwaarden voldoet | Ja, mits daaruit onomstotelijk blijkt dat u voldoet aan hetgeen gesteld is in artikel 2.91 van de Aanbestedingswet 2012 | 2022-07-01
65 | Selectieleidraad | 4.3.2.3. | 32 | n.a.v. antwoord 32: Wij beschikken over een klantportaal met de functionaliteiten die u wenst. Volstaat een duidelijke beschrijving van dit klantportaal als onomstotelijk bewijs dat aan de vereist wordt voldaan. | Ja, mits daarbij tenminste een aantal relevante print screens zijn toegevoegd. | 2022-07-01
66 | Selectieleidraad | 4.3.2.3. | 32 | In paragraaf 4.3.2.3. "Technische Uitrusting" geeft u aan dat gegadigde onomstotelijk moet aantonen over een klantportaal te beschikken t.b.v. opvolging van meldingen en werkorderstromen, alsmede het rapporteren en verantwoorden van de dienstverlening ten einde de opdrcht te kunnen uitvoeren. We kunnen referenties overleggen waarbij we zo'n klantportaal inzetten. Volstaat een beschrijving daarvan als onomstotelijk bewijs? | Referenties alleen zijn niet voldoende. Als onomstotelijkbewijs kunt u een duidelijke beschrijving van de systemen aanleveren aangevuld met een aantal relevante print screens. | 2022-07-01
67 | Selectieleidraad | 2.7. | 14 | In paragraaf 2.7. geeft u aan na de initiele contractduur van vijf jaar de mogelijkheid heeft om één maal de opdracht tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van nogmaals vijf jaar. Doelt u hier op financiele afspraken? | Wij bedoelen alle contractuele afspraken, waaronder financiele afspraken. | 2022-07-01
68 |  | 4.4.1.4 | 35 | PNH stelt hier "Je mag hierbij een referentie toevoegen conform bijlage 4" Heeft het al dan niet aanleveren van een referentie bij S4 invloed op de beoordeling van dit punt. | Vanuit het perspectief van de aard van de Opdracht (zie par. 2.5 van de Selectieleidraad) dient Gegadigde concreet, overtuigend en aantoonbaar te maken over de benoemde competentie van dit selectiecriterium te beschikken. Het meesturen van een referentie is niet verplicht en dit heeft geen invloed op de beoordeling. | 2022-07-01
69 | Selectieleidraad | 4.4. | 33 | Hoe worden S1 en S4 beoordeeld. C.q. de punten toegekend? Wat bepaalt het aantal punten? M.a.w. kunt u een toelichting geven op de beoordelingsmethodiek? | Indien Gegadigde concreet en overtuigend aantoonbaar maakt te beschikken over de benoemde competenties van het selectiecriterium, wordt het aantal punten toegekend dat in de Selectieleidraad bij elk selectiecriterium afzonderlijk staat. Het is niet mogelijk om een gedeelte van de punten te scoren. Indien niet concreet en overtuigend aantoonbaar wordt gemaakt dat Gegadigde beschikt over de gevraagde competentie, krijgt Gegadigde 0 punten voor dit onderdeel. | 2022-07-01
70 | Selectieleidraad | 4.4.1.2. | 34 | R ladder. Wat verwacht u aan bewijslast voor technisch beheer en onderhoud conform de R ladder? | Zie het antwoord op vraag 29 | 2022-07-01
71 | Selectieleidraad en vraag 2 NVI | 4.4.1.2. | 34 | ON heeft een CO2 Prestatieladder niveau 3. Hoe beoordeelt u deze. Ontvangt On dan bijvoorbeeld 8 punten in plaats van 10? | Zie ook vraag 2 en 6. Aanbestedende dienst waardeert dit criterium positief indien Gegadigde overtuigend en aantoonbaar blijk geeft over gelijkwaardige competenties te beschikken. Indien u alleen een certificaat van niveau 3 van de CO2-prestatieladder instuurt, ontvangt u 0 punten. | 2022-07-01
72 | Selectieleidraad | 4.4.1.2 | 34 | EED rapportage. Overheidsgebouwen zijn niet EED plichtig. Is PNH akkoord met het aantonen van maatwerkadvies bij opdrachtgevers conform onder meer de Erkende maatregelen? | Een maatwerkadvies is akkoord mits het niet alleen de erkende maatregelen bevat, maar ook een aantoonbare energieverbruiksanalyse. Op deze site staat beschreven wat er in een EED moet staan naast een EML lijst: https://www.rvo.nl/onderwerpen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/eed | 2022-07-01
73 | Selectieleidraad | 4.4.1.2. | 34 | In de tabel geeft PHN aan: punten ervaring plus bewijsmiddel. Dient On ook een omschrijving van de ervaring te geven bij deze punten. En zo ja, hoe wegen deze vervolgens mee in de beoordeling? | Vanuit het perspectief van de aard van de Opdracht (zie par. 2.5 van de Selectieleidraad) dient Gegadigde concreet, overtuigend en aantoonbaar te maken over de benoemde competentie van dit selectiecriterium te beschikken. Het meesturen van een referentie is niet verplicht. | 2022-07-01
74 | Selectieleidraad | 4.4.1.3 | 34 | ERM certificaat. U vraagt hier Punten voor ervaring en bewijsmiddel. ON heeft ervaring met monumentale panden maar geen ERM certificaat. Hoe beoordeelt u deze in punten? | Zie het antwoord op vraag 4. | 2022-07-01
75 | Selectieleidraad en vraag 4 | 4.4.1.3. | 35 | Weinig organisaties hebben een ERM certificaat en zeker organisaties die de volledige dienstverlening kunnen bieden. Kunt u deze eis laten vervallen in de selectiefase. U kunt bijvoorbeeld in het PVE als uitvoerings eis zetten dat bij bouwkundig werk/ projecten/renovatie een aannemer met ERM certificaat ingezet moet worden. Ieder project is immers anders en vereist andere onderaannemers met de juiste kennis en kunde | Zie het antwoord op vraag 4. | 2022-07-01
76 |  | 3.7 | 21 | Kunt u bevestigen dat On ook in de gunningsfase nog vragen over de algemene voorwaarden kan stellen? | De mogelijkheid om vragen te stellen over de AIV is in de selectiefase aan marktpartijen geboden. De Aanbestedende dienst zal in de gunningsfase alleen nog vragen beantwoorden over de AIV, die de Gegadigde vanwege de nieuwe informatie in de gunningsleidraad niet eerder had kunnen stellen. | 2022-07-08
77 | Inkoopvoorwaarden | artikel 8.1 | 5 | Stakingen worden niet gezien als overmacht en vallen onder een toerekenbare tekortkoming. Wij verzoeken u om dit aan te passen. Wij hebben geen invloed op (wilde) stakingen, kunnen die niet voorkomen en zijn wettelijk niet gerechtigd het stakingsrecht te ontkrachten. Graag stakingen als overmacht kwalificeren dan wel een andere redelijke regeling opnemen. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet. | Nee. Staking van personeel van Opdrachtnemer is een ondernemersrisico waarop Opdrachtnemer invloed heeft. Een tekortkoming op grond hiervan kan daarom aan Opdrachtnemer worden toegerekend. | 2022-07-08
78 | Inkoopvoorwaarden | artikel 8.1 | 5 | Verlate levering wordt niet gezien als overmacht en valt volgens SRO onder een toerekenbare tekortkoming. Wij verzoeken u om dit aan te passen. Gezien de huidige omstandigheden door COVID 19 en de oorlog in de Oekraïne kunnen materialen buiten ' onze schuld' om niet beschikbaar of later beschikbaar zijn. wij verzoeken u dit aan te passen. | De Aanbestedende dienst past artikel 8.1 AIV voor deze opdracht zodanig aan dat een ‘verlate levering van zaken’ toerekenbaar kan zijn aan de tekortschietende partij, afhankelijk van de omstandigheden per specifiek geval. | 2022-07-08
79 | Inkoopvoorwaarden | artikel 9.3b |  | Het valt ons op dat de omvang van de aansprakelijkheid van inschrijver niet is beperkt in geval van opzet/bewuste roekeloosheid. De achtergrond hiervan is ons ten aanzien van gedragingen van medewerkers, die met het management zijn belast duidelijk. Echter, wij menen dat de omvang van de aansprakelijkheid wél kan worden beperkt voor opzet/bewuste roekeloosheid van werknemers en onderaannemers die niet met het management zijn belast. Wij verzoeken u vriendelijk om in die gevallen de aansprakelijkheidsbeperking in tact te laten. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet | Nee, wij gaan hier niet mee akkoord. Aanbestedende dienst wenst hierin geen onderscheid te maken tussen management en personeel of onderaannemers. Opdrachtnemer is verantwoordelijk te houden voor opzet/bewuste roekeloosheid van diens medewerkers | 2022-07-01
80 | Inkoopvoorwaarden en vraag 13 NVI | artikel 9 |  | U maakt geen onderscheid in directe en indirecte aansprakelijkheid. Dit werpt voor inschrijvers dilemma’s op: bepaalde soorten schades zijn voor inschrijvers qua aard en/of omvang niet te beïnvloeden en niet beheersbaar. Het is niet redelijk om het risico ervan bij inschrijvers neer te leggen. Daarom verzoeken wij Opdrachtgever vriendelijk om de aansprakelijkheid van inschrijver voor de volgende schadesoorten uit te sluiten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven (toe)leveranciers en (overige) indirecte schade. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom Opdrachtgever meent dat aansprakelijkheid voor (een van) bovengenoemde soorten wél redelijk is. | De Aanbestedende dienst is bereid om de aansprakelijkheid voor indirecte schade te beperken tot een bedrag van maximaal 1 miljoen euro per gebeurtenis. Onder indirecte schade verstaat de Aanbestedende dienst schade die niet rechtstreeks het gevolg is van de schadeveroorzakende gebeurtenis, zoals gederfde winst. Artikel 9 lid 3 AIV geldt eveneens voor indirecte schade. De beperking voor indirecte schade laat de overige bepalingen van artikel 9 AIV onverlet. | 2022-07-08
81 | Inkoopvoorwaarden | artikel 12.6 |  | Wij verzoeken u het verzoek tot bankgarantie te laten vervallen gezien de administratieve last die dit brengt voor ON. | Art. 12.6 is alleen van toepassing als er sprake is van vooruitbetaling door de Aanbestedende dienst. | 2022-07-08
82 | Inkoopvoorwaarden | artikel 12.10 |  | Kunt u bevestigen dat dit alleen geldt voor dat deel van de factuur waar de vertraging of tekortkoming betrekking op heeft. | De Aanbestedende dienst kan dat bevestigen. | 2022-07-08
83 | Selectieleidraad hoofdstuk 3.7 sub 9 | hoofdstuk 3.7 sub 9 | 20/21 | Op dit moment zijn de complexiteit, (bijzondere) omstandigheden en de omvang van het werk nog onvoldoende duidelijk om de bijgeleverde algemene inkoopvoorwaarden op waarde te schatten. Mogen we ervanuit gaan dat de ruimte om voorstellen te doen op de contractuele voorwaarden ook in de RFP fase wordt gegeven e.e.a. in het licht van de Gids Proportionaliteit voorschrift 3.9 B, te meer omdat de concept overeenkomst pas in de volgende fase wordt verstrekt? Zo nee, waarom wijkt u af van de Gids Proportionaliteit? | Zie het antwoord op vraag 76. | 2022-07-08
84 | Algemene Inkoopvoorwaarden | art 9.3 | 6 | Graag sub b aanpassen naar 'bewuste roekeloosheid' zodat dit in lijn is met geldende jurisprudentie, akkoord? Zo nee, waarom niet? | De Aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord. Bewuste roekeloosheid is een zwaardere vorm dan grove schuld en daardoor moeilijker te bewijzen. In de rechtspraak is eerder geoordeeld dat een exoneratie voor bewuste roekeloosheid in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. In de AIV gaat het niet om een algehele exoneratie, maar om een beperking op de omvang van de aansprakelijkheid. | 2022-07-08
85 | Algemene Inkoopvoorwaarden | art 9.5 | 6 | De door u gevraagde vrijwaring gaat verder dan de wet. Graag toevoegen: op deze vrijwaringsclausule kan geen beroep worden gedaan wanneer de tot vrijwaring gehouden partij bewijst dat hij geen schuld heeft aan de schade toebrengende gebeurtenis. Graag uw bevestiging? Zo nee, waarom acht u dit redelijk? | Artikel 9 lid 5 gaat ervan uit dat Opdrachtnemer aansprakelijk is. Alleen dan geldt de vrijwaringsverplichting. Tekst in deze bepaling behoeft dus geen aanpassing | 2022-07-01
86 | Algemene Inkoopvoorwaarden | art 5 | 5 | Het voert te ver om alle informatie als geheim te verklaren. Dit kan ook praktisch niet het geval zijn, mede omdat ook wij bepaalde informatie naar onderaannemers/leveranciers moeten delen om een prijs te kunnen maken. Daarbij is uw publicatie met bijgevoegde stukken op tenderned sowieso voor diverse partijen toegankelijk. a) Welke informatie is precies geheim? b) Kan opdrachtgever deze informatie als dusdanig kwalificeren of merken alvorens opdrachtgever deze informatie verstrekt? c) Zo nee, waarom niet? d) Kan opdrachtnemer aannemen dat niet als vertrouwelijk gemerkte informatie niet vertrouwelijk is? e) Zo nee, waarom niet? | Indien het om vertrouwelijke informatie gaat zal de Aanbestedende dienst dat kenbaar maken. Informatie zoals persoonsgegevens waarvan opdrachtnemer behoort te weten dat het om vertrouwelijke informatie gaat dient u als zodanig te behandelen. In de inschrijffase zullen ook nog informatiebeveiligingseisen worden gesteld. | 2022-07-08
87 | algemeen |  |  | Kan Opdrachtgever bevestigen dat inschrijvers bij hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met de invloed en gevolgen van het Corona virus en dat eventuele gevolgen zullen worden verrekend? | Nee, inmiddels is Corona en de daaruit voorvloeiende maatregelen niet meer zonder meer als onvoorzienbaar te bestempelen. Inschrijvers dienen rekening te houden met de op het moment van inschrijving reeds bekende Corona maatregelen (zowel de op dat moment geldende Corona maatregelen als de maatregelen die eerder golden) en zij dienen eveneens rekening te houden met de mogelijkheid van een nieuwe golf van coronabesmettingen waardoor de reeds versoepelde maatregelen weer aangescherpt worden. | 2022-07-08
88 | Nota 51 en AIV | art 17 lid 3 |  | Kunt u bevestigen dat naast onoordeelkundig gebruik ook molest en normale slijtage van garantie is uitgesloten? | Ja, dat kunnen wij bevestigen | 2022-07-08
89 | Algemene Inkoopvoorwaarden | art 17 lid 4 |  | Garantie op levering onderdelen 20 jaar, dit is niet mogelijk gezien de meeste apparatuur door de leveranciers niet meer ondersteund worden. Verzoek om hier een ralisticht loopduur voor op te geven. | In de "Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en diensten" komt de garantie op levering onderdelen 20 jaar niet voor. Derhalve begrijpt Aanbestedende dienst uw vraag niet. | 2022-07-01
90 | Algemene Inkoopvoorwaarden | art 17 lid 3 |  | OG is verantwoordelijk voor de functionaliteit en heeft dit verwerkt in het bestek. Het is daarom niet redelijk dat aannemer aansprakelijk is voor gebreken in functionaliteit voor zover aannemer contractueel niet verantwoordelijk was voor die functionaliteit. Dit is een voor aannemer onbeheersbaar risico. Voor zover aannemer werkzaamheden aan onderaannemers en leveranciers uitbesteedt, is deze eis ook voor hen niet acceptabel waardoor de aannemer dit risico ook niet kan doorleggen. Wij verzoeken u daarom dit te laten vervallen. Indien u hiertoe onverhoopt niet bereid bent, verzoeken wij u uw antwoord te motiveren. | De Aanbestedende dienst ziet het verband tussen uw vraag en artikel 17.3 AIV niet en kan uw vraag derhalve niet beantwoorden. | 2022-07-08
91 | Nota nr 13 |  |  | Ondanks diverse vragen met het verzoek om indirecte schade uit te sluiten, wenst u dit niet aan te passen. Het probleem bij gegadigde is, dat gevolgschade slechts gedeeltelijk door verzekeraars wordt gedekt, namelijk alleen voor zover die schade het gevolg is van een zaak- of letselschade. U vraagt van gegadigden dus om een niet te verzekeren aansprakelijkheid te accepteren. Aanbesteders dienen o.g.v. de Gids Proportionaliteit wat betreft de limitering van aansprakelijkheid o.a. te kijken naar wat gebruikelijk verzekerbaar is in de branche. Gevolgschade is niet geheel verzekerbaar. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade, behoudens opzet of grove schuld, over de hele looptijd van de overeenkomst uit te sluiten. Graag uw heroverweging? | Zie het antwoord op vraag 80. | 2022-07-08
92 | Nota nr 47 |  |  | We kunnen onze verzekeringspolis niet overleggen ( betreft doorlopende polissen), wel kunnen we een certificaat van verzekering verstrekken. Daarop staat alle relevante informatie, akkoord? | Ja, dat is akkoord | 2022-07-01