## Vragen NvI Netwerkinfrastructuu
Ref. nr. | Fase | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument Hfd 1.4 pag. 13 | Bij WAN verbindingen geeft u aan een direct darkfiber koppeling te hebben tussen Stadhuis en Dataplace (lengte 33,6 km). De andere darkfiber koppeling tussen Stadhuis - CAB - Dataplace heeft een lengte van 33,2 km. Kunt u van deze darkfiber specificeren wat de lengte is tussen Stadhuis en CAB en de lengte tussen CAB en Dataplace? (Dit i.v.m. met de keuze van de juiste transceivers) | Wij hebben op dit moment geen gegevens over de lengte van gevraagde verbindingen stadhuis-CAB, CAB-Dataplace. U dient een inschatting te maken.
2 | Inschrijffase | aanbestedingsdocument, 5.2.1 Kwaliteit / 6 Overzicht in te dienen documenten | In par. 5.2.1 eist gemeente Gorinchem het volgende: ‘Uw wordt gevraagd de kwalitatieve criteria uit te werken op maximaal 18 pagina’s A-4 enkelzijdig….’ In hoofdstuk 6 wordt in de tabel aangegeven: ‘Bij Inschrijving, open format maximaal 12-A4’ Wat is het maximaal aantal pagina’s dat inschrijvers kunnen besteden aan het onderdeel ‘Kwaliteit’? | Het aantal paginas in de tabel uit hoofdstuk 6 is onjuist. Het juiste aantal pagina's is 18.
3 | Inschrijffase | aanbestedingsdocument, 5.2 Gunningscriteria (tabel) | In de tabel met Gunningscriteria Q1 t/, Q3 wordt de totale score verdeeld van 300 punten tussen Kwaliteit en Prijs. Het is voor inschrijver onduidelijk hoe de prijsscores voor Q1 - Q3 tot stand komen. Hoe gaat gemeente Gorinchem uit het prijzenblad de prijzen voor het Globaal ontwerp, Implementatieplan en Beheer filteren om tot afzonderlijke scores op het onderdeel ‘Prijs’ te komen voor Q1, 2 en 3? | puntenaantal per kriterium Q1: kwaliteit 180 ptn, prijs: 120 = totaal 300 ptn Q2: kwaliteit 120 ptn, prijs: 180 = totaal 300 ptn Q3: kwaliteit 120 ptn, prijs: 180 = totaal 300 ptn De goedkoopte aanbieding per kriterium krijgt 100% van het aantal punten, daarna bouwt het puntenaantal rekenkundig af (zie rekenregel pag 38 - aanbestedingsdocument) Prijs Q1 wordt opgebouwd uit tab 1 (eenmalige kosten): 'ontwerp'+ 'componenten' + 'overige eenmalige kosten' (onderdelen 1,2,4) Prijs Q2 wordt opgebouwd uit tab 1 (eenmalige kosten): 'plaatsen en configureren'(onderdeel 3) Prijs Q3 wordt opgebouwd uit tab 2 (4x jaarlijkse kosten)
4 | Inschrijffase | aanbestedingsdocument, 5.2.1 Kwaliteit, pagina 37, Q5 Prijsspecificatie | Het is voor inschrijver niet duidelijk wat de bedoeling is van open vraag Q5 Prijsspecificatie. In Bijlage 11 Prijzenblad worden immers diverse componenten en prijzen vermeld; zowel de zaken die in scope zijn van de initiële aanbieding als onderdelen die optioneel (kunnen) worden aangeboden door inschrijvers. Om onduidelijkheden weg te nemen, ontvangt inschrijver graag een toelichting van gemeente Gorinchem wat de exacte vraag is in Q5 Prijsspecificatie en hoe de beantwoording van inschrijvers objectief wordt beoordeeld. | We willen snappen uit welke onderdelen de aanbieding tot stand komt en welke prijzen daarbij horen. Dit omdat: - Wij uw prijsopbouw heel goed willen kunnen doorgronden en daarmee beter snappen wat u aanbiedt (niet aleen qua harde materialen maar ook werkzaamheden) - We een referentie willen vaststellen voor mogelijk meer en minderwerk - We zien welke zaken grote prijseffecten hebben, en welke minder
5 | Inschrijffase | Bijlage 11, Tab Totale Kosten | Wat is de functie van de ‘Fictieve inschrijfprijs’ zoals benoemd op regel 12? | De prijs waar op u inschrijft is vanzelfsprekend niet fictief. Maar in de uitvraag zijn wel een aantal aannames gedaan (bv ten aanzien herbruikbaarheid van een patchkast) die mogelijk niet terecht blijken tijdens de implementatie
6 | Inschrijffase | Arbit 2018 Art. 42 en 47 Escrow | Gezien de scope en aard van de aanbesteding is Inschrijver van mening dat maatwerk Softwareprogrammatuur geen onderdeel uitmaakt van deze aanbesteding. Een Escrow-clausule is daarmee overbodig. Gaat gemeente Gorinchem akkoord om artikel 47 te laten vervallen? | Gemeente gaat hier niet mee akkoord. Hoewel de opmerking terecht is dat het hier om een mogelijk niet relevant artikel gaat, is dat juist een reden dat het laten vervallen ervan niet noodzakelijk of bezwarend is.
7 | Inschrijffase | Arbit Art. 8.1 Intellectueel Eigendom | In het kader van de aanbesteding en opdracht levert Inschrijver Producten (apparatuur/software) waarbij de intellectuele eigendomsrechten berusten bij Fabrikanten. Deze zijn niet overdraagbaar. In geval van COTS software ontvangt gemeente Gorinchem het gebruiksrecht. Kan gemeente Gorinchem bevestigen dat artikel 8.1 van de Arbit niet van toepassing zijn op COTS Producten en Software? | Dat is correct.
8 | Inschrijffase | Centrale Firewalls | Pag. 9 1.4 aanvullende informatie; De centrale Firewall is buiten scope van deze aanbesteding, wat is de dienst die wordt geleverd door de centrale Firewall? | Op dit moment de beveiligde koppeling tussen de netwerkonderdelen: LAN, WAN, DMZ, wifi, GGI, Gemnet
9 | Inschrijffase | Piekmomenten internetverbinding | Pag. 9 1.4 aanvullende informatie; wat is de huidige belasting van de internetverbinding op piekmomenten? | maandelijks: inbound maximum: 49.89Mbps, outbound maximum: 48.11Mbps
10 | Inschrijffase | MER en SER ruimten | Pag. 10 1.4 aanvullende informatie; Gesproken wordt over OM1 en 10Gb verbindingen, wat is de afstand tussen de diverse MER en SER ruimten? | Wij hebben geen gegevens over de exacte kabellengten
11 | Inschrijffase | Verbindingen | Pag. 10 1.4 aanvullende informatie; Wat voor verbindingen zitten er op dit moment tussen de locaties in Gbps (eVPN netwerk)? | eVPN netwerk: Stadhuisplein1: 100Mb/s, Eind5a: 30Mbs, Grote Markt17: 30MBs, Plantsoen17: 30MBs
12 | Inschrijffase | NAC oplossing | Pag 23 PVE 1.5; Hier wordt aangegeven dat een NAC oplossing benodigd is. Deze kan op diverse manieren worden ingevuld, kan dit als VM geleverd worden of prefereert de gemeente deze liever als een resource binnen een Cloudomgeving? Indien VM, welk virtueel platform wordt gebruikt? Indien Cloud, van welke Cloudprovider wordt gebruik gemaakt? | geen voorkeur
13 | Inschrijffase | actieve devices | Pag 23 PVE 1.5; Hoeveel devices zijn er actief op het netwerk in de piekmomenten bedraad en onbedraad? | schatting: op piekmomenten: ongeveer 300 werkplekken, en 10 fysieke servers.
14 | Inschrijffase | Managed devices | Pag 23 PVE 1.5; Staat de gemeente open om op managed devices een client te installeren om een betere beveiliging te kunnen afdwingen in het netwerk? | ja
15 | Inschrijffase | VLAN | Bijlage 1, is er een VLAN overzicht en VLAN toepassingsgebruik? | VLAN Summary ID Description 1 VLAN 0001 3 BRANDWEER 7 "GROEN VOORZIENING" 13 BIS 14 Internet 15 WiFi-Internet 16 GEMNET 34 "STADHUIS BG" 48 GEMNET_DMZ 50 GUNNEBO 62 OPEN_DMZ 105 "GEB-C TENH" 112 "GEB-C ARCHIEF" 114 ARCHIEF-WERKZAAL 119 "STADHUIS 1E" 161 VLAN_ESX 162 "VLAN MOTION" 245 "STADHUIS 2E" 301 "STADHUIS 3E" 500 AV 501 VLAN 0501 800 WiFi-Publiek 801 ADSL-UPLINK 802 VLAN 0802 803 MSM Teaming VLAN 804 private-wifi
16 | Inschrijffase | POE+ | Pag 25 PVE 3.7; Hoeveel POE+ aansluitingen zijn op dit moment in gebruik? | POE in gebruik voor om en nabij de 300 VOIP telefoons en 47 wifi access points.
17 | Inschrijffase | IPv6 | Pag 26 PVE 3.11; in hoeverre is de centrale FW voorbereid op gebruik van IPv6? Is er een IPv6 address plan aanwezig | Nee, geen duidelijkheid over werking
18 | Inschrijffase | Netwerk | Pag 30 PVE 6.13; is het netwerk 1 /16 broadcast netwerk? | ja
19 | Inschrijffase | netwerksegmentering | Bijlage 1; in hoeverre is er netwerksegmentering doorgevoerd?
20 | Inschrijffase | Internetverbinding | Bijlage 1; Internetverbinding KPN zakelijk 50/50Mb, is dit de huidige internetbandbreedte? Wat is hiervan de belasting met het toenemende gebruik van digitale communicatiemiddelen? | Momenteel hebben we een KPN Corporate Internet 50 Mbit/s premium: monthly average inbound: 6.69Mbps; monthly average outbound: 3.92Mbps.
21 | Inschrijffase | Firewalls | Bijlage 5 Assets; Firewall op de verdiepingen, wat is de toepassing op dit moment van deze Firewall's | verdiepingen zitten momenteel niet apart achter een Firewall
22 | Inschrijffase | WiFi meting | Bijlage 5 WiFi meting; het rapport dateert uit 2012, is het plaatsen en configureren van de AP's destijds 100% opgevolgd? | ja
23 | Inschrijffase | Wifi rapport | Bijlage 5 assets; In het WiFi rapport lees ik een plaatsingsadvies van 47 AP's, in de inventaris zie ik 37 AP's, wat is er wel/ niet geplaatst aan AP's uit het rapport? | u dient uit te gaan van 37 AP's. Ten tijde van het WIFI-rapport werd er nog een gebouwdeel geserviced, dat inmiddels niet meer door de gemeente wordt gebruikt
24 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument par. 1.6 Doelstelling | De beoogde doelstellingen van gemeente Gorinchem met deze aanbesteding zijn helder voor inschrijver. Echter, om een optimale aanbieding te kunnen doen met oog op de toekomst, is inschrijver benieuwd naar de IT- en organisatiedoelstellingen van gemeente Gorinchem. Kan gemeente Gorinchem haar IT- en organisatiedoelstellingen delen en aangeven wat de speerpunten zijn voor het komende jaar/jaren? | zie extra memo dat met deze nvi wordt meegepubliceerd. Dit zal als bijlage 13 onderdeel uitmaken van de uitvraag.
25 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument Programma van Eisen, pag. 31, eis 9.5 / Conceptovereenkomst art. 3.2 | In de conceptovereenkomst wordt in art. 3.2 verwezen naar CBS een indexering o.b.v. Consumentenprijzen. Dit staat haaks op eis 9.5 uit het PvE, waarbij indexering wordt uitgevoerd o.b.v. CBS indexcijfer voor zakelijke dienstverlening. Welke van de 2 indexeringen prevaleert? | Consumentenprijsindex prevaleert.
26 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument, pagina 37, Q3, laatste bullit | Gemeente Gorinchem schrijft hier: ‘Toegang tot data/gegevens‘. Op welke data en gegevens doelt de gemeente hier? | Tenminste netwerkinstellingen, en waar mogelijk mogelijk ook verkeersgegevens
27 | Inschrijffase | Huidig contract beheer netwerk en netwerkcomponenten | Wanneer verloopt het contract met de huidige leverancier/beheerpartij van het netwerk en bijbehorende hardware? | We hebben op dit moment geen specifiek contract op ons netwerk met nog lang lopende verplichtingen.
28 | Inschrijffase | Arbit art 26 Aansprakelijkheid | Inschrijver kan, door de aard en omvang van de aanbesteding niet akkoord gaan met het voorgestelde artikel aangaande aansprakelijkheid. Vrijwaring tegen aanspraken van derden betekent een onbeperkte aansprakelijkheid en dit is niet acceptabel voor Inschrijver en in strijd met de Gids Proportionaliteit 3.9D en het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (154) Bovendien is een ongelimiteerde aansprakelijkheid niet gebruikelijk in de branche. Tevens beperkt deze aansprakelijkheidsclausule de toegang tot deze opdracht vanuit het MKB. Inschrijver stelt daarom voor een bepaling m.b.t. de aansprakelijkheid op te nemen waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot €1.000.000,00 per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met een maximum van €2.000.000,00 per jaar voor directe schade waarbij gevolg- en/of indirecte schade is uitgesloten. Gaat gemeente Gorinchem akkoord met dit voorstel? | Akkoord, met dien verstande dat de aansprakelijkheid per gebeurtenis wordt beperkt tot een bedrag van €1.250.000,-.
29 | Inschrijffase | Wachtkamerovereenkomst / Gestanddoeningstermijn Inschrijving | De aanbieding die Inschrijver doet heeft, conform paragraaf 2.12 van het Aanbestedingsdocument een gestanddoeningstermijn van 3 maanden na datum inschrijving. De prijzen die in het prijzenblad worden opgenomen, zijn gebaseerd op onderliggende quotes van technology vendoren. Aangezien de Wachtkamerovereenkomst een looptijd heeft van 1 jaar, bestaat er een reële kans dat er gedurende het jaar prijsfluctuaties in met name de hardware componenten optreden. Onder andere door chip-tekorten. Hoe wordt in de Wachtkamerovereenkomst voorzien in eventuele prijsfluctuaties m.b.t. hardware componenten? | De gestanddoeningstermijn wordt veranderd naat 6 maanden ipv 1 jaar.
30 | Inschrijffase | Wachtkamerovereenkomst artikel 2 | Inschrijver vermoed een fout te hebben geconstateerd in dit artikel: Waarom treedt de Wachtkamerovereenkomst in werking op 1 mei 2021 en eindigt deze op 1 mei 2022? | Dat is inderdaad een fout. Deze zal worden aangepast in de definitieve versie.
31 | Inschrijffase | Vragen aangaande Schouw 04-10-2021 | Hierbij een aantal vragen betreffende de concept overeenkomst. document: Aanbestedingsdocument gebouw gebonden Netwerkinfrastructuur, inkoopnummer: 2020.078 Bijlage 2 – concept overeenkomst Art 1.2 en 1.3 : Bepaald wordt dat zowel de ARBIT-2018 als de GEBIT voorwaarden van toepassing zijn op de (te sluiten) overeenkomst. Deze sets voorwaarden zijn -deels- tegenstrijdig met elkaar, maar ook met de bepalingen in uw Gunningsleidraad. Kunt u aangeven of de GEBIT inderdaad ook van toepassing zijn en waarom? Voorts zien we in de contractstructuur dat u voornemens bent een RAAMovereenkomst te sluiten (voor 4 jaar, maximaal 6) met 1 leverancier, maar ook dat er sprake is van een nadere overeenkomst/opdracht die in Q1 2022 afgerond dient te worden. Bijlage 2 lijkt de raamovereenkomst, kunt u ook een model nadere overeenkomst overleggen? Betreffende netwerk hoofdstuk 6.11. er wordt tijdens de schouw gesproken over gekleurde patchkabels, kunt u aangeven welk kleuren er gewenst zijn en voor welk type verbinding. Kan er op poortniveua worden aangegeven welke poorten er actief zijn op de switches. Is er een mogelijkheid om voorafgaand een nul-meting uit te voeren. | 1. De GIBIT is niet van toepassing (kennelijke omissie in het aanbestedingsdocument). De ARBIT 2018 wel. 2. Er is geen model nadere overeenkomst beschikbaar. De nadere overeenkomsten bestaan uit opdrachtbrieven die tijdens de looptijd worden verzonden.
32 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument PvE 1.4 pag 10 | Huidige fiber bekabeling is OM1 en zal m.b.v. aanpassingen op 10Gb moeten gaan werken; wat is de langste afmeting OM1 bekabeling tussen de switchlocaties? | Onduidelijk wat de afmeting is
33 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument PvE 1.4 pag 10 | Hier wordt gesproken over WiFi dekking op een aantal boten. Is er ethernet bekabeling aanwezig voor de Wifi op deze boten? | Geen ethernet bekabeling aanwezig
34 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument PvE 1.4 pag 10 | Hier wordt gesproken over WiFi dekking op een aantal boten. Is er een internet verbinding (via 4/5G) aanwezig op de boten | Leverancier mag er van uitgaan dat er een 4G verbinding aanwezig is, maar niet met een grote throughput (exacte omvang zowel aanwezig als benodigd dient te worden bepaald in de invertarisatie)
35 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument PvE 1.4 pag 10 | Hier wordt gesproken over WiFi dekking op een aantal boten. Gaat het hier over Wifi dekking binnen of buiten? | het zijn grotendeels open boten (dus buiten)
36 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument PvE 3.5 pag 25 | Apparaten vereisen ondersteuning van 1Gb; in het bekabelingsoverzicht van het stadhuis wordt in de meeste gevallen benoemd dat er CAT5 bekabeling aanwezig is. Dit conflicteert met deze eis. Hoe ziet de opdrachtgever dit? | Veelal bekabeling is 5E of 6 (naar AP's)
37 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument PvE 1.4 pag 10 | Hier staat; ‘Initiële controle van de daadwerkelijke kwaliteit maakt onderdeel van uw aanbieding’. Het zou een hoop werk extra kosten om alle bestaande kabels (ethernet en fiber) vooraf te controleren/na te meten. Mag de opdrachtnemer er vanuit gaan dat de bestaande bekabeling voldoet aan de specificaties van de betreffende type verbinding? | Ja met betrekking tot de cat5 bekabeling. We kunnen ons voorstellen dat een meting mbt fiber mogelijk opportuun kan zijn.
38 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument PvE 3.2 pag25 | In deze technisch vereiste wordt gevraagd voor multi-gigabit verbindingen tussen switch en AP; Zelfs met de komst van de 802.11ax standaard zullen APs met deze technologie een 1Gb full duplex verbinding naar het bekabelde netwerk, nooit volledig gaan gebruiken. Deze vereiste zorgt ervoor dat de APs en de switches onnodig hoge kosten met zich mee gaan brengen. Gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat dit teruggebracht wordt naar minimaal een 1 Gb full duplex verbinding tussen AP en switch? | Ja
39 | Inschrijffase | aanbestedingsdocument PvE 1.3 Pag. 9 | De Aanbestedende Dienst stelt als uitgangspunt dat "toegang tot het netwerk moet gereguleerd en gecontroleerd worden". Dit vereist een 'Network Access Control'-achtige oplossing. Om dit naar behoren en tegen een zo minimaal mogelijke impact te kunnen implementeren, is het van belang op voorhand inzichtelijk te hebben of de Aanbestedende Dienst "onbeheerde netwerkapparaten" in het netwerk heeft zitten en of deze gemitigeerd c.q. vervangen dienen te worden. Kan de Aanbestedende Dienst deze informatie beschikbaar stellen? | Onduidelijk welke oude producten nog actief zijn die hier niet mee kunnen omgaan. Na gunning is inventarisatie benodigd.
40 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument PvE 1.3 Pag. 9 | De Aanbestedende dienst stelt als uitgangspunt dat de gehele opdracht in Q1 '22 geïmplementeerd dient te worden, echter heeft de technische sector wereldwijd te kampen met een aanzienlijk chiptekort welke naar verwachting pas in Q2 '22 zal afnemen volgens onderzoeksbureau Gartner. De levering van de hardware bepaalt het kritieke tijdspad van het project, derhalve kan de Opdrachtnemer niet garanderen dat de hardware tijdig beschikbaar zal zijn en daarmee de opdracht tijdig geïmplementeerd te hebben. De Opdrachtnemer stelt voor de planning van de Aanbestedende Dienst zoveel als mogelijk aan te houden behoudens situaties van overmacht. Hierbij volgt Opdrachtnemer artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Vanzelfsprekend zal de Opdrachtnemer zich te allen tijde blijven inzetten om de impact hiervan te minimaliseren. Stemt de aanbestedende dienst hiermee in? | Artikel 6:75 BW (overmacht) blijft uiteraard gelden. Akkoord.
41 | Inschrijffase | Algemeen | Omwille van een zo effectief mogelijk projectverloop en het bouwen aan een (vertrouwens)relatie op alle niveaus, adviseert de Opdrachtnemer om gedurende het project een stuurgroep te organiseren waarin de latende partij ook vertegenwoordigd is. Stemt de aanbestedende dienst hiermee in? | ja, daar hebben wij geen principeel tegen, al moet de latende partij daar wel mee willen instemmen
42 | Inschrijffase | Algemeen | Voor een gestructureerde aanpak, en evenwichtige communicatie, stelt de Opdrachtnemer een projectmanager aan. De Opdrachtnemer adviseert de Aanbestedende Dienst een gelijkwaardige rol in de vorm van een centraal coördinerend persoon met voldoende mandaat aan te stellen. Is de Aanbestedende Dienst voornemens een centraal aanspreekpunt gedurende de implementatie van het project beschikbaar te stellen? | ja: er is een intern projectleider aangesteld.
43 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument PvE 1.2 Pag 23 | Opdrachtnemer verzoekt opdrachtgever deze eis nader toe te lichten. Wireless netwerk-technologie is significant anders dan wired-netwerktechnologie. Dit is geenszins te vergelijken. Snelheid, veiligheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn dus (soms minimaal) verschillend. | ja, er is verschil, maar we willen een infrastructuur dat bezien vanuit een gebruiker een zo gelijkwaardig mogelijke beleving biedt
44 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument PvE 5.9 pag. 29 | Wat verstaat de opdrachtgever met de software en systeeminrichting? Dit gezien het feit dat de inrichting gedurende de looptijd (wellicht) aan verandering onderhevig is. Opmerking: Omdat opdrachtgever ook een deel van de beheerstaken gaat oppakken, kunnen hier vraagstukken ontstaan. | We zijn bereid hierover aanvullende afspraken te maken zodat u kunt instaan voor de door u opgeleverde zaken
45 | Inschrijffase | Algemeen - Beoordelingsteam | Uit welke rollen bestaat het beoordelingsteam van gemeente Gorinchem? | Technisch specialisten, afdelingshoofd Informatie & Ondersteuning, informatiemanager en een inkoopspecialist (welke geen inhoudelijke beoordeling levert).
46 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument Eis 6.9 | Alle in uw aanbieding opgenomen WIFI access points zijn 4x4 : Gezien de beperkte bruikbaarheid van 4x4 op de 2.4GHz band, is het toegestaan om Accesspoints aan te bieden welke 2x2 op de 2.4GHz band ondersteunen en 4x4 op de 5GHz band? | Ja.
47 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument Eis 5.4 | Levertijden binnen 2 werkdagen is niet realistisch gezien de huidige levertijden van de verschillende leveranciers en de wereldwijde schaarste aan vele componenten. Ons verzoek Is om de levertijd aan te passen en / of afspraken te maken over planning en eventuele voorraadposities. | essentie is dat we altijd kunnen beschikken over de infrastructuur, ook als er kort na elkaar soortgelijke calamiteiten op treden. We kunnen voorstellen dat er andere oplossingen denkbaar zijn gelet op de beperkte beschikbaarheid van componenten.
48 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument Eis 4.16 | Is het ook mogelijk om essentiële apparatuur binnen 4 uur beschikbaar op locatie te brengen? | Ja
49 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument Eis 2.4 en 2.5 | Eis 2.4 en eis 2.5 vergt aanpassingen voor het koppelen van de NAC oplossing binnen Microsoft365/Intune. Kan inschrijver er vanuit gaan dat Gemeente Gorinchem zorg draagt voor deze aanpassingen? | Microsoft Intune wordt al gebruikt. Inschrijver dient zich hieraan te koppelen.
50 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument Eis 2.4 en 2.5 | In juni heeft Microsoft aangekondigd de bestaande NAC Service te vervangen door de Compliance Retrieval service. Ondersteuning voor de bestaande NAC Service stopt in 2022. Momenteel ondersteunen NAC fabrikanten nog niet de Compliance Retrieval service, waardoor het nu voor geen enkele aanbieder mogelijk is om voor de duur van de overeenkomst te voldoen aan eis 2.4 en 2.5. Kunt u deze eisen laten vervallen? | NAC is wel een vereiste voor het nieuwe netwerk. Als dit op een andere manier kan dan gaat Gemeente Gorinchem hier ook mee akkoord.
51 | Inschrijffase | ARBIT art. 76.2 | Leverancier acht het redelijk dat hij eerst in gebreke wordt gesteld voordat verzuim intreedt. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Bent u bereid hiermee in te stemmen? | Akkoord.
52 | Inschrijffase | ARBIT art. 58 | Bent u bereid om de laatste zin ‘Oplevering vindt plaats in Bron- en Objectcode’ te laten vervallen? | wij achten de kans dat u gebruik maakt van maatwerkprogrammatuur nihil. Sterker nog we willen dit waar mogelijk vermijden. Maar in die gevallen waar wel, willen wij kunnen beschikken over de code.
53 | Inschrijffase | ARBIT art. 56 | Leverancier acht het redelijk dat hij eerst in gebreke wordt gesteld voordat verzuim intreedt. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Bent u bereid hiermee in te stemmen? | Akkoord.
54 | Inschrijffase | ARBIT art. 50 | Leverancier ziet graag toegevoegd ‘voor zover dat in redelijkheid van haar kan worden verwacht’, aangezien in bepaalde omstandigheden leverancier hieraan niet kan voldoen (vb. uitdiensttreding, ziekte, etc.). Bent u hiertoe bereid? | Akkoord, uiteraard zolang dit niet ten koste gaat van de dienstverlening en vervanging wordt geregeld.
55 | Inschrijffase | ARBIT art. 47.1 | Leverancier ziet deze bepaling graag beperkt tot die gevallen waarin leverancier eigenaar is van de programmatuur. Indien er sprake is van programmatuur van derden, kan hij hieraan uitsluitend na instemming door deze derden meewerken. Bent u bereid dit aan te passen? | Akkoord.
56 | Inschrijffase | ARBIT art. 43.5 | Kunt u de achtergrond van dit artikel toelichten? Dit in relatie tot artikel 1.16? | Artikel 1.16 geeft de definitie weer van wat wordt verstaan onder een 'nieuwe versie'. Artikel 43.5 heeft het niet over een nieuwe versie, maar herstel van gebreken in standaardprogrammatuur door middel van patches en Verbeterde versies (1.31 Arbit).
57 | Inschrijffase | ARBIT art. 43.4 | Leverancier is van mening dat ook deze bepaling veel te ruim is omschreven. Opdrachtgever mag die handelingen verrichten die ingevolge de auteurswet zijn toegestaan en krijgt slechts die gebruiksrechten die in de (licentie)voorwaarden van die derden partijen aan de opdrachtgever worden toegekend. Bent u bereid dit aan te passen? | Akkoord.
58 | Inschrijffase | ARBIT art. 43.3 | Leverancier is van mening dat ook deze bepaling veel te ruim is omschreven. Opdrachtgever mag die handelingen verrichten die ingevolge de auteurswet zijn toegestaan en krijgt slechts die gebruiksrechten die in de (licentie)voorwaarden van die derden partijen aan de opdrachtgever worden toegekend. Bent u bereid dit aan te passen? | Akkoord.
59 | Inschrijffase | ARBIT art. 43.2 | Leverancier is van mening dat dit gebruiksrecht veel te ruim is omschreven en kan hier niet mee in stemmen. Opdrachtgever mag die handelingen verrichten die ingevolge de auteurswet zijn toegestaan en krijgt slechts die gebruiksrechten die in de (licentie)voorwaarden van die derden partijen aan de opdrachtgever worden toegekend. Bent u bereid dit aan te passen? | Akkoord.
60 | Inschrijffase | ARBIT art. 43.1 | Indien leverancier standaardprogrammatuur van derden gebruikt kan hij hieraan niet voldoen. In dat geval gelden de (licentie)voorwaarden van die derden. Graag deze bepaling aanpassen. Bent u daartoe bereid? | Akkoord.
61 | Inschrijffase | ARBIT art. 42.1 | Indien leverancier standaardprogrammatuur van derden gebruikt, kan hij hieraan niet voldoen. Leverancier stelt voor om deze definitie zo aan te passen, dat dit artikel alleen ziet op maatwerkprogrammatuur. Bent u daartoe bereid? | Akkoord.
62 | Inschrijffase | ARBIT art. 32.2 | Leverancier acht het redelijk dat in alle gevallen de kosten van de exit door opdrachtgever worden gedragen. Wilt u dat aanpassen? | Niet akkoord. Indien de exit het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan zijde van leverancier is Opdrachtgever niet bereid alle kosten van de exit te dragen.
63 | Inschrijffase | ARBIT art. 30.6 | Leverancier stelt voor hier een redelijke opzegtermijn op te nemen van minimaal 30 dagen. Bent u hiertoe bereid? | Akkoord.
64 | Inschrijffase | ARBIT art. 30.5 | n geval van ontbinding is het redelijk dat opdrachtgever de reeds door leverancier uitgevoerde werkzaamheden, verrichte leveringen en diensten afgerekent naar de stand van het werk op het moment van ontbinding. Bent u bereid dit aan te passen? | Opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord: in het geval van ontbinding als gevolg van het intreden van verzuim aan de kant van Inschrijver is opdrachtgever niet bereid te betalen voor werkzaamheden die niet/niet juist zijn verricht.
65 | Inschrijffase | ARBIT art. 30.5 | Wanneer is precies sprake van samenhangende overeenkomsten? Leverancier is van mening dat het niet zo kan zijn dat ontbinding van een overeenkomst zou kunnen leiden tot ontbinding van andere overeenkomsten die vallen onder dezelfde raamovereenkomst. | Niet akkoord.
66 | Inschrijffase | ARBIT art. 30.4 | Leverancier acht het niet redelijk dat een dergelijke onrechtmatigheid geheel voor rekening en risico van leverancier kan komen. De verantwoordelijkheid en de verplichting tot aanbesteden rust immers op de aanbestedende dienst. Leverancier stelt voor de zin ‘Indien Opdrachtgever echter aantoont …. geen vergoeding toe’ te verwijderen. Bent u hiertoe bereid? | Akkoord.
67 | Inschrijffase | ARBIT art. 30.2 | Leverancier acht deze termijn erg kort en stelt voor deze te wijzigen in 30 werkdagen. Kunt u hiermee instemmen? | Niet akkoord. Indien sprake is van overmacht zal dit anders zijn, maar dan is dit artikel uberhaupt niet van toepassing omdat geen sprake is van een tekortkoming in het geval van overmacht.
68 | Inschrijffase | ARBIT art. 29.3 | Ten behoeve van de uitoefening van haar bedrijf heeft leverancier verzekeringen uitgenomen op condities die voor zijn bedrijf te doen gebruikelijk zijn. Leverancier zal deze verzekeringen ten behoeve van deze overeenkomst in stand houden. Het is leverancier niet toegestaan om details met betrekking tot deze verzekeringen te openbaren, zoals polisvoorwaarden, bewijzen van betaling en mededelingen te doen omtrent eerdere claims. Leverancier zal haar makelaar vragen een bewijs van verzekering middels een certificaat te verstrekken. Dit is in het algemeen ook de gebruikelijke gang van zaken. Wij gaan ervan uit dat wij hiermee kunnen volstaan. | Akkoord.
69 | Inschrijffase | ARBIT art 26.4 | Het is leverancier niet toegestaan onbeperkte aansprakelijkheid voor schade te aanvaarden voor de situaties genoemd onder a, c en d. Ook deze situaties dienen naar de mening van leverancier te vallen onder de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 26.2 en 26.3. Bent u bereid dit aan te passen? | Akkoord.
70 | Inschrijffase | ARBIT art 26.3 | Hoewel aansprakelijkheid voor schade anders dan die bedoeld in artikel 26.2 beperkt is tot een bedrag per gebeurtenis is het aantal gebeurtenissen ongelimiteerd. Daarnaast ziet de aansprakelijkheid op alle schade. Dit is in strijd met het beleid van leverancier Leverancier ziet deze bepaling graag als volgt aangepast: De in artikel 26.1 bedoelde aansprakelijkheid voor schade anders dan die bedoeld in artikel 26.2 is beperkt tot de directe schade en bovendien tot een bedrag van ten hoogste 1 maal de hoogte van de Vergoeding ongeacht het aantal gebeurtenissen. De aansprakelijkheid van leverancier voor gevolgschade en/of indirecte schade is uitgesloten. Onder gevolgschade en/of indirecte schade wordt onder andere verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill, en schade door bedrijfsstagnatie. Bent u daartoe bereid? | Deels akkoord: Aangepast wordt het naar 2 maal de hoogte van de vergoeding.
71 | Inschrijffase | ARBIT art. 26.2 | Hoewel aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade beperkt is tot een bedrag per gebeurtenis is het aantal gebeurtenissen ongelimiteerd. Daarnaast ziet de aansprakelijkheid op alle schade. Dit is allebei in strijd met het beleid van leverancier. Leverancier ziet deze bepaling graag als volgt aangepast: De in artikel 26.1 bedoelde aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade is beperkt tot de directe schade en bovendien tot een bedrag van EURO 1.250.000,– per gebeurtenis met een maximum van EURO 2.500.000,=. Samenhangende aanspraken worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. De aansprakelijkheid van partijen voor gevolgschade en/of indirecte schade is uitgesloten. Onder gevolgschade en/of indirecte schade wordt onder andere verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill, en schade door bedrijfsstagnatie. Bent u daartoe bereid? | Zie antwoord op vraag 29.
72 | Inschrijffase | ARBIT art. 26.1 | Leverancier acht het redelijk dat hij in alle gevallen eerst in gebreke wordt gesteld voordat verzuim intreedt. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Bent u bereid hiermee in te stemmen? | Akkoord.
73 | Inschrijffase | ARBIT art. 24.1 | Is overdracht van rechten en verplichtingen binnen het concern van leverancier wel mogelijk zonder toestemming? | Ja.
74 | Inschrijffase | ARBIT art. 22.. | Leverancier ziet graag een nieuw lid 5 toegevoegd: Partijen nemen zonder toestemming van de ander, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, geen personeel van elkaar in dienst noch zullen zij met dat personeel over indiensttreding onderhandelen. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Bent u hiertoe bereid? | Niet akkoord.
75 | Inschrijffase | ARBIT art. 22.2 | Leverancier ziet graag toegevoegd dat opdrachtgever de reden voor vervanging aan leverancier kenbaar maakt. Bent u daartoe bereid? | Akkoord.
76 | Inschrijffase | ARBIT art. 19.1 | Welke beveiligingsprocedures en huisregels zijn dit? Kan leverancier hiervan een exemplaar ontvangen? | Deze regel komt te vervallen.
77 | Inschrijffase | ARBIT art. 19.3 | Kunt u nadere informatie geven omtrent dit veiligheidsonderzoek? | Dit is een standaardbepaling uit de ARBIT. Opdrachtgever verwacht hiertoe niet over te gaan tenzij daar een zeer alarmerende reden voor is.
78 | Inschrijffase | ARBIT art. 18.1 | Bent u bereid de zinsnede ‘garandeert Wederpartij de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen’ te vervangen door ‘treft Wederpartij passende technische en organisatorische maatregelen’? | Akkoord.
79 | Inschrijffase | ARBIT art. 17.5 | Hoewel Leverancier beseft dat geheimhouding van groot belang is, is Leverancier van mening dat deze boete veel te fors is en stelt voor de boete te beperken tot maximaal € 10.000,=. Bent u bereid dit aan te passen? | Niet akkoord. Het schenden van de geheimhoudingsverklaring is een vergaande overtreding die een dergelijke boete rechtvaardigt. Het ligt in de lijn der redelijkheid van Inschrijvers te verwachten dat zij deze simpelweg niet overtreden.
80 | Inschrijffase | ARBIT art. 16.1 t/m 16.3 | Nakoming van de verplichtingen van leverancier is reeds gegarandeerd door het feit dat een 403-verklaring is gedeponeerd bij het Handelsregister. Mag hiermee worden volstaan in plaats van met het stellen van een bankgarantie? | Akkoord.
81 | Inschrijffase | ARBIT art. 15.3 | Leverancier maakt onderdeel uit van een beursgenoteerde onderneming en kan hierdoor niet zonder meer externe partijen inzage geven in de financiële en/of projectadministratie en/of andere gegevens. Een dergelijke controle dient verder ruim vooraf te worden aangekondigd en dient te worden uitgevoerd door een door partijen gezamenlijk aan te wijze onafhankelijke derde, die gebonden dient te zijn aan strikte geheimhouding, en op basis van een van te voren afgesproken omvang en/of inhoud van de inzage. Verder mag een dergelijke controle uitsluitend worden verzocht indien er gerede twijfels bestaan omtrent de juistheid van de factuur. Leverancier zal die gegevens en die informatie verschaffen die in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd. De kosten van het accountantsonderzoek komen slechts voor rekening van leverancier indien het gaat om ernstige fouten in de facturen. Indien echter beursregels of interne bedrijfsbezwaren hiertoe aanleiding geven, dient leverancier de mogelijkheid te hebben de controle te weigeren. Leverancier kan in dat geval volstaan met het aanbieden van een accountantsverklaring. Kunt u hiermee instemmen? | Akkoord.
82 | Inschrijffase | ARBIT art. 15.1 | Leverancier stelt voor de woorden ‘of wanneer dat moment later is gelegen vanaf de datum van Acceptatie’ te verwijderen aangezien dat niet redelijk is. Opdrachtgever dient de facturen van leverancier te betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bent u bereid hiermee in te stemmen? | Niet akkoord.
83 | Inschrijffase | ARBIT art. 14.3 | Leverancier acht het redelijk dat de boete wordt aangemerkt als een gefixeerde schadevergoeding. Bent u bereid dit aan te passen? | Uit uw vraag wordt niet duidelijk wat de link is met artikel 14.3 van de ARBIT.
84 | Inschrijffase | ARBIT art. 12.3 | Leverancier ziet deze bepaling graag gewijzigd in: Wederpartij garandeert voor de duur van 3 maanden na levering of Acceptatie, dat hij Gebreken voor zijn rekening herstelt. Bent u bereid dit aan te passen? | Dit wordt aangepas naar 6 maanden
85 | Inschrijffase | ARBIT art. 11.1 | Leverancier is van mening dat afgerekend dient te worden naar de stand van het werk conform het overeen te komen betalingsschema. Leverancier stelt dan ook voor deze bepaling als volgt te wijzigen: Opdrachtgever zal de facturen van Wederpartij voldoen overeenkomstig het tussen partijen op te stellen facturatieschema of betalingsschema en binnen de overeengekomen betalingstermijn, welke worden vastgelegd in de nadere overeenkomst. Bent u hiertoe bereid? | Akkoord, mits werkzaamheden zijn geaccepteerd.
86 | Inschrijffase | ARBIT art. 9.2 | Leverancier ziet deze bepaling graag als volgt gewijzigd: Wederpartij behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op de Documentatie voor. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte Documentatie openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen. Bent u hiertoe bereid? | Akkoord.
87 | Inschrijffase | ARBIT art. 9.1 | Leverancier ziet deze bepaling graag beperkt tot Maatwerkprogrammatuur. Bent u bereid dit aan te passen? | het gaat niet alleen om maatwerkprogrammatuur, maar ook over de inrichting vh systeem. Niet akkoord.
88 | Inschrijffase | ARBIT art. 8.7 | Tevens is leverancier van mening dat het redelijk is dat indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zullen zijn. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Bent u bereid dit aan te passen? | Opdrachtgever acht het niet redelijk om in het geval van een tekortkoming in de nakoming/verzuim dat leidt tot ontbinding te moeten betalen voor gebrekkige dienstverlening. Uiteraard worden prestaties die volledig en juist zijn uitgevoerd volledig betaald en zijn deze direct opeisbaar.
89 | Inschrijffase | ARBIT art. 8.7 | Leverancier acht het redelijk dat van het rechtsmiddel van ontbinding niet lichtvaardig gebruik wordt gemaakt. De tekortkoming moet immers de ontbinding rechtvaardigen. Kunt u dit bevestigen? | Opdrachtgever sluit aan bij de wettelijke definitie van een tekortkoming in de nakoming. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer middels een ingebrekestelling eerst in de gelegenheid de tekortkoming te herstellen. Indien dit niet gebeurt, is naar mening van Opdrachtgever per definitie sprake van verzuim, en daarmee een tekortkoming die de ontbinding rechtvaardigt.
90 | Inschrijffase | ARBIT art. 8.5 | Leverancier kan slechts vrijwaren voor een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreffende door hem ontwikkelde programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Tevens ziet leverancier deze bepaling graag gekoppeld aan het artikel omtrent de beperking van de aansprakelijkheid. Bent u bereid dit aan te passen? | Akkoord.
91 | Inschrijffase | ARBIT art. 8.4 | Indien leverancier al bereid zou zijn tot acceptatie van deze bepaling, zou deze bepaling beperkt dienen te worden tot artikel 8.1 sub a. Dit zal waarschijnlijk bedoeld zijn, maar dat blijkt niet duidelijk uit de tekst. Bent u bereid dit aan te passen? | Akkoord.
92 | Inschrijffase | ARBIT art. 8.3 | Leverancier acht het redelijk dat bewijslast op opdrachtgever rust en niet op leverancier. Daarnaast stelt leverancier voor de laatste zin te verwijderen. Indien de uitkomst van het geschil er toe leidt dat de intellectuele eigendomsrechten bij leverancier of derden berusten, zal het gebruik door opdrachtgever plaatsvinden op basis van de voorwaarden van de leverancier of deze derden. Bent u bereid deze bepaling aan te passen? | Akkoord.
93 | Inschrijffase | ARBIT art. 7.2 | Leverancier ziet de tekst graag gewijzigd in: Onverminderd het bepaalde in artikel 8 gaat de eigendom van (onderdelen van) de Prestatie bij Acceptatie en na volledige betaling door Opdrachtgever over op Opdrachtgever. Bent u bereid dit aan te passen? | Akkoord.
94 | Inschrijffase | ARBIT art. 6.3 | Leverancier stelt voor de zinsnede ‘Dit laat de … onverlet’ te verwijderen, doch in ieder geval een nieuwe termijn te stellen voor de Aflevering. Kunt u hiermee instemmen? | Niet akkoord.
95 | Inschrijffase | ARBIT art. 1.23 | Leverancier is van mening dat deze definitie niet concreet genoeg is en verzoekt u de woorden ‘of redelijkerwijs moet zijn’ te verwijderen. Bent u daartoe bereid? | Niet akkoord.
96 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument Q2 Implementatieplan | "Om een goed beeld te geven van de doorlooptijden tijdens de implementatie maakt inschrijver gebruik van een planning op A3 formaat. Is het inschrijver toegestaan deze als bijlage mee te sturen zodat deze, net als het globaal ontwerp op A3, niet meetelt voor het maximum aantal pagina's?" | Akkoord. Deze telt niet mee met het aantal pagina's en kan meegeleverd worden.
97 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument Programma van eisen 4.16 | Een oplostijd van 1 uur is niet altijd realistisch en afhankelijk van het type component en de configuratie. Inschrijver stelt voor deze eis als volgt aan te passen: Essentiele apparatuur kan binnen 1 uur nadat deze het magazijn van de inschrijver verlaat worden geleverd en geïnstalleerd bij de aanbestedende dienst. | In de eis staat niet 'oplostijd <= 1 uur', er staat 'essentiele apparatuur is beschikbaar <= 1 uur' en dit in de situatie uitval gedurende kantoortijden.
98 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument Programma van eisen 4.4 | Aanbestedende dienst stelt een maximale oplostijd op jaarbasis per prioriteit. Dit uis onwenselijk omdat dit zou betekenen dat er (bijvoorbeeld) maar één prio 1 gebeurtenis per jaar mag zijn. Dit heeft een inschrijver niet altijd zelf in de hand. Inschrijver stelt voor de oplostijd te meten per gebeurtenis. | In essentie willen we een uptime garantie. Een hoge uptime kan worden bereikt met weing uitval en/of snelle oplostijden. We zijn bereid om te kijken naar deze garantie gemeten over een langere periode dan één jaar.
99 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument 1.3 | Aanbestedende dienst gaat ervanuit dat de gehele opdracht in het eerste kwartaal van 2022 geïmplementeerd is. Door het wereldwijde chiptekort wordt veel hardware, met name op gebied van LAN en WLAN, later geleverd dan gebruikelijk. Hierdoor kunnen inschrijvers geen garantie geven van de opleverdatum. Is de aanbestedende dienst hier zich van bewust? | we zijn ons er van bewust dat er overmacht aan uw zijde kan ontstaan.
100 | Inschrijffase | Wachtkamerovereenkomst art. 4.1 | Kunt u artikel 4.1 toelichten? Leverancier neemt namelijk aan dat indien de wachtkamerovereenkomst wordt ingeroepen, de aanbestedingsstukken inclusief bijlagen en NvI's van toepassing zijn op de dan te sluiten raamovereenkomst met leverancier en deze afspraken niet vervallen. Klopt deze aanname? | Uw aanname in deze klopt.
101 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument 4.4 | Voor de aanlevering van het verzekeringscertificaat is Inschrijver afhankelijk van de doorlooptijden van haar makelaar. Is aanbestedende dienst bereid om de oplevertermijn van dit bewijsstuk van 7 kalenderdagen aan te passen naar 7 werkdagen? | Akkoord.
102 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument 4.3.2 | Aanbestedende dienst vraagt om twee referenties en verschillende criteria. Mag inschrijver met één referentie aan beide criteria voldoen? | Ja.
103 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument 4.4 | Ten behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf heeft leverancier verzekeringen uitgenomen op condities die voor zijn bedrijf te doen gebruikelijk zijn. Leverancier zal deze verzekeringen ten behoeve van deze overeenkomst in stand houden. Het is hem niet toegestaan een kopie van de polis te verstrekken. Leverancier zal zijn makelaar vragen een bewijs van verzekering door middel van een certificaat te verstrekken. Wij gaan ervan uit dat wij hiermee kunnen volstaan. Klopt deze aanname? | Uw aanname in deze klopt.
104 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument 4.3.1 | Leverancier wordt vanuit de verzekeraar verplicht maximale bedragen per jaar op te nemen in plaats van minimale bedragen per gebeurtenis. Bent u bereid de laatste zin te vervangen door: “De verzekerde som moet daarom per jaar maximaal € 1.250.000,- bedragen”? | Niet akkoord. Dat zou impliceren dat ook een verzekering voor een bedrag lager dan €1.250.000 toegestaan is. Dat is niet het geval.
105 | Inschrijffase | Wachtkamerovereenkomst art. 2.2 | Leverancier gaat ervan uit dat de datum in dit artikel een omissie is, aangezien deze datum in het verleden ligt. Kan aanbestedende dienst dit aanpassen? | Dit zal worden aangepast in de definitieve versie. Het betreft inderdaad een omissie.
106 | Inschrijffase | Wachtkamerovereenkomst art. 2.1 | Leverancier gaat ervan uit dat de datum in dit artikel een omissie is, aangezien deze datum in het verleden ligt. Kan aanbestedende dienst dit aanpassen? | Dit zal worden aangepast. Het betreft inderdaad een omissie.
107 | Inschrijffase | Overeenkomst art. 3.7 | Leverancier acht het redelijk dat wordt toegevoegd dat leverancier bevoegd is de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten nadat Leverancier Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld waarbij Leverancier aan Opdrachtgever een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverlichtingen te voldoen en Opdrachtgever deze termijn ongebruikt laat verstrijken. Bent u bereid dit toe te voegen? | Akkoord.
108 | Inschrijffase | Overeenkomst art. 3.4 | Leverancier acht het redelijk dat hij goederen kan factureren na levering en diensten maandelijks achteraf kan factureren. Bent u bereid dit aan te passen? | Ja, daarbij rekening houdend dat betaling pas verschuldigd is na acceptatie van werkzaamheden.
109 | Inschrijffase | Overeenkomst art. 2.6 | Leverancier acht het redelijk dat in deze gevallen de overeenkomst uitsluitend kan worden opgezegd. Bent u bereid dit aan te passen? | Niet akkoord.
110 | Inschrijffase | Overeenkomst art.2.1 | Leverancier gaat ervan uit dat de datum in dit artikel een omissie is, aangezien deze datum in het verleden ligt. Kan aanbestedende dienst dit aanpassen? | Dit zal worden aangepast. Het betreft inderdaad een omissie.
111 | Inschrijffase | Overeenkomst art. 1.3 | Leverancier gaat ervan uit dat de raamovereenkomst wordt aangepast aan de hand van de antwoorden uit de NvI’s. Klopt deze aanname? | Uw aanname klopt.
112 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument Pagina 10 | In de SER';s is geen airconditing aanwezig. Indien hierdoor de beschikbaarheid in gevaar komt, is de Aanbestedende Dienst bereid alsnog airconditioning aan te leggen? | nee
113 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument H3 Eis 6.11 | Eis 6.11 stelt: Alle patchbekabeling in de patchkasten dient te worden vervangen, overige bekabeling wordt indien mogelijk hergebruikt. Vraag 1: welke type patchkabels is vereist ? (CAT5/6 ?) Vraag 2: hoe dienen we dit te interpreteren in relatie tot de scope zoals weergegeven op pagina 8/9 van het aanbestedingsdocument vraag 3: wat wordt in deze eis bedoeld met overige bekabeling ? | 1) ?? welk type gebruiken in kasten 2) we willen zo min mogelijk kosten maken mbt bakabeling, noodstroom, patchkasten ed. Echter, in het geval van de patchkasten achten wij herbekabelen waarschijnlijk sneller, verstandiger, makkelijker (en hopelijk goedkoper) 3) met overige bekabeling bedoelen wij kabels die de kasten verlaat( met name die naar bv de werkplekken)
114 | Inschrijffase | Prijslijst Eenmalige kosten | In het huidige ontwerp bevinden zich 3 core switches in het stadhuis, en in het prijzenblad worden ook 3 core switches gevraagd. Betekent dit dat het ontwerp al vast staat en dat de gemeente een 1-op-1 vervanging wil ? Of staat het aanbieder vrij om een alternatief ontwerp te maken ? ( en dat de aantallen switches in het prijzenblad aangepast mogen worden ?) | Aantal staat niet vast. U mag een alternatief ontwerp maken
115 | Inschrijffase | Prijslijst Tab C Operationele kosten | Aanbestedende dienst vraagt hier om een optionele meerprijs voor het bieden van support buiten reguliere kantoortijd (zgn. extended business hours). Echter heeft aanbestedende dienst deze tijden (07.00 tot 19.00 uur) reeds als standaard servicetijden vereist in het Programma van Eisen, eis 4.13. Er is dus sprake van een tegenstrijdigheid. Kan aanbestedende dienst verduidelijken weke servicetijden zij minimaal verwacht en welke optioneel als meerprijs dienen te worden aangeboden? | Minimaal 8 tot 17, extended 07 tot 19
116 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument H3 Eis 4.4 | Gezien de vertrouwelijkheid van de voorwaarden van het internationale verzekeringsprogramma geeft Gegadigde geen inzage aan derden in de polisstukken, te meer omdat derden geen conclusies of consequenties aan deze voorwaarden kunnen verbinden. De polis geldt immers als contract tussen verzekeraar en verzekeringnemer en niet tussen verzekeraar en eventueel schadelijdende partij. Ten behoeve van derden worden bevestigingen van het bestaan van aansprakelijkheidsverzekeringen afgegeven in de vorm van een certificaat, waarbij onze verzekeraar zich committeert aan het bestaan van de verzekeringen. Is het toevoegen van dit certificaat in de beantwoording toegestaan in plaats van een kopie van de verzekeringspolis? | Akkoord.
117 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument H3 Eis 6.9 | Inschrijver heeft ruime ervaring met de implementatie van Wi-Fi netwerken in het algemeen, en bij lokale overheidsorganen in het bijzonder. Inschrijver is vanuit deze ervaring de mening toebedaan dat het vragen van 4x4 MU-MIMO een onnodig dure aangelegenheid is voor aanbestedende dienst (lees: duurdere access points dan noodzakelijk). Het is wel zo dat een 4x4 MU-MIMO access point meer clients gelijktijdig kan bedienen dan een 2x2 MU-MIMO access point, maar dit komt vooral goed van pas in zogenaamde medium of high density omgevingen (hoge getallen clients per AP), waarvan scholen of concertzalen goede voorbeelden zijn. Een organisatie als aanbestedende dienst betreft in principe een low density omgeving, waardoor naar mening van Inschrijver een 2x2 MU-MIMO access point ruimschoots voldoende capaciteit biedt. Inschrijver stelt dan ook voor om deze eis te laten vallen. Gaat aanbestedende dienst daarmee akkoord? | Graag de 4x4 aanhouden en 2x2 als optioneel toevoegen
118 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument H3 Eis 3.8 | Hoe dient de regulatie van netwerktoegang te worden gerealiseerd indien een device geen 802.1x ondersteunt? | Netwerk toegang dient te allen tijde gereguleerd te worden wanneer toegang tot het netwerk verleend wordt. Doe een voorstel.
119 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument H3 Eis 3.5 | Mag Inschrijver uit deze eis opmaken dat zij vervanging van de horizontale gebouwbekabeling, nu veelal CAT 5, dient mee te nemen in haar aanbieding? Op andere wijze kan ons inziens immers geen 1 Gbps ethernetverbinding worden gegarandeerd naar de werkplekken, gezien de 100 Mbps beperking van CAT 5. | zoveel mogelijk bestaaande bekabeling wordt hergebruikt. Veel kabels zijn tevens al 5E of 6(naar de AP's toe)
120 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument H3 Eis 3.2 | Inschrijver heeft ruime ervaring met de implementatie van Wi-Fi netwerken in het algemeen, en bij lokale overheidsorganen in het bijzonder. Inschrijver is vanuit deze ervaring de mening toebedaan dat het vragen van multi-Gigabit ondersteuning een onnodig dure aangelegenheid is voor aanbestedende dienst (lees: duurdere access-switches dan noodzakelijk). In geval van Wi-Fi 6 is de theoretische throughput inderdaad meer dan 1 Gbps, echter wordt dit in werkelijkheid nagenoeg nimmer gehaald door omstandigheden welke van invloed zijn op het signaal. Bovendien is bij aanbestedende dienst geen sprake van een hoge densiteit (hoge getallen clients per AP), noch is de huidige netwerkbackbone geschikt voor het transporteren van grote hoeveelheden data. Inschrijver stelt dan ook voor om deze 802.3bz eis te laten vallen en te vertrouwen op afdoende throughput bij het aansluiten van ieder Wi-Fi 6 access point met 1 Gbps ethernet. | Akkoord
121 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument H 1.4 | Inschrijver constateert reeds voorafgaand aan de inschrijving dat de huidige OM1 verticale glasvezelbekabeling ronduit ongeschikt is voor een moderne netwerkinfrastructuur welke de komende 6 jaar naar behoren dient te functioneren. Inschrijver is voornemens deze vervanging onderdeel te maken van haar aanbieding, maar wil tegelijk voorkomen dat haar aanbod daardoor onevenredig duur wordt in vergelijking tot aanbieders die dit niet doen. Wij willen aanbestedende dienst dan ook vragen om zich te beraden op de vervanging van de OM1 verticale bekabeling en deze onderdeel te maken van de scope van deze aanbesteding. Gaat aanbestedende dienst daarmee akkoord? | Zie antwoord op de volgende vraag.
122 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument H 3 Eis 1.1 | Inschrijver constateert reeds voorafgaand aan de inschrijving dat de huidige OM1 verticale glasvezelbekabeling ronduit ongeschikt is voor een moderne netwerkinfrastructuur welke de komende 6 jaar naar behoren dient te functioneren. Inschrijver is voornemens deze vervanging onderdeel te maken van haar aanbieding, maar wil tegelijk voorkomen dat haar aanbod daardoor onevenredig duur wordt in vergelijking tot aanbieders die dit niet doen. Wij willen aanbestedende dienst dan ook vragen om zich te beraden op de vervanging van de OM1 verticale bekabeling en deze onderdeel te maken van de scope van deze aanbesteding. Gaat aanbestedende dienst daarmee akkoord? | nee niet akkoord, we kunnen de vereisten ten aanzien van vervanging niet voldoende specificeren, waardoor we ook dan risico's lopen op ongelijkwaardige aanbiedingen. Al zijn we ons bewust van het risico dat we hiermee nemen. Wel willen we graag weten wat de voordelen en kosten zijn mochten we alsnog besluiten tot vervanging.
123 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument H 3 Eis 1.3 | Aanbestedende dienst stelt dat het netwerk dient te worden gesegmenteerd in verschillende beveiligingszones, waarbij de communicatie tussen zones altijd via een firewall verloopt. Dit impliceert dat er sprake dient te zijn van de aanwezigheid van een interne segmentatiefirewall als onderdeel van de netwerkinfrastructuur, zijnde een significant andere firewall-rol dan de edge-firewall die alleen bescherming biedt op verkeer van/naar buiten de organisatie. Toch ziet Inschrijver geen interne segmentatiefirewall opgenomen in het bestek van de onderhavige aanbesteding, hoe kan Inschrijver dan aan dit ontwerpprincipe voldoen? Graag ziet Inschrijver alsnog een interne segmentatiefirewall door aanbestedende dienst opgenomen worden in de scope van deze aanbesteding. Gaat aanbestedende dienst daarmee akkoord? Indien nee, dan graag een toelichting hoe Inschrijver aan dit ontwerpprincipe kan voldoen. | Als dit een aanbeveling is om tot een optimaal resultaat te komen, dan kan een segmentatiefirewall aangeboden worden.
124 | Inschrijffase | Aanbestedingsdocument H3 Eis 3.1 | Aanbestedende dienst suggereert in de vraagstelling dat huidige DAC-kabels kunnen worden hergebruikt in de nieuwe situatie. Realiseert aanbestedende dienst zich dat een DAC-kabel is voorzien van twee geprogrammeerde SFP+ transceivers aan de uiteinden, die aldus niet zonder meer door elk merk netwerkapparattuur wordt geaccepteerd? Inschrijver stelt voor dat aanbestedende dient zekerheidshalve hier wél een x-aantal extra 10 Gbps SFP+ transceiver uitvraagt om dit potentiele risico te mitigeren. Gaat aanbestedende dienst hiermee akkoord? Zo ja, hoeveel aditionele 10 Gbps SFP+ transceivers -geschikt voor de beoogde core-switch- dient Inschrijver dan aan te bieden? | Akkoord, aantallen is onduidelijk en zal bij inventarisatie opgenomen moeten worden