## Vragen NVI 2 Netwerkinfrastruct
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Wifi dekking | n.a.v. vraag 33 NVI 1; Hier wordt gesproken over WiFi dekking op een aantal boten. Is er ethernet bekabeling aanwezig voor de Wifi op deze boten? Uw antwoord is dat er geen bekabeling op de boten aanwezig is. zijn de kosten voor eventuele installatiewerkzaamheden, denk hierbij aan leggen van kabels, boren en materialen die hiermee gemoeid zijn onderdeel van de aanbieding/ inschrijfprijs? Of zijn deze kosten voor de aanbestedende partij? | wij vragen u NU enkel om een kostenopgave voor een inventarisatie van de situatie bij River. Hiermee dient u in staat te zijn om daarna een volledige offerte uit te brengen voor alle benodigde materialen (apparatuur) en werkzaamheden. Deze omvatten eventueel ook installatiewerkzaamheden zoals door u beschreven in de vraag.
2 | Inhoud | WAN Verbindingen | "Bij de WAN-verbindingen en dark-fiber staat vermeld dat er gebruik gemaakt wordt van CWDM en wordt vermeld welke golflengte er gebruikt worden. Moet de aanbieder dezelfde golflengte gebruiken als op dit moment in gebruik is voor het LAN of kan er gebruik gemaakt worden van golflengtes die niet in gebruik zijn ?" | Vooralsnog dient er van uit te gaan dat u de huidige golflengtes moet gebruiken. Na gunning kan in overleg wellicht tot een anderssoortige gebruik worden besloten.
3 | Inhoud | Bijlage 1 - netwerktekening | "Op de netwerk-tekening in bijlage 1 staan switches die niet in de Excelsheet in bijlage 5 staan: - Swiches 3e verdieping ontbreken in de Excelsheet - Switch met IP 10.1.1.217 ontbreekt ook in de Excelsheet - Aruba-switch GG1-SW10 ontbreekt op de tekening Het lijkt er op dat het asset overzicht dus niet compleet is. Tevens ontbreken in het asset overzicht bij enkele switches het aantal poorten dat aanwezig is en in gebruik is. Kunt u dit verduidelijken en kunt u een volledig overzicht verstrekken van switches en accesspoints die in scope zijn en voor vervanging in aanmerking komen, dit onder vermelding van switch-type, aantal porten en aantal porten in gebruik. De volledigheid van deze gegevens is van belang om een goede en volledige aanbieding te kunnen opstellen." | zie verbeterde bijlage
4 | Inhoud | Bijlage 6 - verbindingen | Volgens de tekening “Verbindingen tussen patchruimten” in bijlage 6 loopt de glasvezelbekabeling vanaf de 3e verdieping naar de andere verdiepingen. Volgens het excelbestand “Assets infrastructuur incl wifi accesspoints” in bijlage 5 bevindt de MER zich op de 2e verdieping. De glasvezelbekabeling zou dus volgens bijlage 6 moeten uitkomen op de 3e verdieping, terwijl de MER met de core-switches zich op de 2e verdieping bevindt. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken waar de glasvezelbekabeling uitkomt. Is dit in de MER of op de 3e etage ? En wanneer dit op de 3e etage is, hoe dit is verbonden met de MER op de 2e etage. | Der MER bevindt zich op de tweede etage Stadhuis. Overige ruimten zijn SER's. Glasvezelbekabeling komt dus uit op de tweede etage.
5 | Inhoud | aanbestedingsdocument, 5.2.1 Kwaliteit / 6 Overzicht in te dienen documenten | U geeft aan: In par. 5.2.1 eist gemeente Gorinchem het volgende: ‘Uw wordt gevraagd de kwalitatieve criteria uit te werken op maximaal 18 pagina’s A-4 enkelzijdig….’. Is het mogelijk om 5 losse documenten op te leveren: Q1 - Globaal Ontwerp Q2 Implementatieplan plus doorlooptijd A3 Q3: Waarborging Beheer Q4: Kansen Q5: Prijsspecificatie die het totaal van 18 pagina's niet overschrijden excl. voorpagina en hoofdstukindeling? | Ja, dat is toegestaan.
6 | Inhoud | Aanbestedingsdocument H3 Eis 3.1 | Kan de inschrijver uitgaan van 2 netwerkkoppelingen per server? | nee, 2x UTP voor regulier verkeer, 2x glasvezelaansluiting voor storage, en 1x UTP voor Idrac.
7 | Inhoud | Nota van Inlichtingen - antwoord op vraag 124 | Aangezien de aantallen onduidelijk zijn stelt inschrijver voor om de kosten voor DAC bekabeling buiten scope en als meerwerk te rekenen. Aangezien de kans groot is dat er meerdere merken aangeboden gaan worden is dit in het kader van een gelijk speelveld ons inziens de beste keuze. Wanneer niet akkoord ontvangt inschrijver graag een motivatie hierop en een gelijk speelveld kan garanderen. | In aanvulling op NvI1 vraag 124, stellen we voor dat u 24 SPF+ modules aanbiedt. Het daadwerkeijk benodigde aantal zal tzt in het werk worden bepaald.
8 | Inhoud | Nota van Inlichtingen - antwoord op vraag 108 | Wij begrijpen dit voor de goederen. Gaat u akkoord met een 50-50 regeling met betrekking tot de implementatiekosten. 50% bij kick off van het project en 50% bij oplevering/acceptatie? | Nee, maar u mag uw facturering wel koppelen aan een fasering (een meetbare/beoordeelbare prestatie)
9 | Inhoud | Nota van Inlichtingen - antwoord op vraag 97 | Dit antwoord lijkt in strijd met het antwoord op NVI vraag 48. Kunt u dit verduidelijken. | Oplostijden zijn voor ons leidend. Vanuit uw expertise horen we graag welke oplossing (bv qua spareparts) daarvoor een geschikte is
10 | Inhoud | Nota van Inlichtingen - antwoord op vraag 1 | Kan de aanbestedende dienst aangeven of de verbinding tussen stadhuis en dataplace via CAB bij CAB is doorgepatcht, doorgelast of dat daar versterkers staan? | U mag vooralsnog uitgaan van de situatie dat er is doorgepatched
11 | Inhoud | Vraag 98 NvI / Aanbestedingsdocument Programma van eisen 4.4, Prio 1 verstoringen | Realiseert Gemeente Gorinchem zich dat de eis van een maximale uitvaltijd / oplostijd van 1 uur op jaarbasis extreem hoog is en niet marktconform en een kostenverhogend effect heeft? | voor de kritieke delen van de infrastructuur hanteren we als norm: Kritiek = 99,99% beschikbaarheid. Als een kritieke verstoring geldt: Bedrijf, locatie of kritisch bedrijfsproces staat stil, oplossen of afhandelen is zeer urgent. Als kritieke locatie geldt: locatie stadhuis als geheel Als kritisch bedrijfsproces geldt: dienstverlening burgerzaken tijdens kantoortijd
12 | Inhoud | Bijlage 6 gegevens over bekabeling Stadhuis.zip | Welke Koppelvlak is voor FO patchpanelen in gebruik (ST, SC, LC, APC, anderszins)? | we kunnen de vraag niet beantwoorden
13 | Inhoud | Bijlage 6 gegevens over bekabeling Stadhuis.zip | Volgens tekening zijn er 5 keer 12 aderparen aangelegd tussen MER en SERs. Maar zijn deze ook afgemonteerd op panelen? Hoeveel FO patch aansluitingen zijn er beschikbaar? | in het kader van de aanbieding mag u er vanuit gaan dat eea is afgemonteerd. Aantal FO aansluitingen:
14 | Inhoud | Bijlage 8 GGI Veilig Beschrijvend document | Van welke diensten uit het GGI Veilig document maakt de Gemeente Gorinchem reeds gebruik en van welke diensten denkt de Gemeente binnen afzienbare tijd gebruik te gaan maken? | Nog geen. We weten nog niet welke we nog zullen gaan afnemen.
15 | Inhoud | NvI 1, vraag en antwoord 4 (aanbestedingsdocument, 5.2.1 Kwaliteit, pagina 37, Q5 Prijsspecificatie) | Op basis van het antwoord op deze vraag en het onder Q5 gestelde, doet Inschrijver de volgende aanname ten aanzien van het beantwoorden van Q5: Als antwoord op Q5 dienen Inschrijvers in ieder geval voor de basisaanbieding (Q1) de kit-list met typen en aantallen en eventuele kortingspercentages te benoemen inclusief beheer, onderhoud en implementatie/installatie. Additionele zaken en opties worden separaat benoemd zodat duidelijk wordt wat er in het initiële aanbod zit en wat opties zijn. Kan gemeente Gorinchem dit bevestigen? | Dit is correct. We willen eenduidig weten wat tot de aanbieding behoord en wat daar vooralsnog buiten valt (dus een optie en/of aanvulling en/of uitbreiding en/of meerwerk is). Dat geldt zowel voor hardware /software/andersoortige materiaal, als voor werkzaamheden. Ook geldt het voor zowel de initiele (installatie/implementatie)fase, als daarna voor de operationele periode. We willen dus ook zeker kunnen doorgronden hoe de kosten zijn opgebouwd tijdens de operationele fase, en weten wat tot de aangeboden ondersteuning/beheer behoord, en wat niet
16 | Contract | NvI vraag 48 | Klopt de aanname van Inschrijver dat aanbestedende dienst hier voor Klasse 1 apparatuur de vereiste termijn waarbinnen vervangende apparatuur beschikbaar is heeft verhoogd van 1 uur naar 4 uur? | In essentie is alleen oplostijd voor ons belangrijk. De beschikbaarheid van apparatuur dient hier op te zijn afgestemd.
17 | Contract | NvI vraag 97 | Dient Inschrijver hieruit op te maken dat aanbestedende dienst verwacht reserve-apparatuur (zgn. spares) aangeboden te krijgen waar het kritische componenten betreft? Zo nee, kan zij dan verduidelijken hoe zij een beschikbaarheid van vervangende apparatuur binnen 1 uur denkt te kunnen bereiken? | Zie het antwoord op de vorige vraag.
18 | Contract | NvI vraag 13 | Inschrijver wenst hier een reële inschatting van het totale aantal op het netwerk actieve devices (op piekmomenten), niet alleen het aantal werkplekken of servers. Kan aanbestedende dienst het gegeven antwoord navenant aanpassen? | Aantal devices op piekmomenten: 300
19 | Contract | NvI vraag 1 | Aanbestedende dienst geeft aan op beide glasvezeltracés gebruik te maken van CWDM-technologie. Inschrijver zou graag willen weten of aanbestedende dienst hiertoe dedicated CWDM-apparatuur gebruikt, welke dus niet door Inschrijver hoeft te worden vervangen (lees: niet binnen scope van deze aanbesteding). Indien dit het geval is, kan aanbestedende dienst aangeven hoe de koppeling tussen het LAN (wél in scope) en deze CWDM-apparatuur tot stand dient te komen? Graag specificeren welk koppelvlak, hoeveel aansluitingen, etc. | Wij kunnen geen uitsluitsel geven of deze vervanging noodzakelijk is. Wij vragen u deze kosten eventueel mee te nemen onder de optie: optionele kosten
20 | Contract | SLA | Dient in het SLA zowel preventie als Correctief onderhoud te worden opgenomen, of dienen deze separaat te worden anageboden? | Ja, beide aanbieden, maar separaat van een prijs voorzien
21 | Inhoud | Beschikbaarheidseisen | Kan aanbieder er vanuitgaan dat de omschreven beschikbaarheidseisen alleen op de producten van toepassing zijn op de door hun te leveren hardware en/of software, dit omdat aanbieder niet kan instaan voor diensten/software geleverd door derden. | ja
22 | Inhoud | 1.3 Uitgangspunten | In hoeverre wordt er geacht om de beschikbaarheids percentages te halen als er apperatuur in het netwerk is (Routers, firewalls en 3_4G routers) niet onder de tender aanvraag vallen. | zie voorgaand antwoord. U dient in te staan voor uw eigen aangeboden oplossing.
23 | Juridisch | 1.3 Uitgangspunten beschikbaarheid | Wat wordt verstaan onder "infrastructuur" in de omschrijving van de 3 tal risicoprofielen. (pagina 9, 1.3 Uitgangspunten). Diensten van derden vallen niet onder de tenderaanvraag, waar ligt de demarcatie van de aan te bieden beschikbaarheid? | zie voorgaand antwoord. U dient in te staan voor uw eigen aangeboden oplossing.
24 | Inhoud | Merk en type | Welk merk en type IP phones gebruikt de gemeente? Deze informatie hebben wij nodig om de power wattage (PoE) te bepalen. | Mitel Idle 1,3Watt, Typical 3,4Watt
25 | Inhoud | security werkplekken | Hoe beveiligt de gemeente de WLAN toegang van de werkplekken en heeft u daar een overzicht van? | momenteel bieden wij alleen een publieke WIFI, dat is momenteeel onbeveiligd.
26 | Inhoud | Intune | Er wordt in het aanbestedingsdocument beschreven dat als clients niet voldoen aan de eisen van Intune deze in de NAC Remediation VLAN moeten komen, kunnen we hiervoor uitgaan van 360 werkplekclients? | Voor nu is dit aantal voldoende. In de toekomst kan dit aantal nog wat hoger komen te liggen
27 | Inhoud | Aantallen | Hoeveel poortaantallen, poorttypen en snelheden zijn er benodigd voor de servers, firewalls en routers op zowel de Dataplace als op het Gemeentehuis MER? | U kunt uitgaan van de huidige aantallen
28 | Inhoud | Overzicht poorten | Heeft u een overzicht van de benodigde PoE+ poorten in aantal en type devices per SER? | in verband met eenvoud qua beheer willen we graag alle poorten voorzien van PoE+
29 | Inhoud | Eis 4.25 | Vaak wil een klant eerst een oplossing voor een probleem, voordat er over kosten wordt gepraat. De gemeente wil graag eerst een kostenindicatie voor iets wat niet binnen scope valt. Hoe wil de gemeente bij urgente incidenten die mogelijk buiten scope hiermee omgaan? | We willen in deze gevallen graag op voorhand iets weten over uw aanpak en tarieven
30 | Inhoud | Eis 4.4 | Welke oplostijden worden gevraagd bij incidenten die niet leiden tot onbeschikbaarheid, maar tot verminderde functionaliteit of verminderde performance? | Als oplostijd specificeerden we: ZSM. We kunnen dit concreter maken door middel van het benoemen van de reactie- en analysetijd: We verwachten bij dit soort verstoringen dat u binnen 24 uur komt met reactie en eerste analyse. Onderdeel daarvan is het benoemen van de verwachte oplostijd.