## Totaal
Antoniusschool | [5 empty] | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
Stookruimte | cv-ketel | 2 | Remeha | Quinta Pro 65
Regeling
Regeling
Ventilatie
| LBK Toevoer | 1
| LBK WTW | 1 | Auerhaan
EBI
|  | 2 | toestellen | scope 1 | 1x per 4 jaar
|  | 1 | gasleiding | scope 7a | 1x per 4 jaar
Cuneraschool | [5 empty] | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
Technische ruimte | cv-ketels | 2 | Remeha | Quinta 45 | 2014
| Circulatiepomp | 3 | Wilo | -
Regeling
| Regelinstallatie | 1 | Priva | Compri HX
| Regelafsluiter | 2 | Siemens | -
Ventilatie
| LBK TV | 1 | Verhulst | VKT-0804/0804 B0 | 2014 | 4,24 m3/s
| LBK AV | 1 | Verhulst | VKT-0804/0804 B0 | 2014 | 3,83 m3/s
EBI
n.v.t.
Don Boscoschool |  |  | is vervallen school gesloopt |  |  | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
Francisusschool | [5 empty] | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
Stookruimte | cv-ketel | 2 | Buderus | G334X |  | onderhoud door Lindhorst
|  | 2 | Remeha | Quinta 85 | 2005
|  | 2 | Sentry | EBW500-NL | 2000 | onderhoud door Lindhorst
Regeling
| Regelaar | 1 | Remeha | Cascaderegelaar
| Regelinstallatie | 1 | HCSystem | 410 |  | onderhoud door Lindhorst
Ventilatie
EBI
| SCIOS inspectie | 1 | toestel | scope 1 | 1x per 4 jaar | onderhoud door Lindhorst
|  | 1 | toestel | scope 1 | 1x per 4 jaar | onderhoud door Lindhorst
|  | 2 | toestel | scope 1 | 1x per 4 jaar
|  | 2 | toestel | scope 1 | 1x per 4 jaar | onderhoud door Lindhorst
|  | 1 | gasleiding | scope 7a | 1x per 4 jaar
Groene Vallei | [5 empty] | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
| Stadsverwarming ( wijk veldhuizen) |  |  |  |  | Geen onderhoud
Regeling
| regelaar | 1 | Kamstrup
Ventilatie
| Stork CO2 ventilator | 10 | stork | MX110
| Roosters in de lokalen schoonmaken!! | 40
EBI
Kardinaal Alfrinkschool | [5 empty] | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
Stookruimte | cv-ketel | 1 | Remeha | Gas210 eco Pro 200 | 2013
| circulatiepompen | 2 | Biral | -
| Geiser | 1 | Fasto | -
Regeling
| Regelinstallatie | 1 | Landis & Staefa | RVL55
Twin Therm buiten gebruik ??
Ventilatie
EBI
|  | 1 | toestel | scope 1 | 1x per 4 jaar
|  | 1 | gasleiding | scope 7a | 1x per 4 jaar
Klein Prins | Geen onderhoud doet Linthorst |  |  |  |  | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
| 0.5 |  | Clivet | WBAN302 | 2011 | letop! gezamenlijk installatie zie principe schema de kleine Prins
| 0.5 |  | Clivet | WRHN 182 | 2012 | letop! gezamenlijk installatie zie principe schema de kleine Prins
Bronsysteem gesloten | 0.5
Regeling
| Regelaar | 1 | Priva | Compri HX
| energie meter | 2 |  | kamstrup meter
Ventilatie
| 2 | AL- CO | AT4 10.000m3
EBI
Noot
Panasonic CU E 12HJEA | airco binnen en buiten unit
Koning Davindschool | [5 empty] | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
| Ketel | 1 | Remeha | Quinta 65 | 2003 | in naast gelegen pand
| Ketel | 2 | Remeha | Quinta 66 | 2015 | in hoofd gebouw
Regeling
| regelaar | 1 | Web easy |  |  | door Mees Bettink geinstaleerd in hoofdgebouw
Ventilatie
| LBK | 2 | Thermo Air | B 24 L 2900m3 |  | in naastgelegen pand
| LBK | 2 | Thermoair | HR WTW 3000 |  | in hoofd gebouw.
EBI
| SCIOS inspectie | 2 | toestel | scope 1 | 1x per 4 jaar
|  | 1 | gasleiding | scope 7a | 1x per 4 jaar
Panta Rhei | [5 empty] | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
| cv-ketels | 2 | Remeha | Quinta 45 | 2012
Regeling
| Regelaar | 1 | Siemens | RVL470
Ventilatie
| LBK | 3 | ThermoAir | HR WTW 4000
| Dakventilator | 4 | stork
EBI
2 | Arco buiten en binen unit
St. Alexanderschool | [5 empty] | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
Gebouw 1 | cv-ketel | 1 | Remeha | Gas 210 Eco Pro 200
Gebouw 1 | Circulatiepomp | 1 | Biral
Gebouw 1 | cv-ketel | 1 | Remeha | Calenta
Gebouw 2 | cv-ketel | 1 | Remeha | Quinta PRO 90
Gebouw 2 | Circulatiepomp | 1 | Grundfos
Regeling
Gebouw 1 | Regeling ???
Gebouw 2 | Regeling | 1 | HCSystem | 302
Ventilatie
Gebouw 1 | LBK WTW | 1 | Thermo Air | HR-WTW-5400 | 2010
Gebouw 1 | Afzuigventilator | 1
Gebouw 2 | LBK WTW | 1 | Thermo Air | HR-WTW-2250 | 2010
EBI
Gebouw 1 | SCIOS inspectie | 1 | toestel | scope 1 | 1x per 4 jaar
|  | 1 | gasleiding | scope 7a | 1x per 4 jaar
St. Jozefschool | [5 empty] | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
Stookruimte | cv-ketel | 3 | Nefit | Ecomline HR65 en 45
| Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPE 32-80 | 2003
Regeling
| Regelaar | 1 | Nefit | MBC2
Ventilatie
| Mechanische ventilatiebox | 3
EBI
| SCIOS inspectie | 3 | toestellen | scope 1 | 1x per 4 jaar
|  | 1 | gasleiding | scope 7a | 1x per 4 jaar
Vita Vera | is vervallen school gesloopt |  |  |  |  | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
De Vuurvlinder west |  |  | is vervallen school gesloopt |  |  | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
De vuurvlinder west 2 |  |  | is vervallen school gesloopt |  |  | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
De vuurvlinder noord | [5 empty] | SKOVV
Ruimte | Omschrijving | aantal | Fabrikant | Type | Bouwjaar | Opmerking
Cv Installatie
Stookruimte | cv-ketel | 1 | Remeha | Gas 210
| circulatiepomp | 1 | Grundfos
Regeling
| Reglinstallatie | 1 | Digicontrol
Ventilatie
Ventilatiesysteem buiten gebruik
EBI
| SCIOS inspectie | 1 | toestel | scope 1 | 1x per 4 jaar
|  | 1 | gasleiding | scope 7a | 1x per 4 jaar